## Orçamento
OBRA: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VELHA DE ITU
Tipo de Intervenção: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM |  |  | Área de intervenção: |  | 9020.14
Endereço : |  |  | ESTRADA ANTIGA DE ITU DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI |  |  | Investimento: |  | 0
TAB. REF.: |  |  | SINAPI - ABR/23; SICRO - JAN/23; ANP ABR/23 |  |  | Invest./Área |  | 0
Item | Ref. | Código | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. (S/BDI) | Custo un. (C/BDI) | Custo Total (C/BDI) | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / CANTEIRO DE OBRAS | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
01.03.01 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 4 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | CONTROLE TECNOLOGICO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
02.01 |  |  | CONTROLE TECNOLOGICO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
02.01.01 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 5 | CONTROLE TECNOLOGICO DE SOLO E ASFALTO | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | DEMOLIÇÃO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PASSEIO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 | SICRO | 1600989 | Demolição de concreto simples com martelete | m³ | 66.46 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.01.02 | SICRO | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 5295.53 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
04.01 |  |  | LIMPEZA | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 1130.37 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.02 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
04.02.01 | SICRO | 4011210 | Regularização do subleito com fresagem corte e controle automático de greide | m² | 9020.14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.02.02 | SINAPI | 101147 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 6223.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.02.03 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 242732.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.02.04 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 25891.41 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.03 |  |  | EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
04.03.01 | SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 37.68 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.03.02 | SINAPI | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 81.97 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.03.03 | SINAPI | 94294 | EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 | M | 1675 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.03.04 | SINAPI | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 950 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.03.05 | SINAPI | 94284 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 725 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.03.06 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 950 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.03.07 | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 725 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.03.08 | SINAPI | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 66.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.04 |  |  | ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
04.04.01 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 6 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 9020.14 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.04.02 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 7 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 27060.42 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.04.03 | SICRO | 4011212 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | m² | 9020.14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.04.04 | SICRO | 4011211 | Reforço do subleito com material de jazida | m³ | 2004.98 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.04.05 | SINAPI | 100571 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2004.98 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.04.06 | SICRO | 4011282 | Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial | m³ | 1353.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.04.07 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 902.01 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.04.08 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 360.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.05 |  |  | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
04.05.01 | SINAPI | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 5362.98 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.05.02 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 141582.67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.05.03 | SINAPI | 100987 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1262.82 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.05.04 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 33338.45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.05.05 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 631.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.06 |  |  | PASSEIO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
04.06.01 | SINAPI | 101147 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 269.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.06.02 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10525.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.06.03 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1122.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.06.04 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1799.23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.06.05 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 89.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.06.06 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 179.92 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | DRENAGEM | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
05.01 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
05.01.01 | SINAPI | 101584 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 2575.29 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.02 | SINAPI | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 2188.94 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.03 | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 1721.64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.04 | SINAPI | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2188.94 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.05 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 18224.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.06 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1943.968 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.02 |  |  | TUBULAÇÃO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
05.02.01 | SINAPI | 101621 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 62.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.02.02 | SINAPI | 92211 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.02.03 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 165 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.02.04 | SINAPI | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 414 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.02.05 | SINAPI | 102668 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 1674.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.03 |  |  | BOCA DE LOBO E POÇO DE VISITA | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
05.03.01 | SINAPI | 99244 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 17 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.03.02 | SINAPI | 99319 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 10.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.03.03 | SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 17 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.03.04 | SINAPI | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.03.05 | SINAPI | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.04 |  |  | SAÍDA E AMORTIZAÇÃO PLUVIAL | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
05.04.01 | SINAPI | 102751 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.04.02 | SINAPI | 101621 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 4.59 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.04.03 | SINAPI | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 54 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.04.04 | SINAPI | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 185.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.04.05 | SINAPI | 101584 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 216 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.04.06 | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 153.87 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.04.07 | SINAPI | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 249.06 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.04.08 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1237.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.04.09 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 131.9968 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | SINALIZAÇÃO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
06.01 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
06.01.01 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 1674.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.01.02 | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 4.68 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.01.03 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.01.04 | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 49.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.01.05 | SICRO | 5219636 | Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | un | 139 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.02 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
06.02.01 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.02.02 | SICRO | 5213574 | Placa em fibra - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 1.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.02.03 | SICRO | 5213459 | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.02.04 | SICRO | 5213468 | Placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.02.05 | SICRO | 5213858 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m - fornecimento e implantação | un | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.02.06 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
BDI:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Custo Total. Para os cálculos utilizamos arredondamento de duas casas decimais após a vírgula.

## Cronograma
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VELHA DE ITU |  |  |  |  | Área de intervenção: | 9020.14
Tipo de Intervenção: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM | [5 empty] | Investimento: | 0
Endereço : | ESTRADA ANTIGA DE ITU DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI |  |  |  |  | Invest./Área: | 0
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4
|  | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CONTROLE TECNOLOGICO | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÃO | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DRENAGEM | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SINALIZAÇÃO | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Geral | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
0

## Composições
OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VELHA DE ITU
Tipo de Intervenção: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM |  |  | Área de intervenção: | 9020.14
Endereço : |  | ESTRADA ANTIGA DE ITU DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI |  |  | Investimento: | 0
TAB. REF.: |  | SINAPI - ABR/23; SICRO - JAN/23; ANP ABR/23 |  |  | Invest./Área: | 0
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO
Composição 1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Global |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 |  | 0
94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 |  | 0
93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 |  | 0
90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 |  | 0
88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
Composição 2 |  | LOCAÇÃO DE CONTAINER | Global |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
10775 | SINAPI | Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Com 1 Sanitario, Para Escritorio, Completo, Sem Divisorias Internas | UNMES | 4 |  | 0
10779 | SINAPI | Locacao De Container 2,30 X 4,30 M, Alt. 2,50 M, P/ Sanitario, C/ 5 Bacias, 1 Lavatorio E 4 Mictorios | UNMES | 4 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
Composição 3 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
4417 | SINAPI-I | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 |  | 0
4491 | SINAPI-I | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4,0000000 |  | 0
4813 | SINAPI-I | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 |  | 0
5075 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 |  | 0
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 |  | 0
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 |  | 0
94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
Composição 4 |  | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | M2 |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13 |  | 0
90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9 |  | 0
90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 |  | 0
88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 0
90773 | SINAPI | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
Composição 5 |  | CONTROLE TECNOLOGICO DE SOLO E ASFALTO | M2 |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
P9858 | SICRO | Laboratorista | mês | 2 |  | 0
P9833 | SICRO | Auxiliar de laboratório | mês | 4 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
Composição 6 |  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.001 |  | 0
SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 |  | 0
SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 |  | 0
SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 |  | 0
SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0041 |  | 0
SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0049 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0058 |  | 0
ANP | 1 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 [incluído ICMS de 18 %] | KG | 1.2 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
Composição 7 |  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0004 |  | 0
SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 |  | 0
SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 |  | 0
SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0038 |  | 0
SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 |  | 0
SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0051 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0055 |  | 0
ANP | 2 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C [incluído ICMS de 18 %] | KG | 0.45 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0

## Resumo
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Tipo de Intervenção: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Área de intervenção: | 9020.14
Endereço : | ESTRADA VELHA DE ITU DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI | Investimento: | 0
TAB. REF.: | SINAPI - ABR/23; SICRO - JAN/23; ANP ABR/23 | Invest./Área | 0
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total (Com BDI) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0!
2 | CONTROLE TECNOLOGICO | 0 | #DIV/0!
3 | DEMOLIÇÃO | 0 | #DIV/0!
4 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | #DIV/0!
5 | DRENAGEM | 0 | #DIV/0!
6 | SINALIZAÇÃO | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | #DIV/0!
0

## Orçamento (3) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
OBRA: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Tipo de Intervenção: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | Área de intervenção: |  |  | #REF!
Endereço : |  |  | ESTRADA VELHA DE ITU DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI |  | Investimento: |  |  | #VALUE!
TAB. REF.: |  |  | SIURB - Jan-22 / SINAPI - Abr-22 / CDHU - 185 / DER-SP - Dez/21 |  | Invest./Área: |  |  | #VALUE!
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Un. | Custo un. | Custo Total | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE!
01.01.01 | 90777 | Sinapi- Abr/22 | Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares | h |  | h | 85.76 | 0 | #VALUE!
01.01.02 | 93572 | Sinapi- Abr/22 | Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares | mes |  | mes | 5165.65 | 0 | #VALUE!
01.02 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE!
01.02.01 | 11000 | Siurb-Infra-Jan22 | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | m2 |  | m2 | 0.69 | 0 | #VALUE!
01.02.02 | 01.17.061 | CDHU - 185 | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A0 | un |  | un | 2418.94 | 0 | #VALUE!
01.02.03 | 01.21.010 | CDHU - 185 | Taxa De Mobilização E Desmobilização De Equipamentos Para Execução De Sondagem | tx |  | tx | 1126.51 | 0 | #VALUE!
01.02.04 | 01.21.100 | CDHU - 185 | Sondagem Do Terreno A Trado | m |  | m | 82.51 | 0 | #VALUE!
01.02.05 | 01.21.110 | CDHU - 185 | Sondagem Do Terreno À Percussão (Mínimo De 30 M) | m |  | m | 92.46 | 0 | #VALUE!
01.02.06 | 01.20.010 | CDHU - 185 | Taxa De Mobilização E Desmobilização De Equipamentos Para Execução De Levantamento Topográfico | tx |  | tx | 1141.95 | 0 | #VALUE!
01.02.07 | 11100 | Siurb-Infra-Jan22 | Locação De Eixo De Referência Para Projeto De Via Pública | m |  | m | 5.18 | 0 | #VALUE!
01.03 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / CANTEIRO DE OBRAS | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE!
01.03.01 | 4813 | Sinapi- Abr/22 | Placa De Obra (Para Construção Civil) Em Chapa Galvanizada *N. 22*, Adesivada, De *2,4 X 1,2* M (Sem Postes Para Fixação) | m2 |  | m2 | 225 | 0 | #VALUE!
01.03.02 | 02.01.180 | CDHU - 185 | Banheiro Químico Modelo Standard, Com Manutenção Conforme Exigências Da Cetesb | unxmês |  | unxmês | 592.03 | 0 | #VALUE!
01.03.03 | 02.02.140 | CDHU - 185 | Locação De Container Tipo Sanitário Com 2 Vasos Sanitários, 2 Lavatórios, 2 Mictórios E 4 Pontos Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | unxmês |  | unxmês | 989.21 | 0 | #VALUE!
01.03.04 | 02.02.130 | CDHU - 185 | Locação De Container Tipo Escritório Com 1 Vaso Sanitário, 1 Lavatório E 1 Ponto Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | unxmês |  | unxmês | 1048 | 0 | #VALUE!
01.03.05 | 02.02.160 | CDHU - 185 | Locação De Container Tipo Guarita - Área Mínima De 4,60 M² | unxmês |  | unxmês | 482.15 | 0 | #VALUE!
01.03.06 | 10-16-01 | Siurb-Infra-Jan22 | Sinalização - Tapume Móvel | m2 |  | m2 | 57.53 | 0 | #VALUE!
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | #VALUE! |  | 0 |  |  | #VALUE!
02.01 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | #VALUE! |  | 0 |  |  | #VALUE!
02.01.01 | 04-33-00 | Siurb-Infra-Jan22 | Limpeza Mecanizada De Terreno, Inclusive De Camada Vegetal Até 30Cm De Profundidade, Sem Transporte | m2 |  | m2 | 1.43 | 0 | #VALUE!
02.01.02 | 04-11-00 | Siurb-Infra-Jan22 | Escavação Mecânica, Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1,0Km | m3 |  | m3 | 26.33 | 0 | #VALUE!
1 | 04-31-00 | Siurb-Infra-Jan22 | Fornecimento De Terra, Incluindo Escavação, Carga E Transporte Até A Distância Média De 1,0Km, Medido No Aterro Compactado | m3 |  | m3 | 26.33 | 0 | #VALUE!
02.01.04 | 04-32-00 | Siurb-Infra-Jan22 | Compactação De Terra, Medida No Aterro | m3 |  | m3 | 6.81 | 0 | #VALUE!
02.01.05 | 04-60-00 | Siurb-Infra-Jan22 | Remoção De Terra Além Do Primeiro Km | m3xkm |  | m3xkm | 2.49 | 0 | #VALUE!
1 | 05-10-00 | Siurb-Infra-Jan22 | Abertura De Caixa Até 40Cm, Inclui Escavação, Compactação, Transporte E Preparo Do Sub-Leito | m2 | #REF! | m2 | 24.37 | #VALUE! | #VALUE!
02.01.07 | 05-13-00 | Siurb-Infra-Jan22 | Base De Concreto Fck=15,00Mpa Para Guias, Sarjetas Ou Sarjetões | m3 |  | m3 | 404.21 | 0 | #VALUE!
2 | 05-14-03 | Siurb-Infra-Jan22 | Fornecimento E Assentamento De Guias Tipo Pmsp 100, Inclusive Encostamento De Terra - Fck=30,0Mpa | m | 475 | m | 45.88 | 21793 | #VALUE!
02.01.09 | 05-19-01 | Siurb-Infra-Jan22 | Construção De Sarjeta Ou Sarjetão De Concreto - Fck=25,0Mpa | m3 |  | m3 | 493.81 | 0 | #VALUE!
02.01.10 | 05-26-00 | Siurb-Infra-Jan22 | Imprimação Betuminosa Ligante | m2 |  | m2 | 7.47 | 0 | #VALUE!
02.01.11 | 05-27-00 | Siurb-Infra-Jan22 | Imprimação Betuminosa Impermeabilizante | m2 |  | m2 | 15.32 | 0 | #VALUE!
3 | 05-25-02 | Siurb-Infra-Jan22 | Base de Binder Denso (Sem Transporte) | m3 | 4510.07 | m3 | 1222.26 | 5512478.16 | #VALUE!
02.01.13 | 05-79-01 | Siurb-Infra-Jan22 | Carga, Descarga E Transporte De Binder Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | m3 |  | m3 | 17.17 | 0 | #VALUE!
02.01.14 | 05-79-07 | Siurb-Infra-Jan22 | Transporte De Binder Além Do Primeiro Km | m3xkm |  | m3xkm | 3.04 | 0 | #VALUE!
4 | 05-93-00 | Siurb-Infra-Jan22 | Revestimento De Mistura Asfáltica Tipo Sma Com Polímero E Fibra (Sem Transporte) | m3 | 676.51 | m3 | 1802.93 | 1219700.17 | #VALUE!
02.01.16 | 05-78-01 | Siurb-Infra-Jan22 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | m3 |  | m3 | 17.17 | 0 | #VALUE!
02.01.17 | 05-78-07 | Siurb-Infra-Jan22 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | m3xkm |  | m3xkm | 3.04 | 0 | #VALUE!
5 | 05-42-00 | Siurb-Infra-Jan22 | Passeio De Concreto Fck=15,0Mpa, Inclusive Preparo De Caixa E Lastro De Brita | m3 | #REF! | m3 | 594.67 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 05-20-00 | Siurb-Infra-Jan22 | Fundação de Rachão | m3 | #REF! | m3 | 177.67 | #VALUE! | #VALUE!
7 | 05-99-02 | Siurb-Infra-Jan22 | Base Betuminosa De Materiais Provenientes Dos Resíduos Sólidos Da Construção Civil (Rcc) E/Ou Da Fresagem De Pavimentos Asfálticos (Rap) Reciclado Em Usina Móvel Com Até 3% De Cap, Fornecimento E Aplicação, Não Inclui Transporte Até O Local Dos Serviços, | m3 | #REF! | m3 | 639.3 | #VALUE! | #VALUE!
3 |  |  | DRENAGEM | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE!
03.01 |  |  | DRENAGEM | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE!
03.01.01 | 04-04-00 | Siurb-Infra-Jan22 | Escavação Mecânica Para Fundações E Valas Com Profundidade Menor Ou Igual À 4,0M | m3 |  | m3 | 13.46 | 0 | #VALUE!
03.01.02 | 04-09-00 | Siurb-Infra-Jan22 | Reenchimento De Vala Com Compactação, Sem Fornecimento De Terra | m3 |  | m3 | 11.05 | 0 | #VALUE!
03.01.03 | 06-03-00 | Siurb-Infra-Jan22 | Escoramento Descontínuo De Madeira Para Canalização De Tubos | m2 |  | m2 | 57.87 | 0 | #VALUE!
03.01.04 | 06-05-00 | Siurb-Infra-Jan22 | Lastro De Brita E Pó De Pedra | m3 |  | m3 | 171.24 | 0 | #VALUE!
03.01.05 | 06-09-00 | Siurb-Infra-Jan22 | Fornecimento E Assentamento De Tubos De Concreto Simples - Diâmetro 50Cm | m |  | m | 103.09 | 0 | #VALUE!
03.01.06 | 06-10-01 | Siurb-Infra-Jan22 | Fornecimento E Assentamento De Tubos De Concreto Armado, Diâmetro 60Cm - Tipo Pa-2 | m |  | m | 165.81 | 0 | #VALUE!
03.01.07 | 06-18-01 | Siurb-Infra-Jan22 | Poço De Visita Tipo 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M | un |  | un | 4278.94 | 0 | #VALUE!
03.01.08 | 06-20-03 | Siurb-Infra-Jan22 | Instalação De Tampão Para Galeria De Águas Pluviais - Articulado, Exceto Fornecimento De Tampão | un |  | un | 109.19 | 0 | #VALUE!
03.01.09 | 06-20-22 | Siurb-Infra-Jan22 | Fornecimento De Tampão De Ferro Fundido Dúctil Classe Mínima 400 (40T) D=600Mm - Nbr 10160 Não Articulado - P/ Gal. Águas Pluv. | un |  | un | 315.4 | 0 | #VALUE!
03.01.10 | 06-22-04 | Siurb-Infra-Jan22 | Boca De Lobo Dupla | un |  | un | 3371.77 | 0 | #VALUE!
4 |  |  | SINALIZAÇÃO | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE!
04.01 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE!
04.01.01 | 28.03.03.99 | DER-SP - Dez/21 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² |  | m² | 93.37 | 0 | #VALUE!
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE!
05.01 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE!
05.01.01 | 10-17-00 | Siurb-Infra-Jan22 | Hidrojateamento De Alta Pressão Para Limpeza De Superfícies | m2 |  | m2 | 5.73 | 0 | #VALUE!
05.01.02 | 05-45-00 | Siurb-Infra-Jan22 | Plantio De Grama Em Placas | m2 |  | m2 | 18.1 | 0 | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 28.23% |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Custo Total. Para os cálculos utilizamos arredondamento de duas casas decimais após a vírgula.