**COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL**

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 09/2020**

TIPO: MENOR PREÇO

Secretaria interessada: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI – ETAPA III**

**DADOS DO INTERESSADO:**

Razão Social:............................................................................................................................................

Endereço:.................................................................................................................................................

Nome:........................................................................................................................................................

Fone:............................................E-mail:..................................................................................................

O adquirente, acima qualificado, que subscreve a presente, declara, por este e na melhor forma de direito, que **CONFERIU E RETIROU**, toda a documentação referente a **TOMADA DE PREÇOS** acima, atestando que foram fornecidas todas as informações necessárias e suficientes para elaboração da proposta comercial, bem como dos documentos necessários para habilitação.

Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a V. Sa. preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Compras e Licitações pelo e-mail: [**licitacoes@itapevi.sp.gov.br**](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)**.**

A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Itapevi da comunicação por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos ainda, consultas ao site: www.itapevi.sp.gov.br, para eventuais comunicações, esclarecimentos ou impugnações disponibilizados acerca do processo licitatório.

................................,................de............................de 2020.

(LOCAL)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adquirente/assinatura

**EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 09/2020**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI – ETAPA III**

**Processo SUPRI 284/2020**

A Prefeitura do Município de Itapevi, através de seu Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Ramon Medrano de Almada faz saber que:

Acha-se aberta, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, licitação do tipo menor preço, sob o regime de execução indireta de empreitada por preço unitário, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI – ETAPA III**, conforme objeto sob o título específico, indicado no item "1" deste edital.

Os interessados em participar da presente licitação deverão entregar até **às 09:00 horas (horário de Brasília) do dia 24/07/2020**, junto à Comissão Permanente de Licitação, sita na Cidade de Itapevi, Estado de São Paulo, na Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – 2º andar, dois (02) envelopes, um contendo a "documentação" e o outro a "proposta” de preços, tudo conforme previsto neste edital, cuja abertura dos mesmos se dará no dia, horário e local acima citados, em ato público.

A presente licitação é regida pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, legislação estadual aplicável à espécie, por força do disposto no artigo 84 da Lei Orgânica do Município de Itapevi, e da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores e em especial, pelas normas e condições expressas neste edital.

Os interessados em obter a cópia do Edital e seus respectivos anexos deverão obtê-los EXCEPCIONALMENTE somente através do site oficial da prefeitura: [www.itapevi.sp.gov.br](http://www.itapevi.sp.gov.br).

**1. DO OBJETO**

**1.1.** O objeto da presente licitação é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI – ETAPA III**, conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

**1.2.** O orçamento estimado para execução do presente objeto é de R$ 1.094.830,37 (um milhão e noventa e quatro mil e oitocentos e trinta reais e trinta e sete centavos).

**2. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL**

**2.1.** O prazo para execução dos serviços será de **04 (quatro) meses**, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço a ser expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras.

**2.2.** Este instrumento contratual terá vigência de **07 (sete) meses**, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, a ser expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

**3. DAS INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL**

**3.1.** Maiores informações e esclarecimentos referentes a presente Licitação serão fornecidas pela "Comissão Permanente de Licitação”, desde que solicitado por escrito, somente até o 2º (segundo) dia útil anterior a data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes, desde que devidamente protocolados no Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura das 08h00 até às 17h00, ou pelo e-mail [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br).

**3.2.** Caso isto não ocorra, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, o direito a qualquer reclamação para participação no presente certame.

**4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**4.1.** A condição de pagamento será efetuada através de depósito bancário no prazo de até 21 (vinte e um) dias contados da data da entrega das Notas Fiscais/Faturas, devidamente aprovadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, na Secretaria de Fazenda e Patrimônio.

**4.2.** Quando da emissão da Nota Fiscal, a Contratada deverá fazer constar no corpo da mesma: o número da nota de empenho, número do pedido, número deste contrato, o número desta Tomada de Preços e o local dos serviços.

**5.DO(S) PREÇO(S)**

**5.1.** Os preços unitários deverão ser fixos, equivalentes aos de mercado na data da apresentação das propostas, formulados em Real (R$).

**5.2.** Deverão estar inclusos no(s) preço(s), todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive transporte, salários, impostos, seguros e outros encargos, não cabendo, portando, a Prefeitura o pagamento de qualquer ônus.

**6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DESTA LICITAÇÃO**

**6.1.** Poderão participar desta licitação quaisquer empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei e que atendam as exigências de habilitação previstas neste Edital, para participar da licitação os interessados deverão:

**6.1.1.** Entregar até o dia, horário e no local indicado no preâmbulo deste edital, junto à Comissão Permanente de Licitação, dois (02) envelopes, os quais deverão ser apresentados na forma prevista neste edital.

**6.1.2.** Apresentar carta indicando seu representante, constando no texto AUTORIZAÇÃO(ANEXO VII)para que este acompanhe os trabalhos da presente licitação, sendo dispensada a carta quando o interessado estiver representado por sócio proprietário, devidamente comprovado no ato através do contrato social da licitante interessada, sendo que em ambos os casos, a autorização ou o contrato social deverão constar fora dos envelopes de documentação ou de proposta. A não apresentação da autorização cerceará o direito da licitante em ser representada na sessão pública, cabendo-lhe tão somente a entrega dos envelopes.

* + 1. A visita técnica é FACULTATIVA e os interessados poderão visitar o local de execução dos serviços até o dia anterior ao previsto para a entrega das propostas. A visita deverá ser agendada previamente junto à **Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras**, telefone: (11) 4143-7600 Ramal 1110 ou email: [sisu.engenharia@itapevi.sp.gov.br](mailto:sisu.engenharia@itapevi.sp.gov.br) ocasião em que será fornecido o Atestado de Visita em nome da empresa, indicando o responsável da licitante interessada em participar da Licitação, conforme modelo ANEXO X deste edital.
       1. A licitante que não realizar a VISITA TÉCNICA, deverá **obrigatoriamente** elaborar **DECLARAÇÃO** subscrita pelo sócio/administrador/procurador, de que abre mão da realização da Visita Técnica e que afirma que os elementos informados no edital são suficientes para elaboração da proposta de preços, e que não questionará quaisquer fatos a respeito do objeto ora licitado ou de sua execução, ratificando todas as cláusulas e exigências no edital e seus anexos.
    2. Prestar garantia de participação, em qualquer uma das modalidades prevista no § 1º. Art. 56 da Lei nº. 8666/93, no valor de **R$ 10.948,30 (dez mil e novecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos)**, que corresponde a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação.

**6.1.4.1.** A garantia de participação será devolvida logo após a assinatura do contrato com o licitante vencedor e adjudicatório da licitação.

* + 1. Ser a empresa considerada Habilitada com apresentação dos documentos exigidos no item "09";
    2. Satisfazer as condições e exigências do presente Edital;
  1. A participação nesta Licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital.

**7. SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NA LICITAÇÃO, QUANDO:**

**7.1.** Declaradas inidôneas pela Administração Pública e não reabilitadas;

**7.2.**Empresas estrangeiras que não funcionem no país;

**7.3.**Aquelas que estiverem na data fixada para apresentação dos Envelopes, cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Itapevi ou suas Autarquias;

**7.4.** Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

**7.5.** De servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93.

**7.6.** O licitante que estiver em recuperação judicial, deverá apresentar plano de recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico financeiro estabelecidos no edital.

**8. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES**

**8.1.** Na data, hora e local definidos neste Edital, cada Licitante deverá apresentar a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, simultaneamente, sua documentação de Habilitação e Proposta de Preços, em 02 (dois) envelopes separados, opacos, lacrados e não devassados, contendo no anverso as seguintes indicações:

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

**ENVELOPE No. 01**

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 09/2020**

### “DOCUMENTAÇÃO”

**PROPONENTE:**

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

**ENVELOPE No. 02**

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 09/2020**

### “PROPOSTA DE PREÇOS”

**PROPONENTE:**

**8.2.** Não será admitido o encaminhamento de documentação e/ou propostas via email, via postal ou forma similar.

**8.3.** Todos os documentos do ENVELOPE 01 poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de **cópia autenticada** ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial, desde que perfeitamente legíveis e sem rasuras;

**8.4.** Todos os documentos apresentados no ENVELOPE 01 deverão ser apresentados encadernados em pastas, ou grampeados, para que não haja folhas soltas, estar rubricados pelo responsável ou representante legal da empresa e numerados sequencialmente, com índices e da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato e na ordem em que se apresentam os documentos requisitados neste Edital.

**8.4.1.** Eventual falta ou duplicidade de numeração, ou ainda, falta de rubrica nos documentos serão sanadas pelo representante credenciado da Licitante, na sessão de abertura dos envelopes, nos termos do presente Edital.

**8.5.** O portador dos envelopes de documentação e propostas deverá estar devidamente credenciado pelo Licitante, munido de cédula de identidade, procuração, carta de preposição ou outro documento hábil em que estejam expressos poderes especiais para transigir, prestar os esclarecimentos que forem requisitados pela Prefeitura do Município de Itapevi, assumir compromissos em nome da proponente, formular impugnação, desistir de recursos e praticar os demais atos relacionados com esta licitação.

**8.5.1.** A procuração ou carta de preposição deverá estar acompanhada por cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto da empresa outorgante.

**8.5.2.** A não apresentação da procuração ou se esta estiver em desacordo com o estabelecido acima, cerceará o direito da Licitante em ser representada na sessão pública, cabendo-lhe tão somente a entrega dos envelopes.

**8.6.** Após o recebimento dos envelopes não será aceita a juntada ou substituição de quaisquer documentos, retificações de preços ou condições apresentadas pela Licitante, sendo que o recebimento dos mesmos não conferirá aos proponentes qualquer direito contra a Prefeitura do Município de Itapevi.

**9. ENVELOPE 1 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**NOTA:** Serão julgados habilitados os interessados que apresentarem os seguintes documentos, que deverão vir contidos no “ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO”, em uma via cada, no original ou em cópia devidamente autenticada, os quais, após rubricados, serão entranhados nos autos, passando a fazer parte integrante do processo da presente licitação. Todas as folhas deverão ser preferencialmente numeradas, sequencialmente, na ordem crescente.

**9.1. QUANTO A HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em exercício;
3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato registro ou autorização para funcionamento, expedido por órgão competente, quando a atividade assim exigir.

**9.2. QUANTO A CAPACIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/Ministério da Fazenda (CNPJ);
2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes **Municipal**, se houver, relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual do certame;
3. Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, mediante a apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva com efeitos de negativa), relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
4. Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**, mediante apresentação de certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de tributos mobiliários, expedida no local do domicílio ou da sede da licitante;
5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço **(FGTS)**, por meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de **CNDT** – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (ou positiva com efeitos de negativa), de acordo com a Lei nº 12.440/2011;
7. **Certificado de Registro Cadastral** expedido pela Prefeitura do Município de Itapevi em modalidade compatível com o escopo da Licitação, nos termos do parágrafo 2º do Artigo 22 da Lei 8666/93, dentro do prazo de validade.

**g.1)**  Os interessados que não estiverem devidamente cadastrados, deverão atender a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

**g.2)** As instruções para obtenção do CRC – Certificado de Registro Cadastral está no site [www.itapevi.sp.gov.br](http://www.itapevi.sp.gov.br) e os documentos poderão ser encaminhados via postal no endereço constante no cabeçalho deste edital.

**9.2.1.** A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de **assinatura do contrato**;

**9.2.2.** As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins habilitação, podendo, todavia, existir, no que tange a regularidade fiscal, documento(s) que apresente(m) alguma restrição;

**9.2.3.** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das ME/EPP (que assim se declararam durante o credenciamento), será assegurado, às mesmas, o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, assim considerado o momento imediatamente posterior á fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa;

**9.2.4.** A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.2.3, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

**9.3. QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**9.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL**

1. Prova de Registro do profissional no **CREA** – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou **CAU** – Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou **CRT** – Conselho Regional dos Técnicos Industriais em plena validade;
2. Apresentação de Certidão de acervo técnico (CAT), expedida pela entidade competente – Sistema CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)/CRT – Conselho Regional dos Técnicos Industriais, em nome do(s) profissional(is) pertencente(s) ao quadro permanente da licitante, comprovando a execução de serviços de características e complexidade, técnica operacional similar ou superior ao seguinte:

**b.1.) Fornecimento e instalação de corrimão;**

**b.2.) Fornecimento e instalação de Guarda-Corpo;**

**b.3.) Fornecimento e instalação de plataforma para acessibilidade.**

**9.3.1.1.** O(s) profissional(is) de que trata o item acima, deverá(ão) fazer parte do quadro da empresa licitante, cuja comprovação do vínculo profissional poderá se dar através de contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.

**9.3.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL**

1. Registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável(eis) técnico(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou CRT – Conselho Regional dos Técnicos Industriais, em plena validade.
2. Atestado(s) ou certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome da licitante, comprovando a execução de serviços de características e complexidades técnica e operacional similares ou superiores à parcela de relevância do objeto, devidamente registrado(s) no órgão competente, CREA, CAU ou CRT, no(s) qual(is) se indique(m) a experiência de execução de no mínimo:

**b.1.) Fornecimento e instalação de corrimão: mínimo de 77 m;**

**b.2.) Fornecimento e instalação de Guarda-Corpo: mínimo de 17 m;**

**b.3.) Fornecimento e instalação de plataforma para acessibilidade: mínimo de 1 unidade.**

1. Declaração da licitante, de que se vencedora, apresentará no Ato de assinatura do contrato:

**c.1.)** A indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Coordenador(es) dos serviços, objeto desta licitação;

**c.2.)** Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

**9.4. EXIGÊNCIAS FUNDAMENTAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**9.4.1.** Todos os itens deverão ser executados de acordo com as especificações, para serviços dessa natureza, obedecendo às normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

**9.4.2.** A Contratada deverá prestar, durante a execução dos serviços, toda assistência técnica-administrativa, mantendo no local dos serviços, um preposto para responder pela empresa, bem como, todos os equipamentos e materiais necessários a uma execução perfeita dos serviços, desenvolvida com segurança, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos;

**9.4.3.** Os serviços a serem prestados deverão obedecer rigorosamente às normas técnicas e de segurança e medicina do trabalho vigente, para trabalhos desta natureza, utilizando-se de equipamentos e ferramentas adequados;

**9.4.4.** Ao abrigo das leis em vigor, a empresa contratada deverá providenciar, em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica **(ART-CREA)** ou Registro de Responsabilidade Técnica **(RRT-CAU)** dos serviços ou Registro de Responsabilidade Técnica **(CRT)**, objeto deste Projeto Básico.

**9.5.QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA**

**9.5.1.** Certidão negativa de recuperação judicial, extrajudicial ou falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

**9.5.1.1.**Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

**9.5.2.** Prova de que a Licitante possui, até a data da apresentação da documentação propostas, Capital Social ou Patrimônio Líquido, de no mínimo **R$ 109.483,04 (cento e nove mil e quatrocentos e oitenta e três reais e quatro centavos)**, correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

**9.5.3.** Garantia de participação na licitação, da importância de **R$ 10.948,30 (dez mil e novecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos)**, do valor estimado do objeto da licitação, em quaisquer modalidades previstas no Artigo 56, parágrafo primeiro e Artigo 31, Inciso III da Lei 8.666/93.

**9.5.3.1.** Para as licitantes que optarem por prestar a garantia nos termos do artigo 56, inciso I, deverá ser solicitada a geração de boleto por email ([licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)) para pagamento, devendo ser observado o horário de expediente bancário e uma cópia autenticada do boleto liquidado deverá ser inserida no envelope nº 01 – “Documentos de habilitação”.

**9.5.3.2.** O prazo de validade da garantia para participação será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes.

**9.5.3.3.** O original do recibo de depósito, a que se refere o subitem acima, deverá ser apresentado quando for solicitada a devolução da garantia;

**9.5.3.4.** Para o caso previsto no subitem 9.5.3.1., a garantia provisória será liberada pela Tesouraria Municipal, mediante solicitação do interessado, nos seguintes casos:

**a)** Aos participantes inabilitados;

**b)** Aos desclassificados;

**c)** Aos classificados, depois de adjudicação e homologação o objeto.

**9.5.3.5.** A empresa vencedora deverá substituir a garantia inicial pela definitiva, conforme condições estabelecidas para a contratação.

**9.6. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR**

**9.6.1.** Declaração, firmada por seu representante legal, de inexistência, de fatos impeditivos para sua habilitação na presente licitação e de que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo **ANEXO V.**

**9.6.2.** Declaração formal da empresa licitante de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, conforme modelo sugerido no **ANEXO VI.**

* + 1. Declaração, firmada por representante legal, de que não está cumprindo pena de suspensão temporária, no Município de Itapevi, tampouco sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93, conforme modelo sugerido no **ANEXO VIII**.
    2. No caso de **microempresas e empresas de pequeno porte**, declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar n° 123/06, com as alterações da Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, conforme modelo sugerido no **ANEXO IX.**

1. **DAS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE nº 02 "PROPOSTA DE PREÇOS"**

**10.1.** Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, a proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via devidamente datilografada ou digitada em uma só das faces de cada folha de papel, sem emendas ou rasuras, devendo constar de forma clara e precisa os elementos e requisitos seguintes:

**10.1.1. CARTA PROPOSTA COMERCIAL**, conforme **ANEXO I,** apresentada em via única, assinada pelo representante legal do proponente, contendo carimbo com a razão social da empresa, sem emendas, rasuras ou ressalvas, consignando o seguinte:

**a)** Denominação, endereço, CNPJ, telefone, e-mail, inscrição municipal;

**b)** Valor total da proposta, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação;

1. **Prazo para execução do contrato:** O objeto da presente licitação deverá ser executado em até **04 (quatro) meses**, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço, a ser expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras;
2. Declaração de que o prazo de validade da proposta será de, no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação, podendo ser prorrogado por acordo das partes;
3. Declaração de que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, mão-de-obra, pedágio, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas à execução dos serviços, objeto da presente licitação;
4. Declaração de submissão a todas as cláusulas e condições do Edital relativo à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, que integrarão o ajuste correspondente.

**10.1.1.1.** Os preços unitário e total propostos não poderão ultrapassar os preços unitários e totais estimados pela PMI;

**10.1.2. PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS,** contendo preço unitário e total de cada item de compõe a planilha em algarismo, bem como o total geral em algarismo e por extenso, em moeda corrente nacional, devidamente rubricada e assinada pelo representante legal da proponente, cujo teor respeite o **ANEXO II** do edital, **em via impressa e mídia digital**;

**10.1.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,** devidamente rubricado e assinado pelo representante legal da proponente, conforme modelo constante no **ANEXO XIV** do edital;

**10.1.5. COMPOSIÇÃO DO BDI,** devidamente rubricada e assinada pelo representante legal da proponente, conforme modelo constante no **ANEXO XV** do edital;

**10.1.5.1.** Caberá à licitante, definir os percentuais de BDI de sua proposta.

**10.1.6. DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO**, conforme modelo constante no **ANEXO XIII** do edital;

**10.2.** A apresentação da proposta significará a expressa aceitação pelas licitantes, de todas as disposições deste Edital.

**10.3.** Os Preços ofertados devem ser equivalentes aos praticados pelo mercado na data da apresentação da Proposta e expressos em moeda corrente no País;

**10.4.** Considera-se data da apresentação da Proposta a data da abertura do certame;

**10.5.** A proposta deverá ser datilografada/digitada ou apresentada por qualquer outra forma escrita, desde que legível, datada e assinada pelo representante legal da empresa devidamente identificado com nome, RG e cargo;

**10.6.** Outras informações que o licitante julgar pertinentes deverão ser formuladas em papel timbrado da empresa.

1. **DA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO**

**11.1.** No local, hora e dia designado no preâmbulo deste edital, na presença dos licitantes ou de seus representantes que comparecerem e demais pessoas que desejarem assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitações iniciará os trabalhos, examinando os envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus representantes credenciados, procedendo, em seguida, à abertura do envelope DOCUMENTAÇÃO.

**11.1.2.** Os documentos contidos nos Envelopes nº 01 – Documentação serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, bem como, pelos proponentes ou seus representantes credenciados.

**11.1.3.** Qualquer manifestação (sobre os trabalhos) deverá ser feita durante a fase de abertura do Envelope nº 01 – Documentação, através de pessoas devidamente credenciadas pela empresa proponente, sendo inserida em ata, a pedido das partes, toda e qualquer observação ou declaração pertinente, a qual será assinada pelos membros da Comissão e licitantes ou seus credenciados.

**11.1.4.** Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será suspensa, publicando-se o resultado no órgão de imprensa Oficial do Estado, para o conhecimento de todos os participantes.

**11.1.5.** Os envelopes PROPOSTA, das proponentes inabilitadas, ficarão à disposição das mesmas, após a publicação do resultado na Imprensa Oficial do Estado, e, decorrido o prazo para interposição de recurso ou julgado, se for o caso, este.

**12. CRITÉRIOS PARA O JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO**

**12.1.1.** Serão inabilitados à presente licitação os participantes que:

1. Apresentarem a documentação incompleta com borrões, rasuras, entrelinhas, cancelamento em partes essenciais, sem a devida ressalva;
2. Não atenderem ou preencherem as condições exigidas no item “9” e seus subitens.

**12.1.2.** Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a reapresentação de nova documentação, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação.

**12.1.3.** Após a fase de Habilitação não será permitido aos licitantes, desistir de participar da Licitação, sob pena de sujeitarem-se às sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente a ser analisado e aceito pela "COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO", à luz do disposto no artigo 43, § 6º da Lei Federal nº 8.666/93.

**12.1.4.** As empresas de pequeno porte e microempresas (que assim se declararam) que apresentarem os documentos de regularidade fiscal e trabalhistacom alguma restrição terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em for declarado vencedor do certame (após a abertura das propostas), prorrogável por igual período a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, para a posterior abertura da fase recursal.

**12.1.4.1.** A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da lei nº 8.666/93, sendo facultado àesta Prefeitura convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

**13.DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

**13.1.** Na classificação da Proposta será considerado o **“MENOR PREÇO GLOBAL”**, atendidas as especificações do ANEXO IV e deste Edital.

**13.2.** Não serão consideradas, para efeito de julgamento, quaisquer condições ou vantagens não previstas no Edital, nem preços ou vantagens baseadas em ofertas de outras licitantes.

**13.2.1.**No caso de empate, será adotado o seguinte procedimento:

* + - 1. Na situação em que duas ou mais empresas apresentarem o mesmo preço, a decisão se dará por sorteio.
      2. Se entre as empresas melhor classificadas houver uma enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, com preço igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada esta poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora no prazo de 02 (dois) dias úteis, situação em que o objeto será adjudicado em seu favor.
      3. No caso de empate entre os preços apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no limite de 10% (dez por cento) estabelecido no item 13.2.1.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
      4. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no item 13.2.1.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
      5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
      6. O sorteio será realizado em ato público, para o qual todos os Licitantes classificados serão convocados, indicando-se o dia, a hora e o local do evento, decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada para o sorteio, sem que compareçam todos os convocados, o sorteio realizar-se-á com a presença de qualquer número de Licitantes presentes.
      7. O julgamento das propostas poderá ser feita em sessão pública, previamente designada, intimados os proponentes presentes ao ato, sendo os ausentes intimados por publicação no Diário Oficial do Estado.
  1. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS COMERCIAIS:

**a)**Que não atendam as exigências do ato convocatório da Licitação;

**b)**Com preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou com valor zero.

**14. DA ASSINATURA DO CONTRATO**

**14.1.** O adjudicatário deverá firmar o termo de contrato ou retirar o Instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias corridos da data em que for convocado pela Prefeitura do Município de Itapevi, sob pena de perda do direito da contratação, conforme previsto no artigo 64daLei Federal nº.8.666/93.

**14.2.** A caução de garantia de execução do contrato deverá ser depositada no prazo de até 72 (setenta e duas) horas da assinatura do contrato, pela Contratada, no valor correspondente a 5% (cinco) por cento do valor contratual, e responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e por todas as multas que forem impostas pela CONTRATANTE, para perfeita execução do objeto deste Contrato. No caso de alteração para maior do valor contratual, a Contratada obriga-se a efetuar o depósito no valor complementar, sendo que o não cumprimento implicará na rescisão automática do presente contrato.

**15. DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES**

**15.1.** A impugnação do Edital poderá ser protocolada na Secretaria de Suprimentos, no endereço constante do cabeçalho, no Departamento de Licitações, das **08h00** às **17h00,** em dias úteis, dirigida ao Presidente da Comissão, designado pelo subscritor deste Edital:

**15.1.1.** Por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação;

**15.1.2.** Por qualquer licitante, até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos respectivos envelopes.

**15.2.** Para efeitos de contagem dos respectivos prazos, excluir-se-á a data fixada no preâmbulo deste Edital para a abertura dos **Envelopes n° 01 – Documentos de Habilitação,** e incluir-se-á a data do vencimento para o recebimento das impugnações.

**15.3.** Na hipótese de se constatar a necessidade de alteração do instrumento convocatório, que afete a elaboração das propostas, o fato será divulgado na forma do § 4º, do artigo 21 da Lei nº 8.666/1993.

**15.4.**Será admitida a impugnação por intermédio de e-mail ([licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)), desde que atendidos os seguintes requisitos:

1. O impugnante deverá estar devidamente qualificado;
2. O assunto do e-mail deverá indicar expressamente a modalidade e o número da licitação, seguida da informação: Impugnação;
3. O pedido/razões da impugnação deverá constar do próprio corpo do e-mail e não como anexo;
4. Para fins de contagem de prazo, serão consideradas na data de seu recebimento, as mensagens encaminhadas até as 17h00. Após este horário, os e-mails serão computados como recebidos no dia útil imediatamente posterior;
5. O Município não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis ao recebimento da impugnação, devendo o interessado entrar em contato com o setor competente, caso não receba em até 04 (quatro) horas após o envio, um e-mail de confirmação do recebimento.

**15.5.** Os recursos admissíveis quanto ao processamento e julgamento desta licitação acham-se previstos no artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/1993, com as subsequentes alterações.

**15.6.** Eventuais recursos administrativos poderão ser interpostos, através da Comissão de Licitações, mediante petição fundamentada, constando a identificação do sócio (acompanhada do ato constitutivo em vigor) ou de seu representante legal (acompanhada da respectiva procuração), dirigida ao Senhor Presidente da Comissão, no endereço constante do cabeçalho, das **08h00** às **17h00**, em dias úteis.

**16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**16.1.** A despesa decorrente da execução da presente licitação onerará a verba da seguinte dotação:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Órgão** | **Econômica** | **Funcional** | **Ação** | **Fonte** | **C.Apl.** |
| 00407 | 11.02.00 | 3.3.90.39.16 | 12 361 0011 | 2002 | 01 | 2200000 |
| 01397 | 11.02.00 | 3.3.90.39.16 | 12 365 0011 | 2002 | 01 | 2130000 |

**17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**17.1.** São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**17.2.** A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Itapevi caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida.

**17.3.** O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades:

1. Advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação contratual, ou quando forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha concorrido diretamente;
2. Multa de **0,5%** do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;
3. Multa de **10%** sobre o valor correspondente à parcela do objeto contratual não executado, ou executado em desacordo com as especificações técnicas, para atraso superior a 10 (dez) dias, caracterizando-se inexecução parcial;
4. Multa de **20%** sobre o valor da obrigação não cumprida, para casos de inexecução total;
5. Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos casos de reincidência em inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente;
6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na prática de atos de natureza dolosa pela Contratada, das quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil reversão.

**17.3.1.** As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa.

**17.4.** Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos pela Administração.

**17.4.1.** Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.

**17.5.** O pedido de prorrogação de prazo final dos serviços ou entrega de produto somente será apreciado e anuído pela Secretaria de Suprimentos, se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.

**17.6.** As multas deverão ser pagas no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento da intimação escrita, expedida pela **PREFEITURA.**

**17.6.1.** A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contrato.

**17.6.1.1.** Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a **CONTRATADA** pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela **PREFEITURA,** ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

**17.7.** O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a Contratada do fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.

**17.8.** À **CONTRATADA** assiste o direito de pedir reconsideração das multas impostas, devendo o pedido ser dirigido, por escrito, ao Sr. Secretário de Fazenda e Patrimônio, dentro de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da intimação, cabendo a este decidir em igual prazo, relevando ou não a penalidade.

**18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**18.1.** A aceitação da **PROPOSTA COMERCIAL** vencedora pela Prefeitura obriga o seu proponente à execução integral dos serviços pelo preço e condições ofertados, não cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua PROPOSTA COMERCIAL, qualquer que seja o erro ou omissão.

**18.2.** Pela elaboração e apresentação da "DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA", as empresas não terão direito a auferir vantagens, remuneração ou indenização de qualquer espécie.

**18.3.** A simples apresentação dos envelopes, contendo os "DOCUMENTOS" e a "PROPOSTA", pela empresa, implica na aceitação de todos os termos deste Edital e seus ANEXOS.

**18.4.** A Prefeitura poderá solicitar, de qualquer licitante, informações e esclarecimentos complementares para perfeito juízo e atendimento da "DOCUMENTAÇÃO" ou "PROPOSTA" apresentada, na forma do artigo 43, § 3º da Lei Federal 8.666/93, desde que o documento ou informação não conste originalmente da proposta.

**18.5.** A autoridade administrativa poderá revogar a Licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, podendo também anulá-la, sempre mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba aos licitantes o direito a qualquer indenização, reembolso ou compensação, garantida aos interessados a ampla defesa, na forma do artigo 49 § 3º da Lei Federal nº. 8.666/93.

**18.6.** Não será permitida a entrega do objeto Licitado sem que a Prefeitura emita previamente a respectiva autorização.

**18.7.** É vedada a subcontratação do objeto da licitação.

**18.8.** As dúvidas surgidas na aplicação do presente Edital, bem como os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Compras e Licitações, com base na legislação em vigor, constante no item 3 deste Edital.

**18.9.** Para todas as questões suscitadas na execução dos serviços, não resolvidas administrativamente, fica eleito o Foro da Comarca de Itapevi, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**18.10.**Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, que é publicado na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Jornal de Grande circulação no Estado no “site” e afixado no quadro de editais desta Prefeitura.

**18.11.** Fazem parte integrante deste Edital:

**ANEXO I –** Modelo de proposta comercial;

**ANEXO II–** Modelo de planilha de preços unitários para apresentação da proposta comercial;

**ANEXO III –** Planilha orçamentária;

**ANEXO IV –**Memorial descritivo;

**ANEXO V –** Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos à habilitação;

**ANEXO VI –** Modelo de declaração de que trata o Art. 7º, inciso XXXIII da CF;

**ANEXO VII–** Modelo de credenciamento;

**ANEXO VIII –**Modelo de declaração de que trata o Art. 87, III e IV da lei Federal nº 8.666/93;

**ANEXO IX–** Modelo de declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

**ANEXO X–** Modelo de Visita Técnica;

**ANEXO XI –** Minuta de contrato;

**ANEXO XII–**Termo de Ciência e Notificação;

**ANEXO XIII –** Dados complementares para assinatura de instrumento contratual ou ato jurídico análogo;

**ANEXO XIV–** Cronograma físico-financeiro;

**ANEXO XV–** Composição do BDI;

**ANEXO XVI –** Projetos;

**19. DO FORO**

**19.1**. Fica eleito o foro da Comarca de Itapevi, como o único competente para serem dirimidas todas as questões judiciais que porventura se originem no presente edital e futuro contrato.

E para que ninguém alegue desconhecimento desta licitação, vai o presente edital afixado no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura do Município de Itapevi, no lugar de costume, bem como publicado no Diário Oficial do Estado, em Jornal de grande circulação e no “site” desta Prefeitura, conforme determina o artigo 21, incisos II e III da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI, 06 DE JULHO DE 2020.

**Ramon Medrano de Almada**

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

**ANEXO I**

**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

**À**

**Prefeitura do Município de Itapevi**

**Tomada de Preços nº. 09/2020**

**Processo SUPRI 284/2020**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI – ETAPA III**

A empresa ......................................................, inscrita no CNPJ/MF sob o nº................................, inscrição estadual nº ............................, estabelecida à Av./Rua ........................................, nº ......, bairro ...................................., na cidade de ......................................., telefone ............................, e-mail..................................., vem pela presente apresentar abaixo sua proposta de preços para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI – ETAPA III**, de acordo com as exigências do presente edital.

1. **Valor Total: R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);**
2. **Prazo para execução do contrato:** O objeto da presente licitação deverá ser executado em até **04 (quatro) meses**, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço a ser expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos;
3. Declaramos que o prazo de validade da proposta será de, no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação, podendo ser prorrogado por acordo das partes;
4. Declaramos que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, mão de obra, pedágio, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas à execução dos serviços, objeto da presente licitação;
5. Declaramos, outrossim, que por ser de nosso conhecimento, nos submetemos a todas as cláusulas e condições do Edital relativo à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, que integrarão o ajuste correspondente;
6. **Apresentamos nossos dados bancários:**

NOME DO BANCO:.................................Nº ........................

NOME DA AGÊNCIA:..............................Nº ........................

NÚMERO DA CONTA: .........................................................

Local e data

Nome e Cargo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura de sócio/proprietário ou

Representante legal/

-carimbo da empresa-

**ANEXO II**

**MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL**

**(esta planilha está disponível no site em Excel para preenchimento)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBRA:** |  |  | **Adequação Acessibilidade - Escolas Municipais - Etapa III** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tipo de Intervenção:** | | | **Reforma para Atendimento a Acessibilidade** |  | **Área:** | | **1,00 m2** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Endereço :** | |  | **Município de Itapevi - ITAPEVI/SP** |  | **Investimento:** | | **R$** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TAB. REF.:** |  |  | **FDE / CPOS** |  | **Invest/Área:** | | **R$ 1.094.830,37 / m2** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Item** | **Código** | **Ref.** | **Descrição dos Serviços** | **Un.** | **Qtd.** | **Custo un.** | **Custo Total** | **%** |
| **01** | |  | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | **R$** | | | |  |
| **01.01** | |  | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | **R$** |  |  |  |  |
| 01.01.01 | Composição 1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Global | 1,00 |  |  |  |
| **02** | |  | **CEMEB ANTÔNIO CARLOS GOMES** | **R$** | | | | **%** |
| **02.01** | |  | **INTERVENÇÃO EXTERNA - PASSEIO PÚBLICO** | **R$** |  |  |  |  |
| 02.01.01 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 1,20 |  |  |  |
| 02.01.02 | 04.40.010 | CPOS-178 | Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento | m | 9,35 |  |  |  |
| 02.01.03 | 16.13.010 | FDE-Abr/20 | Apiloamento Para Simples Regularizacao | m2 | 3,55 |  |  |  |
| 02.01.04 | 16.02.029 | FDE-Abr/20 | Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp | m | 9,35 |  |  |  |
| 02.01.05 | 16.80.013 | FDE-Abr/20 | Piso De Concreto Desempenado C/ Requadro 1.80Cm E=6Cm | m2 | 0,74 |  |  |  |
| 02.01.06 | 13.02.019 | FDE-Abr/20 | Ladrilho Hidraulico 25X25 E=2Cm - Piso Tatil De Alerta | m2 | 2,27 |  |  |  |
| 02.01.07 | 13.02.020 | FDE-Abr/20 | Ladrilho Hidraulico 25X25 E=2Cm - Piso Tatil Direcional | m2 | 14,17 |  |  |  |
| 02.01.08 | 97.04.020 | CPOS-178 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 7,80 |  |  |  |
| 02.01.09 | 30.06.090 | CPOS-178 | Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal | un | 2,00 |  |  |  |
| 02.01.10 | 50.05.492 | CPOS-178 | Sinalizador Audiovisual De Advertência | un | 1,00 |  |  |  |
| **02.02** | |  | **INTERVENÇÃO EXTERNA - ENTRADA ESCOLA** | **R$** |  |  |  |  |
| 02.02.01 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 4,38 |  |  |  |
| 02.02.02 | 02.05.019 | FDE-Abr/20 | Concreto Dosado E Lancado Fck=30Mpa | m3 | 3,55 |  |  |  |
| 02.02.03 | 03.01.002 | FDE-Abr/20 | Formas Planas Plastificada Para Concreto Aparente | m2 | 7,12 |  |  |  |
| 02.02.04 | 06.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Esquadrias Metálicas | m2 | 4,07 |  |  |  |
| 02.02.05 | 17.01.020 | CPOS-178 | Argamassa De Regularização E/Ou Proteção | m³ | 1,50 |  |  |  |
| 02.02.06 | 33.06.020 | CPOS-178 | Acrílico Para Quadras E Pisos Cimentados | m² | 38,00 |  |  |  |
| 02.02.07 | 55.01.140 | CPOS-178 | Limpeza De Superfície Com Hidrojateamento | m² | 7,50 |  |  |  |
| 02.02.08 | 16.02.020. | CPOS-178 | Telha De Barro Tipo Francesa | m² | 4,19 |  |  |  |
| 02.02.09 | 16.02.018 | FDE-Abr/20 | Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional | m2 | 1,81 |  |  |  |
| 02.02.10 | 06.03.107 | FDE-Abr/20 | Co-41 Guarda-Corpo Com Chapa Perfurada H=110Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 25,88 |  |  |  |
| 02.02.11 | 06.03.102 | FDE-Abr/20 | Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 77,35 |  |  |  |
| 02.02.12 | 06.03.103 | FDE-Abr/20 | Co-37 Corrimão Simples Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 2,60 |  |  |  |
| 02.02.13 | 06.03.104 | FDE-Abr/20 | Co-38 Corrimão Simples Com Montante Vertical Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 2,60 |  |  |  |
| 02.02.14 | 30.06.050 | CPOS-178 | Tinta Acrílica Para Sinalização Visual De Piso, Com Acabamento Microtexturizado E Antiderrapante | m | 13,40 |  |  |  |
| 02.02.15 | 16.18.077 | FDE-Abr/20 | Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille) | un | 30,00 |  |  |  |
| 02.02.16 | 97.04.020 | CPOS-178 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 9,61 |  |  |  |
| 02.02.17 | 30.06.090 | CPOS-178 | Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal | un | 2,00 |  |  |  |
| 02.02.18 | 54.20.040 | CPOS-178 | Bate-Roda Em Concreto Pré-Moldado | m | 4,00 |  |  |  |
| **02.03** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO** | **R$** |  |  |  |  |
| 02.03.01 | 55.01.140 | CPOS-178 | Limpeza De Superfície Com Hidrojateamento | m² | 115,00 |  |  |  |
| 02.03.02 | 13.02.023 | FDE-Abr/20 | Borracha Colada - Piso Tatil Direcional | m2 | 1,06 |  |  |  |
| 02.03.03 | 13.02.053 | FDE-Abr/20 | Borracha Colada - Piso Tatil De Alerta | m2 | 7,44 |  |  |  |
| 02.03.04 | Composição 2 |  | Mapa tátil brailler/relevo aço ino 40x60cm - sinalização de ambientes, fixado com fita dupla face resistente a umidade. | unid. | 1,00 |  |  |  |
| 02.03.05 | 08.15.017 | FDE-Abr/20 | Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado | un | 2,00 |  |  |  |
| 02.03.06 | 46.01.040 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4´), Inclusive Conexões | m | 6,00 |  |  |  |
| 02.03.07 | 46.01.020 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 6,00 |  |  |  |
| 02.03.08 | 16.18.076 | FDE-Abr/20 | Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille | un | 20,00 |  |  |  |
| 02.03.09 | 30.06.080 | CPOS-178 | Placa De Identificação Em Alumínio, Com Desenho Universal De Acessibilidade | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.03.10 | 41.13.102 | CPOS-178 | Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led | un | 12,00 |  |  |  |
| 02.03.11 | 41.07.420 | CPOS-178 | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V (AMARELA) | un | 6,00 |  |  |  |
| 02.03.12 | 41.07.420 | CPOS-178 | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V (VERMELHA) | un | 6,00 |  |  |  |
| 02.03.13 | 09.08.058 | FDE-Abr/20 | Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido | un | 12,00 |  |  |  |
| **02.04** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - RAMPAS DE ACESSO À DIREÇÃO | COORDENAÇÃO** | **R$** |  |  |  |  |
| 02.04.01 | 02.05.019 | FDE-Abr/20 | Concreto Dosado E Lancado Fck=30Mpa | m3 | 1,25 |  |  |  |
| 02.04.02 | 03.01.002 | FDE-Abr/20 | Formas Planas Plastificada Para Concreto Aparente | m2 | 1,78 |  |  |  |
| 02.04.03 | 17.01.020 | CPOS-178 | Argamassa De Regularização E/Ou Proteção | m³ | 0,02 |  |  |  |
| 02.04.04 | 06.03.107 | FDE-Abr/20 | Co-41 Guarda-Corpo Com Chapa Perfurada H=110Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 7,32 |  |  |  |
| 02.04.05 | 06.03.102 | FDE-Abr/20 | Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 24,60 |  |  |  |
| 02.04.06 | 06.03.103 | FDE-Abr/20 | Co-37 Corrimão Simples Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 0,66 |  |  |  |
| 02.04.07 | 06.03.104 | FDE-Abr/20 | Co-38 Corrimão Simples Com Montante Vertical Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 0,66 |  |  |  |
| 02.04.08 | 16.18.077 | FDE-Abr/20 | Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille) | un | 14,00 |  |  |  |
| 02.04.09 | 30.06.050 | CPOS-178 | Tinta Acrílica Para Sinalização Visual De Piso, Com Acabamento Microtexturizado E Antiderrapante | m | 13,28 |  |  |  |
| **02.05** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SALAS DE AULA | PROFESSOR | INFORMÁTICA | ALMOXARIFADO** | **R$** |  |  |  |  |
| 02.05.01 | 05.50.015 | FDE-Abr/20 | Demolição De Quadro Negro Tipo Greemboard Incluindo Entarugamento | m2 | 20,40 |  |  |  |
| 02.05.02 | 03.03.056 | FDE-Abr/20 | Concreto Preparado No Local C/Agregado Leve P/Enchimento | m3 | 0,01 |  |  |  |
| 02.05.03 | 04.70.010 | FDE-Abr/20 | Recolocação De Divisórias Em Chapas De Madeira Inclusive Entarugamento | m2 | 13,35 |  |  |  |
| 02.05.04 | 04.03.023 | FDE-Abr/20 | Divisoria Chapa Fibra Mad Prens Bp/Painel Cego 1,20X2,11M E=35Mm | m2 | 12,65 |  |  |  |
| 02.05.05 | 66.02.239 | CPOS-178 | Sistema Eletrônico De Automatização De Porta com Botoeira de Acionamento | cj | 1,00 |  |  |  |
| 02.05.06 | 05.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.05.07 | 05.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.05.08 | 04.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos | m3 | 0,04 |  |  |  |
| 02.05.09 | 11.03.001 | FDE-Abr/20 | Requadro Em Alvenaria - Argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia Média) | m2 | 0,42 |  |  |  |
| 02.05.10 | 05.01.004 | FDE-Abr/20 | Pm-04 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=82Cm | un | 1,00 |  |  |  |
| **02.06** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SECRETARIA** | **R$** |  |  |  |  |
| 02.06.01 | 05.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.06.02 | 06.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.06.03 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 0,35 |  |  |  |
| 02.06.04 | 04.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos | m3 | 0,42 |  |  |  |
| 02.06.05 | 11.03.001 | FDE-Abr/20 | Requadro Em Alvenaria - Argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia Média) | m2 | 0,37 |  |  |  |
| 02.06.06 | 25.01.110 | CPOS-178 | Caixilho Guilhotina Em Alumínio Anodizado, Sob Medida | m² | 1,55 |  |  |  |
| 02.06.07 | 15.01.005 | FDE-Abr/20 | Pintura Para Estrutura De Aluminio C/ Tinta Esmalte Automotiva | m2 | 2,82 |  |  |  |
| 02.06.08 | 44.02.100 | CPOS-178 | Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm | m² | 0,72 |  |  |  |
| 02.06.09 | 06.03.032 | FDE-Abr/20 | Gr-01 Grade De Protecao Ferro Chato 1" X 1/4" Malha 15Cm X15Cm | m2 | 1,41 |  |  |  |
| 02.06.10 | 33.11.050 | CPOS-178 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m² | 1,41 |  |  |  |
| 02.06.11 | 66.02.239 | CPOS-178 | Sistema Eletrônico De Automatização De Porta com Botoeira de Acionamento | cj | 1,00 |  |  |  |
| **02.07** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - COZINHA** | **R$** |  |  |  |  |
| 02.07.01 | 05.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas | un | 2,00 |  |  |  |
| 02.07.02 | 05.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.07.03 | 06.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.07.04 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 0,42 |  |  |  |
| 02.07.05 | 04.11.030 | CPOS-178 | Retirada De Bancada Incluindo Pertences | m² | 3,55 |  |  |  |
| 02.07.06 | 12.50.002 | FDE-Abr/20 | Demolição De Revest De Azulejos, Pastilhas E Ladrilhos Incl Arg Assentamento | m2 | 3,55 |  |  |  |
| 02.07.07 | 04.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos | m3 | 0,27 |  |  |  |
| 02.07.08 | 11.03.001 | FDE-Abr/20 | Requaro Em Alvenaria - Argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia Média) | m2 | 0,42 |  |  |  |
| 02.07.09 | 24.01.110 | CPOS-178 | Caixilho Em Ferro Tipo Veneziana, Sob Medida | m² | 1,40 |  |  |  |
| 02.07.10 | 33.11.050 | CPOS-178 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m² | 7,00 |  |  |  |
| 02.07.11 | 44.02.100 | CPOS-178 | Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm | m² | 0,77 |  |  |  |
| 02.07.12 | 06.02.049 | FDE-Abr/20 | Pf-30 Porta Em Chapa De Aço C/Vent.Perm (L=140Cm) | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.07.13 | 05.05.040 | FDE-Abr/20 | Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm | m | 1,39 |  |  |  |
| 02.07.14 | 05.05.101 | FDE-Abr/20 | Cc-01 Cuba Inox (60X50X30Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito | un | 2,00 |  |  |  |
| 02.07.15 | 05.05.104 | FDE-Abr/20 | Cc-04 Cuba Dupla Inox (102X40X25Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.07.16 | 12.02.036 | FDE-Abr/20 | Revestimento Com Azulejos Lisos, Branco Brilhante | m2 | 3,35 |  |  |  |
| 02.07.17 | 03.03.056 | FDE-Abr/20 | Concreto Preparado No Local C/Agregado Leve P/Enchimento | m3 | 0,02 |  |  |  |
| **02.08** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - DESPENSA** | **R$** |  |  |  |  |
| 02.08.01 | 05.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.08.02 | 05.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.08.03 | 06.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.08.04 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 10,00 |  |  |  |
| 02.08.05 | 13.60.003 | FDE-Abr/20 | Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos | m2 | 5,85 |  |  |  |
| 02.08.06 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 0,04 |  |  |  |
| 02.08.07 | 13.02.100 | FDE-Abr/20 | Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche | m2 | 4,78 |  |  |  |
| 02.08.08 | 11.04.010 | FDE-Abr/20 | Mangueira Plastica Flexivel Para Junta De Dilatacao | m | 0,41 |  |  |  |
| 02.08.09 | 11.04.041 | FDE-Abr/20 | Selante De Poliuretano P/Juntas Movimentacao/Dessolidarizacao Quadro | m | 0,60 |  |  |  |
| 02.08.10 | 16.15.005 | FDE-Abr/20 | Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A | m2 | 0,60 |  |  |  |
| 02.08.11 | 12.02.002 | FDE-Abr/20 | Chapisco | m2 | 7,14 |  |  |  |
| 02.08.12 | 12.02.005 | FDE-Abr/20 | Emboco | m2 | 7,14 |  |  |  |
| 02.08.13 | 12.02.036 | FDE-Abr/20 | Revestimento Com Azulejos Lisos, Branco Brilhante | m2 | 7,14 |  |  |  |
| 02.08.14 | 12.04.004 | FDE-Abr/20 | Chapisco | m2 | 0,60 |  |  |  |
| 02.08.15 | 12.04.005 | FDE-Abr/20 | Emboco | m2 | 0,60 |  |  |  |
| 02.08.16 | 15.04.006 | FDE-Abr/20 | Tinta Latex Standard | m2 | 0,60 |  |  |  |
| 02.08.17 | 25.01.490 | CPOS-178 | Caixilho Em Alumínio Com Pintura Eletrostática, Maxim-Ar, Sob Medida - Branco | m² | 0,77 |  |  |  |
| 02.08.18 | 26.01.230 | CPOS-178 | Vidro Fantasia De 3/4 Mm | m² | 0,77 |  |  |  |
| 02.08.19 | 33.11.050 | CPOS-178 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m² | 0,77 |  |  |  |
| 02.08.20 | 06.03.032 | FDE-Abr/20 | Gr-01 Grade De Protecao Ferro Chato 1" X 1/4" Malha 15Cm X15Cm | m2 | 1,08 |  |  |  |
| 02.08.21 | 33.11.050 | CPOS-178 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m² | 1,08 |  |  |  |
| 02.08.22 | 06.03.040 | FDE-Abr/20 | Tela Arame Galvanizado Mosquiteira Contra Insetos | m2 | 1,08 |  |  |  |
| 02.08.23 | 05.01.070 | FDE-Abr/20 | PM.03=Pm-83 Porta De Correr Acessivel Sarrafeada Maciça G1-C1 P/Pintura L=101Cm | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.08.24 | 05.05.075 | FDE-Abr/20 | Pr-09 Prateleira Em Granilite - L=55Cm | m | 15,36 |  |  |  |
| 02.08.25 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.08.26 | 09.09.034 | FDE-Abr/20 | Il-42 Luminaria C/ Difusor Transparente P/ Lampada Fluor (2X32W) | un | 1,00 |  |  |  |
| **02.09** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO COLETIVO MASCULINO** | **R$** |  |  |  |  |
| 02.09.01 | 04.50.011 | FDE-Abr/20 | Demolição De Divisórias Em Placas Para Sanitários | m2 | 5,75 |  |  |  |
| 02.09.02 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 8,00 |  |  |  |
| 02.09.03 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 9,00 |  |  |  |
| 02.09.04 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 1,50 |  |  |  |
| 02.09.05 | 13.60.003 | FDE-Abr/20 | Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos | m2 | 10,15 |  |  |  |
| 02.09.06 | 12.50.002 | FDE-Abr/20 | Demolição De Revest De Azulejos, Pastilhas E Ladrilhos Incl Arg Assentamento | m2 | 35,02 |  |  |  |
| 02.09.07 | 13.02.100 | FDE-Abr/20 | Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche | m2 | 10,15 |  |  |  |
| 02.09.08 | 12.02.036 | FDE-Abr/20 | Revestimento Com Azulejos Lisos, Branco Brilhante | m2 | 35,02 |  |  |  |
| 02.09.09 | 08.15.018 | FDE-Abr/20 | Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 1,20 |  |  |  |
| 02.09.10 | 14.02.001 | FDE-Abr/20 | Ep-01 Espelho | un | 2,00 |  |  |  |
| 02.09.11 | 08.16.025 | FDE-Abr/20 | Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco | un | 2,00 |  |  |  |
| 02.09.12 | 08.04.048 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio | un | 2,00 |  |  |  |
| 02.09.13 | 04.03.009 | FDE-Abr/20 | Dv-07 Divisória De Granilite | m2 | 0,96 |  |  |  |
| 02.09.14 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 2,00 |  |  |  |
| 02.09.15 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.09.16 | 30.01.120 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm | un | 2,00 |  |  |  |
| 02.09.17 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 3,00 |  |  |  |
| 02.09.18 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 3,00 |  |  |  |
| 02.09.19 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 |  |  |  |
| 02.09.20 | 04.03.003 | FDE-Abr/20 | Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal | m | 0,50 |  |  |  |
| 02.09.21 | 04.03.001 | FDE-Abr/20 | Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta | m | 2,34 |  |  |  |
| 02.09.22 | 05.01.029 | FDE-Abr/20 | Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa | un | 3,00 |  |  |  |
| 02.09.23 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 2,00 |  |  |  |
| 02.09.24 | 08.16.003 | FDE-Abr/20 | Bacia Sanitária Infantil | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.09.25 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 3,00 |  |  |  |
| 02.09.26 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 3,00 |  |  |  |
| 02.09.27 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.09.28 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.09.29 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,04 |  |  |  |
| **02.10** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO COLETIVO FEMININO** | **R$** |  |  |  |  |
| 02.10.01 | 05.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.10.02 | 05.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.10.03 | 04.50.011 | FDE-Abr/20 | Demolição De Divisórias Em Placas Para Sanitários | m2 | 9,67 |  |  |  |
| 02.10.04 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 7,00 |  |  |  |
| 02.10.05 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 8,00 |  |  |  |
| 02.10.06 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 1,48 |  |  |  |
| 02.10.07 | 13.60.003 | FDE-Abr/20 | Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos | m2 | 10,15 |  |  |  |
| 02.10.08 | 12.50.002 | FDE-Abr/20 | Demolição De Revest De Azulejos, Pastilhas E Ladrilhos Incl Arg Assentamento | m2 | 33,97 |  |  |  |
| 02.10.09 | 04.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos | m3 | 2,40 |  |  |  |
| 02.10.10 | 16.15.005 | FDE-Abr/20 | Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A | m2 | 12,00 |  |  |  |
| 02.10.11 | 12.02.002 | FDE-Abr/20 | Chapisco | m2 | 12,00 |  |  |  |
| 02.10.12 | 12.02.005 | FDE-Abr/20 | Emboco | m2 | 12,00 |  |  |  |
| 02.10.13 | 12.01.001 | FDE-Abr/20 | Chapisco | m2 | 2,16 |  |  |  |
| 02.10.14 | 12.01.006 | FDE-Abr/20 | Emboco Desempenado | m2 | 2,16 |  |  |  |
| 02.10.15 | 15.02.026 | FDE-Abr/20 | Tinta Latex Standard Com Massa Niveladora | m2 | 2,16 |  |  |  |
| 02.10.16 | 22.02.030 | CPOS-178 | Forro Em Painéis De Gesso Acartonado, Espessura De 12,5 Mm, Fixo | m² | 5,32 |  |  |  |
| 02.10.17 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.10.18 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.10.19 | 13.02.100 | FDE-Abr/20 | Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche | m2 | 12,17 |  |  |  |
| 02.10.20 | 12.02.036 | FDE-Abr/20 | Revestimento Com Azulejos Lisos, Branco Brilhante | m2 | 36,70 |  |  |  |
| 02.10.21 | 08.15.018 | FDE-Abr/20 | Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 1,20 |  |  |  |
| 02.10.22 | 14.02.001 | FDE-Abr/20 | Ep-01 Espelho | un | 2,00 |  |  |  |
| 02.10.23 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.10.24 | 30.01.120 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm | un | 2,00 |  |  |  |
| 02.10.25 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 3,00 |  |  |  |
| 02.10.26 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 3,00 |  |  |  |
| 02.10.27 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 |  |  |  |
| 02.10.28 | 04.03.003 | FDE-Abr/20 | Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal | m | 1,39 |  |  |  |
| 02.10.29 | 04.03.001 | FDE-Abr/20 | Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta | m | 3,51 |  |  |  |
| 02.10.30 | 05.01.029 | FDE-Abr/20 | Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa | un | 4,00 |  |  |  |
| 02.10.31 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 3,00 |  |  |  |
| 02.10.32 | 08.16.003 | FDE-Abr/20 | Bacia Sanitária Infantil | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.10.33 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 4,00 |  |  |  |
| 02.10.34 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 4,00 |  |  |  |
| 02.10.35 | 05.01.004 | FDE-Abr/20 | Pm-04 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=82Cm | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.10.36 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.10.37 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 |  |  |  |
| **02.11** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO P.C.D.** | **R$** |  |  |  |  |
| 02.11.01 | 05.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.11.02 | 05.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.11.03 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 2,00 |  |  |  |
| 02.11.04 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 6,00 |  |  |  |
| 02.11.05 | 13.60.003 | FDE-Abr/20 | Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos | m2 | 4,23 |  |  |  |
| 02.11.06 | 12.50.002 | FDE-Abr/20 | Demolição De Revest De Azulejos, Pastilhas E Ladrilhos Incl Arg Assentamento | m2 | 8,25 |  |  |  |
| 02.11.07 | 13.02.100 | FDE-Abr/20 | Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche | m2 | 12,17 |  |  |  |
| 02.11.08 | 12.02.002 | FDE-Abr/20 | Chapisco | m2 | 4,79 |  |  |  |
| 02.11.09 | 12.02.005 | FDE-Abr/20 | Emboco | m2 | 4,79 |  |  |  |
| 02.11.10 | 12.02.036 | FDE-Abr/20 | Revestimento Com Azulejos Lisos, Branco Brilhante | m2 | 9,80 |  |  |  |
| 02.11.11 | 08.16.090 | FDE-Abr/20 | Br-02 Lavatorio Para Sanitario Acessivel | cj | 1,00 |  |  |  |
| 02.11.12 | 30.01.120 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm | un | 3,00 |  |  |  |
| 02.11.13 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.11.14 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.11.15 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 |  |  |  |
| 02.11.16 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.11.17 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.11.18 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 3,00 |  |  |  |
| 02.11.19 | 05.01.005 | FDE-Abr/20 | PM.02=Pm-05 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=92Cm | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.11.20 | 30.04.060 | CPOS-178 | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm | m | 0,36 |  |  |  |
| 02.11.21 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.11.22 | 30.06.064 | CPOS-178 | Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante | cj | 1,00 |  |  |  |
| 02.11.23 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.11.24 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,02 |  |  |  |
| **02.12** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - REFORMA DEVIDO ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE** | **R$** |  |  |  |  |
| 02.12.01 | 06.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Esquadrias Metálicas | m2 | 6,75 |  |  |  |
| 02.12.02 | 04.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos | m3 | 4,22 |  |  |  |
| 02.12.03 | 16.15.005 | FDE-Abr/20 | Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A | m2 | 1,60 |  |  |  |
| 02.12.04 | 12.02.002 | FDE-Abr/20 | Chapisco | m2 | 1,60 |  |  |  |
| 02.12.05 | 12.02.005 | FDE-Abr/20 | Emboco | m2 | 1,60 |  |  |  |
| 02.12.06 | 04.02.062 | FDE-Abr/20 | Elemento Vazado Ceramico 18X18X7Cm | m2 | 14,00 |  |  |  |
| 02.12.07 | 15.02.018 | FDE-Abr/20 | Pintura Esmalte Sintético Alt. 1,20M Na Cor Azul Mar | m2 | 8,35 |  |  |  |
| 02.12.08 | 15.02.026 | FDE-Abr/20 | Tinta Latex Standard Com Massa Niveladora | m2 | 5,25 |  |  |  |
| 02.12.09 | 12.04.004 | FDE-Abr/20 | Chapisco | m2 | 1,60 |  |  |  |
| 02.12.10 | 12.04.005 | FDE-Abr/20 | Emboco | m2 | 1,60 |  |  |  |
| 02.12.11 | 15.04.006 | FDE-Abr/20 | Tinta Latex Standard | m2 | 1,60 |  |  |  |
| 02.12.12 | 06.02.017 | FDE-Abr/20 | PM.06=Pf-17 Porta Em Chapa De Ferro L=102Cm | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.12.13 | 15.03.006 | FDE-Abr/20 | Esmalte A Base De Agua Na Cor Azul França (Em Todas As Portas Existentes Que Não Foram Reformadas) | m2 | 60,45 |  |  |  |
| 02.12.14 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 4,00 |  |  |  |
| 02.12.15 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 5,00 |  |  |  |
| 02.12.16 | 97.02.195 | CPOS-178 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência | un | 1,00 |  |  |  |
| 02.12.17 | 33.06.020 | CPOS-178 | Acrílico Para Quadras E Pisos Cimentados | m² | 93,74 |  |  |  |
| **02.13** | |  | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | **R$** |  |  |  |  |
| 02.13.01 | 16.80.097 | FDE-Abr/20 | Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho | un | 9,00 |  |  |  |
| **03** | |  | **CEMEB PAULO MARIANO DE ARRUDA** | **R$** | | | |  |
| **03.01** | |  | **INTERVENÇÃO EXTERNA - PASSEIO PÚBLICO** | **R$** |  |  |  |  |
| 03.01.01 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 1,30 |  |  |  |
| 03.01.02 | 04.40.010 | CPOS-178 | Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento | m | 8,80 |  |  |  |
| 03.01.03 | 16.13.010 | FDE-Abr/20 | Apiloamento Para Simples Regularizacao | m2 | 18,48 |  |  |  |
| 03.01.04 | 16.02.029 | FDE-Abr/20 | Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp | m | 8,80 |  |  |  |
| 03.01.05 | 16.80.013 | FDE-Abr/20 | Piso De Concreto Desempenado C/ Requadro 1.80Cm E=6Cm | m2 | 15,84 |  |  |  |
| 03.01.06 | 13.02.019 | FDE-Abr/20 | Ladrilho Hidraulico 25X25 E=2Cm - Piso Tatil De Alerta | m2 | 3,75 |  |  |  |
| 03.01.07 | 06.03.107 | FDE-Abr/20 | Co-41 Guarda-Corpo Com Chapa Perfurada H=110Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 1,00 |  |  |  |
| 03.01.08 | 97.04.020 | CPOS-178 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 7,80 |  |  |  |
| 03.01.09 | 30.06.090 | CPOS-178 | Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal | un | 2,00 |  |  |  |
| 03.01.10 | 50.05.492 | CPOS-178 | Sinalizador Audiovisual De Advertência | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.01.11 | 04.09.060 | CPOS-178 | Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados | m | 4,50 |  |  |  |
| 03.01.12 | 49.06.160 | CPOS-178 | Grelha Quadriculada Em Ferro Fundido Para Caixas E Canaletas | m² | 0,90 |  |  |  |
| **03.02** | |  | **INTERVENÇÃO EXTERNA - ENTRADA ESCOLA** | **R$** |  |  |  |  |
| 03.02.01 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 0,06 |  |  |  |
| 03.02.02 | 02.05.019 | FDE-Abr/20 | Concreto Dosado E Lancado Fck=30Mpa | m3 | 5,10 |  |  |  |
| 03.02.03 | 03.01.002 | FDE-Abr/20 | Formas Planas Plastificada Para Concreto Aparente | m2 | 0,30 |  |  |  |
| 03.02.04 | 17.01.020 | CPOS-178 | Argamassa De Regularização E/Ou Proteção | m³ | 2,44 |  |  |  |
| 03.02.05 | 33.06.020 | CPOS-178 | Pintura Acrílica Para Chao Na Cor Cinza (Piso De Concreto Dos Acesso Das Rmpas E Desníveis) | m² | 48,82 |  |  |  |
| 03.02.06 | 55.01.140 | CPOS-178 | Limpeza De Superfície Com Hidrojateamento | m² | 143,82 |  |  |  |
| 03.02.07 | 16.02.020. | CPOS-178 | Telha De Barro Tipo Francesa | m² | 15,13 |  |  |  |
| 03.02.08 | 16.02.018 | FDE-Abr/20 | Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional | m2 | 4,30 |  |  |  |
| 03.02.09 | 06.03.108 | FDE-Abr/20 | Co-42 Guarda-Corpo Com Chapa Perfurada H=130Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 2,88 |  |  |  |
| 03.02.10 | 06.03.102 | FDE-Abr/20 | Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 10,56 |  |  |  |
| 03.02.11 | 33.06.020 | CPOS-178 | Pintura Acrílica Para Chao Na Cor Vermelha(Guia De Balizamento) | m² | 0,30 |  |  |  |
| 03.02.12 | 30.06.050 | CPOS-178 | Tinta Acrílica Para Sinalização Visual De Piso, Com Acabamento Microtexturizado E Antiderrapante | m | 49,50 |  |  |  |
| 03.02.13 | 16.18.077 | FDE-Abr/20 | Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille) | un | 24,00 |  |  |  |
| 03.02.14 | 04.11.110 | CPOS-178 | Retirada De Purificador/Bebedouro | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.02.15 | 08.15.013 | FDE-Abr/20 | Lt-04 Lavatorio /Bebedouro Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 1,30 |  |  |  |
| 03.02.16 | 08.15.017 | FDE-Abr/20 | Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado | un | 3,00 |  |  |  |
| 03.02.17 | 46.01.040 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4´), Inclusive Conexões | m | 15,00 |  |  |  |
| 03.02.18 | 46.01.020 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 15,00 |  |  |  |
| 03.02.19 | Composição 2 |  | Mapa tátil brailler/relevo aço ino 40x60cm - sinalização de ambientes, fixado com fita dupla face resistente a umidade. | unid. | 1,00 |  |  |  |
| 03.02.20 | Composição 3 |  | Canteiro Acessível | unid. | 1,00 |  |  |  |
| **03.03** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO** | **R$** |  |  |  |  |
| 03.03.01 | 55.01.140 | CPOS-178 | Limpeza De Superfície Com Hidrojateamento | m² | 4,80 |  |  |  |
| 03.03.02 | 13.02.053 | FDE-Abr/20 | Borracha Colada - Piso Tatil De Alerta | m2 | 9,00 |  |  |  |
| 03.03.03 | Composição 2 |  | Mapa tátil brailler/relevo aço ino 40x60cm - sinalização de ambientes, fixado com fita dupla face resistente a umidade. | unid. | 1,00 |  |  |  |
| 03.03.04 | 08.15.017 | FDE-Abr/20 | Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado | un | 2,00 |  |  |  |
| 03.03.05 | 46.01.040 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4´), Inclusive Conexões | m | 6,00 |  |  |  |
| 03.03.06 | 46.01.020 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 6,00 |  |  |  |
| 03.03.07 | 16.18.076 | FDE-Abr/20 | Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille | un | 21,00 |  |  |  |
| 03.03.08 | 30.06.080 | CPOS-178 | Placa De Identificação Em Alumínio, Com Desenho Universal De Acessibilidade | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.03.09 | 41.13.102 | CPOS-178 | Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led | un | 14,00 |  |  |  |
| 03.03.10 | 41.07.420 | CPOS-178 | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V (AMARELA) | un | 7,00 |  |  |  |
| 03.03.11 | 41.07.420 | CPOS-178 | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V (VERMELHA) | un | 7,00 |  |  |  |
| 03.03.12 | 09.08.058 | FDE-Abr/20 | Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido | un | 14,00 |  |  |  |
| **03.04** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - DEMOLIÇÃO DAS ALVENARIAS | RETIRADA DE ESQUADRIAS | REVESTIMENTOS** | **R$** |  |  |  |  |
| 03.04.01 | 05.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas | un | 35,00 |  |  |  |
| 03.04.02 | 05.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira | un | 27,00 |  |  |  |
| 03.04.03 | 06.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes | un | 8,00 |  |  |  |
| 03.04.04 | 04.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos | m3 | 40,20 |  |  |  |
| 03.04.05 | 13.60.003 | FDE-Abr/20 | Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos | m2 | 34,80 |  |  |  |
| 03.04.06 | 13.60.008 | FDE-Abr/20 | Retirada De Piso De Granito Ou Mármore | m2 | 50,60 |  |  |  |
| 03.04.07 | 11.03.001 | FDE-Abr/20 | Requaro Em Alvenaria - Argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia Média) | m2 | 5,88 |  |  |  |
| 03.04.08 | 11.04.010 | FDE-Abr/20 | Mangueira Plastica Flexivel Para Junta De Dilatacao | m | 6,48 |  |  |  |
| 03.04.09 | 11.04.041 | FDE-Abr/20 | Selante De Poliuretano P/Juntas Movimentacao/Dessolidarizacao Quadro | m | 6,48 |  |  |  |
| 03.04.10 | 16.15.005 | FDE-Abr/20 | Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A | m2 | 145,10 |  |  |  |
| 03.04.11 | 12.04.004 | FDE-Abr/20 | Chapisco | m2 | 271,77 |  |  |  |
| 03.04.12 | 12.04.005 | FDE-Abr/20 | Emboco | m2 | 271,77 |  |  |  |
| 03.04.13 | 12.02.036 | FDE-Abr/20 | Revestimento Com Azulejos Lisos, Branco Brilhante | m2 | 151,55 |  |  |  |
| 03.04.14 | 15.02.018 | FDE-Abr/20 | Pintura Esmalte Sintético Alt. 1,20M Na Cor Azul Mar (Parede Interna) | m2 | 45,56 |  |  |  |
| 03.04.15 | 15.02.026 | FDE-Abr/20 | Pintura Látex Acrílico Fosco Na Cor Branco Neve (Parede Interna) | m2 | 56,95 |  |  |  |
| 03.04.16 | 15.04.015 | FDE-Abr/20 | Pintura Esmalte Sintético Alt. 0,60Cm Na Cor Azul França (Parede Externa) | m2 | 9,55 |  |  |  |
| 03.04.17 | 15.04.015 | FDE-Abr/20 | Pintura Esmalte Sintético Alt. 0,15Cm Na Cor Azul Mar (Parede Externa) | m2 | 2,40 |  |  |  |
| 03.04.18 | 15.04.006 | FDE-Abr/20 | Pintura Látex Acrílico Fosco Na Cor Branco Mar Alt. 0,10Cm E Restante Parede (Parede Externa) | m2 | 31,05 |  |  |  |
| 03.04.19 | 13.02.100 | FDE-Abr/20 | Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche | m2 | 35,83 |  |  |  |
| 03.04.20 | 13.02.034 | FDE-Abr/20 | Granilite Cinza / Cimento Comum 8Mm C/ Polimento | m2 | 68,63 |  |  |  |
| 03.04.21 | 10.01.082 | FDE-Abr/20 | Forro Em Lâmina De Pvc 200Mm E = 7 Ou 8Mm | m2 | 126,97 |  |  |  |
| **03.05** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SALAS DE AULA | SECRETARIA | COORDENAÇÃO | DIRETORIA** | **R$** |  |  |  |  |
| 03.05.01 | 05.50.015 | FDE-Abr/20 | Demolição De Quadro Negro Tipo Greemboard Incluindo Entarugamento | m2 | 28,80 |  |  |  |
| 03.05.02 | 10.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Forro De Pvc Em Laminas | m2 | 29,07 |  |  |  |
| 03.05.03 | 10.70.005 | FDE-Abr/20 | Recolocacao De Forro De Pvc Em Laminas | m2 | 32,11 |  |  |  |
| 03.05.04 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 3,00 |  |  |  |
| 03.05.05 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 4,00 |  |  |  |
| 03.05.06 | 04.03.023 | FDE-Abr/20 | Divisoria Chapa Fibra Mad Prens Bp/Painel Cego 1,20X2,11M E=35Mm | m2 | 26,10 |  |  |  |
| 03.05.07 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 0,52 |  |  |  |
| 03.05.08 | 44.02.100 | CPOS-178 | Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm | m² | 0,66 |  |  |  |
| **03.06** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - PORTAS** | **R$** |  |  |  |  |
| 03.06.01 | 05.01.004 | FDE-Abr/20 | Pm.01 = Pm-04 (Códio Fde) - Abrir Madeira Semi-Oca, Com Enchimento Sarrafeado, Pintada Com Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França | un | 12,00 |  |  |  |
| 03.06.02 | 30.04.060 | CPOS-178 | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm | m | 1,80 |  |  |  |
| 03.06.03 | 06.02.017 | FDE-Abr/20 | Pm.02 = Pf-17 (Códio Fde) - Correr, Chapa De Ferro, Pintada Com Esmalte Sintético Sobre Fundo Corrosivo, Na Cor Azul França | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.06.04 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.06.05 | 05.01.004 | FDE-Abr/20 | Pm.03 = Pm-04 (Códio Fde) - Abrir Madeira Semi-Oca, Com Enchimento Sarrafeado, Pintada Com Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França | un | 3,00 |  |  |  |
| 03.06.06 | 06.03.017 | FDE-Abr/20 | Bp-02 Barra Antipanico Dupla | un | 2,00 |  |  |  |
| 03.06.07 | 97.02.195 | CPOS-178 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência | un | 6,00 |  |  |  |
| 03.06.08 | 05.01.029 | FDE-Abr/20 | Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa | un | 6,00 |  |  |  |
| 03.06.09 | 05.01.070 | FDE-Abr/20 | Requadro Em Alvenaria - Argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia Média) | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.06.10 | 15.03.006 | FDE-Abr/20 | Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França (Em Todas As Portas Existentes Que Não Foram Reformadas) | m2 | 19,20 |  |  |  |
| **03.07** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - JANELAS** | **R$** |  |  |  |  |
| 03.07.01 | 24.02.590 | CPOS-178 | Ja.01 - Enrolar, Metálica, Pintada Com Tinta Esmalte Sobre Base Antioxidante, Na Cor Azul França | m² | 0,98 |  |  |  |
| 03.07.02 | 24.01.030 | CPOS-178 | Ja.02 - Basculante, Esquadria De Ferro para Vidro Liso Transparente | m² | 1,62 |  |  |  |
| 03.07.03 | 24.01.030 | CPOS-178 | Ja.03 - Basculante, Esquadria De Ferro para Vidro Liso Transparente | m² | 0,84 |  |  |  |
| 03.07.04 | 33.11.050 | CPOS-178 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo (Cor Azul França) | m² | 2,46 |  |  |  |
| 03.07.05 | 26.01.020 | CPOS-178 | Vidro Liso Transparente De 3 Mm | m² | 2,46 |  |  |  |
| **03.08** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - COZINHA** | **R$** |  |  |  |  |
| 03.08.01 | 04.11.030 | CPOS-178 | Retirada De Bancada Incluindo Pertences | m² | 3,41 |  |  |  |
| 03.08.02 | 44.02.100 | CPOS-178 | Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm | m² | 0,88 |  |  |  |
| 03.08.03 | 05.05.040 | FDE-Abr/20 | Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm | m | 2,40 |  |  |  |
| 03.08.04 | 05.05.101 | FDE-Abr/20 | Cc-01 Cuba Inox (60X50X30Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.08.05 | 05.05.104 | FDE-Abr/20 | Cc-04 Cuba Dupla Inox (102X40X25Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito | un | 1,00 |  |  |  |
| **03.09** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - DESPENSA** | **R$** |  |  |  |  |
| 03.09.01 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 10,00 |  |  |  |
| 03.09.02 | 06.70.001 | FDE-Abr/20 | Recolocação De Esquadrias Metálicas | m2 | 0,60 |  |  |  |
| 03.09.03 | 10.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Forro De Pvc Em Laminas | m2 | 4,96 |  |  |  |
| 03.09.04 | 10.01.082 | FDE-Abr/20 | Forro Em Lâmina De Pvc 200Mm E = 7 Ou 8Mm | m2 | 4,80 |  |  |  |
| 03.09.05 | 06.03.040 | FDE-Abr/20 | Tela Arame Galvanizado Mosquiteira Contra Insetos | m2 | 1,00 |  |  |  |
| 03.09.06 | 05.05.075 | FDE-Abr/20 | Pr-09 Prateleira Em Granilite - L=55Cm | m | 15,80 |  |  |  |
| 03.09.07 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.09.08 | 09.09.034 | FDE-Abr/20 | Il-42 Luminaria C/ Difusor Transparente P/ Lampada Fluor (2X32W) | un | 1,00 |  |  |  |
| **03.10** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO COLETIVO MASCULINO** | **R$** |  |  |  |  |
| 03.10.01 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 5,00 |  |  |  |
| 03.10.02 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 5,00 |  |  |  |
| 03.10.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.10.04 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.10.05 | 10.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Forro De Pvc Em Laminas | m2 | 11,42 |  |  |  |
| 03.10.06 | 10.01.082 | FDE-Abr/20 | Forro Em Lâmina De Pvc 200Mm E = 7 Ou 8Mm | m2 | 10,34 |  |  |  |
| 03.10.07 | 08.15.018 | FDE-Abr/20 | Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 1,15 |  |  |  |
| 03.10.08 | 14.02.001 | FDE-Abr/20 | Ep-01 Espelho | un | 2,00 |  |  |  |
| 03.10.09 | 08.16.025 | FDE-Abr/20 | Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.10.10 | 08.04.048 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.10.11 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 2,00 |  |  |  |
| 03.10.12 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.10.13 | 30.01.061 | CPOS-178 | Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm | un | 2,00 |  |  |  |
| 03.10.14 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 2,00 |  |  |  |
| 03.10.15 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 2,00 |  |  |  |
| 03.10.16 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 |  |  |  |
| 03.10.17 | 04.03.003 | FDE-Abr/20 | Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal | m | 2,53 |  |  |  |
| 03.10.18 | 04.03.001 | FDE-Abr/20 | Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta | m | 3,60 |  |  |  |
| 03.10.19 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 2,00 |  |  |  |
| 03.10.20 | 08.16.003 | FDE-Abr/20 | Bacia Sanitária Infantil | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.10.21 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 3,00 |  |  |  |
| 03.10.22 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 3,00 |  |  |  |
| 03.10.23 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.10.24 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.10.25 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,02 |  |  |  |
| **03.11** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO COLETIVO FEMININO** | **R$** |  |  |  |  |
| 03.11.01 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 4,00 |  |  |  |
| 03.11.02 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 4,00 |  |  |  |
| 03.11.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.11.04 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.11.05 | 10.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Forro De Pvc Em Laminas | m2 | 8,71 |  |  |  |
| 03.11.06 | 10.01.082 | FDE-Abr/20 | Forro Em Lâmina De Pvc 200Mm E = 7 Ou 8Mm | m2 | 7,62 |  |  |  |
| 03.11.07 | 08.15.018 | FDE-Abr/20 | Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 0,65 |  |  |  |
| 03.11.08 | 14.02.001 | FDE-Abr/20 | Ep-01 Espelho | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.11.09 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.11.10 | 30.01.061 | CPOS-178 | Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm | un | 2,00 |  |  |  |
| 03.11.11 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 2,00 |  |  |  |
| 03.11.12 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 2,00 |  |  |  |
| 03.11.13 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 |  |  |  |
| 03.11.14 | 04.03.003 | FDE-Abr/20 | Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal | m | 2,56 |  |  |  |
| 03.11.15 | 04.03.001 | FDE-Abr/20 | Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta | m | 2,35 |  |  |  |
| 03.11.16 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 2,00 |  |  |  |
| 03.11.17 | 08.16.003 | FDE-Abr/20 | Bacia Sanitária Infantil | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.11.18 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 3,00 |  |  |  |
| 03.11.19 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 3,00 |  |  |  |
| 03.11.20 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.11.21 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 |  |  |  |
| **03.12** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO COLETIVO FUNCIONÁRIOS MASCULINO | FEMININO** | **R$** |  |  |  |  |
| 03.12.01 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 4,00 |  |  |  |
| 03.12.02 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 4,00 |  |  |  |
| 03.12.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 3,00 |  |  |  |
| 03.12.04 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 3,00 |  |  |  |
| 03.12.05 | 10.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Forro De Pvc Em Laminas | m2 | 8,07 |  |  |  |
| 03.12.06 | 10.01.082 | FDE-Abr/20 | Forro Em Lâmina De Pvc 200Mm E = 7 Ou 8Mm | m2 | 5,04 |  |  |  |
| 03.12.07 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.12.08 | 30.01.120 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm | un | 2,00 |  |  |  |
| 03.12.09 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.12.10 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.12.11 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 |  |  |  |
| 03.12.12 | 04.03.003 | FDE-Abr/20 | Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal | m | 1,83 |  |  |  |
| 03.12.13 | 04.03.001 | FDE-Abr/20 | Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta | m | 1,26 |  |  |  |
| 03.12.14 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 2,00 |  |  |  |
| 03.12.15 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 2,00 |  |  |  |
| 03.12.16 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 2,00 |  |  |  |
| 03.12.17 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 4,00 |  |  |  |
| 03.12.18 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.12.19 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,02 |  |  |  |
| **03.13** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO P.C.D.** | **R$** |  |  |  |  |
| 03.13.01 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 3,00 |  |  |  |
| 03.13.02 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.13.03 | 30.01.120 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm | un | 3,00 |  |  |  |
| 03.13.04 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.13.05 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.13.06 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.13.07 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 |  |  |  |
| 03.13.08 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.13.09 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.13.10 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 3,00 |  |  |  |
| 03.13.11 | 30.04.060 | CPOS-178 | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm | m | 0,90 |  |  |  |
| 03.13.12 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.13.13 | 30.06.064 | CPOS-178 | Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante | cj | 1,00 |  |  |  |
| 03.13.14 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.13.15 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,02 |  |  |  |
| **03.14** | |  | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | **R$** |  |  |  |  |
| 03.14.01 | 16.80.097 | FDE-Abr/20 | Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho | un | 13,00 |  |  |  |
| **04** | |  | **CEMEB CÂNDIDO PORTINARI** | **R$** | | | |  |
| **04.01** | |  | **INTERVENÇÃO EXTERNA - PASSEIO PÚBLICO** | **R$** |  |  |  |  |
| 04.01.01 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 1,55 |  |  |  |
| 04.01.02 | 04.40.010 | CPOS-178 | Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento | m | 13,90 |  |  |  |
| 04.01.03 | 16.13.010 | FDE-Abr/20 | Apiloamento Para Simples Regularizacao | m2 | 38,47 |  |  |  |
| 04.01.04 | 16.02.029 | FDE-Abr/20 | Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp | m | 13,90 |  |  |  |
| 04.01.05 | 16.80.013 | FDE-Abr/20 | Piso De Concreto Desempenado C/ Requadro 1.80Cm E=6Cm | m2 | 34,30 |  |  |  |
| 04.01.06 | 13.02.019 | FDE-Abr/20 | Ladrilho Hidraulico 25X25 E=2Cm - Piso Tatil De Alerta | m2 | 3,25 |  |  |  |
| 04.01.07 | 13.02.020 | FDE-Abr/20 | Ladrilho Hidraulico 25X25 E=2Cm - Piso Tatil Direcional | m2 | 17,35 |  |  |  |
| 04.01.08 | 97.04.020 | CPOS-178 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 7,00 |  |  |  |
| 04.01.09 | 30.06.090 | CPOS-178 | Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal | un | 2,00 |  |  |  |
| 04.01.10 | 50.05.492 | CPOS-178 | Sinalizador Audiovisual De Advertência | un | 1,00 |  |  |  |
| **04.02** | |  | **INTERVENÇÃO EXTERNA - ENTRADA ESCOLA** | **R$** |  |  |  |  |
| 04.02.01 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 19,63 |  |  |  |
| 04.02.02 | 02.05.019 | FDE-Abr/20 | Concreto Dosado E Lancado Fck=30Mpa | m3 | 1,40 |  |  |  |
| 04.02.03 | 03.01.002 | FDE-Abr/20 | Formas Planas Plastificada Para Concreto Aparente | m2 | 21,00 |  |  |  |
| 04.02.04 | 17.01.020 | CPOS-178 | Argamassa De Regularização E/Ou Proteção | m³ | 1,06 |  |  |  |
| 04.02.05 | 33.06.020 | CPOS-178 | Pintura Acrílica Para Chao Na Cor Cinza (Piso De Concreto Dos Acesso Da Escada E Plataforma) | m² | 21,16 |  |  |  |
| 04.02.06 | 55.01.140 | CPOS-178 | Limpeza De Superfície Com Hidrojateamento | m² | 51,92 |  |  |  |
| 04.02.07 | 16.02.020. | CPOS-178 | Telha De Barro Tipo Francesa | m² | 1,40 |  |  |  |
| 04.02.08 | 16.02.018 | FDE-Abr/20 | Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional | m2 | 4,31 |  |  |  |
| 04.02.09 | 06.03.108 | FDE-Abr/20 | Co-42 Guarda-Corpo Com Chapa Perfurada H=130Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 3,45 |  |  |  |
| 04.02.10 | 06.03.102 | FDE-Abr/20 | Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 5,30 |  |  |  |
| 04.02.11 | 33.06.020 | CPOS-178 | Pintura Acrílica Para Chao Na Cor Vermelha(Guia De Balizamento) | m² | 0,55 |  |  |  |
| 04.02.12 | 30.06.050 | CPOS-178 | Tinta Acrílica Para Sinalização Visual De Piso, Com Acabamento Microtexturizado E Antiderrapante | m | 18,10 |  |  |  |
| 04.02.13 | 16.18.077 | FDE-Abr/20 | Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille) | un | 8,00 |  |  |  |
| 04.02.14 | 97.04.020 | CPOS-178 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 9,61 |  |  |  |
| 04.02.15 | 30.06.090 | CPOS-178 | Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal | un | 2,00 |  |  |  |
| 04.02.16 | 54.20.040 | CPOS-178 | Bate-Roda Em Concreto Pré-Moldado | m | 4,00 |  |  |  |
| 04.02.17 | 30.14.040 | CPOS-178 | Plataforma Para Elevação Até 2,00 M, Nas Dimensões De 900 X 1400 Mm, Capacidade De 250 Kg - Percurso Superior A 1,00 M De Altura | cj | 1,00 |  |  |  |
| 04.02.18 | 09.02.052 | FDE-Abr/20 | Ae-24 Abrigo E Entrada De Energia (Caixa M, T E E) Com Leitura Voltada Para Calçada Aes Eletropaulo | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.02.19 | Composição 3 |  | Canteiro Acessível | unid. | 1,00 |  |  |  |
| **04.03** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO** | **R$** |  |  |  |  |
| 04.03.01 | 13.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Piso Vinilico E Borracha | m2 | 8,76 |  |  |  |
| 04.03.02 | 55.01.140 | CPOS-178 | Limpeza De Superfície Com Hidrojateamento | m² | 20,00 |  |  |  |
| 04.03.03 | 13.02.053 | FDE-Abr/20 | Borracha Colada - Piso Tatil De Alerta | m2 | 7,50 |  |  |  |
| 04.03.04 | 13.02.023 | FDE-Abr/20 | Borracha Colada - Piso Tatil Direcional | m2 | 1,26 |  |  |  |
| 04.03.05 | 16.18.076 | FDE-Abr/20 | Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille | un | 24,00 |  |  |  |
| 04.03.06 | 30.06.080 | CPOS-178 | Placa De Identificação Em Alumínio, Com Desenho Universal De Acessibilidade | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.03.07 | 08.15.017 | FDE-Abr/20 | Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado | un | 2,00 |  |  |  |
| 04.03.08 | 46.01.040 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4´), Inclusive Conexões | m | 6,00 |  |  |  |
| 04.03.09 | 46.01.020 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 6,00 |  |  |  |
| 04.03.10 | Composição 2 |  | Mapa tátil brailler/relevo aço ino 40x60cm - sinalização de ambientes, fixado com fita dupla face resistente a umidade. | unid. | 1,00 |  |  |  |
| 04.03.11 | 41.13.102 | CPOS-178 | Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led | un | 22,00 |  |  |  |
| 04.03.12 | 41.07.420 | CPOS-178 | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V (AMARELA) | un | 11,00 |  |  |  |
| 04.03.13 | 41.07.420 | CPOS-178 | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V (VERMELHA) | un | 11,00 |  |  |  |
| 04.03.14 | 09.08.058 | FDE-Abr/20 | Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido | un | 22,00 |  |  |  |
| **04.04** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - DEMOLIÇÃO DAS ALVENARIAS | RETIRADA DE ESQUADRIAS | REVESTIMENTOS** | **R$** |  |  |  |  |
| 04.04.01 | 05.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas | un | 15,00 |  |  |  |
| 04.04.02 | 05.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira | un | 14,00 |  |  |  |
| 04.04.03 | 06.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.04.04 | 04.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos | m3 | 16,30 |  |  |  |
| 04.04.05 | 13.60.003 | FDE-Abr/20 | Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos | m2 | 85,60 |  |  |  |
| 04.04.06 | 11.03.001 | FDE-Abr/20 | Requaro Em Alvenaria - Argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia Média) | m2 | 5,26 |  |  |  |
| 04.04.07 | 11.04.010 | FDE-Abr/20 | Mangueira Plastica Flexivel Para Junta De Dilatacao | m | 5,26 |  |  |  |
| 04.04.08 | 11.04.041 | FDE-Abr/20 | Selante De Poliuretano P/Juntas Movimentacao/Dessolidarizacao Quadro | m | 5,26 |  |  |  |
| 04.04.09 | 16.15.005 | FDE-Abr/20 | Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A | m2 | 51,30 |  |  |  |
| 04.04.10 | 12.02.002 | FDE-Abr/20 | Chapisco | m2 | 102,50 |  |  |  |
| 04.04.11 | 12.02.005 | FDE-Abr/20 | Emboco | m2 | 102,50 |  |  |  |
| 04.04.12 | 12.02.036 | FDE-Abr/20 | Revestimento Com Azulejos Lisos, Branco Brilhante | m2 | 195,00 |  |  |  |
| 04.04.13 | 15.02.018 | FDE-Abr/20 | Pintura Esmalte Sintético Alt. 1,20M Na Cor Azul Mar (Parede Interna) | m2 | 34,50 |  |  |  |
| 04.04.14 | 15.02.026 | FDE-Abr/20 | Pintura Látex Acrílico Fosco Na Cor Branco Neve (Parede Interna) | m2 | 43,15 |  |  |  |
| 04.04.15 | 15.04.015 | FDE-Abr/20 | Pintura Esmalte Sintético Alt. 0,60Cm Na Cor Azul França (Parede Externa) | m2 | 4,55 |  |  |  |
| 04.04.16 | 15.04.015 | FDE-Abr/20 | Pintura Esmalte Sintético Alt. 0,15Cm Na Cor Azul Mar (Parede Externa) | m2 | 1,15 |  |  |  |
| 04.04.17 | 15.04.006 | FDE-Abr/20 | Pintura Látex Acrílico Fosco Na Cor Branco Mar Alt. 0,10Cm E Restante Parede (Parede Externa) | m2 | 14,75 |  |  |  |
| 04.04.18 | 13.02.100 | FDE-Abr/20 | Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche | m2 | 105,00 |  |  |  |
| 04.04.19 | 10.01.082 | FDE-Abr/20 | Forro Em Lâmina De Pvc 200Mm E = 7 Ou 8Mm | m2 | 3,91 |  |  |  |
| 04.04.20 | 16.35.022 | FDE-Abr/20 | Correção Do Teto - Preparacao Do Substrato Por Apicoamento Manual Da Superficie | m2 | 75,00 |  |  |  |
| 04.04.21 | 12.01.001 | FDE-Abr/20 | Correção Do Teto - Chapisco | m2 | 75,00 |  |  |  |
| 04.04.22 | 12.01.006 | FDE-Abr/20 | Correção Do Teto - Emboco Desempenado | m2 | 75,00 |  |  |  |
| 04.04.23 | 15.02.006 | FDE-Abr/20 | Correção Do Teto - Latex Com Massa Niveladora Para Interior | m2 | 75,00 |  |  |  |
| **04.05** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SALAS DE AULA | SECRETARIA | COORDENAÇÃO | DIRETORIA** | **R$** |  |  |  |  |
| 04.05.01 | 05.50.015 | FDE-Abr/20 | Demolição De Quadro Negro Tipo Greemboard Incluindo Entarugamento | m2 | 25,20 |  |  |  |
| 04.05.02 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 2,00 |  |  |  |
| 04.05.03 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 2,00 |  |  |  |
| 04.05.04 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 1,42 |  |  |  |
| 04.05.05 | 44.02.100 | CPOS-178 | Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm | m² | 1,15 |  |  |  |
| **04.06** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - PORTAS** | **R$** |  |  |  |  |
| 04.06.01 | 05.01.004 | FDE-Abr/20 | Pm.01 = Pm-04 (Códio Fde) - Abrir Madeira Semi-Oca, Com Enchimento Sarrafeado, Pintada Com Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França | un | 13,00 |  |  |  |
| 04.06.02 | 30.04.060 | CPOS-178 | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm | m | 3,60 |  |  |  |
| 04.06.03 | 05.01.070 | FDE-Abr/20 | Pm.02 - Pm-83 (Código Fde) Correr, Madeira Sarrafeada Maciça, Revestida Painel De Madeira Compensada, Pintada Com Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França - 1 Folha | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.06.04 | 06.02.017 | FDE-Abr/20 | Pm.03 = Pf-17 (Códio Fde) - Abrir, Chapa De Ferro, Pintada Com Esmalte Sintético Sobre Fundo Anticorrosivo, Na Cor Azul França | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.06.05 | 06.02.049 | FDE-Abr/20 | Pm.04 = Pf-30 (Código Fde) Abrir, Chapa Galvanizada, Pintada Com Tinta Esmalte Sintético Sobre Fundo Para Galvanizados, Na Cor Azul França | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.06.06 | 05.01.029 | FDE-Abr/20 | Pm.05 = Pm.74 (Código Fde)Abrir, Madeira Sarrafeada Maciça, Pintada Com Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França | un | 9,00 |  |  |  |
| 04.06.07 | 16.01.045 | FDE-Abr/20 | Pm.06 - Abrir, Perfis De Ferro Na Vertical, Pintada Com Esmalte Sintético Sobre Fundo Anticorrosivo, Na Cor Azul França | m2 | 2,20 |  |  |  |
| 04.06.08 | 05.01.004 | FDE-Abr/20 | Pm.07= Pm-04 (Códio Fde) - Abrir Madeira Semi-Oca, Com Enchimento Sarrafeado, Pintada Com Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.06.09 | 06.03.017 | FDE-Abr/20 | Bp-02 Barra Antipanico Dupla | un | 3,00 |  |  |  |
| 04.06.10 | 97.02.195 | CPOS-178 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência | un | 5,00 |  |  |  |
| 04.06.11 | 15.03.006 | FDE-Abr/20 | Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França (Em Todas As Portas Existentes Que Não Foram Reformadas) | m2 | 39,20 |  |  |  |
| **04.07** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - JANELAS** | **R$** |  |  |  |  |
| 04.07.01 | 24.02.590 | CPOS-178 | Ja.01 - Enrolar, Metálica, Pintada Com Tinta Esmalte Sobre Base Antioxidante, Na Cor Azul França | m² | 1,69 |  |  |  |
| 04.07.02 | 24.02.590 | CPOS-178 | Ja.02 - Enrolar, Metálica, Pintada Com Tinta Esmalte Sobre Base Antioxidante, Na Cor Azul França | m² | 2,24 |  |  |  |
| 04.07.03 | 24.01.030 | CPOS-178 | Ja.03 - Basculante, Esquadria De Ferro para Vidro Liso Transparente | m² | 0,54 |  |  |  |
| 04.07.04 | 06.03.035 | FDE-Abr/20 | Gr-02 Grade De Protecao / Guiche (122X105 Cm) Ferro Chato 1/2" X 1/8" | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.07.05 | 33.11.050 | CPOS-178 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo (Cor Azul França) | m² | 2,07 |  |  |  |
| 04.07.06 | 26.01.020 | CPOS-178 | Vidro Liso Transparente De 3 Mm | m² | 0,54 |  |  |  |
| **04.08** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - COZINHA** | **R$** |  |  |  |  |
| 04.08.01 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 1,90 |  |  |  |
| 04.08.02 | 04.11.030 | CPOS-178 | Retirada De Bancada Incluindo Pertences | m² | 2,45 |  |  |  |
| 04.08.04 | 44.02.100 | CPOS-178 | Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm | m² | 1,45 |  |  |  |
| 04.08.05 | 05.05.040 | FDE-Abr/20 | Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm | m | 1,10 |  |  |  |
| 04.08.06 | 05.05.101 | FDE-Abr/20 | Cc-01 Cuba Inox (60X50X30Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.08.07 | 05.05.104 | FDE-Abr/20 | Cc-04 Cuba Dupla Inox (102X40X25Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.08.09 | 46.01.040 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4´), Inclusive Conexões | m | 9,00 |  |  |  |
| 04.08.10 | 46.01.020 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 9,00 |  |  |  |
| **04.09** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - DESPENSA** | **R$** |  |  |  |  |
| 04.09.01 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 10,00 |  |  |  |
| 04.09.02 | 05.05.075 | FDE-Abr/20 | Pr-09 Prateleira Em Granilite - L=55Cm | m | 15,80 |  |  |  |
| 04.09.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.09.04 | 09.09.034 | FDE-Abr/20 | Il-42 Luminaria C/ Difusor Transparente P/ Lampada Fluor (2X32W) | un | 1,00 |  |  |  |
| **04.10** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO COLETIVO MASCULINO** | **R$** |  |  |  |  |
| 04.10.01 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 10,00 |  |  |  |
| 04.10.02 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 10,00 |  |  |  |
| 04.10.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.10.04 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.10.05 | 08.15.018 | FDE-Abr/20 | Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 1,20 |  |  |  |
| 04.10.06 | 14.02.001 | FDE-Abr/20 | Ep-01 Espelho | un | 2,00 |  |  |  |
| 04.10.07 | 08.16.025 | FDE-Abr/20 | Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco | un | 3,00 |  |  |  |
| 04.10.08 | 08.04.048 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio | un | 3,00 |  |  |  |
| 04.10.09 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 2,00 |  |  |  |
| 04.10.10 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.10.11 | 30.01.061 | CPOS-178 | Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm | un | 2,00 |  |  |  |
| 04.10.12 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 3,00 |  |  |  |
| 04.10.13 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 3,00 |  |  |  |
| 04.10.14 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 |  |  |  |
| 04.10.15 | 04.03.003 | FDE-Abr/20 | Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal | m | 4,15 |  |  |  |
| 04.10.16 | 04.03.001 | FDE-Abr/20 | Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta | m | 6,25 |  |  |  |
| 04.10.17 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 4,00 |  |  |  |
| 04.10.18 | 08.16.003 | FDE-Abr/20 | Bacia Sanitária Infantil | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.10.19 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 5,00 |  |  |  |
| 04.10.20 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 5,00 |  |  |  |
| 04.10.21 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.10.22 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.10.23 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,02 |  |  |  |
| **04.11** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO COLETIVO FEMININO** | **R$** |  |  |  |  |
| 04.11.01 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 7,00 |  |  |  |
| 04.11.02 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 10,00 |  |  |  |
| 04.11.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.11.04 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.11.05 | 08.15.018 | FDE-Abr/20 | Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 1,70 |  |  |  |
| 04.11.06 | 14.02.001 | FDE-Abr/20 | Ep-01 Espelho | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.11.07 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.11.08 | 30.01.061 | CPOS-178 | Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm | un | 2,00 |  |  |  |
| 04.11.09 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 4,00 |  |  |  |
| 04.11.10 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 4,00 |  |  |  |
| 04.11.11 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 |  |  |  |
| 04.11.12 | 04.03.003 | FDE-Abr/20 | Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal | m | 4,15 |  |  |  |
| 04.11.13 | 04.03.001 | FDE-Abr/20 | Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta | m | 5,00 |  |  |  |
| 04.11.14 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 3,00 |  |  |  |
| 04.11.15 | 08.16.003 | FDE-Abr/20 | Bacia Sanitária Infantil | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.11.16 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 4,00 |  |  |  |
| 04.11.17 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 4,00 |  |  |  |
| 04.11.18 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.11.19 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 |  |  |  |
| 04.11.20 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,02 |  |  |  |
| **04.12** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO P.C.D.** | **R$** |  |  |  |  |
| 04.12.01 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 4,00 |  |  |  |
| 04.12.02 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 4,00 |  |  |  |
| 04.12.03 | 30.01.120 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm | un | 12,00 |  |  |  |
| 04.12.04 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 4,00 |  |  |  |
| 04.12.05 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 4,00 |  |  |  |
| 04.12.06 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 4,00 |  |  |  |
| 04.12.07 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 1,44 |  |  |  |
| 04.12.08 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 4,00 |  |  |  |
| 04.12.09 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 4,00 |  |  |  |
| 04.12.10 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 12,00 |  |  |  |
| 04.12.11 | 30.04.060 | CPOS-178 | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm | m | 4,00 |  |  |  |
| 04.12.12 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 4,00 |  |  |  |
| 04.12.13 | 30.06.064 | CPOS-178 | Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante | cj | 4,00 |  |  |  |
| 04.12.14 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 4,00 |  |  |  |
| 04.12.15 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,08 |  |  |  |
| **04.13** | |  | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | **R$** |  |  |  |  |
| 04.13.01 | 16.80.097 | FDE-Abr/20 | Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho | un | 12,00 |  |  |  |
| **05** | |  | **CEMEB JOSSEI TODA** | **R$** | | | |  |
| **05.01** | |  | **INTERVENÇÃO EXTERNA - PASSEIO PÚBLICO** | **R$** |  |  |  |  |
| 05.01.01 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 1,17 |  |  |  |
| 05.01.02 | 04.40.010 | CPOS-178 | Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento | m | 8,81 |  |  |  |
| 05.01.03 | 16.13.010 | FDE-Abr/20 | Apiloamento Para Simples Regularizacao | m2 | 16,74 |  |  |  |
| 05.01.04 | 16.02.029 | FDE-Abr/20 | Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp | m | 8,81 |  |  |  |
| 05.01.05 | 16.80.013 | FDE-Abr/20 | Piso De Concreto Desempenado C/ Requadro 1.80Cm E=6Cm | m2 | 14,10 |  |  |  |
| 05.01.06 | 13.02.019 | FDE-Abr/20 | Ladrilho Hidraulico 25X25 E=2Cm - Piso Tatil De Alerta | m2 | 2,35 |  |  |  |
| 05.01.07 | 13.02.020 | FDE-Abr/20 | Ladrilho Hidraulico 25X25 E=2Cm - Piso Tatil Direcional | m2 | 0,90 |  |  |  |
| 05.01.08 | 97.04.020 | CPOS-178 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 7,00 |  |  |  |
| 05.01.09 | 30.06.090 | CPOS-178 | Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal | un | 2,00 |  |  |  |
| 05.01.10 | 50.05.492 | CPOS-178 | Sinalizador Audiovisual De Advertência | un | 1,00 |  |  |  |
| **05.02** | |  | **INTERVENÇÃO EXTERNA - ENTRADA ESCOLA** | **R$** |  |  |  |  |
| 05.02.01 | 17.01.020 | CPOS-178 | Argamassa De Regularização E/Ou Proteção | m³ | 1,89 |  |  |  |
| 05.02.02 | 33.06.020 | CPOS-178 | Pintura Acrílica Para Chao Na Cor Cinza (Piso De Concreto Dos Acesso Das Rampas E Desníveis) | m² | 37,72 |  |  |  |
| 05.02.03 | 16.02.020. | CPOS-178 | Telha De Barro Tipo Francesa | m² | 1,49 |  |  |  |
| 05.02.04 | 16.02.018 | FDE-Abr/20 | Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional | m2 | 4,18 |  |  |  |
| 05.02.05 | 30.06.050 | CPOS-178 | Tinta Acrílica Para Sinalização Visual De Piso, Com Acabamento Microtexturizado E Antiderrapante | m | 3,70 |  |  |  |
| 05.02.06 | 97.04.020 | CPOS-178 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 9,61 |  |  |  |
| 05.02.07 | 30.06.090 | CPOS-178 | Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal | un | 2,00 |  |  |  |
| 05.02.08 | 54.20.040 | CPOS-178 | Bate-Roda Em Concreto Pré-Moldado | m | 2,00 |  |  |  |
| **05.03** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO** | **R$** |  |  |  |  |
| 05.03.01 | 55.01.140 | CPOS-178 | Limpeza De Superfície Com Hidrojateamento | m² | 97,20 |  |  |  |
| 05.03.02 | 13.02.053 | FDE-Abr/20 | Borracha Colada - Piso Tatil De Alerta | m2 | 4,25 |  |  |  |
| 05.03.03 | 13.02.023 | FDE-Abr/20 | Borracha Colada - Piso Tatil Direcional | m2 | 0,75 |  |  |  |
| 05.03.04 | 16.18.076 | FDE-Abr/20 | Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille | un | 29,00 |  |  |  |
| 05.03.05 | 30.06.080 | CPOS-178 | Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.03.06 | 30.06.132 | CPOS-178 | Placa De Sinalização Tátil Em Poliestireno Com Alto Relevo Em Braile, Para Identificação De Pavimentos | un | 11,00 |  |  |  |
| 05.03.07 | 08.15.017 | FDE-Abr/20 | Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado | un | 2,00 |  |  |  |
| 05.03.08 | 46.01.040 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4´), Inclusive Conexões | m | 6,00 |  |  |  |
| 05.03.09 | 46.01.020 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 6,00 |  |  |  |
| 05.03.10 | Composição 2 |  | Mapa tátil brailler/relevo aço ino 40x60cm - sinalização de ambientes, fixado com fita dupla face resistente a umidade. | unid. | 1,00 |  |  |  |
| 05.03.11 | 41.13.102 | CPOS-178 | Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led | un | 20,00 |  |  |  |
| 05.03.12 | 41.07.420 | CPOS-178 | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V (AMARELA) | un | 10,00 |  |  |  |
| 05.03.13 | 41.07.420 | CPOS-178 | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V (VERMELHA) | un | 10,00 |  |  |  |
| 05.03.14 | 09.08.058 | FDE-Abr/20 | Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido | un | 20,00 |  |  |  |
| 05.03.16 | 16.20.043 | FDE-Abr/20 | Manutencao Integral P/ Elevador Novo 3 Paradas - Mensal | un | 1,00 |  |  |  |
| **05.04** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - DEMOLIÇÃO DAS ALVENARIAS | RETIRADA DE ESQUADRIAS | REVESTIMENTOS** | **R$** |  |  |  |  |
| 05.04.01 | 05.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas | un | 24,00 |  |  |  |
| 05.04.02 | 05.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira | un | 20,00 |  |  |  |
| 05.04.03 | 06.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes | un | 4,00 |  |  |  |
| 05.04.04 | 04.50.011 | FDE-Abr/20 | Demolição De Divisórias Em Placas Para Sanitários | m2 | 25,00 |  |  |  |
| 05.04.05 | 04.50.010 | FDE-Abr/20 | Demolição De Divisórias De Madeira Incluindo Entarugamento | m2 | 76,07 |  |  |  |
| 05.04.06 | 04.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos | m3 | 7,19 |  |  |  |
| 05.04.07 | 13.60.003 | FDE-Abr/20 | Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos | m2 | 52,00 |  |  |  |
| 05.04.08 | 12.50.003 | FDE-Abr/20 | Demolição Somente De Azulejo | m2 | 161,35 |  |  |  |
| 05.04.09 | 11.03.001 | FDE-Abr/20 | Requaro Em Alvenaria - Argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia Média) | m2 | 3,50 |  |  |  |
| 05.04.10 | 11.04.010 | FDE-Abr/20 | Mangueira Plastica Flexivel Para Junta De Dilatacao | m | 3,50 |  |  |  |
| 05.04.11 | 11.04.041 | FDE-Abr/20 | Selante De Poliuretano P/Juntas Movimentacao/Dessolidarizacao Quadro | m | 3,50 |  |  |  |
| 05.04.12 | 16.15.005 | FDE-Abr/20 | Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A | m2 | 59,00 |  |  |  |
| 05.04.13 | 12.04.004 | FDE-Abr/20 | Chapisco | m2 | 117,85 |  |  |  |
| 05.04.14 | 12.04.005 | FDE-Abr/20 | Emboco | m2 | 117,85 |  |  |  |
| 05.04.15 | 12.02.036 | FDE-Abr/20 | Revestimento Com Azulejos Lisos, Branco Brilhante | m2 | 198,30 |  |  |  |
| 05.04.16 | 15.02.018 | FDE-Abr/20 | Pintura Esmalte Sintético Alt. 1,20M Na Cor Azul Mar (Parede Interna) | m2 | 8,95 |  |  |  |
| 05.04.17 | 15.02.026 | FDE-Abr/20 | Pintura Látex Acrílico Fosco Na Cor Branco Neve (Parede Interna) | m2 | 11,95 |  |  |  |
| 05.04.18 | 15.04.015 | FDE-Abr/20 | Pintura Esmalte Sintético Alt. 0,60Cm Na Cor Azul França (Parede Externa) | m2 | 4,47 |  |  |  |
| 05.04.19 | 15.04.015 | FDE-Abr/20 | Pintura Esmalte Sintético Alt. 0,15Cm Na Cor Azul Mar (Parede Externa) | m2 | 1,15 |  |  |  |
| 05.04.20 | 15.04.006 | FDE-Abr/20 | Pintura Látex Acrílico Fosco Na Cor Branco Mar Alt. 0,10Cm E Restante Parede (Parede Externa) | m2 | 15,30 |  |  |  |
| 05.04.21 | 13.02.100 | FDE-Abr/20 | Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche | m2 | 39,85 |  |  |  |
| 05.04.22 | 16.35.022 | FDE-Abr/20 | Correção Do Teto - Preparacao Do Substrato Por Apicoamento Manual Da Superficie | m2 | 33,50 |  |  |  |
| 05.04.23 | 12.01.001 | FDE-Abr/20 | Correção Do Teto - Chapisco | m2 | 33,50 |  |  |  |
| 05.04.24 | 12.01.006 | FDE-Abr/20 | Correção Do Teto - Emboco Desempenado | m2 | 33,50 |  |  |  |
| 05.04.25 | 15.02.006 | FDE-Abr/20 | Correção Do Teto - Latex Com Massa Niveladora Para Interior | m2 | 33,50 |  |  |  |
| **05.05** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SALAS DE AULA | SECRETARIA | COORDENAÇÃO | DIRETORIA** | **R$** |  |  |  |  |
| 05.05.01 | 05.50.015 | FDE-Abr/20 | Demolição De Quadro Negro Tipo Greemboard Incluindo Entarugamento | m2 | 36,00 |  |  |  |
| 05.05.02 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 13,00 |  |  |  |
| 05.05.03 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 13,00 |  |  |  |
| 05.05.04 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 0,62 |  |  |  |
| 05.05.05 | 44.02.100 | CPOS-178 | Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm | m² | 1,45 |  |  |  |
| **05.06** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - PORTAS** | **R$** |  |  |  |  |
| 05.06.01 | 05.01.004 | FDE-Abr/20 | Pm.01 = Pm-04 (Códio Fde) - Abrir Madeira Semi-Oca, Com Enchimento Sarrafeado, Pintada Com Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França | un | 15,00 |  |  |  |
| 05.06.02 | 30.04.060 | CPOS-178 | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm | m | 2,70 |  |  |  |
| 05.06.03 | 06.02.017 | FDE-Abr/20 | Pm.02 - Abrir, Perfis De Ferro Na Vertical, Pintada Com Esmalte Sintético Sobre Fundo Anticorrosivo, Na Cor Azul França | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.06.04 | 05.01.070 | FDE-Abr/20 | Pm.03 - Pm-83 (Código Fde) Correr, Madeira Sarrafeada Maciça, Revestida Painel De Madeira Compensada, Pintada Com Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França - 1 Folha | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.06.05 | 05.01.029 | FDE-Abr/20 | Pm.04 = Pm.74 (Código Fde)Abrir, Madeira Sarrafeada Maciça, Pintada Com Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França | un | 8,00 |  |  |  |
| 05.06.06 | 06.03.017 | FDE-Abr/20 | Bp-02 Barra Antipanico Dupla | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.06.07 | 97.02.195 | CPOS-178 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência | un | 2,00 |  |  |  |
| 05.06.08 | 15.03.006 | FDE-Abr/20 | Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França (Em Todas As Portas Existentes Que Não Foram Reformadas) | m2 | 40,90 |  |  |  |
| **05.07** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - JANELAS** | **R$** |  |  |  |  |
| 05.07.01 | 24.02.590 | CPOS-178 | Ja.01 - Enrolar, Metálica, Com Grade De Proteção, Pintada Com Tinta Esmalte Sobre Base Antioxidante, Na Cor Branco | m² | 1,56 |  |  |  |
| 05.07.02 | 24.02.590 | CPOS-178 | Ja.02 - Enrolar, Metálica, Pintada Com Tinta Esmalte Sobre Base Antioxidante, Na Cor Branco | m² | 2,35 |  |  |  |
| 05.07.03 | 24.01.030 | CPOS-178 | Ja.03 - Basculante, Esquadria De Ferro paraVidro Liso Transparente | m² | 1,62 |  |  |  |
| 05.07.04 | 06.03.035 | FDE-Abr/20 | Gr-02 Grade De Protecao / Guiche (122X105 Cm) Ferro Chato 1/2" X 1/8" | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.07.05 | 33.11.050 | CPOS-178 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo (Cor Azul França) | m² | 3,18 |  |  |  |
| 05.07.06 | 26.01.020 | CPOS-178 | Vidro Liso Transparente De 3 Mm | m² | 1,62 |  |  |  |
| **05.08** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - COZINHA** | **R$** |  |  |  |  |
| 05.08.01 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 2,50 |  |  |  |
| 05.08.02 | 44.02.100 | CPOS-178 | Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm | m² | 1,35 |  |  |  |
| 05.08.03 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 0,15 |  |  |  |
| **05.09** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - DESPENSA** | **R$** |  |  |  |  |
| 05.09.01 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 10,00 |  |  |  |
| 05.09.02 | 05.05.075 | FDE-Abr/20 | Pr-09 Prateleira Em Granilite - L=55Cm | m | 15,80 |  |  |  |
| 05.09.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.09.04 | 09.09.034 | FDE-Abr/20 | Il-42 Luminaria C/ Difusor Transparente P/ Lampada Fluor (2X32W) | un | 1,00 |  |  |  |
| **05.10** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO COLETIVO MASCULINO** | **R$** |  |  |  |  |
| 05.10.01 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 2,00 |  |  |  |
| 05.10.02 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 6,00 |  |  |  |
| 05.10.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.10.04 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 0,50 |  |  |  |
| 05.10.05 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.10.06 | 08.15.018 | FDE-Abr/20 | Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 1,65 |  |  |  |
| 05.10.07 | 14.02.001 | FDE-Abr/20 | Ep-01 Espelho | un | 2,00 |  |  |  |
| 05.10.08 | 08.16.025 | FDE-Abr/20 | Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco | un | 2,00 |  |  |  |
| 05.10.09 | 08.04.048 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio | un | 2,00 |  |  |  |
| 05.10.10 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 2,00 |  |  |  |
| 05.10.11 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.10.12 | 30.01.061 | CPOS-178 | Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm | un | 2,00 |  |  |  |
| 05.10.13 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 3,00 |  |  |  |
| 05.10.14 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 3,00 |  |  |  |
| 05.10.15 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 |  |  |  |
| 05.10.16 | 04.03.003 | FDE-Abr/20 | Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal | m | 1,70 |  |  |  |
| 05.10.17 | 04.03.001 | FDE-Abr/20 | Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta | m | 2,50 |  |  |  |
| 05.10.18 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.10.19 | 08.16.003 | FDE-Abr/20 | Bacia Sanitária Infantil | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.10.20 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 2,00 |  |  |  |
| 05.10.21 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 2,00 |  |  |  |
| 05.10.22 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.10.23 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.10.24 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,02 |  |  |  |
| **05.11** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO COLETIVO FEMININO** | **R$** |  |  |  |  |
| 05.11.01 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 4,00 |  |  |  |
| 05.11.02 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 7,00 |  |  |  |
| 05.11.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.11.04 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 0,50 |  |  |  |
| 05.11.05 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.11.06 | 08.15.018 | FDE-Abr/20 | Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 1,20 |  |  |  |
| 05.11.07 | 14.02.001 | FDE-Abr/20 | Ep-01 Espelho | un | 2,00 |  |  |  |
| 05.11.08 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.11.09 | 30.01.061 | CPOS-178 | Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm | un | 2,00 |  |  |  |
| 05.11.10 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 2,00 |  |  |  |
| 05.11.11 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 2,00 |  |  |  |
| 05.11.12 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 |  |  |  |
| 05.11.13 | 04.03.003 | FDE-Abr/20 | Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal | m | 3,45 |  |  |  |
| 05.11.14 | 04.03.001 | FDE-Abr/20 | Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta | m | 3,75 |  |  |  |
| 05.11.15 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 3,00 |  |  |  |
| 05.11.16 | 08.16.003 | FDE-Abr/20 | Bacia Sanitária Infantil | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.11.17 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 4,00 |  |  |  |
| 05.11.18 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 4,00 |  |  |  |
| 05.11.19 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.11.20 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.11.21 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,02 |  |  |  |
| **05.12** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO COLETIVO FUNCIONÁRIOS MASCULINO | FEMININO** | **R$** |  |  |  |  |
| 05.12.01 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.12.02 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 3,00 |  |  |  |
| 05.12.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.12.04 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.12.05 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.12.06 | 30.01.120 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm | un | 2,00 |  |  |  |
| 05.12.07 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.12.08 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.12.09 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 |  |  |  |
| 05.12.10 | 04.03.003 | FDE-Abr/20 | Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal | m | 1,80 |  |  |  |
| 05.12.11 | 04.03.001 | FDE-Abr/20 | Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta | m | 1,25 |  |  |  |
| 05.12.12 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 2,00 |  |  |  |
| 05.12.13 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 2,00 |  |  |  |
| 05.12.14 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 2,00 |  |  |  |
| 05.12.15 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 3,00 |  |  |  |
| 05.12.16 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.12.17 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,02 |  |  |  |
| **05.13** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO P.C.D.** | **R$** |  |  |  |  |
| 05.13.01 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 1,00 |  |  |  |
| 05.13.02 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 5,00 |  |  |  |
| 05.13.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 3,00 |  |  |  |
| 05.13.04 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 3,00 |  |  |  |
| 05.13.05 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 3,00 |  |  |  |
| 05.13.06 | 30.01.120 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm | un | 9,00 |  |  |  |
| 05.13.07 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 3,00 |  |  |  |
| 05.13.08 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 3,00 |  |  |  |
| 05.13.09 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 1,08 |  |  |  |
| 05.13.10 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 3,00 |  |  |  |
| 05.13.11 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 3,00 |  |  |  |
| 05.13.12 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 9,00 |  |  |  |
| 05.13.13 | 30.04.060 | CPOS-178 | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm | m | 3,00 |  |  |  |
| 05.13.14 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 3,00 |  |  |  |
| 05.13.15 | 30.06.064 | CPOS-178 | Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante | cj | 3,00 |  |  |  |
| 05.13.16 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 3,00 |  |  |  |
| 05.13.17 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,06 |  |  |  |
| 05.13.18 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 3,00 |  |  |  |
| **05.14** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - ESCADA** | **R$** |  |  |  |  |
| 05.14.01 | 04.09.060 | CPOS-178 | Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados | m | 36,00 |  |  |  |
| 05.14.02 | 06.03.102 | FDE-Abr/20 | Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 37,40 |  |  |  |
| 05.14.03 | 16.18.077 | FDE-Abr/20 | Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille) | un | 16,00 |  |  |  |
| 05.14.04 | 30.06.050 | CPOS-178 | Tinta Acrílica Para Sinalização Visual De Piso, Com Acabamento Microtexturizado E Antiderrapante | m | 132,84 |  |  |  |
| **05.15** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - ARQUIBANCADA** |  |  |  |  |  |
| 05.15.01 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) |  | 1,87 |  |  |  |
| 05.15.02 | 04.40.030 | CPOS-178 | Retirada De Canaleta De Concreto | m | 11,30 |  |  |  |
| 05.15.03 | 49.06.160 | CPOS-178 | Grelha Quadriculada Em Ferro Fundido Para Caixas E Canaletas | m² | 1,70 |  |  |  |
| 05.15.04 | 17.01.020 | CPOS-178 | Argamassa De Regularização E/Ou Proteção | m³ | 0,60 |  |  |  |
| **05.16** | |  | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | **R$** |  |  |  |  |
| 05.16.01 | 16.80.097 | FDE-Abr/20 | Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho | un | 10,00 |  |  |  |
| **TOTAL GERAL (COM BDI=%)** |  |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO III**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBRA:** |  |  | **Adequação Acessibilidade - Escolas Municipais - Etapa III** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tipo de Intervenção:** | | | **Reforma para Atendimento a Acessibilidade** |  | **Área:** | | **1,00 m2** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Endereço :** | |  | **Município de Itapevi - ITAPEVI/SP** |  | **Investimento:** | | **R$ 1.094.830,37** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TAB. REF.:** |  |  | **FDE / CPOS** |  | **Invest/Área:** | | **R$ 1.094.830,37 / m2** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Item** | **Código** | **Ref.** | **Descrição dos Serviços** | **Un.** | **Qtd.** | **Custo un.** | **Custo Total** | **%** |
| **01** | |  | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | **R$ 115.040,33** | | | | **10,51%** |
| **01.01** | |  | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | **R$ 115.040,33** |  |  |  | **10,51%** |
| 01.01.01 | Composição 1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Global | 1,00 | 115.040,33 | R$ 115.040,33 | 10,51% |
| **02** | |  | **CEMEB ANTÔNIO CARLOS GOMES** | **R$ 250.855,06** | | | | **22,91%** |
| **02.01** | |  | **INTERVENÇÃO EXTERNA - PASSEIO PÚBLICO** | **R$ 5.397,00** |  |  |  | **0,49%** |
| 02.01.01 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 1,20 | 241,75 | R$ 290,10 | 0,03% |
| 02.01.02 | 04.40.010 | CPOS-178 | Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento | m | 9,35 | 8,38 | R$ 78,35 | 0,01% |
| 02.01.03 | 16.13.010 | FDE-Abr/20 | Apiloamento Para Simples Regularizacao | m2 | 3,55 | 8,79 | R$ 31,20 | 0,00% |
| 02.01.04 | 16.02.029 | FDE-Abr/20 | Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp | m | 9,35 | 131,32 | R$ 1.227,84 | 0,11% |
| 02.01.05 | 16.80.013 | FDE-Abr/20 | Piso De Concreto Desempenado C/ Requadro 1.80Cm E=6Cm | m2 | 0,74 | 45,41 | R$ 33,60 | 0,00% |
| 02.01.06 | 13.02.019 | FDE-Abr/20 | Ladrilho Hidraulico 25X25 E=2Cm - Piso Tatil De Alerta | m2 | 2,27 | 122,03 | R$ 277,01 | 0,03% |
| 02.01.07 | 13.02.020 | FDE-Abr/20 | Ladrilho Hidraulico 25X25 E=2Cm - Piso Tatil Direcional | m2 | 14,17 | 122,03 | R$ 1.729,17 | 0,16% |
| 02.01.08 | 97.04.020 | CPOS-178 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 7,80 | 44,28 | R$ 345,38 | 0,03% |
| 02.01.09 | 30.06.090 | CPOS-178 | Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal | un | 2,00 | 539,63 | R$ 1.079,26 | 0,10% |
| 02.01.10 | 50.05.492 | CPOS-178 | Sinalizador Audiovisual De Advertência | un | 1,00 | 305,09 | R$ 305,09 | 0,03% |
| **02.02** | |  | **INTERVENÇÃO EXTERNA - ENTRADA ESCOLA** | **R$ 86.453,01** |  |  |  | **7,90%** |
| 02.02.01 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 4,38 | 241,75 | R$ 1.058,87 | 0,10% |
| 02.02.02 | 02.05.019 | FDE-Abr/20 | Concreto Dosado E Lancado Fck=30Mpa | m3 | 3,55 | 436,89 | R$ 1.550,96 | 0,14% |
| 02.02.03 | 03.01.002 | FDE-Abr/20 | Formas Planas Plastificada Para Concreto Aparente | m2 | 7,12 | 142,67 | R$ 1.015,81 | 0,09% |
| 02.02.04 | 06.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Esquadrias Metálicas | m2 | 4,07 | 34,32 | R$ 139,68 | 0,01% |
| 02.02.05 | 17.01.020 | CPOS-178 | Argamassa De Regularização E/Ou Proteção | m³ | 1,50 | 657,52 | R$ 986,28 | 0,09% |
| 02.02.06 | 33.06.020 | CPOS-178 | Acrílico Para Quadras E Pisos Cimentados | m² | 38,00 | 22,04 | R$ 837,52 | 0,08% |
| 02.02.07 | 55.01.140 | CPOS-178 | Limpeza De Superfície Com Hidrojateamento | m² | 7,50 | 6,38 | R$ 47,85 | 0,00% |
| 02.02.08 | 16.02.020. | CPOS-178 | Telha De Barro Tipo Francesa | m² | 4,19 | 72,73 | R$ 304,74 | 0,03% |
| 02.02.09 | 16.02.018 | FDE-Abr/20 | Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional | m2 | 1,81 | 218,52 | R$ 395,52 | 0,04% |
| 02.02.10 | 06.03.107 | FDE-Abr/20 | Co-41 Guarda-Corpo Com Chapa Perfurada H=110Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 25,88 | 1.295,03 | R$ 33.515,38 | 3,06% |
| 02.02.11 | 06.03.102 | FDE-Abr/20 | Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 77,35 | 538,52 | R$ 41.654,52 | 3,80% |
| 02.02.12 | 06.03.103 | FDE-Abr/20 | Co-37 Corrimão Simples Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 2,60 | 303,12 | R$ 788,11 | 0,07% |
| 02.02.13 | 06.03.104 | FDE-Abr/20 | Co-38 Corrimão Simples Com Montante Vertical Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 2,60 | 451,43 | R$ 1.173,72 | 0,11% |
| 02.02.14 | 30.06.050 | CPOS-178 | Tinta Acrílica Para Sinalização Visual De Piso, Com Acabamento Microtexturizado E Antiderrapante | m | 13,40 | 53,73 | R$ 719,98 | 0,07% |
| 02.02.15 | 16.18.077 | FDE-Abr/20 | Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille) | un | 30,00 | 17,36 | R$ 520,80 | 0,05% |
| 02.02.16 | 97.04.020 | CPOS-178 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 9,61 | 44,28 | R$ 425,53 | 0,04% |
| 02.02.17 | 30.06.090 | CPOS-178 | Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal | un | 2,00 | 539,63 | R$ 1.079,26 | 0,10% |
| 02.02.18 | 54.20.040 | CPOS-178 | Bate-Roda Em Concreto Pré-Moldado | m | 4,00 | 59,62 | R$ 238,48 | 0,02% |
| **02.03** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO** | **R$ 16.045,34** |  |  |  | **1,47%** |
| 02.03.01 | 55.01.140 | CPOS-178 | Limpeza De Superfície Com Hidrojateamento | m² | 115,00 | 6,38 | R$ 733,70 | 0,07% |
| 02.03.02 | 13.02.023 | FDE-Abr/20 | Borracha Colada - Piso Tatil Direcional | m2 | 1,06 | 180,31 | R$ 191,13 | 0,02% |
| 02.03.03 | 13.02.053 | FDE-Abr/20 | Borracha Colada - Piso Tatil De Alerta | m2 | 7,44 | 180,31 | R$ 1.341,51 | 0,12% |
| 02.03.04 | Composição 2 |  | Mapa tátil brailler/relevo aço ino 40x60cm - sinalização de ambientes, fixado com fita dupla face resistente a umidade. | unid. | 1,00 | 3.293,40 | R$ 3.293,40 | 0,30% |
| 02.03.05 | 08.15.017 | FDE-Abr/20 | Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado | un | 2,00 | 2.053,95 | R$ 4.107,90 | 0,38% |
| 02.03.06 | 46.01.040 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4´), Inclusive Conexões | m | 6,00 | 40,23 | R$ 241,38 | 0,02% |
| 02.03.07 | 46.01.020 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 6,00 | 28,95 | R$ 173,70 | 0,02% |
| 02.03.08 | 16.18.076 | FDE-Abr/20 | Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille | un | 20,00 | 82,39 | R$ 1.647,80 | 0,15% |
| 02.03.09 | 30.06.080 | CPOS-178 | Placa De Identificação Em Alumínio, Com Desenho Universal De Acessibilidade | un | 1,00 | 33,10 | R$ 33,10 | 0,00% |
| 02.03.10 | 41.13.102 | CPOS-178 | Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led | un | 12,00 | 203,87 | R$ 2.446,44 | 0,22% |
| 02.03.11 | 41.07.420 | CPOS-178 | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V (AMARELA) | un | 6,00 | 16,16 | R$ 96,96 | 0,01% |
| 02.03.12 | 41.07.420 | CPOS-178 | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V (VERMELHA) | un | 6,00 | 16,16 | R$ 96,96 | 0,01% |
| 02.03.13 | 09.08.058 | FDE-Abr/20 | Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido | un | 12,00 | 136,78 | R$ 1.641,36 | 0,15% |
| **02.04** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - RAMPAS DE ACESSO À DIREÇÃO | COORDENAÇÃO** | **R$ 24.994,99** |  |  |  | **2,28%** |
| 02.04.01 | 02.05.019 | FDE-Abr/20 | Concreto Dosado E Lancado Fck=30Mpa | m3 | 1,25 | 436,89 | R$ 546,11 | 0,05% |
| 02.04.02 | 03.01.002 | FDE-Abr/20 | Formas Planas Plastificada Para Concreto Aparente | m2 | 1,78 | 142,67 | R$ 253,95 | 0,02% |
| 02.04.03 | 17.01.020 | CPOS-178 | Argamassa De Regularização E/Ou Proteção | m³ | 0,02 | 657,52 | R$ 13,15 | 0,00% |
| 02.04.04 | 06.03.107 | FDE-Abr/20 | Co-41 Guarda-Corpo Com Chapa Perfurada H=110Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 7,32 | 1.295,03 | R$ 9.479,62 | 0,87% |
| 02.04.05 | 06.03.102 | FDE-Abr/20 | Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 24,60 | 538,52 | R$ 13.247,59 | 1,21% |
| 02.04.06 | 06.03.103 | FDE-Abr/20 | Co-37 Corrimão Simples Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 0,66 | 303,12 | R$ 200,06 | 0,02% |
| 02.04.07 | 06.03.104 | FDE-Abr/20 | Co-38 Corrimão Simples Com Montante Vertical Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 0,66 | 451,43 | R$ 297,94 | 0,03% |
| 02.04.08 | 16.18.077 | FDE-Abr/20 | Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille) | un | 14,00 | 17,36 | R$ 243,04 | 0,02% |
| 02.04.09 | 30.06.050 | CPOS-178 | Tinta Acrílica Para Sinalização Visual De Piso, Com Acabamento Microtexturizado E Antiderrapante | m | 13,28 | 53,73 | R$ 713,53 | 0,07% |
| **02.05** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SALAS DE AULA | PROFESSOR | INFORMÁTICA | ALMOXARIFADO** | **R$ 6.553,58** |  |  |  | **0,60%** |
| 02.05.01 | 05.50.015 | FDE-Abr/20 | Demolição De Quadro Negro Tipo Greemboard Incluindo Entarugamento | m2 | 20,40 | 6,59 | R$ 134,44 | 0,01% |
| 02.05.02 | 03.03.056 | FDE-Abr/20 | Concreto Preparado No Local C/Agregado Leve P/Enchimento | m3 | 0,01 | 739,51 | R$ 7,40 | 0,00% |
| 02.05.03 | 04.70.010 | FDE-Abr/20 | Recolocação De Divisórias Em Chapas De Madeira Inclusive Entarugamento | m2 | 13,35 | 61,44 | R$ 820,22 | 0,07% |
| 02.05.04 | 04.03.023 | FDE-Abr/20 | Divisoria Chapa Fibra Mad Prens Bp/Painel Cego 1,20X2,11M E=35Mm | m2 | 12,65 | 111,28 | R$ 1.407,69 | 0,13% |
| 02.05.05 | 66.02.239 | CPOS-178 | Sistema Eletrônico De Automatização De Porta com Botoeira de Acionamento | cj | 1,00 | 3.218,50 | R$ 3.218,50 | 0,29% |
| 02.05.06 | 05.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas | un | 1,00 | 13,35 | R$ 13,35 | 0,00% |
| 02.05.07 | 05.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira | un | 1,00 | 58,84 | R$ 58,84 | 0,01% |
| 02.05.08 | 04.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos | m3 | 0,04 | 101,88 | R$ 4,08 | 0,00% |
| 02.05.09 | 11.03.001 | FDE-Abr/20 | Requadro Em Alvenaria - Argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia Média) | m2 | 0,42 | 67,07 | R$ 28,17 | 0,00% |
| 02.05.10 | 05.01.004 | FDE-Abr/20 | Pm-04 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=82Cm | un | 1,00 | 860,89 | R$ 860,89 | 0,08% |
| **02.06** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SECRETARIA** | **R$ 6.504,42** |  |  |  | **0,59%** |
| 02.06.01 | 05.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas | un | 1,00 | 13,35 | R$ 13,35 | 0,00% |
| 02.06.02 | 06.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes | un | 1,00 | 58,84 | R$ 58,84 | 0,01% |
| 02.06.03 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 0,35 | 39,56 | R$ 13,85 | 0,00% |
| 02.06.04 | 04.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos | m3 | 0,42 | 101,88 | R$ 42,79 | 0,00% |
| 02.06.05 | 11.03.001 | FDE-Abr/20 | Requadro Em Alvenaria - Argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia Média) | m2 | 0,37 | 67,07 | R$ 24,82 | 0,00% |
| 02.06.06 | 25.01.110 | CPOS-178 | Caixilho Guilhotina Em Alumínio Anodizado, Sob Medida | m² | 1,55 | 857,16 | R$ 1.328,60 | 0,12% |
| 02.06.07 | 15.01.005 | FDE-Abr/20 | Pintura Para Estrutura De Aluminio C/ Tinta Esmalte Automotiva | m2 | 2,82 | 24,35 | R$ 68,67 | 0,01% |
| 02.06.08 | 44.02.100 | CPOS-178 | Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm | m² | 0,72 | 1.389,04 | R$ 1.000,11 | 0,09% |
| 02.06.09 | 06.03.032 | FDE-Abr/20 | Gr-01 Grade De Protecao Ferro Chato 1" X 1/4" Malha 15Cm X15Cm | m2 | 1,41 | 481,37 | R$ 678,73 | 0,06% |
| 02.06.10 | 33.11.050 | CPOS-178 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m² | 1,41 | 39,83 | R$ 56,16 | 0,01% |
| 02.06.11 | 66.02.239 | CPOS-178 | Sistema Eletrônico De Automatização De Porta com Botoeira de Acionamento | cj | 1,00 | 3.218,50 | R$ 3.218,50 | 0,29% |
| **02.07** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - COZINHA** | **R$ 17.377,93** |  |  |  | **1,59%** |
| 02.07.01 | 05.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas | un | 2,00 | 13,35 | R$ 26,70 | 0,00% |
| 02.07.02 | 05.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira | un | 1,00 | 58,84 | R$ 58,84 | 0,01% |
| 02.07.03 | 06.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes | un | 1,00 | 58,84 | R$ 58,84 | 0,01% |
| 02.07.04 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 0,42 | 39,56 | R$ 16,62 | 0,00% |
| 02.07.05 | 04.11.030 | CPOS-178 | Retirada De Bancada Incluindo Pertences | m² | 3,55 | 60,21 | R$ 213,75 | 0,02% |
| 02.07.06 | 12.50.002 | FDE-Abr/20 | Demolição De Revest De Azulejos, Pastilhas E Ladrilhos Incl Arg Assentamento | m2 | 3,55 | 18,51 | R$ 65,71 | 0,01% |
| 02.07.07 | 04.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos | m3 | 0,27 | 101,88 | R$ 27,51 | 0,00% |
| 02.07.08 | 11.03.001 | FDE-Abr/20 | Requaro Em Alvenaria - Argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia Média) | m2 | 0,42 | 67,07 | R$ 28,17 | 0,00% |
| 02.07.09 | 24.01.110 | CPOS-178 | Caixilho Em Ferro Tipo Veneziana, Sob Medida | m² | 1,40 | 833,82 | R$ 1.167,35 | 0,11% |
| 02.07.10 | 33.11.050 | CPOS-178 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m² | 7,00 | 39,83 | R$ 278,81 | 0,03% |
| 02.07.11 | 44.02.100 | CPOS-178 | Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm | m² | 0,77 | 1.389,04 | R$ 1.069,56 | 0,10% |
| 02.07.12 | 06.02.049 | FDE-Abr/20 | Pf-30 Porta Em Chapa De Aço C/Vent.Perm (L=140Cm) | un | 1,00 | 4.277,57 | R$ 4.277,57 | 0,39% |
| 02.07.13 | 05.05.040 | FDE-Abr/20 | Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm | m | 1,39 | 380,85 | R$ 529,38 | 0,05% |
| 02.07.14 | 05.05.101 | FDE-Abr/20 | Cc-01 Cuba Inox (60X50X30Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito | un | 2,00 | 2.610,71 | R$ 5.221,42 | 0,48% |
| 02.07.15 | 05.05.104 | FDE-Abr/20 | Cc-04 Cuba Dupla Inox (102X40X25Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito | un | 1,00 | 4.104,69 | R$ 4.104,69 | 0,37% |
| 02.07.16 | 12.02.036 | FDE-Abr/20 | Revestimento Com Azulejos Lisos, Branco Brilhante | m2 | 3,35 | 65,14 | R$ 218,22 | 0,02% |
| 02.07.17 | 03.03.056 | FDE-Abr/20 | Concreto Preparado No Local C/Agregado Leve P/Enchimento | m3 | 0,02 | 739,51 | R$ 14,79 | 0,00% |
| **02.08** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - DESPENSA** | **R$ 20.016,74** |  |  |  | **1,83%** |
| 02.08.01 | 05.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas | un | 1,00 | 13,35 | R$ 13,35 | 0,00% |
| 02.08.02 | 05.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira | un | 1,00 | 58,84 | R$ 58,84 | 0,01% |
| 02.08.03 | 06.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes | un | 1,00 | 58,84 | R$ 58,84 | 0,01% |
| 02.08.04 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 10,00 | 39,56 | R$ 395,60 | 0,04% |
| 02.08.05 | 13.60.003 | FDE-Abr/20 | Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos | m2 | 5,85 | 32,96 | R$ 192,82 | 0,02% |
| 02.08.06 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 0,04 | 241,75 | R$ 9,67 | 0,00% |
| 02.08.07 | 13.02.100 | FDE-Abr/20 | Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche | m2 | 4,78 | 60,17 | R$ 287,61 | 0,03% |
| 02.08.08 | 11.04.010 | FDE-Abr/20 | Mangueira Plastica Flexivel Para Junta De Dilatacao | m | 0,41 | 11,96 | R$ 4,90 | 0,00% |
| 02.08.09 | 11.04.041 | FDE-Abr/20 | Selante De Poliuretano P/Juntas Movimentacao/Dessolidarizacao Quadro | m | 0,60 | 28,49 | R$ 17,09 | 0,00% |
| 02.08.10 | 16.15.005 | FDE-Abr/20 | Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A | m2 | 0,60 | 83,28 | R$ 49,97 | 0,00% |
| 02.08.11 | 12.02.002 | FDE-Abr/20 | Chapisco | m2 | 7,14 | 7,22 | R$ 51,55 | 0,00% |
| 02.08.12 | 12.02.005 | FDE-Abr/20 | Emboco | m2 | 7,14 | 38,07 | R$ 271,82 | 0,02% |
| 02.08.13 | 12.02.036 | FDE-Abr/20 | Revestimento Com Azulejos Lisos, Branco Brilhante | m2 | 7,14 | 65,14 | R$ 465,10 | 0,04% |
| 02.08.14 | 12.04.004 | FDE-Abr/20 | Chapisco | m2 | 0,60 | 7,22 | R$ 4,33 | 0,00% |
| 02.08.15 | 12.04.005 | FDE-Abr/20 | Emboco | m2 | 0,60 | 38,07 | R$ 22,84 | 0,00% |
| 02.08.16 | 15.04.006 | FDE-Abr/20 | Tinta Latex Standard | m2 | 0,60 | 27,75 | R$ 16,65 | 0,00% |
| 02.08.17 | 25.01.490 | CPOS-178 | Caixilho Em Alumínio Com Pintura Eletrostática, Maxim-Ar, Sob Medida - Branco | m² | 0,77 | 710,56 | R$ 547,13 | 0,05% |
| 02.08.18 | 26.01.230 | CPOS-178 | Vidro Fantasia De 3/4 Mm | m² | 0,77 | 123,01 | R$ 94,72 | 0,01% |
| 02.08.19 | 33.11.050 | CPOS-178 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m² | 0,77 | 39,83 | R$ 30,67 | 0,00% |
| 02.08.20 | 06.03.032 | FDE-Abr/20 | Gr-01 Grade De Protecao Ferro Chato 1" X 1/4" Malha 15Cm X15Cm | m2 | 1,08 | 481,37 | R$ 519,88 | 0,05% |
| 02.08.21 | 33.11.050 | CPOS-178 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m² | 1,08 | 39,83 | R$ 43,02 | 0,00% |
| 02.08.22 | 06.03.040 | FDE-Abr/20 | Tela Arame Galvanizado Mosquiteira Contra Insetos | m2 | 1,08 | 446,74 | R$ 482,48 | 0,04% |
| 02.08.23 | 05.01.070 | FDE-Abr/20 | PM.03=Pm-83 Porta De Correr Acessivel Sarrafeada Maciça G1-C1 P/Pintura L=101Cm | un | 1,00 | 2.179,44 | R$ 2.179,44 | 0,20% |
| 02.08.24 | 05.05.075 | FDE-Abr/20 | Pr-09 Prateleira Em Granilite - L=55Cm | m | 15,36 | 908,92 | R$ 13.961,01 | 1,28% |
| 02.08.25 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 | 5,27 | R$ 5,27 | 0,00% |
| 02.08.26 | 09.09.034 | FDE-Abr/20 | Il-42 Luminaria C/ Difusor Transparente P/ Lampada Fluor (2X32W) | un | 1,00 | 232,14 | R$ 232,14 | 0,02% |
| **02.09** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO COLETIVO MASCULINO** | **R$ 17.327,09** |  |  |  | **1,58%** |
| 02.09.01 | 04.50.011 | FDE-Abr/20 | Demolição De Divisórias Em Placas Para Sanitários | m2 | 5,75 | 6,59 | R$ 37,89 | 0,00% |
| 02.09.02 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 8,00 | 57,53 | R$ 460,24 | 0,04% |
| 02.09.03 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 9,00 | 11,30 | R$ 101,70 | 0,01% |
| 02.09.04 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 1,50 | 39,56 | R$ 59,34 | 0,01% |
| 02.09.05 | 13.60.003 | FDE-Abr/20 | Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos | m2 | 10,15 | 32,96 | R$ 334,54 | 0,03% |
| 02.09.06 | 12.50.002 | FDE-Abr/20 | Demolição De Revest De Azulejos, Pastilhas E Ladrilhos Incl Arg Assentamento | m2 | 35,02 | 18,51 | R$ 648,22 | 0,06% |
| 02.09.07 | 13.02.100 | FDE-Abr/20 | Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche | m2 | 10,15 | 60,17 | R$ 610,73 | 0,06% |
| 02.09.08 | 12.02.036 | FDE-Abr/20 | Revestimento Com Azulejos Lisos, Branco Brilhante | m2 | 35,02 | 65,14 | R$ 2.281,20 | 0,21% |
| 02.09.09 | 08.15.018 | FDE-Abr/20 | Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 1,20 | 1.619,05 | R$ 1.942,86 | 0,18% |
| 02.09.10 | 14.02.001 | FDE-Abr/20 | Ep-01 Espelho | un | 2,00 | 309,39 | R$ 618,78 | 0,06% |
| 02.09.11 | 08.16.025 | FDE-Abr/20 | Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco | un | 2,00 | 561,70 | R$ 1.123,40 | 0,10% |
| 02.09.12 | 08.04.048 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio | un | 2,00 | 344,38 | R$ 688,76 | 0,06% |
| 02.09.13 | 04.03.009 | FDE-Abr/20 | Dv-07 Divisória De Granilite | m2 | 0,96 | 182,31 | R$ 175,02 | 0,02% |
| 02.09.14 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 2,00 | 168,18 | R$ 336,36 | 0,03% |
| 02.09.15 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 | 811,58 | R$ 811,58 | 0,07% |
| 02.09.16 | 30.01.120 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm | un | 2,00 | 152,24 | R$ 304,48 | 0,03% |
| 02.09.17 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 3,00 | 35,82 | R$ 107,46 | 0,01% |
| 02.09.18 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 3,00 | 52,14 | R$ 156,42 | 0,01% |
| 02.09.19 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 | 499,04 | R$ 179,65 | 0,02% |
| 02.09.20 | 04.03.003 | FDE-Abr/20 | Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal | m | 0,50 | 1.671,24 | R$ 835,62 | 0,08% |
| 02.09.21 | 04.03.001 | FDE-Abr/20 | Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta | m | 2,34 | 532,38 | R$ 1.245,77 | 0,11% |
| 02.09.22 | 05.01.029 | FDE-Abr/20 | Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa | un | 3,00 | 537,07 | R$ 1.611,21 | 0,15% |
| 02.09.23 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 2,00 | 252,90 | R$ 505,80 | 0,05% |
| 02.09.24 | 08.16.003 | FDE-Abr/20 | Bacia Sanitária Infantil | un | 1,00 | 440,41 | R$ 440,41 | 0,04% |
| 02.09.25 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 3,00 | 456,58 | R$ 1.369,74 | 0,13% |
| 02.09.26 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 3,00 | 68,22 | R$ 204,66 | 0,02% |
| 02.09.27 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 1,00 | 65,67 | R$ 65,67 | 0,01% |
| 02.09.28 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 | 51,50 | R$ 51,50 | 0,00% |
| 02.09.29 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,04 | 451,88 | R$ 18,08 | 0,00% |
| **02.10** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO COLETIVO FEMININO** | **R$ 22.149,17** |  |  |  | **2,02%** |
| 02.10.01 | 05.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas | un | 1,00 | 13,35 | R$ 13,35 | 0,00% |
| 02.10.02 | 05.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira | un | 1,00 | 58,84 | R$ 58,84 | 0,01% |
| 02.10.03 | 04.50.011 | FDE-Abr/20 | Demolição De Divisórias Em Placas Para Sanitários | m2 | 9,67 | 6,59 | R$ 63,73 | 0,01% |
| 02.10.04 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 7,00 | 57,53 | R$ 402,71 | 0,04% |
| 02.10.05 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 8,00 | 11,30 | R$ 90,40 | 0,01% |
| 02.10.06 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 1,48 | 39,56 | R$ 58,55 | 0,01% |
| 02.10.07 | 13.60.003 | FDE-Abr/20 | Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos | m2 | 10,15 | 32,96 | R$ 334,54 | 0,03% |
| 02.10.08 | 12.50.002 | FDE-Abr/20 | Demolição De Revest De Azulejos, Pastilhas E Ladrilhos Incl Arg Assentamento | m2 | 33,97 | 18,51 | R$ 628,78 | 0,06% |
| 02.10.09 | 04.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos | m3 | 2,40 | 101,88 | R$ 244,51 | 0,02% |
| 02.10.10 | 16.15.005 | FDE-Abr/20 | Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A | m2 | 12,00 | 83,28 | R$ 999,36 | 0,09% |
| 02.10.11 | 12.02.002 | FDE-Abr/20 | Chapisco | m2 | 12,00 | 7,22 | R$ 86,64 | 0,01% |
| 02.10.12 | 12.02.005 | FDE-Abr/20 | Emboco | m2 | 12,00 | 38,07 | R$ 456,84 | 0,04% |
| 02.10.13 | 12.01.001 | FDE-Abr/20 | Chapisco | m2 | 2,16 | 13,48 | R$ 29,12 | 0,00% |
| 02.10.14 | 12.01.006 | FDE-Abr/20 | Emboco Desempenado | m2 | 2,16 | 46,70 | R$ 100,87 | 0,01% |
| 02.10.15 | 15.02.026 | FDE-Abr/20 | Tinta Latex Standard Com Massa Niveladora | m2 | 2,16 | 45,10 | R$ 97,42 | 0,01% |
| 02.10.16 | 22.02.030 | CPOS-178 | Forro Em Painéis De Gesso Acartonado, Espessura De 12,5 Mm, Fixo | m² | 5,32 | 77,97 | R$ 414,80 | 0,04% |
| 02.10.17 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 | 5,27 | R$ 5,27 | 0,00% |
| 02.10.18 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 1,00 | 202,98 | R$ 202,98 | 0,02% |
| 02.10.19 | 13.02.100 | FDE-Abr/20 | Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche | m2 | 12,17 | 60,17 | R$ 732,27 | 0,07% |
| 02.10.20 | 12.02.036 | FDE-Abr/20 | Revestimento Com Azulejos Lisos, Branco Brilhante | m2 | 36,70 | 65,14 | R$ 2.390,64 | 0,22% |
| 02.10.21 | 08.15.018 | FDE-Abr/20 | Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 1,20 | 1.619,05 | R$ 1.942,86 | 0,18% |
| 02.10.22 | 14.02.001 | FDE-Abr/20 | Ep-01 Espelho | un | 2,00 | 309,39 | R$ 618,78 | 0,06% |
| 02.10.23 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 | 811,58 | R$ 811,58 | 0,07% |
| 02.10.24 | 30.01.120 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm | un | 2,00 | 152,24 | R$ 304,48 | 0,03% |
| 02.10.25 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 3,00 | 35,82 | R$ 107,46 | 0,01% |
| 02.10.26 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 3,00 | 52,14 | R$ 156,42 | 0,01% |
| 02.10.27 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 | 499,04 | R$ 179,65 | 0,02% |
| 02.10.28 | 04.03.003 | FDE-Abr/20 | Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal | m | 1,39 | 1.671,24 | R$ 2.323,02 | 0,21% |
| 02.10.29 | 04.03.001 | FDE-Abr/20 | Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta | m | 3,51 | 532,38 | R$ 1.868,65 | 0,17% |
| 02.10.30 | 05.01.029 | FDE-Abr/20 | Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa | un | 4,00 | 537,07 | R$ 2.148,28 | 0,20% |
| 02.10.31 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 3,00 | 252,90 | R$ 758,70 | 0,07% |
| 02.10.32 | 08.16.003 | FDE-Abr/20 | Bacia Sanitária Infantil | un | 1,00 | 440,41 | R$ 440,41 | 0,04% |
| 02.10.33 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 4,00 | 456,58 | R$ 1.826,32 | 0,17% |
| 02.10.34 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 4,00 | 68,22 | R$ 272,88 | 0,02% |
| 02.10.35 | 05.01.004 | FDE-Abr/20 | Pm-04 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=82Cm | un | 1,00 | 860,89 | R$ 860,89 | 0,08% |
| 02.10.36 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 1,00 | 65,67 | R$ 65,67 | 0,01% |
| 02.10.37 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 | 51,50 | R$ 51,50 | 0,00% |
| **02.11** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO P.C.D.** | **R$ 7.552,96** |  |  |  | **0,69%** |
| 02.11.01 | 05.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas | un | 1,00 | 13,35 | R$ 13,35 | 0,00% |
| 02.11.02 | 05.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira | un | 1,00 | 58,84 | R$ 58,84 | 0,01% |
| 02.11.03 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 2,00 | 57,53 | R$ 115,06 | 0,01% |
| 02.11.04 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 6,00 | 11,30 | R$ 67,80 | 0,01% |
| 02.11.05 | 13.60.003 | FDE-Abr/20 | Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos | m2 | 4,23 | 32,96 | R$ 139,42 | 0,01% |
| 02.11.06 | 12.50.002 | FDE-Abr/20 | Demolição De Revest De Azulejos, Pastilhas E Ladrilhos Incl Arg Assentamento | m2 | 8,25 | 18,51 | R$ 152,71 | 0,01% |
| 02.11.07 | 13.02.100 | FDE-Abr/20 | Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche | m2 | 12,17 | 60,17 | R$ 732,27 | 0,07% |
| 02.11.08 | 12.02.002 | FDE-Abr/20 | Chapisco | m2 | 4,79 | 7,22 | R$ 34,58 | 0,00% |
| 02.11.09 | 12.02.005 | FDE-Abr/20 | Emboco | m2 | 4,79 | 38,07 | R$ 182,36 | 0,02% |
| 02.11.10 | 12.02.036 | FDE-Abr/20 | Revestimento Com Azulejos Lisos, Branco Brilhante | m2 | 9,80 | 65,14 | R$ 638,37 | 0,06% |
| 02.11.11 | 08.16.090 | FDE-Abr/20 | Br-02 Lavatorio Para Sanitario Acessivel | cj | 1,00 | 1.619,53 | R$ 1.619,53 | 0,15% |
| 02.11.12 | 30.01.120 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm | un | 3,00 | 152,24 | R$ 456,72 | 0,04% |
| 02.11.13 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 1,00 | 35,82 | R$ 35,82 | 0,00% |
| 02.11.14 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 1,00 | 52,14 | R$ 52,14 | 0,00% |
| 02.11.15 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 | 499,04 | R$ 179,65 | 0,02% |
| 02.11.16 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 1,00 | 252,90 | R$ 252,90 | 0,02% |
| 02.11.17 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 1,00 | 456,58 | R$ 456,58 | 0,04% |
| 02.11.18 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 3,00 | 168,18 | R$ 504,54 | 0,05% |
| 02.11.19 | 05.01.005 | FDE-Abr/20 | PM.02=Pm-05 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=92Cm | un | 1,00 | 878,13 | R$ 878,13 | 0,08% |
| 02.11.20 | 30.04.060 | CPOS-178 | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm | m | 0,36 | 393,07 | R$ 141,51 | 0,01% |
| 02.11.21 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 1,00 | 65,67 | R$ 65,67 | 0,01% |
| 02.11.22 | 30.06.064 | CPOS-178 | Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante | cj | 1,00 | 714,47 | R$ 714,47 | 0,07% |
| 02.11.23 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 | 51,50 | R$ 51,50 | 0,00% |
| 02.11.24 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,02 | 451,88 | R$ 9,04 | 0,00% |
| **02.12** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - REFORMA DEVIDO ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE** | **R$ 14.825,43** |  |  |  | **1,35%** |
| 02.12.01 | 06.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Esquadrias Metálicas | m2 | 6,75 | 34,32 | R$ 231,66 | 0,02% |
| 02.12.02 | 04.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos | m3 | 4,22 | 101,88 | R$ 429,93 | 0,04% |
| 02.12.03 | 16.15.005 | FDE-Abr/20 | Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A | m2 | 1,60 | 83,28 | R$ 133,25 | 0,01% |
| 02.12.04 | 12.02.002 | FDE-Abr/20 | Chapisco | m2 | 1,60 | 7,22 | R$ 11,55 | 0,00% |
| 02.12.05 | 12.02.005 | FDE-Abr/20 | Emboco | m2 | 1,60 | 38,07 | R$ 60,91 | 0,01% |
| 02.12.06 | 04.02.062 | FDE-Abr/20 | Elemento Vazado Ceramico 18X18X7Cm | m2 | 14,00 | 390,41 | R$ 5.465,74 | 0,50% |
| 02.12.07 | 15.02.018 | FDE-Abr/20 | Pintura Esmalte Sintético Alt. 1,20M Na Cor Azul Mar | m2 | 8,35 | 35,64 | R$ 297,59 | 0,03% |
| 02.12.08 | 15.02.026 | FDE-Abr/20 | Tinta Latex Standard Com Massa Niveladora | m2 | 5,25 | 45,10 | R$ 236,78 | 0,02% |
| 02.12.09 | 12.04.004 | FDE-Abr/20 | Chapisco | m2 | 1,60 | 7,22 | R$ 11,55 | 0,00% |
| 02.12.10 | 12.04.005 | FDE-Abr/20 | Emboco | m2 | 1,60 | 38,07 | R$ 60,91 | 0,01% |
| 02.12.11 | 15.04.006 | FDE-Abr/20 | Tinta Latex Standard | m2 | 1,60 | 27,75 | R$ 44,40 | 0,00% |
| 02.12.12 | 06.02.017 | FDE-Abr/20 | PM.06=Pf-17 Porta Em Chapa De Ferro L=102Cm | un | 1,00 | 2.209,24 | R$ 2.209,24 | 0,20% |
| 02.12.13 | 15.03.006 | FDE-Abr/20 | Esmalte A Base De Agua Na Cor Azul França (Em Todas As Portas Existentes Que Não Foram Reformadas) | m2 | 60,45 | 33,63 | R$ 2.032,93 | 0,19% |
| 02.12.14 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 4,00 | 168,18 | R$ 672,72 | 0,06% |
| 02.12.15 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 5,00 | 168,18 | R$ 840,90 | 0,08% |
| 02.12.16 | 97.02.195 | CPOS-178 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência | un | 1,00 | 19,34 | R$ 19,34 | 0,00% |
| 02.12.17 | 33.06.020 | CPOS-178 | Acrílico Para Quadras E Pisos Cimentados | m² | 93,74 | 22,04 | R$ 2.066,03 | 0,19% |
| **02.13** | |  | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | **R$ 5.657,40** |  |  |  | **0,52%** |
| 02.13.01 | 16.80.097 | FDE-Abr/20 | Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho | un | 9,00 | 628,60 | R$ 5.657,40 | 0,52% |
| **03** | |  | **CEMEB PAULO MARIANO DE ARRUDA** | **R$ 233.884,95** | | | | **21,36%** |
| **03.01** | |  | **INTERVENÇÃO EXTERNA - PASSEIO PÚBLICO** | **R$ 6.872,47** |  |  |  | **0,63%** |
| 03.01.01 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 1,30 | 241,75 | R$ 314,28 | 0,03% |
| 03.01.02 | 04.40.010 | CPOS-178 | Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento | m | 8,80 | 8,38 | R$ 73,74 | 0,01% |
| 03.01.03 | 16.13.010 | FDE-Abr/20 | Apiloamento Para Simples Regularizacao | m2 | 18,48 | 8,79 | R$ 162,44 | 0,01% |
| 03.01.04 | 16.02.029 | FDE-Abr/20 | Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp | m | 8,80 | 131,32 | R$ 1.155,62 | 0,11% |
| 03.01.05 | 16.80.013 | FDE-Abr/20 | Piso De Concreto Desempenado C/ Requadro 1.80Cm E=6Cm | m2 | 15,84 | 45,41 | R$ 719,29 | 0,07% |
| 03.01.06 | 13.02.019 | FDE-Abr/20 | Ladrilho Hidraulico 25X25 E=2Cm - Piso Tatil De Alerta | m2 | 3,75 | 122,03 | R$ 457,61 | 0,04% |
| 03.01.07 | 06.03.107 | FDE-Abr/20 | Co-41 Guarda-Corpo Com Chapa Perfurada H=110Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 1,00 | 1.295,03 | R$ 1.295,03 | 0,12% |
| 03.01.08 | 97.04.020 | CPOS-178 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 7,80 | 44,28 | R$ 345,38 | 0,03% |
| 03.01.09 | 30.06.090 | CPOS-178 | Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal | un | 2,00 | 539,63 | R$ 1.079,26 | 0,10% |
| 03.01.10 | 50.05.492 | CPOS-178 | Sinalizador Audiovisual De Advertência | un | 1,00 | 305,09 | R$ 305,09 | 0,03% |
| 03.01.11 | 04.09.060 | CPOS-178 | Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados | m | 4,50 | 10,32 | R$ 46,44 | 0,00% |
| 03.01.12 | 49.06.160 | CPOS-178 | Grelha Quadriculada Em Ferro Fundido Para Caixas E Canaletas | m² | 0,90 | 1.020,32 | R$ 918,29 | 0,08% |
| **03.02** | |  | **INTERVENÇÃO EXTERNA - ENTRADA ESCOLA** | **R$ 36.403,44** |  |  |  | **3,33%** |
| 03.02.01 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 0,06 | 241,75 | R$ 14,51 | 0,00% |
| 03.02.02 | 02.05.019 | FDE-Abr/20 | Concreto Dosado E Lancado Fck=30Mpa | m3 | 5,10 | 436,89 | R$ 2.228,14 | 0,20% |
| 03.02.03 | 03.01.002 | FDE-Abr/20 | Formas Planas Plastificada Para Concreto Aparente | m2 | 0,30 | 142,67 | R$ 42,80 | 0,00% |
| 03.02.04 | 17.01.020 | CPOS-178 | Argamassa De Regularização E/Ou Proteção | m³ | 2,44 | 657,52 | R$ 1.604,35 | 0,15% |
| 03.02.05 | 33.06.020 | CPOS-178 | Pintura Acrílica Para Chao Na Cor Cinza (Piso De Concreto Dos Acesso Das Rmpas E Desníveis) | m² | 48,82 | 22,04 | R$ 1.075,99 | 0,10% |
| 03.02.06 | 55.01.140 | CPOS-178 | Limpeza De Superfície Com Hidrojateamento | m² | 143,82 | 6,38 | R$ 917,57 | 0,08% |
| 03.02.07 | 16.02.020. | CPOS-178 | Telha De Barro Tipo Francesa | m² | 15,13 | 72,73 | R$ 1.100,40 | 0,10% |
| 03.02.08 | 16.02.018 | FDE-Abr/20 | Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional | m2 | 4,30 | 218,52 | R$ 939,64 | 0,09% |
| 03.02.09 | 06.03.108 | FDE-Abr/20 | Co-42 Guarda-Corpo Com Chapa Perfurada H=130Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 2,88 | 1.600,19 | R$ 4.608,55 | 0,42% |
| 03.02.10 | 06.03.102 | FDE-Abr/20 | Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 10,56 | 538,52 | R$ 5.686,77 | 0,52% |
| 03.02.11 | 33.06.020 | CPOS-178 | Pintura Acrílica Para Chao Na Cor Vermelha(Guia De Balizamento) | m² | 0,30 | 22,04 | R$ 6,61 | 0,00% |
| 03.02.12 | 30.06.050 | CPOS-178 | Tinta Acrílica Para Sinalização Visual De Piso, Com Acabamento Microtexturizado E Antiderrapante | m | 49,50 | 53,73 | R$ 2.659,64 | 0,24% |
| 03.02.13 | 16.18.077 | FDE-Abr/20 | Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille) | un | 24,00 | 17,36 | R$ 416,64 | 0,04% |
| 03.02.14 | 04.11.110 | CPOS-178 | Retirada De Purificador/Bebedouro | un | 1,00 | 31,11 | R$ 31,11 | 0,00% |
| 03.02.15 | 08.15.013 | FDE-Abr/20 | Lt-04 Lavatorio /Bebedouro Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 1,30 | 1.446,15 | R$ 1.880,00 | 0,17% |
| 03.02.16 | 08.15.017 | FDE-Abr/20 | Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado | un | 3,00 | 2.053,95 | R$ 6.161,85 | 0,56% |
| 03.02.17 | 46.01.040 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4´), Inclusive Conexões | m | 15,00 | 40,23 | R$ 603,45 | 0,06% |
| 03.02.18 | 46.01.020 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 15,00 | 28,95 | R$ 434,25 | 0,04% |
| 03.02.19 | Composição 2 |  | Mapa tátil brailler/relevo aço ino 40x60cm - sinalização de ambientes, fixado com fita dupla face resistente a umidade. | unid. | 1,00 | 3.293,40 | R$ 3.293,40 | 0,30% |
| 03.02.20 | Composição 3 |  | Canteiro Acessível | unid. | 1,00 | 2.697,77 | R$ 2.697,77 | 0,25% |
| **03.03** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO** | **R$ 16.228,42** |  |  |  | **1,48%** |
| 03.03.01 | 55.01.140 | CPOS-178 | Limpeza De Superfície Com Hidrojateamento | m² | 4,80 | 6,38 | R$ 30,62 | 0,00% |
| 03.03.02 | 13.02.053 | FDE-Abr/20 | Borracha Colada - Piso Tatil De Alerta | m2 | 9,00 | 180,31 | R$ 1.622,79 | 0,15% |
| 03.03.03 | Composição 2 |  | Mapa tátil brailler/relevo aço ino 40x60cm - sinalização de ambientes, fixado com fita dupla face resistente a umidade. | unid. | 1,00 | 3.293,40 | R$ 3.293,40 | 0,30% |
| 03.03.04 | 08.15.017 | FDE-Abr/20 | Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado | un | 2,00 | 2.053,95 | R$ 4.107,90 | 0,38% |
| 03.03.05 | 46.01.040 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4´), Inclusive Conexões | m | 6,00 | 40,23 | R$ 241,38 | 0,02% |
| 03.03.06 | 46.01.020 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 6,00 | 28,95 | R$ 173,70 | 0,02% |
| 03.03.07 | 16.18.076 | FDE-Abr/20 | Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille | un | 21,00 | 82,39 | R$ 1.730,19 | 0,16% |
| 03.03.08 | 30.06.080 | CPOS-178 | Placa De Identificação Em Alumínio, Com Desenho Universal De Acessibilidade | un | 1,00 | 33,10 | R$ 33,10 | 0,00% |
| 03.03.09 | 41.13.102 | CPOS-178 | Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led | un | 14,00 | 203,87 | R$ 2.854,18 | 0,26% |
| 03.03.10 | 41.07.420 | CPOS-178 | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V (AMARELA) | un | 7,00 | 16,16 | R$ 113,12 | 0,01% |
| 03.03.11 | 41.07.420 | CPOS-178 | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V (VERMELHA) | un | 7,00 | 16,16 | R$ 113,12 | 0,01% |
| 03.03.12 | 09.08.058 | FDE-Abr/20 | Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido | un | 14,00 | 136,78 | R$ 1.914,92 | 0,17% |
| **03.04** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - DEMOLIÇÃO DAS ALVENARIAS | RETIRADA DE ESQUADRIAS | REVESTIMENTOS** | **R$ 66.954,04** |  |  |  | **6,12%** |
| 03.04.01 | 05.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas | un | 35,00 | 13,35 | R$ 467,25 | 0,04% |
| 03.04.02 | 05.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira | un | 27,00 | 58,84 | R$ 1.588,68 | 0,15% |
| 03.04.03 | 06.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes | un | 8,00 | 58,84 | R$ 470,72 | 0,04% |
| 03.04.04 | 04.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos | m3 | 40,20 | 101,88 | R$ 4.095,58 | 0,37% |
| 03.04.05 | 13.60.003 | FDE-Abr/20 | Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos | m2 | 34,80 | 32,96 | R$ 1.147,01 | 0,10% |
| 03.04.06 | 13.60.008 | FDE-Abr/20 | Retirada De Piso De Granito Ou Mármore | m2 | 50,60 | 35,16 | R$ 1.779,10 | 0,16% |
| 03.04.07 | 11.03.001 | FDE-Abr/20 | Requaro Em Alvenaria - Argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia Média) | m2 | 5,88 | 67,07 | R$ 394,37 | 0,04% |
| 03.04.08 | 11.04.010 | FDE-Abr/20 | Mangueira Plastica Flexivel Para Junta De Dilatacao | m | 6,48 | 11,96 | R$ 77,50 | 0,01% |
| 03.04.09 | 11.04.041 | FDE-Abr/20 | Selante De Poliuretano P/Juntas Movimentacao/Dessolidarizacao Quadro | m | 6,48 | 28,49 | R$ 184,62 | 0,02% |
| 03.04.10 | 16.15.005 | FDE-Abr/20 | Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A | m2 | 145,10 | 83,28 | R$ 12.083,93 | 1,10% |
| 03.04.11 | 12.04.004 | FDE-Abr/20 | Chapisco | m2 | 271,77 | 7,22 | R$ 1.962,18 | 0,18% |
| 03.04.12 | 12.04.005 | FDE-Abr/20 | Emboco | m2 | 271,77 | 38,07 | R$ 10.346,28 | 0,95% |
| 03.04.13 | 12.02.036 | FDE-Abr/20 | Revestimento Com Azulejos Lisos, Branco Brilhante | m2 | 151,55 | 65,14 | R$ 9.871,97 | 0,90% |
| 03.04.14 | 15.02.018 | FDE-Abr/20 | Pintura Esmalte Sintético Alt. 1,20M Na Cor Azul Mar (Parede Interna) | m2 | 45,56 | 35,64 | R$ 1.623,76 | 0,15% |
| 03.04.15 | 15.02.026 | FDE-Abr/20 | Pintura Látex Acrílico Fosco Na Cor Branco Neve (Parede Interna) | m2 | 56,95 | 45,10 | R$ 2.568,45 | 0,23% |
| 03.04.16 | 15.04.015 | FDE-Abr/20 | Pintura Esmalte Sintético Alt. 0,60Cm Na Cor Azul França (Parede Externa) | m2 | 9,55 | 24,75 | R$ 236,36 | 0,02% |
| 03.04.17 | 15.04.015 | FDE-Abr/20 | Pintura Esmalte Sintético Alt. 0,15Cm Na Cor Azul Mar (Parede Externa) | m2 | 2,40 | 24,75 | R$ 59,40 | 0,01% |
| 03.04.18 | 15.04.006 | FDE-Abr/20 | Pintura Látex Acrílico Fosco Na Cor Branco Mar Alt. 0,10Cm E Restante Parede (Parede Externa) | m2 | 31,05 | 27,75 | R$ 861,64 | 0,08% |
| 03.04.19 | 13.02.100 | FDE-Abr/20 | Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche | m2 | 35,83 | 60,17 | R$ 2.155,89 | 0,20% |
| 03.04.20 | 13.02.034 | FDE-Abr/20 | Granilite Cinza / Cimento Comum 8Mm C/ Polimento | m2 | 68,63 | 150,18 | R$ 10.306,85 | 0,94% |
| 03.04.21 | 10.01.082 | FDE-Abr/20 | Forro Em Lâmina De Pvc 200Mm E = 7 Ou 8Mm | m2 | 126,97 | 36,80 | R$ 4.672,50 | 0,43% |
| **03.05** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SALAS DE AULA | SECRETARIA | COORDENAÇÃO | DIRETORIA** | **R$ 5.707,22** |  |  |  | **0,52%** |
| 03.05.01 | 05.50.015 | FDE-Abr/20 | Demolição De Quadro Negro Tipo Greemboard Incluindo Entarugamento | m2 | 28,80 | 6,59 | R$ 189,79 | 0,02% |
| 03.05.02 | 10.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Forro De Pvc Em Laminas | m2 | 29,07 | 13,86 | R$ 402,91 | 0,04% |
| 03.05.03 | 10.70.005 | FDE-Abr/20 | Recolocacao De Forro De Pvc Em Laminas | m2 | 32,11 | 13,86 | R$ 445,04 | 0,04% |
| 03.05.04 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 3,00 | 5,27 | R$ 15,81 | 0,00% |
| 03.05.05 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 4,00 | 202,98 | R$ 811,92 | 0,07% |
| 03.05.06 | 04.03.023 | FDE-Abr/20 | Divisoria Chapa Fibra Mad Prens Bp/Painel Cego 1,20X2,11M E=35Mm | m2 | 26,10 | 111,28 | R$ 2.904,41 | 0,27% |
| 03.05.07 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 0,52 | 39,56 | R$ 20,57 | 0,00% |
| 03.05.08 | 44.02.100 | CPOS-178 | Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm | m² | 0,66 | 1.389,04 | R$ 916,77 | 0,08% |
| **03.06** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - PORTAS** | **R$ 26.234,16** |  |  |  | **2,40%** |
| 03.06.01 | 05.01.004 | FDE-Abr/20 | Pm.01 = Pm-04 (Códio Fde) - Abrir Madeira Semi-Oca, Com Enchimento Sarrafeado, Pintada Com Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França | un | 12,00 | 860,89 | R$ 10.330,68 | 0,94% |
| 03.06.02 | 30.04.060 | CPOS-178 | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm | m | 1,80 | 393,07 | R$ 707,53 | 0,06% |
| 03.06.03 | 06.02.017 | FDE-Abr/20 | Pm.02 = Pf-17 (Códio Fde) - Correr, Chapa De Ferro, Pintada Com Esmalte Sintético Sobre Fundo Corrosivo, Na Cor Azul França | un | 1,00 | 2.209,24 | R$ 2.209,24 | 0,20% |
| 03.06.04 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 1,00 | 168,18 | R$ 168,18 | 0,02% |
| 03.06.05 | 05.01.004 | FDE-Abr/20 | Pm.03 = Pm-04 (Códio Fde) - Abrir Madeira Semi-Oca, Com Enchimento Sarrafeado, Pintada Com Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França | un | 3,00 | 860,89 | R$ 2.582,67 | 0,24% |
| 03.06.06 | 06.03.017 | FDE-Abr/20 | Bp-02 Barra Antipanico Dupla | un | 2,00 | 2.036,13 | R$ 4.072,26 | 0,37% |
| 03.06.07 | 97.02.195 | CPOS-178 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência | un | 6,00 | 19,34 | R$ 116,04 | 0,01% |
| 03.06.08 | 05.01.029 | FDE-Abr/20 | Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa | un | 6,00 | 537,07 | R$ 3.222,42 | 0,29% |
| 03.06.09 | 05.01.070 | FDE-Abr/20 | Requadro Em Alvenaria - Argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia Média) | un | 1,00 | 2.179,44 | R$ 2.179,44 | 0,20% |
| 03.06.10 | 15.03.006 | FDE-Abr/20 | Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França (Em Todas As Portas Existentes Que Não Foram Reformadas) | m2 | 19,20 | 33,63 | R$ 645,70 | 0,06% |
| **03.07** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - JANELAS** | **R$ 2.628,43** |  |  |  | **0,24%** |
| 03.07.01 | 24.02.590 | CPOS-178 | Ja.01 - Enrolar, Metálica, Pintada Com Tinta Esmalte Sobre Base Antioxidante, Na Cor Azul França | m² | 0,98 | 419,22 | R$ 410,84 | 0,04% |
| 03.07.02 | 24.01.030 | CPOS-178 | Ja.02 - Basculante, Esquadria De Ferro para Vidro Liso Transparente | m² | 1,62 | 757,61 | R$ 1.227,33 | 0,11% |
| 03.07.03 | 24.01.030 | CPOS-178 | Ja.03 - Basculante, Esquadria De Ferro para Vidro Liso Transparente | m² | 0,84 | 757,61 | R$ 636,39 | 0,06% |
| 03.07.04 | 33.11.050 | CPOS-178 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo (Cor Azul França) | m² | 2,46 | 39,83 | R$ 97,98 | 0,01% |
| 03.07.05 | 26.01.020 | CPOS-178 | Vidro Liso Transparente De 3 Mm | m² | 2,46 | 104,02 | R$ 255,89 | 0,02% |
| **03.08** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - COZINHA** | **R$ 9.057,12** |  |  |  | **0,83%** |
| 03.08.01 | 04.11.030 | CPOS-178 | Retirada De Bancada Incluindo Pertences | m² | 3,41 | 60,21 | R$ 205,32 | 0,02% |
| 03.08.02 | 44.02.100 | CPOS-178 | Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm | m² | 0,88 | 1.389,04 | R$ 1.222,36 | 0,11% |
| 03.08.03 | 05.05.040 | FDE-Abr/20 | Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm | m | 2,40 | 380,85 | R$ 914,04 | 0,08% |
| 03.08.04 | 05.05.101 | FDE-Abr/20 | Cc-01 Cuba Inox (60X50X30Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito | un | 1,00 | 2.610,71 | R$ 2.610,71 | 0,24% |
| 03.08.05 | 05.05.104 | FDE-Abr/20 | Cc-04 Cuba Dupla Inox (102X40X25Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito | un | 1,00 | 4.104,69 | R$ 4.104,69 | 0,37% |
| **03.09** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - DESPENSA** | **R$ 15.715,50** |  |  |  | **1,44%** |
| 03.09.01 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 10,00 | 39,56 | R$ 395,60 | 0,04% |
| 03.09.02 | 06.70.001 | FDE-Abr/20 | Recolocação De Esquadrias Metálicas | m2 | 0,60 | 49,03 | R$ 29,42 | 0,00% |
| 03.09.03 | 10.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Forro De Pvc Em Laminas | m2 | 4,96 | 13,86 | R$ 68,75 | 0,01% |
| 03.09.04 | 10.01.082 | FDE-Abr/20 | Forro Em Lâmina De Pvc 200Mm E = 7 Ou 8Mm | m2 | 4,80 | 36,80 | R$ 176,64 | 0,02% |
| 03.09.05 | 06.03.040 | FDE-Abr/20 | Tela Arame Galvanizado Mosquiteira Contra Insetos | m2 | 1,00 | 446,74 | R$ 446,74 | 0,04% |
| 03.09.06 | 05.05.075 | FDE-Abr/20 | Pr-09 Prateleira Em Granilite - L=55Cm | m | 15,80 | 908,92 | R$ 14.360,94 | 1,31% |
| 03.09.07 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 | 5,27 | R$ 5,27 | 0,00% |
| 03.09.08 | 09.09.034 | FDE-Abr/20 | Il-42 Luminaria C/ Difusor Transparente P/ Lampada Fluor (2X32W) | un | 1,00 | 232,14 | R$ 232,14 | 0,02% |
| **03.10** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO COLETIVO MASCULINO** | **R$ 15.147,10** |  |  |  | **1,38%** |
| 03.10.01 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 5,00 | 57,53 | R$ 287,65 | 0,03% |
| 03.10.02 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 5,00 | 11,30 | R$ 56,50 | 0,01% |
| 03.10.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 | 5,27 | R$ 5,27 | 0,00% |
| 03.10.04 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 1,00 | 202,98 | R$ 202,98 | 0,02% |
| 03.10.05 | 10.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Forro De Pvc Em Laminas | m2 | 11,42 | 13,86 | R$ 158,28 | 0,01% |
| 03.10.06 | 10.01.082 | FDE-Abr/20 | Forro Em Lâmina De Pvc 200Mm E = 7 Ou 8Mm | m2 | 10,34 | 36,80 | R$ 380,51 | 0,03% |
| 03.10.07 | 08.15.018 | FDE-Abr/20 | Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 1,15 | 1.619,05 | R$ 1.861,91 | 0,17% |
| 03.10.08 | 14.02.001 | FDE-Abr/20 | Ep-01 Espelho | un | 2,00 | 309,39 | R$ 618,78 | 0,06% |
| 03.10.09 | 08.16.025 | FDE-Abr/20 | Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco | un | 1,00 | 561,70 | R$ 561,70 | 0,05% |
| 03.10.10 | 08.04.048 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio | un | 1,00 | 344,38 | R$ 344,38 | 0,03% |
| 03.10.11 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 2,00 | 168,18 | R$ 336,36 | 0,03% |
| 03.10.12 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 | 811,58 | R$ 811,58 | 0,07% |
| 03.10.13 | 30.01.061 | CPOS-178 | Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm | un | 2,00 | 187,00 | R$ 374,00 | 0,03% |
| 03.10.14 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 2,00 | 35,82 | R$ 71,64 | 0,01% |
| 03.10.15 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 2,00 | 52,14 | R$ 104,28 | 0,01% |
| 03.10.16 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 | 499,04 | R$ 179,65 | 0,02% |
| 03.10.17 | 04.03.003 | FDE-Abr/20 | Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal | m | 2,53 | 1.671,24 | R$ 4.228,24 | 0,39% |
| 03.10.18 | 04.03.001 | FDE-Abr/20 | Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta | m | 3,60 | 532,38 | R$ 1.916,57 | 0,18% |
| 03.10.19 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 2,00 | 252,90 | R$ 505,80 | 0,05% |
| 03.10.20 | 08.16.003 | FDE-Abr/20 | Bacia Sanitária Infantil | un | 1,00 | 440,41 | R$ 440,41 | 0,04% |
| 03.10.21 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 3,00 | 456,58 | R$ 1.369,74 | 0,13% |
| 03.10.22 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 3,00 | 68,22 | R$ 204,66 | 0,02% |
| 03.10.23 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 1,00 | 65,67 | R$ 65,67 | 0,01% |
| 03.10.24 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 | 51,50 | R$ 51,50 | 0,00% |
| 03.10.25 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,02 | 451,88 | R$ 9,04 | 0,00% |
| **03.11** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO COLETIVO FEMININO** | **R$ 11.954,87** |  |  |  | **1,09%** |
| 03.11.01 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 4,00 | 57,53 | R$ 230,12 | 0,02% |
| 03.11.02 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 4,00 | 11,30 | R$ 45,20 | 0,00% |
| 03.11.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 | 5,27 | R$ 5,27 | 0,00% |
| 03.11.04 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 1,00 | 202,98 | R$ 202,98 | 0,02% |
| 03.11.05 | 10.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Forro De Pvc Em Laminas | m2 | 8,71 | 13,86 | R$ 120,72 | 0,01% |
| 03.11.06 | 10.01.082 | FDE-Abr/20 | Forro Em Lâmina De Pvc 200Mm E = 7 Ou 8Mm | m2 | 7,62 | 36,80 | R$ 280,42 | 0,03% |
| 03.11.07 | 08.15.018 | FDE-Abr/20 | Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 0,65 | 1.619,05 | R$ 1.052,38 | 0,10% |
| 03.11.08 | 14.02.001 | FDE-Abr/20 | Ep-01 Espelho | un | 1,00 | 309,39 | R$ 309,39 | 0,03% |
| 03.11.09 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 | 811,58 | R$ 811,58 | 0,07% |
| 03.11.10 | 30.01.061 | CPOS-178 | Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm | un | 2,00 | 187,00 | R$ 374,00 | 0,03% |
| 03.11.11 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 2,00 | 35,82 | R$ 71,64 | 0,01% |
| 03.11.12 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 2,00 | 52,14 | R$ 104,28 | 0,01% |
| 03.11.13 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 | 499,04 | R$ 179,65 | 0,02% |
| 03.11.14 | 04.03.003 | FDE-Abr/20 | Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal | m | 2,56 | 1.671,24 | R$ 4.278,37 | 0,39% |
| 03.11.15 | 04.03.001 | FDE-Abr/20 | Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta | m | 2,35 | 532,38 | R$ 1.251,09 | 0,11% |
| 03.11.16 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 2,00 | 252,90 | R$ 505,80 | 0,05% |
| 03.11.17 | 08.16.003 | FDE-Abr/20 | Bacia Sanitária Infantil | un | 1,00 | 440,41 | R$ 440,41 | 0,04% |
| 03.11.18 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 3,00 | 456,58 | R$ 1.369,74 | 0,13% |
| 03.11.19 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 3,00 | 68,22 | R$ 204,66 | 0,02% |
| 03.11.20 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 1,00 | 65,67 | R$ 65,67 | 0,01% |
| 03.11.21 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 | 51,50 | R$ 51,50 | 0,00% |
| **03.12** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO COLETIVO FUNCIONÁRIOS MASCULINO | FEMININO** | **R$ 8.188,85** |  |  |  | **0,75%** |
| 03.12.01 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 4,00 | 57,53 | R$ 230,12 | 0,02% |
| 03.12.02 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 4,00 | 11,30 | R$ 45,20 | 0,00% |
| 03.12.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 3,00 | 5,27 | R$ 15,81 | 0,00% |
| 03.12.04 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 3,00 | 202,98 | R$ 608,94 | 0,06% |
| 03.12.05 | 10.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Forro De Pvc Em Laminas | m2 | 8,07 | 13,86 | R$ 111,85 | 0,01% |
| 03.12.06 | 10.01.082 | FDE-Abr/20 | Forro Em Lâmina De Pvc 200Mm E = 7 Ou 8Mm | m2 | 5,04 | 36,80 | R$ 185,47 | 0,02% |
| 03.12.07 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 | 811,58 | R$ 811,58 | 0,07% |
| 03.12.08 | 30.01.120 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm | un | 2,00 | 152,24 | R$ 304,48 | 0,03% |
| 03.12.09 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 1,00 | 35,82 | R$ 35,82 | 0,00% |
| 03.12.10 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 1,00 | 52,14 | R$ 52,14 | 0,00% |
| 03.12.11 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 | 499,04 | R$ 179,65 | 0,02% |
| 03.12.12 | 04.03.003 | FDE-Abr/20 | Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal | m | 1,83 | 1.671,24 | R$ 3.058,37 | 0,28% |
| 03.12.13 | 04.03.001 | FDE-Abr/20 | Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta | m | 1,26 | 532,38 | R$ 670,80 | 0,06% |
| 03.12.14 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 2,00 | 252,90 | R$ 505,80 | 0,05% |
| 03.12.15 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 2,00 | 456,58 | R$ 913,16 | 0,08% |
| 03.12.16 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 2,00 | 68,22 | R$ 136,44 | 0,01% |
| 03.12.17 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 4,00 | 65,67 | R$ 262,68 | 0,02% |
| 03.12.18 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 | 51,50 | R$ 51,50 | 0,00% |
| 03.12.19 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,02 | 451,88 | R$ 9,04 | 0,00% |
| **03.13** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO P.C.D.** | **R$ 4.621,53** |  |  |  | **0,42%** |
| 03.13.01 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 3,00 | 202,98 | R$ 608,94 | 0,06% |
| 03.13.02 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 | 811,58 | R$ 811,58 | 0,07% |
| 03.13.03 | 30.01.120 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm | un | 3,00 | 152,24 | R$ 456,72 | 0,04% |
| 03.13.04 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 1,00 | 35,82 | R$ 35,82 | 0,00% |
| 03.13.05 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 1,00 | 52,14 | R$ 52,14 | 0,00% |
| 03.13.06 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 1,00 | 68,22 | R$ 68,22 | 0,01% |
| 03.13.07 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 | 499,04 | R$ 179,65 | 0,02% |
| 03.13.08 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 1,00 | 252,90 | R$ 252,90 | 0,02% |
| 03.13.09 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 1,00 | 456,58 | R$ 456,58 | 0,04% |
| 03.13.10 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 3,00 | 168,18 | R$ 504,54 | 0,05% |
| 03.13.11 | 30.04.060 | CPOS-178 | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm | m | 0,90 | 393,07 | R$ 353,76 | 0,03% |
| 03.13.12 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 1,00 | 65,67 | R$ 65,67 | 0,01% |
| 03.13.13 | 30.06.064 | CPOS-178 | Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante | cj | 1,00 | 714,47 | R$ 714,47 | 0,07% |
| 03.13.14 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 | 51,50 | R$ 51,50 | 0,00% |
| 03.13.15 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,02 | 451,88 | R$ 9,04 | 0,00% |
| **03.14** | |  | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | **R$ 8.171,80** |  |  |  | **0,75%** |
| 03.14.01 | 16.80.097 | FDE-Abr/20 | Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho | un | 13,00 | 628,60 | R$ 8.171,80 | 0,75% |
| **04** | |  | **CEMEB CÂNDIDO PORTINARI** | **R$ 288.527,12** | | | | **26,35%** |
| **04.01** | |  | **INTERVENÇÃO EXTERNA - PASSEIO PÚBLICO** | **R$ 8.420,38** |  |  |  | **0,77%** |
| 04.01.01 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 1,55 | 241,75 | R$ 374,71 | 0,03% |
| 04.01.02 | 04.40.010 | CPOS-178 | Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento | m | 13,90 | 8,38 | R$ 116,48 | 0,01% |
| 04.01.03 | 16.13.010 | FDE-Abr/20 | Apiloamento Para Simples Regularizacao | m2 | 38,47 | 8,79 | R$ 338,15 | 0,03% |
| 04.01.04 | 16.02.029 | FDE-Abr/20 | Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp | m | 13,90 | 131,32 | R$ 1.825,35 | 0,17% |
| 04.01.05 | 16.80.013 | FDE-Abr/20 | Piso De Concreto Desempenado C/ Requadro 1.80Cm E=6Cm | m2 | 34,30 | 45,41 | R$ 1.557,56 | 0,14% |
| 04.01.06 | 13.02.019 | FDE-Abr/20 | Ladrilho Hidraulico 25X25 E=2Cm - Piso Tatil De Alerta | m2 | 3,25 | 122,03 | R$ 396,60 | 0,04% |
| 04.01.07 | 13.02.020 | FDE-Abr/20 | Ladrilho Hidraulico 25X25 E=2Cm - Piso Tatil Direcional | m2 | 17,35 | 122,03 | R$ 2.117,22 | 0,19% |
| 04.01.08 | 97.04.020 | CPOS-178 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 7,00 | 44,28 | R$ 309,96 | 0,03% |
| 04.01.09 | 30.06.090 | CPOS-178 | Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal | un | 2,00 | 539,63 | R$ 1.079,26 | 0,10% |
| 04.01.10 | 50.05.492 | CPOS-178 | Sinalizador Audiovisual De Advertência | un | 1,00 | 305,09 | R$ 305,09 | 0,03% |
| **04.02** | |  | **INTERVENÇÃO EXTERNA - ENTRADA ESCOLA** | **R$ 77.823,01** |  |  |  | **7,11%** |
| 04.02.01 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 19,63 | 241,75 | R$ 4.745,55 | 0,43% |
| 04.02.02 | 02.05.019 | FDE-Abr/20 | Concreto Dosado E Lancado Fck=30Mpa | m3 | 1,40 | 436,89 | R$ 611,65 | 0,06% |
| 04.02.03 | 03.01.002 | FDE-Abr/20 | Formas Planas Plastificada Para Concreto Aparente | m2 | 21,00 | 142,67 | R$ 2.996,07 | 0,27% |
| 04.02.04 | 17.01.020 | CPOS-178 | Argamassa De Regularização E/Ou Proteção | m³ | 1,06 | 657,52 | R$ 696,97 | 0,06% |
| 04.02.05 | 33.06.020 | CPOS-178 | Pintura Acrílica Para Chao Na Cor Cinza (Piso De Concreto Dos Acesso Da Escada E Plataforma) | m² | 21,16 | 22,04 | R$ 466,37 | 0,04% |
| 04.02.06 | 55.01.140 | CPOS-178 | Limpeza De Superfície Com Hidrojateamento | m² | 51,92 | 6,38 | R$ 331,25 | 0,03% |
| 04.02.07 | 16.02.020. | CPOS-178 | Telha De Barro Tipo Francesa | m² | 1,40 | 72,73 | R$ 101,82 | 0,01% |
| 04.02.08 | 16.02.018 | FDE-Abr/20 | Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional | m2 | 4,31 | 218,52 | R$ 941,82 | 0,09% |
| 04.02.09 | 06.03.108 | FDE-Abr/20 | Co-42 Guarda-Corpo Com Chapa Perfurada H=130Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 3,45 | 1.600,19 | R$ 5.520,66 | 0,50% |
| 04.02.10 | 06.03.102 | FDE-Abr/20 | Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 5,30 | 538,52 | R$ 2.854,16 | 0,26% |
| 04.02.11 | 33.06.020 | CPOS-178 | Pintura Acrílica Para Chao Na Cor Vermelha(Guia De Balizamento) | m² | 0,55 | 22,04 | R$ 12,12 | 0,00% |
| 04.02.12 | 30.06.050 | CPOS-178 | Tinta Acrílica Para Sinalização Visual De Piso, Com Acabamento Microtexturizado E Antiderrapante | m | 18,10 | 53,73 | R$ 972,51 | 0,09% |
| 04.02.13 | 16.18.077 | FDE-Abr/20 | Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille) | un | 8,00 | 17,36 | R$ 138,88 | 0,01% |
| 04.02.14 | 97.04.020 | CPOS-178 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 9,61 | 44,28 | R$ 425,53 | 0,04% |
| 04.02.15 | 30.06.090 | CPOS-178 | Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal | un | 2,00 | 539,63 | R$ 1.079,26 | 0,10% |
| 04.02.16 | 54.20.040 | CPOS-178 | Bate-Roda Em Concreto Pré-Moldado | m | 4,00 | 59,62 | R$ 238,48 | 0,02% |
| 04.02.17 | 30.14.040 | CPOS-178 | Plataforma Para Elevação Até 2,00 M, Nas Dimensões De 900 X 1400 Mm, Capacidade De 250 Kg - Percurso Superior A 1,00 M De Altura | cj | 1,00 | 48.954,22 | R$ 48.954,22 | 4,47% |
| 04.02.18 | 09.02.052 | FDE-Abr/20 | Ae-24 Abrigo E Entrada De Energia (Caixa M, T E E) Com Leitura Voltada Para Calçada Aes Eletropaulo | un | 1,00 | 4.037,92 | R$ 4.037,92 | 0,37% |
| 04.02.19 | Composição 3 |  | Canteiro Acessível | unid. | 1,00 | 2.697,77 | R$ 2.697,77 | 0,25% |
| **04.03** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO** | **R$ 19.426,70** |  |  |  | **1,77%** |
| 04.03.01 | 13.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Piso Vinilico E Borracha | m2 | 8,76 | 4,90 | R$ 42,92 | 0,00% |
| 04.03.02 | 55.01.140 | CPOS-178 | Limpeza De Superfície Com Hidrojateamento | m² | 20,00 | 6,38 | R$ 127,60 | 0,01% |
| 04.03.03 | 13.02.053 | FDE-Abr/20 | Borracha Colada - Piso Tatil De Alerta | m2 | 7,50 | 180,31 | R$ 1.352,33 | 0,12% |
| 04.03.04 | 13.02.023 | FDE-Abr/20 | Borracha Colada - Piso Tatil Direcional | m2 | 1,26 | 180,31 | R$ 227,19 | 0,02% |
| 04.03.05 | 16.18.076 | FDE-Abr/20 | Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille | un | 24,00 | 82,39 | R$ 1.977,36 | 0,18% |
| 04.03.06 | 30.06.080 | CPOS-178 | Placa De Identificação Em Alumínio, Com Desenho Universal De Acessibilidade | un | 1,00 | 33,10 | R$ 33,10 | 0,00% |
| 04.03.07 | 08.15.017 | FDE-Abr/20 | Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado | un | 2,00 | 2.053,95 | R$ 4.107,90 | 0,38% |
| 04.03.08 | 46.01.040 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4´), Inclusive Conexões | m | 6,00 | 40,23 | R$ 241,38 | 0,02% |
| 04.03.09 | 46.01.020 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 6,00 | 28,95 | R$ 173,70 | 0,02% |
| 04.03.10 | Composição 2 |  | Mapa tátil brailler/relevo aço ino 40x60cm - sinalização de ambientes, fixado com fita dupla face resistente a umidade. | unid. | 1,00 | 3.293,40 | R$ 3.293,40 | 0,30% |
| 04.03.11 | 41.13.102 | CPOS-178 | Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led | un | 22,00 | 203,87 | R$ 4.485,14 | 0,41% |
| 04.03.12 | 41.07.420 | CPOS-178 | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V (AMARELA) | un | 11,00 | 16,16 | R$ 177,76 | 0,02% |
| 04.03.13 | 41.07.420 | CPOS-178 | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V (VERMELHA) | un | 11,00 | 16,16 | R$ 177,76 | 0,02% |
| 04.03.14 | 09.08.058 | FDE-Abr/20 | Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido | un | 22,00 | 136,78 | R$ 3.009,16 | 0,27% |
| **04.04** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - DEMOLIÇÃO DAS ALVENARIAS | RETIRADA DE ESQUADRIAS | REVESTIMENTOS** | **R$ 50.045,99** |  |  |  | **4,57%** |
| 04.04.01 | 05.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas | un | 15,00 | 13,35 | R$ 200,25 | 0,02% |
| 04.04.02 | 05.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira | un | 14,00 | 58,84 | R$ 823,76 | 0,08% |
| 04.04.03 | 06.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes | un | 1,00 | 58,84 | R$ 58,84 | 0,01% |
| 04.04.04 | 04.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos | m3 | 16,30 | 101,88 | R$ 1.660,64 | 0,15% |
| 04.04.05 | 13.60.003 | FDE-Abr/20 | Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos | m2 | 85,60 | 32,96 | R$ 2.821,38 | 0,26% |
| 04.04.06 | 11.03.001 | FDE-Abr/20 | Requaro Em Alvenaria - Argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia Média) | m2 | 5,26 | 67,07 | R$ 352,79 | 0,03% |
| 04.04.07 | 11.04.010 | FDE-Abr/20 | Mangueira Plastica Flexivel Para Junta De Dilatacao | m | 5,26 | 11,96 | R$ 62,91 | 0,01% |
| 04.04.08 | 11.04.041 | FDE-Abr/20 | Selante De Poliuretano P/Juntas Movimentacao/Dessolidarizacao Quadro | m | 5,26 | 28,49 | R$ 149,86 | 0,01% |
| 04.04.09 | 16.15.005 | FDE-Abr/20 | Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A | m2 | 51,30 | 83,28 | R$ 4.272,26 | 0,39% |
| 04.04.10 | 12.02.002 | FDE-Abr/20 | Chapisco | m2 | 102,50 | 7,22 | R$ 740,05 | 0,07% |
| 04.04.11 | 12.02.005 | FDE-Abr/20 | Emboco | m2 | 102,50 | 38,07 | R$ 3.902,18 | 0,36% |
| 04.04.12 | 12.02.036 | FDE-Abr/20 | Revestimento Com Azulejos Lisos, Branco Brilhante | m2 | 195,00 | 65,14 | R$ 12.702,30 | 1,16% |
| 04.04.13 | 15.02.018 | FDE-Abr/20 | Pintura Esmalte Sintético Alt. 1,20M Na Cor Azul Mar (Parede Interna) | m2 | 34,50 | 35,64 | R$ 1.229,58 | 0,11% |
| 04.04.14 | 15.02.026 | FDE-Abr/20 | Pintura Látex Acrílico Fosco Na Cor Branco Neve (Parede Interna) | m2 | 43,15 | 45,10 | R$ 1.946,07 | 0,18% |
| 04.04.15 | 15.04.015 | FDE-Abr/20 | Pintura Esmalte Sintético Alt. 0,60Cm Na Cor Azul França (Parede Externa) | m2 | 4,55 | 24,75 | R$ 112,61 | 0,01% |
| 04.04.16 | 15.04.015 | FDE-Abr/20 | Pintura Esmalte Sintético Alt. 0,15Cm Na Cor Azul Mar (Parede Externa) | m2 | 1,15 | 24,75 | R$ 28,46 | 0,00% |
| 04.04.17 | 15.04.006 | FDE-Abr/20 | Pintura Látex Acrílico Fosco Na Cor Branco Mar Alt. 0,10Cm E Restante Parede (Parede Externa) | m2 | 14,75 | 27,75 | R$ 409,31 | 0,04% |
| 04.04.18 | 13.02.100 | FDE-Abr/20 | Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche | m2 | 105,00 | 60,17 | R$ 6.317,85 | 0,58% |
| 04.04.19 | 10.01.082 | FDE-Abr/20 | Forro Em Lâmina De Pvc 200Mm E = 7 Ou 8Mm | m2 | 3,91 | 36,80 | R$ 143,89 | 0,01% |
| 04.04.20 | 16.35.022 | FDE-Abr/20 | Correção Do Teto - Preparacao Do Substrato Por Apicoamento Manual Da Superficie | m2 | 75,00 | 54,94 | R$ 4.120,50 | 0,38% |
| 04.04.21 | 12.01.001 | FDE-Abr/20 | Correção Do Teto - Chapisco | m2 | 75,00 | 13,48 | R$ 1.011,00 | 0,09% |
| 04.04.22 | 12.01.006 | FDE-Abr/20 | Correção Do Teto - Emboco Desempenado | m2 | 75,00 | 46,70 | R$ 3.502,50 | 0,32% |
| 04.04.23 | 15.02.006 | FDE-Abr/20 | Correção Do Teto - Latex Com Massa Niveladora Para Interior | m2 | 75,00 | 46,36 | R$ 3.477,00 | 0,32% |
| **04.05** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SALAS DE AULA | SECRETARIA | COORDENAÇÃO | DIRETORIA** | **R$ 2.236,15** |  |  |  | **0,20%** |
| 04.05.01 | 05.50.015 | FDE-Abr/20 | Demolição De Quadro Negro Tipo Greemboard Incluindo Entarugamento | m2 | 25,20 | 6,59 | R$ 166,07 | 0,02% |
| 04.05.02 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 2,00 | 5,27 | R$ 10,54 | 0,00% |
| 04.05.03 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 2,00 | 202,98 | R$ 405,96 | 0,04% |
| 04.05.04 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 1,42 | 39,56 | R$ 56,18 | 0,01% |
| 04.05.05 | 44.02.100 | CPOS-178 | Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm | m² | 1,15 | 1.389,04 | R$ 1.597,40 | 0,15% |
| **04.06** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - PORTAS** | **R$ 37.139,34** |  |  |  | **3,39%** |
| 04.06.01 | 05.01.004 | FDE-Abr/20 | Pm.01 = Pm-04 (Códio Fde) - Abrir Madeira Semi-Oca, Com Enchimento Sarrafeado, Pintada Com Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França | un | 13,00 | 860,89 | R$ 11.191,57 | 1,02% |
| 04.06.02 | 30.04.060 | CPOS-178 | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm | m | 3,60 | 393,07 | R$ 1.415,05 | 0,13% |
| 04.06.03 | 05.01.070 | FDE-Abr/20 | Pm.02 - Pm-83 (Código Fde) Correr, Madeira Sarrafeada Maciça, Revestida Painel De Madeira Compensada, Pintada Com Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França - 1 Folha | un | 1,00 | 2.179,44 | R$ 2.179,44 | 0,20% |
| 04.06.04 | 06.02.017 | FDE-Abr/20 | Pm.03 = Pf-17 (Códio Fde) - Abrir, Chapa De Ferro, Pintada Com Esmalte Sintético Sobre Fundo Anticorrosivo, Na Cor Azul França | un | 1,00 | 2.209,24 | R$ 2.209,24 | 0,20% |
| 04.06.05 | 06.02.049 | FDE-Abr/20 | Pm.04 = Pf-30 (Código Fde) Abrir, Chapa Galvanizada, Pintada Com Tinta Esmalte Sintético Sobre Fundo Para Galvanizados, Na Cor Azul França | un | 1,00 | 4.277,57 | R$ 4.277,57 | 0,39% |
| 04.06.06 | 05.01.029 | FDE-Abr/20 | Pm.05 = Pm.74 (Código Fde)Abrir, Madeira Sarrafeada Maciça, Pintada Com Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França | un | 9,00 | 537,07 | R$ 4.833,63 | 0,44% |
| 04.06.07 | 16.01.045 | FDE-Abr/20 | Pm.06 - Abrir, Perfis De Ferro Na Vertical, Pintada Com Esmalte Sintético Sobre Fundo Anticorrosivo, Na Cor Azul França | m2 | 2,20 | 1.203,89 | R$ 2.648,56 | 0,24% |
| 04.06.08 | 05.01.004 | FDE-Abr/20 | Pm.07= Pm-04 (Códio Fde) - Abrir Madeira Semi-Oca, Com Enchimento Sarrafeado, Pintada Com Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França | un | 1,00 | 860,89 | R$ 860,89 | 0,08% |
| 04.06.09 | 06.03.017 | FDE-Abr/20 | Bp-02 Barra Antipanico Dupla | un | 3,00 | 2.036,13 | R$ 6.108,39 | 0,56% |
| 04.06.10 | 97.02.195 | CPOS-178 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência | un | 5,00 | 19,34 | R$ 96,70 | 0,01% |
| 04.06.11 | 15.03.006 | FDE-Abr/20 | Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França (Em Todas As Portas Existentes Que Não Foram Reformadas) | m2 | 39,20 | 33,63 | R$ 1.318,30 | 0,12% |
| **04.07** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - JANELAS** | **R$ 2.753,10** |  |  |  | **0,25%** |
| 04.07.01 | 24.02.590 | CPOS-178 | Ja.01 - Enrolar, Metálica, Pintada Com Tinta Esmalte Sobre Base Antioxidante, Na Cor Azul França | m² | 1,69 | 419,22 | R$ 708,48 | 0,06% |
| 04.07.02 | 24.02.590 | CPOS-178 | Ja.02 - Enrolar, Metálica, Pintada Com Tinta Esmalte Sobre Base Antioxidante, Na Cor Azul França | m² | 2,24 | 419,22 | R$ 939,05 | 0,09% |
| 04.07.03 | 24.01.030 | CPOS-178 | Ja.03 - Basculante, Esquadria De Ferro para Vidro Liso Transparente | m² | 0,54 | 757,61 | R$ 409,11 | 0,04% |
| 04.07.04 | 06.03.035 | FDE-Abr/20 | Gr-02 Grade De Protecao / Guiche (122X105 Cm) Ferro Chato 1/2" X 1/8" | un | 1,00 | 557,84 | R$ 557,84 | 0,05% |
| 04.07.05 | 33.11.050 | CPOS-178 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo (Cor Azul França) | m² | 2,07 | 39,83 | R$ 82,45 | 0,01% |
| 04.07.06 | 26.01.020 | CPOS-178 | Vidro Liso Transparente De 3 Mm | m² | 0,54 | 104,02 | R$ 56,17 | 0,01% |
| **04.08** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - COZINHA** | **R$ 9.993,74** |  |  |  | **0,91%** |
| 04.08.01 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 1,90 | 39,56 | R$ 75,16 | 0,01% |
| 04.08.02 | 04.11.030 | CPOS-178 | Retirada De Bancada Incluindo Pertences | m² | 2,45 | 60,21 | R$ 147,51 | 0,01% |
| 04.08.04 | 44.02.100 | CPOS-178 | Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm | m² | 1,45 | 1.389,04 | R$ 2.014,11 | 0,18% |
| 04.08.05 | 05.05.040 | FDE-Abr/20 | Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm | m | 1,10 | 380,85 | R$ 418,94 | 0,04% |
| 04.08.06 | 05.05.101 | FDE-Abr/20 | Cc-01 Cuba Inox (60X50X30Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito | un | 1,00 | 2.610,71 | R$ 2.610,71 | 0,24% |
| 04.08.07 | 05.05.104 | FDE-Abr/20 | Cc-04 Cuba Dupla Inox (102X40X25Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito | un | 1,00 | 4.104,69 | R$ 4.104,69 | 0,37% |
| 04.08.09 | 46.01.040 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4´), Inclusive Conexões | m | 9,00 | 40,23 | R$ 362,07 | 0,03% |
| 04.08.10 | 46.01.020 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 9,00 | 28,95 | R$ 260,55 | 0,02% |
| **04.09** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - DESPENSA** | **R$ 14.993,95** |  |  |  | **1,37%** |
| 04.09.01 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 10,00 | 39,56 | R$ 395,60 | 0,04% |
| 04.09.02 | 05.05.075 | FDE-Abr/20 | Pr-09 Prateleira Em Granilite - L=55Cm | m | 15,80 | 908,92 | R$ 14.360,94 | 1,31% |
| 04.09.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 | 5,27 | R$ 5,27 | 0,00% |
| 04.09.04 | 09.09.034 | FDE-Abr/20 | Il-42 Luminaria C/ Difusor Transparente P/ Lampada Fluor (2X32W) | un | 1,00 | 232,14 | R$ 232,14 | 0,02% |
| **04.10** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO COLETIVO MASCULINO** | **R$ 22.607,15** |  |  |  | **2,06%** |
| 04.10.01 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 10,00 | 57,53 | R$ 575,30 | 0,05% |
| 04.10.02 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 10,00 | 11,30 | R$ 113,00 | 0,01% |
| 04.10.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 | 5,27 | R$ 5,27 | 0,00% |
| 04.10.04 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 1,00 | 202,98 | R$ 202,98 | 0,02% |
| 04.10.05 | 08.15.018 | FDE-Abr/20 | Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 1,20 | 1.619,05 | R$ 1.942,86 | 0,18% |
| 04.10.06 | 14.02.001 | FDE-Abr/20 | Ep-01 Espelho | un | 2,00 | 309,39 | R$ 618,78 | 0,06% |
| 04.10.07 | 08.16.025 | FDE-Abr/20 | Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco | un | 3,00 | 561,70 | R$ 1.685,10 | 0,15% |
| 04.10.08 | 08.04.048 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio | un | 3,00 | 344,38 | R$ 1.033,14 | 0,09% |
| 04.10.09 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 2,00 | 168,18 | R$ 336,36 | 0,03% |
| 04.10.10 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 | 811,58 | R$ 811,58 | 0,07% |
| 04.10.11 | 30.01.061 | CPOS-178 | Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm | un | 2,00 | 187,00 | R$ 374,00 | 0,03% |
| 04.10.12 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 3,00 | 35,82 | R$ 107,46 | 0,01% |
| 04.10.13 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 3,00 | 52,14 | R$ 156,42 | 0,01% |
| 04.10.14 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 | 499,04 | R$ 179,65 | 0,02% |
| 04.10.15 | 04.03.003 | FDE-Abr/20 | Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal | m | 4,15 | 1.671,24 | R$ 6.935,65 | 0,63% |
| 04.10.16 | 04.03.001 | FDE-Abr/20 | Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta | m | 6,25 | 532,38 | R$ 3.327,38 | 0,30% |
| 04.10.17 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 4,00 | 252,90 | R$ 1.011,60 | 0,09% |
| 04.10.18 | 08.16.003 | FDE-Abr/20 | Bacia Sanitária Infantil | un | 1,00 | 440,41 | R$ 440,41 | 0,04% |
| 04.10.19 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 5,00 | 456,58 | R$ 2.282,90 | 0,21% |
| 04.10.20 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 5,00 | 68,22 | R$ 341,10 | 0,03% |
| 04.10.21 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 1,00 | 65,67 | R$ 65,67 | 0,01% |
| 04.10.22 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 | 51,50 | R$ 51,50 | 0,00% |
| 04.10.23 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,02 | 451,88 | R$ 9,04 | 0,00% |
| **04.11** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO COLETIVO FEMININO** | **R$ 18.524,88** |  |  |  | **1,69%** |
| 04.11.01 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 7,00 | 57,53 | R$ 402,71 | 0,04% |
| 04.11.02 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 10,00 | 11,30 | R$ 113,00 | 0,01% |
| 04.11.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 | 5,27 | R$ 5,27 | 0,00% |
| 04.11.04 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 1,00 | 202,98 | R$ 202,98 | 0,02% |
| 04.11.05 | 08.15.018 | FDE-Abr/20 | Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 1,70 | 1.619,05 | R$ 2.752,39 | 0,25% |
| 04.11.06 | 14.02.001 | FDE-Abr/20 | Ep-01 Espelho | un | 1,00 | 309,39 | R$ 309,39 | 0,03% |
| 04.11.07 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 | 811,58 | R$ 811,58 | 0,07% |
| 04.11.08 | 30.01.061 | CPOS-178 | Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm | un | 2,00 | 187,00 | R$ 374,00 | 0,03% |
| 04.11.09 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 4,00 | 35,82 | R$ 143,28 | 0,01% |
| 04.11.10 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 4,00 | 52,14 | R$ 208,56 | 0,02% |
| 04.11.11 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 | 499,04 | R$ 179,65 | 0,02% |
| 04.11.12 | 04.03.003 | FDE-Abr/20 | Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal | m | 4,15 | 1.671,24 | R$ 6.935,65 | 0,63% |
| 04.11.13 | 04.03.001 | FDE-Abr/20 | Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta | m | 5,00 | 532,38 | R$ 2.661,90 | 0,24% |
| 04.11.14 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 3,00 | 252,90 | R$ 758,70 | 0,07% |
| 04.11.15 | 08.16.003 | FDE-Abr/20 | Bacia Sanitária Infantil | un | 1,00 | 440,41 | R$ 440,41 | 0,04% |
| 04.11.16 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 4,00 | 456,58 | R$ 1.826,32 | 0,17% |
| 04.11.17 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 4,00 | 68,22 | R$ 272,88 | 0,02% |
| 04.11.18 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 1,00 | 65,67 | R$ 65,67 | 0,01% |
| 04.11.19 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 | 51,50 | R$ 51,50 | 0,00% |
| 04.11.20 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,02 | 451,88 | R$ 9,04 | 0,00% |
| **04.12** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO P.C.D.** | **R$ 17.019,53** |  |  |  | **1,55%** |
| 04.12.01 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 4,00 | 202,98 | R$ 811,92 | 0,07% |
| 04.12.02 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 4,00 | 811,58 | R$ 3.246,32 | 0,30% |
| 04.12.03 | 30.01.120 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm | un | 12,00 | 152,24 | R$ 1.826,88 | 0,17% |
| 04.12.04 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 4,00 | 35,82 | R$ 143,28 | 0,01% |
| 04.12.05 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 4,00 | 52,14 | R$ 208,56 | 0,02% |
| 04.12.06 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 4,00 | 68,22 | R$ 272,88 | 0,02% |
| 04.12.07 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 1,44 | 499,04 | R$ 718,62 | 0,07% |
| 04.12.08 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 4,00 | 252,90 | R$ 1.011,60 | 0,09% |
| 04.12.09 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 4,00 | 456,58 | R$ 1.826,32 | 0,17% |
| 04.12.10 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 12,00 | 168,18 | R$ 2.018,16 | 0,18% |
| 04.12.11 | 30.04.060 | CPOS-178 | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm | m | 4,00 | 393,07 | R$ 1.572,28 | 0,14% |
| 04.12.12 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 4,00 | 65,67 | R$ 262,68 | 0,02% |
| 04.12.13 | 30.06.064 | CPOS-178 | Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante | cj | 4,00 | 714,47 | R$ 2.857,88 | 0,26% |
| 04.12.14 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 4,00 | 51,50 | R$ 206,00 | 0,02% |
| 04.12.15 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,08 | 451,88 | R$ 36,15 | 0,00% |
| **04.13** | |  | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | **R$ 7.543,20** |  |  |  | **0,69%** |
| 04.13.01 | 16.80.097 | FDE-Abr/20 | Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho | un | 12,00 | 628,60 | R$ 7.543,20 | 0,69% |
| **05** | |  | **CEMEB JOSSEI TODA** | **R$ 206.522,91** | | | | **18,86%** |
| **05.01** | |  | **INTERVENÇÃO EXTERNA - PASSEIO PÚBLICO** | **R$ 4.391,94** |  |  |  | **0,40%** |
| 05.01.01 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 1,17 | 241,75 | R$ 282,85 | 0,03% |
| 05.01.02 | 04.40.010 | CPOS-178 | Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento | m | 8,81 | 8,38 | R$ 73,83 | 0,01% |
| 05.01.03 | 16.13.010 | FDE-Abr/20 | Apiloamento Para Simples Regularizacao | m2 | 16,74 | 8,79 | R$ 147,14 | 0,01% |
| 05.01.04 | 16.02.029 | FDE-Abr/20 | Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp | m | 8,81 | 131,32 | R$ 1.156,93 | 0,11% |
| 05.01.05 | 16.80.013 | FDE-Abr/20 | Piso De Concreto Desempenado C/ Requadro 1.80Cm E=6Cm | m2 | 14,10 | 45,41 | R$ 640,28 | 0,06% |
| 05.01.06 | 13.02.019 | FDE-Abr/20 | Ladrilho Hidraulico 25X25 E=2Cm - Piso Tatil De Alerta | m2 | 2,35 | 122,03 | R$ 286,77 | 0,03% |
| 05.01.07 | 13.02.020 | FDE-Abr/20 | Ladrilho Hidraulico 25X25 E=2Cm - Piso Tatil Direcional | m2 | 0,90 | 122,03 | R$ 109,83 | 0,01% |
| 05.01.08 | 97.04.020 | CPOS-178 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 7,00 | 44,28 | R$ 309,96 | 0,03% |
| 05.01.09 | 30.06.090 | CPOS-178 | Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal | un | 2,00 | 539,63 | R$ 1.079,26 | 0,10% |
| 05.01.10 | 50.05.492 | CPOS-178 | Sinalizador Audiovisual De Advertência | un | 1,00 | 305,09 | R$ 305,09 | 0,03% |
| **05.02** | |  | **INTERVENÇÃO EXTERNA - ENTRADA ESCOLA** | **R$ 4.918,67** |  |  |  | **0,45%** |
| 05.02.01 | 17.01.020 | CPOS-178 | Argamassa De Regularização E/Ou Proteção | m³ | 1,89 | 657,52 | R$ 1.242,71 | 0,11% |
| 05.02.02 | 33.06.020 | CPOS-178 | Pintura Acrílica Para Chao Na Cor Cinza (Piso De Concreto Dos Acesso Das Rampas E Desníveis) | m² | 37,72 | 22,04 | R$ 831,35 | 0,08% |
| 05.02.03 | 16.02.020. | CPOS-178 | Telha De Barro Tipo Francesa | m² | 1,49 | 72,73 | R$ 108,37 | 0,01% |
| 05.02.04 | 16.02.018 | FDE-Abr/20 | Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional | m2 | 4,18 | 218,52 | R$ 913,41 | 0,08% |
| 05.02.05 | 30.06.050 | CPOS-178 | Tinta Acrílica Para Sinalização Visual De Piso, Com Acabamento Microtexturizado E Antiderrapante | m | 3,70 | 53,73 | R$ 198,80 | 0,02% |
| 05.02.06 | 97.04.020 | CPOS-178 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 9,61 | 44,28 | R$ 425,53 | 0,04% |
| 05.02.07 | 30.06.090 | CPOS-178 | Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal | un | 2,00 | 539,63 | R$ 1.079,26 | 0,10% |
| 05.02.08 | 54.20.040 | CPOS-178 | Bate-Roda Em Concreto Pré-Moldado | m | 2,00 | 59,62 | R$ 119,24 | 0,01% |
| **05.03** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO** | **R$ 20.285,54** |  |  |  | **1,85%** |
| 05.03.01 | 55.01.140 | CPOS-178 | Limpeza De Superfície Com Hidrojateamento | m² | 97,20 | 6,38 | R$ 620,14 | 0,06% |
| 05.03.02 | 13.02.053 | FDE-Abr/20 | Borracha Colada - Piso Tatil De Alerta | m2 | 4,25 | 180,31 | R$ 766,32 | 0,07% |
| 05.03.03 | 13.02.023 | FDE-Abr/20 | Borracha Colada - Piso Tatil Direcional | m2 | 0,75 | 180,31 | R$ 135,23 | 0,01% |
| 05.03.04 | 16.18.076 | FDE-Abr/20 | Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille | un | 29,00 | 82,39 | R$ 2.389,31 | 0,22% |
| 05.03.05 | 30.06.080 | CPOS-178 | Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade | un | 1,00 | 33,10 | R$ 33,10 | 0,00% |
| 05.03.06 | 30.06.132 | CPOS-178 | Placa De Sinalização Tátil Em Poliestireno Com Alto Relevo Em Braile, Para Identificação De Pavimentos | un | 11,00 | 23,22 | R$ 255,42 | 0,02% |
| 05.03.07 | 08.15.017 | FDE-Abr/20 | Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado | un | 2,00 | 2.053,95 | R$ 4.107,90 | 0,38% |
| 05.03.08 | 46.01.040 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4´), Inclusive Conexões | m | 6,00 | 40,23 | R$ 241,38 | 0,02% |
| 05.03.09 | 46.01.020 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 6,00 | 28,95 | R$ 173,70 | 0,02% |
| 05.03.10 | Composição 2 |  | Mapa tátil brailler/relevo aço ino 40x60cm - sinalização de ambientes, fixado com fita dupla face resistente a umidade. | unid. | 1,00 | 3.293,40 | R$ 3.293,40 | 0,30% |
| 05.03.11 | 41.13.102 | CPOS-178 | Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led | un | 20,00 | 203,87 | R$ 4.077,40 | 0,37% |
| 05.03.12 | 41.07.420 | CPOS-178 | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V (AMARELA) | un | 10,00 | 16,16 | R$ 161,60 | 0,01% |
| 05.03.13 | 41.07.420 | CPOS-178 | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V (VERMELHA) | un | 10,00 | 16,16 | R$ 161,60 | 0,01% |
| 05.03.14 | 09.08.058 | FDE-Abr/20 | Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido | un | 20,00 | 136,78 | R$ 2.735,60 | 0,25% |
| 05.03.16 | 16.20.043 | FDE-Abr/20 | Manutencao Integral P/ Elevador Novo 3 Paradas - Mensal | un | 1,00 | 1.133,44 | R$ 1.133,44 | 0,10% |
| **05.04** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - DEMOLIÇÃO DAS ALVENARIAS | RETIRADA DE ESQUADRIAS | REVESTIMENTOS** | **R$ 38.614,07** |  |  |  | **3,53%** |
| 05.04.01 | 05.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas | un | 24,00 | 13,35 | R$ 320,40 | 0,03% |
| 05.04.02 | 05.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira | un | 20,00 | 58,84 | R$ 1.176,80 | 0,11% |
| 05.04.03 | 06.60.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Batentes | un | 4,00 | 58,84 | R$ 235,36 | 0,02% |
| 05.04.04 | 04.50.011 | FDE-Abr/20 | Demolição De Divisórias Em Placas Para Sanitários | m2 | 25,00 | 6,59 | R$ 164,75 | 0,02% |
| 05.04.05 | 04.50.010 | FDE-Abr/20 | Demolição De Divisórias De Madeira Incluindo Entarugamento | m2 | 76,07 | 6,59 | R$ 501,30 | 0,05% |
| 05.04.06 | 04.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos | m3 | 7,19 | 101,88 | R$ 732,52 | 0,07% |
| 05.04.07 | 13.60.003 | FDE-Abr/20 | Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos | m2 | 52,00 | 32,96 | R$ 1.713,92 | 0,16% |
| 05.04.08 | 12.50.003 | FDE-Abr/20 | Demolição Somente De Azulejo | m2 | 161,35 | 6,17 | R$ 995,53 | 0,09% |
| 05.04.09 | 11.03.001 | FDE-Abr/20 | Requaro Em Alvenaria - Argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia Média) | m2 | 3,50 | 67,07 | R$ 234,75 | 0,02% |
| 05.04.10 | 11.04.010 | FDE-Abr/20 | Mangueira Plastica Flexivel Para Junta De Dilatacao | m | 3,50 | 11,96 | R$ 41,86 | 0,00% |
| 05.04.11 | 11.04.041 | FDE-Abr/20 | Selante De Poliuretano P/Juntas Movimentacao/Dessolidarizacao Quadro | m | 3,50 | 28,49 | R$ 99,72 | 0,01% |
| 05.04.12 | 16.15.005 | FDE-Abr/20 | Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A | m2 | 59,00 | 83,28 | R$ 4.913,52 | 0,45% |
| 05.04.13 | 12.04.004 | FDE-Abr/20 | Chapisco | m2 | 117,85 | 7,22 | R$ 850,88 | 0,08% |
| 05.04.14 | 12.04.005 | FDE-Abr/20 | Emboco | m2 | 117,85 | 38,07 | R$ 4.486,55 | 0,41% |
| 05.04.15 | 12.02.036 | FDE-Abr/20 | Revestimento Com Azulejos Lisos, Branco Brilhante | m2 | 198,30 | 65,14 | R$ 12.917,26 | 1,18% |
| 05.04.16 | 15.02.018 | FDE-Abr/20 | Pintura Esmalte Sintético Alt. 1,20M Na Cor Azul Mar (Parede Interna) | m2 | 8,95 | 35,64 | R$ 318,98 | 0,03% |
| 05.04.17 | 15.02.026 | FDE-Abr/20 | Pintura Látex Acrílico Fosco Na Cor Branco Neve (Parede Interna) | m2 | 11,95 | 45,10 | R$ 538,95 | 0,05% |
| 05.04.18 | 15.04.015 | FDE-Abr/20 | Pintura Esmalte Sintético Alt. 0,60Cm Na Cor Azul França (Parede Externa) | m2 | 4,47 | 24,75 | R$ 110,63 | 0,01% |
| 05.04.19 | 15.04.015 | FDE-Abr/20 | Pintura Esmalte Sintético Alt. 0,15Cm Na Cor Azul Mar (Parede Externa) | m2 | 1,15 | 24,75 | R$ 28,46 | 0,00% |
| 05.04.20 | 15.04.006 | FDE-Abr/20 | Pintura Látex Acrílico Fosco Na Cor Branco Mar Alt. 0,10Cm E Restante Parede (Parede Externa) | m2 | 15,30 | 27,75 | R$ 424,58 | 0,04% |
| 05.04.21 | 13.02.100 | FDE-Abr/20 | Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche | m2 | 39,85 | 60,17 | R$ 2.397,77 | 0,22% |
| 05.04.22 | 16.35.022 | FDE-Abr/20 | Correção Do Teto - Preparacao Do Substrato Por Apicoamento Manual Da Superficie | m2 | 33,50 | 54,94 | R$ 1.840,49 | 0,17% |
| 05.04.23 | 12.01.001 | FDE-Abr/20 | Correção Do Teto - Chapisco | m2 | 33,50 | 13,48 | R$ 451,58 | 0,04% |
| 05.04.24 | 12.01.006 | FDE-Abr/20 | Correção Do Teto - Emboco Desempenado | m2 | 33,50 | 46,70 | R$ 1.564,45 | 0,14% |
| 05.04.25 | 15.02.006 | FDE-Abr/20 | Correção Do Teto - Latex Com Massa Niveladora Para Interior | m2 | 33,50 | 46,36 | R$ 1.553,06 | 0,14% |
| **05.05** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SALAS DE AULA | SECRETARIA | COORDENAÇÃO | DIRETORIA** | **R$ 4.983,13** |  |  |  | **0,46%** |
| 05.05.01 | 05.50.015 | FDE-Abr/20 | Demolição De Quadro Negro Tipo Greemboard Incluindo Entarugamento | m2 | 36,00 | 6,59 | R$ 237,24 | 0,02% |
| 05.05.02 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 13,00 | 5,27 | R$ 68,51 | 0,01% |
| 05.05.03 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 13,00 | 202,98 | R$ 2.638,74 | 0,24% |
| 05.05.04 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 0,62 | 39,56 | R$ 24,53 | 0,00% |
| 05.05.05 | 44.02.100 | CPOS-178 | Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm | m² | 1,45 | 1.389,04 | R$ 2.014,11 | 0,18% |
| **05.06** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - PORTAS** | **R$ 26.110,16** |  |  |  | **2,38%** |
| 05.06.01 | 05.01.004 | FDE-Abr/20 | Pm.01 = Pm-04 (Códio Fde) - Abrir Madeira Semi-Oca, Com Enchimento Sarrafeado, Pintada Com Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França | un | 15,00 | 860,89 | R$ 12.913,35 | 1,18% |
| 05.06.02 | 30.04.060 | CPOS-178 | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm | m | 2,70 | 393,07 | R$ 1.061,29 | 0,10% |
| 05.06.03 | 06.02.017 | FDE-Abr/20 | Pm.02 - Abrir, Perfis De Ferro Na Vertical, Pintada Com Esmalte Sintético Sobre Fundo Anticorrosivo, Na Cor Azul França | un | 1,00 | 2.209,24 | R$ 2.209,24 | 0,20% |
| 05.06.04 | 05.01.070 | FDE-Abr/20 | Pm.03 - Pm-83 (Código Fde) Correr, Madeira Sarrafeada Maciça, Revestida Painel De Madeira Compensada, Pintada Com Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França - 1 Folha | un | 1,00 | 2.179,44 | R$ 2.179,44 | 0,20% |
| 05.06.05 | 05.01.029 | FDE-Abr/20 | Pm.04 = Pm.74 (Código Fde)Abrir, Madeira Sarrafeada Maciça, Pintada Com Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França | un | 8,00 | 537,07 | R$ 4.296,56 | 0,39% |
| 05.06.06 | 06.03.017 | FDE-Abr/20 | Bp-02 Barra Antipanico Dupla | un | 1,00 | 2.036,13 | R$ 2.036,13 | 0,19% |
| 05.06.07 | 97.02.195 | CPOS-178 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência | un | 2,00 | 19,34 | R$ 38,68 | 0,00% |
| 05.06.08 | 15.03.006 | FDE-Abr/20 | Tinta Esmalte Ou Óleo Sobre Fundo Para Madeira, Na Cor Azul França (Em Todas As Portas Existentes Que Não Foram Reformadas) | m2 | 40,90 | 33,63 | R$ 1.375,47 | 0,13% |
| **05.07** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - JANELAS** | **R$ 3.719,49** |  |  |  | **0,34%** |
| 05.07.01 | 24.02.590 | CPOS-178 | Ja.01 - Enrolar, Metálica, Com Grade De Proteção, Pintada Com Tinta Esmalte Sobre Base Antioxidante, Na Cor Branco | m² | 1,56 | 419,22 | R$ 653,98 | 0,06% |
| 05.07.02 | 24.02.590 | CPOS-178 | Ja.02 - Enrolar, Metálica, Pintada Com Tinta Esmalte Sobre Base Antioxidante, Na Cor Branco | m² | 2,35 | 419,22 | R$ 985,17 | 0,09% |
| 05.07.03 | 24.01.030 | CPOS-178 | Ja.03 - Basculante, Esquadria De Ferro paraVidro Liso Transparente | m² | 1,62 | 757,61 | R$ 1.227,33 | 0,11% |
| 05.07.04 | 06.03.035 | FDE-Abr/20 | Gr-02 Grade De Protecao / Guiche (122X105 Cm) Ferro Chato 1/2" X 1/8" | un | 1,00 | 557,84 | R$ 557,84 | 0,05% |
| 05.07.05 | 33.11.050 | CPOS-178 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo (Cor Azul França) | m² | 3,18 | 39,83 | R$ 126,66 | 0,01% |
| 05.07.06 | 26.01.020 | CPOS-178 | Vidro Liso Transparente De 3 Mm | m² | 1,62 | 104,02 | R$ 168,51 | 0,02% |
| **05.08** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - COZINHA** | **R$ 2.010,36** |  |  |  | **0,18%** |
| 05.08.01 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 2,50 | 39,56 | R$ 98,90 | 0,01% |
| 05.08.02 | 44.02.100 | CPOS-178 | Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm | m² | 1,35 | 1.389,04 | R$ 1.875,20 | 0,17% |
| 05.08.03 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 0,15 | 241,75 | R$ 36,26 | 0,00% |
| **05.09** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - DESPENSA** | **R$ 14.993,95** |  |  |  | **1,37%** |
| 05.09.01 | 12.60.001 | FDE-Abr/20 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 10,00 | 39,56 | R$ 395,60 | 0,04% |
| 05.09.02 | 05.05.075 | FDE-Abr/20 | Pr-09 Prateleira Em Granilite - L=55Cm | m | 15,80 | 908,92 | R$ 14.360,94 | 1,31% |
| 05.09.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 | 5,27 | R$ 5,27 | 0,00% |
| 05.09.04 | 09.09.034 | FDE-Abr/20 | Il-42 Luminaria C/ Difusor Transparente P/ Lampada Fluor (2X32W) | un | 1,00 | 232,14 | R$ 232,14 | 0,02% |
| **05.10** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO COLETIVO MASCULINO** | **R$ 13.621,01** |  |  |  | **1,24%** |
| 05.10.01 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 2,00 | 57,53 | R$ 115,06 | 0,01% |
| 05.10.02 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 6,00 | 11,30 | R$ 67,80 | 0,01% |
| 05.10.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 | 5,27 | R$ 5,27 | 0,00% |
| 05.10.04 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 0,50 | 241,75 | R$ 120,88 | 0,01% |
| 05.10.05 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 1,00 | 202,98 | R$ 202,98 | 0,02% |
| 05.10.06 | 08.15.018 | FDE-Abr/20 | Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 1,65 | 1.619,05 | R$ 2.671,43 | 0,24% |
| 05.10.07 | 14.02.001 | FDE-Abr/20 | Ep-01 Espelho | un | 2,00 | 309,39 | R$ 618,78 | 0,06% |
| 05.10.08 | 08.16.025 | FDE-Abr/20 | Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco | un | 2,00 | 561,70 | R$ 1.123,40 | 0,10% |
| 05.10.09 | 08.04.048 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio | un | 2,00 | 344,38 | R$ 688,76 | 0,06% |
| 05.10.10 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 2,00 | 168,18 | R$ 336,36 | 0,03% |
| 05.10.11 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 | 811,58 | R$ 811,58 | 0,07% |
| 05.10.12 | 30.01.061 | CPOS-178 | Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm | un | 2,00 | 187,00 | R$ 374,00 | 0,03% |
| 05.10.13 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 3,00 | 35,82 | R$ 107,46 | 0,01% |
| 05.10.14 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 3,00 | 52,14 | R$ 156,42 | 0,01% |
| 05.10.15 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 | 499,04 | R$ 179,65 | 0,02% |
| 05.10.16 | 04.03.003 | FDE-Abr/20 | Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal | m | 1,70 | 1.671,24 | R$ 2.841,11 | 0,26% |
| 05.10.17 | 04.03.001 | FDE-Abr/20 | Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta | m | 2,50 | 532,38 | R$ 1.330,95 | 0,12% |
| 05.10.18 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 1,00 | 252,90 | R$ 252,90 | 0,02% |
| 05.10.19 | 08.16.003 | FDE-Abr/20 | Bacia Sanitária Infantil | un | 1,00 | 440,41 | R$ 440,41 | 0,04% |
| 05.10.20 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 2,00 | 456,58 | R$ 913,16 | 0,08% |
| 05.10.21 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 2,00 | 68,22 | R$ 136,44 | 0,01% |
| 05.10.22 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 1,00 | 65,67 | R$ 65,67 | 0,01% |
| 05.10.23 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 | 51,50 | R$ 51,50 | 0,00% |
| 05.10.24 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,02 | 451,88 | R$ 9,04 | 0,00% |
| **05.11** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO COLETIVO FEMININO** | **R$ 15.927,87** |  |  |  | **1,45%** |
| 05.11.01 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 4,00 | 57,53 | R$ 230,12 | 0,02% |
| 05.11.02 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 7,00 | 11,30 | R$ 79,10 | 0,01% |
| 05.11.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 | 5,27 | R$ 5,27 | 0,00% |
| 05.11.04 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 0,50 | 241,75 | R$ 120,88 | 0,01% |
| 05.11.05 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 1,00 | 202,98 | R$ 202,98 | 0,02% |
| 05.11.06 | 08.15.018 | FDE-Abr/20 | Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 1,20 | 1.619,05 | R$ 1.942,86 | 0,18% |
| 05.11.07 | 14.02.001 | FDE-Abr/20 | Ep-01 Espelho | un | 2,00 | 309,39 | R$ 618,78 | 0,06% |
| 05.11.08 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 | 811,58 | R$ 811,58 | 0,07% |
| 05.11.09 | 30.01.061 | CPOS-178 | Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm | un | 2,00 | 187,00 | R$ 374,00 | 0,03% |
| 05.11.10 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 2,00 | 35,82 | R$ 71,64 | 0,01% |
| 05.11.11 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 2,00 | 52,14 | R$ 104,28 | 0,01% |
| 05.11.12 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 | 499,04 | R$ 179,65 | 0,02% |
| 05.11.13 | 04.03.003 | FDE-Abr/20 | Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal | m | 3,45 | 1.671,24 | R$ 5.765,78 | 0,53% |
| 05.11.14 | 04.03.001 | FDE-Abr/20 | Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta | m | 3,75 | 532,38 | R$ 1.996,43 | 0,18% |
| 05.11.15 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 3,00 | 252,90 | R$ 758,70 | 0,07% |
| 05.11.16 | 08.16.003 | FDE-Abr/20 | Bacia Sanitária Infantil | un | 1,00 | 440,41 | R$ 440,41 | 0,04% |
| 05.11.17 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 4,00 | 456,58 | R$ 1.826,32 | 0,17% |
| 05.11.18 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 4,00 | 68,22 | R$ 272,88 | 0,02% |
| 05.11.19 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 1,00 | 65,67 | R$ 65,67 | 0,01% |
| 05.11.20 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 | 51,50 | R$ 51,50 | 0,00% |
| 05.11.21 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,02 | 451,88 | R$ 9,04 | 0,00% |
| **05.12** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO COLETIVO FUNCIONÁRIOS MASCULINO | FEMININO** | **R$ 7.170,01** |  |  |  | **0,65%** |
| 05.12.01 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 1,00 | 57,53 | R$ 57,53 | 0,01% |
| 05.12.02 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 3,00 | 11,30 | R$ 33,90 | 0,00% |
| 05.12.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 1,00 | 5,27 | R$ 5,27 | 0,00% |
| 05.12.04 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 1,00 | 202,98 | R$ 202,98 | 0,02% |
| 05.12.05 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1,00 | 811,58 | R$ 811,58 | 0,07% |
| 05.12.06 | 30.01.120 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm | un | 2,00 | 152,24 | R$ 304,48 | 0,03% |
| 05.12.07 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 1,00 | 35,82 | R$ 35,82 | 0,00% |
| 05.12.08 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 1,00 | 52,14 | R$ 52,14 | 0,00% |
| 05.12.09 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 0,36 | 499,04 | R$ 179,65 | 0,02% |
| 05.12.10 | 04.03.003 | FDE-Abr/20 | Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal | m | 1,80 | 1.671,24 | R$ 3.008,23 | 0,27% |
| 05.12.11 | 04.03.001 | FDE-Abr/20 | Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta | m | 1,25 | 532,38 | R$ 665,48 | 0,06% |
| 05.12.12 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 2,00 | 252,90 | R$ 505,80 | 0,05% |
| 05.12.13 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 2,00 | 456,58 | R$ 913,16 | 0,08% |
| 05.12.14 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 2,00 | 68,22 | R$ 136,44 | 0,01% |
| 05.12.15 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 3,00 | 65,67 | R$ 197,01 | 0,02% |
| 05.12.16 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 1,00 | 51,50 | R$ 51,50 | 0,00% |
| 05.12.17 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,02 | 451,88 | R$ 9,04 | 0,00% |
| **05.13** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - SANITÁRIO P.C.D.** | **R$ 12.894,48** |  |  |  | **1,18%** |
| 05.13.01 | 08.60.011 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 1,00 | 57,53 | R$ 57,53 | 0,01% |
| 05.13.02 | 04.11.140 | CPOS-178 | Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos | un | 5,00 | 11,30 | R$ 56,50 | 0,01% |
| 05.13.03 | 09.64.005 | FDE-Abr/20 | Retirada De Aparelho De Iluminacao, Plafons E Pendentes P/Lampadas Incandesc | un | 3,00 | 5,27 | R$ 15,81 | 0,00% |
| 05.13.04 | 09.09.052 | FDE-Abr/20 | Il-45 Luminaria Para Lampada Fluorescente (2X32W) | un | 3,00 | 202,98 | R$ 608,94 | 0,06% |
| 05.13.05 | 08.16.010 | FDE-Abr/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 3,00 | 811,58 | R$ 2.434,74 | 0,22% |
| 05.13.06 | 30.01.120 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm | un | 9,00 | 152,24 | R$ 1.370,16 | 0,13% |
| 05.13.07 | 44.03.130 | CPOS-178 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 3,00 | 35,82 | R$ 107,46 | 0,01% |
| 05.13.08 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 3,00 | 52,14 | R$ 156,42 | 0,01% |
| 05.13.09 | 26.04.030 | CPOS-178 | Espelho Espessura De 3Mm, 0,90X0,40Cm (Lavatório Acessível) | m² | 1,08 | 499,04 | R$ 538,96 | 0,05% |
| 05.13.10 | 08.16.001 | FDE-Abr/20 | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 3,00 | 252,90 | R$ 758,70 | 0,07% |
| 05.13.11 | 08.04.044 | FDE-Abr/20 | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 3,00 | 456,58 | R$ 1.369,74 | 0,13% |
| 05.13.12 | 30.01.030 | CPOS-178 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 9,00 | 168,18 | R$ 1.513,62 | 0,14% |
| 05.13.13 | 30.04.060 | CPOS-178 | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm | m | 3,00 | 393,07 | R$ 1.179,21 | 0,11% |
| 05.13.14 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 3,00 | 65,67 | R$ 197,01 | 0,02% |
| 05.13.15 | 30.06.064 | CPOS-178 | Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante | cj | 3,00 | 714,47 | R$ 2.143,41 | 0,20% |
| 05.13.16 | 44.03.090 | CPOS-178 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 3,00 | 51,50 | R$ 154,50 | 0,01% |
| 05.13.17 | 44.04.030 | CPOS-178 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m² | 0,06 | 451,88 | R$ 27,11 | 0,00% |
| 05.13.18 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 3,00 | 68,22 | R$ 204,66 | 0,02% |
| **05.14** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - ESCADA** | **R$ 27.927,42** |  |  |  | **2,55%** |
| 05.14.01 | 04.09.060 | CPOS-178 | Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados | m | 36,00 | 10,32 | R$ 371,52 | 0,03% |
| 05.14.02 | 06.03.102 | FDE-Abr/20 | Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 37,40 | 538,52 | R$ 20.140,65 | 1,84% |
| 05.14.03 | 16.18.077 | FDE-Abr/20 | Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille) | un | 16,00 | 17,36 | R$ 277,76 | 0,03% |
| 05.14.04 | 30.06.050 | CPOS-178 | Tinta Acrílica Para Sinalização Visual De Piso, Com Acabamento Microtexturizado E Antiderrapante | m | 132,84 | 53,73 | R$ 7.137,49 | 0,65% |
| **05.15** | |  | **INTERVENÇÃO INTERNA - ARQUIBANCADA** | **R$ 2.668,81** |  |  |  | **0,24%** |
| 05.15.01 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 1,87 | 241,75 | R$ 452,07 | 0,04% |
| 05.15.02 | 04.40.030 | CPOS-178 | Retirada De Canaleta De Concreto | m | 11,30 | 7,76 | R$ 87,69 | 0,01% |
| 05.15.03 | 49.06.160 | CPOS-178 | Grelha Quadriculada Em Ferro Fundido Para Caixas E Canaletas | m² | 1,70 | 1.020,32 | R$ 1.734,54 | 0,16% |
| 05.15.04 | 17.01.020 | CPOS-178 | Argamassa De Regularização E/Ou Proteção | m³ | 0,60 | 657,52 | R$ 394,51 | 0,04% |
| **05.16** | |  | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | **R$ 6.286,00** |  |  |  | **0,57%** |
| 05.16.01 | 16.80.097 | FDE-Abr/20 | Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho | un | 10,00 | 628,60 | R$ 6.286,00 | 0,57% |
| **TOTAL GERAL (COM BDI=23%)** |  |  |  |  |  | **1.094.830,37** | | **100%** |

**ANEXO IV**

MEMORIAL DESCRITIVO

**(DISPONÍVEL EM CD OU NO SITE DA PREFEITURA)**

**ANEXO V**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

**Tomada de Preços nº. 09/2020**

**Processo SUPRI 284/2020**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI – ETAPA III**

A Empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Cidade de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_, C.N.P.J. nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador do R.G. nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DECLARA, sob as penas da Lei, que inexistem fatos impeditivos para sua Habilitação na presente licitação, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2020.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Representante legal/Procurador da empresa

**OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ.**

**ANEXO VI**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O ART. 7º. INCISO XXXIII DA CF**

**Tomada de Preços nº. 09/2020**

**Processo SUPRI 284/2020**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI – ETAPA III**

............................................., inscrito no CNPJ n.º ..................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................................... e do CPF n.º..................................., DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz.

.................................................................

(local e data)

.....................................................................

(representante legal)

**OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa ou com o carimboonde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ.**

**ANEXO VII**

**MODELO DE CREDENCIAMENTO**

Local, de de .

**Tomada de Preços nº. 09/2020**

**Processo SUPRI 284/2020**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI – ETAPA III**

Prezados Senhores,

O abaixo assinado,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador da cédula de identidade RG nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, emitida por (ou equivalente para estrangeiro), na qualidade de responsável legal pela proponente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vem, pela presente, informar a VªsSªs que o senhor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador da cédula de identidade RG nº\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, emitida por (ou equivalente para estrangeiro), é a pessoa designada por esta empresa para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, bem como assinar atas e demais documentos a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)

(cédula de identidade, número e órgão emissor)

***Deverá ser entregue fora dos envelopes***

**ANEXO VIII**

**MODELO DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O ART. 87, III E IV DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93**

**Tomada de Preços nº. 09/2020**

**Processo SUPRI 284/2020**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI – ETAPA III**

A empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ inscrita no CNPJ sob n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e do CPF n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DECLARA, para fins do disposto no Artigo 87, incisos III e IV da lei Federal nº 8.666/93 que não está cumprindo pena de suspensão temporária, no Município de Itapevi, tampouco sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2020.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Representante legal/Procurador da empresa

**OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ.**

**ANEXO IX**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**Tomada de Preços nº. 09/2020**

**Processo SUPRI 284/2020**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI – ETAPA III**

A \_\_\_\_\_\_\_(nome da licitante)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, microempresa (ou empresa de pequeno porte) por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com sede à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declara para os devidos fins de direito que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e pretende ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, bem como ter assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para comprovação da regularidade fiscal caso haja alguma restrição, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações.

Declara ainda, que não está enquadrada em nenhuma hipótese do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

\_\_\_\_\_\_\_(Local)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_(data)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Assinatura do Representante Legal)

**ANEXO X**

**ATESTADO DE VISITA TÉCNICA**

**Tomada de Preços nº. 09/2020**

**Processo SUPRI 284/2020**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI – ETAPA III**

Declaramos que o responsável técnico ou representante legal da empresa proponente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, devidamente credenciado, visitou o local da execução das obras e/ou serviços, objeto da tomada de preços em epígrafe.

(Local), \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2020.

(Carimbo, nome, assinatura do responsável pela Prefeitura do Município de Itapevi)

(Carimbo,nome,assinaturadoresponsáveltécnicoourepresentantelegaldaproponente)

**ANEXO XI**

#### **MINUTA DO CONTRATO**

#### **INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº \_\_\_/2020**

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 09/2020**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRI 284/2020**

Contrato de empreitada que entre si celebram a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI e a Empresa ..................................... na forma abaixo:

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 46.523.031/0001-28 com Paço na Rua Agostinho Ferreira Campos nº. 675 –Vila Nova Itapevi, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Sr. Ramon Medrano de Almada, portador de RG nº. .....................................e CPF nº. ...............................................

CONTRATADA: ....................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. .................., estabelecida à ....................................................................., Estado de ........., na cidade de ........, no bairro ........., CEP: ........, Telefone: (..)........, legalmente aqui representada na forma de seu Contrato Social e alterações subsequentes pelo Senhor ....................., .........., ......, ................, portador da cédula de identidade RG n° ..................... e do CPF/MF nº. ...............

**CLÁUSULA I - DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL**

* 1. O objeto do presente contrato é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI – ETAPA III**, pelo que declara-se em condições de fornecer o objeto, em estreita observância com o indicado no termo de referência,nas especificações e na documentação, objeto desta licitação, através do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 09/2020, realizada que foi, sob o regime de empreitada por preço unitário, e devidamente homologada pela CONTRATANTE.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL**

**2.1.** Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA, a qual neste ato declara conhecê-los e aceitá-los: atos convocatórios, edital de licitação, projetos, especificações e memoriais, proposta da contratada, cronograma físico-financeiro, parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie.

### PARÁGRAFO ÚNICO

Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações no objeto, especificações, prazos ou normas gerais da CONTRATANTE.

**CLÁUSULA III - DO VALOR**

1. **3.1.** O valor de acordo com os preços unitários constantes da proposta vencedora para a execução das obras/serviços, objeto deste contrato é de R$ .......................... (..................................................................), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

**CLÁUSULA IV - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS**

**4.1.** A CONTRATANTE, se julgar necessário, reserva-se o direito, de acrescer ou reduzir outros serviços ao valor inicial deste Contrato, até o limite previsto no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666, de 21/06/93.

**4.2.** Eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras e/ou serviços contratados serão pagos mediante aditivo contratual, por orçamento elaborado pela CONTRATADA, desde que aprovados previamente e expressamente pelo CONTRATANTE antes da execução dos mesmos;

**4.3.** Ao assinar este instrumento a contratada declara que concorda com a adequação do projeto que integrou o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, conforme decreto nº 7.983/13.

**CLÁUSULA V - DA FORMA DE PAGAMENTO**

**5.1.** O pagamento será efetuado através de depósito bancário no prazo de até 21 (vinte e um) dias contados da data da entrega das Notas Fiscais/Faturas, devidamente aprovadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras, na Secretaria de Fazenda e Patrimônio.

**a)** Quando da emissão da Nota Fiscal, a Contratada deverá fazer constar no corpo da mesma: o número da nota de empenho, número do pedido, número deste contrato e o número desta Tomada de Preços.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

Os preços correspondentes a cada serviço serão pagos de acordo com os valores constantes da proposta da Contratada, aceitos na licitação, cujas planilhas constituem o anexo I deste instrumento.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

Os valores que não forem pagos no prazo previsto poderão ser acrescidos de compensação financeira de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para pagamento até a data de sua efetivação, calculados ”pró rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

**PARÁGRAFO TERCEIRO**

Para o recebimento da última medição, além das exigências já contidas será necessário que a medição esteja acompanhada do termo de recebimento provisório, assinado pelas partes.

**CLÁUSULA VI - REAJUSTE DE PREÇOS**

**6.1.**O valor contratado será fixo, durante o período de vigência do contrato.

**CLÁUSULA VII - DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO**

**7.1.** A caução de garantia de execução, deverá ser depositada no prazo de até 72 (setenta e duas) horas da assinatura deste instrumento, pela Contratada, no valor de R$ .............................. (.................................). Correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual pelo seu respectivo prazo de vigência, responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e por todas as multas que forem impostas pela CONTRATANTE, para perfeita execução do objeto deste Contrato. No caso de alteração do contrato para um valor maior, a Contratada obriga-se a efetuar o depósito no valor complementar, sendo que o não cumprimento do mesmo implicará a rescisão automática do presente contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

Quando do recebimento definitivo do objeto deste Contrato e da apresentação dos ‘as built’ do projeto (se tiverem ocorrido modificações), será liberada a caução, após e efetiva dedução de eventuais créditos ou haveres da CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

Nos casos previstos de rescisão do presente Contrato por culpa da CONTRATADA, a caução não será devolvida, sendo então apropriada pela CONTRATANTE a título de indenização/multa.

**CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES**

**8.1.**São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**8.2.** A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Itapevi caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida.

**8.3.**O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades:

1. Advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação contratual, ou quando forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha concorrido diretamente;
2. Multa de **0,5%** do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;
3. Multa de **10%** sobre o valor correspondente à parcela do objeto contratual não executado, ou executado em desacordo com as especificações técnicas, para atraso superior a 10 (dez) dias, caracterizando-se inexecução parcial;
4. Multa de **20%** sobre o valor da obrigação não cumprida, para casos de inexecução total;
5. Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos casos de reincidência em inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente;
6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na prática de atos de natureza dolosa pela Contratada, das quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil reversão.

**8.4.**As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa.

**8.5.**Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos pela Administração.

**8.6.**Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.

**8.7.**O pedido de prorrogação de prazo final dos serviços ou entrega de produto somente será apreciado e anuído pela Secretaria de Suprimentos, se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.

**8.8.**As multas deverão ser pagas no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento da intimação escrita, expedida pela **PREFEITURA.**

**8.9.**A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contrato.

**8.10.**Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a **CONTRATADA** pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela **PREFEITURA,** ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

**8.11.**O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a Contratada do fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.

**8.12.**À **CONTRATADA** assiste o direito de pedir reconsideração das multas impostas, devendo o pedido ser dirigido, por escrito, ao Sr. Secretário de Fazenda e Patrimônio, dentro de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da intimação, cabendo a este decidir em igual prazo, relevando ou não a penalidade.

**CLÁUSULA IX - DA APLICAÇÃO DAS MULTAS**

**9.1.**Quando da aplicação das multas, a CONTRATADA será notificada administrativamente, com aviso de recebimento, pela CONTRATANTE, para no prazo improrrogável de 10 (dez) dias recolher à Tesouraria desta, a importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

Compete a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, da CONTRATANTE, quando for o caso, por proposta da fiscalização, a aplicação de multas, tendo em vista a gravidade da falta cometida pela CONTRATADA.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

Da aplicação de multas, caberá recurso à CONTRATADA no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da respectiva notificação, a CONTRATANTE julgará, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, procedente ou improcedente a penalidade a ser imposta, devendo fundamentá-la.

**CLÁUSULA X - DOS PRAZOS DEVIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO**

**10.1.** O prazo para execução dos serviços será de **04 (quatro) meses**, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço a ser expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras.

**10.2.** Este instrumento contratual terá vigência de **07 (sete) meses**, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, a ser emitida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

### PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os atrasos provenientes da ocorrência de simples chuvas ou de greve do pessoal da CONTRATADA não poderão ser alegados como decorrentes de força maior e, portanto, não poderão ser utilizados como argumento para prorrogação de prazo.

### PARÁGRAFO SEGUNDO

Caso a CONTRATADA não entregue, total ou parcialmente, qualquer dos itens previstos, a CONTRATANTE reserva-se ao direito de adquiri-los de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, a CONTRATADA, responderá pelos custos através de glosas de créditos e/ou cauções, e/ou pagamento direto à CONTRATANTE, inclusive será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, conforme gravidade da infração e dos danos decorrentes.

**CLÁUSULA XI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**11.1.** A CONTRATADA se obriga a:

1. Assegurar o objeto deste Contrato, proteção e conservação dos serviços executados;
2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade independente das penalidades cabíveis;
3. Permitir e facilitar a fiscalização e/ou inspeção do local do objeto deste Contrato, a qualquer hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por escrito, pertença seus agentes à CONTRATANTE ou a terceiros por ele designados;
4. Manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente nos de trabalho em vias pública, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
5. Manter, no local do objeto deste Contrato, um projeto completo reservado ao manuseio da fiscalização da CONTRATANTE;
6. Participar a fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato, em parte ou no todo;
7. Manter, no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrências;
8. Providenciar, às suas expensas, de todo e qualquer controle tecnológico necessário à execução do(s) Projeto(s);
9. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital que a este deu origem.

### PARÁGRAFO PRIMEIRO

Correrá à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre o fornecimento do objeto deste Contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

A execução das obras/serviços aos domingos e feriados somente será permitida com a autorização prévia da fiscalização.

**CLÁUSULA XII - DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS**

**12.1.**Todos os materiais, máquinas e equipamentos, dentre outros, a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA, e deverão ser de primeira qualidade, cabendo a CONTRATANTE por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

**12.2.** A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais e equipamentos será, exclusivamente, da CONTRATADA.

**CLÁUSULA XIII - DA FISCALIZAÇÃO**

**13.1.** A fiscalização dos serviços, objeto deste Contrato, será feita pela CONTRATANTE, através de profissionais qualificados a serem designados pela Contratante, os quais poderão realizar inspeções do objeto deste Contrato e a CONTRATADA, com obrigação de oferecer todas as condições favoráveis à efetivação de qualquer providência.

**CLÁUSULA XIV - DA SEGURANÇA DA OBRA**

**14.1.** A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento das obras/serviços, podendo a CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariem a boa técnica ou desobedeçam aos projetos e/ou especificações.

**CLÁUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA**

**15.1.** A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução das obras/serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando com caráter irrecorrível, a CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato. Também se obriga a CONTRATADA a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

**CLÁUSULA XVI - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS/SERVIÇOS**

**16.1.** O objeto deste Contrato será recebido por comissão especialmente designada pela CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados, até o seu definitivo recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE.

**16.2.** Estando em conformidade com o disposto nesse instrumento contratual, o objeto será recebido provisoriamente pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização no prazo de até 15 (quinze) dias de sua formal entrega, e, definitivamente, no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, em termo circunstanciado, firmado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos e a empresa contratada, salvo em casos excepcionais e devidamente justificados.

**CLÁUSULA XVII - DA DOTAÇÃO**

**17.1.** As despesas com a presente contratação serão cobertas com recursos classificados na dotação orçamentária de nº.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Órgão** | **Econômica** | **Funcional** | **Ação** | **Fonte** | **C.Apl.** |
| 00407 | 11.02.00 | 3.3.90.39.16 | 12 361 0011 | 2002 | 01 | 2200000 |
| 01397 | 11.02.00 | 3.3.90.39.16 | 12 365 0011 | 2002 | 01 | 2130000 |

**CLÁUSULA XVIII - DA RESCISÃO**

**18.1.** A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir unilateralmente, o presente Contrato nos termos do artigo 78, incisos I a XII e XVII, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações.

**18.2.**A rescisão unilateral do contrato por parte da CONTRATANTE acarretará as consequências referidas no artigo 80, da Lei de Licitações, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

**18.3.**No caso de a CONTRATADA encontra-se em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo das demais cominações legais

**18.4.**No caso de a CONTRATADA encontra-se em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

**CLÁUSULA XIX - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO**

**19.1.** O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, na ocorrência de qualquer dos casos previstos no artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

**CLÁUSULA XX - DISPOSIÇÕES GERAIS**

1. Nenhum serviço fora das especificações deste contrato poderá ser realizado, ainda que em caráter extraordinário, sem a prévia e expressa concordância da CONTRATANTE;
2. Os casos omissos serão resolvidos pelas cláusulas e preceitos de direito público e, supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.
3. O contratado aceita integralmente e irretratavelmente as normas e condições estabelecidas no edital.

**d)**A presente contratação obedecerá ao regime de empreitada por preços unitários, sendo que o gerenciamento e fiscalização da execução contratual serão de responsabilidade das Secretariade Infraestrutura e Serviços Urbanos.

**e)**Fazem parte integrante deste contrato como se nele estivessem transcritos o Edital e seus anexos e a proposta da contratada, bem como, demais documentos inerentes a este processo.

**CLÁUSULA XXI - DO FORO**

**21.1.**Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Itapevi, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias, para um só efeito legal

Itapevi, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2020.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Representante legal da empresa

**Testemunhas**:

Nome:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RG:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RG:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXOXII**

**TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI**

**CONTRATADA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CONTRATO Nº.\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI – ETAPA III**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**
2. O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
3. Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
4. Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o Artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de Janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
5. Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
6. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**
7. O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
8. Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**Itapevi, \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2020.**

**GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPF:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_R.G.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data de nascimento:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endereço residencial completo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail institucional:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail pessoal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefone(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Responsáveis que assinaram o ajuste:**

**Pelo CONTRATANTE:**

Nome:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPF:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_R.G.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data de nascimento:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Endereço residencial completo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail institucional:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail pessoal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefone(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pela CONTRATADA:**

Nome:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPF:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_R.G.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data de nascimento:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endereço residencial completo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail institucional:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail pessoal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefone(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO XIII**

**DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO**

**Tomada de Preços nº. 09/2020**

**Processo SUPRI 284/2020**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI – ETAPA III**

Razão Social da empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome do representante legal da empresa que assinará o instrumento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefone: (\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dados bancários:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nº do Banco:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Agência:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_c/c: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome legível do Representante\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

R.G.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.P.F.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO XIV**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBRA:** | **Adequação Acessibilidade - Escolas Municipais - Etapa III** | | | **Área:** | **1,00 m2** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tipo de Intervenção: Reforma para Atendimento a Acessibilidade** | | |  | **Investimento:** | **R$ 1.094.830,37** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Endereço :** | **Município de Itapevi - ITAPEVI/SP** |  |  | **Invest/Área:** | **R$ 1.094.830,37 / m2** |  |  |
| **Item** | **Descrição** | **Peso** | **Valor do Serviço** | **MÊS 1** | **MÊS 2** | **MÊS 3** | **MÊS 4** |
| **%** | **R$** |
| **01** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | **10,51%** | **R$ 115.040,33** | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| R$ 28.760,08 | R$ 28.760,08 | R$ 28.760,08 | R$ 28.760,08 |
| **02** | **CEMEB ANTÔNIO CARLOS GOMES** | **22,91%** | **R$ 250.855,06** | 11,00% | 52,00% | 19,00% | 18,00% |
| R$ 27.594,06 | R$ 130.444,63 | R$ 47.662,46 | R$ 45.153,91 |
| **03** | **CEMEB PAULO MARIANO DE ARRUDA** | **21,36%** | **R$ 233.884,95** | 29,00% | 31,00% | 17,00% | 23,00% |
| R$ 67.826,64 | R$ 72.504,33 | R$ 39.760,44 | R$ 53.793,54 |
| **04** | **CEMEB CÂNDIDO PORTINARI** | **26,35%** | **R$ 288.527,12** | 21,00% | 38,00% | 18,00% | 23,00% |
| R$ 60.590,70 | R$ 109.640,31 | R$ 51.934,88 | R$ 66.361,24 |
| **05** | **CEMEB JOSSEI TODA** | **18,86%** | **R$ 206.522,91** | 23,00% | 15,00% | 30,00% | 32,00% |
| R$ 47.500,27 | R$ 30.978,44 | R$ 61.956,87 | R$ 66.087,33 |
|  | **Sub-Total** | **100%** | **R$ 1.094.830,37** | R$ 232.271,74 | R$ 372.327,79 | R$ 230.074,74 | R$ 260.156,10 |
|
|
|  | **Total Geral** | **100%** | **R$ 1.094.830,37** | **R$ 232.271,74** | **R$ 604.599,53** | **R$ 834.674,27** | **R$ 1.094.830,37** |
|
|

**ANEXO XV**

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CÁLCULO DO B.D.I**  **Benefício e Despesas Indiretas** | | | |
|  | | | |
| **1** | **Despesas Indiretas** | | **7,300%** |
|  |  | | |
| 1.1 | Despesas Administrativas | | 7,300% |
| 1.1.1 | Administração Central | 4,00% |  |
| 1.1.2 | Garantias e Seguros | 0,80% |  |
| 1.1.3 | Riscos | 1,27% |  |
| 1.1.4 | Despesas Financeiras | 1,23% |  |
|  |  | | |
| **2** | **Despesas Legais (PIS/ISS/COFINS)** | | **5,650%** |
|  |  | | |
| 2.1 | PIS (Programa de Integração Social) | 0,650% |  |
| 2.2 | ISS (Imposto Sobre Serviço) | 2,000% |  |
| 2.3 | COFINS | 3,000% |  |
|  |  | | |
| **3** | **Lucro Bruto** | | **8,080%** |
|  | | |  |
| **4 Cálculo Total (BDI)** | | | **23,00%** |

FÓRMULA PARA CÁLCULO :

****

**ANEXO XVI**

**PROJETOS**

**(DISPONÍVEL EM CD OU NO SITE DA PREFEITURA)**