## Resumo
4
OBRA: | CONSTRUÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO JD RAINHA
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO
|  | Investimento: | 0
Endereço : | AVENIDA VEREADOR CLAUDIONOR BRUNO S/N - JARDIM DA RAINHA - CEP 06656-500 - ITAPEVI/ SP
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL C/BDI | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0!
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÕES | 0 | #DIV/0!
3 | PISO | 0 | #DIV/0!
4 | QUADRAS | 0 | #DIV/0!
5 | PLAYGROUND | 0 | #DIV/0!
6 | MOBILIARIO URBANO | 0 | #DIV/0!
7 | COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | #DIV/0!

## Orçamento
OBRA: | CONSTRUÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO JD RAINHA
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | Área de Intervenção |  | 1400.92
[5 empty] | Investimento: |  | 0
Endereço : | AVENIDA VEREADOR CLAUDIONOR BRUNO S/N - JARDIM DA RAINHA - CEP 06656-500 - ITAPEVI/ SP |  |  |  | Preço / Área: |  | 0
TAB. REF.: | SINAPI 06/25; CDHU 198; SIURB 01/25
| Ref. | Código | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. S/ BDI | Custo un. C/ BDI | Custo Total C/ BDI | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
01.03.01 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 7 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÕES | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
02.01 |  |  | DEMOLIÇÃO, LIMPEZA E TERRAPLENAGEM | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
02.01.01 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.02 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 1032.34 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.03 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 19.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.04 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1315.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.05 | SINAPI | 101147 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 136.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.06 | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 67.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.07 | SINAPI | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 206.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.08 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 636.85 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.09 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3539.41 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.10 | CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 376.53 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.11 | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 116.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | PISO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | PISTA DE CAMINHADA | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO PIGMENTADO (VERMELHO) COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
03.01.02 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 8.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.01.03 | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 216 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.02 |  |  | PASSEIO (CALÇADA) | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
03.02.01 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 27 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.02.02 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 13.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.03 |  |  | EXTERNO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
03.03.01 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.03.02 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | QUADRAS | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
04.01 |  |  | STREETBALL | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01 | SINAPI | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 165 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.02 | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 165 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.03 | SIURB EDIF | 170363 | TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.04 | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 103.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.05 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 165 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | PLAYGROUND | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
05.01 |  |  | PLAYGROUND | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
05.01.01 | SINAPI | 94280 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M | 41 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.02 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 3 | ENCHIMENTO COM AREIA FINA | M3 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.03 | SINAPI | 102690 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 43.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.04 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 4 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 14kN/m | M2 | 94 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.05 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 3.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.06 | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 25.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.07 | SINAPI | 97975 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.08 | SINAPI | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.09 | SINAPI | 102328 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 24.79 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.10 | SINAPI | 104735 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 6.58 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.11 | SINAPI | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 33.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.12 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 310.67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.13 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 27.33 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | MOBILIARIO URBANO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
06.01 |  |  | MOBILIARIO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
06.01.01 | SIURB EDIF | 181204 | IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM | M | 20.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.01.02 | SIURB EDIF | 181202 | IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO | CJ | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.01.03 | SINAPI | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.01.04 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 6 | MESA PING PONG DE CONCRETO POLIDO 1,50X2,75M | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
06.02 |  |  | ACADEMIA AO AR LIVRE | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
06.02.01 | SINAPI | 103187 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.02.02 | SINAPI | 103188 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.02.03 | SINAPI | 103186 | INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.02.04 | SINAPI | 103206 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.02.05 | SINAPI | 103208 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.02.06 | SINAPI | 103209 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.02.07 | SINAPI | 103189 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.02.08 | SINAPI | 103185 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.02.09 | SINAPI | 103210 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
07.01 |  |  | DIVERSOS | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
07.01.01 | SIURB EDIF | 170132 | FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE | M | 47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.01.02 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M2 | 25.59 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.01.03 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 8 | MAPA TÁTIL | UN. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
07.02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
07.02.01 | CDHU | 39.24.152 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 149.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.02.02 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 83 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.02.03 | SINAPI-I | 34641 | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.02.04 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 5 | POSTE DE AÇO RETO 9M PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 4 LUMINÁRIAS 120W, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
07.02.05 | SINAPI | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 1.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.03 |  |  | PAISAGISMO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
07.03.01 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 570 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.03.02 | SIURB EDIF | 180225 | IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) | UN | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.03.03 | SIURB EDIF | 180291 | QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) | UN | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL C/ BDI | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
BDI:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Custo Total. Para os cálculos utilizamos arredondamento de duas casas decimais após a vírgula. As empresas Proponentes devem seguir a mesma regra para o preenchimento da planilha.

## Composições
OBRA: | CONSTRUÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO JD RAINHA
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO
Endereço : |  |  |  |  | Investimento: | 0
TAB. REF.: | SINAPI 06/25; CDHU 198; SIURB 01/25
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO
Composição 1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNIDADE |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 |  | 0
SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 |  | 0
SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
Composição 2 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO PIGMENTADO (VERMELHO) COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | Global |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SINAPI-I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0213 |  | 0
SINAPI-I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.215 |  | 0
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.5 |  | 0
SINAPI-I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.2994 |  | 0
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6268 |  | 0
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4149 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.0417 |  | 0
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.2315 |  | 0
COTAÇÃO | COT01 | Pigmento em pó Vermelho 500g | kg | 32.2978 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
Composição 3 |  | ENCHIMENTO COM AREIA FINA | M3 |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 |  | 0
SINAPI-I | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.15 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
Composição 4 |  | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 14kN/m | M2 |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SINAPI-I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | 1 |  | 0
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
Composição 5 |  | POSTE DE AÇO RETO 9M PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 4 LUMINÁRIAS 120W, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SINAPI-I | 14165 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UN | 1 |  | 0
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.18 |  | 0
SINAPI-I | 39746 | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | 4 |  | 0
SINAPI | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 |  | 0
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.641 |  | 0
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.084 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
Composição 6 |  | MESA PING PONG DE CONCRETO POLIDO 1,50X2,75M | UN |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SINAPI-I | 43105 | CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) | KG | 2.8 |  | 0
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.65 |  | 0
SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22.4 |  | 0
SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20 |  | 0
SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 9.42 |  | 0
SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 12.02 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
Composição 7 |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | UN. |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 4 |  | 0
CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 2 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
Composição 8 |  | MAPA TÁTIL | UN |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
CDHU | 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | M2 | 0.24 |  | 0
SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 2.24 |  | 0
SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.76 |  | 0
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.176 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0

## Cronograma Mensal
OBRA: | CONSTRUÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO JD RAINHA
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO
Endereço : | AVENIDA VEREADOR CLAUDIONOR BRUNO S/N - JARDIM DA RAINHA - CEP 06656-500 - ITAPEVI/ SP |  |  |  | Investimento: | 0
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 |  | 2
|  | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÕES | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0
3 | PISO | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0
4 | QUADRAS | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0
5 | PLAYGROUND | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0
6 | MOBILIARIO URBANO | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0
7 | COMPLEMENTARES | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0
| Sub-Total | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0
| Total Geral | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0