ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 65/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2022

Aos 12 dias do mês de julho do ano de 2023, nas dependências do Departamento de Compras e Licitações, situado na Rua Agostinho Ferreira Campos, 675, 2º andar, Vila Nova Itapevi, Itapevi – SP, CEP: 06693-120, a Secretária Municipal de Saúde, Ana Maria Pessoa Massarenti, CPF nº 035.943.718-40, após a homologação do resultado obtido no Pregão n° 26/2022, RESOLVE, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 4.538/2008, bem como do Edital e Anexos do Pregão supra, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas REGISTRAR OS PREÇOS.

Para os itens abaixo indicados foram registrados os seguintes preços, ofertados pela empresa:

DETENTORA: DELTAMED-H COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 16.996.080/0001-17, com sede na Rua Polônia, 32, Jardim Central, Cotia/SP, CEP: 06700-282, telefone (11) 4616-7578/ (11) 9-4007-8765, e-mail: deltamed@deltamedhospitalar.com.br, neste ato representada legalmente pela Senhora Lúcia Akemi Shintani, portadora da cédula de identidade RG nº 28.683.226 e CPF nº 255.630.798-64;

1. DO OBJETO

  - O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, nas condições, especificações técnicas e demais exigências estabelecidas no Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 26/2022.

  - Das especificações e valores registrados

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 13.1 | UNID | 38 | Cânula de Guedel calibre 02 80MM, descartável, estéril, confeccionada em plástico atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | FOYOMED | R$ 6,86 | R$ 260,68 |
|  | 13.2 | UNID | 38 | Cânula de Guedel calibre 03 90MM, descartável, estéril, confeccionada em plástico atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | FOYOMED | R$ 6,86 | R$ 260,68 |
|  | 13.3 | UNID | 225 | Cânula de Guedel calibre 04 100MM, descartável, estéril, confeccionada em plástico atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | FOYOMED | R$ 6,86 | R$ 1.543,50 |
|  | 13.4 | UNID | 38 | Cânula de Guedel calibre 05 110MM, descartável, estéril, confeccionada em plástico atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | FOYOMED | R$ 6,86 | R$ 260,68 |
|  | 13.5 | KIT | 15 | Kit estojo com 8 cânulas orofaríngeas de guedel, as cânulas de guedel têm a função de manter a lingua distante da parede posterior da faringe e/ou proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Este kit contém: 1 cânula de guedel base rosa de 40mm 1 cânula de guedel base azul de 50mm 1 cânula de guedel base preto de 60mm 1 cânula de guedel base branco de 70mm 1 cânula de guedel base verde de 80mm 1 cânula de guedel base amarelo de 90mm 1 cânula de guedel base vermelho de 100mm 1 cânula de guedel base laranja de 110mm 1 estojo de plástico transparente dimensões do kit: 17,5 x 12 x 5 centimetros (comprimento x largura x altura). | MD | R$ 170,95 | R$ 2.564,25 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 13 |  |  | R$ 4.889,79 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 17.1 | UNID | 75 | Cateter Nasal para Oxigênio descartável nº 4 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 3,07 | R$ 230,25 |
|  | 17.2 | UNID | 75 | Cateter Nasal para Oxigênio descartável nº 6 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 3,07 | R$ 230,25 |
|  | 17.3 | UNID | 75 | Cateter Nasal para Oxigênio descartável nº 8 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 3,07 | R$ 230,25 |
|  | 17.4 | UNID | 75 | Cateter Nasal para Oxigênio descartável nº 10 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 3,07 | R$ 230,25 |
|  | 17.5 | UNID | 75 | Cateter Nasal para Oxigênio descartável nº 12 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 3,07 | R$ 230,25 |
|  | 17.6 | UNID | 22.500 | Cateter Nasal tipo Óculos para Oxigenioterapia descartável Adulto descartável, tipo óculos, estéril, que permita ajuste, boa fixação e a integridade da pele, flexível, com canhão universal para adaptação apropriada a extensão de gases. confeccionado tubo e prong em em pvc, flexível, transparente ou similar, atóxica, dimensões do sugador de narina 16fr, tubo principal conectado 2,05m embalagem individual com dados de identificação e procedência,a selagem deve ser eficiente com 7mm (mínimo), resistente, que garanta a integridade do produto e permita a abertura asséptica, data e tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação estes deverão estar na borda da embalagem. | GOODCOME | R$ 3,59 | R$ 80.775,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 17 |  |  | R$ 81.926,25 |
| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|  | 23.1 | UNID | 300 | Colar cervical PP - Confeccionado em polietileno, de alta densidade em 1,5 mm , reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia - tipo EVA macio especial (Etil - Vinil Acetado. Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados costurado, em cores de padrão universal. Possui, também um botão preto, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação. Na frente uma abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traqueia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões são de plástico, permitindo totalmente a Rádio Transparência. INDICAÇÃO UNIVERSAL: Indicado para imobilização da cervical (pescoço) para resgate, transporte e socorro de pacientes. Dimensões aproximadas: Circunferência: 40 a 56 cm Altura anterior: 8,8 cm Altura posterior: 13,3 cm Abertura frontal: 3,5x 5,5 cm Peso: 0,111 kg | POLAR FIX | R$ 25,06 | R$ 7.518,00 |
|  | 23.2 | UNID | 300 | Colar cervical P - Confeccionado em polietileno, de alta densidade em 1,5 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia - tipo EVA macio especial (Etil - Vinil Acetado. Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados costurado, em cores de padrão universal. Possui, também um botão preto, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação. Na frente uma abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões são de plástico, permitindo totalmente a Rádio Transparência. INDICAÇÃO UNIVERSAL: Indicado para imobilização da cervical (pescoço) para resgate, transporte e socorro de pacientes. Dimensões aproximadas: Circunferência: 40 a 56 cm Altura anterior: 10,1 cm Altura posterior: 13,3 cm Abertura frontal: 3,5 x5,5 cm Peso: 0,127 kg | POLAR FIX | R$ 25,06 | R$ 7.518,00 |
|  | 23.3 | UNID | 300 | Colar cervical M - Confeccionado em polietileno, de alta densidade em 1,5 mm , reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia - tipo EVA macio especial (Etil - Vinil Acetado. Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados costurado, em cores de padrão universal. Possui, também um botão preto, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação. Na frente. uma abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traqueia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões são de plástico, permitindo totalmente a Rádio Transparência. INDICAÇÃO UNIVERSAL: Indicado para imobilização da cervical (pescoço) para resgate, transporte e socorro de pacientes. Dimensões aproximadas: Circunferência: 40 a 56 cm Altura anterior: 12 cm Altura posterior: 14cm Abertura frontal: 5,0 x10,0 cm Peso: 0,156 kg | POLAR FIX | R$ 25,06 | R$ 7.518,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 23 |  |  | R$ 22.554,00 |
| LOTE; ITEM; UNID; QUANT.; DESCRIÇÃO; MARCA; VALOR UNITÁRIO; VALOR TOTAL. 25; 25.1; UNID; 750; Compressa de Gaze Algodonada, medindo: 15 x 30 cm fechada e 15 x 60 cm aberta, cem filamento radiopaco. Indicado para tratamento de feridas altamente exsudativas e para cobertura de incisões pós-operatórias, principalmente em grandes cirurgias. É um curativo de cobertura, portanto, abaixo dele deverá conter o tratamento (não realiza o tratamento sozinho). Com camada de papel absorvente e costurado nas laterais A Compressa de Gaze Algodonada Estéril é constituída por uma camada de papel absorvente recoberta por duas mantas de algodão hidrófilo, com envoltório de tecido de gaze 13 fios . A camada de algodão, tem como função absorver sangue e exsudatos. Ao papel absorvente cabe redistribuir o fluxo drenado por toda a extensão, minimizando o risco de vazamento de líquidos, oferecendo melhor aparência aos curativos e proporcionando maior conforto ao paciente.; CREMER; R$ 3,28; R$ 2.460,00. 25.2; PCT; 216.000; Compressa de Gaze Hidrofila; Em 100% algodao, branco; sem falhas ou fiapos soltos, com no minímo 13 Fios por cm², e estrutura por entrelaçamento de fios, sem filamento radiopaco; dobras uniformes e perfeitas, variando de 03 dobras e 08 camadas, resistente a manipulação conforme EN 1664-2:2000; medindo 7,5 x 7,5 Cm fechada; com formato quadrado; e 7,5 x 30 cm aberta, apresentar hidrofibilidade menor ou igual a 15 segundos. Esteril; Apresentação em pacotes com 10 unidades. Embalado material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. identificação e procedência, tipo de esterilização, lote, data de fabricação e validade, registro no Ministério da Saúde. esterilizada conforme NBR13841. O produto devera ser entregue com laudo analitico de acordo com a legislacao vigente;; NEVE; R$ 1,46; R$ 315.360,00. TOTAL LOTE 25; R$ 317.820,00. |
| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 28 | 28.1 | UNID | 1.125 | Dispositivo masculino para incontinência urinária pequeno (24mm): Descartável : Confeccionado em silicone, auto adesivo sensível à pressão, com formato tubular, sem emendas ou defeitos que prejudiquem o fluxo urinário. Extremidade proximal com borda reforçada com bainha, facilitando a colocação e ajuste. Extremidade distal reforçada em forma de funil que permita ajuste perfeito ao coletor de urina. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | FOYOMED | R$33,90 | R$38.137,50 |
|  | 28.2 | UNID | 750 | Dispositivo masculino para incontinência urinária pequeno (28mm): Descartável : Confeccionado em silicone, auto adesivo sensível à pressão, com formato tubular, sem emendas ou defeitos que prejudiquem o fluxo urinário. Extremidade proximal com borda reforçada com bainha, facilitando a colocação e ajuste. Extremidade distal reforçada em forma de funil que permita ajuste perfeito ao coletor de urina. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | FOYOMED | R$33,90 | R$25.425,00 |
|  | 28.3 | UNID | 375 | Dispositivo masculino para incontinência urinária pequeno (31mm): Descartável : Confeccionado em silicone, auto adesivo sensível à pressão, com formato tubular, sem emendas ou defeitos que prejudiquem o fluxo urinário. Extremidade proximal com borda reforçada com bainha, facilitando a colocação e ajuste. Extremidade distal reforçada em forma de funil que permita ajuste perfeito ao coletor de urina. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | FOYOMED | R$33,90 | R$12.712,50 |
|  | 28.4 | UNID | 1.500 | Dispositivo masculino para incontinência urinária pequeno (35mm): Descartável : Confeccionado em silicone, auto adesivo sensível à pressão, com formato tubular, sem emendas ou defeitos que prejudiquem o fluxo urinário. Extremidade proximal com borda reforçada com bainha, facilitando a colocação e ajuste. Extremidade distal reforçada em forma de funil que permita ajuste perfeito ao coletor de urina. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | FOYOMED | R$33,90 | R$50.850,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 28 |  |  | R$ 127.125,00 |
|  | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|  | 30.1 | UNID | 150 | Eletrodo de silicone descartável 1 metro x 5cm, em carbono para maior condutividade das correntes terapêuticas aplicadas, fixado com qualquer fita adesiva hipoalergenica compatível com as correntes TENS, FES, Interferencial, Russa, Aussie e demais correntes despolarizadas. | CARCI | R$ 173,47 | R$ 26.020,50 |
|  | 30.2 | UNID | 150.000 | Eletrodo descartável para monitoração cardiaca Adulto confeccionado em Falso tecido poroso, face adesiva aro com proteção. Material impermeável que evite ressecamento com gel condutor de boa qualidade e quantidade suficiente. Embalagem com 30 a 50 eletrodos, com dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade. RMS | VITALCOR | R$ 1,15 | R$ 172.500,00 |
|  | 30.3 | UNID | 52.500 | Eletrodo descartável para monitoração cardiaca Infantil confeccionado em Falso tecido poroso, face adesiva aro com proteção. Material impermeável que evite ressecamento com gel condutor de boa qualidade e quantidade suficiente. Embalagem com 30 a 50 eletrodos, com dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade. RMS | VITALCOR | R$ 1,17 | R$ 61.425,00 |
|  | 30.4 | Frasco | 750 | Gel para Eletrocardiograma - Hidrossolúvel, hipo-alergênico, alta condutibilidade elétrica, pH neutro, não gorduroso, isento de sal e álcool, inócuo aos eletrodos. Embalado individualmente em bisnagas com aproximadamente 100 gr ( variação de 10% para mais ou para menos). Embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade. RMS. | MULTIGEL | R$ 3,75 | R$ 2.812,50 |
|  | 30.5 | CX | 600 | Gel para Ultrassonografia embalado em frasco com 100gr. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade. RMS | MULTIGEL | R$ 7,23 | R$ 4.338,00 |
|  | 30.6 | Bobina | 2.250 | Papel Termossensível para ECG em bobina, medindo 216mm x 30m de comprimento, com cobertura química, com escala própria para registro e adaptação perfeita | TECNOPRINT | R$ 34,87 | R$ 78.457,50 |
|  | 30.7 | UNID | 225 | Papel para ECG em rolo milimetrado com 30 metros Fornecimento: unidade (rolo) Medidas: 58mmx30m Papel para ECG (eletrocardiograma) de grande sensibilidade, termo sensível (para impressão térmica). Produto de longa durabilidade, fornece um registro de imagens nítido. Papel de ECG Papel Termossensível para ECG são indicados para registros gráficos dos resultados de exames de eletroencefalograma, eletrocardiograma para teste ergomérico e monitoração Compatível com Cardioversor Phillips Heartstare | TECNOPRINT | R$ 7,67 | R$ 1.725,75 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 30 |  |  | R$ 347.279,25 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 39.1 | UNID | 7.500 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XX GRANDE – Peso – de 16 a 20Kg. 100% atóxica com elástico nas pernas, Fralda descartável, com camada externa impermeável,com indicador de umidade e barreira lateral antivazamento, camada interna em material de alta absorção, elástico para ajuste nas pernas, fita adesiva lateral de fixação, multiajustável que permite abrir e fechar várias vezes, tóxico, hipoalérgico. Absorção Mínima de 326ml e massa por unidade de no mínimo 33g. Embalada em pacote com aproximadamente 08 fraldas contendo dados de identificação e procedência, data de validade, número do lote. | KARICIA | R$1,09 | R$8.175,00 |
|  | 39.2 | UNID | 39.000 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE. Peso – Acima de 12Kg. 100% atóxica com elástico nas pernas, Fralda descartável, com camada externa impermeável, com indicador de umidade e barreira lateral antivazamento, camada interna em material de alta absorção, elástico para ajuste nas pernas, fita adesiva lateral de fixação, multiajustável que permite abrir e fechar varias vezes, tóxico, hipoalérgico. Absorção Mínima de 285ml e massa por unidade de no mínimo 30g. Embalada em pacote com aproximadamente 10 fraldas contendo dados de identificação e procedência, data de validade, número do lote. | KARICIA | R$1,07 | R$41.730,00 |
|  | 39.3 | UNID | 15.000 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE. – PESO de 09 a 13Kg100% atóxica com elástico nas pernas, Fralda descartável, com camada, com indicador de umidade e barreira lateral antivazamento, camada interna em material de alta absorção, elástico para ajuste nas pernas, fita adesiva lateral de fixação, multiajustável que permite abrir e fechar varias vezes, tóxico, hipoalérgico. Absorção Mínima de 240ml e massa por unidade de no mínimo 26g. Embalada em pacote com aproximadamente 10 fraldas contendo dados de identificação e procedência, data de validade, número do lote. | KARICIA | R$0,92 | R$13.800,00 |
|  | 39.4 | UNID | 11.250 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO MEDIO – Peso: de 05 a 10kg. 100% atóxica com elástico nas pernas, Fralda descartável com camada externa impermeável, com indicador de umidade e barreira lateral antivazamento, camada interna em material de alta absorção, elástico para ajuste nas pernas, fita adesiva lateral de fixação, multiajustável que permite abrir e fechar várias vezes, tóxico, hipoalérgico. Absorção Mínima de 212ml e massa por unidade de no mínimo 22g. Embalada em pacote com aproximadamente 12 Fraldas contendo dados de identificação e procedência, data de validade, número do lote. | KARICIA | R$0,82 | R$9.225,00 |
|  | 39.5 | UNID | 3.750 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO. – Peso: Até 6Kg. 100% atóxica com elástico nas pernas, Fralda descartável com camada externa impermeável, com indicador de umidade e barreira lateral antivazamento, camada interna em material de alta absorção, elástico para ajuste nas pernas, fita adesiva lateral de fixação, multiajustável que permite abrir e fechar várias vezes, tóxico, hipoalérgico. Absorção Mínima de 175ml e massa por unidade de no mínimo 18g. Embalada em pacote com aproximadamente 14 Fraldas contendo dados de identificação e procedência, data de validade, número do lote. | KARICIA | R$0,63 | R$2.362,50 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 39 |  |  | R$ 75.292,50 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 44.1 | UNID | 75.000 | Lençol de Papel descartável 70 cm x 50 m comprimento, não estéril, confeccionado em pura celulose 100% virgem, cor branca, resistente e uniforme em toda extensão, com bordas sem rebarbas. Embalagem contendo identificação e procedência, data de fabricação e validade, número de lote e registro MS. | FLEXPELL | R$ 14,10 | R$ 1.057.500,00 |
|  | 44.2 | PCT | 7.500 | Toalha de Papel interfolhas de boa qualidade, 100% celulose pura, na cor branca, 3 dobras medindo aproximadamente: 21 x 23cm; embaladas 1250 folhas. A empresa vencedora deverá fornecer os dispensadores em sistema de comodato. | BABY | R$ 47,85 | R$ 358.875,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 44 |  |  | R$ 1.416.375,00 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 51.1 | UNID | 75.000 | Seringa de segurança descartável estéril, sem agulha, em polipropileno atóxico, capacidade de 3 ml., com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml., bico luer lock, com dispositivo de segurança com retração total da agulha para o interior do cilindro primário e haste quebrável para prevenção do reuso. A seringa deverá ser compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. | SOL-CARE | R$ 1,47 | R$ 110.250,00 |
|  | 51.2 | UNID | 56.250 | Seringa de segurança descartável estéril, sem agulha, em polipropileno atóxico, capacidade de 5 ml., com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml., bico luer lock, com dispositivo de segurança com manipulação do embolo até o marco zero sem acionamento acidental, com retração total da agulha para o interior do cilindro primário e haste quebrável para prevenção do reuso. A seringa deverá ser compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. | SOL-CARE | R$ 1,55 | R$ 87.187,50 |
|  | 51.3 | UNID | 75.000 | Seringa de segurança descartável estéril, sem agulha, em polipropileno atóxico, capacidade de 10 ml., com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml., bico luer-lock, com dispositivo de segurança com manipulação do embolo até o marco zero sem acionamento acidental, com retração total da agulha para o interior do cilindro primário e haste quebrável para prevenção do reuso. A seringa deverá ser compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. | SOL-CARE | R$ 1,97 | R$ 147.750,00 |
|  | 51.4 | UNID | 225.000 | Seringa de segurança descartável estéril, sem agulha, em polipropileno atóxico, capacidade de 20 ml., com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml., bico luer-lock, com dispositivo de segurança com manipulação do embolo até o marco zero sem acionamento acidental, com retração total da agulha para o interior do cilindro primário e haste quebrável para prevenção do reuso. A seringa deverá ser compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. | SOL-CARE | R$2,34 | R$ 526.500,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 51 |  |  | R$871.687,50 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 58.1 | UNID | 40 | Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 04 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 1,86 | R$ 74,40 |
|  | 58.2 | UNID | 40 | Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 06 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 1,86 | R$ 74,40 |
|  | 58.3 | UNID | 40 | Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 08 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 1,88 | R$ 75,20 |
|  | 58.4 | UNID | 40 | Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 10 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 1,88 | R$ 75,20 |
|  | 58.5 | UNID | 10 | Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 12 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre.Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 1,88 | R$ 18,80 |
|  | 58.6 | UNID | 10 | Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 14 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 2,16 | R$ 21,60 |
|  | 58.7 | UNID | 40 | Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 16 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 120 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 2,16 | R$ 86,40 |
|  | 58.8 | UNID | 40 | Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 18 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre.Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$2,16 | R$ 86,40 |
|  | 58.9 | UNID | 40 | Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 20 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre.Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 2,22 | R$88,80 |
|  | 58.10 | UNID | 40 | Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 04 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 100 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 2,28 | R$ 91,20 |
|  | 58.11 | UNID | 40 | Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 06 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 100 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 2,28 | R$ 91,20 |
|  | 58.12 | UNID | 40 | Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 08 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 100 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 2,28 | R$ 91,20 |
|  | 58.13 | UNID | 40 | Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 10 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 100 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 2,28 | R$ 91,20 |
|  | 58.14 | UNID | 150 | Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 12 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 100 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 2,30 | R$ 345,00 |
|  | 58.15 | UNID | 150 | Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 14 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 100 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 2,30 | R$ 345,00 |
|  | 58.16 | UNID | 300 | Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 16 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre.Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 100 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$2,30 | R$690,00 |
|  | 58.17 | UNID | 370 | Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 18 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 100 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 2,34 | R$ 865,80 |
|  | 58.18 | UNID | 370 | Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 20 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre.Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 100 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$ 2,34 | R$ 865,80 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 58 |  |  | R$ 4.077,60 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 98.1 | UNID | 50 | Eletrodo de silicone descartável 1 metro x 5cm, em carbono para maior condutividade das correntes terapêuticas aplicadas, fixado com qualquer fita adesiva hipoalergenica compatível com as correntes TENS, FES, Interferencial, Russa, Aussie e demais correntes despolarizadas. | CARCI | R$ 173,47 | R$ 8.673,50 |
|  | 98.2 | UNID | 50.000 | Eletrodo descartável para monitoração cardiaca Adulto confeccionado em Falso tecido poroso, face adesiva aro com proteção. Material impermeável que evite ressecamento com gel condutor de boa qualidade e quantidade suficiente. Embalagem com 30 a 50 eletrodos, com dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade. RMS | VITALCOR | R$ 1,15 | R$ 57.500,00 |
|  | 98.3 | UNID | 17.500 | Eletrodo descartável para monitoração cardiaca Infantil confeccionado em Falso tecido poroso, face adesiva aro com proteção. Material impermeável que evite ressecamento com gel condutor de boa qualidade e quantidade suficiente. Embalagem com 30 a 50 eletrodos, com dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade. RMS | VITALCOR | R$ 1,17 | R$ 20.475,00 |
|  | 98.4 | Frasco | 250 | Gel para Eletrocardiograma - Hidrossolúvel, hipo-alergênico, alta condutibilidade elétrica, pH neutro, não gorduroso, isento de sal e álcool, inócuo aos eletrodos. Embalado individualmente em bisnagas com aproximadamente 100 gr ( variação de 10% para mais ou para menos). Embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade. RMS. | MULTIGEL | R$ 3,75 | R$ 937,50 |
|  | 98.5 | CX | 200 | Gel para Ultrassonografia embalado em frasco com 100gr. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade. RMS | MULTIGEL | R$ 7,23 | R$ 1.446,00 |
|  | 98.6 | Bobina | 750 | Papel Termossensível para ECG em bobina, medindo 216mm x 30m de comprimento, com cobertura química, com escala própria para registro e adaptação perfeita | TECNOPRINT | R$ 34,87 | R$ 26.152,50 |
|  | 98.7 | UNID | 75 | Papel para ECG em rolo milimetrado com 30 metros Fornecimento: unidade (rolo) Medidas: 58mmx30m Papel para ECG (eletrocardiograma) de grande sensibilidade, termo sensível (para impressão térmica). Produto de longa durabilidade, fornece um registro de imagens nítido. Papel de ECG Papel Termossensível para ECG são indicados para registros gráficos dos resultados de exames de eletroencefalograma, eletrocardiograma para teste ergomérico e monitoração Compatível com Cardioversor Phillips Heartstare | TECNOPRINT | R$ 7,67 | R$ 575,25 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 98 |  |  | R$ 115.759,75 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 107.1 | UNID | 2.500 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XX GRANDE – Peso – de 16 a 20Kg. 100% atóxica com elástico nas pernas, Fralda descartável, com camada externa impermeável,com indicador de umidade e barreira lateral antivazamento, camada interna em material de alta absorção, elástico para ajuste nas pernas, fita adesiva lateral de fixação, multiajustável que permite abrir e fechar várias vezes, tóxico, hipoalérgico. Absorção Mínima de 326ml e massa por unidade de no mínimo 33g. Embalada em pacote com aproximadamente 08 fraldas contendo dados de identificação e procedência, data de validade, número do lote. | KARICIA | R$ 1,09 | R$ 2.725,00 |
|  | 107.2 | UNID | 13.000 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE. Peso – Acima de 12Kg. 100% atóxica com elástico nas pernas, Fralda descartável, com camada externa impermeável, com indicador de umidade e barreira lateral antivazamento, camada interna em material de alta absorção, elástico para ajuste nas pernas, fita adesiva lateral de fixação, multiajustável que permite abrir e fechar varias vezes, tóxico, hipoalérgico. Absorção Mínima de 285ml e massa por unidade de no mínimo 30g. Embalada em pacote com aproximadamente 10 fraldas contendo dados de identificação e procedência, data de validade, número do lote. | KARICIA | R$ 1,07 | R$ 13.910,00 |
|  | 107.3 | UNID | 5.000 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE. – PESO de 09 a 13Kg100% atóxica com elástico nas pernas, Fralda descartável, com camada, com indicador de umidade e barreira lateral antivazamento, camada interna em material de alta absorção, elástico para ajuste nas pernas, fita adesiva lateral de fixação, multiajustável que permite abrir e fechar varias vezes, tóxico, hipoalérgico. Absorção Mínima de 240ml e massa por unidade de no mínimo 26g. Embalada em pacote com aproximadamente 10 fraldas contendo dados de identificação e procedência, data de validade, número do lote. | KARICIA | R$ 0,92 | R$ 4.600,00 |
|  | 107.4 | UNID | 3.750 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO MEDIO – Peso: de 05 a 10kg. 100% atóxica com elástico nas pernas, Fralda descartável com camada externa impermeável, com indicador de umidade e barreira lateral antivazamento, camada interna em material de alta absorção, elástico para ajuste nas pernas, fita adesiva lateral de fixação, multiajustável que permite abrir e fechar várias vezes, tóxico, hipoalérgico. Absorção Mínima de 212ml e massa por unidade de no mínimo 22g. Embalada em pacote com aproximadamente 12 Fraldas contendo dados de identificação e procedência, data de validade, número do lote. | KARICIA | R$ 0,82 | R$ 3.075,00 |
|  | 107.5 | UNID | 1.250 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO. – Peso: Até 6Kg. 100% atóxica com elástico nas pernas, Fralda descartável com camada externa impermeável, com indicador de umidade e barreira lateral antivazamento, camada interna em material de alta absorção, elástico para ajuste nas pernas, fita adesiva lateral de fixação, multiajustável que permite abrir e fechar várias vezes, tóxico, hipoalérgico. Absorção Mínima de 175ml e massa por unidade de no mínimo 18g. Embalada em pacote com aproximadamente 14 Fraldas contendo dados de identificação e procedência, data de validade, número do lote. | KARICIA | R$ 0,63 | R$ 787,50 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 107 |  |  | R$ 25.097,50 |

Valor Total Geral R$ 3.409.884,14

2.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, contado a partir de sua assinatura, com observância das disposições do Decreto Municipal n° 4.538/2008, e da Lei Federal n° 8.666/1993, no que couber.

2.2. A Administração Municipal não será obrigada a adquirir os materiais objeto desta Ata, podendo licitar quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, ou cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

3. DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. O(s) preço(s) a ser(em) registrado(s) na presente Ata refere(m)-se ao preço ofertado pela empresa signatária, consoante documentação pertinente anexa.

3.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65, da Lei n° 8.666/1993.

3.3. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Departamento de Compras e Licitações promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

3.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador desta Ata deverá convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

3.4.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

3.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:

3.5.1. Liberar a detentora da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

3.6. Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria de Saúde, deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

3.7. O Departamento de Compras e Licitações promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a continuidade da aquisição dos materiais.

- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

  - Os materiais deverão ser entregues de forma parcelada mediante a emissão de “Ordem de Fornecimento” emitida pela Secretaria de Saúde, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data de cada solicitação, no Almoxarifado da Saúde, localizado à Avenida Portugal, 746 – Jardim Itaqui, de Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 17:00, em dias úteis.

  - A Prefeitura poderá modificar o local de entrega dos itens da licitação a qualquer tempo, desde que o novo local seja acessível, livre e desimpedido e esteja situado dentro do perímetro urbano do Município de Itapevi.

  - Ocorrendo o descrito no Item 4.1.comunicação deverá ser por escrito, podendo ser via “e-mail”, sem que o fato importe em qualquer alteração contratual, especialmente de preço.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

  - Efetuar a entrega dos equipamentos de acordo com a necessidade e o interesse no âmbito da Secretaria de Saúde, no prazo e locais estabelecidos neste Ata de Registro de Preços.

  - A contratada deverá prever no preço ofertado todas as despesas relativas aos produtos, mão de obra, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários necessários à execução do objeto;

  - A CONTRATADA Responderá por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto da presente Ata. Ocorrendo quaisquer hipóteses expressas, fica claro que mesmo havendo a fiscalização ou acompanhamento por parte da Administração, a detentora não será eximida das responsabilidades previstas no Edital.

  - Manter-se durante toda execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, nos termos do artigo 55, XIII da Lei nº 8.666/1993.

  - A inadimplência da licitante, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da presente Ata.

  - À Secretaria de Saúde caberá o recebimento do objeto e a verificação de que foram cumpridos os termos, especificações e demais exigências, dando-se em conformidade com o artigo 73, inciso II, da Lei nº 8.666/1993:

a) provisoriamente, recebido(s) por servidores previamente designados, para acompanhamento e fiscalização, mediante carimbo na respectiva Nota Fiscal Eletrônica, para efeitos de verificação posterior da conformidade do objeto com as exigências editalícias;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação pelo Setor Competente;

  - Constadas quaisquer irregularidades no produto entregue, a Secretaria de Saúde poderá:

- Rejeitá-lo no todo ou em parte, se não corresponder às especificações técnicas exigidas, determinando sua substituição e/ou correção;

- Determinar sua complementação, se houver diferença de quantidades ou de partes, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

- Determinar a correção, reparação ou substituição, à expensas da Contratada, no total ou em parte, do objeto, na hipótese de se verificar vícios, defeitos e/ou incorreções resultantes da sua execução.

  - As irregularidades deverão ser sanadas pela Contratada no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado do recebimento da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

  - A recusa da CONTRATADA em atender ao estabelecido no subitem 5.9. levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento;

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Efetuar o pagamento no prazo estipulado;

  - Receber e conferir o objeto;

  - Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;

  - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão parciais, de acordo com as entregas, sendo efetuados em moeda brasileira em até 21 (vinte e um) dias contados do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica pela Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio devidamente atestada pela Secretaria de Saúde após o recebimento definitivo dos produtos.

7.2. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário sendo que, os dados da conta corrente devem ser informados na Proposta Comercial conforme Anexo V do Edital, em nome da detentora da Ata.

7.3. Da nota fiscal eletrônica deverá constar a discriminação resumida do item entregue, número da licitação, número da Ata de Registro de Preços, número do Empenho, número do Pedido, local de entrega e outros que julgar convenientes, além de não apresentar rasuras e/ou entrelinhas.

7.4. Caso venha a ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da detentora da Ata, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se sua contagem a partir da data do respectivo cumprimento.

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A detentora da Ata terá seu registro cancelado nas seguintes hipóteses:

a) Descumprimento das condições da Ata de Registro de Preços;

b) Não retirada da respectiva nota de empenho de despesa, Autorização de Fornecimento ou Instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Itapevi, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) Por razões de interesse público.

8.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no subitem 8.1, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da Secretaria solicitante.

9.DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

9.1. A detentora da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

9.2. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento desta Ata de Registro de Preços, ou não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a afetar o fornecimento do objeto da licitação:

- greve geral;

- calamidade pública;

- interrupção dos meios de transporte;

- condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

- outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).

9.2.1. Os casos enumerados nesse subitem deverão ser satisfatoriamente justificados pela Detentora da Ata.

9.2.2. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato Deverá ser comunicado à Secretaria solicitante, em até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência.

9.2.3. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 (vinte e quatro) horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência, como caso fortuito ou de força maior.

10. DAS PENALIDADES

10.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/1993, na Lei n° 10.520/2002, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.2. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame; não mantiver a proposta; desistir da proposta, do lance ou da oferta; deixar de entregar documentação exigida para o certame; comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, poderá estar sujeita à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com o Município de Itapevi, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 7°, da Lei n° 10.520/2002.

10.2.1. Além da penalidade prevista no subitem 10.2, também ensejará à licitante a cobrança por via administrativa ou judicial de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total de sua proposta.

10.2.1.1. Na hipótese de Sistema de Registro de Preços, o cálculo da multa de até 10% (dez por cento) de que trata o subitem 10.2.1, levará em consideração o valor do item proposto, multiplicado por sua quantidade total estimada no ato convocatório.

10.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Itapevi caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

10.4. O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei 10.520/2002, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades:

a)  advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação contratual, ou quando forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha concorrido diretamente;

b)  multa de até 0,5% do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;

c)  multa de até 10% sobre o valor correspondente remanescente do contrato ou instrumento equivalente, para atraso superior a 10 (dez) dias, caracterizando inexecução parcial;

d)  multa de até 20% do valor do contrato, para casos de inexecução total;

e)  suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com este Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos casos de reincidência em inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes no mesmo instrumento contratual ou ato jurídico análogo, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente;

f)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na prática de atos de natureza dolosa pela Contratada, dos quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil reversão.

10.4.1. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa.

10.5. Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos pelo Contratante.

10.5.1. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.

10.6. O pedido de prorrogação de prazo final de entrega de produto somente será apreciado e anuído pela Secretaria Municipal requisitante, se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.

10.7. O valor da multa poderá ser deduzido de eventuais créditos devidos pelo Contratante e/ou da garantia prestada pela empresa Contratada, quando por esta solicitado.

10.7.1. O prazo para pagamento de multas será de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação da infratora.

10.8. O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a Contratada do fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

  - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da orçamentária:

| NÚMERO | ÓRGÃO | ECONÔMICA | FUNCIONAL | AÇÃO | FONTE | C.APL. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00724 | 13.01.00 | 3.3.90.30.09 | 10 301 0014 | 2047 | 01 | 3100000 |
| 01178 | 13.01.00 | 3.3.90.30.09 | 10 301 0014 | 2047 | 02 | 3000005 |
| 02476 | 13.01.00 | 3.3.90.30.09 | 10 301 0014 | 2047 | 05 | 3010003 |
| 01455 | 13.01.00 | 3.3.90.30.09 | 10 302 0014 | 2047 | 05 | 3020001 |
| 01165 | 13.01.00 | 3.3.90.30.09 | 10 301 0014 | 2047 | 05 | 3040001 |

12. DO FORO

12.1.  Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Itapevi, com renúncia de outros, por mais privilegiados que sejam.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessará as obrigações da detentora, de cumprir as solicitações de execução do fornecimento encaminhado até o término da respectiva data.

13.2.O Município de Itapevi não se obrigará a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições estabelecidas no Pregão que lhe originou.

13.3. Na contagem dos prazos estabelecidos Ata, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

13.4. Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, as condições estabelecidas no Edital e Anexos do Pregão Presencial supra, bem como as normas contidas na Lei n° 8.666/1993 e no Decreto Municipal nº 4.538/2008.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas disposições estabelecidas na presente Ata firmam o presente instrumento em  02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Itapevi, 12 de julho de 2023.

_________________________________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Ana Maria Pessoa Massarenti – Secretária Municipal de Saúde

_________________________________________

DELTAMED-H COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Lúcia Akemi Shintani - Gerente Administrativo

Testemunhas

Nome: _______________________     		Nome: _______________________

RG: _______________________            		RG: __________________________

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SIGNATÁRIA: DELTAMED-H COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº (DE ORIGEM):65/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.	Estamos CIENTES de que:

a)	o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)	poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Itapevi, 12 de julho de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Igor Soares Ebert

Cargo: Prefeito

CPF: 282.233.028-02

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Ana Maria Pessoa Massarenti

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

CPF:035.943.718-40

Assinatura:____________________________________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Ana Maria Pessoa Massarenti

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

CPF:035.943.718-40

Assinatura:____________________________________________________________________________

Pela contratada:

Nome: Lúcia Akemi Shintani

Cargo: Gerente Administrativo

CPF: 255.630.798-64

Assinatura: _______________________________________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Luiz Cláudio de Freitas Leite

Cargo: Secretário Municipal da Fazenda e Patrimônio

CPF: 287.561.498-32

Assinatura:____________________________________________________________________________

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.