ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 69/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2022

Aos 12 dias do mês de julho do ano de 2023, nas dependências do Departamento de Compras e Licitações, situado na Rua Agostinho Ferreira Campos, 675, 2º andar, Vila Nova Itapevi, Itapevi – SP, CEP: 06693-120, a Secretária Municipal de Saúde, Ana Maria Pessoa Massarenti, CPF nº 035.943.718-40, após a homologação do resultado obtido no Pregão n° 26/2022, RESOLVE, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 4.538/2008, bem como do Edital e Anexos do Pregão supra, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas REGISTRAR OS PREÇOS.

Para os itens abaixo indicados foram registrados os seguintes preços, ofertados pela empresa:

DETENTORA: JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 05.793.185/0001-52, com sede na Rua Antonio Toffoli, 190, Jardim Guarani, Jundiaí/SP, CEP: 13206-270, telefone (11) 4527-2222, e-mail: gerencia@jupiterdistribuidora.com.br, neste ato representada legalmente pela Senhora Leila Cruz Kraucher, portadora da cédula de identidade RG nº 12.267.912-x e CPF nº 031.464.958-13;

1. DO OBJETO

  - O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, nas condições, especificações técnicas e demais exigências estabelecidas no Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 26/2022.

  - Das especificações e valores registrados

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9.1 | UNID | 375 | Avental cirúrgico descartável. estéril, com reforço impermeável, barreira bacteriana e viral, confeccionado em não tecido, SMS, alta resistência, conforto e maleabilidade, gramatura de no mínimo 50 gr, dobra asséptica, repelente a liquido, álcool e anti estático; com mangas longas, tipo raglan, punho em malha, tendo a junção longitudinal feita através de solda ultrasônica, longas tiras internas e externas, na cor azul, comprimento total de 140 cm x 140 cm largura e 65 cm largura das cavas e 60 cm.; embalado em material duplo que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Possuir Registro na ANVISA e atender a NBR 16064 da ABNT. Apresentacao do produto devera obedecer a legislação vigente. Apresentar laudo de "BFE" (Eficiência de filtração bacteriana) de no mínimo 96% | BIOPAR | R$ 26,52 | R$ 9.945,00 |
|  | 9.2 | UNID | 13.650 | Avental descartável manga longa cor branca 30g/m² tamanho grande - confeccionado em falso tecido laminado de polipropileno e polietileno, impermeável, na cor branca, acabamento em selagem eletrônica, manga com punho de malha, comprimento total de 120 cm x 140 cm largura e 65 cm largura das cavas e 60 cm. comprimento das mangas. aproximadamente (variação de 5% para mais ou para menos), um par de tiras para amarrar na cintura e outro para o pescoço, , gramatura 30g/m² . Embalagem individual e hermética em material impermeável que impeça a hidratação do produto, com dados de identificação de acordo com RDC 185 de 22 de outubro de 2001. RMS. | BIOPAR | R$ 7,66 | R$ 104.559,00 |
|  | 9.3 | UNID | 1.500 | Campo Cirurgico Descartavel; Confeccionado Em Falso Tecido C/40 a 50g/m²; Com Tratamento Repelente a Fluidos, conformavel; Com Dobradura Que Garanta Tecnica Asseptica Ao Abrir; Tamanho 50cm x 50cm, fenestrado; sendo a Embalagem Interna Em Filme Plastico, individual, esteril; e a Externa Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; | BIOPAR | R$ 4,20 | R$ 6.300,00 |
|  | 9.4 | UNID | 1.500 | Campo Cirurgico Descartavel; Confeccionado em não tecido, com fenestra, estéril C/40 a 50g/m²; com tratamento repelente a fluidos, conformavel; com dobradura que garanta tecnica asseptica ao abrir; Tamanho 80cm x 80cm aproximadamente, fenestrado; sendo a Embalagem Interna em filme plastico, individual, esteril; e a Externa Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; | BIOPAR | R$ 5,64 | R$ 8.460,00 |
|  | 9.5 | KIT | 22 | Kit parto descartável - O kit deve ser composto pelos seguintes itens: -01 Bisturi Descartável -01 Absorvente Hospitalar -01 Lençol Descartável com tamanho 2,00 x 0,90 m -01 Avental Descartável -02 Clamps Umbilical -01 Compressa Algodonada com tamanho 15 x 10 cm -02 Pares de luvas -02 Sacos Plástico Hospitalar -01 Par de Pulseira de Identificação | APH | R$ 202,10 | R$ 4.446,20 |
|  | 9.6 | PCT C/50 | 5.250 | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Máscara cirúrgica com pregas, descartável, antiviral, em não tecido ou outra matéria prima compatível, composta por 03 ( três ) camadas (interna, externa e filtro), que assegure filtragem de no mínimo 98 %, impermeável a fluidos. De formato retangular, com pregas horizontais, medir aproximadamente 17,5 x 9 cm (com as pregas fechadas) Dotada de borda em toda a sua extensão, clipe nasal ajustável e resistente, que não traumatize o rosto e elástico auricular resistentes para sua fixação, capazes de proporcionar ajuste perfeito ao usuário. A máscara deverá ser atóxica, macia, isenta de emendas. Deverá possuir íons de prata incorporados em sua estrutura, antimicrobiana contra vírus e bactérias. Embalagem com 50 unidades que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Apresentar laudo de "BFE" (Eficiência de filtração bacteriana) de no mínimo 95% | HEALT QUALIT | R$ 14,70 | R$ 77.175,00 |
|  | 9.7 | UNID | 5.250 | Máscara de Proteção Respiradoria, semifacial dobrável, descartável, confeccionado em camdas de microfibras sintéticas, no tamanho regular, tipo concha, classe PFF2/N95, com eficiência minima de filtragem bacteriana superior a 95%, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), sem válvula de exalação, indicado para particulas tóxicas e filtração bacteriológica, acabamento em solda térmica clipe nasal para ajuste mantendo a vedação do respirador. Fixação por duplo elástico para a correta colocação e selagem do respirador. Deverá obedecer os requisitos da norma NBR 13698 da ABNT. Embalagem: embalada com 20 unidades. Constando externamente os dados exigidos na Lei 8078/90 (Cód. de Defesa do Consumidor). Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego. Apresentar laudo de "BFE" (Eficiência de filtração bacteriana) de no mínimo 99%. | BIOPAR | R$ 4,28 | R$ 22.470,00 |
|  | 9.8 | PCT | 750 | Touca em material descartável sanfonada com elástico, confeccionada em não tecido 100% polipropileno; gramatura 20, resistente e confortável; com elástico, proporcionando melhor vedação; duto não estéril; Uso único e individual; Cor branca; Pacote com 100 unidades. | DEJAMARO | R$ 18,76 | R$ 14.070,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 09 |  | R$ 247.425,20 |  |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10.1 | UNID | 1.500 | BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO TRANSPARENTES - 20 X 35 CM - (PACOTE C/ 1000 SACOS), sacos plásticos utilizados para armazenamento de artigos médicos após a desinfecção. Fabricado em material de polietileno, 0,029 micra, atóxico, transparentes, capacidade 2 kgs, medindo aproximadamente 20 x 35 cm (L x C), podendo ser fechado com seladoras térmicas. | GOOD ROOL | R$77,18 | R$115.770,00 |
|  | 10.2 | UNID | 1.500 | BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO TRANSPARENTES - 30 X 40 CM - (PACOTE C/ 600 SACOS), sacos plásticos utilizados para armazenamento de artigos médicos após a desinfecção. Fabricado em material de polietileno, 0,029 micras, atóxico, transparentes, capacidade 4 kgs, medindo aproximadamente 30 x 40 cm (L x C), podendo ser fechado com seladoras térmicas. | EMBALAGENS | R$129,85 | R$194.775,00 |
|  | 10.3 | UNID | 3.000 | Protetor de banheira 150cm x 150cm : protetor impermeavel, descartável, com elastico, confeccionado em plástico transparente (polietileno), atóxico, incolor, liso, elástico nas bordas, acondicionado em embalagem plástica individual. | HEALT QUALITY | R$15,19 | R$45.570,00 |
|  | 10.4 | PCT | 150 | Saco de lixo Hamper 110 litros azul. 80x90cm saco plástico hospitalar para embalar e transportar roupas sujas que foram utilizadas em ambientes médico-hospitalares, dispositivo de fechamento seguro e higiênico acoplado na boca do saco. Fabricado de acordo com as exigências da ANVISA BPF (Boas Práticas de Fabricação) e ABNT, NBR 16064-201 Pacote com 50 unidades | ARAKEN | R$94,57 | R$14.185,50 |
|  | 10.5 | PCT | 150 | Saco plástico para lixo hospitalares/infectantes capacidade 100 Litros; Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares / infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, 10 micras, cor branca, leitoso, contendo o símbolo de substância infectante, resistência mecânica A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191. Pacote com 100 unidades | ARAKEN | R$ 58,80 | R$ 8.820,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 10 |  | R$ 379.120,50 |  |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 14.1 | UNID | 38 | Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada nº 3,5 tubo de PVC, libre de DEHP, termossensível proporcionando rigidez suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de balão marcado com informações relevantes, Embalado de acordo com a praxe do fabricante em papel grau cirurgico trazendo externamente informações de validade, tipo e data de esterilização, procedência e demais informações do produto. | WELL LEAD PLUS | R$ 57,00 | R$ 2.166,00 |
|  | 14.2 | UNID | 38 | Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada nº 4,0 tubo de PVC termossensível proporcionando rigidez suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de balão marcado com informações relevantes, Embalado de acordo com a praxe do fabricante em papel grau cirurgico trazendo externamente informações de validade, tipo e data de esterilização, procedência e demais informações do produto. | WELL LEAD PLUS | R$ 57,00 | R$ 2.166,00 |
|  | 14.3 | UNID | 38 | Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada nº 4,5 tubo de PVC termossensível proporcionando rigidez suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de balão marcado com informações relevantes, Embalado de acordo com a praxe do fabricante em papel grau cirurgico trazendo externamente informações de validade, tipo e data de esterilização, procedência e demais informações do produto. | WELL LEAD PLUS | R$ 57,00 | R$ 2.166,00 |
|  | 14.4 | UNID | 38 | Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada com balão nº 5,0 tubo de PVC termossensível proporcionando rigidez suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de balão marcado com informações relevantes, Embalado de acordo com a praxe do fabricante em papel grau cirurgico trazendo externamente informações de validade, tipo e data de esterilização, procedência e demais informações do produto. | WELL LEAD PLUS | R$ 57,00 | R$ 2.166,00 |
|  | 14.5 | UNID | 38 | Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada com balão nº 5,5 tubo de PVC termossensível proporcionando rigidez suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de balão marcado com informações relevantes, Embalado de acordo com a praxe do fabricante em papel grau cirurgico trazendo externamente informações de validade, tipo e data de esterilização, procedência e demais informações do produto. | WELL LEAD PLUS | R$ 57,04 | R$ 2.167,52 |
|  | 14.6 | UNID | 38 | Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada com balão nº 6,0 mm tubo de PVC termossensível proporcionando rigidez suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de balão marcado com informações relevantes, linha de aspiração transparente terminando acima do cuff para aspiração de quaisquer secreções acumuladas, acompanha fixador de cânula para traqueostomia, duas cânulas internas e escova de limpeza da cânula interna. Embalado de acordo com a praxe do fabricante em papel grau cirurgico trazendo externamente informações de validade, tipo e data de esterilização, procedência e demais informações do produto. | COMPER | R$ 181,00 | R$ 6.878,00 |
|  | 14.7 | UNID | 38 | Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada com balão nº 6,5 tubo de PVC termossensível proporcionando rigidez suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de balão marcado com informações relevantes, Embalado de acordo com a praxe do fabricante em papel grau cirurgico trazendo externamente informações de validade, tipo e data de esterilização, procedência e demais informações do produto. | WELL LEAD PLUS | R$ 181,00 | R$ 6.878,00 |
|  | 14.8 | UNID | 38 | Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada com balão nº 7,0 tubo de PVC termossensível proporcionando rigidez suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de balão marcado com informações relevantes, linha de aspiração transparente terminando acima do cuff para aspiração de quaisquer secreções acumuladas, acompanha fixador de cânula para traqueostomia, duas cânulas internas e escova de limpeza da cânula interna. Embalado de acordo com a praxe do fabricante em papel grau cirurgico trazendo externamente informações de validade, tipo e data de esterilização, procedência e demais informações do produto. | COMPER | R$ 181,00 | R$ 6.878,00 |
|  | 14.9 | UNID | 38 | Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada com balão nº 7,5 tubo de PVC termossensível proporcionando rigidez suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de balão marcado com informações relevantes, linha de aspiração transparente terminando acima do cuff para aspiração de quaisquer secreções acumuladas, acompanha fixador de cânula para traqueostomia, duas cânulas internas e escova de limpeza da cânula interna. Embalado de acordo com a praxe do fabricante em papel grau cirurgico trazendo externamente informações de validade, tipo e data de esterilização, procedência e demais informações do produto. | COMPER | R$ 181,00 | R$ 6.878,00 |
|  | 14.10 | UNID | 38 | Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada com balão nº 8,0 tubo de PVC termossensível proporcionando rigidez suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de balão marcado com informações relevantes, linha de aspiração transparente terminando acima do cuff para aspiração de quaisquer secreções acumuladas, acompanha fixador de cânula para traqueostomia, duas cânulas internas e escova de limpeza da cânula interna Embalado de acordo com a praxe do fabricante em papel grau cirurgico trazendo externamente informações de validade, tipo e data de esterilização, procedência e demais informações do produto. | COMPER | R$ 181,00 | R$ 6.878,00 |
|  | 14.11 | UNID | 38 | Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada com balão nº 8,5 tubo de PVC termossensível proporcionando rigidez suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de balão marcado com informações relevantes, linha de aspiração transparente terminando acima do cuff para aspiração de quaisquer secreções acumuladas, acompanha fixador de cânula para traqueostomia, duas cânulas internas e escova de limpeza da cânula interna Embalado de acordo com a praxe do fabricante em papel grau cirurgico trazendo externamente informações de validade, tipo e data de esterilização, procedência e demais informações do produto. | COMPER | R$ 181,00 | R$ 6.878,00 |
|  | 14.12 | UNID | 360 | Fixador para cânula de traqueostomia composto por duas bandas, dimensão: 420mm x 20mm ; sem costuras, confeccionado em composto por velcro/nylon, algodão com mistura de fibras de poliéster e elástico de borracha, poliéster e fibras elásticas; atóxico, hipoalérgico e anti-escaras; com velcro regulável nas extremidades para fixação da cânula de traqueostomia medindo 4,5 cm de comprimento. | COMPER | R$ 18,72 | R$ 6.739,20 |
|  | 14.13 | KIT | 1 | Kit pre montado por punção percutanea traqueostomia / cricotireoidostomia, tubo de cricotomia com diâmetro de 6mm e cuff macio e suave permite respiração espontânea; anatomicamente moldada livre de látex, agulha em aço inox c/ bisel trifacetado, abas laterais p/ fixação, acompanha seringa para aspiração, fixador de algodão com velcro, fios de nylon; trocador de calor e umidade; esterilização válida por 5 anos, embalado e material que garanta a integridade do produto, uso unico a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente | PORTEX | R$ 2.916,00 | R$ 2.916,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 14 |  | R$ 61.754,72 |  |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 21.1 | UNID | 560 | Cobertura não aderente para região sacral, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente, com bordas, sendo a primeira camada em contato com a pele / ferida formada por camada de silicone suave, segunda camada de transferência composta por espuma de poliuretano, terceira camada dispersiva de viscose e poliéster, seguida pela quarta camada de algodão e poliacrilato de alta absorção e quinta camada de filme de poliuretano impermeável à água e bactérias. Cobertura com capacidade de manejo de fluido maior ou igual a 20,9 g/10cm2/24h, alta permeabilidade a vapores.Tamanho aproximado 22 x 25 cm; cx c/5 unidades. Estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente. | MEPILEX BORDER SACRUM 22X25CM | R$246,31 | R$137.933,60 |
|  | 21.2 | UNID | 375 | Cobertura antimicrobiano para transferência de esxudato, autoaderente, atraumático, recortável, flexível, composta de camada de silicone suave, espuma de poliuretano,macia, estéril, proporciona meio úmido ideal para o processo de cicatrização, contém carvão ativado e sulfato de prata ( 1,2 mg/cm² de prata). O curativo pode permanecer na lesão até 14 dias. Tamanho 10 x 12,5 cm. cx c/5 unidades. Estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente. | MEPILEX TRANSFER AG 10X12,5CM | R$246,82 | R$92.557,50 |
|  | 21.3 | UNID | 525 | Cobertura antimicrobiano, autoaderente, atraumático, recortável, flexível, composta de camada de silicone suave, espuma de poliuretano,macia, estéril, com capacidade de absorção , proporciona meio úmido ideal para o processo de cicatrização, contém carvão ativado e sulfato de prata ( 1,2 mg/cm² de prata). Tamanho 10 x 10 cm. cx c/5 unidades. Estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente. | MEPILEX AG 10X10 CM | R$131,80 | R$69.195,00 |
|  | 21.4 | UNID | 1.125 | Cobertura não aderente, flexível, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente, com bordas, sendo a primeira camada em contato com a pele / ferida formada por camada de silicone suave, segunda camada de transferência composta por espuma de poliuretano, terceira camada dispersiva de viscose e poliéster, seguida pela quarta camada de algodão e poliacrilato de alta absorção perfurada, com recortes em “Y” flexibilidade 360º e quinta camada de filme de poliuretano impermeável à água e bactérias. Cobertura com capacidade de manejo de fluido maior ou igual a 20,9 g/10cm2/24h, alta permeabilidade a vapores.Tamanho aproximado 15 x 20 cm; cx c/5 unidades. Estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente. | MEPILEX BORDER FLEX 15X20 CM | R$258,58 | R$290.902,50 |
|  | 21.5 | UNID | 375 | Cobertura não aderente, flexível, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente, com bordas, sendo a primeira camada em contato com a pele / ferida formada por camada de silicone suave, segunda camada de transferência composta por espuma de poliuretano, terceira camada dispersiva de viscose e poliéster, seguida pela quarta camada de algodão e poliacrilato de alta absorção perfurada, com recortes em “Y” flexibilidade 360º e quinta camada de filme de poliuretano impermeável à água e bactérias. Cobertura com capacidade de manejo de fluido maior ou igual a 20,9 g/10cm2/24h, alta permeabilidade a vapores.Tamanho aproximado 12,5 x 12,5 cm; cx c/5 unidades. Estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente. | MEPILEX BORDER FLEX 12,5X12,5CM | R$ 88,83 | R$33.311,25 |
|  | 21.6 | UNID | 1.500 | Curativo não aderente com associações, medindo 15 x 15 cm, composto de fibras gelificantes com sulfato de prata 0.2 mg/cm², composto por 100% de não tecido estéril de fibras álcool polivinílico (PVA) e hidroxipropilcelulose, que é incluída no revestimento do produto final. Recortável, possui alta absorção e retenção de fluídos, resistente à tração , não aderente e não deixa resíduos no leito da ferida na remoção, preenche os microcontornos no leito da ferida. O curativo pode permanecer na lesão por até 7 dias. Estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente. | EXUFIBER AG 15X15CM | R$89,99 | R$134.985,00 |
|  | 21.7 | UNID | 375 | Curativo transparente autoadesivo; de poliuretano, para cobertura de lesões secas e não infectadas, prevenção e curativo secundário, com silicone estéril; Tamanho 6cm x 7cm; . Embalado individual em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica; a Apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. Caixa com 10 unidades | MEPITEL FILM 6X7CM | R$20,56 | R$7.710,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 21 |  |  | R$ 766.594,85 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 26.1 | UNID | 750 | Conjunto para nebulização adulto para oxigênio, confeccionado em PVC atóxico, composto de máscara anatômica com superfícies lisas, cabeçote rosqueável com micronebulizador e encaixe perfeito ao copo de medicamento feito em PVC atóxico, sistema anti-derrame, que permite uma terapia sem perda de medicação. Extensão flexível para conexão à rede. As conexões entre as peças e com a rede devem ser universais e eficientes. O conjunto deve ser resistente aos métodos usuais de desinfecção. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | FOYOMED | R$ 25,90 | R$ 19.425,00 |
|  | 26.2 | UNID | 38 | CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTINUA AUTOCLAVÁVEL PARA USO ADULTO. Composto por copo nebulizador de 400ml, traqueia silicone, com 1,30m de comprimento máscara facial em material flexível com elástico; fria; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente | PROTEC | R$ 322,83 | R$ 12.267,54 |
|  | 26.3 | UNID | 38 | CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTINUA AUTOCLAVÁVEL PARA USO infantil. Composto por copo nebulizador de 400ml, traqueia silicone, com 1,30m de comprimento máscara facial em material flexível com elástico; fria; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente | PROTEC | R$ 322,83 | R$ 12.267,54 |
|  | 26.4 | UNID | 150 | Reanimador Manual Adulto desmontável, lavável e autoclavável, composto de: bolsa dupla de silicone fornece limitação de pressão incorporada, balão principal de silicone com capacidade máximo de ventilação 1300 ml, com paredes firmes e superfícies externa anti-deslizante, com ajuste perfeito e suave às válvulas, com bolsa reservatório de oxigênio em silicone com capacidade aprox 1500 ml, com válvula unidirecional resistente, com mecanismo interno tipo bico de pato, com escape ajustável que garanta o volume insuflado e ausência de re-inalação de gases, com válvula de segurança de entrada de gás resistente com ajuste adequado ao intermediário da bolsa reservatório, adaptador lateral para enriquecimento de oxigênio com mascara facial tamanho adulto 5 em silicone atóxico transparente com ajuste fácil anatômico, com uma alça integrada para tornar fácil segurar e manter compressões uniformes em todas as situações de emergência, mesmo em condições molhadas e usuários com mãos pequenas, para paciente acima de 15kg (a partir de 4 a 5 anos). Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no Ministério da Saúde. | MARK IV AMBU | R$ 352,80 | R$ 52.920,00 |
|  | 26.5 | UNID | 225 | Reanimador Manual Infantil e Neonatal desmontável, lavável e autoclavável, composto de:bolsa dupla de silicone fornece limitação de pressão incorporada balão principal de silicone com capacidade aprox. 300 ml, com paredes firmes e superfícies externa anti-deslizante, com ajuste perfeito e suave às válvulas, com bolsa reservatório de oxigênio em silicone com capacidade aprox. 1500 ml, com válvula unidirecional resistente, com mecanismo interno tipo bico de pato, com escape ajustável que garanta o volume insuflado e ausência de re-inalação de gases, com válvula de segurança de entrada de gás resistente com ajuste adequado ao intermediário da bolsa reservatório, adaptador lateral para enriquecimento de oxigênio reservatório aberto tipo traqueia e com máscara de silicone - nº 0A em silicone atóxico transparente com ajuste fácil anatômico, para pacientes com até 20kg. Design ergonômico para encaixe perfeito na mão, podendo ser segurado durante longos períodos sem fadiga na mão. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no Ministério da Saúde. | BAY MARK IV AMBU | R$ 331,80 | R$ 74.655,00 |
|  | 26.6 | UNID | 750 | Conjunto para nebulização infantil para oxigênio, confeccionado em PVC atóxico, composto de máscara anatômica com superfícies lisas, cabeçote rosqueável com micronebulizador e encaixe perfeito ao copo de medicamento feito em PVC atóxico, sistema anti-derrame, que permite uma terapia sem perda de medicação. Extensão flexível para conexão à rede. As conexões entre as peças e com a rede devem ser universais e eficientes. O conjunto deve ser resistente aos métodos usuais de desinfecção. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | FOYOMED | R$ 26,15 | R$ 19.612,50 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 26 |  | R$ 191.147,58 |  |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 31.1 | UNID | 150 | Conector para coleta múltiplas de sangue a vácuo, sistema fechado em cateter perifrico e central, composto de conjunto pré montado com adaptador luer adpter fixo com o conector luer lock, livre de latex, estéril, descartável, atender as normas de biossegurança e a NR 32 do MT. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente, ANVISA/MS. Caixa com 50 unidades | HOLDER SOL-M | R$2,50 | R$375,00 |
|  | 31.2 | UNID | 45.000 | Dispositivo Infusor 2 vias com Clamp descartável, conectores descartável macho e fêmea luer-lock, estéril com protetor de reserva, tubo de PVC cristal, atóxico, com corta-fluxo embalagem de fácil abertura com técnica asséptica, embalagem contendo dados de identificação e procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. | POLI-HART 2 Reversivel LL | R$3,20 | R$144.000,00 |
|  | 31.3 | UNID | 450.000 | Equipo Macro Gotas para solução venosa de infusão por gravidade, estéril apirogênico com tampa protetora na entrada e saída, ponta perfurante , trifacetada, adaptável a qualquer tipo de frasco de solução parenteral, entrada de ar com membrana hidrófoba e bactericida, câmara gotejadora transparente , flexível, tubo extensor em PVC com 140m de comp. pinça rolete com bom deslize que permita controle preciso do fluxo de infusão, injetor lateral auto-cicatrizante mesmo após ser perfurado diversas vezes c/ agulha 40 x 12- livre de látex e adaptável a qualquer tipo de cateter .Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,contendo dados de identificação e procedência ,numero de lote ,validade,fabricação Registro no Ministério da Saúde. | INJECTOR AIR Filtro 15 micra R | R$2,65 | R$1.192.500,00 |
|  | 31.4 | UNID | 150 | Equipo Macro Gotas Fotossensível descartável - Equipo macrogotas para solução venosa de infusão por gravidade, estéril apirogênico com tampa protetora na entrada e saída, ponta perfurante , trifacetada, adaptável a qualquer tipo de frasco de solução parenteral, entrada de ar com membrana hidrófoba e bactericida, câmara gotejadora transparente, flexível, tubo extensor em PVC com 140m de comp. pinça rolete com bom deslize que permita controle preciso do fluxo de infusão, injetor lateral auto-cicatrizante mesmo após ser perfurado diversas vezes c/ agulha 40 x 12- livre de látex e adaptável a qualquer tipo de cateter .Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,contendo dados de identificação e procedência ,numero de lote ,validade,fabricação Registro no Ministério da Saúde. | LAMEDID | R$8,69 | R$1.303,50 |
|  | 31.5 | UNID | 3.750 | Equipo Micro Gotas para solução venosa de infusão por gravidade, estéril apirogênico com tampa protetora na entrada e saída com tampa protetora e filtro, ponta perfurante , trifacetada, adaptável a qualquer tipo de frasco de solução parenteral, entrada de ar com membrana hidrófoba e bactericida, câmara gotejadora transparente com filtro 15micras e membrana, flexível, tubo extensor em PVC com no minimo 1,50m de comp, pinça rolete de alta precisão, com bom deslize que permita controle preciso do fluxo de infusão, injetor lateral valvulado autovedante e canal exclusivo para passagem de soluções, que não permita a infusão com agulha, e clamp corta fluxo acima do injetor, livre de látex e adaptável a qualquer tipo de cateter .Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,contendo dados de identificação e procedência ,numero de lote ,validade,fabricação Registro no Ministério da Saúde. | INJECTOR AIR Micro.15 micr ver | R$20,90 | R$78.375,00 |
|  | 31.6 | UNID | 750 | Equipo micro gotas com bureta com no 150 ml de capacidade graduada, com injetor lateral valvulado autovedante e canal exclusivo para passagem de soluções, que não permita a infusão com agulha autovedante e entrada de ar através filtro hidrofobo bacteriológico (aprox 0,22 micra) em sua parte superior e alça para pendural em um suporte, descartável, estéril,atóxico, apirogênico, com câmara de controle de gotejamento especifico, tubo em pvc com comprimento de 1,20m, com clamp de fechamento na extensão entre o recipiente de solução e a bureta, com a pinça rolete para controle de gotejamento de soluções, ponta perfurante para conexão em soluções em uma das extremidades, adaptador com bico luer-look rotativo com tampa protetora e filtro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,contendo dados de identificação e procedência ,numero de lote ,validade,fabricação Registro no Ministério da Saúde. | MICRO-HART AIR 150 F.15 micra | R$11,34 | R$ 8.505,00 |
|  | 31.7 | UNID | 41.250 | Equipo para dieta enteral com conexão escalonada de uso único descartável, esterilatoxico apirogenico comprimento minimo 1,50m contituido por ponta perfurante tipo universal com filtro de ar câmera gotejadora flexível e tubo de pvc transparente ,intermediado por segmento .Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,contendo dados de identificação e procedência ,numero de lote ,validade,fabricação Registro no Ministério da Saúde. | LAMEDID | R$2,62 | R$108.075,00 |
|  | 31.8 | UNID | 45.000 | Torneira 3 vias plástica estéril descartável, constituída por polietileno, alta densidade, volante giratório com setas indicativas, dois conectores luer fêmea e luer macho, com tampa protetora removível nas 3 vias, resistente a lipídeos e a pressão de até 5,5 BAR, ajuste perfeito, encaixe hermético a evitar desconexão ou vazamento, com chave de fácil manuseio que permita rápida interrupção ou administração de substância, atóxico, estéril, descartável, embalada individualmente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação e procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. | POLYMED | R$6,22 | R$279.900,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 31 |  |  | R$ 1.813.033,50 |

| LOTE | ITEM |  | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 35.1 |  | UNI | 375 | Dispositivo Intra-Uterino T de cobre, modelo Tcu 380 A com dimensões de 36 mm na haste vertical e 32 mm na haste horizontal (braços). A parte principal de polietileno do T de cobre deve ser bobinada com aproximadamente 176mg de fio de cobre e com um anel de cobre em cada braço transversal. A superfície exposta de cobre deve ser de 380+- 23mm². A ponta vertical do T deve aumentar para formar um globo de 3mm de diâmetro, dotado de um fio com um só filamento de polietileno preso através de globo, formando dois fios na ponta para facilitar a remoção do dispositivo intra uterino. A parte principal do T deve conter Sulfato de Bário para torná-lo radiopaco, o T de cobre deve ser embalado junto com um tubo introdutor e um êmbolo, numa bolsa de polietileno tipo papel grau cirurgico. O tubo deve ser equipado com uma borda móvel para medir a profundidade do útero. Deve estar contido em invólucro estéril, com folheto de instrução de uso. | OPTIMA | R$ 136,50 | R$ 51.187,50 |
|  | 35.2 |  | UNID | 750 | Escova Cervical Ginecológica descartável esterilizada para coleta de materiais para exame de papanicolau, com haste plástica flexível octavada de 16 cm. E cerdas macias, de nylon de formato levemente cônico de 2 cm., com ponta protegida. Comprimento total 18 cm. Uso único, estéril, embalada individualmente, papel grau cirúrgico e filme de poletileno/ polipropileno, que garanta a integridade do produto e abertura asséptica. | KOLPLAST | R$ 1,30 | R$ 975,00 |
|  | 35.3 |  | UNID | 3.750 | Especulo vaginal descartavel grande transparente, com fibra optica para uso com fonte de luz não estéril, 2 valvulas articuladas com 116 mm de extensão e 43 mm. de maior largura distal, que se abrem pela ação parafuso já acoplado ao orificio de entrada, exibe em sua extremidade proximal formção cilindríca de fibra optica, com aproximadamente 30 mm de extensão e 5 mm. que apresenta alerta projetando-se na posição de 12 horas de um relógio. Embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno e abertura asseptica, com numero de lote na embalagem, fabricação e validade e ANVISA/MS. Uso único. Esteril.A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE CONCESSÃO GRATUITA AS FONTE DE LUZ NA QUANTIDADE SOLICITADA PELA ADMINISTRAÇÃO. | KOLPLUX | R$ 3,21 | R$ 12.037,50 |
|  | 35.4 |  | UNID | 16.500 | Especulo vaginal descartavel médio, transparente, com fibra optica para uso com fonte de luz não estéril, 2 valvulas articuladas com 116 mm de extensão e 33 mm. de maior largura distal, que se abrem pela ação parafuso já acoplado ao orificio de entrada, exibe em sua extremidade proximal formção cilindríca de fibra optica, com aproximadamente 30 mm de extensão e 5 mm. que apresenta alerta projetando-se na posição de 12 horas de um relógio.Embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno e abertura asseptica, com numero de lote na embalagem, fabricação e validade e ANVISA/MS. Uso único. Esteril. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE CONCESSÃO GRATUITA AS FONTE DE LUZ NA QUANTIDADE SOLICITADA PELA ADMINISTRAÇÃO. | KOLPLUX | R$ 3,04 | R$ 50.160,00 |
|  | 35.5 |  | UNID | 16.500 | Especulo vaginal descartavel pequeno, transparente, com fibra optica para uso com fonte de luz não estéril, 2 valvulas articuladas com 110 mm de extensão e 29 mm. de maior largura distal, que se abrem pela ação parafuso já acoplado ao orificio de entrada, exibe em sua extremidade proximal formção cilindríca de fibra optica, com aproximadamente 30 mm de extensão e 5 mm. que apresenta alerta projetando-se na posição de 12 horas de um relógio.Embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno e abertura asseptica, com numero de lote na embalagem, fabricação e validade e ANVISA/MS. Uso único. Esteril. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE CONCESSÃO GRATUITA AS FONTE DE LUZ NA QUANTIDADE SOLICITADA PELA ADMINISTRAÇÃO. | KOLPLUX | R$ 2,67 | R$ 44.055,00 |
|  | 35.6 |  | Frasco | 225 | Fixador para lamina de para exame citoatlógico para citologia oncótica- spray, homogêneo, secagem rápida, em frascos com 100ml. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação, lote e prazo de validade. Isento de RMS. | KOLPLAST | R$ 14,00 | R$ 3.150,00 |
|  | 35.7 |  | UNID | 15.000 | Kit Papanicolau estéril composto por: 1 (uma) Espátula de Ayre em madeira descartável, formato convencional com extremidades arredondadas, sem rebarbas com 19cm de comprimento, 1 (uma) Escova Cervical Ginecológica descartável esterilizada para coleta de materiais para exame de papanicolau, com haste plástica flexível octavada de 16 cm. e cerdas macias de nylon de formato levemente cônico de 2 cm., com ponta protegida. Comprimento total 18 cm, 1 (uma) Lamina de vidro 25mm X 75mm X 1mm de espessura, sendo uma parte fôsca destacada para identificação do paciente, 1 (uma) Caixa porta laminas 28mm X 84mm, 1 (par) de luvas em E.V.A. tamanho único. Embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno e abertura asseptica, com numero de lote na embalagem, fabricação e validade e ANVISA/MS. Uso único. Esteril. | KOLPLAST | R$ 2,25 | R$ 33.750,00 |
|  | 35.8 |  | KIT | 110 | Kit para Inserção de DIU descartável, composto por: 01 Espéculo vaginal modelo collins tamanho pequeno descartável, 01 Pinça Cherron descartável, 01 Pinça Pozzy descartável, 01 Histerômetro descartável, 01 Tesoura descartável, 01 Par de luvas de látex e 10 compressas de gaze. | KOLPLAST | R$ 140,00 | R$ 15.400,00 |
|  | 35.9 |  | KIT | 150 | Kit Sutura composto por 2 campos cirúrgicos descartável; 1 pacote de compressas de gaze, 11 fios, nas dimensões 7,5 x 7,5cm dobrada; 1 fio cirúrgico mononylon 5-0, com 45cm de comprimento, com agulha de 2,0 cm.; 1 pinça dente de rato metálica de 14cm; 1 tesoura de Íris metálica de 11cm; 1 porta agulha de Mayo Hegar metálico de 14cm. . Estéril. Embalado em papel grau cirúrgico + filme de polietileno/ polipropileno, que garante a integridade do produto, promova a barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. | KOLPLAST | R$ 155,00 | R$ 23.250,00 |
|  | 35.10 |  | CX | 75 | Lâmina fosca de vidro lapidada 25mm X 75mm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, data e tipo de esterelização, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 50 unidades. | WILTEX | R$ 21,08 | R$ 1.581,00 |
|  |  |  |  |  | TOTAL LOTE 35 |  | R$ 235.546,00 |  |
| LOTE | ITEM |  | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 36 | 36.1 |  | UNID | 75 | Exercitador de mão em látex em aro rígido na cor vermelho. | HANDRING | R$129,00 | R$9.675,00 |
|  | 36.2 |  | UNID | 75 | Exercitador de mão em látex em aro rígido na cor amarelo. | HANDRING | R$129,00 | R$9.675,00 |
|  | 36.3 |  | UNID | 38 | Extensor escalonado para gastrostomia e jejunostomia, embalado individualmente contendo dados de fabricação, validade, tipo e tempo de esterilização. | EXTENSOR JEJUNOST | R$10,58 | R$402,04 |
|  | 36.4 |  | UNID | 45 | Bandagem Elástica Funcional Adesiva 5metros x 5cm | FISIOVITAL | R$63,83 | R$2.872,35 |
|  | 36.5 |  | UNID | 110 | Faixa elástica látex na cor cinza embalada individualmente com 1 metro | HIDROLIGHT | R$71,19 | R$ 7.830,90 |
|  | 36.6 |  | UNID | 110 | Faixa elástica látex na cor laranja embalada individualmente com 1 metro | HIDROLIGHT | R$60,69 | R$ 6.675,90 |
|  | 36.7 |  | UNID | 110 | Faixa elástica látex na cor verde embalada individualmente com 1 metro | VITAL BAND | R$111,00 | R$12.210,00 |
|  | 36.8 |  | UNID | 40 | Placas de termoplástico lisa na cor bege 46cm x 61cm x 3,2. | EZOFORM | R$1.045,80 | R$ 41.932,00 |
|  | 36.9 |  | UNID | 750 | Moxa de carvão de Artemisia. | XIANG LONG | R$ 114,40 | R$85.800,00 |
|  |  |  |  |  | TOTAL LOTE 36 |  |  | R$176.973,19 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 37.1 | CX | 22 | Fio de Sutura Agulhado Cat Gut Cromado nº 3-0, 1 agulha 2,5cm 1/2 circulo cilíndrico,75cm de comprimento,agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. O produto deverá ser embalado individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico devidamente termo selado e apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica mantendo a integridade do produto e sua esterilização ate o momento do uso. Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico,comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da agulha,procedência, número de lote, data de validade e número do registro do MS. O produto deverá seguir norma técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24 unidades. | TECHNOFIO | R$ 92,23 | R$2.029,06 |
|  | 37.2 | CX | 20 | Fio de Sutura Agulhado Cat Gut Cromado nº 4-0, 1 agulha 2,5cm 1/2 circulo cilíndrico,75cm de comprimento,agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. O produto deverá ser embalado individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico devidamente termo selado e apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica mantendo a integridade do produto e sua esterilização ate o momento do uso. Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico,comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da agulha,procedência, número de lote, data de validade e número do registro do MS. O produto deverá seguir norma técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24 unidades. | SHALON | R$92,23 | R$ 1.844,60 |
|  | 37.3 | CX | 20 | Fio de Sutura Agulhado Cat Gut Cromado nº2-0, 1 agulha 2,5cm 1/2 circulo cilíndrico,75cm de comprimento,agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. O produto deverá ser embalado individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico devidamente termo selado e apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica mantendo a integridade do produto e sua esterilização ate o momento do uso. Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico,comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da agulha,procedência, número de lote, data de validade e número do registro do MS. O produto deverá seguir norma técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24 unidades. | TECHNOFIO | R$ 198,00 | R$ 3.960,00 |
|  | 37.4 | CX | 2.250 | Fio de Sutura Agulhado Nylon nº 2-0 1 agulha 2,5 1/2 circulo triangular, 45cm de comprimento,agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. O produto deverá ser embalado individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico devidamente termo selado e apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica mantendo a integridade do produto e sua esterilização ate o momento do uso. Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico, comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da agulha,procedência, número de lote, data de validade e número do registro do MS. O produto deverá seguir norma técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24 unidades. | PRO CARE | R$65,78 | R$148.005,00 |
|  | 37.5 | CX | 900 | Fio de Sutura Agulhado Nylon nº 3-0 1 agulha 2,5 1/2 circulo triangular, 45cm de comprimento,agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. O produto deverá ser embalado individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico devidamente termo selado e apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica mantendo a integridade do produto e sua esterilização ate o momento do uso. Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico, comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da agulha,procedência, número de lote, data de validade e número do registro do MS. O produto deverá seguir norma técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24 unidades. | PROCARE | R$65,78 | R$59.202,00 |
|  | 37.6 | CX | 375 | Fio de Sutura Agulhado Nylon nº 4-0 1 agulha 2,5 1/2 circulo triangular, 45cm de comprimento,agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. O produto deverá ser embalado individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico devidamente termo selado e apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica mantendo a integridade do produto e sua esterilização ate o momento do uso. Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico, comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da agulha,procedência, número de lote, data de validade e número do registro do MS. O produto deverá seguir norma técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24 unidades. | PRO CARE | R$65,78 | R$24.667,50 |
|  | 37.7 | CX | 150 | Fio de Sutura Agulhado Nylon nº 5-0 1 agulha 2,5 1/2 circulo triangular, 45cm de comprimento,agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. O produto deverá ser embalado individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico devidamente termo selado e apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica mantendo a integridade do produto e sua esterilização ate o momento do uso. Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico, comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da agulha,procedência, número de lote, data de validade e número do registro do MS. O produto deverá seguir norma técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24 unidades. | PRO CARE | R$65,78 | R$9.867,00 |
|  | 37.8 | CX | 75 | Fio de Sutura Agulhado Nylon nº 6-0 1 agulha 2,5 1/2 circulo triangular, 45cm de comprimento,agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. O produto deverá ser embalado individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico devidamente termo selado e apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica mantendo a integridade do produto e sua esterilização ate o momento do uso. Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico, comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da agulha,procedência, número de lote, data de validade e número do registro do MS. O produto deverá seguir norma técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24 unidades. | PRO CARE | R$65,78 | R$4.933,50 |
|  | 37.9 | CX | 300 | Fio de Sutura Agulhado seda nº 4-0, agulha curva 1/2, cilindrica 1,5cm, 45cm de comprimento, agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico, comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da agulha,procedência, número de lote, data de validade e número do registro do MS. O produto deverá seguir norma técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24 unidades. | PROCARE | R$64,89 | R$ 19.467,00 |
|  | 37.10 | CX | 38 | Fio de Sutura Sintético e Absorvível (poliglactina) 2-0 agulha 3,0cm 3/8 circulo cilíndrico, 45cm de comprimento,agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. O produto deverá ser embalado individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico devidamente termo-selado e apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica mantendo a integridade do produto e sua esterilização ate o momento do uso. Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico,comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da agulha,procedência, número de lote, data de validade e número do registro do MS. O produto deverá seguir norma técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 36 unidades | SHALON | R$439,25 | R$16.691,50 |
|  | 37.11 | CX | 150 | Fio de Sutura Sintético e Absorvível (poliglactina) 3-0 agulha 3,0cm 3/8 circulo cilíndrico, 45cm de comprimento,agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. O produto deverá ser embalado individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico devidamente termo-selado e apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica mantendo a integridade do produto e sua esterilização ate o momento do uso. Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico,comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da agulha,procedência, número de lote, data de validade e número do registro do MS. O produto deverá seguir norma técnica de acordo com legislação atual. | SHALON | R$439,25 | R$65.887,50 |
|  | 37.12 | CX | 110 | Fio de Sutura Sintético e Absorvível (poliglactina) 4-0 agulha 3,0cm 3/8 circulo cilíndrico, 45cm de comprimento,agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. O produto deverá ser embalado individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico devidamente termo-selado e apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica mantendo a integridade do produto e sua esterilização ate o momento do uso. Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico,comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da agulha,procedência, número de lote, data de validade e número do registro do MS. O produto deverá seguir norma técnica de acordo com legislação atual. | SHALON | R$439,25 | R$48.317,50 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 37 |  |  | R$ 404.872,16 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 49.1 | PARES | 8 | Afastador Farabeuf, Pequeno, intantil, 7mmx10 cm, resistente, confeccionado em aço inox, conforme NBR 13915, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 35,00 | R$ 280,00 |
|  | 49.2 | UNID. | 20 | Afastador Odontologico; Afastador de Minnesota; Confeccionado em aco inox, conforme NBR 13915; acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 30,00 | R$ 600,00 |
|  | 49.3 | UNID | 22 | Bandeja retangular: Confeccionada em aço inoxidável 22x12x1,5 cm | GOLGRAN | R$ 52,00 | R$ 1.144,00 |
|  | 49.4 | UNID | 150 | Bandeja retangular: Confeccionada em aço inoxidável 30x20x4,0 cm | GOLGRAN | R$ 130,36 | R$ 19.554,00 |
|  | 49.5 | UNID | 95 | Cabo de Bisturi nº 3, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 22,00 | R$ 2.090,00 |
|  | 49.6 | UNID | 20 | Cabo de Bisturi nº 4, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante | GOLGRAN | R$ 22,00 | R$ 440,00 |
|  | 49.7 | UNID | 1 | CABO LARINGOSCÓPIO 2,5V – ADULTO Cabo em Aço Inox à prova de ferrugem; Cabo em Aço Inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; Abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; Tampa rosqueável com mola em aço inox; Alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; Iluminação: Lâmpada Halógena 2,5V Garantia mínima de 1 ano | PROTEC | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
|  | 49.8 | UNID | 1 | CABO LARINGOSCÓPIO 2,5V – INFANTIL Cabo em Aço Inox à prova de ferrugem; Cabo em Aço Inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; Abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; Tampa rosqueável com mola em aço inox; Alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; Iluminação: Lâmpada Halógena 2,5V. Garantia mínima de 1 ano. | PROTEC | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
|  | 49.9 | UNID | 10 | Cuba Redonda; Em Aco Inox; Com Dimensao de 8,0cm (d) x 4,0cm (a); Capacidade de 120 Ml; | GOLGRAN | R$ 63,00 | R$ 630,00 |
|  | 49.10 | UNID | 15 | Pinça Adson com dente 12cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 35,00 | R$ 525,00 |
|  | 49.11 | UNID | 15 | Pinça Adson com dente 15cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | ABC | R$ 100,00 | R$ 1.500,00 |
|  | 49.12 | UNID | 15 | Pinça Adson sem dente 12cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 28,90 | R$ 433,50 |
|  | 49.13 | UNID | 15 | Pinça Adson sem dente 15cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | ABC | R$ 110,56 | R$ 1.658,40 |
|  | 49.14 | UNID | 15 | Pinça Allis 12cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 40,14 | R$ 602,10 |
|  | 49.15 | UNID | 15 | Pinça Allis 14cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | VITALGOLD | R$ 40,03 | R$ 600,45 |
|  | 49.16 | UNID | 15 | Pinca Allis; 15cm, confeccionado em aço inox, com forma Dente 5 x 6; Embalado de acordo com a praxe do fabricante | GOLGRAN | R$ 40,18 | R$ 602,70 |
|  | 49.17 | UNID | 15 | Pinça anatômica 12cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 27,90 | R$ 418,50 |
|  | 49.18 | UNID | 30 | Pinça anatômica 14cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 27,90 | R$ 837,00 |
|  | 49.19 | UNID | 15 | Pinça Backaus 13cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 73,15 | R$ 1.097,25 |
|  | 49.20 | UNID | 30 | Pinça Backaus 15cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | VITALGOLD | R$ 59,75 | R$ 1.792,50 |
|  | 49.21 | UNID | 38 | Pinça Dente de rato 12cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 35,73 | R$ 1.357,74 |
|  | 49.22 | UNID | 38 | Pinça Dente de rato 14cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 37,45 | R$ 1.423,10 |
|  | 49.23 | UNID. | 15 | Pinca Halstead Mosquito 12cm; curva, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 64,09 | R$ 961,35 |
|  | 49.24 | UNID. | 15 | Pinca Halstead Mosquito 12cm; reta, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 64,09 | R$ 961,35 |
|  | 49.25 | UNID | 38 | Pinça Kelly curva 12cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | VITALGOLD | R$ 55,00 | R$ 2.090,00 |
|  | 49.26 | UNID | 38 | Pinça Kelly curva 14cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 65,00 | R$ 2.470,00 |
|  | 49.27 | UNID | 38 | Pinça Kelly reta 12cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | VITALGOLD | R$ 51,00 | R$ 1.938,00 |
|  | 49.28 | UNID | 38 | Pinça Kelly reta 14cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 68,00 | R$ 2.584,00 |
|  | 49.29 | UNID | 8 | Pinça Kocher curva 12cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | ABC | R$ 103,95 | R$ 831,60 |
|  | 49.30 | UNID | 8 | Pinça Kocher curva 14cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 103,95 | R$ 831,60 |
|  | 49.31 | UNID | 8 | Pinça Kocher reta 12cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | ABC | R$ 102,18 | R$ 817,44 |
|  | 49.32 | UNID | 8 | Pinça Kocher reta 14cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 100,00 | R$ 800,00 |
|  | 49.33 | UNID | 15 | Pinça Magil 20 cm, com serrilha, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | ABC | R$ 200,00 | R$ 3.000,00 |
|  | 49.34 | UNID | 8 | Pinça Mosquito curva 12cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 47,00 | R$ 376,00 |
|  | 49.35 | UNID | 8 | Pinça Mosquito reta 12,5cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 49,90 | R$ 399,20 |
|  | 49.36 | UNID | 8 | Pinça Pean reta 14cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 90,00 | R$ 720,00 |
|  | 49.37 | UNID | 8 | Pinça Pean reta 16cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 90,00 | R$ 720,00 |
|  | 49.38 | UNID | 38 | Porta Agulha Mayo 12cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 34,86 | R$ 1.324,68 |
|  | 49.39 | UNID | 38 | Porta Agulha Mayo 14cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 46,83 | R$ 1.779,54 |
|  | 49.40 | UNID | 38 | Porta Agulha Mayo 16cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 50,61 | R$ 1.923,18 |
|  | 49.41 | UNID | 8 | Tentacanulas 14,5cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 20,10 | R$ 160,80 |
|  | 49.42 | UNID | 100 | Tesoura Iris 12cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 28,98 | R$ 2.898,00 |
|  | 49.43 | UNID | 75 | Tesoura Mayo curva 12cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 30,66 | R$ 2.299,50 |
|  | 49.44 | UNID | 75 | Tesoura Mayo curva 14cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 35,60 | R$ 2.670,00 |
|  | 49.45 | UNID | 75 | Tesoura Mayo reta 12cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 30,66 | R$ 2.299,50 |
|  | 49.46 | UNID | 75 | Tesoura Mayo reta 14cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 35,11 | R$ 2.633,25 |
|  | 49.47 | UNID | 75 | Tesoura Metzenban reta 14cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 41,79 | R$ 3.134,25 |
|  | 49.48 | UNID | 75 | Tesoura Metzenbaun curva 14cm, resistente, confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante. | GOLGRAN | R$ 41,79 | R$ 3.134,25 |
|  | 49.49 | UNID | 75 | Tesoura Ponta Romba 15 cm Navalha afiada, super-cirúrgica, lâminas endurecidas de aço inoxidável; - Com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; - Lâminas temperadas e insuperável durabilidade; - Grande anel de polipropileno proporciona o máximo de controle e conforto. Totalmente autoclavável à 143ºC; - Tamanho 15 cm | ABC | R$ 65,00 | R$ 4.875,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 49 |  |  | R$ 86.918,73 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 54.1 | UNID | 225 | Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 04. Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização. | FOYOMED | R$2,20 | R$495,00 |
|  | 54.2 | UNID | 7.500 | Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 06. Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, com identificação por cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização. | FOYOMED | R$2,20 | R$16.500,00 |
|  | 54.3 | UNID | 24.000 | Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 08. Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, com identificação por cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização. | FOYOMED | R$2,09 | R$50.160,00 |
|  | 54.4 | UNID | 22.500 | Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 10. Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa. com identificação por cores para cada calibreDeve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização. | FOYOMED | R$2,09 | R$47.025,00 |
|  | 54.5 | UNID | 37.500 | Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 12. Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, com identificação por cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização. | FOYOMED | R$2,09 | R$78.375,00 |
|  | 54.6 | UNID | 750 | Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 14. Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, com identificação por cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização. | FOYOMED | R$2,09 | R$1.567,50 |
|  | 54.7 | UNID | 2.250 | Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 16. Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, com identificação por cores para cada calibre.Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização. | FOYOMED | R$2,09 | R$4.702,50 |
|  | 54.8 | UNID | 1.500 | Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 18. Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, com identificação por cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização. | FOYOMED | R$2,09 | R$3.135,00 |
|  | 54.9 | UNID | 375 | Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 20. Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, com identificação por cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização. | FOYOMED | R$2,09 | R$783,75 |
|  | 54.10 | UNID | 150 | Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 04. Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, com identificação por cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização. | FOYOMED | R$2,15 | R$322,50 |
|  | 54.11 | UNID | 225 | Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 06. Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização. | FOYOMED | R$2,09 | R$470,25 |
|  | 54.12 | UNID | 225 | Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 08. Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, com identificação por cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização. | FOYOMED | R$2,00 | R$450,00 |
|  | 54.13 | UNID | 190 | Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 10. Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa. com identificação por cores para cada calibre com identificação por cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização. | FOYOMED | R$2,00 | R$380,00 |
|  | 54.14 | UNID | 190 | Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 12. Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização. | FOYOMED | R$2,00 | R$380,00 |
|  | 54.15 | UNID | 190 | Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 14. Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, com identificação por cores para cada calibre.Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização. | FOYOMED | R$2,00 | R$380,00 |
|  | 54.16 | UNID | 190 | Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 16. Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização. | FOYOMED | R$2,06 | R$391,40 |
|  | 54.17 | UNID | 190 | Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 18. Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização. | FOYOMED | R$2,06 | R$391,40 |
|  | 54.18 | UNID | 190 | Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 20. Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, com identificação por cores para cada calibre.Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização. | FOYOMED | R$2,03 | R$385,70 |
|  | 54.19 | UNID | 25 | Circuito Sistema Fechado de Aspiração Traqueal composto por uma sonda de aspiração em PVC, calibre 12, graduada em centímetros com orifícios na extremidade de aspiração e ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conexão em “Y” com duplo swivel (pivôs giratórios para conexão a cânula de traqueostomia de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro); via de instilação com válvula anti-refluxo, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal. Comprimento da sonda: 34 cm. | BIOTEQ | R$ 98,00 | R$2.450,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 54 |  |  | R$ 208.745,00 |

| LOTE | ITEM |  | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 55.1 |  | UNID | 3 | Sonda esofagal Sengstaken com balão, calibre 21 CH, confeccionado em silicone, 2 (dois) balões de controle 3 (tres) vias para tamponagem no esofago, balão esofágico em silicone, balão gastrico em silicone, sistema de insuflação duplo com 2 (dois) balões guia para controle, extremidade distal com 4 (quatr) orificios, extremidade proximal com funil, com graduação indelevel, comprimento minimo de 100 cm, estéril. Embalado em material que promova barreira microniana e abertura asséptica, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente, ANVISA/MS. | CREAT | R$ 1.643,68 | R$ 4.931,04 |
|  | 55.2 |  | UNID | 10 | Sonda de gastrostomia tipo Botton N° 14x1,5mm com válvula anti refluxo. | NUTRIPORT CARDINAL | R$ 2.104,20 | R$ 21.042,00 |
|  | 55.3 |  | UNID | 10 | Sonda de gastrostomia tipo Botton N° 16x1,5mm com válvula anti refluxo. | NUTRIPORT CARDINALHEALT | R$ 2.104,20 | R$ 21.042,00 |
|  | 55.4 |  | UNID | 10 | Sonda de gastrostomia tipo Botton N° 18x 1,5mm com válvula anti refluxo. | NUTRIPORT CARDINAL | R$ 2.104,20 | R$ 21.042,00 |
|  | 55.5 |  | UNID | 150 | Sonda para Alimentação Enteral descartável confeccionada em silicone, No. 06, de longa permanência, com linha radiopaca em toda extensão, conector em "Y", medindo, aprox. 70 cm, com ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada, graduada a cada 10 cm a partil do extremo proximal, acompanhada de fio guia e mesmo diâmetro em toda extensão e ponteira flexível.. | SOLUMED | R$ 22,40 | R$ 3.360,00 |
|  | 55.6 |  | UNID | 150 | Sonda para Alimentação Enteral descartável confeccionada em silicone, No. 08, de longa permanência, com linha radiopaca em toda extensão, conector em "Y", medindo, aprox. 70 cm, com ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada, graduada a cada 10 cm a partil do extremo proximal, acompanhada de fio guia e mesmo diâmetro em toda extensão e ponteira flexível.. | SOLUMED | R$ 22,40 | R$ 3.360,00 |
|  | 55.7 |  | UNID | 1.120 | Sonda para Alimentação Enteral descartável confeccionada em silicone, No. 10, de longa permanência, com linha radiopaca em toda extensão, conector em "Y", medindo, aprox. 105 cm, com ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada, graduada a cada 105 cm a partil do extremo proximal, acompanhada de fio guia e mesmo diâmetro em toda extensão e ponteira flexível. | SOLUMED | R$ 22,40 | R$ 25.088,00 |
|  | 55.8 |  | UNID | 2.620 | Sonda para Alimentação Enteral descartável confeccionada em silicone, No. 12, de longa permanência, com linha radiopaca em toda extensão, conector em "Y", medindo, aprox. 120 cm, com ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada, graduada a cada 10 cm a partil do extremo proximal, acompanhada de fio guia e mesmo diâmetro em toda extensão e ponteira flexível.. | SOLUMED | R$ 22,40 | R$ 58.688,00 |
|  |  |  |  |  | TOTAL LOTE 55 |  |  | R$ 158.553,04 |
| LOTE | ITEM |  | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 56 | 56.1 |  | UNID | 45 | FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO 14 Fr PARA SONDAS 6,0 a 10,0 mm COMPR 365 mm, vareta de alumínio e revestimento de PVC (Cloreto de Polivinila) Esterilizado em Óxido de Etileno | WELL LEAD | R$15,50 | R$697,50 |
|  | 56.2 |  | UNID | 22 | FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO INFANTIL 6 Fr PARA SONDAS 2,5 a 4,5 mm COMPR 272 mm, vareta de alumínio e revestimento de PVC (Cloreto de Polivinila) Esterilizado em Óxido de Etileno | WELL LEAD | R$16,74 | R$368,28 |
|  | 56.3 |  | UNID | 40 | Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 4,0 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador, e alto volume, possuindo via para aspiração supra cuff transparente. Balonete de baixa pressão, balão piloto com cobertura de proteção e válvula externa reguladora de pressão. a sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | COMPER | R$42,00 | R$1.680,00 |
|  | 56.4 |  | UNID | 40 | Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 4,5 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador, e alto volume, possuindo via para aspiração supra cuff transparente. Balonete de baixa pressão, balão piloto com cobertura de proteção e válvula externa reguladora de pressão. a sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | COMPER | R$42,00 | R$1.680,00 |
|  | 56.5 |  | UNID | 40 | Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 5,0 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador, e alto volume, possuindo via para aspiração supra cuff transparente. Balonete de baixa pressão, balão piloto com cobertura de proteção e válvula externa reguladora de pressão. a sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | COMPER | R$42,00 | R$1.680,00 |
|  | 56.6 |  | UNID | 70 | Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 5,5 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador, e alto volume, possuindo via para aspiração supra cuff transparente. Balonete de baixa pressão, balão piloto com cobertura de proteção e válvula externa reguladora de pressão. a sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | COMPER | R$42,00 | R$2.940,00 |
|  | 56.7 |  | UNID | 70 | Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 6,0 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador, e alto volume, possuindo via para aspiração supra cuff transparente. Balonete de baixa pressão, balão piloto com cobertura de proteção e válvula externa reguladora de pressão. a sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | COMPER | R$42,00 | R$2.940,00 |
|  | 56.8 |  | UNID | 150 | Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 6,5 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador, e alto volume, possuindo via para aspiração supra cuff transparente. Balonete de baixa pressão, balão piloto com cobertura de proteção e válvula externa reguladora de pressão. a sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | COMPER | R$42,00 | R$6.300,00 |
|  | 56.9 |  | UNID | 300 | Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 7,0 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador, e alto volume, possuindo via para aspiração supra cuff transparente. Balonete de baixa pressão, balão piloto com cobertura de proteção e válvula externa reguladora de pressão. a sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | COMPER | R$42,00 | R$12.600,00 |
|  | 56.10 |  | UNID | 370 | Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 7,5 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador, e alto volume, possuindo via para aspiração supra cuff transparente. Balonete de baixa pressão, balão piloto com cobertura de proteção e válvula externa reguladora de pressão. a sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | COMPER | R$42,00 | R$15.540,00 |
|  | 56.11 |  | UNID | 520 | Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 8,0 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador, e alto volume, possuindo via para aspiração supra cuff transparente. Balonete de baixa pressão, balão piloto com cobertura de proteção e válvula externa reguladora de pressão. a sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | COMPER | R$42,00 | R$21.840,00 |
|  | 56.12 |  | UNID | 370 | Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 8,5 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador, e alto volume, possuindo via para aspiração supra cuff transparente. Balonete de baixa pressão, balão piloto com cobertura de proteção e válvula externa reguladora de pressão. a sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | COMPER | R$42,00 | R$15.540,00 |
|  | 56.13 |  | UNID | 70 | Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 9,0 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador, e alto volume, possuindo via para aspiração supra cuff transparente. Balonete de baixa pressão, balão piloto com cobertura de proteção e válvula externa reguladora de pressão. a sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | COMPER | R$42,00 | R$2.940,00 |
|  | 56.14 |  | UNID | 40 | Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 9,5 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador. Balonete de baixa pressão, balão piloto com cobertura de proteção e válvula externa reguladora de pressão, cuff extra macio em formaro cônico. a sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | WELL LEAD | R$10,66 | R$426,40 |
|  | 56.15 |  | UNID | 150 | Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 2,0 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | WELL LEAD | R$7,50 | R$1.125,00 |
|  | 56.16 |  | UNID | 40 | Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 2,5 conector de 15mm com porta lateral para administração de surfactante artificial, monitorização da pressão das vias respiratórias, amostragem de gases e instilação de solução salina esterilizada para lavagem das vias respiratórias, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, apresenta marcações, em incrementos de 1cm a partir da ponta, dispondo de um guia para as cordas vocais, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada. A sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | PORTEX | R$12,60 | R$504,00 |
|  | 56.17 |  | UNID | 40 | Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 3,0 conector de 15mm com porta lateral para administração de surfactante artificial, monitorização da pressão das vias respiratórias, amostragem de gases e instilação de solução salina esterilizada para lavagem das vias respiratórias, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, apresenta marcações, em incrementos de 1cm a partir da ponta, dispondo de um guia para as cordas vocais, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada. A sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | PORTEX | R$12,60 | R$504,00 |
|  | 56.18 |  | UNID | 40 | Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 3,5 conector de 15mm com porta lateral para administração de surfactante artificial, monitorização da pressão das vias respiratórias, amostragem de gases e instilação de solução salina esterilizada para lavagem das vias respiratórias, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, apresenta marcações, em incrementos de 1cm a partir da ponta, dispondo de um guia para as cordas vocais, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada. A sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | PORTEX | R$12,60 | R$504,00 |
|  | 56.20 |  | UNID | 40 | Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 4,0 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | WELL LEAD | R$9,16 | R$366,40 |
|  | 56.21 |  | UNID | 40 | Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 4,5 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | WELL LEAD | R$9,16 | R$366,40 |
|  | 56.22 |  | UNID | 40 | Sonda Endotraqueal sem cuff descartável nº 5,0 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | WELL LEAD | R$9,16 | R$366,40 |
|  | 56.23 |  | UNID | 40 | Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 5,5 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | WELL LEAD | R$9,16 | R$366,40 |
|  | 56.24 |  | UNID | 40 | Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 6,0 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | WELL LEAD | R$9,20 | R$368,00 |
|  | 56.25 |  | UNID | 40 | Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 6,5 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | WELL LEAD | R$9,04 | R$361,60 |
|  | 56.26 |  | UNID | 40 | Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 7,0 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | WELL LEAD | R$9,04 | R$361,60 |
|  | 56.27 |  | UNID | 40 | Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 7,5 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | WELL LEAD | R$9,42 | R$376,80 |
|  | 56.28 |  | UNID | 40 | Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 8,0 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | WELL LEAD | R$9,42 | R$376,80 |
|  | 56.29 |  | UNID | 40 | Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 8,5 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | WELL LEAD | R$9,04 | R$361,60 |
|  | 56.30 |  | UNID | 40 | Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 9,0 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | SOLIDOR | R$8,74 | R$349,60 |
|  | 56.31 |  | UNID | 40 | Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 9,5 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com conector para respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível o número do calibre na extremidade distal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico | SOLIDOR | R$8,74 | R$349,60 |
|  |  |  |  |  | TOTAL LOTE 56 |  |  | R$94.180,38 |
| LOTE | ITEM |  | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 57 | 57.1 |  | UNID | 150 | Sonda Foley descartável 2 vias nº 08 balão 03cc Cateter urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | WELL LEAD | R$33,60 | R$5.040,00 |
|  | 57.2 |  | UNID | 1.120 | Sonda Foley descartável 2 vias nº 10, balão 03cc Cateter urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | WELL LEAD | R$ 27,80 | R$ 31.136,00 |
|  | 57.3 |  | UNID | 190 | Sonda Foley descartável 2 vias nº 12, balão 05cc Cateter urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | WELL LEAD | R$ 27,80 | R$ 5.282,00 |
|  | 57.4 |  | UNID | 190 | Sonda Foley descartável 2 vias nº 14, balão 5cc. Cateter urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | WELL LEAD | R$ 27,80 | R$5.282,00 |
|  | 57.5 |  | UNID | 1.870 | Sonda Foley descartável 2 vias nº 16, balão 05cc Cateter urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | WELL LEAD | R$27,80 | R$ 51.986,00 |
|  | 57.6 |  | UNID | 1.870 | Sonda Foley descartável 2 vias nº 18, balão 05cc Cateter urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | WELL LEAD | R$27,80 | R$ 51.986,00 |
|  | 57.7 |  | UNID | 2.250 | Sonda Foley descartável 2 vias nº 20, balão 05cc Cateter urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | WELL LEAD | R$ 27,80 | R$ 62.550,00 |
|  | 57.8 |  | UNID | 370 | Sonda Foley descartável 2 vias nº 22, balão 5cc. Cateter urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | WELL LEAD | R$ 27,80 | R$10.286,00 |
|  | 57.9 |  | UNID | 40 | Sonda Foley descartável 3 vias nº 16, balão 30cc. Cateter Urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | WELL LEAD | R$33,60 | R$1.344,00 |
|  | 57.10 |  | UNID | 150 | Sonda Foley descartável 3 vias nº 18, balão 30cc. Cateter Urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | WELL LEAD | R$33,60 | R$5.040,00 |
|  | 57.11 |  | UNID | 150 | Sonda Foley descartável 3 vias nº 20, balão 30cc. Cateter urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estérilindividual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | WELL LEAD | R$33,60 | R$5.040,00 |
|  | 57.12 |  | UNID | 150 | Sonda Foley descartável 3 vias nº 22, balão 30cc. Cateter urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | WELL LEAD | R$33,60 | R$5.040,00 |
|  |  |  |  |  | TOTAL LOTE 57 |  |  | R$ 240.012,00 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 59.1 | UNI | 1.120 | Sonda Uretral descartável nº 04 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$2,20 | R$2.464,00 |
|  | 59.2 | UNID | 4.500 | Sonda Uretral descartável nº 06 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$2,20 | R$9.900,00 |
|  | 59.3 | UNID | 22.500 | Sonda Uretral descartável nº 08 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre.Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$2,11 | R$47.475,00 |
|  | 59.4 | UNID | 22.500 | Sonda Uretral descartável nº 10 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$2,11 | R$47.475,00 |
|  | 59.5 | UNID | 75.000 | Sonda Uretral descartável nº 12 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre.Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$2,11 | R$158.250,00 |
|  | 59.6 | UNID | 7.500 | Sonda Uretral descartável nº 14 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$2,11 | R$15.825,00 |
|  | 59.7 | UNID | 1.120 | Sonda Uretral descartável nº 16 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$2,23 | R$2.497,60 |
|  | 59.8 | UNID | 90 | Sonda Uretral descartável nº 18 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | FOYOMED | R$2,20 | R$198,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 59 |  |  | R$284.084,60 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 61.1 | UNID | 22 | Aspirador para Rede Canalizada de Vácuo (Vacuômetro) para rede de ar comprimido. Tampa injetada em Nylon com inserto de metal, manômetro de 0 a 30 Hg, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e bóia de segurança. Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão ABNT NBR 11906. | PROTEC | R$ 230,00 | R$5.060,00 |
|  | 61.2 | UNID | 90 | Aspirador para Rede Canalizada de Vácuo (Vacuômetro) para rede de oxigênio. Tampa injetada em Nylon com inserto de metal, manômetro de 0 a 30 Hg, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e bóia de segurança. Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão ABNT NBR 11906. | PROTEC | R$230,00 | R$20.700,00 |
|  | 61.3 | UNID | 22 | Aspirador para Rede Canalizada de Vácuo (Vacuômetro). Tampa injetada em Nylon com inserto de metal, manômetro de 0 a 30 Hg, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e bóia de segurança. Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão ABNT NBR 11906. | PROTEC | R$230,00 | R$5.060,00 |
|  | 61.4 | UNID | 38 | Extensão para Ar comprimido ( Mangueira para ar comprimido) Fabricada com material plástico e atóxico; Tamanho 2 mts | IFAB | R$ 304,50 | R$11.571,00 |
|  | 61.5 | UNID | 38 | Extensão para O2 ( Mangueira para oxigênio) Fabricada com material plástico e atóxico; Tamanho 2 mts | IFAB | R$ 126,00 | R$ 4.788,00 |
|  | 61.6 | PCT | 75 | Extensor de silicone oxigênio Tubo de silicone 203 (6mm x 10mm) para oxigênio translúcido, reesterilizável em autoclave, biocompatível, hipoalérgico, antiaderente e hidrofóbico. Utilizado para drenagem, sucção, e oxigenoterapia. pacote com 15 metros | KINNER | R$ 236,46 | R$ 17.734,50 |
|  | 61.7 | PCT | 75 | Extensor de silicone oxigênio Tubo de silicone 204 (6mm x 12mm) para oxigênio translúcido, reesterilizável em autoclave, biocompatível, hipoalérgico, antiaderente e hidrofóbico. Utilizado para drenagem, sucção, e oxigenoterapia. pacote com 15 metros | MEDICONE | R$ 236,46 | R$ 17.734,50 |
|  | 61.8 | UNID | 90 | Fluxometro p/ ar comprimido confeccionado em latão, escala: de 0 a 15 l/min com escala expandida de 0 a 7 LPM e linear de 7 a 15 LPM, conexões: entrada e saída, conforme norma ABNT, produto em conformidade com a legislação em vigor. | PROTEC | R$126,50 | R$11.385,00 |
|  | 61.9 | UNID | 225 | Fluxometro p/ oxigênio confeccionado em latão, escala: de 0 a 15 l/min com escala expandida de 0 a 7 LPM e linear de 7 a 15 LPM, conexões: entrada e saída, conforme norma ABNT, produto em conformidade com a legislação em vigor. | PROTEC | R$126,50 | R$28.462,50 |
|  | 61.10 | UNID | 38 | Tomada dupla para válvula de ar comprimido Identificação na cor amarelo para rede ar comprimido - Confeccionada em alumínio forjado, pintura eletrostática, conector de entrada e saída em borboleta, confeccionada em latão com capa de nylon com válvula de impacto, composta de três peças, sendo um pino confeccionado em latão isento de óleo / graxa, anel O’Ring confeccionado em borracha nitrílica, mole em aço. Conexões padrão ABNT NBR 11906. | PROTEC | R$149,00 | R$5.662,00 |
|  | 61.11 | UNID | 38 | Tomada dupla para válvula de oxigênio medicinal. Identificação na cor verde para rede de oxigênio Confeccionada em alumínio forjado, pintura eletrostática, conector de entrada e saída em borboleta, confeccionada em latão com capa de nylon com válvula de impacto, composta de três peças, sendo um pino confeccionado em latão isento de óleo / graxa, anel O’Ring confeccionado em borracha nitrílica, mole em aço. Conexões padrão ABNT NBR 11906. | PROTEC | R$189,00 | R$7.182,00 |
|  | 61.12 | UNID | 8 | Tomada tripa com válvula de impacto para oxigênio para rede de ar comprimido Corpo em alumínio. Três niples com pino de impacto e porca borboleta na cor do gás. Conexões padrão ABNT NBR 11906. | PROTEC | R$272,00 | R$2.176,00 |
|  | 61.13 | UNID | 150 | Umidificador para Fluxometro de Oxigênio 250mL. Frasco de plástico resistente, 250 ml, com graduação de nível máximo e mínimo. Rosca de conexão fêmea. | FOYOMED | R$51,70 | R$7.755,00 |
|  | 61.14 | UNID | 38 | Válvula exalatória autoclavavel para ventilador Compatível com equipamento Monnal 75 A unidade expiratória indica o sensor de fluxo expiratório e a unidade da válvula expiratória. A unidade da válvula expiratória indica o corpo de válvula, a membrana e o disco de silicone.Embalagem conforme praxe do fabricante protegendo o produto até o momento do uso, com dados de identificação. Compatível com respirador monnal 75 | INTERMED | R$683,27 | R$25.964,26 |
|  | 61.15 | UNID | 38 | VÁLVULA REDUTORA PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO: corpo de metal cromado, manômetro de pressão com escala de 0 a 10Kgf/cm², rosca de entrada e saída padrão ABNT, reduz pressão da rede a 3,5 Kg, indispensável para utilização de Respiradores. Apresentar registro do produto na Anvisa, Boas Práticas de Fabricação e Catálogo | PROTEC | R$659,20 | R$25.049,60 |
|  | 61.16 | UNID | 38 | VÁLVULA REDUTORA PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO: corpo de metal cromado, manômetro de pressão com escala de 0 a 10Kgf/cm², rosca de entrada e saída padrão ABNT, reduz pressão da rede a 3,5 Kg, indispensável para utilização de Respiradores. Apresentar registro do produto na Anvisa, Boas Práticas de Fabricação e Catálogo. | PROTEC | R$659,20 | R$25.049,60 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 61 |  |  | R$ 221.333,96 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 78.1 | UNID | 500 | BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO TRANSPARENTES - 20 X 35 CM - (PACOTE C/ 1000 SACOS), sacos plásticos utilizados para armazenamento de artigos médicos após a desinfecção. Fabricado em material de polietileno, 0,029 micra, atóxico, transparentes, capacidade 2 kgs, medindo aproximadamente 20 x 35 cm (L x C), podendo ser fechado com seladoras térmicas. | GOOD ROOL | R$ 77,18 | R$ 38.590,00 |
|  | 78.2 | UNID | 500 | BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO TRANSPARENTES - 30 X 40 CM - (PACOTE C/ 600 SACOS), sacos plásticos utilizados para armazenamento de artigos médicos após a desinfecção. Fabricado em material de polietileno, 0,029 micras, atóxico, transparentes, capacidade 4 kgs, medindo aproximadamente 30 x 40 cm (L x C), podendo ser fechado com seladoras térmicas. | EMBALAGENS | R$ 129,85 | R$ 64.925,00 |
|  | 78.3 | UNID | 1.000 | Protetor de banheira 150cm x 150cm : protetor impermeavel, descartável, com elastico, confeccionado em plástico transparente (polietileno), atóxico, incolor, liso, elástico nas bordas, acondicionado em embalagem plástica individual. | HEALT QUALITY | R$ 15,19 | R$ 15.190,00 |
|  | 78.4 | PCT | 50 | Saco de lixo Hamper 110 litros azul. 80x90cm saco plástico hospitalar para embalar e transportar roupas sujas que foram utilizadas em ambientes médico-hospitalares, dispositivo de fechamento seguro e higiênico acoplado na boca do saco. Fabricado de acordo com as exigências da ANVISA BPF (Boas Práticas de Fabricação) e ABNT, NBR 16064-201 Pacote com 50 unidades | ARAKEN | R$ 94,57 | R$ 4.728,50 |
|  | 78.5 | PCT | 50 | Saco plástico para lixo hospitalares/infectantes capacidade 100 Litros; Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares / infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, 10 micras, cor branca, leitoso, contendo o símbolo de substância infectante, resistência mecânica A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191. Pacote com 100 unidades | ARAKEN | R$ 58,80 | R$ 2.940,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 78 |  |  | R$ 126.373,50 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 89.1 | UNID | 190 | Cobertura não aderente para região sacral, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente, com bordas, sendo a primeira camada em contato com a pele / ferida formada por camada de silicone suave, segunda camada de transferência composta por espuma de poliuretano, terceira camada dispersiva de viscose e poliéster, seguida pela quarta camada de algodão e poliacrilato de alta absorção e quinta camada de filme de poliuretano impermeável à água e bactérias. Cobertura com capacidade de manejo de fluido maior ou igual a 20,9 g/10cm2/24h, alta permeabilidade a vapores.Tamanho aproximado 22 x 25 cm; cx c/5 unidades. Estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente. | MEPILEX BORDER SACRUM 22X25CM | R$ 246,31 | R$ 46.798,90 |
|  | 89.2 | UNID | 125 | Cobertura antimicrobiano para transferência de esxudato, autoaderente, atraumático, recortável, flexível, composta de camada de silicone suave, espuma de poliuretano,macia, estéril, proporciona meio úmido ideal para o processo de cicatrização, contém carvão ativado e sulfato de prata ( 1,2 mg/cm² de prata). O curativo pode permanecer na lesão até 14 dias. Tamanho 10 x 12,5 cm. cx c/5 unidades. Estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente. | MEPILEX TRANSFER AG 10X12,5CM | R$ 246,82 | R$ 30.852,50 |
|  | 89.3 | UNID | 175 | Cobertura antimicrobiano, autoaderente, atraumático, recortável, flexível, composta de camada de silicone suave, espuma de poliuretano,macia, estéril, com capacidade de absorção , proporciona meio úmido ideal para o processo de cicatrização, contém carvão ativado e sulfato de prata ( 1,2 mg/cm² de prata). Tamanho 10 x 10 cm. cx c/5 unidades. Estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente. | MEPILEX AG 10X10 CM | R$ 131,80 | R$ 23.065,00 |
|  | 89.4 | UNID | 375 | Cobertura não aderente, flexível, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente, com bordas, sendo a primeira camada em contato com a pele / ferida formada por camada de silicone suave, segunda camada de transferência composta por espuma de poliuretano, terceira camada dispersiva de viscose e poliéster, seguida pela quarta camada de algodão e poliacrilato de alta absorção perfurada, com recortes em “Y” flexibilidade 360º e quinta camada de filme de poliuretano impermeável à água e bactérias. Cobertura com capacidade de manejo de fluido maior ou igual a 20,9 g/10cm2/24h, alta permeabilidade a vapores.Tamanho aproximado 15 x 20 cm; cx c/5 unidades. Estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente. | MEPILEX BORDER FLEX 15X20 CM | R$ 258,58 | R$ 96.967,50 |
|  | 89.5 | UNID | 125 | Cobertura não aderente, flexível, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente, com bordas, sendo a primeira camada em contato com a pele / ferida formada por camada de silicone suave, segunda camada de transferência composta por espuma de poliuretano, terceira camada dispersiva de viscose e poliéster, seguida pela quarta camada de algodão e poliacrilato de alta absorção perfurada, com recortes em “Y” flexibilidade 360º e quinta camada de filme de poliuretano impermeável à água e bactérias. Cobertura com capacidade de manejo de fluido maior ou igual a 20,9 g/10cm2/24h, alta permeabilidade a vapores.Tamanho aproximado 12,5 x 12,5 cm; cx c/5 unidades. Estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente. | MEPILEX BORDER FLEX 12,5X12,5CM | R$ 88,83 | R$ 11.103,75 |
|  | 89.6 | UNID | 500 | Curativo não aderente com associações, medindo 15 x 15 cm, composto de fibras gelificantes com sulfato de prata 0.2 mg/cm², composto por 100% de não tecido estéril de fibras álcool polivinílico (PVA) e hidroxipropilcelulose, que é incluída no revestimento do produto final. Recortável, possui alta absorção e retenção de fluídos, resistente à tração , não aderente e não deixa resíduos no leito da ferida na remoção, preenche os microcontornos no leito da ferida. O curativo pode permanecer na lesão por até 7 dias. Estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente. | EXUFIBER AG 15X15CM | R$ 89,99 | R$ 44.995,00 |
|  | 89.7 | UNID | 125 | Curativo transparente autoadesivo; de poliuretano, para cobertura de lesões secas e não infectadas, prevenção e curativo secundário, com silicone estéril; Tamanho 6cm x 7cm; . Embalado individual em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica; a Apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. Caixa com 10 unidades | MEPITEL FILM 6X7CM | R$ 20,56 | R$ 2.570,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 89 |  |  | R$ 256.352,65 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | Marca | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 99.1 | UNID | 50 | Conector para coleta múltiplas de sangue a vácuo, sistema fechado em cateter perifrico e central, composto de conjunto pré montado com adaptador luer adpter fixo com o conector luer lock, livre de latex, estéril, descartável, atender as normas de biossegurança e a NR 32 do MT. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente, ANVISA/MS. Caixa com 50 unidades | HOLDER SOL-M | R$ 2,50 | R$ 125,00 |
|  | 99.2 | UNID | 15.000 | Dispositivo Infusor 2 vias com Clamp descartável, conectores descartável macho e fêmea luer-lock, estéril com protetor de reserva, tubo de PVC cristal, atóxico, com corta-fluxo embalagem de fácil abertura com técnica asséptica, embalagem contendo dados de identificação e procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. | POLI-HART 2 Reversivel LL | R$ 3,20 | R$ 48.000,00 |
|  | 99.3 | UNID | 150.000 | Equipo Macro Gotas para solução venosa de infusão por gravidade, estéril apirogênico com tampa protetora na entrada e saída, ponta perfurante , trifacetada, adaptável a qualquer tipo de frasco de solução parenteral, entrada de ar com membrana hidrófoba e bactericida, câmara gotejadora transparente , flexível, tubo extensor em PVC com 140m de comp. pinça rolete com bom deslize que permita controle preciso do fluxo de infusão, injetor lateral auto-cicatrizante mesmo após ser perfurado diversas vezes c/ agulha 40 x 12- livre de látex e adaptável a qualquer tipo de cateter .Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,contendo dados de identificação e procedência ,numero de lote ,validade,fabricação Registro no Ministério da Saúde. | INJECTOR AIR Filtro 15 micra R | R$ 2,65 | R$ 397.500,00 |
|  | 99.4 | UNID | 50 | Equipo Macro Gotas Fotossensível descartável - Equipo macrogotas para solução venosa de infusão por gravidade, estéril apirogênico com tampa protetora na entrada e saída, ponta perfurante , trifacetada, adaptável a qualquer tipo de frasco de solução parenteral, entrada de ar com membrana hidrófoba e bactericida, câmara gotejadora transparente, flexível, tubo extensor em PVC com 140m de comp. pinça rolete com bom deslize que permita controle preciso do fluxo de infusão, injetor lateral auto-cicatrizante mesmo após ser perfurado diversas vezes c/ agulha 40 x 12- livre de látex e adaptável a qualquer tipo de cateter .Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,contendo dados de identificação e procedência ,numero de lote ,validade,fabricação Registro no Ministério da Saúde. | LAMEDID | R$ 8,69 | R$ 434,50 |
|  | 99.5 | UNID | 1.250 | Equipo Micro Gotas para solução venosa de infusão por gravidade, estéril apirogênico com tampa protetora na entrada e saída com tampa protetora e filtro, ponta perfurante , trifacetada, adaptável a qualquer tipo de frasco de solução parenteral, entrada de ar com membrana hidrófoba e bactericida, câmara gotejadora transparente com filtro 15micras e membrana, flexível, tubo extensor em PVC com no minimo 1,50m de comp, pinça rolete de alta precisão, com bom deslize que permita controle preciso do fluxo de infusão, injetor lateral valvulado autovedante e canal exclusivo para passagem de soluções, que não permita a infusão com agulha, e clamp corta fluxo acima do injetor, livre de látex e adaptável a qualquer tipo de cateter .Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,contendo dados de identificação e procedência ,numero de lote ,validade,fabricação Registro no Ministério da Saúde. | INJECTOR AIR Micro.15 micr ver | R$ 20,90 | R$ 26.125,00 |
|  | 99.6 | UNID | 250 | Equipo micro gotas com bureta com no 150 ml de capacidade graduada, com injetor lateral valvulado autovedante e canal exclusivo para passagem de soluções, que não permita a infusão com agulha autovedante e entrada de ar através filtro hidrofobo bacteriológico (aprox 0,22 micra) em sua parte superior e alça para pendural em um suporte, descartável, estéril,atóxico, apirogênico, com câmara de controle de gotejamento especifico, tubo em pvc com comprimento de 1,20m, com clamp de fechamento na extensão entre o recipiente de solução e a bureta, com a pinça rolete para controle de gotejamento de soluções, ponta perfurante para conexão em soluções em uma das extremidades, adaptador com bico luer-look rotativo com tampa protetora e filtro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,contendo dados de identificação e procedência ,numero de lote ,validade,fabricação Registro no Ministério da Saúde. | MICRO-HART AIR 150 F.15 micra | R$ 11,34 | R$ 2.835,00 |
|  | 99.7 | UNID | 13.750 | Equipo para dieta enteral com conexão escalonada de uso único descartável, esterilatoxico apirogenico comprimento minimo 1,50m contituido por ponta perfurante tipo universal com filtro de ar câmera gotejadora flexível e tubo de pvc transparente ,intermediado por segmento .Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,contendo dados de identificação e procedência ,numero de lote ,validade,fabricação Registro no Ministério da Saúde. | LAMEDID | R$ 2,62 | R$ 36.025,00 |
|  | 99.8 | UNID | 15.000 | Torneira 3 vias plástica estéril descartável, constituída por polietileno, alta densidade, volante giratório com setas indicativas, dois conectores luer fêmea e luer macho, com tampa protetora removível nas 3 vias, resistente a lipídeos e a pressão de até 5,5 BAR, ajuste perfeito, encaixe hermético a evitar desconexão ou vazamento, com chave de fácil manuseio que permita rápida interrupção ou administração de substância, atóxico, estéril, descartável, embalada individualmente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação e procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. | POLYMED | R$ 6,22 | R$ 93.300,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 99 |  | R$ 604.344,50 |  |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 104.1 | UNID | 25 | Exercitador de mão em látex em aro rígido na cor vermelho. | HANDRING | R$ 129,00 | R$ 3.225,00 |
|  | 104.2 | UNID | 25 | Exercitador de mão em látex em aro rígido na cor amarelo. | HANDRING | R$ 129,00 | R$ 3.225,00 |
|  | 104.3 | UNID | 12 | Extensor escalonado para gastrostomia e jejunostomia, embalado individualmente contendo dados de fabricação, validade, tipo e tempo de esterilização. | EXTENSOR JEJUNOST | R$ 10,58 | R$ 126,96 |
|  | 104.4 | UNID | 15 | Bandagem Elástica Funcional Adesiva 5metros x 5cm | FISIOVITAL | R$ 63,83 | R$ 957,45 |
|  | 104.5 | UNID | 40 | Faixa elástica látex na cor cinza embalada individualmente com 1 metro | HIDROLIGHT | R$ 71,19 | R$ 2.847,60 |
|  | 104.6 | UNID | 40 | Faixa elástica látex na cor laranja embalada individualmente com 1 metro | HIDROLIGHT | R$ 60,69 | R$ 2.427,60 |
|  | 104.7 | UNID | 40 | Faixa elástica látex na cor verde embalada individualmente com 1 metro | VITAL BAND | R$ 111,00 | R$ 4.440,00 |
|  | 104.8 | UNID | 10 | Placas de termoplástico lisa na cor bege 46cm x 61cm x 3,2. | EZOFORM | R$ 1.045,80 | R$ 10.458,00 |
|  | 104.9 | UNID | 250 | Moxa de carvão de Artemisia. | XIANG LONG | R$ 114,40 | R$ 28.600,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 104 |  |  | R$ 56.307,61 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 123.1 | UNID | 1 | Sonda esofagal Sengstaken com balão, calibre 21 CH, confeccionado em silicone, 2 (dois) balões de controle 3 (tres) vias para tamponagem no esofago, balão esofágico em silicone, balão gastrico em silicone, sistema de insuflação duplo com 2 (dois) balões guia para controle, extremidade distal com 4 (quatr) orificios, extremidade proximal com funil, com graduação indelevel, comprimento minimo de 100 cm, estéril. Embalado em material que promova barreira microniana e abertura asséptica, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente, ANVISA/MS. | CREAT | R$ 1.643,68 | R$ 1.643,68 |
|  | 123.2 | UNID | 5 | Sonda de gastrostomia tipo Botton N° 14x1,5mm com válvula anti refluxo. | NUTRIPORT CARDINAL | R$ 2.104,20 | R$ 10.521,00 |
|  | 123.3 | UNID | 5 | Sonda de gastrostomia tipo Botton N° 16x1,5mm com válvula anti refluxo. | NUTRIPORT CARDINAL | R$ 2.104,20 | R$ 10.521,00 |
|  | 123.4 | UNID | 5 | Sonda de gastrostomia tipo Botton N° 18x 1,5mm com válvula anti refluxo. | NUTRIPORT CARDINAL | R$ 2.104,20 | R$ 10.521,00 |
|  | 123.5 | UNID | 50 | Sonda para Alimentação Enteral descartável confeccionada em silicone, No. 06, de longa permanência, com linha radiopaca em toda extensão, conector em "Y", medindo, aprox. 70 cm, com ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada, graduada a cada 10 cm a partil do extremo proximal, acompanhada de fio guia e mesmo diâmetro em toda extensão e ponteira flexível.. | SOLUMED | R$ 22,40 | R$ 1.120,00 |
|  | 123.6 | UNID | 50 | Sonda para Alimentação Enteral descartável confeccionada em silicone, No. 08, de longa permanência, com linha radiopaca em toda extensão, conector em "Y", medindo, aprox. 70 cm, com ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada, graduada a cada 10 cm a partil do extremo proximal, acompanhada de fio guia e mesmo diâmetro em toda extensão e ponteira flexível.. | SOLUMED | R$ 22,40 | R$ 1.120,00 |
|  | 123.7 | UNID | 380 | Sonda para Alimentação Enteral descartável confeccionada em silicone, No. 10, de longa permanência, com linha radiopaca em toda extensão, conector em "Y", medindo, aprox. 105 cm, com ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada, graduada a cada 105 cm a partil do extremo proximal, acompanhada de fio guia e mesmo diâmetro em toda extensão e ponteira flexível. | SOLUMED | R$ 22,40 | R$ 8.512,00 |
|  | 123.8 | UNID | 880 | Sonda para Alimentação Enteral descartável confeccionada em silicone, No. 12, de longa permanência, com linha radiopaca em toda extensão, conector em "Y", medindo, aprox. 120 cm, com ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada, graduada a cada 10 cm a partil do extremo proximal, acompanhada de fio guia e mesmo diâmetro em toda extensão e ponteira flexível.. | SOLUMED | R$ 22,40 | R$ 19.712,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 123 |  |  | R$ 63.670,68 |

Valor Total Geral R$ 6.677.344,35

2.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, contado a partir de sua assinatura, com observância das disposições do Decreto Municipal n° 4.538/2008, e da Lei Federal n° 8.666/1993, no que couber.

2.2. A Administração Municipal não será obrigada a adquirir os materiais objeto desta Ata, podendo licitar quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, ou cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

3. DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. O(s) preço(s) a ser(em) registrado(s) na presente Ata refere(m)-se ao preço ofertado pela empresa signatária, consoante documentação pertinente anexa.

3.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65, da Lei n° 8.666/1993.

3.3. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Departamento de Compras e Licitações promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

3.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador desta Ata deverá convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

3.4.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

3.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:

3.5.1. Liberar a detentora da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

3.6. Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria de Saúde, deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

3.7. O Departamento de Compras e Licitações promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a continuidade da aquisição dos materiais.

- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

  - Os materiais deverão ser entregues de forma parcelada mediante a emissão de “Ordem de Fornecimento” emitida pela Secretaria de Saúde, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data de cada solicitação, no Almoxarifado da Saúde, localizado à Avenida Portugal, 746 – Jardim Itaqui, de Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 17:00, em dias úteis.

  - A Prefeitura poderá modificar o local de entrega dos itens da licitação a qualquer tempo, desde que o novo local seja acessível, livre e desimpedido e esteja situado dentro do perímetro urbano do Município de Itapevi.

  - Ocorrendo o descrito no Item 4.1.comunicação deverá ser por escrito, podendo ser via “e-mail”, sem que o fato importe em qualquer alteração contratual, especialmente de preço.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

  - Efetuar a entrega dos equipamentos de acordo com a necessidade e o interesse no âmbito da Secretaria de Saúde, no prazo e locais estabelecidos neste Ata de Registro de Preços.

  - A contratada deverá prever no preço ofertado todas as despesas relativas aos produtos, mão de obra, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários necessários à execução do objeto;

  - A CONTRATADA Responderá por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto da presente Ata. Ocorrendo quaisquer hipóteses expressas, fica claro que mesmo havendo a fiscalização ou acompanhamento por parte da Administração, a detentora não será eximida das responsabilidades previstas no Edital.

  - Manter-se durante toda execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, nos termos do artigo 55, XIII da Lei nº 8.666/1993.

  - A inadimplência da licitante, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da presente Ata.

  - À Secretaria de Saúde caberá o recebimento do objeto e a verificação de que foram cumpridos os termos, especificações e demais exigências, dando-se em conformidade com o artigo 73, inciso II, da Lei nº 8.666/1993:

a) provisoriamente, recebido(s) por servidores previamente designados, para acompanhamento e fiscalização, mediante carimbo na respectiva Nota Fiscal Eletrônica, para efeitos de verificação posterior da conformidade do objeto com as exigências editalícias;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação pelo Setor Competente;

  - Constadas quaisquer irregularidades no produto entregue, a Secretaria de Saúde poderá:

- Rejeitá-lo no todo ou em parte, se não corresponder às especificações técnicas exigidas, determinando sua substituição e/ou correção;

- Determinar sua complementação, se houver diferença de quantidades ou de partes, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

- Determinar a correção, reparação ou substituição, à expensas da Contratada, no total ou em parte, do objeto, na hipótese de se verificar vícios, defeitos e/ou incorreções resultantes da sua execução.

  - As irregularidades deverão ser sanadas pela Contratada no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado do recebimento da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

  - A recusa da CONTRATADA em atender ao estabelecido no subitem 5.9. levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento;

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Efetuar o pagamento no prazo estipulado;

  - Receber e conferir o objeto;

  - Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;

  - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão parciais, de acordo com as entregas, sendo efetuados em moeda brasileira em até 21 (vinte e um) dias contados do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica pela Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio devidamente atestada pela Secretaria de Saúde após o recebimento definitivo dos produtos.

7.2. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário sendo que, os dados da conta corrente devem ser informados na Proposta Comercial conforme Anexo V do Edital, em nome da detentora da Ata.

7.3. Da nota fiscal eletrônica deverá constar a discriminação resumida do item entregue, número da licitação, número da Ata de Registro de Preços, número do Empenho, número do Pedido, local de entrega e outros que julgar convenientes, além de não apresentar rasuras e/ou entrelinhas.

7.4. Caso venha a ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da detentora da Ata, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se sua contagem a partir da data do respectivo cumprimento.

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A detentora da Ata terá seu registro cancelado nas seguintes hipóteses:

a) Descumprimento das condições da Ata de Registro de Preços;

b) Não retirada da respectiva nota de empenho de despesa, Autorização de Fornecimento ou Instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Itapevi, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) Por razões de interesse público.

8.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no subitem 8.1, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da Secretaria solicitante.

9.DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

9.1. A detentora da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

9.2. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento desta Ata de Registro de Preços, ou não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a afetar o fornecimento do objeto da licitação:

- greve geral;

- calamidade pública;

- interrupção dos meios de transporte;

- condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

- outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).

9.2.1. Os casos enumerados nesse subitem deverão ser satisfatoriamente justificados pela Detentora da Ata.

9.2.2. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato Deverá ser comunicado à Secretaria solicitante, em até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência.

9.2.3. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 (vinte e quatro) horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência, como caso fortuito ou de força maior.

10. DAS PENALIDADES

10.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/1993, na Lei n° 10.520/2002, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.2. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame; não mantiver a proposta; desistir da proposta, do lance ou da oferta; deixar de entregar documentação exigida para o certame; comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, poderá estar sujeita à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com o Município de Itapevi, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 7°, da Lei n° 10.520/2002.

10.2.1. Além da penalidade prevista no subitem 10.2, também ensejará à licitante a cobrança por via administrativa ou judicial de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total de sua proposta.

10.2.1.1. Na hipótese de Sistema de Registro de Preços, o cálculo da multa de até 10% (dez por cento) de que trata o subitem 10.2.1, levará em consideração o valor do item proposto, multiplicado por sua quantidade total estimada no ato convocatório.

10.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Itapevi caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

10.4. O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei 10.520/2002, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades:

a)  advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação contratual, ou quando forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha concorrido diretamente;

b)  multa de até 0,5% do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;

c)  multa de até 10% sobre o valor correspondente remanescente do contrato ou instrumento equivalente, para atraso superior a 10 (dez) dias, caracterizando inexecução parcial;

d)  multa de até 20% do valor do contrato, para casos de inexecução total;

e)  suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com este Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos casos de reincidência em inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes no mesmo instrumento contratual ou ato jurídico análogo, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente;

f)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na prática de atos de natureza dolosa pela Contratada, dos quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil reversão.

10.4.1. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa.

10.5. Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos pelo Contratante.

10.5.1. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.

10.6. O pedido de prorrogação de prazo final de entrega de produto somente será apreciado e anuído pela Secretaria Municipal requisitante, se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.

10.7. O valor da multa poderá ser deduzido de eventuais créditos devidos pelo Contratante e/ou da garantia prestada pela empresa Contratada, quando por esta solicitado.

10.7.1. O prazo para pagamento de multas será de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação da infratora.

10.8. O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a Contratada do fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

  - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da orçamentária:

| NÚMERO | ÓRGÃO | ECONÔMICA | FUNCIONAL | AÇÃO | FONTE | C.APL. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00724 | 13.01.00 | 3.3.90.30.09 | 10 301 0014 | 2047 | 01 | 3100000 |
| 01178 | 13.01.00 | 3.3.90.30.09 | 10 301 0014 | 2047 | 02 | 3000005 |
| 02476 | 13.01.00 | 3.3.90.30.09 | 10 301 0014 | 2047 | 05 | 3010003 |
| 01455 | 13.01.00 | 3.3.90.30.09 | 10 302 0014 | 2047 | 05 | 3020001 |
| 01165 | 13.01.00 | 3.3.90.30.09 | 10 301 0014 | 2047 | 05 | 3040001 |

12. DO FORO

12.1.  Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Itapevi, com renúncia de outros, por mais privilegiados que sejam.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessará as obrigações da detentora, de cumprir as solicitações de execução do fornecimento encaminhado até o término da respectiva data.

13.2.O Município de Itapevi não se obrigará a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições estabelecidas no Pregão que lhe originou.

13.3. Na contagem dos prazos estabelecidos Ata, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

13.4. Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, as condições estabelecidas no Edital e Anexos do Pregão Presencial supra, bem como as normas contidas na Lei n° 8.666/1993 e no Decreto Municipal nº 4.538/2008.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas disposições estabelecidas na presente Ata firmam o presente instrumento em  02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Itapevi, 12 de julho de 2023.

_________________________________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Ana Maria Pessoa Massarenti – Secretária Municipal de Saúde

_________________________________________

JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Leila Cruz Kraucher - Representante Legal

Testemunhas

Nome: _______________________     		Nome: _______________________

RG: _______________________            		RG: __________________________

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SIGNATÁRIA: JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº (DE ORIGEM):69/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.	Estamos CIENTES de que:

a)	o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)	poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Itapevi, 12 de julho de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Igor Soares Ebert

Cargo: Prefeito

CPF: 282.233.028-02

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Ana Maria Pessoa Massarenti

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

CPF:035.943.718-40

Assinatura:____________________________________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Ana Maria Pessoa Massarenti

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

CPF:035.943.718-40

Assinatura:____________________________________________________________________________

Pela contratada:

Nome: Leila Cruz Kraucher

Cargo: Representante Legal

CPF: 031.464.958-13

Assinatura: _______________________________________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Luiz Cláudio de Freitas Leite

Cargo: Secretário Municipal da Fazenda e Patrimônio

CPF: 287.561.498-32

Assinatura:____________________________________________________________________________

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.