ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 70/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2022

Aos 12 dias do mês de julho do ano de 2023, nas dependências do Departamento de Compras e Licitações, situado na Rua Agostinho Ferreira Campos, 675, 2º andar, Vila Nova Itapevi, Itapevi – SP, CEP: 06693-120, a Secretária Municipal de Saúde, Ana Maria Pessoa Massarenti, CPF nº 035.943.718-40, após a homologação do resultado obtido no Pregão n° 26/2022, RESOLVE, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 4.538/2008, bem como do Edital e Anexos do Pregão supra, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas REGISTRAR OS PREÇOS.

Para os itens abaixo indicados foram registrados os seguintes preços, ofertados pela empresa:

DETENTORA: LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 24.980.102/0001-89, com sede na Avenida da Saudade, 626, Vila Nossa senhora das Vitorias, Mauá/SP, CEP: 09360-000, telefone (11) 3593-1346/ (11) 3458-4699, e-mail: comercial@loggen.com.br, neste ato representada legalmente pela Senhora Flávia Pereira de Freitas, portadora da cédula de identidade RG nº 26.846.638-5 e CPF nº 194.395.928-50.

1. DO OBJETO

  - O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, nas condições, especificações técnicas e demais exigências estabelecidas no Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 26/2022.

  - Das especificações e valores registrados

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | Marca | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 60.1 | CX | 15 | Fita Reagente para Exame de Proteinúria. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação, lote e prazo de validade. | LABOR IMPORT | R$ 96,41 | R$ 1.446,15 |
|  | 60.2 | KIT | 1.500 | Kit para coleta de urina tipo II, composto por um copo coletor tipo Becker 80 ml confeccionado em polipropileno (PP), tipo Becker e um tubo cônico de 12 ml, graduado, com tampa sob pressão, confeccionado em polipropileno (PP) ou poliestireno (PS), indicado para procedimentos manuais e em automação. Esterilizado com óxido de etileno; | J PROLAB | R$ 2,41 | R$ 3.615,00 |
|  | 60.3 | KIT | 17.250 | Kit teste rápido para BHCG sensibilidade 25UI/ml, em tiras. | LABOR IMPORT | R$ 1,81 | R$ 31.222,50 |
|  | 60.4 | UNID | 150 | Tubo cônico tipo falcon estéril com rosca 15ml. | LABOR IMPORT | R$ 0,90 | R$ 135,00 |
|  | 60.5 | UNID | 40 | Tubo Corrugado de Silicone. Embalagem com data de esterilização, prazo de validade, n. de lote e registro no Ministério da Saúde. | HAOXI | R$ 342,17 | R$ 13.686,80 |
|  | 60.6 | UNI | 600 | Tubo de coleta a vácuo vidro Heparina de Sódio 9ml 16x100mm (Tampa Verde) embalagem com aproximadamente 100 frascos, contendo data fabricação, validade, número de lote registro no Ministério da Saúde | FIRSTLAB | R$ 1,09 | R$ 654,00 |
|  | 60.7 | UNID | 5.400 | Tubo para coleta de sangue à vácuo, com EDTA, capacidade para 4ml, em plático, transparente, incolor, estéril (tampa roxa) embalagem com aproximadamente 100 frascos, contendo data fabricação, validade, número de lote registro no Ministério da Saúde | LABOR IMPORT | R$ 0,75 | R$ 4.050,00 |
|  | 60.8 | UNID | 2.500 | Tubo para Coleta de Sangue cor vermelho 10mL. Estéril embalagem com aproximadamente 100 frascos, contendo data fabricação, validade, número de lote registro no Ministério da Saúde. | LABOR IMPORT | R$ 0,97 | R$ 2.425,00 |
|  | 60.9 | UNID | 1.800 | Tubo para Coleta de Sangue cor vermelho 5mL. Estéril embalagem com aproximadamente 100 frascos, contendo data fabricação, validade, número de lote registro no Ministério da Saúde. | LABOR IMPORT | R$ 0,67 | R$ 1.206,00 |
|  | 60.10 | UNID | 1.100 | Tubo para Coleta de Sangue tampa cor Amarelo 8,5 mL. Estéril embalagem com aproximadamente 100 frascos, contendo data fabricação, validade, número de lote registro no Ministério da Saúde. | LABOR IMPORT | R$ 1,60 | R$ 1.760,00 |
|  | 60.11 | UNID | 2.700 | Tubo para coleta de sangue, 5 ml, Tampa cor cinza. Embalagem com aproximadamente 100 frascos, contendo data fabricação, validade, número de lote registro no Ministério da Saúde | LABOR IMPORT | R$ 0,61 | R$ 1.647,00 |
| TOTAL LOTE 60 |  |  |  |  |  | R$ 61.847,45 |  |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.1 | 69.1 | PCT | 1.600 | Abaixador de Língua em madeira pacote com 100 unidades. Espátula de Madeira, descartável, formato convencional com extremidades arredondadas, sem rebarbas, medidas aproximadas: 140 (comprimento) x 15 (largura) x 2 mm (espessura) (variação de medidas em até 25% para mais ou para menos). Embalagem c/ 100 unidades, com dados de identificação e procedência. | THEOTO | R$6,62 | R$10.592,00 |
|  | 69.2 | PCT | 8 | Espátula de Ayre em madeira descartável - pct c/ 100 unidades, descartável, formato convencional com extremidades arredondadas, sem rebarbas, medidas aproximadas: 140 (comprimento) x 15 (largura) x 2mm (espessura) e (variação de medidas em até 25% para mais ou para menos). Embalagem c/ 100 unidades, com dados de identificação e procedência. Isento de RMS - PACOTE COM 100 unid. | THEOTO | R$9,91 | R$79,28 |
| TOTAL LOTE 69 |  |  |  |  |  | R$ 10.671,28 |  |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 72.1 | CX C/100 | 200 | Agulha descartável, estéril, calibre 13 x 4,5mm. Corpo confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem, com 100 unidades. | LABOR IMPORT | R$ 16,21 | R$ 3.242,00 |
|  | 72.2 | CX C/100 | 30 | Agulha descartável, estéril, calibre 20 x 5,5mm. Corpo confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem, com 100 unidades. | LABOR IMPORT | R$ 16,20 | R$ 486,00 |
|  | 72.3 | CX C/100 | 125 | Agulha descartável, estéril, calibre 25Mm x 06mm. Corpo confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem, com 100 unidades. | VITALGOLD | R$ 16,20 | R$ 2.025,00 |
|  | 72.4 | CX C/100 | 625 | Agulha descartável, estéril, calibre 25 x 7mm. Corpo confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem, com 100 unidades. | LABOR IMPORT | R$ 18,18 | R$ 11.362,50 |
|  | 72.5 | CX C/100 | 625 | Agulha descartável, estéril, calibre 25 x 8mm. Corpo confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem, com 100 unidades. | MEDIX | R$ 18,18 | R$ 11.362,50 |
|  | 72.6 | CX C/100 | 12 | Agulha descartável para coleta múltipla de sangue a vácuo, calibre 25mm x 8 mm (21 G 1), corpo de aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, estéril e apirogênica, inserida em canhão de plástico rígido acoplável ao adaptador e ao tubo do sistema de coleta múltipla de sangue à vácuo. Acondicionada em invólucro individual, com cores seguindo padronização internacional que identificam o calibre da agulha, lacre inviolável, constando identificação, lote e validade. O bisel deve ser agudo e afiado, sem rebarbas ou imperfeições, de forma a facilitar a penetração nos tecidos, minimizando traumatismo e dor. O prazo de validade para utilização deve ser superior a 12 meses após o recebimento. A embalagem em caixa com 100 unidades, constando externamente a identificação, tipo de esterilização, lote, validade, procedência e Registro no Ministério da Saúde. | LABOR IMPORT | R$ 70,20 | R$ 842,40 |
|  | 72.7 | CX C/100 | 1.000 | Agulha descartável, estéril, calibre 30 x 7mm. Corpo confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem, com 100 unidades. | LABOR IMPORT | R$ 18,19 | R$ 18.190,00 |
|  | 72.8 | CX C/100 | 3.000 | Agulha descartável, estéril, calibre 30 x 8mm. Corpo confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes finas, bisel bem-acabado, facetado e afiado, evitando trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem, com 100 unidades. | LABOR IMPORT | R$ 18,19 | R$ 54.570,00 |
|  | 72.9 | CX C/100 | 3.000 | Agulha descartável, estéril, calibre 40 x 12mm. Corpo confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes finas, bisel bem-acabado, facetado e afiado, evitando trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem, com 100 unidades. | LABOR IMPORT | R$ 18,80 | R$ 56.400,00 |
|  | 72.10 | CX C/1000 | 12 | Agulha para Acupuntura Tiliforme; Em Aco Inoxidavel; Com Cabo Em Aco Inox; Descartavel; Medindo 0,25 x 30mm; Esteril; Com Guia Plastico; Uso Unico; Embalagem Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente. Em conformidade com as normas AISI 316 e 304, disparadas por mola automática, com acionamento manual. Utilizado para acesso intra ósseo, permitindo infusão de medicamentos e fluidos, na ausência de acesso venoso. | UNIQMED | R$ 250,20 | R$ 3.002,40 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 72 |  |  | R$ 161.482,80 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 74.1 | UNID | 8 | Agulha intra-óssea infantil. Dispositivo para acesso vascular intra-ósseo em aço inoxidável 304 e extremidade de policarbonato de grau médico, descartável, calibre 15G, comprimento de 25mm; milimetrada a cada 05mm e ponta com corte simétrico. Possui conector sistema fechado de infusão, estabilizador e pulseira de identificação (faixa de pulso), isento de látex. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER A TITULO DE CONCESSÃO GRATUITA: 01 perfurador à bateria para procedimento de infusão intra-óssea para rápida inserção controlada pelo operador, segura, suave e eficiente. Dispositivo lacrado, portátil, alimentado por bateria de litium com autonomia para aproximadamente 500 procedimentos. Conjunto com 05 agulhas, Embalagem individual que promova barreira microbiana, abertura asséptica, integridade do produto, conforme legislação vigente- MS-ANVISA | EZ-IO | R$ 3.770,50 | R$ 30.164,00 |
|  | 74.2 | UNID | 12 | Agulha intra-óssea pediátrico. Dispositivo para acesso vascular intra-ósseo em aço inoxidável 304 e extremidade de policarbonato de grau médico, descartável, calibre 15G, comprimento de 15mm; milimetrada a cada 05mm e ponta com corte simétrico. Possui conector sistema fechado de infusão, estabilizador e pulseira de identificação (faixa de pulso), isento de látex. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER A TITULO DE CONCESSÃO GRATUITA: 01 perfurador à bateria para procedimento de infusão intra-óssea para rápida inserção controlada pelo operador, segura, suave e eficiente. Dispositivo lacrado, portátil, alimentado por bateria de litium com autonomia para aproximadamente 500 procedimentos. Conjunto com 05 agulhas, Embalagem individual que promova barreira microbiana, abertura asséptica, integridade do produto, conforme legislação vigente- MS-ANVISA | EZ-IO | R$ 3.770,50 | R$ 45.246,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 74 |  |  | R$ 75.410,00 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 92.1 | UNID | 9.150 | Coletor de Material Perfuro Cortante descartável 2,3 litros descartável, em caixa de papelão impermeável, com cinta de papelão rígido e resistente para reforço interno, bandeja coletora de líquidos, saco plástico para revestimento, capacidade de 2,3 litros. A empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato suporte para fixação do coletor na quantidade minima de 350 unidades. | DESCARPACK | R$ 6,55 | R$ 59.932,50 |
|  | 92.2 | UNID | 2.500 | Coletor de Material Perfuro Cortante descartável 7 litros descartável, em caixa de papelão impermeável, com cinta de papelão rígido e resistente para reforço interno, bandeja coletora de líquidos, saco plástico para revestimento, capacidade de 07 litros. A empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato suporte para fixação do coletor na quantidade minima de 350 unidades. | DESCARPACK | R$ 8,77 | R$ 21.925,00 |
|  | 92.3 | UNID | 7.500 | Coletor de Material Perfuro Cortante descartável 13 litros descartável, em caixa de papelão impermeável, com cinta de papelão rígido e resistente para reforço interno, bandeja coletora de líquidos, saco plástico para revestimento, capacidade de 13 litros. A empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato suporte para fixação do coletor na quantidade minima de 350 unidades. | DESCARPACK | R$ 12,03 | R$ 90.225,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 92 |  |  | R$ 172.082,50 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100.1 | UNID | 3.000 | Equipo Simples para Bomba de Infusão Descartável, de uso único (descartável), estéril, atóxico, apirogênico, comprimento de aprox. 2,00m, constituído por ponta perfurante tipo universal com filtro de ar, câmara gotejadora flexível e tubo em PVC transparente, intermediado por segmento de silicone grau médico, pinça corta fluxo (tipo rolete) e conector terminal graduado, com capas protetoras nas extremidades, utilizado para infusão de líquidos injetáveis em via enteral, específico para bombas de infusão. aprox. 14mL. Embalados individualmente em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico. Apresentação:Caixa com 100 unidades. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE CONCESSÃO GRATUITA AS BOMBAS DE INFUSÃO NA QUANTIDADE SOLICITADA PELA ADMINISTRAÇÃO. | LIFE MED | R$ 46,50 | R$ 139.500,00 |
|  | 100.2 | UNID | 1.250 | EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL E ÁGUA Equipo de uso único (descartável), estéril, atóxico, apirogênico, comprimento de aprox. 2,55m, de coloração Lilás, constituído por duas entradas, sendo uma dotada de ponta perfurante tipo universal com filtro de ar, tubo em PVC e pinça rolete, e a segunda dotada de ponta tipo PONTA CRUZ, para adaptação à frascos de dieta com entrada PONTA CRUZ, tubo em PVC e pinça rolete. Segmento de silicone. Tubo em PVC, extensor lateral com terminação tipo Luer para adaptação de seringas convencionais. Conector graduado que permite conexão aos vários tipos de sondas nosoenterais. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE CONCESSÃO GRATUITA AS BOMBAS DE INFUSÃO NA QUANTIDADE SOLICITADA PELA ADMINISTRAÇÃO. | LIFE MED | R$ 50,00 | R$ 62.500,00 |
|  | 100.3 | UNID | 300 | Equipo Fotossenssivel para Bomba de Infusão, de uso único (descartável), estéril, atóxico, apirogênico, comprimento de aprox. 2,30m, constituído por ponta perfurante tipo universal com filtro de ar, câmara gotejadora flexível e tubo em PVC fotossenssivel, intermediado por segmento de silicone grau médico, contendo ainda pinça corta fluxo (tipo rolete), injetor lateral (tipo "Y") com membrana auto-cicatrizante seguido por filtro de solução (15µm) e conector terminal, com capas protetoras nas extremidades, utilizado para infusão de líquidos injetáveis em vias parenterais, específico para bombas de infusão. Embalados individualmente em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster. Apresentação: caixa com 100 unidades. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE CONCESSÃO GRATUITA AS BOMBAS DE INFUSÃO NA QUANTIDADE SOLICITADA PELA ADMINISTRAÇÃO. | LIFE MED | R$ 49,30 | R$ 14.790,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 100 |  |  | R$ 216.790,00 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 111.1 | UNID | 500.000 | Lanceta agulha metálica para lancetador - 28G, com base de polímero plástico, com protetor, estéril, descartável,retratil , desenvolvida para realizar punção da polpa digital para colher amostra de sangue. Embalagem que garanta a integridade e estelização do produto até o momento de sua utilização e que permita a abertura e a transferencia com técnica asséptica. O produto deve ainda atender a NBR ISO 8537/2012 e apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricação, emitido pelo ANVISA em plena Vigência em comodato de 3000 lancetadores compatíveis | UNIQMED | R$ 0,27 | R$ 135.000,00 |
|  | 111.2 | UNID | 66.000 | Lancetas para Verificação de Glicemia Capilar 23G provida de dispositivo de segurança. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização em caixa com no maximo 200 unidades. | UNIQMED | R$ 0,28 | R$ 18.480,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 111 |  |  | R$ 153.480,00 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 113.1 | Par | 1.750 | LUVA 6,5 - luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 6,5, esterilidade estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, Embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica. | LIFE PLUS/ LEMGRUBER | R$ 2,24 | R$ 3.920,00 |
|  | 113.2 | Par | 2.125 | LUVA 7,0 - luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 7,0 estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, Embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica. | LIFE PLUS/ LEMGRUBER | R$ 2,24 | R$ 4.760,00 |
|  | 113.3 | Par | 3.750 | LUVA 7,5 - luva cirúrgica, material látex natural, tamanho7,5 estéreis, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, Embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica. | LIFE PLUS/ LEMGRUBER | R$ 2,24 | R$ 8.400,00 |
|  | 113.4 | Par | 4.500 | LUVA 8,0 - luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 8,0 estéreis, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, Embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica. | LIFE PLUS/ LEMGRUBER | R$ 2,24 | R$ 10.080,00 |
|  | 113.5 | Par | 750 | LUVA 8,5 - luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 8,5estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, Embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica. | LIFE PLUS/ LEMGRUBER | R$ 2,24 | R$ 1.680,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 113 |  |  | R$ 28.840,00 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | 119.1 | UNID | 25.000 | Seringa de segurança descartável estéril, sem agulha, em polipropileno atóxico, capacidade de 3 ml., com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml., bico luer lock, com dispositivo de segurança com retração total da agulha para o interior do cilindro primário e haste quebrável para prevenção do reuso. A seringa deverá ser compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. | SR | R$ 1,48 | R$ 37.000,00 |
|  | 119.2 | UNID | 18.750 | Seringa de segurança descartável estéril, sem agulha, em polipropileno atóxico, capacidade de 5 ml., com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml., bico luer lock, com dispositivo de segurança com manipulação do embolo até o marco zero sem acionamento acidental, com retração total da agulha para o interior do cilindro primário e haste quebrável para prevenção do reuso. A seringa deverá ser compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. | SR | R$ 1,57 | R$ 29.437,50 |
|  | 119.3 | UNID | 25.000 | Seringa de segurança descartável estéril, sem agulha, em polipropileno atóxico, capacidade de 10 ml., com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml., bico luer-lock, com dispositivo de segurança com manipulação do embolo até o marco zero sem acionamento acidental, com retração total da agulha para o interior do cilindro primário e haste quebrável para prevenção do reuso. A seringa deverá ser compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. | SR | R$ 1,97 | R$ 49.250,00 |
|  | 119.4 | UNID | 75.000 | Seringa de segurança descartável estéril, sem agulha, em polipropileno atóxico, capacidade de 20 ml., com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml., bico luer-lock, com dispositivo de segurança com manipulação do embolo até o marco zero sem acionamento acidental, com retração total da agulha para o interior do cilindro primário e haste quebrável para prevenção do reuso. A seringa deverá ser compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. | SR | R$ 2,35 | R$ 176.250,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 119 |  |  | R$ 291.937,50 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 121.1 | UNID | 12.500 | Seringa descartável estéril de plástico atóxico, com agulha calibre 13 x 4,5, capacidade de 1 ml, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico com agulha hipodérmica ,descartável,estéril, confeccionada em corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico com agulha hipodérmica, descartável,estéril, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada,nivelada ,polida ,reta e oca ,bisel trifacetado, com protetor que permita perfeita adaptação ao canhão e a cânula. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. | MEDIX | R$ 0,68 | R$ 8.500,00 |
|  | 121.2 | UNID | 20.000 | Seringa descartável estéril de plástico atóxico, com agulha calibre 6mm x 0,25 capacidade de 1 ml, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico com agulha hipodérmica ,descartável,estéril, confeccionada em corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico com agulha hipodérmica, descartável,estéril, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada,nivelada ,polida ,reta e oca ,bisel trifacetado, com protetor que permita perfeita adaptação ao canhão e a cânula. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica | DESCARPACK | R$ 1,01 | R$ 20.200,00 |
|  | 121.3 | UNID | 500.000 | Seringa descartável estéril de plástico atóxico, com agulha calibre 6mmx0,25mm capacidade de 0,5 ml, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada , bico com agulha hipodérmica ,descartável,estéril, confeccionada em corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico com agulha hipodérmica, descartável,estéril, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada,nivelada ,polida ,reta e oca ,bisel trifacetado, com protetor que permita perfeita adaptação ao canhão e a cânula. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. | PROCARE | R$ 0,90 | R$ 450.000,00 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 121 |  |  | R$ 478.700,00 |

| LOTE | ITEM | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | 126.1 | UNID | 10 | Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 04 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | MARKMED | R$ 1,99 | R$ 19,90 |
|  | 126.2 | UNID | 10 | Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 06 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | MARKMED | R$ 1,99 | R$ 19,90 |
|  | 126.3 | UNID | 10 | Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 08 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | MARKMED | R$ 2,00 | R$ 20,00 |
|  | 126.4 | UNID | 10 | Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 10 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | MARKMED | R$ 2,00 | R$ 20,00 |
|  | 126.5 | UNID | 10 | Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 12 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre.Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | MARKMED | R$ 2,00 | R$ 20,00 |
|  | 126.6 | UNID | 10 | Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 14 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | MARKMED | R$ 2,24 | R$ 22,40 |
|  | 126.7 | UNID | 10 | Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 16 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 120 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | MARKMED | R$ 2,26 | R$ 22,60 |
|  | 126.8 | UNID | 10 | Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 18 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre.Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | MARKMED | R$ 2,26 | R$ 22,60 |
|  | 126.9 | UNID | 10 | Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 20 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre.Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 40 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | MARKMED | R$ 2,36 | R$ 23,60 |
|  | 126.10 | UNID | 10 | Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 04 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 100 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | MARKMED | R$ 2,40 | R$ 24,00 |
|  | 126.11 | UNID | 10 | Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 06 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 100 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | MARKMED | R$ 2,40 | R$ 24,00 |
|  | 126.12 | UNID | 10 | Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 08 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 100 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | MARKMED | R$ 2,40 | R$ 24,00 |
|  | 126.13 | UNID | 10 | Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 10 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 100 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | MARKMED | R$ 2,40 | R$ 24,00 |
|  | 126.14 | UNID | 50 | Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 12 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 100 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | MARKMED | R$ 2,43 | R$ 121,50 |
|  | 126.15 | UNID | 50 | Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 14 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 100 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | MARKMED | R$ 2,44 | R$ 122,00 |
|  | 126.16 | UNID | 100 | Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 16 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre.Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 100 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | MARKMED | R$ 2,44 | R$ 244,00 |
|  | 126.17 | UNID | 130 | Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 18 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 100 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | MARKMED | R$ 2,56 | R$ 332,80 |
|  | 126.18 | UNID | 130 | Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 20 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre.Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação ao equipo, marcação graduada, com aproximadamente 100 cm de comprimento apresentação em unidade, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. | MARKMED | R$ 2,56 | R$ 332,80 |
|  |  |  |  | TOTAL LOTE 126 |  | R$ 1.440,10 |  |

| LOTE | ITEM |  | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | 131.1 |  | UNID | 25 | Clamp Umbilical Descartável, Embalagem estéril com dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades | VITALGOLD | R$ 2,00 | R$ 50,00 |
|  | 131.2 |  | UNID | 150 | Cobertura/envólucro de óbito, em polímero ou similar, resistente, com etiqueta de identificação, formato de saco, na cor cinza ou azul, com zíper frontal em toda sua extenção , acabamento em viés ou selamento eletrônico, e reforço na extremidade distal, medindo 1,00 x 2,10 cm (com variação de +/- 10cm tanto na largura quanto no comprimento, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente. | ARAKEN | R$ 25,80 | R$ 3.870,00 |
|  | 131.3 |  | CX | 60 | Garrote livre de látex em tiras descartáveis a cada 46 cm, tamanho 2,5x46 cm caixa com 25 unidades | INCOTERM | R$ 68,20 | R$ 4.092,00 |
|  | 131.4 |  | UNID | 25 | Kit de contenção psiquiátrica: contendo 1 faixa para tórax e 4 faixas para membros, em tecido resistente, para ser utilizado em punho ou tornozelo, confortável, seguro, hipoalergênico, fácil instalação, descartável, livre de látex, capaz de conter sem garrotear o membro contido. | MARIMAR | R$ 562,00 | R$ 14.050,00 |
|  | 131.5 |  | UNID | 2 | Manta térmica luminizada, confeccionada em poliéster, metalizada, não deformável. Tamanho 2,10 x 1,40cm. | MARIMAR | R$ 11,88 | R$ 23,76 |
|  | 131.6 |  | UNID | 760 | Óculos de Proteção com armação confeccionada em material acrílico, nylon ou similar, anti-faísca e anti-estática, adaptação confortável anatomicamente ao rosto, com protetor superior, inferior e lateral injetado nas hastes, as quais devem ser confeccionadas no mesmo material, em forma de espátulas. Lentes confeccionadas em policarbonato ou similar, revestido de durafon ou similar que revina contra risco e embarçamento. Com excelente qualidade óptica, oferecendo proteção para raios simples e raios ultra-violetas. Que permita uso sobre óculos de grau. Deve permitir limpeza e desinfecção por métodos usuais. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade, com registro em órgão competente. | SUPERMEDY | R$ 8,96 | R$ 6.809,60 |
|  |  |  |  |  | TOTAL LOTE 131 |  |  | R$ 28.895,36 |
| LOTE | ITEM |  | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 132 | 132.1 |  | Rolo | 70 | Filme para Ultrassonografia 110 mm x 20m UPP-1100HA | ULSTAR | R$ 146,54 | R$ 10.257,80 |
|  |  |  |  |  | TOTAL LOTE 132 |  |  | R$ 10.257,80 |
| LOTE | ITEM |  | UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 133 | 133.1 |  | UNID | 1.250 | Pilha alcalina AA (pequena) – 1,5 V | PANASONIC | R$ 3,32 | R$ 4.150,00 |
|  | 133.2 |  | UNID | 2.500 | Pilha alcalina AAA (palito) – 1,5 V | PANASONIC | R$ 7,89 | R$ 19.725,00 |
|  | 133.3 |  | UNID | 125 | Pilha alcalina C (média) – 1,5 V | PANASONIC | R$ 31,50 | R$ 3.937,50 |
|  | 133.4 |  | UNID | 100 | Pilha botão lithium 3V - para aparelho de glicosímetro. | PANASONIC | R$ 3,00 | R$ 300,00 |
|  |  |  |  |  | TOTAL LOTE 133 |  |  | R$ 28.112,50 |

Valor Total Geral R$ 1.719.947,29

2.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, contado a partir de sua assinatura, com observância das disposições do Decreto Municipal n° 4.538/2008, e da Lei Federal n° 8.666/1993, no que couber.

2.2. A Administração Municipal não será obrigada a adquirir os materiais objeto desta Ata, podendo licitar quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, ou cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

3. DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. O(s) preço(s) a ser(em) registrado(s) na presente Ata refere(m)-se ao preço ofertado pela empresa signatária, consoante documentação pertinente anexa.

3.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65, da Lei n° 8.666/1993.

3.3. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Departamento de Compras e Licitações promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

3.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador desta Ata deverá convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

3.4.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

3.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:

3.5.1. Liberar a detentora da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

3.6. Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria de Saúde, deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

3.7. O Departamento de Compras e Licitações promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a continuidade da aquisição dos materiais.

- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

  - Os materiais deverão ser entregues de forma parcelada mediante a emissão de “Ordem de Fornecimento” emitida pela Secretaria de Saúde, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data de cada solicitação, no Almoxarifado da Saúde, localizado à Avenida Portugal, 746 – Jardim Itaqui, de Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 17:00, em dias úteis.

  - A Prefeitura poderá modificar o local de entrega dos itens da licitação a qualquer tempo, desde que o novo local seja acessível, livre e desimpedido e esteja situado dentro do perímetro urbano do Município de Itapevi.

  - Ocorrendo o descrito no Item 4.1.comunicação deverá ser por escrito, podendo ser via “e-mail”, sem que o fato importe em qualquer alteração contratual, especialmente de preço.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

  - Efetuar a entrega dos equipamentos de acordo com a necessidade e o interesse no âmbito da Secretaria de Saúde, no prazo e locais estabelecidos neste Ata de Registro de Preços.

  - A contratada deverá prever no preço ofertado todas as despesas relativas aos produtos, mão de obra, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários necessários à execução do objeto;

  - A CONTRATADA Responderá por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto da presente Ata. Ocorrendo quaisquer hipóteses expressas, fica claro que mesmo havendo a fiscalização ou acompanhamento por parte da Administração, a detentora não será eximida das responsabilidades previstas no Edital.

  - Manter-se durante toda execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, nos termos do artigo 55, XIII da Lei nº 8.666/1993.

  - A inadimplência da licitante, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da presente Ata.

  - À Secretaria de Saúde caberá o recebimento do objeto e a verificação de que foram cumpridos os termos, especificações e demais exigências, dando-se em conformidade com o artigo 73, inciso II, da Lei nº 8.666/1993:

a) provisoriamente, recebido(s) por servidores previamente designados, para acompanhamento e fiscalização, mediante carimbo na respectiva Nota Fiscal Eletrônica, para efeitos de verificação posterior da conformidade do objeto com as exigências editalícias;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação pelo Setor Competente;

  - Constadas quaisquer irregularidades no produto entregue, a Secretaria de Saúde poderá:

- Rejeitá-lo no todo ou em parte, se não corresponder às especificações técnicas exigidas, determinando sua substituição e/ou correção;

- Determinar sua complementação, se houver diferença de quantidades ou de partes, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

- Determinar a correção, reparação ou substituição, à expensas da Contratada, no total ou em parte, do objeto, na hipótese de se verificar vícios, defeitos e/ou incorreções resultantes da sua execução.

  - As irregularidades deverão ser sanadas pela Contratada no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado do recebimento da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

  - A recusa da CONTRATADA em atender ao estabelecido no subitem 5.9. levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento;

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Efetuar o pagamento no prazo estipulado;

  - Receber e conferir o objeto;

  - Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;

  - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão parciais, de acordo com as entregas, sendo efetuados em moeda brasileira em até 21 (vinte e um) dias contados do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica pela Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio devidamente atestada pela Secretaria de Saúde após o recebimento definitivo dos produtos.

7.2. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário sendo que, os dados da conta corrente devem ser informados na Proposta Comercial conforme Anexo V do Edital, em nome da detentora da Ata.

7.3. Da nota fiscal eletrônica deverá constar a discriminação resumida do item entregue, número da licitação, número da Ata de Registro de Preços, número do Empenho, número do Pedido, local de entrega e outros que julgar convenientes, além de não apresentar rasuras e/ou entrelinhas.

7.4. Caso venha a ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da detentora da Ata, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se sua contagem a partir da data do respectivo cumprimento.

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A detentora da Ata terá seu registro cancelado nas seguintes hipóteses:

a) Descumprimento das condições da Ata de Registro de Preços;

b) Não retirada da respectiva nota de empenho de despesa, Autorização de Fornecimento ou Instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Itapevi, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) Por razões de interesse público.

8.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no subitem 8.1, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da Secretaria solicitante.

9.DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

9.1. A detentora da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

9.2. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento desta Ata de Registro de Preços, ou não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a afetar o fornecimento do objeto da licitação:

- greve geral;

- calamidade pública;

- interrupção dos meios de transporte;

- condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

- outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).

9.2.1. Os casos enumerados nesse subitem deverão ser satisfatoriamente justificados pela Detentora da Ata.

9.2.2. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato Deverá ser comunicado à Secretaria solicitante, em até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência.

9.2.3. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 (vinte e quatro) horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência, como caso fortuito ou de força maior.

10. DAS PENALIDADES

10.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/1993, na Lei n° 10.520/2002, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.2. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame; não mantiver a proposta; desistir da proposta, do lance ou da oferta; deixar de entregar documentação exigida para o certame; comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, poderá estar sujeita à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com o Município de Itapevi, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 7°, da Lei n° 10.520/2002.

10.2.1. Além da penalidade prevista no subitem 10.2, também ensejará à licitante a cobrança por via administrativa ou judicial de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total de sua proposta.

10.2.1.1. Na hipótese de Sistema de Registro de Preços, o cálculo da multa de até 10% (dez por cento) de que trata o subitem 10.2.1, levará em consideração o valor do item proposto, multiplicado por sua quantidade total estimada no ato convocatório.

10.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Itapevi caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

10.4. O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei 10.520/2002, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades:

a)  advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação contratual, ou quando forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha concorrido diretamente;

b)  multa de até 0,5% do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;

c)  multa de até 10% sobre o valor correspondente remanescente do contrato ou instrumento equivalente, para atraso superior a 10 (dez) dias, caracterizando inexecução parcial;

d)  multa de até 20% do valor do contrato, para casos de inexecução total;

e)  suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com este Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos casos de reincidência em inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes no mesmo instrumento contratual ou ato jurídico análogo, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente;

f)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na prática de atos de natureza dolosa pela Contratada, dos quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil reversão.

10.4.1. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa.

10.5. Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos pelo Contratante.

10.5.1. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.

10.6. O pedido de prorrogação de prazo final de entrega de produto somente será apreciado e anuído pela Secretaria Municipal requisitante, se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.

10.7. O valor da multa poderá ser deduzido de eventuais créditos devidos pelo Contratante e/ou da garantia prestada pela empresa Contratada, quando por esta solicitado.

10.7.1. O prazo para pagamento de multas será de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação da infratora.

10.8. O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a Contratada do fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

  - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da orçamentária:

| NÚMERO | ÓRGÃO | ECONÔMICA | FUNCIONAL | AÇÃO | FONTE | C.APL. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00724 | 13.01.00 | 3.3.90.30.09 | 10 301 0014 | 2047 | 01 | 3100000 |
| 01178 | 13.01.00 | 3.3.90.30.09 | 10 301 0014 | 2047 | 02 | 3000005 |
| 02476 | 13.01.00 | 3.3.90.30.09 | 10 301 0014 | 2047 | 05 | 3010003 |
| 01455 | 13.01.00 | 3.3.90.30.09 | 10 302 0014 | 2047 | 05 | 3020001 |
| 01165 | 13.01.00 | 3.3.90.30.09 | 10 301 0014 | 2047 | 05 | 3040001 |

12. DO FORO

12.1.  Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Itapevi, com renúncia de outros, por mais privilegiados que sejam.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessará as obrigações da detentora, de cumprir as solicitações de execução do fornecimento encaminhado até o término da respectiva data.

13.2.O Município de Itapevi não se obrigará a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições estabelecidas no Pregão que lhe originou.

13.3. Na contagem dos prazos estabelecidos Ata, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

13.4. Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, as condições estabelecidas no Edital e Anexos do Pregão Presencial supra, bem como as normas contidas na Lei n° 8.666/1993 e no Decreto Municipal nº 4.538/2008.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas disposições estabelecidas na presente Ata firmam o presente instrumento em  02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Itapevi, 12 de julho de 2023.

_________________________________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Ana Maria Pessoa Massarenti – Secretária Municipal de Saúde

_________________________________________

LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

Flávia Pereira de Freitas - Diretora / Representante Legal

Testemunhas

Nome: _______________________     		Nome: _______________________

RG: _______________________            		RG: __________________________

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SIGNATÁRIA: LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº (DE ORIGEM):70/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.	Estamos CIENTES de que:

a)	o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)	poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Itapevi, 12 de julho de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Igor Soares Ebert

Cargo: Prefeito

CPF: 282.233.028-02

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Ana Maria Pessoa Massarenti

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

CPF:035.943.718-40

Assinatura:____________________________________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Ana Maria Pessoa Massarenti

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

CPF:035.943.718-40

Assinatura:____________________________________________________________________________

Pela contratada:

Nome: Flávia Pereira de Freitas

Cargo: Diretora / Representante Legal

CPF: 194.395.928-50

Assinatura: _______________________________________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Luiz Cláudio de Freitas Leite

Cargo: Secretário Municipal da Fazenda e Patrimônio

CPF: 287.561.498-32

Assinatura:____________________________________________________________________________

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.