## Orçamento novo
OBRA: | ATA DE MANUTENÇÃO E REPAROS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Tipo de Intervenção: |  | MANUTENÇÃO E REPAROS
Endereço : | ITAPEVI/SP |  |  |  | Investimento: |  | 0
TAB. REF.: | SIURB EDIF 07.23 / CDHU 191
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. (S/BDI) | Custo Total (S/BDI) | %
1 |  |  | ATA DE MANUTENÇÃO E REPAROS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | SERVIÇOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | 10101 | SIURB EDIF | LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2 | 1250 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | 10107 | SIURB EDIF | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 420 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.03 | 10415 | SIURB EDIF | LASTRO DE BRITA | M3 | 55 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.04 | 10420 | SIURB EDIF | TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 2,5" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.05 | 10426 | SIURB EDIF | TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM) | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.06 | 10480 | SIURB EDIF | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.07 | 20201 | SIURB EDIF | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.08 | 10410 | SIURB EDIF | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 170 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.09 | 20610 | SIURB EDIF | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 30 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.10 | 30101 | SIURB EDIF | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA | M2 | 650 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.11 | 20404 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 8500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.12 | 30307 | SIURB EDIF | CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.13 | 34005 | SIURB EDIF | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 2500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.14 | 40198 | SIURB EDIF | VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.15 | 40135 | SIURB EDIF | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 8MPA | M2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.16 | 45004 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.17 | 45010 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR | M2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.18 | 50140 | SIURB EDIF | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 850 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.19 | 50143 | SIURB EDIF | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.20 | 50147 | SIURB EDIF | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 250 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.21 | 50313 | SIURB EDIF | IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE | M2 | 600 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.22 | 55015 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM | M2 | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.23 | 60130 | SIURB EDIF | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 5000 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.24 | 60131 | SIURB EDIF | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 5000 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.25 | 60203 | SIURB EDIF | TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA | M2 | 450 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.26 | 60222 | SIURB EDIF | TELHA ONDULADA CRFS 8MM | M2 | 650 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.27 | 60243 | SIURB EDIF | TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM | M2 | 800 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.28 | 60244 | SIURB EDIF | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM | M2 | 600 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.29 | 60250 | SIURB EDIF | TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA | M2 | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.30 | 60255 | SIURB EDIF | CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER) | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.31 | 60294 | SIURB EDIF | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.32 | 60295 | SIURB EDIF | CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, LARG=0,60M | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.33 | 65025 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO | M2 | 600 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.34 | 106032 | SIURB EDIF | RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | M | 800 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.35 | 68001 | SIURB EDIF | REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA | M2 | 600 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.36 | 68003 | SIURB EDIF | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | M2 | 2800 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.37 | 70119 | SIURB EDIF | PM.19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.38 | 70117 | SIURB EDIF | PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.39 | 70118 | SIURB EDIF | PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.40 | 70151 | SIURB EDIF | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA | JG | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.41 | 70154 | SIURB EDIF | EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.42 | 70210 | SIURB EDIF | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.43 | 76001 | SIURB EDIF | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.44 | 78003 | SIURB EDIF | GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 10,0CM | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.45 | 80101 | SIURB EDIF | PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.46 | 80102 | SIURB EDIF | PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA | M2 | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.47 | 80266 | SIURB EDIF | CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER | M2 | 80 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.48 | 80274 | SIURB EDIF | EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO | M2 | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.49 | 80276 | SIURB EDIF | GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM | M2 | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.50 | 80280 | SIURB EDIF | TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 280 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.51 | 80306 | SIURB EDIF | PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS | M2 | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.52 | 86001 | SIURB EDIF | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.53 | 90251 | SIURB EDIF | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3" | M | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.54 | 90253 | SIURB EDIF | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" | M | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.55 | 90328 | SIURB EDIF | CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.56 | 90329 | SIURB EDIF | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.57 | 90330 | SIURB EDIF | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.58 | 90331 | SIURB EDIF | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1000 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.59 | 90332 | SIURB EDIF | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.60 | 90333 | SIURB EDIF | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.61 | 90334 | SIURB EDIF | CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.62 | 90336 | SIURB EDIF | CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.63 | 90506 | SIURB EDIF | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.64 | 90510 | SIURB EDIF | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.65 | 36.01.260 | CDHU | Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV | CJ | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.66 | 90529 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 60 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.67 | 90530 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1" | UN | 60 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.68 | 90532 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2" | UN | 60 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.69 | 90533 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2" | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.70 | 90692 | SIURB EDIF | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2 | M | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.71 | 90693 | SIURB EDIF | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2 | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.72 | 90701 | SIURB EDIF | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" | UN | 120 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.73 | 90702 | SIURB EDIF | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" | UN | 120 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.74 | 90703 | SIURB EDIF | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" | UN | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.75 | 90707 | SIURB EDIF | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CAIXA 4"X4" | UN | 30 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.76 | 90811 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A | UN | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.77 | 90813 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.78 | 90815 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.79 | 90943 | SIURB EDIF | LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W | UN | 30 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.80 | 90972 | SIURB EDIF | LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W | UN | 30 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.81 | 90991 | SIURB EDIF | LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 54W | UN | 30 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.82 | 91023 | SIURB EDIF | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W | UN | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.83 | 91105 | SIURB EDIF | PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.84 | 91150 | SIURB EDIF | HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.85 | 91153 | SIURB EDIF | CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 | M | 250 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.86 | 91251 | SIURB EDIF | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.87 | 91253 | SIURB EDIF | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.88 | 98231 | SIURB EDIF | REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ALTO F.POTÊNCIA - 220V/40W | UN | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.89 | 98260 | SIURB EDIF | LÂMPADA FLUORESCENTE - 110W TIPO HO | UN | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.90 | 98210 | SIURB EDIF | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V | UN | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.91 | 100195 | SIURB EDIF | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.92 | 100251 | SIURB EDIF | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" | M | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.93 | 100252 | SIURB EDIF | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1" | M | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.94 | 100254 | SIURB EDIF | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.95 | 100255 | SIURB EDIF | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2" | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.96 | 100261 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.97 | 100262 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.98 | 100264 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.99 | 100281 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.100 | 100282 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.101 | 100284 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.102 | 100285 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.103 | 100352 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.104 | 100354 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.105 | 100365 | SIURB EDIF | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2" | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.106 | 100366 | SIURB EDIF | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2 1/2" | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.107 | 100367 | SIURB EDIF | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 3" | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.108 | 100374 | SIURB EDIF | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2" | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.109 | 100375 | SIURB EDIF | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2" | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.110 | 100376 | SIURB EDIF | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2" | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.111 | 100377 | SIURB EDIF | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 3" | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.112 | 100462 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.113 | 100463 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.114 | 100464 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") | M | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.115 | 100465 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.116 | 100466 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") | M | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.117 | 100502 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.118 | 100503 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.119 | 100504 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4" | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.120 | 100505 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.121 | 100506 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.122 | 100507 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.123 | 100508 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.124 | 100532 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.125 | 100533 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/4" | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.126 | 100534 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.127 | 100540 | SIURB EDIF | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 1/2" | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.128 | 100541 | SIURB EDIF | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.129 | 100551 | SIURB EDIF | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.130 | 100560 | SIURB EDIF | REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2" | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.131 | 100720 | SIURB EDIF | VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.132 | 100802 | SIURB EDIF | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2" | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.133 | 100803 | SIURB EDIF | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 3" | M | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.134 | 100805 | SIURB EDIF | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 4" | M | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.135 | 100831 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.136 | 100832 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.137 | 100834 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.138 | 100934 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") | M | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.139 | 101102 | SIURB EDIF | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 350 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.140 | 101133 | SIURB EDIF | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 350 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.141 | 101173 | SIURB EDIF | HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM | M | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.142 | 101177 | SIURB EDIF | CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM | M | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.143 | 101216 | SIURB EDIF | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.144 | 101301 | SIURB EDIF | BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA | UN | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.145 | 101305 | SIURB EDIF | BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.146 | 101308 | SIURB EDIF | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.147 | 101314 | SIURB EDIF | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.148 | 101325 | SIURB EDIF | MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.149 | 101352 | SIURB EDIF | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.150 | 101403 | SIURB EDIF | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.151 | 101404 | SIURB EDIF | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.152 | 101416 | SIURB EDIF | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.153 | 101426 | SIURB EDIF | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.154 | 101475 | SIURB EDIF | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM | M2 | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.155 | 101478 | SIURB EDIF | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM | M2 | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.156 | 109001 | SIURB EDIF | DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS | M | 950 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.157 | 110101 | SIURB EDIF | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.158 | 110210 | SIURB EDIF | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.159 | 110113 | SIURB EDIF | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.160 | 110225 | SIURB EDIF | AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 250 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.161 | 110213 | SIURB EDIF | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.162 | 110406 | SIURB EDIF | CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8" | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.163 | 110456 | SIURB EDIF | PEITORIL DE GRANILITE - ESPESSURA 2CM, LARGURA 20CM | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.164 | 110458 | SIURB EDIF | PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.165 | 118001 | SIURB EDIF | REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 1000 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.166 | 118005 | SIURB EDIF | REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 350 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.167 | 118006 | SIURB EDIF | REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 | M2 | 350 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.168 | 120140 | SIURB EDIF | FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.169 | 120145 | SIURB EDIF | FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO | M2 | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.170 | 125005 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.171 | 130117 | SIURB EDIF | LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 | M3 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.172 | 130202 | SIURB EDIF | CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 2800 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.173 | 130211 | SIURB EDIF | PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM | M2 | 2800 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.174 | 130242 | SIURB EDIF | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 250 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.175 | 130309 | SIURB EDIF | RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM | M | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.176 | 130405 | SIURB EDIF | SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) | M | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.177 | 135005 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 250 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.178 | 135020 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 300 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.179 | 138061 | SIURB EDIF | POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 1500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.180 | 21.01.100 | CDHU | Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado | M2 | 300 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.181 | 150110 | SIURB EDIF | TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 4000 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.182 | 90939 | SIURB EDIF | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA | UN | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.183 | 02.06.040 | CDHU | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 m, capacidade de carga de 227 kg, diesel | UNMES | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.184 | 150115 | SIURB EDIF | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 8000 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.185 | 150119 | SIURB EDIF | TINTA ACRÍLICA TEXTURADA | M2 | 2500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.186 | 150310 | SIURB EDIF | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 2800 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.187 | 150312 | SIURB EDIF | ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS | M2 | 2500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.188 | 170129 | SIURB EDIF | FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M | M | 350 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.189 | 170132 | SIURB EDIF | FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE | M | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.190 | 170164 | SIURB EDIF | FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS | M | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.191 | 170190 | SIURB EDIF | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - SEM PINTURA | M2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.192 | 170211 | SIURB EDIF | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM | M2 | 1200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.193 | 170242 | SIURB EDIF | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 96 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.194 | 170351 | SIURB EDIF | QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO | M2 | 2400 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.195 | 170360 | SIURB EDIF | POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.196 | 170361 | SIURB EDIF | TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.197 | 170363 | SIURB EDIF | TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.198 | 170365 | SIURB EDIF | TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA | M2 | 1800 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.199 | 170373 | SIURB EDIF | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI | M | 2800 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.200 | 170401 | SIURB EDIF | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 3000 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.201 | 170414 | SIURB EDIF | LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO | M2 | 2500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.202 | 170524 | SIURB EDIF | DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO | M | 70 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.203 | 170525 | SIURB EDIF | DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | M | 120 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.204 | 170527 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.205 | 174501 | SIURB EDIF | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMÊS | 3500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.206 | 174502 | SIURB EDIF | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 3500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.207 | 178015 | SIURB EDIF | TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10 | M2 | 1600 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.208 | 180305 | SIURB EDIF | GRAMA ESMERALDA | M2 | 1500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.209 | 170371 | SIURB EDIF | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI | M2 | 1200 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL C/ BDI |  |  |  | BDI |  | 0 |  | #DIV/0!

## Resumo
OBRA: | ATA DE MANUTENÇÃO E REPAROS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Tipo de Intervenção: MANUTENÇÃO E REPAROS
Endereço : | ITAPEVI/SP |  | Investimento: | 0
TAB. REF.: | SIURB EDIF 07.23 / CDHU 191
Item | Descrição dos Serviços | Custo Total | Preço Total com BDI | %
1 | ATA DE MANUTENÇÃO E REPAROS | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | #DIV/0!