## Resumo
OBRA: | REFORMA DA USF SUBURBANO
Tipo de Intervenção: | REFORMA
Endereço : | Rua Alphelia Josephina Simionato Moreno, 85 - Parque Suburbano, Itapevi |  | Investimento: | 0
TAB. REF.: | SINAPI - (04/2025) / CPOS - 197 / FDE - (04/2025) /SIURB - (01/2025)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL (sem BDI) | PREÇO TOTAL (com BDI) | %
1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | REDE LÓGICA | 0 | 0 | #DIV/0!
4. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0 | #DIV/0!
5. | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0 | #DIV/0!
6. | GASES | 0 | 0 | #DIV/0!
7. | COBERTURA | 0 | 0 | #DIV/0!
8. | REVESTIMENTOS E VEDAÇÕES | 0 | 0 | #DIV/0!
9. | ESQUADRIAS | 0 | 0 | #DIV/0!
10. | LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSIBILIDADES | 0 | 0 | #DIV/0!
11. | BANCADAS | 0 | 0 | #DIV/0!
12. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 100%

## Orçamento
OBRA: |  |  | REFORMA DA USF SUBURBANO
Tipo de Intervenção: |  |  | REFORMA
Endereço : |  |  | Rua Alphelia Josephina Simionato Moreno, 85 - Parque Suburbano, Itapevi |  | Investimento: |  | 0
TAB. REF.: |  |  | SINAPI - (04/2025) / CPOS - 197 / FDE - (04/2025) /SIURB - (01/2025)
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Preço un. | Preço Total | %
1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
1.1. |  |  | PLACA DE OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 7.98 |  | 0 | #DIV/0!
1.2. |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
1.2.1. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 |  | 0 | #DIV/0!
1.2.2. | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 66 |  | 0 | #DIV/0!
1.2.3. | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 66 |  | 0 | #DIV/0!
1.3 |  |  | PROJETOS | 0
1.3.1. | CDHU | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
1.3.2. | CDHU | 01.17.151 | Projeto executivo de climatização em formato A1 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
1.3.3. | CDHU | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
1.3.4. | CDHU | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
1.3.5. | CDHU | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
2.1. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
2.1.1. | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 334.8745 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.2. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 334.8745 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.3. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 334.8745 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.4. | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 334.8745 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.5. | SIURB EDIF | 9002021 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4" | M | 334.8745 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.6. | SIURB EDIF | 9005029 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 15 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.7. | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.8. | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.9. | CDHU | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.10. | SIURB EDIF | 9007035 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.11. | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 24 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.12. | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 10 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.13. | SIURB EDIF | 9009053 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 25 |  | 0 | #DIV/0!
3. |  |  | REDE LÓGICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
3.1. |  |  | REDE LÓGICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
3.1.1. | CDHU | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.2. | CDHU | 66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.3. | CDHU | 66.08.258 | Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.4. | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.5. | CDHU | 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.6. | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 24 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.7. | SIURB EDIF | 9090002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.8. | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 393.97 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.9. | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.10. | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 24 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.11. | CDHU | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 24 |  | 0 | #DIV/0!
4. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
4.1. |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
4.1.1. | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 84.45 |  | 0 | #DIV/0!
4.1.2. | CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 84.45 |  | 0 | #DIV/0!
4.1.3. | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
4.1.4. | CDHU | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
4.2. |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
4.2.1. | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 96.9 |  | 0 | #DIV/0!
4.2.2. | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 40 |  | 0 | #DIV/0!
4.2.3. | CDHU | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 40 |  | 0 | #DIV/0!
4.2.4. | CDHU | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 80.2 |  | 0 | #DIV/0!
4.2.5. | CDHU | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
4.2.6. | CDHU | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
5. |  |  | CLIMATIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
5.1. |  |  | AR CONDICIONADO E VENTILAÇÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
5.1.1. | SINAPI | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
5.1.2. | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 79 |  | 0 | #DIV/0!
5.1.3. | CDHU | 46.27.090 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 219.12 |  | 0 | #DIV/0!
5.1.4. | CDHU | 46.27.060 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | M | 219.12 |  | 0 | #DIV/0!
5.1.5. | CDHU | 32.11.280 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | M | 219.12 |  | 0 | #DIV/0!
5.1.6. | CDHU | 32.11.270 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | M | 219.12 |  | 0 | #DIV/0!
5.1.7. | CDHU | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 219.12 |  | 0 | #DIV/0!
5.1.8. | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
5.1.9. | CDHU | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
5.1.10. | CDHU | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | UN | 7 |  | 0 | #DIV/0!
5.1.11. | CDHU | 61.10.300 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4´) | M | 79 |  | 0 | #DIV/0!
6. |  |  | GASES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
6.1. |  |  | GASES MEDICINAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
6.1.1. | CDHU | 46.10.030 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | M | 23.525 |  | 0 | #DIV/0!
6.1.2. | CDHU | 46.10.050 | Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | M | 47.05 |  | 0 | #DIV/0!
6.1.3. | CDHU | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
6.1.4. | CDHU | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
6.1.5. | SIURB EDIF | 17010076 | PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
6.1.6. | SINAPI | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
6.1.7. | SIURB EDIF | 8003006 | PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS | M2 | 3.24 |  | 0 | #DIV/0!
6.1.8. | CDHU | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
6.1.9. | CDHU | 45.02.080 | Entrada completa de gás GLP com 6 cilindros de 45 kg | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
7. |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
7.1. |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
7.1.1. | SIURB EDIF | 6080003 | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | M2 | 336 |  | 0 | #DIV/0!
8. |  |  | REVESTIMENTOS E VEDAÇÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
8.1. |  |  | MURO EXTERNO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
8.1.1. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 86.76 |  | 0 | #DIV/0!
8.1.2. | CDHU | 10.01.020 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa | KG | 327.924 |  | 0 | #DIV/0!
8.1.3. | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 18.9 |  | 0 | #DIV/0!
8.1.4. | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 56.04 |  | 0 | #DIV/0!
8.1.5. | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 14.4 |  | 0 | #DIV/0!
8.2. |  |  | DRY WALL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
8.2.1. | CDHU | 14.30.880 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2RU | M2 | 7.8 |  | 0 | #DIV/0!
8.2.2. | SINAPI | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 2.6 |  | 0 | #DIV/0!
8.3. |  |  | PISOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
8.3.1. | CDHU | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 308.03 |  | 0 | #DIV/0!
8.3.2. | CDHU | 18.08.072 | Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 393.97 |  | 0 | #DIV/0!
8.3.3. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 7.8 |  | 0 | #DIV/0!
8.3.4. | CDHU | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | M2 | 308.03 |  | 0 | #DIV/0!
8.3.5. | SIURB EDIF | 13002013 | CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM | M2 | 25.62 |  | 0 | #DIV/0!
8.4. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | 0 |  |  |  | #DIV/0!
8.4.1. | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 282.609 |  | 0 | #DIV/0!
8.4.2. | CDHU | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 71.52 |  | 0 | #DIV/0!
8.4.3. | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 88.16 |  | 0 | #DIV/0!
8.4.4. | CDHU | 33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | M2 | 205.72 |  | 0 | #DIV/0!
8.4.5. | CDHU | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 816.51 |  | 0 | #DIV/0!
8.4.6. | CDHU | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | M2 | 1068.66 |  | 0 | #DIV/0!
8.4.7. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1043.62 |  | 0 | #DIV/0!
8.5. |  |  | FORRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
8.5.1. | CDHU | 22.03.040 | Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm | M2 | 8.68 |  | 0 | #DIV/0!
8.5.2. | CDHU | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 299.35 |  | 0 | #DIV/0!
9. |  |  | ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
9.1. |  |  | ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
9.1.1. | SIURB EDIF | 8001005 | PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS | M2 | 3.99 |  | 0 | #DIV/0!
9.1.2. | SIURB EDIF | 17001097 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 7.2 |  | 0 | #DIV/0!
9.1.3. | CDHU | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
9.1.4. | SIURB EDIF | 7002002 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
9.2. |  |  | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
9.2.1. | CDHU | 04.09.060 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 20.4 |  | 0 | #DIV/0!
9.2.2. | CDHU | 24.20.040 | Recolocação de batentes | M | 20.4 |  | 0 | #DIV/0!
10. |  |  | LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSIBILIDADES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.1. |  |  | REMOÇÃO LOUÇAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.1.1. | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 7 |  | 0 | #DIV/0!
10.2. |  |  | LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSIBILIDADES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.2.1. | SIURB EDIF | 10013008 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
10.2.2. | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
10.2.3. | CDHU | 30.06.064 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 2 |  | 0 | #DIV/0!
10.2.4. | CDHU | 30.01.080 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
10.2.5. | FDE | 08.16.091 | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS | CJ | 2 |  | 0 | #DIV/0!
10.2.6. | CDHU | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 7 |  | 0 | #DIV/0!
10.2.7. | SIURB EDIF | 10013025 | MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.2.8. | CDHU | 44.01.052 | Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11. |  |  | BANCADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.1. |  |  | REMOÇÃO BANCADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.1.1. | CDHU | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 13.5 |  | 0 | #DIV/0!
11.2. |  |  | PIAS E BANCADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.2.1. | FDE | 05.05.085 | BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11.2.2. | CDHU | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | M2 | 13.5 |  | 0 | #DIV/0!
11.2.3. | CDHU | 44.06.400 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
12. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.1. |  |  | DEMOLIÇÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.1.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 101.91 |  | 0 | #DIV/0!
12.1.2. | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1340.946 |  | 0 | #DIV/0!
12.1.3. | CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 25.62 |  | 0 | #DIV/0!
12.1.4. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 25.62 |  | 0 | #DIV/0!
12.1.5. | SIURB EDIF | 15050003 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA | M2 | 1043.62 |  | 0 | #DIV/0!
12.1.6. | CDHU | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M2 | 2225.53 |  | 0 | #DIV/0!
12.1.7. | SIURB EDIF | 1001005 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 173.51 |  | 0 | #DIV/0!
12.1.8. | SIURB EDIF | 1001010 | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 3470.2 |  | 0 | #DIV/0!
12.1.9. | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 347.02 |  | 0 | #DIV/0!
12.2. |  |  | LIMPEZA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.2.1. | SIURB EDIF | 17004001 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 827.32 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | 99.62%
TOTAL GERAL COM BDI | [5 empty] | 0 |  | 99.62%

## LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
OBRA: |  |  | REFORMA DA USF SUBURBANO
Tipo de Intervenção: |  |  | REFORMA
Endereço : |  |  | Rua Alphelia Josephina Simionato Moreno, 85 - Parque Suburbano, Itapevi
TAB. REF.: |  |  | SINAPI - (04/2025) / CPOS - 197 / FDE - (04/2025) /SIURB - (01/2025)
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | nº Evento | Evento | Preço Total S/ BDI | Preço Total C/ BDI
1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1. |  |  | PLACA DE OBRA
1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 7.98 | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0
1.2. |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.2.1. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0
1.2.2. | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 66 | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0
1.2.3. | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 66 | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0
1.3 |  |  | PROJETOS
1.3.1. | CDHU | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 3 | 2 | PROJETOS | 0 | 0
1.3.2. | CDHU | 01.17.151 | Projeto executivo de climatização em formato A1 | UN | 1 | 2 | PROJETOS | 0 | 0
1.3.3. | CDHU | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 1 | 2 | PROJETOS | 0 | 0
1.3.4. | CDHU | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 1 | 2 | PROJETOS | 0 | 0
1.3.5. | CDHU | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 1 | 2 | PROJETOS | 0 | 0
2. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.1. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.1.1. | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 334.8745 | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
2.1.2. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 334.8745 | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
2.1.3. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 334.8745 | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
2.1.4. | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 334.8745 | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
2.1.5. | SIURB EDIF | 9002021 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4" | M | 334.8745 | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
2.1.6. | SIURB EDIF | 9005029 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 15 | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
2.1.7. | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 10 | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
2.1.8. | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 10 | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
2.1.9. | CDHU | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | UN | 2 | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
2.1.10. | SIURB EDIF | 9007035 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" | UN | 10 | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
2.1.11. | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 24 | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
2.1.12. | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 10 | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
2.1.13. | SIURB EDIF | 9009053 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 25 | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
3. |  |  | REDE LÓGICA
3.1. |  |  | REDE LÓGICA
3.1.1. | CDHU | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 1 | 8 | REDE LÓGICA | 0 | 0
3.1.2. | CDHU | 66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | UN | 1 | 8 | REDE LÓGICA | 0 | 0
3.1.3. | CDHU | 66.08.258 | Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af | UN | 1 | 8 | REDE LÓGICA | 0 | 0
3.1.4. | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 1 | 8 | REDE LÓGICA | 0 | 0
3.1.5. | CDHU | 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 2 | 8 | REDE LÓGICA | 0 | 0
3.1.6. | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 24 | 8 | REDE LÓGICA | 0 | 0
3.1.7. | SIURB EDIF | 9090002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 | 8 | REDE LÓGICA | 0 | 0
3.1.8. | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 393.97 | 8 | REDE LÓGICA | 0 | 0
3.1.9. | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 2 | 8 | REDE LÓGICA | 0 | 0
3.1.10. | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 24 | 8 | REDE LÓGICA | 0 | 0
3.1.11. | CDHU | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 24 | 8 | REDE LÓGICA | 0 | 0
4. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.1. |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
4.1.1. | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 84.45 | 7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
4.1.2. | CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 84.45 | 7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
4.1.3. | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 3 | 7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
4.1.4. | CDHU | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 3 | 7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
4.2. |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
4.2.1. | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 96.9 | 7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
4.2.2. | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 40 | 7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
4.2.3. | CDHU | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 40 | 7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
4.2.4. | CDHU | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 80.2 | 7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
4.2.5. | CDHU | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 4 | 7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
4.2.6. | CDHU | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 3 | 7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
5. |  |  | CLIMATIZAÇÃO
5.1. |  |  | AR CONDICIONADO E VENTILAÇÕES
5.1.1. | SINAPI | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 10 | 10 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0
5.1.2. | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 79 | 10 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0
5.1.3. | CDHU | 46.27.090 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 219.12 | 10 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0
5.1.4. | CDHU | 46.27.060 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | M | 219.12 | 10 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0
5.1.5. | CDHU | 32.11.280 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | M | 219.12 | 10 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0
5.1.6. | CDHU | 32.11.270 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | M | 219.12 | 10 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0
5.1.7. | CDHU | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 219.12 | 10 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0
5.1.8. | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 10 | 10 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0
5.1.9. | CDHU | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | UN | 2 | 10 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0
5.1.10. | CDHU | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | UN | 7 | 10 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0
5.1.11. | CDHU | 61.10.300 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4´) | M | 79 | 10 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0
6. |  |  | GASES
6.1. |  |  | GASES MEDICINAIS
6.1.1. | CDHU | 46.10.030 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | M | 23.525 | 9 | GASES MEDICINAIS | 0 | 0
6.1.2. | CDHU | 46.10.050 | Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | M | 47.05 | 9 | GASES MEDICINAIS | 0 | 0
6.1.3. | CDHU | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 2 | 9 | GASES MEDICINAIS | 0 | 0
6.1.4. | CDHU | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 3 | 9 | GASES MEDICINAIS | 0 | 0
6.1.5. | SIURB EDIF | 17010076 | PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO | UN | 2 | 9 | GASES MEDICINAIS | 0 | 0
6.1.6. | SINAPI | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 9 | GASES MEDICINAIS | 0 | 0
6.1.7. | SIURB EDIF | 8003006 | PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS | M2 | 3.24 | 9 | GASES MEDICINAIS | 0 | 0
6.1.8. | CDHU | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 1 | 9 | GASES MEDICINAIS | 0 | 0
6.1.9. | CDHU | 45.02.080 | Entrada completa de gás GLP com 6 cilindros de 45 kg | UN | 1 | 9 | GASES MEDICINAIS | 0 | 0
7. |  |  | COBERTURA
7.1. |  |  | COBERTURA
7.1.1. | SIURB EDIF | 6080003 | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | M2 | 336 | 13 | COBERTURA | 0 | 0
8. |  |  | REVESTIMENTOS E VEDAÇÕES
8.1. |  |  | MURO EXTERNO
8.1.1. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 86.76 | 3 | FECHAMENTOS | 0 | 0
8.1.2. | CDHU | 10.01.020 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa | KG | 327.924 | 3 | FECHAMENTOS | 0 | 0
8.1.3. | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 18.9 | 3 | FECHAMENTOS | 0 | 0
8.1.4. | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 56.04 | 3 | FECHAMENTOS | 0 | 0
8.1.5. | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 14.4 | 3 | FECHAMENTOS | 0 | 0
8.2. |  |  | DRY WALL
8.2.1. | CDHU | 14.30.880 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2RU | M2 | 7.8 | 3 | FECHAMENTOS | 0 | 0
8.2.2. | SINAPI | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 2.6 | 3 | FECHAMENTOS | 0 | 0
8.3. |  |  | PISOS
8.3.1. | CDHU | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 308.03 | 4 | REVESTIMENTO | 0 | 0
8.3.2. | CDHU | 18.08.072 | Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 393.97 | 4 | REVESTIMENTO | 0 | 0
8.3.3. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 7.8 | 4 | REVESTIMENTO | 0 | 0
8.3.4. | CDHU | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | M2 | 308.03 | 4 | REVESTIMENTO | 0 | 0
8.3.5. | SIURB EDIF | 13002013 | CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM | M2 | 25.62 | 4 | REVESTIMENTO | 0 | 0
8.4. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE
8.4.1. | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 282.609 | 4 | REVESTIMENTO | 0 | 0
8.4.2. | CDHU | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 71.52 | 4 | REVESTIMENTO | 0 | 0
8.4.3. | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 88.16 | 4 | REVESTIMENTO | 0 | 0
8.4.4. | CDHU | 33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | M2 | 205.72 | 4 | REVESTIMENTO | 0 | 0
8.4.5. | CDHU | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 816.51 | 4 | REVESTIMENTO | 0 | 0
8.4.6. | CDHU | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | M2 | 1068.66 | 4 | REVESTIMENTO | 0 | 0
8.4.7. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1043.62 | 4 | REVESTIMENTO | 0 | 0
8.5. |  |  | FORRO
8.5.1. | CDHU | 22.03.040 | Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm | M2 | 8.68 | 4 | REVESTIMENTO | 0 | 0
8.5.2. | CDHU | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 299.35 | 4 | REVESTIMENTO | 0 | 0
9. |  |  | ESQUADRIAS
9.1. |  |  | ESQUADRIAS
9.1.1. | SIURB EDIF | 8001005 | PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS | M2 | 3.99 | 5 | PORTAS E ESQUADRIAS | 0 | 0
9.1.2. | SIURB EDIF | 17001097 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 7.2 | 5 | PORTAS E ESQUADRIAS | 0 | 0
9.1.3. | CDHU | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | UN | 3 | 5 | PORTAS E ESQUADRIAS | 0 | 0
9.1.4. | SIURB EDIF | 7002002 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA | UN | 4 | 5 | PORTAS E ESQUADRIAS | 0 | 0
9.2. |  |  | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTAS
9.2.1. | CDHU | 04.09.060 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 20.4 | 5 | PORTAS E ESQUADRIAS | 0 | 0
9.2.2. | CDHU | 24.20.040 | Recolocação de batentes | M | 20.4 | 5 | PORTAS E ESQUADRIAS | 0 | 0
10. |  |  | LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSIBILIDADES
10.1. |  |  | REMOÇÃO LOUÇAS
10.1.1. | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 7 | 11 | LOUÇAS | 0 | 0
10.2. |  |  | LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSIBILIDADES
10.2.1. | SIURB EDIF | 10013008 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 5 | 11 | LOUÇAS | 0 | 0
10.2.2. | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 2 | 11 | LOUÇAS | 0 | 0
10.2.3. | CDHU | 30.06.064 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 2 | 11 | LOUÇAS | 0 | 0
10.2.4. | CDHU | 30.01.080 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi | UN | 2 | 11 | LOUÇAS | 0 | 0
10.2.5. | FDE | 08.16.091 | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS | CJ | 2 | 11 | LOUÇAS | 0 | 0
10.2.6. | CDHU | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 7 | 11 | LOUÇAS | 0 | 0
10.2.7. | SIURB EDIF | 10013025 | MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 1 | 11 | LOUÇAS | 0 | 0
10.2.8. | CDHU | 44.01.052 | Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros | UN | 1 | 11 | LOUÇAS | 0 | 0
11. |  |  | BANCADAS
11.1. |  |  | REMOÇÃO BANCADAS
11.1.1. | CDHU | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 13.5 | 11 | LOUÇAS | 0 | 0
11.2. |  |  | PIAS E BANCADAS
11.2.1. | FDE | 05.05.085 | BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) | UN | 1 | 11 | LOUÇAS | 0 | 0
11.2.2. | CDHU | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | M2 | 13.5 | 11 | LOUÇAS | 0 | 0
11.2.3. | CDHU | 44.06.400 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | UN | 3 | 11 | LOUÇAS | 0 | 0
12. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1. |  |  | DEMOLIÇÕES
12.1.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 101.91 | 12 | DEMOLIÇÕES | 0 | 0
12.1.2. | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1340.946 | 12 | DEMOLIÇÕES | 0 | 0
12.1.3. | CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 25.62 | 12 | DEMOLIÇÕES | 0 | 0
12.1.4. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 25.62 | 12 | DEMOLIÇÕES | 0 | 0
12.1.5. | SIURB EDIF | 15050003 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA | M2 | 1043.62 | 12 | DEMOLIÇÕES | 0 | 0
12.1.6. | CDHU | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M2 | 2225.53 | 12 | DEMOLIÇÕES | 0 | 0
12.1.7. | SIURB EDIF | 1001005 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 173.51 | 12 | DEMOLIÇÕES | 0 | 0
12.1.8. | SIURB EDIF | 1001010 | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 3470.2 | 12 | DEMOLIÇÕES | 0 | 0
12.1.9. | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 347.02 | 12 | DEMOLIÇÕES | 0 | 0
12.2. |  |  | LIMPEZA
12.2.1. | SIURB EDIF | 17004001 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 827.32 | 14 | LIMPEZA | 0 | 0

## Eventos
OBRA: | REFORMA DA USF SUBURBANO
Tipo de Intervenção: | REFORMA
Endereço : | Rua Alphelia Josephina Simionato Moreno, 85 - Parque Suburbano, Itapevi | Investimento: | 0
TAB. REF.: | SINAPI - (04/2025) / CPOS - 197 / FDE - (04/2025) /SIURB - (01/2025)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR DO EVENTO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0
2 | PROJETOS |  | 0
3 | FECHAMENTOS |  | 0
4 | REVESTIMENTO |  | 0
5 | PORTAS E ESQUADRIAS |  | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0
8 | REDE LÓGICA |  | 0
9 | GASES MEDICINAIS |  | 0
10 | CLIMATIZAÇÃO |  | 0
11 | LOUÇAS |  | 0
12 | DEMOLIÇÕES |  | 0
13 | COBERTURA |  | 0
14 | LIMPEZA |  | 0
TOTAL GERAL |  |  | 0

## PLANILHA DE MEDIÇÃO
OBRA: | REFORMA DA USF SUBURBANO
Tipo de Intervenção: | REFORMA
Endereço : | Rua Alphelia Josephina Simionato Moreno, 85 - Parque Suburbano, Itapevi
TAB. REF.: | SINAPI - (04/2025) / CPOS - 197 / FDE - (04/2025) /SIURB - (01/2025)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DO EVENTO | CONCLUSÃO | NÚMERO DA MEDIÇÃO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0
2 | PROJETOS | 0
3 | FECHAMENTOS | 0
4 | REVESTIMENTO | 0
5 | PORTAS E ESQUADRIAS | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0
8 | REDE LÓGICA | 0
9 | GASES MEDICINAIS | 0
10 | CLIMATIZAÇÃO | 0
11 | LOUÇAS | 0
12 | DEMOLIÇÕES | 0
13 | COBERTURA | 0
14 | LIMPEZA | 0

## Cronograma Mensal
OBRA: | REFORMA DA USF SUBURBANO
Tipo de Intervenção: ADEQUAÇÕES AS REFORMAS E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS E SINALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO AO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNFDIO, INCLUSIVE OBTENÇÃO DE AVCB | REFORMA |  |  |  | INVESTIMENTO: | 0
Endereço : | Rua Alphelia Josephina Simionato Moreno, 85 - Parque Suburbano, Itapevi
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PROJETOS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FECHAMENTOS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | REVESTIMENTO | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PORTAS E ESQUADRIAS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | REDE LÓGICA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | GASES MEDICINAIS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CLIMATIZAÇÃO | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LOUÇAS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | DEMOLIÇÕES | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | COBERTURA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LIMPEZA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Geral | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0