## Resumo
OBRA: | REFORMA DA UBS CARDOSO
Tipo de Intervenção: | REFORMA
Endereço : | Rua Padre Giovanni Cornaro, 277 – Vila Dr. Cardoso, Itapevi/SP |  | Investimento: | 0
TAB. REF.: | SINAPI - (04/2025) / CPOS - 197 / FDE - (04/2025) /SIURB - (01/2025)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL (sem BDI) | PREÇO TOTAL (com BDI) | %
1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | COBERTURA | 0 | 0 | #DIV/0!
4. | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA | 0 | 0 | #DIV/0!
5. | REVESTIMENTOS | 0 | 0 | #DIV/0!
6. | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | 0 | 0 | #DIV/0!
7. | INSTALAÇÕES | 0 | 0 | #DIV/0!
8. | ESQUADRIAS E BANCADAS | 0 | 0 | #DIV/0!
9. | LOUÇAS SANITÁRIAS | 0 | 0 | #DIV/0!
10. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 100%

## Orçamento
OBRA: |  |  | REFORMA DA UBS CARDOSO
Tipo de Intervenção: |  |  | REFORMA
Endereço : |  |  | Rua Padre Giovanni Cornaro, 277 – Vila Dr. Cardoso, Itapevi/SP |  | Investimento: |  | 0
TAB. REF.: |  |  | SINAPI - (04/2025) / CPOS - 197 / FDE - (04/2025) /SIURB - (01/2025)
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Preço un. | Preço Total | %
1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
1.1. |  |  | PLACA DE OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 7.98 |  | 0 | #DIV/0!
1.2. |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
1.2.1. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 |  | 0 | #DIV/0!
1.2.2. | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 110 |  | 0 | #DIV/0!
1.2.3. | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 110 |  | 0 | #DIV/0!
1.3 |  |  | PROJETOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
1.3.1. | CDHU | 01.17.031 | Projeto de arquitetura em formato A1 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
1.3.2. | CDHU | 01.17.151 | Projeto de climatização em formato A1 | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
1.3.3. | CDHU | 01.17.051 | Projeto de estrutura em formato A1 | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
1.3.4. | CDHU | 01.17.111 | Projeto de instalações elétricas em formato A1 | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
1.3.5. | CDHU | 01.17.071 | Projeto de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
2. |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
2.1. |  |  | DEMOLIÇÕES GERAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
2.1.1. | SIURB EDIF | 4050001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO | M3 | 78.23 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.2. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 24.34 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.3. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 140.92 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.4. | SIURB EDIF | 2050006 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 8.05 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.5. | SIURB EDIF | 1001005 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 162.13 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.6. | SIURB EDIF | 1001010 | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 4863.86 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.7. | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 389.11 |  | 0 | #DIV/0!
2.2. |  |  | REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
2.2.1. | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 781.91 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.2. | SIURB EDIF | 15050003 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA | M2 | 761.8 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.3. | FDE | 13.50.010 | DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZACÃO | M2 | 440.04 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.4. | SIURB EDIF | 12060030 | RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS | M2 | 24.14 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.5. | SIURB EDIF | 1001005 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 103.85 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.6. | SIURB EDIF | 1001010 | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 3115.5 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.7. | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 249.24 |  | 0 | #DIV/0!
2.3. |  |  | RETIRADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
2.3.1. | SIURB EDIF | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 62 |  | 0 | #DIV/0!
2.3.2. | CDHU | 04.09.060 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 13.4 |  | 0 | #DIV/0!
2.3.3. | SIURB EDIF | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 38 |  | 0 | #DIV/0!
3. |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
3.1. |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
3.1.1. | SIURB EDIF | 6080003 | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | M2 | 903.5 |  | 0 | #DIV/0!
4. |  |  | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
4.1. |  |  | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
4.1.1. | SINAPI | 90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 1.3 |  | 0 | #DIV/0!
4.1.2. | CDHU | 01.23.100 | Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural | M3 | 1.3 |  | 0 | #DIV/0!
4.1.3. | CDHU | 01.23.020 | Limpeza de armadura com escova de aço | M2 | 52 |  | 0 | #DIV/0!
4.1.4. | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 16.9 |  | 0 | #DIV/0!
4.1.5. | FDE | 03.03.111 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES ALTURA ATÉ 3,20M MALHA MENOR OU IGUAL 1,50X1,50 | M2 | 26 |  | 0 | #DIV/0!
5. |  |  | REVESTIMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
5.1. |  |  | PISOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
5.1.1. | CDHU | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 252.35 |  | 0 | #DIV/0!
5.1.2. | CDHU | 18.08.072 | Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 338.09 |  | 0 | #DIV/0!
5.1.3. | CDHU | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | M2 | 692.39 |  | 0 | #DIV/0!
5.1.4. | CDHU | 21.02.060 | Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico | M2 | 440.04 |  | 0 | #DIV/0!
5.1.5. | CDHU | 21.10.071 | Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico | M | 518.78 |  | 0 | #DIV/0!
5.2. |  |  | PAREDES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
5.2.1. | CDHU | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 529.56 |  | 0 | #DIV/0!
5.2.2. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1946.7 |  | 0 | #DIV/0!
5.2.3. | SIURB EDIF | 11002029 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 10.2 |  | 0 | #DIV/0!
5.3. |  |  | TETO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
5.3.1. | CDHU | 22.03.040 | Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm | M2 | 24.14 |  | 0 | #DIV/0!
5.3.2. | CDHU | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | M2 | 43.2 |  | 0 | #DIV/0!
5.3.3. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 592.64 |  | 0 | #DIV/0!
6. |  |  | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
6.1. |  |  | BALDRAME | 0 |  |  |  | #DIV/0!
6.1.1. | SIURB EDIF | 3003017 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO | M3 | 4.35 |  | 0 | #DIV/0!
6.1.2. | SIURB EDIF | 2004004 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 173.8 |  | 0 | #DIV/0!
6.1.3. | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 21.73 |  | 0 | #DIV/0!
6.2. |  |  | ALVENARIA ESTRUTURAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
6.2.1. | SINAPI | 89464 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | 130.35 |  | 0 | #DIV/0!
6.2.2. | SINAPI | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 56.49 |  | 0 | #DIV/0!
6.2.3. | SINAPI | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 364.98 |  | 0 | #DIV/0!
6.2.4. | SINAPI | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 6 |  | 0 | #DIV/0!
6.3. |  |  | DRYWALL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
6.3.1. | CDHU | 14.30.410 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU | M2 | 133.59 |  | 0 | #DIV/0!
7. |  |  | INSTALAÇÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
7.1. |  |  | CLIMATIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
7.1.1. | SINAPI | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 21 |  | 0 | #DIV/0!
7.1.2. | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 133.18 |  | 0 | #DIV/0!
7.1.3. | CDHU | 46.27.090 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 133.18 |  | 0 | #DIV/0!
7.1.4. | CDHU | 46.27.060 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | M | 133.18 |  | 0 | #DIV/0!
7.1.5. | CDHU | 32.11.280 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | M | 133.18 |  | 0 | #DIV/0!
7.1.6. | CDHU | 32.11.270 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | M | 133.18 |  | 0 | #DIV/0!
7.1.7. | CDHU | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 266.35 |  | 0 | #DIV/0!
7.1.8. | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
7.1.9. | CDHU | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
7.1.10. | CDHU | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | UN | 30 |  | 0 | #DIV/0!
7.1.11. | CDHU | 61.10.300 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4´) | M | 133.18 |  | 0 | #DIV/0!
7.2. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
7.2.1. | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1285.31 |  | 0 | #DIV/0!
7.2.2. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1285.31 |  | 0 | #DIV/0!
7.2.3. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1285.31 |  | 0 | #DIV/0!
7.2.4. | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1285.31 |  | 0 | #DIV/0!
7.2.5. | SIURB EDIF | 9002021 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4" | M | 257.06 |  | 0 | #DIV/0!
7.2.6. | SIURB EDIF | 9005029 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 186 |  | 0 | #DIV/0!
7.2.7. | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 257.06 |  | 0 | #DIV/0!
7.2.8. | CDHU | 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | M | 257.06 |  | 0 | #DIV/0!
7.2.9. | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
7.2.10. | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
7.2.11. | CDHU | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
7.2.12. | SIURB EDIF | 9007035 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" | UN | 31 |  | 0 | #DIV/0!
7.2.13. | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 186 |  | 0 | #DIV/0!
7.2.14. | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 93 |  | 0 | #DIV/0!
7.2.15. | SIURB EDIF | 9009053 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 93 |  | 0 | #DIV/0!
7.3. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
7.3.1. | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 174.34 |  | 0 | #DIV/0!
7.3.2. | CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 174.34 |  | 0 | #DIV/0!
7.3.3. | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
7.3.4. | CDHU | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 12 |  | 0 | #DIV/0!
7.3.5. | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 125 |  | 0 | #DIV/0!
7.3.6. | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 80 |  | 0 | #DIV/0!
7.3.7. | CDHU | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 25 |  | 0 | #DIV/0!
7.3.8. | CDHU | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 25 |  | 0 | #DIV/0!
7.3.9. | CDHU | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 32 |  | 0 | #DIV/0!
7.4. |  |  | GASES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
7.4.1. | CDHU | 46.10.030 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | M | 23.53 |  | 0 | #DIV/0!
7.4.2. | CDHU | 46.10.050 | Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | M | 47.05 |  | 0 | #DIV/0!
7.4.3. | CDHU | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
7.4.4. | CDHU | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
7.4.5. | SIURB EDIF | 17010076 | PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
7.4.6. | SINAPI | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
7.4.7. | SIURB EDIF | 8003006 | PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS | M2 | 3.24 |  | 0 | #DIV/0!
7.4.8. | CDHU | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
7.4.9. | CDHU | 45.02.080 | Entrada completa de gás GLP com 6 cilindros de 45 kg | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
8. |  |  | ESQUADRIAS E BANCADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
8.1. |  |  | ESQUADRIAS E BANCADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
8.1.1. | CDHU | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | UN | 28 |  | 0 | #DIV/0!
8.1.2. | CDHU | 23.13.064 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
8.1.3. | CDHU | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | M2 | 4.6 |  | 0 | #DIV/0!
8.1.4. | CDHU | 26.01.140 | Vidro liso laminado colorido de 6 mm | M2 | 4.6 |  | 0 | #DIV/0!
8.2. |  |  | BANCADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
8.2.1. | CDHU | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 11.25 |  | 0 | #DIV/0!
8.2.2. | CDHU | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
8.2.3. | CDHU | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | M2 | 4.44 |  | 0 | #DIV/0!
8.2.4. | CDHU | 44.06.400 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
9. |  |  | LOUÇAS SANITÁRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
9.1. |  |  | LOUÇAS SANITÁRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
9.1.1. | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 22 |  | 0 | #DIV/0!
9.1.2. | SIURB EDIF | 10013008 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
9.1.3. | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
9.1.4. | CDHU | 30.06.064 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 11 |  | 0 | #DIV/0!
9.1.5. | CDHU | 30.01.080 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
9.1.6. | FDE | 08.16.091 | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS | CJ | 11 |  | 0 | #DIV/0!
9.1.7. | CDHU | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 13 |  | 0 | #DIV/0!
9.1.8. | CDHU | 44.01.052 | Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
9.1.9. | SINAPI | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
10. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.1. |  |  | LIMPEZA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.1.1. | SIURB EDIF | 17004001 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 1294.51 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | 99.62%
TOTAL GERAL COM BDI | [5 empty] | 0 |  | 99.62%

## Cronograma Mensal
OBRA: | REFORMA DA UBS CARDOSO
Tipo de Intervenção: ADEQUAÇÕES AS REFORMAS E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS E SINALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO AO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNFDIO, INCLUSIVE OBTENÇÃO DE AVCB | REFORMA |  |  |  | INVESTIMENTO: | 0
Endereço : | Rua Padre Giovanni Cornaro, 277 – Vila Dr. Cardoso, Itapevi/SP
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | % | R$
1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | COBERTURA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | REVESTIMENTOS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | INSTALAÇÕES | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | ESQUADRIAS E BANCADAS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | LOUÇAS SANITÁRIAS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Geral | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0