## Orçamento
l
OBRA: | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Tipo de Intervenção: |  | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO |  |  | Área de intervenção: |  | 2640.46
Endereço : | RUA HELENA ABREU DA SILVA, SN, ITAPEVI/SP |  |  |  | Investimento: |  | #VALUE!
TAB. REF.: | FDE- Jan/23; Siurb-Jul/22; CDHU-188; SINAPI - Jan/23 |  |  |  | Invest./Área: |  | #VALUE!
Item | Ref. | Código | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. S/ BDI | Custo Total S/ BDI | %
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | COMPOSIÇÃO | Composição 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | SINAPI | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 56 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | SIURB EDIF | 200321 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1 | UN | 22 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.03 | CDHU | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.04 | CDHU | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 (Fundação) | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.05 | CDHU | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.06 | CDHU | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.07 | CDHU | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 (Rede de Dados) | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.08 | SIURB EDIF | 200535 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 M2 À 10000 M2 | GL | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.09 | SIURB EDIF | 200538 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 À 10000 M2 | GL | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.10 | CDHU | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 (estrutura metálica) | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.11 | CDHU | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 (Drenagem) | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.12 | CDHU | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 (caixilhos, pele de vidro e ACM) | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.13 | SIURB EDIF | 200602 | CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) | UN | 852 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.14 | SIURB EDIF | 200113 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2 | GL | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03 |  |  | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.03.01 | FDE | 16.06.051 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M | M2 | 60 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.02 | SINAPI | 93243 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.03 | SIURB EDIF | 173002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 12 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.04 | FDE | 16.06.059 | TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA CO LOGOTIPO | M | 249 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.05 | FDE | 01.10.001 | GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA | M | 206.1 |  | 0 | #DIV/0!
01.04 |  |  | DEMOLIÇÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.04.01 | CDHU | 03.01.200 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 128.7 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.02 | SIURB EDIF | 45004 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 412.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.03 | CDHU | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 1415.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.04 | CDHU | 05.08.140 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 21430.5 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01.01 | SIURB INFRA | 41100 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | M3 | 4079.01 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02 | SIURB INFRA | 46000 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 106054.26 |  | 0 | #DIV/0!
02.02 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA MANUAL (Blocos, Baldrames) | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.02.02 | SIURB INFRA | 40200 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL À 3,0M | M3 | 535.6 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.03 | SIURB EDIF | 10410 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 1023.08 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.04 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 1023.08 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.05 | SIURB EDIF | 20610 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 274.1 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.06 | SIURB INFRA | 46000 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 7126.6 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | PISCINA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 | FDE | 13.02.009 | PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | M2 | 137.64 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.02 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 109.72 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.03 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 4618.8 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.04 | FDE | 02.05.029 | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA | M3 | 38.49 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.05 | FDE | 11.03.004 | IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - RESERVATORIOS ENTERRADOS | M2 | 175.64 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.06 | FDE | 11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | M2 | 175.64 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.07 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 50.85 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.08 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 6.88 |  | 0 | #DIV/0!
03.02 |  |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.02.01 | FDE | 02.02.071 | ESTACA TIPO HELICE DN 30CM | M | 2945 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.02 | FDE | 02.02.094 | TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.03 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 31258.65 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.04 | FDE | 02.05.028 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 281.03 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.05 | SIURB INFRA | 41100 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | M3 | 1256.3 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.06 | SIURB INFRA | 46000 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 25126 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.07 | SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 193 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.08 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 190 |  | 0 | #DIV/0!
03.03 |  |  | BLOCOS E BALDRAMES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.03.01 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 1526.48 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.02 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 14655 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.03 | FDE | 02.05.029 | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA | M3 | 261.5 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.04 | CDHU | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 261.5 |  | 0 | #DIV/0!
03.04 |  |  | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.04.01 | FDE | 03.03.098 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO | M3 | 520.14 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.02 | FDE | 11.02.027 | IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS | M2 | 822.22 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.03 | FDE | 03.03.039 | LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-500KGF/M2 | M2 | 757.09 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.04 | FDE | 03.03.039 | LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-500KGF/M2 | M2 | 195.77 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.05 | FDE | 03.03.037 | LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-500KGF/M2 | M2 | 1480.44 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.06 | FDE | 03.03.038 | LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-300KGF/M2 | M2 | 98.54 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.07 | FDE | 03.03.039 | LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-500KGF/M2 | M2 | 98.54 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.08 | FDE | 03.03.026 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA | M3 | 263.04 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.09 | FDE | 16.80.017 | TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO | M2 | 3156.46 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.10 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 13152 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.11 | FDE | 08.14.062 | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=3,00M | M | 19 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01 |  |  | ALVENARIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01 | CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 1854.25 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.02 | CDHU | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 195.25 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.03 | FDE | 04.01.058 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 622.45 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.04 | CDHU | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 117.34 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.05 | FDE | 02.07.002 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | M2 | 277.5 |  | 0 | #DIV/0!
04.02 |  |  | PLACAS DIVISÓRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.02.01 | CDHU | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm (Lateral Aberta) | M2 | 14.34 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.02 | CDHU | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm (Lateral Fechada) | M2 | 14.34 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.03 | CDHU | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm (Frontal) | M2 | 3.66 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01 |  |  | PORTAS / BATENTES / FERRAGENS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01.01 | FDE | 05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UN | 14 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02 | FDE | 05.01.005 | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 81 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.03 | FDE | 05.01.069 | PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA P/PINTURA(L=111CM) | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.04 | SIURB EDIF | 70149 | PM.49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 204X210CM | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.05 | SINAPI | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.06 | CDHU | 26.01.170 | Vidro liso laminado incolor de 10 mm | M2 | 13.58 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.07 | CDHU | 23.20.110 | Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro | M2 | 13.58 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.08 | FDE | 05.01.029 | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01.01 | CDHU | 25.01.361 | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco | M2 | 370.65 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.02 | CDHU | 25.01.240 | Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco | M2 | 137.08 |  | 0 | #DIV/0!
06.02 |  |  | PORTAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.02.01 | CDHU | 25.02.300 | Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca | M2 | 28.72 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.02 | FDE | 06.02.017 | PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.03 | CDHU | 25.02.020 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 10.43 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.04 | SIURB EDIF | 80306 | PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS | M2 | 4.2 |  | 0 | #DIV/0!
| CDHU | 66.02.239 | Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
06.03 |  |  | OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.03.01 | FDE | 06.03.100 | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. | M | 36.27 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.02 | FDE | 06.03.108 | CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 36.27 |  | 0 | #DIV/0!
06.04 |  |  | VIDROS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.04.01 | FDE | 14.80.001 | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA. | M2 | 103 |  | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01 |  |  | ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01.01 | FDE | 07.02.016 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 11629.86 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.02 | FDE | 15.01.004 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 778.42 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.03 | FDE | 07.04.101 | RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM | M | 587.96 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.04 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 528.63 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.05 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 222 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.06 | FDE | 15.03.060 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | M | 222 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.07 | FDE | 15.03.062 | FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA | M | 587.96 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.08 | FDE | 07.04.037 | CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM | M | 117.6 |  | 0 | #DIV/0!
07.02 |  |  | COBERTURA DE VIDRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.02.01 | CDHU | 26.03.074 | Vidro laminado temperado incolor de 16 mm | M2 | 126.46 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.02 | CDHU | 32.06.231 | Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros | M2 | 252.92 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.03 | SIURB EDIF | 60130 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 7056 |  | 0 | #DIV/0!
07.03 |  |  | Marquises de vidro | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.03.01 | CDHU | 26.03.074 | Vidro laminado temperado incolor de 16 mm | M2 | 97.83 |  | 0 | #DIV/0!
07.03.02 | SIURB EDIF | 60130 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 2739.24 |  | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01 |  |  | SERVIÇOS EM ABRIGO E REDE DE GÁS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01.01 | FDE | 08.02.003 | AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.02 | FDE | 08.02.016 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.03 | FDE | 08.02.017 | PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.04 | FDE | 08.02.061 | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER | M | 54 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.05 | FDE | 08.02.021 | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.06 | FDE | 08.80.040 | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁS COMBUST.NBR 15526/07 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.02 |  |  | SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.02.01 | FDE | 08.01.005 | AC-08 ABRIGO E CAVALETE DE 2" COMPLETO 245X110X40CM | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.02 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 236.3 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.03 | CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 48.6 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.04 | CDHU | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 186 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.05 | CDHU | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 156.3 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.06 | CDHU | 46.01.080 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões | M | 85.08 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.07 | SINAPI | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.08 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 29 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.09 | SINAPI | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.10 | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.11 | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.12 | CDHU | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.13 | CDHU | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 15 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.14 | CDHU | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | UN | 27 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.15 | FDE | 08.08.076 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA) | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.16 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.17 | SINAPI | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.18 | CDHU | 47.05.030 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/4´ | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.19 | CDHU | 47.05.190 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/2´ | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.20 | CDHU | 48.05.020 | Torneira de boia, DN= 1´ | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.21 | CDHU | 48.05.050 | Torneira de boia, DN= 2´ | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.22 | FDE | 08.17.081 | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
08.03 |  |  | SERVIÇOS EM REDE DE INCÊNDIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.03.01 | CDHU | 46.07.070 | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 138.98 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.02 | CDHU | 46.07.080 | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | M | 5.04 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.03 | CDHU | 47.01.070 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.04 | CDHU | 47.01.080 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.05 | SINAPI | 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 26 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.06 | SIURB EDIF | 100850 | RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.07 | CDHU | 47.05.140 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.08 | CDHU | 47.05.150 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 3´ | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.09 | FDE | 08.08.028 | AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.10 | FDE | 08.08.035 | ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2" | UN | 24 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.11 | CDHU | 47.05.060 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.12 | FDE | 08.08.044 | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.13 | CDHU | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.14 | CDHU | 50.10.060 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.15 | FDE | 08.08.050 | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.16 | FDE | 08.08.077 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.17 | FDE | 08.08.090 | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (PO PARTICIPANTE) | UN | 66 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.18 | SIURB EDIF | 91054 | ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.19 | FDE | 09.08.055 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.20 | CDHU | 50.01.180 | Hidrante de coluna com duas saídas, 4´x 2 1/2´ - simples | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.21 | SINAPI | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.22 | CDHU | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | UN | 53 |  | 0 | #DIV/0!
08.04 |  |  | SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.04.01 | FDE | 08.09.015 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 55.08 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.02 | FDE | 08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 379.38 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.03 | FDE | 08.09.017 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 156 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.04 | FDE | 08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 437.58 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.05 | FDE | 08.09.019 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 51 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.06 | FDE | 08.10.004 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.07 | FDE | 08.10.006 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA | UN | 52 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.08 | FDE | 08.10.057 | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.09 | SINAPI | 97976 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.10 | FDE | 16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.05 |  |  | SERVIÇOS DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.05.01 | FDE | 08.11.053 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 231.66 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.02 | FDE | 08.11.054 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 147.48 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.03 | CDHU | 46.04.070 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões | M | 88.92 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.04 | FDE | 16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.05 | FDE | 08.12.066 | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") | UN | 19.2 |  | 0 | #DIV/0!
08.06 |  |  | CAIXA DE RETARDO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.06.01 | FDE | 16.05.054 | POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE BRITA | M | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.02 | FDE | 16.05.056 | TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.07 |  |  | LOUÇAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.07.01 | FDE | 08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.02 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.03 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 2.28 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.04 | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.05 | FDE | 08.16.010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.06 | FDE | 08.16.045 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.07 | FDE | 08.16.093 | BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.08 | FDE | 08.16.094 | BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL | CJ | 7 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.09 | FDE | 08.16.091 | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS | CJ | 21 |  | 0 | #DIV/0!
08.08 |  |  | OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.08.01 | FDE | 05.05.040 | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM | M | 20.25 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.02 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 6.36 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.03 | CDHU | 38.23.240 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500 mm | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
08.09 |  |  | APARELHOS E METAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.09.01 | FDE | 05.05.101 | CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.02 | FDE | 05.05.104 | CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.03 | FDE | 08.15.017 | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.04 | FDE | 08.17.037 | CHUVEIRO ANTIVANDALISMO | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.05 | FDE | 08.17.058 | FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL | UN | 12 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.06 | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 37 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.07 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.08 | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 122 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.09 | SINAPI | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 53 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.10 | FDE | 08.16.092 | BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.11 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01 |  |  | AR CONDICIONADO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01.01 | SINAPI | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 40 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.02 | SINAPI | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.03 | SINAPI | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.04 | CDHU | 43.08.001 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 6 TR | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.05 | SIURB EDIF | 80320 | PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | M2 | 0.25 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.06 | SINAPI | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.07 |  | COTAÇÃO | Trocador de calor Trifásica 220V, potencia de 5614W | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.08 | CDHU | 43.12.500 | Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.02 |  |  | INFRAESTRUTURA PARA AR-CONDICIONADO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.02.01 | CDHU | 61.10.574 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² | M2 | 0.16 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.02 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 900 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.03 | CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 300 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.04 | CDHU | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 300 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.05 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 120 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.06 | CDHU | 39.24.173 | Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 400 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.07 | CDHU | 37.13.910 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.08 | CDHU | 37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 43 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.09 | CDHU | 37.13.890 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | UN | 9 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.10 | CDHU | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.11 | CDHU | 38.04.120 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2´ com acessórios | M | 200 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.12 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 180 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.13 | CDHU | 40.06.120 | Condulete metálico de 2´ | CJ | 50 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.14 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 70 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.15 | CDHU | 46.27.090 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 120 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.16 | CDHU | 46.27.060 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | M | 400 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.17 | CDHU | 46.27.080 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 450 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.18 | CDHU | 46.27.100 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | M | 165 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.19 | CDHU | 32.11.280 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | M | 120 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.20 | CDHU | 32.11.270 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | M | 495 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.21 | CDHU | 32.11.300 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1´ (cobre) | M | 540 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.22 | CDHU | 32.11.290 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | M | 165 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.23 | CDHU | 43.20.140 | Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar | UN | 36 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.24 | CDHU | 43.20.130 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | UN | 36 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.25 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 400 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.26 | CDHU | 38.23.330 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500 mm | UN | 44 |  | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01 |  |  | SERVIÇO DE INTERLIGAÇAO / LIGAÇAO / QUADRO GERAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01.01 | FDE | 09.02.042 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.02 | FDE | 09.02.043 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.03 | FDE | 09.02.102 | CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.04 | SIURB EDIF | 90628 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH1 - 250A/500V | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.05 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 35 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.06 | CDHU | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.07 | FDE | 09.02.091 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.08 | CDHU | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 227.15 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.09 | CDHU | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 944.85 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.10 | CDHU | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 519.15 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.11 | CDHU | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 933.05 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.12 | CDHU | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 102 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.13 | CDHU | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 102 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.14 | CDHU | 38.21.920 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | M | 65.5 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.15 | CDHU | 38.21.940 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios | M | 125 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.16 | CDHU | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 4429 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.17 | CDHU | 38.01.080 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | M | 1203 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.18 | CDHU | 38.01.100 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | M | 4 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.19 | CDHU | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | M | 184 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.20 | CDHU | 38.01.140 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios | M | 228 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.21 | CDHU | 38.01.160 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios | M | 92 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.22 | CDHU | 38.01.180 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios | M | 89 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.23 | FDE | 09.04.042 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 78 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.24 | FDE | 09.04.085 | TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.25 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 67 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.26 | FDE | 09.05.051 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. | UN | 13 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.27 | FDE | 09.05.054 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.28 | FDE | 09.05.081 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.29 | FDE | 09.05.087 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.30 | FDE | 09.05.092 | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.31 | CDHU | 40.02.040 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.32 | FDE | 09.06.047 | QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.33 | FDE | 09.06.049 | QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.34 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 34338.87 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.35 | FDE | 09.08.052 | PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 24 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.36 | FDE | 09.08.054 | BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.37 | FDE | 09.08.067 | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO | UN | 88 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.38 | FDE | 09.08.079 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO | UN | 474 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.39 | CDHU | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m | UN | 27 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.40 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 50 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.41 | FDE | 09.08.085 | PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC | UN | 80 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.42 | CDHU | 42.01.098 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | UN | 85 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.43 | CDHU | 41.14.560 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W | UN | 390 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.44 | CDHU | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W | UN | 780 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.45 | CDHU | 41.14.210 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.46 | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.47 | FDE | 09.09.044 | IL-05 ARANDELA BLINDADA | UN | 17 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.48 | FDE | 09.09.083 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 29 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.49 | FDE | 09.10.003 | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC | UN | 125 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.50 | FDE | 09.11.028 | IL-52 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE TUB 7M | UN | 30 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.51 | FDE | 09.11.035 | IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.52 | FDE | 09.82.010 | CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" | UN | 276 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.53 | FDE | 09.84.020 | ESPELHO DE 4'X2' | UN | 103 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.54 | FDE | 09.85.062 | CONDULETE DE 1 1/2" | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.55 | FDE | 09.85.063 | CONDULETE DE 2" | UN | 65 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.56 | FDE | 09.85.064 | CONDULETE DE 3/4" | UN | 800 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.57 | FDE | 16.06.101 | INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 | UN | 75 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.58 | CDHU | 30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 14 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.59 | CDHU | 50.05.160 | Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para lâmpada fluorescente de 32 W | UN | 24 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.60 | FDE | 09.08.087 | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.61 | SIURB EDIF | 91053 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.62 | FDE | 09.85.083 | MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 2 HP - 220 V TRIFASICO | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.63 | CDHU | 39.26.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 6 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.64 | CDHU | 39.26.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 1374.85 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.65 | CDHU | 39.26.150 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 571.2 |  | 0 | #DIV/0!
10.02 |  |  | SPDA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.02.01 | FDE | 09.04.080 | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 | M | 1004 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.02 | FDE | 09.13.015 | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS | M | 1364 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.03 | FDE | 09.13.027 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 29 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.04 | FDE | 09.13.032 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 65 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.05 | FDE | 09.13.033 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 80 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.06 | FDE | 09.13.034 | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN | 57 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.07 | FDE | 09.13.035 | RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.03 |  |  | CABINE PRIMÁRIA (COMPLETA) | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.03.01 | SIURB INFRA | 40200 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL À 3,0M | M3 | 9.22 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.02 | SIURB EDIF | 10410 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 30.74 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.03 | FDE | 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 6.66 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.04 | CDHU | 11.18.060 | Lona plástica | M2 | 30.74 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.05 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 1.54 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.06 | FDE | 13.80.032 | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | M2 | 61.48 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.07 | FDE | 03.03.026 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA | M3 | 9.22 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.08 | FDE | 04.01.051 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM CLASSE B | M2 | 86.58 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.09 | FDE | 06.02.017 | PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.10 | FDE | 06.01.027 | CAIXILHOS DE FERRO -FIXO COM VENTILACAO PERMANENTE | M2 | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.11 | FDE | 15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 9.43 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.12 | FDE | 06.03.032 | GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM | M2 | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.13 | FDE | 06.03.018 | TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO | M2 | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.14 | FDE | 16.01.091 | FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO (GRADIL ELETROFUNDIDO) | M2 | 4.46 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.15 | FDE | 06.02.089 | PORTÃO BASCULANTE EM GRADIL ELETROFUNDIDO | M2 | 2.52 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.16 | FDE | 03.03.003 | LAJE PRE-FABRICADA UNID C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12-100KGF/M2 | M2 | 15.58 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.17 | FDE | 11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | M2 | 17.95 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.18 | FDE | 11.02.024 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM | M2 | 17.95 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.19 | FDE | 11.02.067 | ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM | M2 | 17.95 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.20 | FDE | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 62.24 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.21 | FDE | 15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 51.12 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.22 | FDE | 09.85.053 | POSTE DE CONCRETO TUBULAR OCO DE 7 M DE COMPR C/ JANELA ISNPECAO | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.23 | FDE | 09.80.005 | BUCHA PARA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA COM ISOLACAO PARA 15 KV | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.24 | FDE | 09.80.048 | SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.25 | FDE | 09.80.050 | CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.26 | FDE | 09.80.051 | MAO FRANCESA DE 700 MM | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.27 | FDE | 09.80.029 | CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/100 A/15 KV RUPTURA 1200A POSTE/ESTAL | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.28 | FDE | 09.80.017 | MUFLA TERMINAL UNIPOLAR EXTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.29 | FDE | 09.80.021 | CABO SECO TRIPOLAR (THV SINTENAX) 3X25 MM2 / 15KV | M | 68.46 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.30 | FDE | 09.05.008 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES | M | 22.82 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.31 | FDE | 09.80.010 | ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM CABINE | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.32 | FDE | 09.80.014 | TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10 MM2) | UN | 15 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.33 | FDE | 09.80.019 | MUFLA TERMINAL UNIPOLAR INTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.34 | FDE | 09.80.042 | TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.35 | FDE | 09.80.043 | LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 KV | PR | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.36 | FDE | 09.80.044 | VARA MANOPLA DE FENOLITE DE 2,70 M P/ CHAVE SECCIONADORA - 15 KV | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.37 | FDE | 09.80.062 | TRANSF-POT 300 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127(5%) EM CABINE | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.38 | FDE | 09.09.083 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.39 | FDE | 09.80.090 | PLACA DE AVISO EM CABINE PRIMARIA | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.40 | FDE | 09.80.026 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 200A/15 KV C/ CMD PROLONGADO | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.41 | FDE | 09.80.012 | VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10MM) | M | 9 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.42 | FDE | 09.82.029 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.43 | FDE | 09.83.038 | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.44 | FDE | 09.04.006 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | M2 | 4 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.45 | FDE | 09.08.002 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.46 | FDE | 09.08.049 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.47 | FDE | 09.09.077 | IL-77 LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSP. P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.48 | FDE | 09.85.064 | CONDULETE DE 3/4" | UN | 7 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.49 | FDE | 09.13.033 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.50 | FDE | 09.13.027 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.51 | FDE | 09.04.023 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X600A | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.52 | CDHU | 09.04.050 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 40 cm | M | 16 |  | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | FORRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01 |  |  | FORRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01.01 | FDE | 10.01.049 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | M2 | 2106.13 |  | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | REVESTIMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01.01 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 3708.48 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.02 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 3708.48 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.03 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | 3708.48 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.04 | FDE | 16.06.065 | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | M2 | 4628.3 |  | 0 | #DIV/0!
12.02 |  |  | REVESTIMENTOS ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.02.01 | CDHU | 25.01.450 | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | M2 | 269.53 |  | 0 | #DIV/0!
12.02.02 | CDHU | 26.01.142 | Vidro liso laminado colorido de 8 mm | M2 | 269.53 |  | 0 | #DIV/0!
12.02.03 | CDHU | 21.03.151 | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 | 496.87 |  | 0 | #DIV/0!
12.02.04 | FDE | 16.06.065 | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | M2 | 9080.09 |  | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01 |  |  | IMPLANTAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01.01 | FDE | 13.02.009 | PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | M2 | 301.5 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.02 | FDE | 13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 1647.08 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.03 | FDE | 16.05.032 | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 153.53 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.04 | FDE | 16.05.048 | TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM | M | 153.53 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.05 | FDE | 16.05.036 | CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS | M | 69.95 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.06 | FDE | 16.02.027 | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 245.36 |  | 0 | #DIV/0!
13.02 |  |  | REVESTIMENTO PISCINA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.02.01 | FDE | 13.01.018 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M2 | 158.6 |  | 0 | #DIV/0!
13.02.02 | FDE | 12.04.024 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM | M2 | 158.6 |  | 0 | #DIV/0!
13.02.03 | CDHU | 18.08.110 | Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 96.96 |  | 0 | #DIV/0!
13.03 |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.03.01 | FDE | 13.02.007 | PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | M2 | 301.5 |  | 0 | #DIV/0!
13.03.02 | CDHU | 21.02.271 | Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico | M2 | 160.34 |  | 0 | #DIV/0!
13.03.03 | FDE | 13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 2002.39 |  | 0 | #DIV/0!
13.03.04 | FDE | 13.02.069 | PORCELANATO ESMALTADO | M2 | 2002.39 |  | 0 | #DIV/0!
13.03.05 | FDE | 13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 741.03 |  | 0 | #DIV/0!
13.03.06 | FDE | 13.02.069 | PORCELANATO ESMALTADO | M2 | 741.03 |  | 0 | #DIV/0!
13.03.07 | FDE | 13.02.019 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | M2 | 93.75 |  | 0 | #DIV/0!
13.03.08 | FDE | 13.02.020 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL | M2 | 131.25 |  | 0 | #DIV/0!
13.04 |  |  | REVESTIMENTO DE SOLEIRAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.04.01 | CDHU | 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M | 98.86 |  | 0 | #DIV/0!
13.05 |  |  | REVESTIMENTO DE RODAPÉS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.05.01 | FDE | 13.05.022 | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 1824.32 |  | 0 | #DIV/0!
13.06 |  |  | REVESTIMENTO DE PEITORIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.06.01 | FDE | 13.07.002 | PE-02 PEITORIL | M | 271.88 |  | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | PINTURAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01 |  |  | TETO / FORROS / PAREDES INTERNAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01.01 | FDE | 15.02.019 | ESMALTE | M2 | 4157.31 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.02 | FDE | 15.02.026 | TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA | M2 | 7273.85 |  | 0 | #DIV/0!
14.02 |  |  | DEGRAUS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.02.01 | FDE | 13.02.032 | FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM | M | 41.8 |  | 0 | #DIV/0!
14.03 |  |  | ESQUADRIAS - CORRIMÃO E GUARDA CORPOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.03.01 | FDE | 15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 42.4 |  | 0 | #DIV/0!
14.03.02 | FDE | 15.03.032 | PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS | M2 | 42.4 |  | 0 | #DIV/0!
14.03.03 | FDE | 15.03.009 | ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS | M2 | 1112.05 |  | 0 | #DIV/0!
14.03.04 | FDE | 15.03.011 | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 228.98 |  | 0 | #DIV/0!
14.04 |  |  | PAREDE EXTERNA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.04.01 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2694.35 |  | 0 | #DIV/0!
14.04.02 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 2694.35 |  | 0 | #DIV/0!
14.05 |  |  | PISO - RAMPAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.05.01 | FDE | 15.04.082 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 19.32 |  | 0 | #DIV/0!
14.06 |  |  | QUADRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.06.01 | FDE | 16.18.080 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
14.06.02 | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | M2 | 160.53 |  | 0 | #DIV/0!
15 |  |  | ELEVADOR | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.01 |  |  | ELEVADOR | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.01.01 | FDE | 16.20.023 | ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.02 | FDE | 13.02.069 | PORCELANATO ESMALTADO | M2 | 5.52 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.03 | FDE | 13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 5.52 |  | 0 | #DIV/0!
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
16.01 |  |  | FECHO: MUROS / ALAMBRADOS / PORTÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
16.01.01 | SIURB EDIF | 170170 | MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM | M | 160.67 |  | 0 | #DIV/0!
16.01.02 | FDE | 16.01.088 | PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM) | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
16.02 |  |  | CALÇADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
16.02.01 | FDE | 01.05.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 57.24 |  | 0 | #DIV/0!
16.02.02 | SIURB EDIF | 20210 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 317.98 |  | 0 | #DIV/0!
16.02.03 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 15.9 |  | 0 | #DIV/0!
16.02.04 | CDHU | 11.18.060 | Lona plástica | M2 | 317.98 |  | 0 | #DIV/0!
16.02.05 | FDE | 16.80.017 | TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO | M2 | 317.98 |  | 0 | #DIV/0!
16.02.06 | FDE | 16.80.013 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM | M2 | 317.98 |  | 0 | #DIV/0!
16.02.07 | CDHU | 49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
16.02.08 | FDE | 16.02.029 | GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP | M | 135.17 |  | 0 | #DIV/0!
16.03 |  |  | GRAMADOS / PAISAGISMO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
16.03.01 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 454.78 |  | 0 | #DIV/0!
16.03.02 | FDE | 16.03.301 | ARBUSTO AVE-DO-PARAÍSO H=0,50 A 0,70M | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
16.04 |  |  | SERVIÇOS DE COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
16.04.01 | FDE | 16.06.023 | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
16.04.02 | CDHU | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 707.2 |  | 0 | #DIV/0!
16.04.03 | CDHU | 33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | M2 | 707.2 |  | 0 | #DIV/0!
16.05 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
16.05.01 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 6538.53 |  | 0 | #DIV/0!
16.06 |  |  | PASSEIO EM CONCRETO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
16.06.01 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 77.07 |  | 0 | #DIV/0!
16.06.02 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 77.07 |  | 0 | #DIV/0!
16.06.03 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 77.07 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL S/BDI | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL C/ BDI |  |  |  | BDI: | XX,XX% | #VALUE! |  | #DIV/0!
Note on D450: ====== ID#AAAAMkxJFWc (2021-06-22 16:52:44) Laje - Cx. dágua

## Resumo
OBRA: | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO |  |  | Área de intervenção: | 2640.46
|  |  | Investimento: | #VALUE!
Endereço : | RUA HELENA ABREU DA SILVA, SN, ITAPEVI/SP |  | Invest./Área: | #VALUE!
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL S/BDI | VALOR TOTAL C/BDI | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
5 | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
6 | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
7 | COBERTURA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
9 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
11 | FORRO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
12 | REVESTIMENTO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
13 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
14 | PINTURAS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
15 | ELEVADOR | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | #VALUE! | #DIV/0!

## Composições
OBRA: |  | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Tipo de Intervenção: |  | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO |  |  | Área de intervenção: | 2640.46
Endereço : |  | RUA HELENA ABREU DA SILVA, SN, ITAPEVI/SP |  |  | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: |  | FDE- Jan/23; Siurb-Jul/22; CDHU-188; SINAPI - Jan/23 |  |  | Invest./Área: | #VALUE!
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO
Composição 1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Global |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 15 |  | 0
SINAPI | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 15 |  | 0
SINAPI | 101404 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 |  | 0
SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 |  | 0
SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 |  | 0
SINAPI | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 15 |  | 0
SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 15 |  | 0
SINAPI | 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 15 |  | 0
SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3600 |  | 0
SIURB EDIF | 200308 | CONSULTOR (Testes Hidráulicos) | H | 30 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0

## Cronograma Mensal
OBRA: | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Tipo de Intervenção: | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO
Endereço : | RUA HELENA ABREU DA SILVA, SN, ITAPEVI/SP |  |  |  | Investimento: |  | #VALUE!
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | COBERTURA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | FORRO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | REVESTIMENTO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | PINTURAS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | ELEVADOR | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sub-Total | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!