## ORÇAMENTO
OBRA: | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E OBTENÇÃO DE AVCB, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DO MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
Tipo de Intervenção: |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO
Endereço : | DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICIPIO |  |  |  | Investimento: |  | 0
TAB. REF.: | CDHU 191 / SIURB EDIF 07.23 / SINAPI 09.23 / FDE 07.23
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. (S/BDI) | Custo Total (S/BDI) | %
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | PROJETOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | 01.17.031 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | 01.17.041 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.03 | 01.17.051 | CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.04 | 01.17.071 | CDHU | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.05 | 01.17.111 | CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | PROJETOS AVCB | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | 200533 | SIURB EDIF | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 49 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | 200535 | SIURB EDIF | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 M2 À 10000 M2 | GL | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.03 |  |  | APROVAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.03.01 | 200536 | SIURB EDIF | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 94 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.02 | 200537 | SIURB EDIF | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2 | GL | 7 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.03 | 200538 | SIURB EDIF | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 À 10000 M2 | GL | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.04 | 08.08.090 | FDE | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) | UN | 572 |  | 0 | #DIV/0!
01.04 |  |  | PROFISSIONAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.04.01 | 100306 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1584 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.02 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.03 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2112 |  | 0 | #DIV/0!
01.05 |  |  | SERVIÇOS DE SONDAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.05.01 | 200308 | SIURB EDIF | CONSULTOR | H | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.02 | 200602 | SIURB EDIF | CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) | UN | 120 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.03 | 01.21.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.04 | 01.21.110 | CDHU | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.06 |  |  | LAUDOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.06.01 | 08.80.040 | FDE | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁS COMBUST.NBR 15526/07 | UN | 35 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | DEMOLIÇÕES, ATERROS E RETIRADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01 |  |  | ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01.01 | 04.09.020 | CDHU | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 11.94 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02 | 04.09.060 | CDHU | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 208.6 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.03 | 04.17.020 | CDHU | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | UN | 226 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.04 | 04.21.100 | CDHU | Remoção de porta de quadro ou painel | M2 | 52.91 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.05 | 04.22.100 | CDHU | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm | M | 350 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.06 | 04.22.110 | CDHU | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | M | 450 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.07 | 04.30.060 | CDHU | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | M | 615 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.08 | 04.30.080 | CDHU | Remoção de hidrante de parede completo | UN | 29 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.09 | 09.54.004 | FDE | REMOCAO DE MOTOR BOMBA DE RECALQUE | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.10 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 359.37 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.11 | 97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 253.13 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.12 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 198 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.13 | 97652 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 9 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.14 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 930 |  | 0 | #DIV/0!
02.02 |  |  | ESCAVAÇÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.02.01 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 100.84 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.02 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 2 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.03 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 8 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.04 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 120 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.05 | 102308 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.06 | 02.01.001 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 110.39 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.07 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 98.11 |  | 0 | #DIV/0!
02.03 |  |  | DEMOLIÇÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.03.01 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 15.2 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.02 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | M3 | 3.33 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.03 | 03.01.040 | CDHU | Demolição manual de concreto armado | M3 | 4.5 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.04 | 03.01.220 | CDHU | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 34.49 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.05 | 03.01.250 | CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | M2 | 85 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.06 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 24.85 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.07 | 03.03.060 | CDHU | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M2 | 40.8 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.08 | 03.07.030 | CDHU | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | M2 | 13.14 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.09 | 04.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | M3 | 13.26 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.10 | 16.35.005 | FDE | DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 7.05 |  | 0 | #DIV/0!
02.04 |  |  | ATERRO E REATERRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.04.01 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 34.69 |  | 0 | #DIV/0!
02.04.02 | 01.06.005 | FDE | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 18.93 |  | 0 | #DIV/0!
02.04.03 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 85.35 |  | 0 | #DIV/0!
02.04.04 | 06.12.020 | CDHU | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | M3 | 84.57 |  | 0 | #DIV/0!
02.04.05 | 07.12.030 | CDHU | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 41 |  | 0 | #DIV/0!
02.04.06 | 02.01.025 | FDE | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 10.23 |  | 0 | #DIV/0!
02.05 |  |  | REMOÇÃO DE ENTULHO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.05.01 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 313.86 |  | 0 | #DIV/0!
02.05.02 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 106 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | ESTACAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 | 02.02.035 | FDE | ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM | M | 378 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.02 | 02.02.098 | FDE | TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESTACAS STRAUSS | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
03.02 |  |  | FORMAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.02.01 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 64.57 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.02 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 93.19 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.03 | 02.03.001 | FDE | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 23.76 |  | 0 | #DIV/0!
03.03 |  |  | COMPACTAÇÕES E REGULARIZAÇÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.03.01 | 02.01.010 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 49.005 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.02 | 54.01.050 | CDHU | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | M3 | 4.5 |  | 0 | #DIV/0!
03.04 |  |  | AÇO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.04.01 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 2108 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.02 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 567.82 |  | 0 | #DIV/0!
03.05 |  |  | LASTRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.05.01 | 02.01.012 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 36.55 |  | 0 | #DIV/0!
03.05.02 | 02.01.015 | FDE | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | M2 | 32.67 |  | 0 | #DIV/0!
03.06 |  |  | CONCRETO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.06.01 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 244.59 |  | 0 | #DIV/0!
03.06.02 | 11.01.160 | CDHU | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 5 |  | 0 | #DIV/0!
03.06.03 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 5 |  | 0 | #DIV/0!
03.06.04 | 11.16.080 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 13 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | RESERVATÓRIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01 |  |  | RESERVATÓRIOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01 | 08.14.085 | FDE | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M | M | 102 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.02 | 08.14.086 | FDE | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.03 | 08.14.087 | FDE | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.04 | 48.02.008 | CDHU | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.05 | 48.04.381 | CDHU | Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 3,50m a 4,00m, altura de 15,00m a 25,00m | M | 1 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | FECHAMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01 |  |  | ALVENARIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01.01 | 04.01.033 | FDE | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 14.95 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02 | 14.02.040 | CDHU | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | M2 | 5.75 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.03 | 14.04.200 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | M2 | 28.8 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.04 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 25.55 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.05 | 14.05.060 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 19 cm | M2 | 31.72 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.06 | 14.11.221 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B | M2 | 162.85 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.07 | 14.28.030 | CDHU | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm | M2 | 1.73 |  | 0 | #DIV/0!
05.02 |  |  | GRADIL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.02.01 | 16.01.058 | FDE | GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM | M2 | 44 |  | 0 | #DIV/0!
05.02.02 | 24.02.490 | CDHU | Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida | M2 | 1.8 |  | 0 | #DIV/0!
05.02.03 | 34.05.360 | CDHU | Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado | M2 | 22.98 |  | 0 | #DIV/0!
05.03 |  |  | SERVIÇOS ADICIONAIS EM ALVENARIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.03.01 | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 50 |  | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | ACABAMENTOS, PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01 |  |  | PINTURAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01.01 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2640 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.02 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 5324 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.03 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 7.15 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.04 | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | M2 | 1.1 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.05 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 1055.93 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.06 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 286.2 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.07 | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 199.1 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.08 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 386.16 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.09 | 15.01.005 | FDE | PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMINIO C/ TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA | M2 | 22 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.10 | 15.02.005 | FDE | TINTA LATEX ECONOMICA | M2 | 55 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.11 | 15.03.075 | FDE | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2" | M | 1682.15 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.12 | 15.04.031 | FDE | VERNIZ ACRILICO BASE AGUA APLICAÇAO 3 DEMAOS | M2 | 51.81 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.13 | 15.80.045 | FDE | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO | M2 | 2.81 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.14 | 15.01.006 | FDE | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 1195.61 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.15 | 33.07.130 | CDHU | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | KG | 25.85 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.16 | 33.10.010 | CDHU | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 46.75 |  | 0 | #DIV/0!
06.02 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.02.01 | 11.03.006 | FDE | IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE | M2 | 141.3 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.02 | 11.03.010 | FDE | COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) | M2 | 24.52 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.03 | 16.15.029 | FDE | IMPERMEAB COM ARGAM CIM/AREIA 1:3 COM HIDROFOGO | M2 | 40 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.04 | 32.17.012 | CDHU | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo | M3 | 7 |  | 0 | #DIV/0!
06.03 |  |  | ACABAMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.03.01 | 100480 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 2 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.02 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 209 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.03 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | 209 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.04 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 226.5 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.05 | 21.20.300 | CDHU | Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm | M | 457.16 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.06 | 33.02.080 | CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 12.5 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.07 | 33.10.130 | CDHU | Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 120 minutos - aplicação em painéis de gesso acartonado | M2 | 59 |  | 0 | #DIV/0!
06.04 |  |  | CALHAS E RUFOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.04.01 | 16.33.022 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 80 |  | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | PISOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01 |  |  | PISOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01.01 | 17.05.070 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | M3 | 4.53 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.02 | 17.10.020 | CDHU | Piso em granilite moldado no local | M2 | 52 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.03 | 17.40.150 | CDHU | Resina acrílica para piso de granilite | M2 | 2 |  | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | COBERTURAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01 |  |  | CONCRETO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01.01 | 13.01.130 | CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 1.7 |  | 0 | #DIV/0!
08.02 |  |  | ESTRUTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.02.01 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 6600 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.02 | 100776 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 55 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.03 | 15.01.330 | CDHU | Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal | M2 | 4.4 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.04 | 08.02.040 | CDHU | Cimbramento em perfil metálico para obras de arte | KG | 19.25 |  | 0 | #DIV/0!
08.03 |  |  | TELHAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.03.01 | 16.12.060 | CDHU | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | M2 | 66 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.02 | 16.13.140 | CDHU | Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm | M2 | 202.4 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.03 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 4.4 |  | 0 | #DIV/0!
08.04 |  |  | FORRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.04.01 | 10.01.082 | FDE | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM | M2 | 875.83 |  | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01 |  |  | ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01.01 | 4948 | SINAPI-I | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | 1.68 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.02 | 06.02.019 | FDE | PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.03 | 06.03.001 | FDE | TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.04 | 24.02.040 | CDHU | Porta/portão tipo gradil sob medida | M2 | 1.22 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.05 | 24.02.060 | CDHU | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 112.96 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.06 | 24.20.120 | CDHU | Batente em chapa dobrada para portas | M | 80.85 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.07 | 25.02.020 | CDHU | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 14.58 |  | 0 | #DIV/0!
09.02 |  |  | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.02.01 | 23.20.040 | CDHU | Recolocação de folhas de porta ou janela | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.02 | 24.20.020 | CDHU | Recolocação de esquadrias metálicas | M2 | 8.65 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.03 | 24.20.040 | CDHU | Recolocação de batentes | M | 205.98 |  | 0 | #DIV/0!
09.03 |  |  | BARRAS ANTIPÂNICO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.03.01 | 28.20.850 | CDHU | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | CJ | 24 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.02 | 06.03.016 | FDE | BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.03 | 06.03.017 | FDE | BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA | UN | 23 |  | 0 | #DIV/0!
09.04 |  |  | GUARDA CORPo, CORRIMÃO E ESCADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.04.01 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 454.72 |  | 0 | #DIV/0!
09.04.02 | 06.03.020 | FDE | EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA | M | 26.5 |  | 0 | #DIV/0!
09.04.03 | 06.03.100 | FDE | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. | M | 1122.62 |  | 0 | #DIV/0!
09.04.04 | 06.03.101 | FDE | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 195.82 |  | 0 | #DIV/0!
09.04.05 | 06.03.102 | FDE | CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 131.8 |  | 0 | #DIV/0!
09.04.06 | 06.03.104 | FDE | CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 112.1 |  | 0 | #DIV/0!
09.04.07 | 06.03.108 | FDE | CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 83.62 |  | 0 | #DIV/0!
09.04.08 | 06.03.110 | FDE | CO-44 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 437.6 |  | 0 | #DIV/0!
09.04.09 | 24.03.040 | CDHU | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | M | 114.02 |  | 0 | #DIV/0!
09.04.10 | 24.03.310 | CDHU | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 961.5 |  | 0 | #DIV/0!
09.04.11 | 24.08.020 | CDHU | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | M | 40.54 |  | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | HIDRÁULICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01 |  |  | VÁLVULAS, REGISTROS E OUTROS COMPLEMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01.01 | 95248 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 50 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.02 | 95252 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.03 | 99620 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.04 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 30 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.05 | 99627 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 69 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.06 | 99629 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.07 | 99631 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.08 | 103015 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.09 | 103016 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.10 | 95249 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.11 | 47.05.340 | CDHU | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.12 | 47.05.350 | CDHU | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ | UN | 14 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.13 | 47.05.390 | CDHU | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.14 | 50.01.340 | CDHU | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | UN | 32 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.15 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 40 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.16 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 15 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.17 | 101912 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.18 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.19 | 48.05.020 | CDHU | Torneira de boia, DN= 1´ | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.20 | 08.14.046 | FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.21 | 47.11.100 | CDHU | Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm² | UN | 28 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.22 | 47.11.021 | CDHU | Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar | UN | 29 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.23 | 47.20.300 | CDHU | Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro nominal de 1´ a 6´ - conexão BSP | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
10.02 |  |  | TUBOS E CONEXÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.02.01 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.02 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.03 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.04 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 27.6 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.05 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 24 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.06 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1682.14 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.07 | 92368 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 100.9 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.08 | 97498 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 364.8 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.09 | 08.02.041 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES | M | 7.8 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.10 | 08.02.042 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES | M | 12.6 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.11 | 08.02.043 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES | M | 46.8 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.12 | 08.03.007 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES | M | 1587.6 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.13 | 08.03.008 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | M | 4.8 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.14 | 08.07.003 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | M | 36.6 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.15 | 08.13.013 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES | M | 26.4 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.16 | 08.13.017 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | M | 8.4 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.17 | 16.05.082 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3") INCL CONEXOES RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL | M | 12.6 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.18 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 96 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.19 | 46.01.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 16.67 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.20 | 46.01.080 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões | M | 8.77 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.21 | 46.07.020 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões | M | 12 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.22 | 46.07.070 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 606.59 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.23 | 46.08.010 | CDHU | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões | M | 267.91 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.24 | 46.10.200 | CDHU | Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 73.2 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.25 | 3443 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | 50 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.26 | 4177 | SINAPI-I | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 176 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.27 | 4209 | SINAPI-I | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 24 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.28 | 6299 | SINAPI-I | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.29 | 6314 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | 14 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.30 | 92369 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 100 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.31 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 126 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.32 | 92378 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 192 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.33 | 92380 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.34 | 92389 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.35 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.36 | 92637 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.37 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 46 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.38 | 92896 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.39 | 92897 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.40 | 92918 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 100 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.41 | 92936 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.42 | 94470 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 39 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.43 | 94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 202 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.44 | 94475 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 50 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.45 | 97474 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.46 | 97488 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.47 | 97495 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.48 | 46.18.090 | CDHU | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 80mm | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.49 | 46.18.100 | CDHU | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 100mm | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
10.03 |  |  | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.03.01 | 32.10.070 | CDHU | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´ | M | 348.94 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.02 | 32.10.100 | CDHU | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´ | M | 213 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.03 | 32.10.110 | CDHU | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´ | M | 871.03 |  | 0 | #DIV/0!
10.04 |  |  | HIDRANTES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.04.01 | 50.01.330 | CDHU | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | UN | 68 |  | 0 | #DIV/0!
10.04.02 | 08.08.028 | FDE | AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL | UN | 44 |  | 0 | #DIV/0!
10.04.03 | 100850 | SIURB EDIF | RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
10.04.04 | 100865 | SIURB EDIF | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 15M - 1 1/2" | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
10.04.05 | 50.01.220 | CDHU | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
10.04.06 | 50.01.190 | CDHU | Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
10.05 |  |  | OUTROS ELEMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.05.01 | 16.05.040 | FDE | TC-03 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (20CM) | M | 17 |  | 0 | #DIV/0!
10.05.02 | 16.05.042 | FDE | TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) | M | 150 |  | 0 | #DIV/0!
10.05.03 | 16.05.046 | FDE | TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM | M | 81 |  | 0 | #DIV/0!
10.05.04 | 16.09.003 | FDE | SM-03 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=2,40M | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
10.05.05 | 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
10.06 |  |  | BOMBA DE INCÊNDIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.06.01 | 94480 | SINAPI | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½) E DN RECALQUE 50 (2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
10.06.02 | 94483 | SINAPI | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
10.06.03 | 08.08.076 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA) | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
10.06.04 | 08.08.077 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
10.06.05 | 08.08.078 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
10.06.06 | 08.08.079 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA) | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.06.07 | 09.85.081 | FDE | MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 3/4 HP - 220 V BIFASICO | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
10.06.08 | 16.85.063 | FDE | CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 3HP EXTR 2600 A 4900 L/H A M 160 A 100MCA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.06.09 | 43.10.290 | CDHU | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 a 35,2 m³/h | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
10.06.10 | 43.10.480 | CDHU | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
10.06.11 | 43.10.490 | CDHU | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
10.07 |  |  | ENTRADA DE ÁGUA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.07.01 | 45.01.020 | CDHU | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | ELÉTRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01 |  |  | QUADROS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01.01 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.02 | 09.05.079 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.03 | 09.05.080 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.04 | 09.05.084 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 2 A 3 HP | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.05 | 09.05.086 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.06 | 09.05.087 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.07 | 09.05.088 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.08 | 09.05.089 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11.02 |  |  | CABOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.02.01 | 39.03.160 | CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 458.23 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.02 | 39.12.510 | CDHU | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 641.23 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.03 | 39.12.520 | CDHU | Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 1368.25 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.04 | 39.21.230 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 290.4 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.05 | 90321 | SIURB EDIF | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 8.8 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.06 | 39.02.016 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1577.4 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.07 | 39.12.530 | CDHU | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 13476.82 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.08 | 39.29.111 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 9751.93 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.09 | 39.02.020 | CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 74.8 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.10 | 39.26.030 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 518.53 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.11 | 39.02.040 | CDHU | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 178.2 |  | 0 | #DIV/0!
11.03 |  |  | ELETRODUTOS, TUBOS E OUTROS ELEMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.03.01 | 38.06.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios | M | 12524.09 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.02 | 38.19.020 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | M | 215 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.03 | 38.19.030 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 588.79 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.04 | 36.20.060 | CDHU | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | UN | 959 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.05 | 97356 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 78.88 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.06 | 09.13.036 | FDE | TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
11.04 |  |  | DISJUNTORES, CONTATORES, RELÉS E PAINÉIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.04.01 | 37.13.600 | CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 18 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.02 | 37.13.640 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 33 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.03 | 37.13.650 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.04 | 37.13.840 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 49 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.05 | 40.10.080 | CDHU | Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.06 | 40.10.132 | CDHU | Contator de potência 65 A - 2na+2nf | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.07 | 40.11.060 | CDHU | Relé de tempo eletrônico de 0,6 até 6 s - 220V - 50/60 Hz | UN | 142.95 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.08 | 61.15.150 | CDHU | Relé de corrente ajustável de 0 a 200 A | UN | 404.2 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.09 | 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.10 | 37.06.014 | CDHU | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | M2 | 2.88 |  | 0 | #DIV/0!
11.05 |  |  | ILUMINAÇÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.05.01 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 30 |  | 0 | #DIV/0!
11.05.02 | 41.31.070 | CDHU | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | UN | 92 |  | 0 | #DIV/0!
11.05.03 | 50.05.072 | CDHU | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas | UN | 57 |  | 0 | #DIV/0!
11.05.04 | 50.05.080 | CDHU | Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W | UN | 638 |  | 0 | #DIV/0!
11.05.05 | 50.05.312 | CDHU | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 159 |  | 0 | #DIV/0!
11.05.06 | 50.05.250 | CDHU | Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 W | UN | 31 |  | 0 | #DIV/0!
11.06 |  |  | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.06.01 | 09.08.090 | FDE | DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 67 |  | 0 | #DIV/0!
11.06.02 | 40.20.110 | CDHU | Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
11.06.03 | 50.05.270 | CDHU | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 32 |  | 0 | #DIV/0!
11.06.04 | 50.05.280 | CDHU | Sirene tipo corneta de 12 V | UN | 156 |  | 0 | #DIV/0!
11.06.05 | 66.02.060 | CDHU | Repetidora de sinais de ocorrências, do painel sinóptico da central de alarme | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
11.06.06 | 50.05.170 | CDHU | Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica | UN | 27 |  | 0 | #DIV/0!
11.06.07 | 50.05.450 | CDHU | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
11.07 |  |  | INTERRUPTORES , TOMADAS, BOTOEIRAS E CAIXAS DE PASSAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.07.01 | 09.05.092 | FDE | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
11.07.02 | 09.08.002 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
11.07.03 | 09.08.055 | FDE | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN | 80 |  | 0 | #DIV/0!
11.07.04 | 40.02.020 | CDHU | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | UN | 2012 |  | 0 | #DIV/0!
11.07.05 | 40.02.470 | CDHU | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 445 x 350 x 220 mm | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
11.07.06 | 40.02.620 | CDHU | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm | UN | 40 |  | 0 | #DIV/0!
11.07.07 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 123 |  | 0 | #DIV/0!
11.07.08 | 40.06.040 | CDHU | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 419 |  | 0 | #DIV/0!
11.07.09 | 40.20.090 | CDHU | Botoeira com retenção para quadro/painel | UN | 25 |  | 0 | #DIV/0!
11.07.10 | 40.20.100 | CDHU | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | UN | 23 |  | 0 | #DIV/0!
11.07.11 | 50.01.090 | CDHU | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | UN | 83 |  | 0 | #DIV/0!
11.07.12 | 61.15.020 | CDHU | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 729 |  | 0 | #DIV/0!
11.08 |  |  | ELEMENTOS ADICIONAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.08.01 | 09.13.010 | FDE | PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
11.08.02 | 09.13.025 | FDE | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA | M | 42 |  | 0 | #DIV/0!
11.08.03 | 09.13.027 | FDE | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 333.67 |  | 0 | #DIV/0!
11.08.04 | 09.13.032 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
11.08.05 | 09.13.033 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
11.08.06 | 13.80.013 | FDE | ISOLAMENTO COM LONA PRETA | M2 | 280 |  | 0 | #DIV/0!
11.08.07 | 37.10.010 | CDHU | Barramento de cobre nu | KG | 2 |  | 0 | #DIV/0!
11.08.08 | 38.23.220 | CDHU | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300 mm | UN | 23 |  | 0 | #DIV/0!
11.08.09 | 39.09.010 | CDHU | Conector terminal tipo BNC para cabo coaxial RG 59 | UN | 330 |  | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | GLP | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01 |  |  | ABRIGOS E ENTRADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01.01 | 08.02.001 | FDE | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.02 | 08.02.002 | FDE | AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.03 | 08.02.021 | FDE | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 31 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.04 | 45.02.020 | CDHU | Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.05 | 45.02.040 | CDHU | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.06 | 45.02.060 | CDHU | Entrada completa de gás GLP com 4 cilindros de 45 kg | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.07 | 45.02.080 | CDHU | Entrada completa de gás GLP com 6 cilindros de 45 kg | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.08 | 45.02.200 | CDHU | Abrigo padronizado de gás GLP encanado | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.09 | 45.20.020 | CDHU | Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | EXTINTORES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01 |  |  | NOVOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01.01 | 08.08.044 | FDE | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.02 | 50.10.058 | CDHU | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | UN | 289 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.03 | 50.10.100 | CDHU | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 203 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.04 | 50.10.140 | CDHU | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 34 |  | 0 | #DIV/0!
13.02 |  |  | RECARGA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.02.01 | 08.80.092 | FDE | RECARGA DE EXTINTOR DE ESPUMA DE 10 LITROS | UN | 61 |  | 0 | #DIV/0!
13.02.02 | 50.20.110 | CDHU | Recarga de extintor de água pressurizada | L | 1585 |  | 0 | #DIV/0!
13.02.03 | 50.20.120 | CDHU | Recarga de extintor de gás carbônico | KG | 173 |  | 0 | #DIV/0!
13.02.04 | 50.20.130 | CDHU | Recarga de extintor de pó químico seco | KG | 1067 |  | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | SINALIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01 |  |  | SINALIZAÇÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01.01 | 97.02.036 | CDHU | Placa de identificação em PVC com texto em vinil | M2 | 57.86 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.02 | 97.02.193 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 1480 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.03 | 97.02.194 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | UN | 390 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.04 | 97.02.195 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 1670 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.05 | 97.02.197 | CDHU | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta | UN | 27 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.06 | 97.02.198 | CDHU | Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa | UN | 35 |  | 0 | #DIV/0!
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.01 |  |  | LIMPEZA, PLANTIO DE GRAMA E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO, SARJETAS E GUIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.01.01 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 19 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.02 | 02.09.030 | CDHU | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M2 | 1.86 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.03 | 16.02.027 | FDE | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 7.5 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.04 | 34.01.010 | CDHU | Terra vegetal orgânica comum | M3 | 2.5 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.05 | 34.02.040 | CDHU | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | M2 | 50.39 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.06 | 48.20.060 | CDHU | Limpeza de caixa d´água acima de 10.000 litros | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.07 | 54.03.200 | CDHU | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | M3 | 1.04 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.08 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | M2 | 9678.24 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.09 | 89267 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 96 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.10 | 02.05.202 | CDHU | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 427.5 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL C/ BDI |  |  |  | BDI |  | 0 |  | #DIV/0!

## RESUMO
OBRA: | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E OBTENÇÃO DE AVCB, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DO MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
Tipo de Intervenção: REFORMA E ADEQUAÇÃO
Endereço : | DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICIPIO |  | Investimento: | 0
TAB. REF.: | CDHU 191 / SIURB EDIF 07.23 / SINAPI 09.23 / FDE 07.23
Item | Descrição dos Serviços | Custo Total | Preço Total com BDI | %
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | DEMOLIÇÕES, ATERROS E RETIRADAS | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | RESERVATÓRIO | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | FECHAMENTOS | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | ACABAMENTOS, PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | PISOS | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | COBERTURAS | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | HIDRÁULICA | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | ELÉTRICA | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | GLP | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | EXTINTORES | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | #DIV/0!

## CRONOGRAMA
OBRA: | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E OBTENÇÃO DE AVCB, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DO MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
Tipo de Intervenção: REFORMA E ADEQUAÇÃO |  | Investimento: | 0
Endereço : | DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICIPIO
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | % | R$
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES, ATERROS E RETIRADAS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | RESERVATÓRIO | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | FECHAMENTOS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ACABAMENTOS, PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PISOS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | COBERTURAS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | HIDRÁULICA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ELÉTRICA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | GLP | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | EXTINTORES | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SINALIZAÇÃO | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Geral | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0