## Orçamento
OBRA: |  |  | FATEC ITAPEVI
Tipo de Intervenção: |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO |  | Área de intervenção: |  | 5595.7
Endereço : |  |  | Rod. Cel. PM Nelson Tranchesi, 51 - Pq. Suburbano, Itapevi - SP, 06696-110 |  | Investimento: |  | #VALUE!
TAB. REF.: |  |  | FDE(Jan/22)/ Siurb-Edif(Jul/21)/ Siurb-Infra(Jul/21)/ SINAPI(Fev/22)/ CDHU 185 |  | Invest./Área: |  | #VALUE!
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Preço un. | Preço Total | %
1 |  |  | SERVIÇOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | 100320 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.03 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.04 | 01.17.041 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.05 | 01.17.081 | CDHU | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.06 | 01.17.121 | CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | UN | 12 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.07 | 01.17.111 | CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 (REDE LÓGICA) | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.08 | 200534 | SIURB EDIF | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 À 5000 M2 | GL | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.09 | 01.17.031 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 (AS BUILT) | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | 4813 | SINAPI-I | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 24 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | 34018 | SIURB EDIF | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 115 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.03 | 01.23.030 | CDHU | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | M2 | 115 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.04 | 01.23.060 | CDHU | Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos | M2 | 115 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.05 | 16.36.001 | FDE | REPAROS SUPERF ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS (1,0<ESP<3.0CM) | M2 | 115 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.06 | 06.02.040 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | M3 | 3.83 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.07 | 10505 | SIURB EDIF | TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS | M2 | 550 |  | 0 | #DIV/0!
01.03 |  |  | INFRAESTRUTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.03.01 | 06.02.040 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | M3 | 28.56 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.02 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 9.52 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.03 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 190.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.04 | 60500 | SIURB INFRA | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | M3 | 11.9 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.05 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M2 | 190.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.06 | 02.03.030 | CDHU | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | M2 | 1.95 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.07 | 89487 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 214.2 |  | 0 | #DIV/0!
01.04 |  |  | SUPERESTRUTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.04.01 | 135001 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 120 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.02 | 25004 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 62 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.03 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 62 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.04 | 97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1343 |  | 0 | #DIV/0!
01.05 |  |  | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.05.01 | 14.03.040 | CDHU | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo laminado | M2 | 89.23 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.02 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.34 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.03 | 14.30.010 | CDHU | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | M2 | 60.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.04 | 96369 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 460 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.05 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 69.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.06 | 04.01.020 | CDHU | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada | M2 | 109 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.07 | 04.01.060 | CDHU | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore | M2 | 60.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.06 |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.06.01 | 15.01.140 | CDHU | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 13,01 a 18,00 m | M2 | 1343 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.02 | 16.03.040 | CDHU | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado | M2 | 1343 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.03 | 16.03.330 | CDHU | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado | M | 204 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.04 | 16.30.020 | CDHU | Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio | M2 | 30.56 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.05 | 16.33.052 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 252 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.06 | 04.03.040 | CDHU | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 1343 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.07 | 04.03.080 | CDHU | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | M | 252 |  | 0 | #DIV/0!
01.07 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.07.01 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 347.2 |  | 0 | #DIV/0!
01.07.02 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | 347.2 |  | 0 | #DIV/0!
01.07.03 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 347.2 |  | 0 | #DIV/0!
01.07.04 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 347.2 |  | 0 | #DIV/0!
01.07.05 | 18.11.042 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 347.2 |  | 0 | #DIV/0!
01.07.06 | 21.03.010 | CDHU | Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial | M2 | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.07.07 | 03.03.040 | CDHU | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M2 | 600 |  | 0 | #DIV/0!
01.08 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.08.01 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 1343 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.02 | 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 95.44 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.03 | 17.01.040 | CDHU | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 4.77 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.04 | 130205 | SIURB EDIF | GRANILITE - ESPESSURA 8MM | M2 | 2223.87 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.05 | 138070 | SIURB EDIF | RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE | M2 | 2322.87 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.06 | 18.06.142 | CDHU | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 115.73 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.07 | 18.06.143 | CDHU | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M | 74.52 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.08 | 18.06.410 | CDHU | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | M2 | 165.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.09 | 19.01.064 | CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M | 65.89 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.10 | 21.20.302 | CDHU | Fita adesiva antiderrapante fosforescente, alto tráfego, largura de 5 cm | M | 228.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.11 | 30.04.030 | CDHU | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | M2 | 120 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.12 | 30.04.040 | CDHU | Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm | UN | 70 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.13 | 54.01.030 | CDHU | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | M2 | 2128 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.14 | 54.01.050 | CDHU | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | M3 | 638.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.15 | 101835 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 638.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.16 | 03.01.250 | CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | M2 | 1590 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.17 | 03.03.020 | CDHU | Apicoamento manual de piso, parede ou teto | M2 | 37 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.18 | 03.03.060 | CDHU | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M2 | 295.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.19 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 178.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.20 | 03.04.040 | CDHU | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | M | 249.28 |  | 0 | #DIV/0!
01.09 |  |  | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.09.01 | 23.04.070 | CDHU | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm | UN | 23 |  | 0 | #DIV/0!
01.09.02 | 23.08.170 | CDHU | Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial | M2 | 48 |  | 0 | #DIV/0!
01.09.03 | 23.09.560 | CDHU | Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm | UN | 18 |  | 0 | #DIV/0!
01.09.04 | 23.04.130 | CDHU | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 140 x 210 cm | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.09.05 | 23.20.140 | CDHU | Acréscimo de visor completo em porta de madeira | UN | 18 |  | 0 | #DIV/0!
01.09.06 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 46 |  | 0 | #DIV/0!
01.09.07 | 04.08.060 | CDHU | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 276 |  | 0 | #DIV/0!
01.10 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.10.01 | 24.01.030 | CDHU | Caixilho em ferro basculante, sob medida | M2 | 80 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.02 | 06.03.112 | FDE | CO-46 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 80 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.03 | 06.03.101 | FDE | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 161.52 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.04 | 06.03.110 | FDE | CO-44 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 10.3 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.05 | 06.03.113 | FDE | CO-47 GUARDA-CORPO TUBULAR H=20CM SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 36 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.06 | 06.01.072 | FDE | CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES | M2 | 410.58 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.07 | 25.20.020 | CDHU | Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | M2 | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.08 | 28.01.020 | CDHU | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 46 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.09 | 28.20.650 | CDHU | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.10 | 29.01.020 | CDHU | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | M | 62 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.11 | 30.01.010 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.12 | 30.01.120 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.13 | 30.01.130 | CDHU | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.14 | 30.06.010 | CDHU | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.15 | 04.09.020 | CDHU | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 5.47 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.16 | 04.09.060 | CDHU | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 89 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.17 | 04.09.100 | CDHU | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | M2 | 55.78 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.18 | 04.10.020 | CDHU | Retirada de fechadura ou fecho de embutir | UN | 23 |  | 0 | #DIV/0!
01.11 |  |  | REVITALIZAÇÃO FACHADA / VIDROS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.11.01 | 102166 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.11.02 | 102159 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.11.03 | 21.03.151 | CDHU | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 | 480 |  | 0 | #DIV/0!
01.11.04 | 26.04.030 | CDHU | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | M2 | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.11.05 | 03.04.016 | FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 12000 |  | 0 | #DIV/0!
01.11.06 | 33.07.140 | CDHU | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 12000 |  | 0 | #DIV/0!
01.11.07 | 25.01.450 | CDHU | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | M2 | 300 |  | 0 | #DIV/0!
01.11.08 | 26.01.155 | CDHU | Vidro liso laminado colorido de 10 mm | M2 | 140 |  | 0 | #DIV/0!
01.11.09 | 22.06.250 | CDHU | Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa aluzinc pré-pintada | M2 | 350 |  | 0 | #DIV/0!
01.12 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.12.01 | 32.15.030 | CDHU | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | M2 | 1343 |  | 0 | #DIV/0!
01.12.02 | 17.01.060 | CDHU | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | M2 | 1343 |  | 0 | #DIV/0!
01.12.03 | 54.03.240 | CDHU | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 1343 |  | 0 | #DIV/0!
01.12.04 | 98570 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 | M2 | 1343 |  | 0 | #DIV/0!
01.12.05 | 32.16.030 | CDHU | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | M2 | 252 |  | 0 | #DIV/0!
01.13 |  |  | PINTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.13.01 | 15.03.060 | FDE | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | M | 252 |  | 0 | #DIV/0!
01.13.02 | 15.03.061 | FDE | FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA | M | 252 |  | 0 | #DIV/0!
01.13.03 | 33.01.050 | CDHU | Estucamento e lixamento de concreto | M2 | 890.23 |  | 0 | #DIV/0!
01.13.04 | 33.02.080 | CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 1986 |  | 0 | #DIV/0!
01.13.05 | 33.03.740 | CDHU | Resina acrílica plastificante | M2 | 2603.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.13.06 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 556.89 |  | 0 | #DIV/0!
01.13.07 | 33.09.020 | CDHU | Borracha clorada para faixas demarcatórias | M | 1.6 |  | 0 | #DIV/0!
01.13.08 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 338 |  | 0 | #DIV/0!
01.13.09 | 33.07.102 | CDHU | Esmalte a base de água em estrutura metálica | M2 | 238.65 |  | 0 | #DIV/0!
01.13.10 | 15.02.025 | FDE | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 3779.7 |  | 0 | #DIV/0!
01.13.11 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 1443.05 |  | 0 | #DIV/0!
01.13.12 | 03.10.120 | CDHU | Remoção de pintura em massa com produtos químicos | M2 | 211 |  | 0 | #DIV/0!
01.14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.14.01 | 90334 | SIURB EDIF | CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 4000 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.02 | 39.06.074 | CDHU | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | M | 3500 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.03 | 09.03.020 | FDE | CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 300 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.04 | 09.03.022 | FDE | CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 120 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.05 | 09.03.026 | FDE | CABO DE 120 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 90 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.06 | 39.26.150 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 400 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.07 | 37.03.220 | CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.08 | 37.04.270 | CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.09 | 37.10.010 | CDHU | Barramento de cobre nu | KG | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.10 | 37.13.600 | CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.11 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 12 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.12 | 37.13.650 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 66 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.13 | 37.13.660 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.14 | 37.13.700 | CDHU | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.15 | 37.24.032 | CDHU | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA | UN | 35 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.16 | 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 660 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.17 | 38.04.060 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 230 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.18 | 38.07.050 | CDHU | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | M | 49 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.19 | 38.07.300 | CDHU | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 498 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.20 | 38.19.030 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 120 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.21 | 39.02.016 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 3800 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.22 | 39.02.020 | CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 2500 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.23 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 80 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.24 | 40.04.460 | CDHU | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 46 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.25 | 40.05.020 | CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 12 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.26 | 40.05.180 | CDHU | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 12 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.27 | 40.06.040 | CDHU | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 98 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.28 | 40.06.060 | CDHU | Condulete metálico de 1´ | CJ | 62 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.29 | 40.06.080 | CDHU | Condulete metálico de 1 1/4´ | CJ | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.30 | 40.06.120 | CDHU | Condulete metálico de 2´ | CJ | 14 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.31 | 40.07.010 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 44 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.32 | 41.10.260 | CDHU | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | UN | 30 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.33 | 41.11.440 | CDHU | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UN | 30 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.34 | 41.11.721 | CDHU | Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W | UN | 30 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.35 | 41.14.090 | CDHU | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 18 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.36 | 41.14.390 | CDHU | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W | UN | 143 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.37 | 42.05.100 | CDHU | Caixa de inspeção suspensa | UN | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.38 | 04.17.020 | CDHU | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | UN | 75 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.39 | 04.18.340 | CDHU | Remoção de condulete | UN | 65 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.40 | 04.18.370 | CDHU | Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm | M | 97.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.41 | 04.18.390 | CDHU | Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm | M | 123 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.42 | 04.19.120 | CDHU | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | UN | 56 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.43 | 04.20.040 | CDHU | Remoção de lâmpada | UN | 160 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.44 | 04.21.060 | CDHU | Remoção de perfilado | M | 120 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.45 | 04.21.160 | CDHU | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | M2 | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.46 | 04.21.200 | CDHU | Remoção de reator para lâmpada | UN | 160 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.47 | 04.22.110 | CDHU | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | M | 13.1 |  | 0 | #DIV/0!
01.14.48 | 04.22.130 | CDHU | Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm | M | 12 |  | 0 | #DIV/0!
01.15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.015.01 | 08.15.017 | FDE | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.02 | 16.08.038 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO | M3 | 0.04 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.03 | 16.05.073 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO | M2 | 2.16 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.04 | 16.05.074 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 0.81 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.05 | 30.08.030 | CDHU | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.06 | 30.08.060 | CDHU | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.07 | 43.02.070 | CDHU | Chuveiro com válvula de acionamento antivandalismo, DN= 3/4´ | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.08 | 43.02.160 | CDHU | Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulação em ferro galvanizado com pintura epóxi cor verde | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.09 | 43.05.030 | CDHU | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.10 | 44.01.070 | CDHU | Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros | UN | 7 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.11 | 44.01.160 | CDHU | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | UN | 7 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.12 | 44.01.200 | CDHU | Mictório de louça sifonado auto aspirante | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.13 | 44.01.270 | CDHU | Cuba de louça de embutir oval | UN | 22 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.14 | 44.01.690 | CDHU | Tanque de louça sem coluna de 30 litros | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.15 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.16 | 44.02.200 | CDHU | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | M2 | 2.39 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.17 | 44.03.030 | CDHU | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.18 | 44.03.040 | CDHU | Saboneteira de louça de embutir | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.19 | 44.03.050 | CDHU | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 28 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.20 | 44.03.130 | CDHU | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.21 | 44.03.400 | CDHU | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 22 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.22 | 44.03.470 | CDHU | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.23 | 44.03.720 | CDHU | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.24 | 44.03.590 | CDHU | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.25 | 44.06.400 | CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | UN | 2 |  | 0 | #REF!
01.015.26 | 44.06.520 | CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.27 | 44.20.100 | CDHU | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 35 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.28 | 44.20.130 | CDHU | Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ | UN | 38 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.29 | 44.20.150 | CDHU | Acabamento cromado para registro | UN | 12 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.30 | 44.20.200 | CDHU | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 28 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.31 | 44.20.280 | CDHU | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 28 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.32 | 44.20.620 | CDHU | Válvula americana | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.33 | 44.20.640 | CDHU | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.34 | 44.20.650 | CDHU | Válvula de metal cromado de 1´ | UN | 17 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.35 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 135.11 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.36 | 46.01.030 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 36.41 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.37 | 46.01.040 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 39.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.38 | 46.01.060 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | M | 29.3 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.39 | 46.02.010 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 50.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.40 | 67.02.330 | CDHU | Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas pluviais, para reuso em fins não potáveis, vazão de 2 m³/h | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.41 | 49.12.110 | CDHU | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.42 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 70.56 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.43 | 46.02.060 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 55.21 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.44 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 63.04 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.45 | 46.03.040 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 11.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.46 | 46.03.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 12.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.47 | 46.08.010 | CDHU | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões | M | 7.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.48 | 46.10.010 | CDHU | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | M | 144.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.49 | 47.01.060 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.50 | 47.01.180 | CDHU | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.51 | 47.02.020 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.52 | 47.02.030 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.53 | 47.02.040 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.54 | 47.02.200 | CDHU | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.55 | 47.04.040 | CDHU | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | UN | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.56 | 47.04.080 | CDHU | Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´ | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.57 | 47.04.090 | CDHU | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.58 | 47.20.080 | CDHU | Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 2 kgf/cm², vazão de 90 kg GLP/hora | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.59 | 47.20.120 | CDHU | Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg GLP/hora | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.60 | 48.05.010 | CDHU | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.61 | 49.01.030 | CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 22 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.62 | 49.03.020 | CDHU | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.63 | 49.06.030 | CDHU | Grelha hemisférica em ferro fundido de 3" | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.64 | 49.06.160 | CDHU | Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas | M2 | 39 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.65 | 49.06.560 | CDHU | Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 20 cm | M | 11.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.66 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.67 | 04.11.030 | CDHU | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 15.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.68 | 04.11.040 | CDHU | Retirada de complemento sanitário chumbado | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.69 | 04.11.060 | CDHU | Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.70 | 04.11.080 | CDHU | Retirada de registro ou válvula embutidos | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.71 | 04.11.100 | CDHU | Retirada de registro ou válvula aparentes | UN | 21 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.72 | 04.11.120 | CDHU | Retirada de torneira ou chuveiro | UN | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.73 | 04.11.140 | CDHU | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | UN | 21 |  | 0 | #DIV/0!
01.015.74 | 04.30.060 | CDHU | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | M | 302.58 |  | 0 | #DIV/0!
01.16 |  |  | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.16.01 | 200308 | SIURB EDIF | CONSULTOR | H | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.02 | 01.21.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.03 | 01.21.110 | CDHU | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 60 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.04 | 200602 | SIURB EDIF | CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) | UN | 9 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.05 | 04.02.140 | CDHU | Retirada de estrutura metálica | KG | 17500 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.06 | 02.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | M3 | 1.63 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.07 | 03.50.005 | FDE | DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRÉ-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | M2 | 18 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.08 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 7 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.09 | 02.01.001 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 15.36 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.10 | 02.01.010 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 10.89 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.11 | 02.01.012 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 10.89 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.12 | 02.01.015 | FDE | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | M2 | 10.89 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.13 | 02.01.025 | FDE | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 9.7 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.14 | 02.02.093 | FDE | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.15 | 02.02.116 | FDE | ESTACA RAIZ DN 250MM PERFURAÇAO EM SOLO | M | 80 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.16 | 02.03.001 | FDE | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 18 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.17 | 02.04.002 | FDE | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 900 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.18 | 02.05.018 | FDE | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 9 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.19 | 03.02.002 | FDE | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.20 | 06.02.019 | FDE | PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.21 | 06.03.001 | FDE | TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.22 | 06.03.020 | FDE | EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA | M | 9.7 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.23 | 08.14.062 | FDE | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=3,00M | M | 9.7 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.24 | 08.14.063 | FDE | LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=8CM P/ RESERVATORIO | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.25 | 08.14.064 | FDE | LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.26 | 08.07.010 | FDE | PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.27 | 08.08.061 | FDE | PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.28 | 08.08.077 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.29 | 08.13.012 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES | M | 9.7 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.30 | 08.13.013 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES | M | 9.7 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.31 | 08.13.014 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | M | 9.7 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.32 | 08.14.003 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.33 | 08.14.004 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.34 | 08.14.005 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.35 | 08.14.006 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.36 | 08.14.027 | FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.37 | 08.14.046 | FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.38 | 09.05.002 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 9.7 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.39 | 09.05.003 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 9.7 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.40 | 09.05.069 | FDE | INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.41 | 09.05.070 | FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.42 | 09.05.073 | FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.43 | 09.05.074 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.44 | 09.05.075 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.45 | 09.05.077 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.46 | 09.05.087 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.47 | 09.05.092 | FDE | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.48 | 09.07.004 | FDE | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 29.1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.49 | 09.07.011 | FDE | CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 29.1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.50 | 09.13.010 | FDE | PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.51 | 09.13.025 | FDE | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA | M | 22.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.52 | 09.13.027 | FDE | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.53 | 09.13.032 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.54 | 09.13.033 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.55 | 09.13.036 | FDE | TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.56 | 11.03.006 | FDE | IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE | M2 | 137.13 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.57 | 11.03.010 | FDE | COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) | M2 | 137.13 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.58 | 13.02.005 | FDE | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | M2 | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.59 | 15.02.005 | FDE | TINTA LATEX ECONOMICA | M2 | 137.13 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.60 | 15.03.075 | FDE | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2" | M | 38.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.61 | 15.80.045 | FDE | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO | M2 | 9.7 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.62 | 16.06.066 | FDE | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 38.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.16.63 | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.17.01 | 16.18.071 | FDE | SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | Un | 30 |  | 0 | #DIV/0!
01.17.02 | 27.04.070 | CDHU | Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto (BATE CARTEIRA) | M | 203.6 |  | 0 | #DIV/0!
01.17.03 | 34.05.300 | CDHU | altura de 200 mm | M2 | 7.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.17.04 | 62.20.330 | CDHU | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m² | M2 | 2.89 |  | 0 | #DIV/0!
01.17.05 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 195.73 |  | 0 | #DIV/0!
01.17.06 | 05.08.080 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 110.48 |  | 0 | #DIV/0!
01.17.07 | 02.05.060 | CDHU | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 600 |  | 0 | #DIV/0!
01.17.08 | 02.05.090 | CDHU | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | M2 | 136.69 |  | 0 | #DIV/0!
01.17.09 | 54.06.040 | CDHU | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 136.69 |  | 0 | #DIV/0!
01.17.10 | 54.06.160 | CDHU | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | M3 | 136.69 |  | 0 | #DIV/0!
01.17.11 | 54.04.350 | CDHU | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 3500 |  | 0 | #DIV/0!
01.17.12 | 34.05.260 | CDHU | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | M2 | 1200 |  | 0 | #DIV/0!
01.17.13 | 24.04.370 | CDHU | Portão de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeado, para muralha, diâmetro 1´, completo, com têmpera e revenimento | M2 | 22 |  | 0 | #DIV/0!
01.18 |  |  | ELÉTRICA - REDE LÓGICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.18.01 | P.17.000.050186 | CDHU INSUMO | Sistema ininterrupto de energia, monofásico (no break) de 600 VA (127 / 127 V, com autonomia de 10 a 15 minutos | Un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.18.02 | 69.05.230 | CDHU | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 40 kVA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.18.03 | 69.20.140 | CDHU | Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10 | UN | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.18.04 | 38.01.080 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | M | 950 |  | 0 | #DIV/0!
01.18.05 | 36.20.060 | CDHU | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | UN | 588 |  | 0 | #DIV/0!
01.18.06 | 38.01.100 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | M | 122 |  | 0 | #DIV/0!
01.18.07 | 37.02.140 | CDHU | Quadro Telebrás de sobrepor de 800 x 800 x 120 mm | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.18.08 | 39.11.190 | CDHU | Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa | M | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.18.09 | 66.08.115 | CDHU | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.18.10 | 38.21.110 | CDHU | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | M | 320 |  | 0 | #DIV/0!
01.18.11 | 38.07.210 | CDHU | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | M | 299 |  | 0 | #DIV/0!
01.18.12 | 39.27.030 | CDHU | Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 μm - uso interno/externo | M | 10000 |  | 0 | #DIV/0!
01.18.13 | 69.09.260 | CDHU | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.18.14 | 69.09.250 | CDHU | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.18.15 | 69.03.340 | CDHU | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.18.16 | 66.02.240 | CDHU | Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços maior de 800 kg e até 1400 kg | CJ | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.18.17 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 57 |  | 0 | #DIV/0!
01.19 |  |  | SISTEMA DE ENERGIA SOLAR | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.19.01 | 15.03.030 | CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1000 |  | 0 | #DIV/0!
01.19.02 | cotação | SINAPI | SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERAÇÃO DE ENERGIA - 105 KVA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.20 |  |  | SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.20.01 | 66.20.221 | CDHU | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.20.02 | 66.08.620 | CDHU | Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.20.03 | 66.08.401 | CDHU | Estação de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores - memória RAM de 16 GB | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.20.04 | 66.08.328 | CDHU | Câmera fixa colorida com domo, para áreas internas e externas - 5 MP | UN | 12 |  | 0 | #DIV/0!
01.20.05 | 66.08.258 | CDHU | Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.20.06 | 66.08.115 | CDHU | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.21 |  |  | LIMPEZA DA OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.21.01 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | M2 | 8925.99 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | BDI: | XX,XX% | #VALUE! |  | #DIV/0!
Note on F71: Hareta: 06 estacas de 12 metros de profundidade cada. '

## Resumo
OBRA: | FATEC ITAPEVI
Tipo de Intervenção: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO |  |  | Área de intervenção: | Área de intervenção: | 5595.7
Endereço : | Rod. Cel. PM Nelson Tranchesi, 51 - Pq. Suburbano, Itapevi - SP, 06696-110 |  | Investimento: | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: | FDE(Jan/22)/ Siurb-Edif(Jul/21)/ Siurb-Infra(Jul/21)/ SINAPI(Fev/22)/ CDHU 185 |  | Invest./Área: | Invest./Área: | #VALUE!
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL (sem BDI) | PREÇO TOTAL (com BDI) | PREÇO TOTAL (com BDI) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
3 | INFRAESTRUTURA | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
4 | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
5 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
6 | COBERTURA | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
7 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
8 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
9 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
11 | REVITALIZAÇÃO FACHADA / VIDROS | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
12 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
13 | PINTURA | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18 | ELÉTRICA - REDE LÓGICA | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19 | SISTEMA DE ENERGIA SOLAR | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20 | SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21 | LIMPEZA DA OBRA | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
0
Engª Civil/ Responsável Orçamentista
CREA nº 5070331130
ART.: 28027180211019785

## Cronograma
OBRA: | FATEC ITAPEVI | [5 empty] | Área de intervenção: | 5595.7
Tipo de Intervenção: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO | [6 empty] | Investimento: |  | #VALUE!
Endereço : | Rod. Cel. PM Nelson Tranchesi, 51 - Pq. Suburbano, Itapevi - SP, 06696-110 | [5 empty] | Invest./Área: |  | #VALUE!
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS INICIAIS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INFRAESTRUTURA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | COBERTURA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | REVESTIMENTOS DE PISOS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | REVITALIZAÇÃO FACHADA / VIDROS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | IMPERMEABILIZAÇÕES | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PINTURA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ELÉTRICA - REDE LÓGICA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SISTEMA DE ENERGIA SOLAR | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | LIMPEZA DA OBRA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Geral | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0