## Orçamento
OBRA: |  |  | ARENA - VILA DA PAZ LOTE 01
Tipo de Intervenção: |  |  | CONSTRUÇÃO |  | Área de intervenção: |  | 11734.95
Endereço : |  |  | Rua Paquequer esquina com Rua Panaçu - Vila da Paz, Itapevi - SP |  | Investimento: |  | #VALUE!
TAB. REF.: |  |  | SIURB (Edif)-Jul/21 ¦ CDHU-184 ¦ FDE-out/21 ¦ SINAPI-dez/21 |  | Invest./Área: |  | #VALUE!
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. | Custo Total | %
1 |  |  | ARENA VILA DA PAZ |  |  |  | 0 | 100%
01.01 |  |  | VESTIÁRIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | 06.02.020 | CDHU-184 | Escavação Manual Em Solo De 1ª E 2ª Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M | m3 | 23.37 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | 10410 | Siurb (Edif)-jul/21 | Apiloamento Do Fundo De Valas, Para Simples Regularização | m2 | 73.76 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.03 | 01.07.010 | FDE-out/21 | Lastro De Concreto - 5 Cm | m2 | 0.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.04 | 11.18.040 | CDHU-184 | Lastro De Pedra Britada | m3 | 2.89 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.05 | 11.18.020 | CDHU-184 | Lastro De Areia | m3 | 1.73 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.06 | 11.18.060 | CDHU-184 | Lona Plástica | m2 | 60.65 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.07 | 13.80.033 | FDE-out/21 | Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto | m2 | 57.76 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.08 | 54.01.210 | CDHU-184 | Base De Brita Graduada | m3 | 1.59 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.09 | 09.01.030 | CDHU-184 | Forma Em Madeira Comum Para Estrutura | m2 | 25.6 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.10 | 10.01.040 | CDHU-184 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 230.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.11 | 11.01.290 | CDHU-184 | Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa - Para Bombeamento | m3 | 14.11 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.12 | 11.16.080 | CDHU-184 | Lançamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Por Bombeamento | m3 | 14.11 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.13 | 32.16.030 | CDHU-184 | Impermeabilização Em Membrana De Asfalto Modificado Com Elastômeros, Na Cor Preta | m2 | 18.88 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.14 | 06.11.040 | CDHU-184 | Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactação | m3 | 2.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.15 | 07.01.120 | CDHU-184 | Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1 Km | m3 | 27.46 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.16 | 10310 | Siurb (Edif)-jul/21 | Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km | m3xkm | 549.22 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.17 | 05.09.007 | CDHU-184 | Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra | m3 | 27.46 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.18 | 14.05.050 | CDHU-184 | Alvenaria De Bloco Cerâmico Estrutural, Uso Revestido, De 14 Cm | m2 | 123.24 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.19 | 11.05.040 | CDHU-184 | Argamassa Graute | m3 | 2.56 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.20 | 10.01.040 | CDHU-184 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 281.69 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.21 | 60130 | Siurb (Edif)-jul/21 | Fornecimento De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 846.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.22 | 60131 | Siurb (Edif)-jul/21 | Montagem De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 846.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.23 | 07.03.137 | FDE-out/21 | Telha Galvalume / Aco Galv Sanduiche E=30Mm (Pur) / (Pir) Superior Trapez H=40Mm / Inferior Plano E= 0,50Mm Com Pint Faces Aparentes | m2 | 84.64 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.24 | 08.12.021 | FDE-out/21 | Calha Ou Agua Furtada Em Chapa Galv. N 26 - Corte 0.33M | m | 18.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.25 | 07.04.034 | FDE-out/21 | Cumeeira Aco Pint Po/Coil-Coating Perfil Ond/Trap E=0,65Mm H Ate 40Mm | m | 9.2 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.26 | 17.02.020 | CDHU-184 | Chapisco | m2 | 239.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.27 | 17.02.120 | CDHU-184 | Emboço Comum | m2 | 239.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.28 | 17.02.220 | CDHU-184 | Reboco | m2 | 69.24 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.29 | 18.11.042 | CDHU-184 | Revestimento Em Placa Cerâmica Esmaltada De 20X20 Cm, Tipo Monocolor, Assentado E Rejuntado Com Argamassa Industrializada | m2 | 170.01 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.30 | 18.06.182 | CDHU-184 | Placa Cerâmica Esmaltada Rústica Pei-5 Para Área Interna Com Saída Para O Exterior, Grupo De Absorção Biib, Resistência Química B, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada | m2 | 56.08 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.31 | 18.06.410 | CDHU-184 | Rejuntamento Em Placas Cerâmicas Com Argamassa Industrializada Para Rejunte, Juntas Acima De 3 Até 5 Mm | m2 | 56.08 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.32 | 24.01.030 | CDHU-184 | Caixilho Em Ferro Basculante, Sob Medida | m2 | 6.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.33 | 26.01.230 | CDHU-184 | Vidro Fantasia De 3/4 Mm | m2 | 6.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.34 | 80280 | Siurb (Edif)-jul/21 | Tela De Proteção Em Arame N.12, Malha De 1/2" - Inclusive Requadro | m2 | 6.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.35 | 80275 | Siurb (Edif)-jul/21 | Ep.07 - Grade De Proteção Em Ferro Chato | m2 | 6.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.36 | 16.08.028 | FDE-out/21 | Ci-01 Caixa De Inspecao 60X60Cm Para Esgoto | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.37 | 49.01.016 | CDHU-184 | Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 100 X 100 X 50 Mm, Com Grelha | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.38 | 49.01.030 | CDHU-184 | Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 150 X 150 X 50 Mm, Com Grelha | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.39 | 89709 | Sinapi-dez/21 | Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.40 | 44.20.240 | CDHU-184 | Sifão Plástico Com Copo, Rígido, De 1´ X 1 1/2´ | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.41 | 44.20.260 | CDHU-184 | Sifão Plástico Com Copo, Rígido, De 1 1/4´ X 2´ | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.42 | 44.20.390 | CDHU-184 | Válvula De Pvc Para Lavatório | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.43 | 89728 | Sinapi-dez/21 | Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | un | 27 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.44 | 89748 | Sinapi-dez/21 | Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.45 | 91795 | Sinapi-dez/21 | (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, 100 Mm (Inst. Ramal Descarga, Ramal De Esg. Sanit., Prumada Esg. Sanit., Ventilação Ou Sub-Coletor Aéreo), Incl. Conexões E Cortes, Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015 | m | 39.16 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.46 | 91794 | Sinapi-dez/21 | (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, (Inst. Em Ramal De Descarga, Ramal De Esg. Sanitário, Prumada De Esg. Sanitário Ou Ventilação), Incl. Conexões, Cortes E Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015 | m | 25.36 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.47 | 91793 | Sinapi-dez/21 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações Para, Prédios. Af_10/2015 | m | 9.01 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.48 | 91792 | Sinapi-dez/21 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 30.99 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.49 | 08.10.056 | FDE-out/21 | Terminal De Ventilacao Em Pvc P/Esgoto Dn 50Mm (2") | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.50 | 08.15.017 | FDE-out/21 | Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.51 | 43.02.140 | CDHU-184 | Chuveiro Elétrico De 5.500 W / 220 V Em Pvc | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.52 | 100858 | Sinapi-dez/21 | Mictório Sifonado Louça Branca  Padrão Médio  Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.53 | 47.04.090 | CDHU-184 | Válvula De Mictório Antivandalismo, Dn= 3/4´ | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.54 | 44.01.240 | CDHU-184 | Lavatório Em Louça Com Coluna Suspensa | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.55 | 44.03.510 | CDHU-184 | Torneira De Parede Antivandalismo, Dn= 3/4´ | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.56 | 44.01.050 | CDHU-184 | Bacia Sifonada De Louça Sem Tampa - 6 Litros | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.57 | 47.04.050 | CDHU-184 | Válvula De Descarga Antivandalismo, Dn= 1 1/2´ | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.58 | 47.02.040 | CDHU-184 | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Cromado Com Canopla, Dn= 1 1/4´ - Linha Especial | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.59 | 47.02.020 | CDHU-184 | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Cromado Com Canopla, Dn= 3/4´ - Linha Especial | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.60 | 47.02.110 | CDHU-184 | Registro De Pressão Em Latão Fundido Cromado Com Canopla, Dn= 3/4´ - Linha Especial | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.61 | 86884 | Sinapi-dez/21 | Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2 X 30Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.62 | 46.01.020 | CDHU-184 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 47.07 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.63 | 91786 | Sinapi-dez/21 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 32 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De Distribuição Ou Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 1.7 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.64 | 91787 | Sinapi-dez/21 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 40 Mm (Instalado Em Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 36.31 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.65 | 91788 | Sinapi-dez/21 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 50 Mm (Instalado Em Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 0.77 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.66 | 46.01.060 | CDHU-184 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2´), Inclusive Conexões | m | 13.79 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.67 | 14.30.020 | CDHU-184 | Divisória Em Placas De Granilite Com Espessura De 3 Cm | m2 | 27.84 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.68 | 23.09.420 | CDHU-184 | Porta Lisa Com Batente Em Alumínio, Largura 60 Cm, Altura De 105 A 200 Cm | un | 24 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.69 | 28.01.070 | CDHU-184 | Ferragem Completa Para Porta De Box De Wc Tipo Livre/Ocupado | cj | 24 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.70 | 24.02.060 | CDHU-184 | Porta/Portão De Abrir Em Chapa, Sob Medida | m2 | 6.72 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.71 | 16.18.070 | FDE-out/21 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.72 | 16.18.076 | FDE-out/21 | Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.73 | 33.07.102 | CDHU-184 | Esmalte A Base De Água Em Estrutura Metálica | m2 | 22.08 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.74 | 33.11.050 | CDHU-184 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m2 | 23.2 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.75 | 33.10.030 | CDHU-184 | Tinta Acrílica Antimofo Em Massa, Inclusive Preparo | m2 | 69.24 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.76 | 33.12.011 | CDHU-184 | Esmalte À Base De Água Em Madeira, Inclusive Preparo | m2 | 54 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.77 | 37.03.200 | CDHU-184 | Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 16 Din / 12 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.78 | 38.05.060 | CDHU-184 | Eletroduto Galvanizado A Quente Conforme Nbr6323 - 1´ - Com Acessórios | m | 5.66 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.79 | 38.19.030 | CDHU-184 | Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 25 Mm | m | 156 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.80 | 39.02.016 | CDHU-184 | Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | m | 240 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.81 | 39.02.020 | CDHU-184 | Cabo De Cobre De 4 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | m | 180 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.82 | 41.14.070 | CDHU-184 | Luminária Retangular De Sobrepor Tipo Calha Aberta, Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 32 W | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.83 | 41.13.102 | CDHU-184 | Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.84 | 40.07.010 | CDHU-184 | Caixa Em Pvc De 4´ X 2´ | un | 30 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.85 | 40.05.040 | CDHU-184 | Interruptor Com 2 Teclas Simples E Placa | cj | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.86 | 40.04.470 | CDHU-184 | Conjunto 2 Tomadas 2P+T De 10 A, Completo | cj | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.87 | 40.04.460 | CDHU-184 | Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, Completa | cj | 22 |  | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | SANITÁRIOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | 06.02.020 | CDHU-184 | Escavação Manual Em Solo De 1ª E 2ª Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M | m3 | 11.37 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | 10410 | Siurb (Edif)-jul/21 | Apiloamento Do Fundo De Valas, Para Simples Regularização | m2 | 34 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.03 | 01.07.010 | FDE-out/21 | Lastro De Concreto - 5 Cm | m2 | 0.55 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.04 | 11.18.040 | CDHU-184 | Lastro De Pedra Britada | m3 | 1.16 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.05 | 11.18.020 | CDHU-184 | Lastro De Areia | m3 | 0.69 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.06 | 11.18.060 | CDHU-184 | Lona Plástica | m2 | 24.26 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.07 | 13.80.033 | FDE-out/21 | Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto | m2 | 23.1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.08 | 54.01.210 | CDHU-184 | Base De Brita Graduada | m3 | 1.07 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.09 | 09.01.030 | CDHU-184 | Forma Em Madeira Comum Para Estrutura | m2 | 17.44 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.10 | 10.01.040 | CDHU-184 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 156.96 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.11 | 11.01.290 | CDHU-184 | Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa - Para Bombeamento | m3 | 6.36 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.12 | 11.16.080 | CDHU-184 | Lançamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Por Bombeamento | m3 | 6.36 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.13 | 32.16.030 | CDHU-184 | Impermeabilização Em Membrana De Asfalto Modificado Com Elastômeros, Na Cor Preta | m2 | 12.76 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.14 | 06.11.040 | CDHU-184 | Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactação | m3 | 1.55 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.15 | 07.01.120 | CDHU-184 | Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1 Km | m3 | 12.78 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.16 | 10310 | Siurb (Edif)-jul/21 | Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km | m3xkm | 255.53 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.17 | 05.09.007 | CDHU-184 | Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra | m3 | 12.78 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.18 | 60130 | Siurb (Edif)-jul/21 | Fornecimento De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 442.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.19 | 60131 | Siurb (Edif)-jul/21 | Montagem De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 442.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.20 | 07.03.137 | FDE-out/21 | Telha Galvalume / Aco Galv Sanduiche E=30Mm (Pur) / (Pir) Superior Trapez H=40Mm / Inferior Plano E= 0,50Mm Com Pint Faces Aparentes | m2 | 44.28 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.21 | 08.12.021 | FDE-out/21 | Calha Ou Agua Furtada Em Chapa Galv. N 26 - Corte 0.33M | m | 10.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.22 | 07.04.034 | FDE-out/21 | Cumeeira Aco Pint Po/Coil-Coating Perfil Ond/Trap E=0,65Mm H Ate 40Mm | m | 5.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.23 | 14.05.050 | CDHU-184 | Alvenaria De Bloco Cerâmico Estrutural, Uso Revestido, De 14 Cm | m2 | 75.92 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.24 | 11.05.040 | CDHU-184 | Argamassa Graute | m3 | 1.32 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.25 | 10.01.040 | CDHU-184 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 144.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.26 | 17.02.020 | CDHU-184 | Chapisco | m2 | 135.14 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.27 | 17.02.120 | CDHU-184 | Emboço Comum | m2 | 135.14 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.28 | 17.02.220 | CDHU-184 | Reboco | m2 | 54.83 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.29 | 18.11.042 | CDHU-184 | Revestimento Em Placa Cerâmica Esmaltada De 20X20 Cm, Tipo Monocolor, Assentado E Rejuntado Com Argamassa Industrializada | m2 | 80.31 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.30 | 18.06.182 | CDHU-184 | Placa Cerâmica Esmaltada Rústica Pei-5 Para Área Interna Com Saída Para O Exterior, Grupo De Absorção Biib, Resistência Química B, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada | m2 | 20.77 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.31 | 18.06.410 | CDHU-184 | Rejuntamento Em Placas Cerâmicas Com Argamassa Industrializada Para Rejunte, Juntas Acima De 3 Até 5 Mm | m2 | 20.77 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.32 | 24.01.030 | CDHU-184 | Caixilho Em Ferro Basculante, Sob Medida | m2 | 2.32 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.33 | 26.01.230 | CDHU-184 | Vidro Fantasia De 3/4 Mm | m2 | 2.32 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.34 | 80280 | Siurb (Edif)-jul/21 | Tela De Proteção Em Arame N.12, Malha De 1/2" - Inclusive Requadro | m2 | 2.32 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.35 | 80275 | Siurb (Edif)-jul/21 | Ep.07 - Grade De Proteção Em Ferro Chato | m2 | 2.32 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.36 | 49.01.030 | CDHU-184 | Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 150 X 150 X 50 Mm, Com Grelha | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.37 | 89709 | Sinapi-dez/21 | Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.38 | 44.20.240 | CDHU-184 | Sifão Plástico Com Copo, Rígido, De 1´ X 1 1/2´ | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.39 | 44.20.260 | CDHU-184 | Sifão Plástico Com Copo, Rígido, De 1 1/4´ X 2´ | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.40 | 44.20.390 | CDHU-184 | Válvula De Pvc Para Lavatório | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.41 | 89728 | Sinapi-dez/21 | Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.42 | 89748 | Sinapi-dez/21 | Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.43 | 91795 | Sinapi-dez/21 | (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, 100 Mm (Inst. Ramal Descarga, Ramal De Esg. Sanit., Prumada Esg. Sanit., Ventilação Ou Sub-Coletor Aéreo), Incl. Conexões E Cortes, Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015 | m | 4.52 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.44 | 91792 | Sinapi-dez/21 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 9.03 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.45 | 91793 | Sinapi-dez/21 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações Para, Prédios. Af_10/2015 | m | 6.01 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.46 | 91794 | Sinapi-dez/21 | (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, (Inst. Em Ramal De Descarga, Ramal De Esg. Sanitário, Prumada De Esg. Sanitário Ou Ventilação), Incl. Conexões, Cortes E Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015 | m | 7.26 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.47 | 08.10.056 | FDE-out/21 | Terminal De Ventilacao Em Pvc P/Esgoto Dn 50Mm (2") | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.48 | 100858 | Sinapi-dez/21 | Mictório Sifonado Louça Branca  Padrão Médio  Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.49 | 47.04.090 | CDHU-184 | Válvula De Mictório Antivandalismo, Dn= 3/4´ | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.50 | 44.01.050 | CDHU-184 | Bacia Sifonada De Louça Sem Tampa - 6 Litros | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.51 | 47.04.050 | CDHU-184 | Válvula De Descarga Antivandalismo, Dn= 1 1/2´ | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.52 | 47.02.050 | CDHU-184 | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Cromado Com Canopla, Dn= 1 1/2´ - Linha Especial | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.53 | 47.02.040 | CDHU-184 | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Cromado Com Canopla, Dn= 1 1/4´ - Linha Especial | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.54 | 86884 | Sinapi-dez/21 | Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2 X 30Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.55 | 46.01.020 | CDHU-184 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 20.12 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.56 | 91786 | Sinapi-dez/21 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 32 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De Distribuição Ou Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 1.23 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.57 | 91787 | Sinapi-dez/21 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 40 Mm (Instalado Em Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 12.55 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.58 | 91788 | Sinapi-dez/21 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 50 Mm (Instalado Em Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 6.18 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.59 | 46.01.060 | CDHU-184 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2´), Inclusive Conexões | m | 4.57 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.60 | 08.16.089 | FDE-out/21 | Br-01 Bacia P/ Sanitario Acessivel | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.61 | 08.16.090 | FDE-out/21 | Br-02 Lavatorio Para Sanitario Acessivel | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.62 | 08.16.094 | FDE-out/21 | Br-06 Chuveiro Acessivel | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.63 | 44.01.800 | CDHU-184 | Bacia Sifonada Com Caixa De Descarga Acoplada Sem Tampa - 6 Litros | cj | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.64 | 08.15.018 | FDE-out/21 | Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 2.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.65 | 16.18.070 | FDE-out/21 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.66 | 16.18.076 | FDE-out/21 | Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.67 | 30.06.080 | CDHU-184 | Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.68 | 14.30.020 | CDHU-184 | Divisória Em Placas De Granilite Com Espessura De 3 Cm | m2 | 11.58 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.69 | 23.09.420 | CDHU-184 | Porta Lisa Com Batente Em Alumínio, Largura 60 Cm, Altura De 105 A 200 Cm | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.70 | 28.01.070 | CDHU-184 | Ferragem Completa Para Porta De Box De Wc Tipo Livre/Ocupado | cj | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.71 | 24.02.060 | CDHU-184 | Porta/Portão De Abrir Em Chapa, Sob Medida | m2 | 5.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.72 | 33.07.102 | CDHU-184 | Esmalte A Base De Água Em Estrutura Metálica | m2 | 10.08 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.73 | 33.11.050 | CDHU-184 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m2 | 15.45 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.74 | 33.10.030 | CDHU-184 | Tinta Acrílica Antimofo Em Massa, Inclusive Preparo | m2 | 54.83 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.75 | 33.12.011 | CDHU-184 | Esmalte À Base De Água Em Madeira, Inclusive Preparo | m2 | 9 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.76 | 37.03.200 | CDHU-184 | Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 16 Din / 12 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.77 | 38.05.060 | CDHU-184 | Eletroduto Galvanizado A Quente Conforme Nbr6323 - 1´ - Com Acessórios | m | 9.65 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.78 | 38.19.030 | CDHU-184 | Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 25 Mm | m | 31 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.79 | 39.02.016 | CDHU-184 | Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | m | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.80 | 39.02.020 | CDHU-184 | Cabo De Cobre De 4 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | m | 45 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.81 | 41.14.070 | CDHU-184 | Luminária Retangular De Sobrepor Tipo Calha Aberta, Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 32 W | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.82 | 40.07.010 | CDHU-184 | Caixa Em Pvc De 4´ X 2´ | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.83 | 40.05.020 | CDHU-184 | Interruptor Com 1 Tecla Simples E Placa | cj | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.84 | 40.04.470 | CDHU-184 | Conjunto 2 Tomadas 2P+T De 10 A, Completo | cj | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.85 | 40.04.460 | CDHU-184 | Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, Completa | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03 |  |  | ESPAÇO COMUNITÁRIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.03.01 | 06.02.020 | CDHU-184 | Escavação Manual Em Solo De 1ª E 2ª Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M | m3 | 23.37 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.02 | 10410 | Siurb (Edif)-jul/21 | Apiloamento Do Fundo De Valas, Para Simples Regularização | m2 | 73.76 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.03 | 01.07.010 | FDE-out/21 | Lastro De Concreto - 5 Cm | m2 | 0.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.04 | 11.18.040 | CDHU-184 | Lastro De Pedra Britada | m3 | 2.89 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.05 | 11.18.020 | CDHU-184 | Lastro De Areia | m3 | 1.73 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.06 | 11.18.060 | CDHU-184 | Lona Plástica | m2 | 60.65 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.07 | 13.80.033 | FDE-out/21 | Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto | m2 | 57.76 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.08 | 54.01.210 | CDHU-184 | Base De Brita Graduada | m3 | 1.59 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.09 | 09.01.030 | CDHU-184 | Forma Em Madeira Comum Para Estrutura | m2 | 25.6 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.10 | 10.01.040 | CDHU-184 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 230.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.11 | 11.01.290 | CDHU-184 | Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa - Para Bombeamento | m3 | 14.11 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.12 | 11.16.080 | CDHU-184 | Lançamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Por Bombeamento | m3 | 14.11 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.13 | 32.16.030 | CDHU-184 | Impermeabilização Em Membrana De Asfalto Modificado Com Elastômeros, Na Cor Preta | m2 | 18.88 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.14 | 06.11.040 | CDHU-184 | Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactação | m3 | 2.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.15 | 07.01.120 | CDHU-184 | Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1 Km | m3 | 27.46 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.16 | 10310 | Siurb (Edif)-jul/21 | Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km | m3xkm | 549.22 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.17 | 05.09.007 | CDHU-184 | Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra | m3 | 27.46 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.18 | 60130 | Siurb (Edif)-jul/21 | Fornecimento De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 846.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.19 | 60131 | Siurb (Edif)-jul/21 | Montagem De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 846.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.20 | 07.03.137 | FDE-out/21 | Telha Galvalume / Aco Galv Sanduiche E=30Mm (Pur) / (Pir) Superior Trapez H=40Mm / Inferior Plano E= 0,50Mm Com Pint Faces Aparentes | m2 | 84.64 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.21 | 08.12.021 | FDE-out/21 | Calha Ou Agua Furtada Em Chapa Galv. N 26 - Corte 0.33M | m | 18.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.22 | 07.04.034 | FDE-out/21 | Cumeeira Aco Pint Po/Coil-Coating Perfil Ond/Trap E=0,65Mm H Ate 40Mm | m | 9.2 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.23 | 36001 | Siurb (Edif)-jul/21 | Fornecimento E Montagem De Estrutura Metálica Vertical - Não Patinável | kg | 401.76 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.24 | 33.07.102 | CDHU-184 | Esmalte A Base De Água Em Estrutura Metálica | m2 | 22.96 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.25 | 08.02.005 | FDE-out/21 | Ag-08 Abrigo Para Gas Com 2 Bujoes De 13 Kg | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.26 | 14.05.050 | CDHU-184 | Alvenaria De Bloco Cerâmico Estrutural, Uso Revestido, De 14 Cm | m2 | 37.21 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.27 | 17.02.020 | CDHU-184 | Chapisco | m2 | 62.97 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.28 | 17.02.120 | CDHU-184 | Emboço Comum | m2 | 62.97 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.29 | 17.02.220 | CDHU-184 | Reboco | m2 | 53.61 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.30 | 33.10.030 | CDHU-184 | Tinta Acrílica Antimofo Em Massa, Inclusive Preparo | m2 | 53.61 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.31 | 18.11.042 | CDHU-184 | Revestimento Em Placa Cerâmica Esmaltada De 20X20 Cm, Tipo Monocolor, Assentado E Rejuntado Com Argamassa Industrializada | m2 | 9.36 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.32 | 05.05.101 | FDE-out/21 | Cc-01 Cuba Inox (60X50X30Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.33 | 49.03.020 | CDHU-184 | Caixa De Gordura Em Alvenaria, 600 X 600 X 600 Mm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.34 | 47.02.020 | CDHU-184 | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Cromado Com Canopla, Dn= 3/4´ - Linha Especial | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.35 | 38.05.060 | CDHU-184 | Eletroduto Galvanizado A Quente Conforme Nbr6323 - 1´ - Com Acessórios | m | 24 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.36 | 38.19.030 | CDHU-184 | Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 25 Mm | m | 18.08 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.37 | 39.02.016 | CDHU-184 | Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | m | 40.2 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.38 | 41.14.070 | CDHU-184 | Luminária Retangular De Sobrepor Tipo Calha Aberta, Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 32 W | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.39 | 40.07.010 | CDHU-184 | Caixa Em Pvc De 4´ X 2´ | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.40 | 40.04.480 | CDHU-184 | Conjunto 1 Interruptor Simples E 1 Tomada 2P+T De 10 A, Completo | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.04 |  |  | CAMPO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.04.01 | 02.09.040 | CDHU-184 | Limpeza Mecanizada Do Terreno, Inclusive Troncos Até 15 Cm De Diâmetro, Com Caminhão À Disposição Dentro E Fora Da Obra, Com Transporte No Raio De Até 1 Km | m2 | 4142.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.02 | 07.01.020 | CDHU-184 | Escavação E Carga Mecanizada Em Solo De 1ª Categoria, Em Campo Aberto | m3 | 879.95 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.03 | 07.01.120 | CDHU-184 | Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1 Km | m3 | 879.95 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.04 | 10310 | Siurb (Edif)-jul/21 | Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km | m3xkm | 17599 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.05 | 05.09.007 | CDHU-184 | Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra | m3 | 879.95 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.06 | 10410 | Siurb (Edif)-jul/21 | Apiloamento Do Fundo De Valas, Para Simples Regularização | m2 | 4142.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.07 | 11.18.040 | CDHU-184 | Lastro De Pedra Britada | m3 | 207.13 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.08 | 46.13.020 | CDHU-184 | Tubo Em Polietileno De Alta Densidade Corrugado Perfurado, Dn= 4´, Inclusive Conexões | m | 700 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.09 | 46.13.026 | CDHU-184 | Tubo Em Polietileno De Alta Densidade Corrugado Perfurado, Dn= 6´, Inclusive Conexões | m | 90 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.10 | 08.05.220 | CDHU-184 | Manta Geotêxtil Com Resistência À Tração Longitudinal De 31Kn/M E Transversal De 27Kn/M | m2 | 2162.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.11 | 10470 | Siurb (Edif)-jul/21 | Envolvimento De Tubos Com Brita | m3 | 44.57 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.12 | 46.12.020 | CDHU-184 | Tubo De Concreto (Ps-1), Dn= 400Mm | m | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.13 | 07.12.020 | CDHU-184 | Compactação De Aterro Mecanizado Mínimo De 95% Pn, Sem Fornecimento De Solo Em Campo Aberto | m3 | 828.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.14 | 54.01.210 | CDHU-184 | Base De Brita Graduada | m3 | 207.13 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.15 | 54.02.030 | CDHU-184 | Revestimento Primário Com Pedra Britada, Compactação Mínima De 95% Do Pn | m3 | 207.13 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.16 | 54.03.230 | CDHU-184 | Imprimação Betuminosa Ligante | m2 | 4142.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.17 | 34.05.270 | CDHU-184 | Alambrado Em Tela De Aço Galvanizado De 2´, Montantes Metálicos Retos | m2 | 1477.48 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.18 | 14.10.111 | CDHU-184 | Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedação De 14 X 19 X 39 Cm - Classe C | m2 | 104.52 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.19 | 17.02.020 | CDHU-184 | Chapisco | m2 | 248.6 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.20 | 17.02.120 | CDHU-184 | Emboço Comum | m2 | 248.6 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.21 | 33.10.050 | CDHU-184 | Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo | m2 | 248.6 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.22 | 24.02.270 | CDHU-184 | Portão De 2 Folhas, Tubular Em Tela De Aço Galvanizado Acima De 2,50 M De Altura, Completo | m2 | 11 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.23 | 33.11.050 | CDHU-184 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m2 | 11 |  | 0 | #DIV/0!
01.05 |  |  | IMPLANTAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.05.01 | 08.01.001 | FDE-out/21 | Ac-04 Abrigo E Cavalete De 3/4" Completo 85X65X30Cm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.02 | 90371 | Sinapi-dez/21 | Registro De Esfera, Pvc, Roscável, 3/4", Fornecido E Instalado Em Ramal De Água. Af_03/2015 | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.03 | 47.01.180 | CDHU-184 | Válvula De Esfera Monobloco Em Latão, Passagem Plena, Acionamento Com Alavanca, Dn= 3/4´ | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.04 | 46.01.020 | CDHU-184 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 90.99 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.05 | 91786 | Sinapi-dez/21 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 32 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De Distribuição Ou Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 13.95 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.06 | 46.01.060 | CDHU-184 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2´), Inclusive Conexões | m | 31.89 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.07 | 46.01.070 | CDHU-184 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 75 Mm, (2 1/2´), Inclusive Conexões | m | 25.43 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.08 | 16.08.028 | FDE-out/21 | Ci-01 Caixa De Inspecao 60X60Cm Para Esgoto | un | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.09 | 91794 | Sinapi-dez/21 | (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, (Inst. Em Ramal De Descarga, Ramal De Esg. Sanitário, Prumada De Esg. Sanitário Ou Ventilação), Incl. Conexões, Cortes E Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015 | m | 77.65 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.10 | 91795 | Sinapi-dez/21 | (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, 100 Mm (Inst. Ramal Descarga, Ramal De Esg. Sanit., Prumada Esg. Sanit., Ventilação Ou Sub-Coletor Aéreo), Incl. Conexões E Cortes, Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015 | m | 45.96 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.11 | 91796 | Sinapi-dez/21 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm (Instalado Em Sub-Coletor Aéreo), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 7.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.12 | 48.02.206 | CDHU-184 | Reservatório Em Polietileno Com Tampa De Encaixar - Capacidade De 5.000 Litros | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.13 | 12.01.041 | CDHU-184 | Broca Em Concreto Armado Diâmetro De 25 Cm - Completa | m | 48 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.14 | 06.02.020 | CDHU-184 | Escavação Manual Em Solo De 1ª E 2ª Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M | m3 | 28.85 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.15 | 10410 | Siurb (Edif)-jul/21 | Apiloamento Do Fundo De Valas, Para Simples Regularização | m2 | 7.49 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.16 | 01.07.010 | FDE-out/21 | Lastro De Concreto - 5 Cm | m2 | 0.37 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.17 | 09.01.030 | CDHU-184 | Forma Em Madeira Comum Para Estrutura | m2 | 193.79 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.18 | 10.01.040 | CDHU-184 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 1882.19 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.19 | 11.01.320 | CDHU-184 | Concreto Usinado, Fck = 30 Mpa - Para Bombeamento | m3 | 11.11 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.20 | 11.16.080 | CDHU-184 | Lançamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Por Bombeamento | m3 | 11.11 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.21 | 32.16.030 | CDHU-184 | Impermeabilização Em Membrana De Asfalto Modificado Com Elastômeros, Na Cor Preta | m2 | 17.64 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.22 | 06.11.040 | CDHU-184 | Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactação | m3 | 4.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.23 | 07.01.120 | CDHU-184 | Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1 Km | m3 | 57.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.24 | 10310 | Siurb (Edif)-jul/21 | Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km | m3xkm | 1145 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.25 | 05.09.007 | CDHU-184 | Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra | m3 | 59.9 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.26 | 101570 | Sinapi-dez/21 | Escoramento De Vala, Tipo Pontaleteamento, Com Profundidade De 0 A 1,5 M, Largura Menor Que 1,5 M. Af_08/2020 | m2 | 73.32 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.27 | 98525 | Sinapi-dez/21 | Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras.Af_05/2018 | m2 | 2908.62 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.28 | 170132 | Siurb (Edif)-jul/21 | Fp.02 - Gradil De Ferro Perfilado, Tipo Parque Com Mureta - Gpm-1/Depave | m | 416.1 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.29 | 170136 | Siurb (Edif)-jul/21 | Pp.39/Pp.40 - Portão De Ferro Perfilado Tipo Parque (Gp.5/Gpm1) 3,0M, 1 Ou 2 Folhas | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.30 | 170138 | Siurb (Edif)-jul/21 | Pp.42 - Portão De Ferro Perfilado, Tipo Parque (Gp-5/Gpm-1) 6,00M, 2 Folhas | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.31 | 94996 | Sinapi-dez/21 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 10 Cm, Armado. Af_07/2016 | m2 | 778.97 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.32 | 16.02.008 | FDE-out/21 | Piso De Concreto Liso-Fundacao Direta Fck-25 Mpa | m2 | 886.05 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.33 | 32.07.120 | CDHU-184 | Mangueira Plástica Flexível Para Junta De Dilatação | m | 209 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.34 | 32.07.160 | CDHU-184 | Junta De Dilatação Elástica A Base De Poliuretano | cm3 | 31350 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.35 | 94277 | Sinapi-dez/21 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 80X08X08X25 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Urbanização Interna De Empreendimentos. Af_06/2016 | m | 1015.1 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.36 | 94278 | Sinapi-dez/21 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Curvo, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 80X08X08X25 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Urbanização Interna De Empreendimentos. Af_06/2016 | m | 37.36 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.37 | 54.01.030 | CDHU-184 | Abertura E Preparo De Caixa Até 40 Cm, Compactação Do Subleito Mínimo De 95% Do Pn E Transporte Até O Raio De 1 Km | m2 | 1243.6 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.38 | 54.01.210 | CDHU-184 | Base De Brita Graduada | m3 | 186.54 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.39 | 54.01.300 | CDHU-184 | Pavimento De Concreto Rolado (Concreto Pobre) Para Base De Pavimento Rígido | m3 | 62.18 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.40 | 11.01.320 | CDHU-184 | Concreto Usinado, Fck = 30 Mpa - Para Bombeamento | m3 | 186.54 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.41 | 54.20.040 | CDHU-184 | Bate-Roda Em Concreto Pré-Moldado | m | 22 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.42 | 70.02.016 | CDHU-184 | Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Faixas | m2 | 28.6 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.43 | 30.06.090 | CDHU-184 | Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.44 | 30.06.100 | CDHU-184 | Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.45 | 30.06.110 | CDHU-184 | Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.46 | 07.01.020 | CDHU-184 | Escavação E Carga Mecanizada Em Solo De 1ª Categoria, Em Campo Aberto | m3 | 749.63 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.47 | 54.04.340 | CDHU-184 | Pavimentação Em Lajota De Concreto 35 Mpa, Espessura 6 Cm, Cor Natural, Tipos: Raquete, Retangular, Sextavado E 16 Faces, Com Rejunte Em Areia | m2 | 2166.91 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.48 | 34.01.020 | CDHU-184 | Limpeza E Regularização De Áreas Para Ajardinamento (Jardins E Canteiros) | m2 | 2045.09 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.49 | 34.01.010 | CDHU-184 | Terra Vegetal Orgânica Comum | m3 | 511.27 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.50 | 34.02.100 | CDHU-184 | Plantio De Grama Esmeralda Em Placas (Jardins E Canteiros) | m2 | 2045.09 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.51 | 16.03.224 | FDE-out/21 | Árvore Ornamental Jacarandá-Paulista H=2,00M | un | 37 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.52 | 16.03.495 | FDE-out/21 | Árvore Ornamental Ipê-Roxo De Bola H=2,00M | un | 55 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.53 | 16.03.222 | FDE-out/21 | Árvore Ornamental Ipê-Branco H=2,00M | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.54 | 16.07.012 | FDE-out/21 | Bl-02 Bicicletário Sobre Cimentado Ou Bloco Intertravado | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.55 | 35.20.050 | CDHU-184 | Conjunto De 4 Lixeiras Para Coleta Seletiva, Com Tampa Basculante, Capacidade 50 Litros | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.56 | 06.03.066 | FDE-out/21 | Banco Com Assento De Concreto Armado Liso Desempenado Com Pintura Verniz Acrílico Armaçao Engastada Na Laje De Piso E Pilarete Bloco Concreto Revestido | m | 33.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.57 | 10107 | Siurb (Edif)-jul/21 | Remoção De Entulho Com Caçamba Metálica, Inclusive Carga Manual E Descarga Em Bota-Fora | m3 | 833.18 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.58 | 41.10.330 | CDHU-184 | Poste Telecônico Reto Em Aço Sae 1010/1020 Galvanizado A Fogo, Altura De 10,00 M | un | 11 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.59 | 41.12.060 | CDHU-184 | Projetor Retangular Fechado, Para Lâmpada Vapor De Sódio De 1.000 W Ou Vapor Metálico De 2.000 W | un | 22 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.60 | 41.05.720 | CDHU-184 | Lâmpada De Vapor Metálico Tubular, Base G12 De 150 W | un | 22 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.61 | 41.08.440 | CDHU-184 | Reator Eletromagnético De Alto Fator De Potência, Para Lâmpada Vapor Metálico 150 W / 220 V | un | 22 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.62 | 39.02.020 | CDHU-184 | Cabo De Cobre De 4 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | m | 1240 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.63 | 38.01.100 | CDHU-184 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 1 1/2´ - Com Acessórios | m | 413 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.64 | 37.03.240 | CDHU-184 | Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 56 Din / 40 Bolt-On - 225 A - Sem Componentes | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.06 |  |  | ARQUIBANCADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.06.01 | 10401 | Siurb (Edif)-jul/21 | Escavação Manual, Profundidade Igual Ou Inferior A 1,50M | m3 | 60.59 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.02 | 97083 | Sinapi-dez/21 | Compactação Mecânica De Solo Para Execução De Radier, Com Compactador De Solos A Percussão. Af_09/2017 | m2 | 201.96 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.03 | 100324 | Sinapi-dez/21 | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.1 E Pedra Britada N.2), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_07/2019 | m3 | 30.29 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.04 | 11.18.060 | CDHU-184 | Lona Plástica | m2 | 201.96 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.05 | 97086 | Sinapi-dez/21 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Radier, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. Af_09/2017 | m2 | 18.6 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.06 | 10.02.020 | CDHU-184 | Armadura Em Tela Soldada De Aço | kg | 523.92 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.07 | 30318 | Siurb (Edif)-jul/21 | Concreto Fck = 25,0Mpa - Usinado E Bombeável | m3 | 26.55 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.08 | 30330 | Siurb (Edif)-jul/21 | Bombeamento De Concreto | m3 | 26.55 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.09 | 96995 | Sinapi-dez/21 | Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 | m3 | 3.74 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.10 | 07.01.120 | CDHU-184 | Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1 Km | m3 | 22.61 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.11 | 10310 | Siurb (Edif)-jul/21 | Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km | m3xkm | 438.58 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.12 | 05.09.007 | CDHU-184 | Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra | m3 | 22.61 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.13 | 11.04.012 | FDE-out/21 | Isopor Para Suporte De Mastique | m | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.14 | 11.04.004 | FDE-out/21 | Juntas De Dilatacao/Mastique Elastico Ou Poliuretano | c3 | 2000 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.15 | 40161 | Siurb (Edif)-jul/21 | Blocos Vazados De Concreto Estrutural - 19Cm - Até 6Mpa | m2 | 270.36 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.16 | 89998 | Sinapi-dez/21 | Armação De Cinta De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 10,0 Mm. Af_01/2015 | kg | 159.68 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.17 | 89996 | Sinapi-dez/21 | Armação Vertical De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 10,0 Mm. Af_01/2015 | kg | 30.34 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.18 | 89993 | Sinapi-dez/21 | Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_01/2015 | m3 | 0.89 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.19 | 06.11.040 | CDHU-184 | Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactação | m3 | 47.05 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.20 | 96622 | Sinapi-dez/21 | Lastro Com Material Granular, Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *5 Cm*. Af_08/2017 | m3 | 5.31 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.21 | 11.18.060 | CDHU-184 | Lona Plástica | m2 | 81.42 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.22 | 10.02.020 | CDHU-184 | Armadura Em Tela Soldada De Aço | kg | 157.18 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.23 | 30318 | Siurb (Edif)-jul/21 | Concreto Fck = 25,0Mpa - Usinado E Bombeável | m3 | 9.44 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.24 | 30330 | Siurb (Edif)-jul/21 | Bombeamento De Concreto | m3 | 9.44 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.25 | 17.03.040 | CDHU-184 | Cimentado Desempenado E Alisado (Queimado) | m2 | 183.84 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.26 | 87894 | Sinapi-dez/21 | Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Sem Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | m2 | 108.62 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.27 | 87792 | Sinapi-dez/21 | Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura De 25 Mm. Af_06/2014 | m2 | 108.62 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.28 | 88489 | Sinapi-dez/21 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 108.62 |  | 0 | #DIV/0!
01.07 |  |  | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.07.01 | 181603 | Siurb (Edif)-jul/21 | Multi Exercitador Conjugado Com 6 Funções | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.07.02 | 181605 | Siurb (Edif)-jul/21 | Simulador De Cavalgada Triplo | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.07.03 | 181607 | Siurb (Edif)-jul/21 | Pressão De Pernas Triplo Conjugado | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.07.04 | 181614 | Siurb (Edif)-jul/21 | Esqui Triplo Conjugado | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.07.05 | 181617 | Siurb (Edif)-jul/21 | Puxador Peitoral Duplo Star | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.07.06 | 181616 | Siurb (Edif)-jul/21 | Bicicleta De Cadeira Tripla | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.07.07 | 181618 | Siurb (Edif)-jul/21 | Twist Triplo | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.07.08 | 181619 | Siurb (Edif)-jul/21 | Placa Orientadora Vertical | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.08 |  |  | PLAY GROUND | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.08.01 | 181442 | Siurb (Edif)-jul/21 | Playground Brinquedos De Madeira - Casa Tarzan Com Rampa Escalada, Escorregador E Escada Marinheiro | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.02 | 181445 | Siurb (Edif)-jul/21 | Playground Brinquedos De Madeira - Escorregador ( Alt.=1,80M Comp.=3,00M) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.03 | 181446 | Siurb (Edif)-jul/21 | Playground Brinquedos De Madeira - Gangorra Dupla | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.04 | 181448 | Siurb (Edif)-jul/21 | Playground Brinquedos De Madeira - Balança Dupla | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.05 | 35.05.240 | CDHU-184 | Gira-Gira Em Ferro Com Assento De Madeira (8 Lugares) | cj | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.09 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.09.01 | 90778 | Sinapi-dez/21 | Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares | h | 300 |  | 0 | #DIV/0!
01.09.02 | 94295 | Sinapi-dez/21 | Mestre De Obras Com Encargos Complementares | mes | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.09.03 | 93572 | Sinapi-dez/21 | Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares | mes | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.09.04 | 100316 | Sinapi-dez/21 | Auxiliar De Almoxarife Com Encargos Complementares | mes | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.10 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.10.01 | 01.17.051 | CDHU-184 | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1 (Fundação) | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.02 | 01.17.051 | CDHU-184 | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1 | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.03 | 01.17.121 | CDHU-184 | Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A0 | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.04 | 01.17.071 | CDHU-184 | Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1 (Drenagem) | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.05 | 200209 | Siurb (Edif)-jul/21 | Perfuração E Execução De Ensaio Penetrométrico Ou De Lavagem Por Tempo | m | 45 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.06 | 200202 | Siurb (Edif)-jul/21 | Mobilização E Instalação De 1 Equipamento Para Execução De Sondagem A Percussão | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.07 | 200533 | Siurb (Edif)-jul/21 | Desenvolvimento De Projeto Técnico De Prevenção E Combate A Incêndio E Aprovação Junto Ao Corpo De Bombeiros Para Edificações Até 2000 M2 | gl | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.08 | 200536 | Siurb (Edif)-jul/21 | Serviços Técnicos Profissionais Para Obtenção Do Avcb Junto Ao Corpo De Bombeiros Para Edificações Até 2000 M2 | gl | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.09 | 90781 | Sinapi-dez/21 | Topografo Com Encargos Complementares | h | 16 |  | 0 | #DIV/0!
01.10.10 | 88253 | Sinapi-dez/21 | Auxiliar De Topógrafo Com Encargos Complementares | h | 16 |  | 0 | #DIV/0!
01.11 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.11.01 | 02.01.021 | CDHU-184 | Construção Provisória Em Madeira - Fornecimento E Montagem | m2 | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.11.02 | 02.01.200 | CDHU-184 | Desmobilização De Construção Provisória | m2 | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.11.03 | 173002 | Siurb (Edif)-jul/21 | Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado | m2 | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.11.04 | 02.10.020 | CDHU-184 | Locação De Obra De Edificação | m2 | 407.23 |  | 0 | #DIV/0!
01.11.05 | 02.10.050 | CDHU-184 | Locação Para Muros, Cercas E Alambrados | m | 683.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.11.06 | 02.10.060 | CDHU-184 | Locação De Vias, Calçadas, Tanques E Lagoas | m2 | 7101.98 |  | 0 | #DIV/0!
01.11.07 | 10505 | Siurb (Edif)-jul/21 | Tapume Metálico Com Telha Metálica, Sem Pintura, Trapezoidal 40 Esp=0,43Mm, Colunas, Bases E Parafusos | m2 | 184.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.11.08 | 10506 | Siurb (Edif)-jul/21 | Portão Metálico De Obra - 5M, Pivotante, 2 Folhas, Para Tapume | m2 | 6.6 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | 100%
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | xx,xx% | #VALUE! |  | 100%

## Cronograma
OBRA: | ARENA - VILA DA PAZ LOTE 01
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO |  |  |  | Área de intervenção: |  |  | 11734.95 |  | m²
Endereço : | Rua Paquequer esquina com Rua Panaçu - Vila da Paz, Itapevi - SP |  |  | Investimento: |  |  | 3918147.06
TAB. REF.: | SIURB (Edif)-Jul/21 ¦ CDHU-184 ¦ FDE-out/21 ¦ SINAPI-dez/21 |  |  | R$ / m² : |  |  | 333.887
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | MÊS 01 |  |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  |  | MÊS 03 |  |  |  |  | MÊS 04 |  |  |  |  | MÊS 05
|  | % | R$ | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5
01.01 | VESTIÁRIO | 5.942% | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
01.02 | SANITÁRIOS | 2.924% | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
01.03 | ESPAÇO COMUNITÁRIO | 2.493% | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
01.04 | CAMPO | 20.44% | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
01.05 | IMPLANTAÇÃO | 53.24% | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
01.06 | ARQUIBANCADA | 2.581% | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
01.07 | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE | 2.26% | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
01.08 | PLAY GROUND | 0.4732% | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
01.09 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 4.38% | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
01.10 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 1.588% | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
01.11 | CANTEIRO DE OBRA | 3.684% | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Sub-Total | 100% | 0 | MÊS 01 sem1: 0; MÊS 02 sem1: 0; MÊS 03 sem1: 0; MÊS 04 sem1: 0; MÊS 05 sem1: 0
| Total Geral | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!