## Orçamento
OBRA: |  |  | ARENA - Santa Rita
Tipo de Intervenção: |  |  | CONSTRUÇÃO |  | Área de intervenção: |  | 6436.48
Endereço : |  |  | Rua Alcides Cotrin - Santa Rita, Itapevi - SP |  | Investimento: |  | 0
TAB. REF.: |  |  | SIURB (Edif)-Jan/20 ¦ CPOS-178 ¦ FDE-Abr/20 ¦ SINAPI-Abr/20 |  | Invest./Área: |  | 0
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. | Custo Total | %
1 |  |  | ARENA SANTA RITA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | VESTIÁRIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | 06.02.020 | CPOS-178 | Escavação Manual Em Solo De 1ª E 2ª Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M | m³ | 23.37 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | 10410 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Apiloamento Do Fundo De Valas, Para Simples Regularização | m2 | 73.76 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.03 | 01.07.010 | FDE-Abr/20 | Lastro De Concreto - 5 Cm | m2 | 0.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.04 | 11.18.040 | CPOS-178 | Lastro De Pedra Britada | m³ | 2.89 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.05 | 11.18.020 | CPOS-178 | Lastro De Areia | m³ | 1.73 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.06 | 11.18.060 | CPOS-178 | Lona Plástica | m² | 60.65 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.07 | 13.80.033 | FDE-Abr/20 | Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto | m2 | 57.76 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.08 | 54.01.210 | CPOS-178 | Base De Brita Graduada | m³ | 1.59 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.09 | 09.01.030 | CPOS-178 | Forma Em Madeira Comum Para Estrutura | m² | 25.6 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.10 | 10.01.040 | CPOS-178 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 230.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.11 | 11.01.290 | CPOS-178 | Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa - Para Bombeamento | m³ | 14.11 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.12 | 11.16.080 | CPOS-178 | Lançamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Por Bombeamento | m³ | 14.11 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.13 | 32.16.030 | CPOS-178 | Impermeabilização Em Membrana De Asfalto Modificado Com Elastômeros, Na Cor Preta | m² | 18.88 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.14 | 06.11.040 | CPOS-178 | Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactação | m³ | 2.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.15 | 07.01.120 | CPOS-178 | Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1 Km | m³ | 27.46 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.16 | 10310 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km | m3xkm | 549.22 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.17 | 05.09.007 | CPOS-178 | Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra | m³ | 27.46 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.18 | 14.05.050 | CPOS-178 | Alvenaria De Bloco Cerâmico Estrutural, Uso Revestido, De 14 Cm | m² | 123.24 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.19 | 11.05.040 | CPOS-178 | Argamassa Graute | m³ | 2.56 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.20 | 10.01.040 | CPOS-178 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 281.69 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.21 | 60130 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Fornecimento De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 846.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.22 | 60131 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Montagem De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 846.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.23 | 07.03.137 | FDE-Abr/20 | Telha Galvalume / Aco Galv Sanduiche E=30Mm (Pur) / (Pir) Superior Trapez H=40Mm / Inferior Plano E= 0,50Mm Com Pint Faces Aparentes | m2 | 84.64 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.24 | 08.12.021 | FDE-Abr/20 | Calha Ou Agua Furtada Em Chapa Galv. N 26 - Corte 0.33M | m | 18.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.25 | 07.04.034 | FDE-Abr/20 | Cumeeira Aco Pint Po/Coil-Coating Perfil Ond/Trap E=0,65Mm H Ate 40Mm | m | 9.2 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.26 | 17.02.020 | CPOS-178 | Chapisco | m² | 239.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.27 | 17.02.120 | CPOS-178 | Emboço Comum | m² | 239.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.28 | 17.02.220 | CPOS-178 | Reboco | m² | 69.24 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.29 | 18.11.042 | CPOS-178 | Revestimento Em Placa Cerâmica Esmaltada De 20X20 Cm, Tipo Monocolor, Assentado E Rejuntado Com Argamassa Industrializada | m² | 170.01 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.30 | 18.06.062 | CPOS-178 | Placa Cerâmica Esmaltada Pei-5 Para Área Interna, Com Textura Semirrugosa, Grupo De Absorção Bib, Resistência Química A, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada | m² | 56.08 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.31 | 18.06.410 | CPOS-178 | Rejuntamento Em Placas Cerâmicas Com Argamassa Industrializada Para Rejunte, Juntas Acima De 3 Até 5 Mm | m² | 56.08 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.32 | 24.01.030 | CPOS-178 | Caixilho Em Ferro Basculante, Sob Medida | m² | 6.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.33 | 26.01.230 | CPOS-178 | Vidro Fantasia De 3/4 Mm | m² | 6.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.34 | 80280 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Tela De Proteção Em Arame N.12, Malha De 1/2" - Inclusive Requadro | m2 | 6.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.35 | 80275 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Ep.07 - Grade De Proteção Em Ferro Chato | m2 | 6.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.36 | 16.08.028 | FDE-Abr/20 | Ci-01 Caixa De Inspecao 60X60Cm Para Esgoto | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.37 | 49.01.016 | CPOS-178 | Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 100 X 100 X 50 Mm, Com Grelha | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.38 | 49.01.030 | CPOS-178 | Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 150 X 150 X 50 Mm, Com Grelha | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.39 | 89709 | Sinapi-Abr/20 | Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.40 | 44.20.240 | CPOS-178 | Sifão Plástico Com Copo, Rígido, De 1´ X 1 1/2´ | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.41 | 44.20.260 | CPOS-178 | Sifão Plástico Com Copo, Rígido, De 1 1/4´ X 2´ | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.42 | 44.20.390 | CPOS-178 | Válvula De Pvc Para Lavatório | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.43 | 89728 | Sinapi-Abr/20 | Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | un | 27 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.44 | 89748 | Sinapi-Abr/20 | Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.45 | 91795 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, 100 Mm (Inst. Ramal Descarga, Ramal De Esg. Sanit., Prumada Esg. Sanit., Ventilação Ou Sub-Coletor Aéreo), Incl. Conexões E Cortes, Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015 | m | 39.16 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.49 | 91794 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, (Inst. Em Ramal De Descarga, Ramal De Esg. Sanitário, Prumada De Esg. Sanitário Ou Ventilação), Incl. Conexões, Cortes E Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015 | m | 25.36 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.48 | 91793 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações Para, Prédios. Af_10/2015 | m | 9.01 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.47 | 91792 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 30.99 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.50 | 08.10.056 | FDE-Abr/20 | Terminal De Ventilacao Em Pvc P/Esgoto Dn 50Mm (2") | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.51 | 08.15.017 | FDE-Abr/20 | Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.52 | 43.02.140 | CPOS-178 | Chuveiro Elétrico De 5.500 W / 220 V Em Pvc | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.53 | 100858 | Sinapi-Abr/20 | Mictório Sifonado Louça Branca  Padrão Médio  Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.54 | 47.04.090 | CPOS-178 | Válvula De Mictório Antivandalismo, Dn= 3/4´ | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.55 | 44.01.240 | CPOS-178 | Lavatório Em Louça Com Coluna Suspensa | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.56 | 44.03.510 | CPOS-178 | Torneira De Parede Antivandalismo, Dn= 3/4´ | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.57 | 44.01.050 | CPOS-178 | Bacia Sifonada De Louça Sem Tampa - 6 Litros | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.58 | 47.04.050 | CPOS-178 | Válvula De Descarga Antivandalismo, Dn= 1 1/2´ | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.59 | 47.02.040 | CPOS-178 | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Cromado Com Canopla, Dn= 1 1/4´ - Linha Especial | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.60 | 47.02.020 | CPOS-178 | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Cromado Com Canopla, Dn= 3/4´ - Linha Especial | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.61 | 47.02.110 | CPOS-178 | Registro De Pressão Em Latão Fundido Cromado Com Canopla, Dn= 3/4´ - Linha Especial | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.62 | 86884 | Sinapi-Abr/20 | Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2 X 30Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.63 | 91785 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 25 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De Distribuição Ou Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 47.07 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.64 | 91786 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 32 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De Distribuição Ou Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 1.7 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.65 | 91787 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 40 Mm (Instalado Em Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 36.31 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.66 | 91788 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 50 Mm (Instalado Em Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 0.77 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.67 | 46.01.060 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2´), Inclusive Conexões | m | 13.79 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.68 | 14.30.020 | CPOS-178 | Divisória Em Placas De Granilite Com Espessura De 3 Cm | m² | 27.84 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.69 | 23.09.420 | CPOS-178 | Porta Lisa Com Batente Em Alumínio, Largura 60 Cm, Altura De 105 A 200 Cm | un | 24 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.70 | 28.01.070 | CPOS-178 | Ferragem Completa Para Porta De Box De Wc Tipo Livre/Ocupado | cj | 24 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.71 | 24.02.060 | CPOS-178 | Porta/Portão De Abrir Em Chapa, Sob Medida | m² | 6.72 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.72 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.73 | 16.18.076 | FDE-Abr/20 | Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.74 | 33.07.102 | CPOS-178 | Esmalte A Base De Água Em Estrutura Metálica | m² | 22.08 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.75 | 33.11.050 | CPOS-178 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m² | 23.2 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.76 | 33.10.030 | CPOS-178 | Tinta Acrílica Antimofo Em Massa, Inclusive Preparo | m² | 69.24 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.77 | 33.12.011 | CPOS-178 | Esmalte À Base De Água Em Madeira, Inclusive Preparo | m² | 54 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.78 | 37.03.200 | CPOS-178 | Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 16 Din / 12 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.79 | 38.05.060 | CPOS-178 | Eletroduto Galvanizado, Pesado De 1´ - Com Acessórios | m | 5.66 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.80 | 38.19.030 | CPOS-178 | Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 25 Mm | m | 156 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.81 | 39.02.016 | CPOS-178 | Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | m | 240 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.82 | 39.02.020 | CPOS-178 | Cabo De Cobre De 4 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | m | 180 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.83 | 41.14.070 | CPOS-178 | Luminária Retangular De Sobrepor Tipo Calha Aberta, Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 32 W | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.84 | 41.13.102 | CPOS-178 | Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.85 | 40.07.010 | CPOS-178 | Caixa Em Pvc De 4´ X 2´ | un | 30 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.86 | 40.05.040 | CPOS-178 | Interruptor Com 2 Teclas Simples E Placa | cj | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.87 | 40.04.470 | CPOS-178 | Conjunto 2 Tomadas 2P+T De 10 A, Completo | cj | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.88 | 40.04.460 | CPOS-178 | Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, Completa | cj | 22 |  | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | SANITÁRIOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | 06.02.020 | CPOS-178 | Escavação Manual Em Solo De 1ª E 2ª Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M | m³ | 11.37 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | 10410 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Apiloamento Do Fundo De Valas, Para Simples Regularização | m2 | 34 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.03 | 01.07.010 | FDE-Abr/20 | Lastro De Concreto - 5 Cm | m2 | 0.55 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.04 | 11.18.040 | CPOS-178 | Lastro De Pedra Britada | m³ | 1.16 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.05 | 11.18.020 | CPOS-178 | Lastro De Areia | m³ | 0.69 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.06 | 11.18.060 | CPOS-178 | Lona Plástica | m² | 24.26 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.07 | 13.80.033 | FDE-Abr/20 | Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto | m2 | 23.1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.08 | 54.01.210 | CPOS-178 | Base De Brita Graduada | m³ | 1.07 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.09 | 09.01.030 | CPOS-178 | Forma Em Madeira Comum Para Estrutura | m² | 17.44 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.10 | 10.01.040 | CPOS-178 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 156.96 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.11 | 11.01.290 | CPOS-178 | Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa - Para Bombeamento | m³ | 6.36 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.12 | 11.16.080 | CPOS-178 | Lançamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Por Bombeamento | m³ | 6.36 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.13 | 32.16.030 | CPOS-178 | Impermeabilização Em Membrana De Asfalto Modificado Com Elastômeros, Na Cor Preta | m² | 12.76 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.14 | 06.11.040 | CPOS-178 | Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactação | m³ | 1.55 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.15 | 07.01.120 | CPOS-178 | Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1 Km | m³ | 12.78 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.16 | 10310 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km | m3xkm | 255.53 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.17 | 05.09.007 | CPOS-178 | Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra | m³ | 12.78 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.18 | 60130 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Fornecimento De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 442.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.19 | 60131 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Montagem De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 442.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.20 | 07.03.137 | FDE-Abr/20 | Telha Galvalume / Aco Galv Sanduiche E=30Mm (Pur) / (Pir) Superior Trapez H=40Mm / Inferior Plano E= 0,50Mm Com Pint Faces Aparentes | m2 | 44.28 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.21 | 08.12.021 | FDE-Abr/20 | Calha Ou Agua Furtada Em Chapa Galv. N 26 - Corte 0.33M | m | 10.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.22 | 07.04.034 | FDE-Abr/20 | Cumeeira Aco Pint Po/Coil-Coating Perfil Ond/Trap E=0,65Mm H Ate 40Mm | m | 5.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.23 | 14.05.050 | CPOS-178 | Alvenaria De Bloco Cerâmico Estrutural, Uso Revestido, De 14 Cm | m² | 75.92 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.24 | 11.05.040 | CPOS-178 | Argamassa Graute | m³ | 1.32 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.25 | 10.01.040 | CPOS-178 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 144.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.26 | 17.02.020 | CPOS-178 | Chapisco | m² | 135.14 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.27 | 17.02.120 | CPOS-178 | Emboço Comum | m² | 135.14 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.28 | 17.02.220 | CPOS-178 | Reboco | m² | 54.83 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.29 | 18.11.042 | CPOS-178 | Revestimento Em Placa Cerâmica Esmaltada De 20X20 Cm, Tipo Monocolor, Assentado E Rejuntado Com Argamassa Industrializada | m² | 80.31 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.30 | 18.06.062 | CPOS-178 | Placa Cerâmica Esmaltada Pei-5 Para Área Interna, Com Textura Semirrugosa, Grupo De Absorção Bib, Resistência Química A, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada | m² | 20.77 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.31 | 18.06.410 | CPOS-178 | Rejuntamento Em Placas Cerâmicas Com Argamassa Industrializada Para Rejunte, Juntas Acima De 3 Até 5 Mm | m² | 20.77 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.32 | 24.01.030 | CPOS-178 | Caixilho Em Ferro Basculante, Sob Medida | m² | 2.32 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.33 | 26.01.230 | CPOS-178 | Vidro Fantasia De 3/4 Mm | m² | 2.32 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.34 | 80280 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Tela De Proteção Em Arame N.12, Malha De 1/2" - Inclusive Requadro | m2 | 2.32 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.35 | 80275 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Ep.07 - Grade De Proteção Em Ferro Chato | m2 | 2.32 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.36 | 49.01.030 | CPOS-178 | Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 150 X 150 X 50 Mm, Com Grelha | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.37 | 89709 | Sinapi-Abr/20 | Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.38 | 44.20.240 | CPOS-178 | Sifão Plástico Com Copo, Rígido, De 1´ X 1 1/2´ | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.39 | 44.20.260 | CPOS-178 | Sifão Plástico Com Copo, Rígido, De 1 1/4´ X 2´ | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.40 | 44.20.390 | CPOS-178 | Válvula De Pvc Para Lavatório | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.41 | 89728 | Sinapi-Abr/20 | Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.42 | 89748 | Sinapi-Abr/20 | Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.43 | 91795 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, 100 Mm (Inst. Ramal Descarga, Ramal De Esg. Sanit., Prumada Esg. Sanit., Ventilação Ou Sub-Coletor Aéreo), Incl. Conexões E Cortes, Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015 | m | 4.52 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.44 | 91792 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 9.03 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.45 | 91793 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações Para, Prédios. Af_10/2015 | m | 6.01 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.46 | 91794 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, (Inst. Em Ramal De Descarga, Ramal De Esg. Sanitário, Prumada De Esg. Sanitário Ou Ventilação), Incl. Conexões, Cortes E Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015 | m | 7.26 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.47 | 08.10.056 | FDE-Abr/20 | Terminal De Ventilacao Em Pvc P/Esgoto Dn 50Mm (2") | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.48 | 100858 | Sinapi-Abr/20 | Mictório Sifonado Louça Branca  Padrão Médio  Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.49 | 47.04.090 | CPOS-178 | Válvula De Mictório Antivandalismo, Dn= 3/4´ | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.50 | 44.01.050 | CPOS-178 | Bacia Sifonada De Louça Sem Tampa - 6 Litros | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.51 | 47.04.050 | CPOS-178 | Válvula De Descarga Antivandalismo, Dn= 1 1/2´ | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.52 | 47.02.050 | CPOS-178 | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Cromado Com Canopla, Dn= 1 1/2´ - Linha Especial | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.53 | 47.02.040 | CPOS-178 | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Cromado Com Canopla, Dn= 1 1/4´ - Linha Especial | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.54 | 86884 | Sinapi-Abr/20 | Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2 X 30Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.55 | 91785 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 25 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De Distribuição Ou Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 20.12 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.56 | 91786 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 32 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De Distribuição Ou Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 1.23 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.57 | 91787 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 40 Mm (Instalado Em Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 12.55 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.58 | 91788 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 50 Mm (Instalado Em Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 6.18 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.59 | 46.01.060 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2´), Inclusive Conexões | m | 4.57 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.60 | 08.16.089 | FDE-Abr/20 | Br-01 Bacia P/ Sanitario Acessivel | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.61 | 08.16.090 | FDE-Abr/20 | Br-02 Lavatorio Para Sanitario Acessivel | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.62 | 08.16.094 | FDE-Abr/20 | Br-06 Chuveiro Acessivel | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.63 | 44.01.800 | CPOS-178 | Bacia Sifonada Com Caixa De Descarga Acoplada Sem Tampa - 6 Litros | cj | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.64 | 08.15.018 | FDE-Abr/20 | Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 2.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.65 | 16.18.070 | FDE-Abr/20 | Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.66 | 16.18.076 | FDE-Abr/20 | Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.67 | 30.06.080 | CPOS-178 | Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.68 | 14.30.020 | CPOS-178 | Divisória Em Placas De Granilite Com Espessura De 3 Cm | m² | 11.58 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.69 | 23.09.420 | CPOS-178 | Porta Lisa Com Batente Em Alumínio, Largura 60 Cm, Altura De 105 A 200 Cm | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.70 | 28.01.070 | CPOS-178 | Ferragem Completa Para Porta De Box De Wc Tipo Livre/Ocupado | cj | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.71 | 24.02.060 | CPOS-178 | Porta/Portão De Abrir Em Chapa, Sob Medida | m² | 5.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.72 | 33.07.102 | CPOS-178 | Esmalte A Base De Água Em Estrutura Metálica | m² | 10.08 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.73 | 33.11.050 | CPOS-178 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m² | 15.45 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.74 | 33.10.030 | CPOS-178 | Tinta Acrílica Antimofo Em Massa, Inclusive Preparo | m² | 54.83 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.75 | 33.12.011 | CPOS-178 | Esmalte À Base De Água Em Madeira, Inclusive Preparo | m² | 9 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.76 | 37.03.200 | CPOS-178 | Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 16 Din / 12 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.77 | 38.05.060 | CPOS-178 | Eletroduto Galvanizado, Pesado De 1´ - Com Acessórios | m | 9.65 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.78 | 38.19.030 | CPOS-178 | Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 25 Mm | m | 31 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.79 | 39.02.016 | CPOS-178 | Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | m | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.80 | 39.02.020 | CPOS-178 | Cabo De Cobre De 4 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | m | 45 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.81 | 41.14.070 | CPOS-178 | Luminária Retangular De Sobrepor Tipo Calha Aberta, Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 32 W | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.82 | 40.07.010 | CPOS-178 | Caixa Em Pvc De 4´ X 2´ | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.83 | 40.05.020 | CPOS-178 | Interruptor Com 1 Tecla Simples E Placa | cj | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.84 | 40.04.470 | CPOS-178 | Conjunto 2 Tomadas 2P+T De 10 A, Completo | cj | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.85 | 40.04.460 | CPOS-178 | Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, Completa | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03 |  |  | ESPAÇO COMUNITÁRIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.03.01 | 06.02.020 | CPOS-178 | Escavação Manual Em Solo De 1ª E 2ª Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M | m³ | 23.37 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.02 | 10410 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Apiloamento Do Fundo De Valas, Para Simples Regularização | m2 | 73.76 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.03 | 01.07.010 | FDE-Abr/20 | Lastro De Concreto - 5 Cm | m2 | 0.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.04 | 11.18.040 | CPOS-178 | Lastro De Pedra Britada | m³ | 2.89 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.05 | 11.18.020 | CPOS-178 | Lastro De Areia | m³ | 1.73 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.06 | 11.18.060 | CPOS-178 | Lona Plástica | m² | 60.65 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.07 | 13.80.033 | FDE-Abr/20 | Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto | m2 | 57.76 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.08 | 54.01.210 | CPOS-178 | Base De Brita Graduada | m³ | 1.59 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.09 | 09.01.030 | CPOS-178 | Forma Em Madeira Comum Para Estrutura | m² | 25.6 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.10 | 10.01.040 | CPOS-178 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 230.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.11 | 11.01.290 | CPOS-178 | Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa - Para Bombeamento | m³ | 14.11 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.12 | 11.16.080 | CPOS-178 | Lançamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Por Bombeamento | m³ | 14.11 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.13 | 32.16.030 | CPOS-178 | Impermeabilização Em Membrana De Asfalto Modificado Com Elastômeros, Na Cor Preta | m² | 18.88 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.14 | 06.11.040 | CPOS-178 | Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactação | m³ | 2.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.15 | 07.01.120 | CPOS-178 | Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1 Km | m³ | 27.46 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.16 | 10310 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km | m3xkm | 549.22 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.17 | 05.09.007 | CPOS-178 | Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra | m³ | 27.46 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.18 | 60130 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Fornecimento De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 846.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.19 | 60131 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Montagem De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 846.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.20 | 07.03.137 | FDE-Abr/20 | Telha Galvalume / Aco Galv Sanduiche E=30Mm (Pur) / (Pir) Superior Trapez H=40Mm / Inferior Plano E= 0,50Mm Com Pint Faces Aparentes | m2 | 84.64 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.21 | 08.12.021 | FDE-Abr/20 | Calha Ou Agua Furtada Em Chapa Galv. N 26 - Corte 0.33M | m | 18.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.22 | 07.04.034 | FDE-Abr/20 | Cumeeira Aco Pint Po/Coil-Coating Perfil Ond/Trap E=0,65Mm H Ate 40Mm | m | 9.2 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.23 | 36001 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Fornecimento E Montagem De Estrutura Metálica Vertical - Não Patinável | kg | 401.76 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.24 | 33.07.102 | CPOS-178 | Esmalte A Base De Água Em Estrutura Metálica | m² | 22.96 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.25 | 08.02.005 | FDE-Abr/20 | Ag-08 Abrigo Para Gas Com 2 Bujoes De 13 Kg | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.26 | 14.05.050 | CPOS-178 | Alvenaria De Bloco Cerâmico Estrutural, Uso Revestido, De 14 Cm | m² | 37.21 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.27 | 17.02.020 | CPOS-178 | Chapisco | m² | 62.97 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.28 | 17.02.120 | CPOS-178 | Emboço Comum | m² | 62.97 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.29 | 17.02.220 | CPOS-178 | Reboco | m² | 53.61 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.30 | 33.10.030 | CPOS-178 | Tinta Acrílica Antimofo Em Massa, Inclusive Preparo | m² | 53.61 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.31 | 18.11.042 | CPOS-178 | Revestimento Em Placa Cerâmica Esmaltada De 20X20 Cm, Tipo Monocolor, Assentado E Rejuntado Com Argamassa Industrializada | m² | 9.36 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.32 | 05.05.101 | FDE-Abr/20 | Cc-01 Cuba Inox (60X50X30Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.33 | 49.03.020 | CPOS-178 | Caixa De Gordura Em Alvenaria, 600 X 600 X 600 Mm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.34 | 47.02.020 | CPOS-178 | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Cromado Com Canopla, Dn= 3/4´ - Linha Especial | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.35 | 38.05.060 | CPOS-178 | Eletroduto Galvanizado, Pesado De 1´ - Com Acessórios | m | 24 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.36 | 38.19.030 | CPOS-178 | Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 25 Mm | m | 18.08 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.37 | 39.02.016 | CPOS-178 | Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | m | 40.2 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.38 | 41.14.070 | CPOS-178 | Luminária Retangular De Sobrepor Tipo Calha Aberta, Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 32 W | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.39 | 40.07.010 | CPOS-178 | Caixa Em Pvc De 4´ X 2´ | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.40 | 40.04.480 | CPOS-178 | Conjunto 1 Interruptor Simples E 1 Tomada 2P+T De 10 A, Completo | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.04 |  |  | CAMPO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.04.01 | 02.09.040 | CPOS-178 | Limpeza Mecanizada Do Terreno, Inclusive Troncos Até 15 Cm De Diâmetro, Com Caminhão À Disposição Dentro E Fora Da Obra, Com Transporte No Raio De Até 1 Km | m² | 4142.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.02 | 07.01.020 | CPOS-178 | Escavação E Carga Mecanizada Em Solo De 1ª Categoria, Em Campo Aberto | m³ | 879.95 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.03 | 07.01.120 | CPOS-178 | Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1 Km | m³ | 879.95 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.04 | 10310 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km | m3xkm | 17599 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.05 | 05.09.007 | CPOS-178 | Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra | m³ | 879.95 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.06 | 10410 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Apiloamento Do Fundo De Valas, Para Simples Regularização | m2 | 4142.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.07 | 11.18.040 | CPOS-178 | Lastro De Pedra Britada | m³ | 207.13 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.08 | 46.13.020 | CPOS-178 | Tubo Em Polietileno De Alta Densidade Corrugado Perfurado, Dn= 4´, Inclusive Conexões | m | 700 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.09 | 46.13.026 | CPOS-178 | Tubo Em Polietileno De Alta Densidade Corrugado Perfurado, Dn= 6´, Inclusive Conexões | m | 90 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.10 | 16.08.026 | FDE-Abr/20 | Ci-02 Caixa De Inspeção 80X80Cm Para Esgoto | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.11 | 08.05.220 | CPOS-178 | Manta Geotêxtil Com Resistência À Tração Longitudinal De 31Kn/M E Transversal De 27Kn/M | m² | 2162.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.12 | 10470 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Envolvimento De Tubos Com Brita | m3 | 44.57 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.13 | 46.12.020 | CPOS-178 | Tubo De Concreto (Ps-1), Dn= 400Mm | m | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.14 | 07.12.020 | CPOS-178 | Compactação De Aterro Mecanizado Mínimo De 95% Pn, Sem Fornecimento De Solo Em Campo Aberto | m³ | 828.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.15 | 54.01.210 | CPOS-178 | Base De Brita Graduada | m³ | 207.13 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.16 | 54.02.030 | CPOS-178 | Revestimento Primário Com Pedra Britada, Compactação Mínima De 95% Do Pn | m³ | 207.13 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.17 | 54.03.230 | CPOS-178 | Imprimação Betuminosa Ligante | m² | 4142.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.18 | 21.01.160 | CPOS-178 | Revestimento Em Grama Sintética, Com Espessura De 20 A 32 Mm | m² | 4142.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.19 | 34.05.270 | CPOS-178 | Alambrado Em Tela De Aço Galvanizado De 2´, Montantes Metálicos Retos | m² | 1466.56 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.20 | 14.10.111 | CPOS-178 | Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedação De 14 X 19 X 39 Cm - Classe C | m² | 103.96 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.21 | 17.02.020 | CPOS-178 | Chapisco | m² | 246.81 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.22 | 17.02.120 | CPOS-178 | Emboço Comum | m² | 246.81 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.23 | 33.10.050 | CPOS-178 | Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo | m² | 246.81 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.24 | 24.02.270 | CPOS-178 | Portão De 2 Folhas, Tubular Em Tela De Aço Galvanizado Acima De 2,50 M De Altura, Completo | m² | 11 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.25 | 33.11.050 | CPOS-178 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m² | 11 |  | 0 | #DIV/0!
01.05 |  |  | IMPLANTAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.05.01 | 08.01.001 | FDE-Abr/20 | Ac-04 Abrigo E Cavalete De 3/4" Completo 85X65X30Cm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.02 | 90371 | Sinapi-Abr/20 | Registro De Esfera, Pvc, Roscável, 3/4", Fornecido E Instalado Em Ramal De Água. Af_03/2015 | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.03 | 47.01.180 | CPOS-178 | Válvula De Esfera Monobloco Em Latão, Passagem Plena, Acionamento Com Alavanca, Dn= 3/4´ | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.04 | 91185 | Sinapi-Abr/20 | Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm Com Abraçadeira Metálica Flexível 18 Mm, Fixada Diretamente Na Laje. Af_05/2015 | m | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.05 | 91784 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 20 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal Ou Ramal De Distribuição), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 0.23 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.06 | 91785 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 25 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De Distribuição Ou Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 15.71 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.07 | 16.08.028 | FDE-Abr/20 | Ci-01 Caixa De Inspecao 60X60Cm Para Esgoto | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.08 | 91795 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, 100 Mm (Inst. Ramal Descarga, Ramal De Esg. Sanit., Prumada Esg. Sanit., Ventilação Ou Sub-Coletor Aéreo), Incl. Conexões E Cortes, Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015 | m | 39.16 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.09 | 48.02.206 | CPOS-178 | Reservatório Em Polietileno Com Tampa De Encaixar - Capacidade De 5.000 Litros | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.10 | 12.01.040 | CPOS-178 | Broca Em Concreto Armado Diâmetro De 25 Cm - Completa | m | 48 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.11 | 06.02.020 | CPOS-178 | Escavação Manual Em Solo De 1ª E 2ª Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M | m³ | 4.38 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.12 | 10410 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Apiloamento Do Fundo De Valas, Para Simples Regularização | m2 | 7.49 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.13 | 01.07.010 | FDE-Abr/20 | Lastro De Concreto - 5 Cm | m2 | 0.37 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.14 | 09.01.030 | CPOS-178 | Forma Em Madeira Comum Para Estrutura | m² | 47.15 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.15 | 10.01.040 | CPOS-178 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 593.65 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.16 | 11.01.320 | CPOS-178 | Concreto Usinado, Fck = 30 Mpa - Para Bombeamento | m³ | 4.33 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.17 | 11.16.080 | CPOS-178 | Lançamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Por Bombeamento | m³ | 4.33 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.18 | 32.16.030 | CPOS-178 | Impermeabilização Em Membrana De Asfalto Modificado Com Elastômeros, Na Cor Preta | m² | 17.64 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.19 | 06.11.040 | CPOS-178 | Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactação | m³ | 2.21 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.20 | 07.01.120 | CPOS-178 | Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1 Km | m³ | 2.21 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.21 | 10310 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km | m3xkm | 44.2 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.22 | 05.09.007 | CPOS-178 | Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra | m³ | 2.21 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.23 | 24.02.270 | CPOS-178 | Portão De 2 Folhas, Tubular Em Tela De Aço Galvanizado Acima De 2,50 M De Altura, Completo | m² | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.24 | 33.11.050 | CPOS-178 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m² | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.25 | 02.50.001 | FDE-Abr/20 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 34.73 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.26 | 94996 | Sinapi-Abr/20 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 10 Cm, Armado. Af_07/2016 | m2 | 34.73 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.27 | 04.40.010 | CPOS-178 | Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento | m | 17.11 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.28 | 16.02.029 | FDE-Abr/20 | Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp | m | 17.11 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.29 | 16.13.010 | FDE-Abr/20 | Apiloamento Para Simples Regularizacao | m2 | 39.86 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.30 | 16.02.066 | FDE-Abr/20 | Piso De Concreto Armado Fck 25Mpa Desempenamento Mecânico E=10Cm | m2 | 95.7 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.31 | 54.20.040 | CPOS-178 | Bate-Roda Em Concreto Pré-Moldado | m | 9 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.32 | 97.04.020 | CPOS-178 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 0.6 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.33 | 30.06.090 | CPOS-178 | Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.34 | 30.06.100 | CPOS-178 | Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.35 | 30.06.110 | CPOS-178 | Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.36 | 170132 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Fp.02 - Gradil De Ferro Perfilado, Tipo Parque Com Mureta - Gpm-1/Depave | m | 31.81 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.37 | 16.02.008 | FDE-Abr/20 | Piso De Concreto Liso-Fundacao Direta Fck-25 Mpa | m2 | 121.03 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.38 | 32.07.120 | CPOS-178 | Mangueira Plástica Flexível Para Junta De Dilatação | m | 85.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.39 | 32.07.160 | CPOS-178 | Junta De Dilatação Elástica A Base De Poliuretano | cm³ | 12870 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.40 | 98525 | Sinapi-Abr/20 | Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras.Af_05/2018 | m2 | 733.13 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.41 | 54.04.340 | CPOS-178 | Pavimentação Em Lajota De Concreto 35 Mpa, Espessura 6 Cm, Cor Natural, Tipos: Raquete, Retangular, Sextavado E 16 Faces, Com Rejunte Em Areia | m² | 733.13 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.42 | 16.07.012 | FDE-Abr/20 | Bl-02 Bicicletário Sobre Cimentado Ou Bloco Intertravado | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.43 | 16.02.027 | FDE-Abr/20 | Ga-01 Guia Leve Ou Separador De Pisos | m | 42.94 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.44 | 07.01.020 | CPOS-178 | Escavação E Carga Mecanizada Em Solo De 1ª Categoria, Em Campo Aberto | m³ | 114.15 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.45 | 34.01.020 | CPOS-178 | Limpeza E Regularização De Áreas Para Ajardinamento (Jardins E Canteiros) | m² | 134.04 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.46 | 34.01.010 | CPOS-178 | Terra Vegetal Orgânica Comum | m³ | 33.51 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.47 | 34.02.100 | CPOS-178 | Plantio De Grama Esmeralda Em Placas (Jardins E Canteiros) | m² | 134.04 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.48 | 16.03.224 | FDE-Abr/20 | Árvore Ornamental Jacarandá-Paulista H=2,00M | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.49 | 16.03.495 | FDE-Abr/20 | Árvore Ornamental Ipê-Roxo De Bola H=2,00M | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.50 | 181341 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Rv.11 - Tanque De Areia - Genérico - Escavação E Apiloamento | m3 | 49 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.51 | 181342 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Rv.11 - Tanque De Areia - Genérico - Drenagem | m | 24.7 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.52 | 181343 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Rv.11 - Tanque De Areia - Genérico - Lastro De Concreto | m3 | 6.68 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.53 | 181344 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Rv.11 - Tanque De Areia - Genérico - Borda Baixa | m | 10.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.54 | 181346 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Rv.11 - Tanque De Areia - Genérico - Fornecimento E Aplicação De Areia Lavada | m3 | 40.1 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.55 | 35.20.050 | CPOS-178 | Conjunto De 4 Lixeiras Para Coleta Seletiva, Com Tampa Basculante, Capacidade 50 Litros | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.56 | 06.03.066 | FDE-Abr/20 | Banco Com Assento De Concreto Armado Liso Desempenado Com Pintura Verniz Acrílico Armaçao Engastada Na Laje De Piso E Pilarete Bloco Concreto Revestido | m | 33.25 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.57 | 10107 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Remoção De Entulho Com Caçamba Metálica, Inclusive Carga Manual E Descarga Em Bota-Fora | m3 | 117.48 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.58 | 41.10.330 | CPOS-178 | Poste Telecônico Reto Em Aço Sae 1010/1020 Galvanizado A Fogo, Altura De 10,00 M | un | 11 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.59 | 41.12.060 | CPOS-178 | Projetor Retangular Fechado, Para Lâmpada Vapor De Sódio De 1.000 W Ou Vapor Metálico De 2.000 W | un | 22 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.60 | 41.05.720 | CPOS-178 | Lâmpada De Vapor Metálico Tubular, Base G12 De 150 W | un | 22 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.61 | 41.08.440 | CPOS-178 | Reator Eletromagnético De Alto Fator De Potência, Para Lâmpada Vapor Metálico 150 W / 220 V | un | 22 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.62 | 39.02.020 | CPOS-178 | Cabo De Cobre De 4 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | m | 1240 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.63 | 38.01.100 | CPOS-178 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 1 1/2´ - Com Acessórios | m | 413 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.64 | 37.03.240 | CPOS-178 | Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 56 Din / 40 Bolt-On - 225 A - Sem Componentes | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.06 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.06.01 | 90778 | Sinapi-Abr/20 | Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares | h | 300 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.02 | 94295 | Sinapi-Abr/20 | Mestre De Obras Com Encargos Complementares | mes | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.03 | 93572 | Sinapi-Abr/20 | Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares | mes | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.04 | 100316 | Sinapi-Abr/20 | Auxiliar De Almoxarife Com Encargos Complementares | mes | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.07 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.07.01 | 01.17.051 | CPOS-178 | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1 (Fundação) | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.07.02 | 01.17.051 | CPOS-178 | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1 | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.07.03 | 01.17.121 | CPOS-178 | Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A0 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.07.04 | 01.17.071 | CPOS-178 | Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1 (Drenagem) | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.07.05 | 200209 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Perfuração E Execução De Ensaio Penetrométrico Ou De Lavagem Por Tempo | m | 45 |  | 0 | #DIV/0!
01.07.06 | 200202 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Mobilização E Instalação De 1 Equipamento Para Execução De Sondagem A Percussão | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.07.07 | 90781 | Sinapi-Abr/20 | Topografo Com Encargos Complementares | h | 16 |  | 0 | #DIV/0!
01.07.08 | 88253 | Sinapi-Abr/20 | Auxiliar De Topógrafo Com Encargos Complementares | h | 16 |  | 0 | #DIV/0!
01.08 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.08.01 | 02.02.130 | CPOS-178 | Locação De Container Tipo Escritório Com 1 Vaso Sanitário, 1 Lavatório E 1 Ponto Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | unxmês | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.02 | 02.02.140 | CPOS-178 | Locação De Container Tipo Sanitário Com 2 Vasos Sanitários, 2 Lavatórios, 2 Mictórios E 4 Pontos Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | unxmês | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.03 | 02.02.150 | CPOS-178 | Locação De Container Tipo Depósito - Área Mínima De 13,80 M² | unxmês | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.04 | 173002 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado | m2 | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.05 | 99059 | Sinapi-Abr/20 | Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af_10/2018 | m | 349 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.06 | 10505 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Tapume Metálico Com Telha Metálica, Sem Pintura, Trapezoidal 40 Esp=0,43Mm, Colunas, Bases E Parafusos | m2 | 244.82 |  | 0 | #DIV/0!
01.08.07 | 10506 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Portão Metálico De Obra - 5M, Pivotante, 2 Folhas, Para Tapume | m2 | 4.4 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 1e-06% | 0 |  | #DIV/0!

## Cronograma Mensal
OBRA: | ARENA - Santa Rita |  |  | Área de intervenção: |  |  | 6436.48
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO |  |  |  | Investimento: |  |  | 0
Endereço : | Rua Alcides Cotrin - Santa Rita, Itapevi - SP |  |  | Invest./Área: |  |  | 0
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | % | R$
1 | ARENA SANTA RITA | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Geral | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0