## Orçamento
OBRA: |  | Canalização do Córrego Paim , inclusive Pavimentação e Drenagem
Tipo de Intervenção: |  | CANALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM |  |  | Intervenção: |  | 569.35
Endereço : |  | Entre a Rotatória da Praça Fioravante Belli e Rua Domingos da Silva - ITAPEVI - SP |  |  | Investimento: |  | 0
[5 empty] | Invest./Intervenção: |  | 0
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. | Custo Total | %
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS INICIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | Composição 1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Global | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | 35200 | Siurb-Infra-Jan19 | Serviço De Plotagem Em Papel Sulfite, Tamanho A1, Preto E Branco | un | 330 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | 32500 | Siurb-Infra-Jan19 | Coordenador Geral | h | 600 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.03 | 32700 | Siurb-Infra-Jan19 | Engenheiro/ Arquiteto Sênior | h | 1100 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.04 | 90775 | Sinapi- Jun/19 | Desenhista Projetista Com Encargos Complementares | h | 1100 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.05 | 90773 | Sinapi- Jun/19 | Desenhista Copista Com Encargos Complementares | h | 1100 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.06 | 88255 | Sinapi- Jun/19 | Auxiliar Técnico De Engenharia Com Encargos Complementares | h | 1100 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.07 | 35100 | Siurb-Infra-Jan19 | Técnico - Nível Médio | h | 1100 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.08 | 90781 | Sinapi- Jun/19 | Topografo Com Encargos Complementares | h | 1100 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.09 | 88253 | Sinapi- Jun/19 | Auxiliar De Topógrafo Com Encargos Complementares | h | 1100 |  | 0 | #DIV/0!
01.03 |  |  | GERENCIAMENTO DE INTERFERÊNCIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.03.01 | 32900 | Siurb-Infra-Jan19 | Engenheiro/ Arquiteto Pleno | h | 1760 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.02 | 32200 | Siurb-Infra-Jan19 | Locação De Veículo De Passageiro Tipo Vw Gol Ou Similar, Com Motorista, Incluindo Manutenção E Combustível (Mínimo 200 H/Mês) | h | 1760 |  | 0 | #DIV/0!
01.04 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.04.01 | 10900 | Siurb-Infra-Jan19 | Levantamento Planimétrico Cadastral | m2 | 14299.491 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.02 | 97636 | Sinapi- Jun/19 | Demolição Parcial De Pavimento Asfáltico, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m2 | 8804.725 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.03 | Composição 2 |  | Demolição De Muro Gabião | M³ | 4421.1015 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.04.04 | 85100 | Siurb-Infra-Jan19 | Demolição De Concreto Armado | m3 | 445.237 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.05 | 50100 | Siurb-Infra-Jan19 | Arrancamento De Guias, Inclui Carga Em Caminhão | m | 1501.58 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.06 | 72898 | Sinapi- Jun/19 | Carga E Descarga Mecanizadas De Entulho Em Caminhao Basculante 6 M3 | m3 | 5814.3821 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.07 | 95875 | Sinapi- Jun/19 | Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016 | m3xkm | 162802.6988 |  | 0 | #DIV/0!
01.05 |  |  | SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.05.01 | 20202 | Siurb-Infra-Jan19 | Mobilização E Instalação De 1 Equipamento | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.02 | 20204 | Siurb-Infra-Jan19 | Deslocamento De Equipamento Entre Furos Em Terreno Plano, Considerando A Distância Até 100M | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.03 | 20210 | Siurb-Infra-Jan19 | Perfuração E Execução De Ensaio Penetométrico Ou De Lavagem Por Tempo | m | 210 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01.01 | 110400 | Siurb-Infra-Jan19 | Caminhão Carga Seca Capacidade 8Ton Com Guindaste | h | 800 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02 | 110600 | Siurb-Infra-Jan19 | Caminhão Trator Com Semi Reboque Plano Carrega Tudo | h | 800 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.03 | 32200 | Siurb-Infra-Jan19 | Locação De Veículo De Passageiro Tipo Vw Gol Ou Similar, Com Motorista, Incluindo Manutenção E Combustível (Mínimo 200 H/Mês) | h | 16000 |  | 0 | #DIV/0!
02.02 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.02.01 | 02.02.130 | CPOS- 176 | Locação De Container Tipo Escritório Com 1 Vaso Sanitário, 1 Lavatório E 1 Ponto Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | unxmês | 100 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.02 | Composição 9 |  | Locacao De Container 2,30 X 4,30 M, Alt. 2,50 M, P/ Sanitario, C/ 5 Bacias, 1 Lavatorio E 4 Mictorios | mês | 80 | 0 | 0 | #DIV/0!
02.02.03 | Composição 10 |  | Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Para Sanitario, Com 4 Bacias, 8 Chuveiros,1 Lavatorio E 1 Mictorio | mês | 60 | 0 | 0 | #DIV/0!
02.02.04 | 98458 | Sinapi- Jun/19 | Tapume Com Compensado De Madeira. Af_05/2018 | m2 | 880 |  | 0 | #DIV/0!
02.03 |  |  | PLACA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.03.01 | 74209/1 | Sinapi- Jun/19 | Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado | m2 | 24.5 |  | 0 | #DIV/0!
02.04 |  |  | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO FIXO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.04.01 | Composição 8 |  | Fornecimento De Água Potável Em Caminhão Tanque | M3 | 1600 | 0 | 0 | #DIV/0!
02.04.02 | 41598 | Sinapi- Jun/19 | Entrada Provisoria De Energia Eletrica Aerea Trifasica 40A Em Poste Madeira | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
02.05 |  |  | COORDENAÇÃO DE TRANSITO E DESVIO DE OBRAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.05.01 | 88241 | Sinapi- Jun/19 | Ajudante De Operação Em Geral Com Encargos Complementares | h | 35200 |  | 0 | #DIV/0!
02.05.02 | 32200 | Siurb-Infra-Jan19 | Locação De Veículo De Passageiro Tipo Vw Gol Ou Similar, Com Motorista, Incluindo Manutenção E Combustível (Mínimo 200 H/Mês) | h | 8000 |  | 0 | #DIV/0!
02.05.03 | 112200 | Siurb-Infra-Jan19 | Furgão Longo, Teto Alto 50% Em Operação | h | 4000 |  | 0 | #DIV/0!
02.05.04 | 74221/1 | Sinapi- Jun/19 | Sinalizacao De Transito - Noturna | m | 570 |  | 0 | #DIV/0!
02.05.05 | 98458 | Sinapi- Jun/19 | Tapume Com Compensado De Madeira. Af_05/2018 | m2 | 2508 |  | 0 | #DIV/0!
02.05.06 | 93415 | Sinapi- Jun/19 | Gerador Portátil Monofásico, Potência 5500 Va, Motor A Gasolina, Potência Do Motor 13 Cv - Chp Diurno. Af_03/2016 | chp | 4000 |  | 0 | #DIV/0!
02.05.07 | 72947 | Sinapi- Jun/19 | Sinalizacao Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrilica Com Microesferas De Vidro | m2 | 252 |  | 0 | #DIV/0!
02.05.08 | 5213838 | SICRO-Jan/19 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 10 vezes | unid | 168 |  | 0 | #DIV/0!
02.05.09 | 5213570 | SICRO-Jan/19 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I | m² | 20.16 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | CANALIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 | 12100 | Siurb-Infra-Jan19 | Nivelamento Geométrico De Fundo Do Canal Ou Córrego | m | 691.61 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.02 | 64900 | Siurb-Infra-Jan19 | Esgotamento D'Água Com Bomba Submersa - Potência Até 5Hp | hpxh | 368858.6667 |  | 0 | #DIV/0!
03.02 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.02.01 | 73822/2 | Sinapi- Jun/19 | Limpeza Mecanizada De Terreno Com Remocao De Camada Vegetal, Utilizando Motoniveladora | m2 | 10359.15 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.02 | 40400 | Siurb-Infra-Jan19 | Escavação Mecânica Para Fundações E Valas Com Profundidade Menor Ou Igual À 4,0M | m3 | 20505.411 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.03 | 83343 | Sinapi- Jun/19 | Escavacao Mecanica De Valas (Solo Com Agua), Profundidade Maior Que 4,00 M Ate 6,00 M. | m3 | 13670.274 |  | 0 | #DIV/0!
03.03 |  |  | TRANSPORTE E ESPALHAMENTO - MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA ESPERA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.03.01 | 74010/1 | Sinapi- Jun/19 | Carga E Descarga Mecanica De Solo Utilizando Caminhao Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg | m3 | 41694.3358 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.02 | 95875 | Sinapi- Jun/19 | Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016 | m3xkm | 26657.0343 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.03 | Composição 5 |  | Transporte De Solo Mole | M³XKM | 15037.3014 | 0 | 0 | #DIV/0!
03.03.04 | Composição 6 |  | Espalhamento De Material Em Bota Espera | M³ | 37007.5074 | 0 | 0 | #DIV/0!
03.04 |  |  | TRANSPORTE E ESPALHAMENTO - MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA FORA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.04.01 | 74010/1 | Sinapi- Jun/19 | Carga E Descarga Mecanica De Solo Utilizando Caminhao Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg | m3 | 48468.4591 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.02 | 95875 | Sinapi- Jun/19 | Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016 | m3xkm | 1391053.4292 |  | 0 | #DIV/0!
03.05 |  |  | REATERRO E COMPACTAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.05.01 | 43100 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento De Terra, Incluindo Escavação, Carga E Transporte Até A Distância Média De 1,0Km, Medido No Aterro Compactado | m3 | 13360.5169 |  | 0 | #DIV/0!
03.05.02 | 95875 | Sinapi- Jun/19 | Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016 | m3xkm | 267210.338 |  | 0 | #DIV/0!
03.05.03 | 93382 | Sinapi- Jun/19 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 | m3 | 13360.5169 |  | 0 | #DIV/0!
03.06 |  |  | CANAL - LASTROS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.06.01 | 73817/2 | Sinapi- Jun/19 | Embasamento De Material Granular - Rachao | m3 | 10553.46 |  | 0 | #DIV/0!
03.06.02 | 60500 | Siurb-Infra-Jan19 | Lastro De Brita E Pó De Pedra | m3 | 1443.991 |  | 0 | #DIV/0!
03.06.03 | 96620 | Sinapi- Jun/19 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers. Af_08/2017 | m3 | 721.9955 |  | 0 | #DIV/0!
03.07 |  |  | CANAL - ESTRUTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.07.01 | 70306 | Siurb-Infra-Jan19 | Escoramento Para Galerias Moldadas, Utilizando Perfis Metálicos, Com Reaproveitamento - Profundidade > 6M, < Ou = 8M, Com Boca De 5 À 8M | m2 | 5528.309 |  | 0 | #DIV/0!
03.07.02 | Composição 3 |  | Aduela Pré Moldada De Concreto - 8,50 X 2,70 X 1,00 - Fornecimento E Lançamento | M | 220 | 0 | 0 | #DIV/0!
03.07.03 | 70700 | Siurb-Infra-Jan19 | Forma Para Galeria Moldada | m2 | 5922.7794 |  | 0 | #DIV/0!
03.07.04 | 82700 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento E Aplicação De Concreto Usinado Fck=25Mpa -Bombeado | m3 | 1517.5615 |  | 0 | #DIV/0!
03.07.05 | 92916 | Sinapi- Jun/19 | Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015 | kg | 1826 |  | 0 | #DIV/0!
03.07.06 | 92917 | Sinapi- Jun/19 | Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 | kg | 37090.8194 |  | 0 | #DIV/0!
03.07.07 | 92919 | Sinapi- Jun/19 | Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 | kg | 52658.4752 |  | 0 | #DIV/0!
03.07.08 | 92921 | Sinapi- Jun/19 | Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015 | kg | 320092.9812 |  | 0 | #DIV/0!
03.07.09 | 92922 | Sinapi- Jun/19 | Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 | kg | 74027.8 |  | 0 | #DIV/0!
03.07.10 | 92923 | Sinapi- Jun/19 | Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 | kg | 57648.8 |  | 0 | #DIV/0!
03.08 |  |  | CANAL FECHADO - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.08.01 | 83739 | Sinapi- Jun/19 | Fornecimento/Instalacao De Manta Bidim Rt-10 | m2 | 5654.2173 |  | 0 | #DIV/0!
03.08.02 | 60500 | Siurb-Infra-Jan19 | Lastro De Brita E Pó De Pedra | m3 | 358.7264 |  | 0 | #DIV/0!
03.08.03 | 83679 | Sinapi- Jun/19 | Tubo Pvc D=2 Com Material Drenante Para Dreno/Barbaca - Fornecimento E Instalacao | m | 2766.44 |  | 0 | #DIV/0!
03.08.04 | 83681 | Sinapi- Jun/19 | Tubo Pvc D=4" Com Material Drenante Para Dreno/Barbaca - Fornecimento E Instalacao | m | 2766.44 |  | 0 | #DIV/0!
03.08.05 | Composição 4 |  | Ensecadeira Com Sacos De Areia | M³ | 1991.8368 | 0 | 0 | #DIV/0!
03.09 |  |  | CANAL GUARDA CORPO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.09.01 | 99839 | Sinapi- Jun/19 | Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M De Altura, Montantes Tubulares De 1.1/2 Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 2, Gradil Formado Por Barras Chatas Em Ferro De 32X4,8Mm, Fixado Com Chumbador Mecânico. Af_04/2019_P | m | 996.96 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.02 | 86800 | Siurb-Infra-Jan19 | Broca, Diâmetro 25Cm, Profundidade Até 4M | m | 1495.44 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.03 | 71600 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento E Aplicação De Concreto Usinado Fck=25Mpa | m3 | 1.9939 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.04 | 81502 | Siurb-Infra-Jan19 | Forma Para Concreto Aparente, Exclusive Cimbramento | m2 | 39.8784 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01 | 41100 | Siurb-Infra-Jan19 | Escavação Mecânica, Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1,0Km | m3 | 2542.8393 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.02 | 40800 | Siurb-Infra-Jan19 | Reaterro Compactado De Fundação | m3 | 5175.5788 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.03 | 74010/1 | Sinapi- Jun/19 | Carga E Descarga Mecanica De Solo Utilizando Caminhao Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg | m3 | 5175.5788 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.04 | 95875 | Sinapi- Jun/19 | Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016 | m3xkm | 144916.2064 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.05 | 140203 | Siurb-Infra-Jan19 | Base De Agregado Reciclado, Com Fornecimento De Agregado | m3 | 950.504 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.06 | 54800 | Siurb-Infra-Jan19 | Base De Brita Graduada | m3 | 1313.1375 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.07 | 73817/2 | Sinapi- Jun/19 | Embasamento De Material Granular - Rachao | m3 | 3639.125 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.08 | 96401 | Sinapi- Jun/19 | Execução De Imprimação Com Asfalto Diluído Cm-30. Af_09/2017 | m2 | 8754.25 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.09 | 96402 | Sinapi- Jun/19 | Execução De Imprimação Ligante (Pintura De Ligação) Com Emulsão Asfáltica Rr-2C. Af_09/2017 | m2 | 17508.5 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.10 | 95995 | Sinapi- Jun/19 | Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), Camada De Rolamento, Com Espessura De 5,0 Cm - Exclusive Transporte. Af_03/2017 | m3 | 437.7125 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.11 | 95996 | Sinapi- Jun/19 | Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), Binder, Com Espessura De 5,0 Cm - Exclusive Transporte. Af_03/2017 | m3 | 437.7125 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.12 | 57801 | Siurb-Infra-Jan19 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | m3 | 875.425 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.13 | 95303 | Sinapi- Jun/19 | Transporte Com Caminhão Basculante 10 M3 De Massa Asfaltica Para Pavimentação Urbana | m3xkm | 8754.25 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.14 | 1516296 | SICRO-Jan/19 | Geogrelha unidirecional com resistência a tração de 60 kN/m - fornecimento e instalação | m2 | 5596.65 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.15 | 71700 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento E Aplicação De Concreto Usinado Fck=30,0Mpa | m3 | 248.4 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.16 | 70900 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento E Aplicação De Aço Ca-50 - Diâmetro < 1/2" | kg | 17388 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.17 | 81402 | Siurb-Infra-Jan19 | Forma Comum, Exclusive Cimbramento | m2 | 54 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.18 | 94995 | Sinapi- Jun/19 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_07/2016 | m2 | 2516.19 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.19 | 94273 | Sinapi- Jun/19 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 | m | 1429.18 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.20 | 94281 | Sinapi- Jun/19 | Execução De Sarjeta De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Reto, 30 Cm Base X 15 Cm Altura. Af_06/2016 | m | 1429.18 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | MICRODRENAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01 |  |  | MICRODRENAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01.01 | 41100 | Siurb-Infra-Jan19 | Escavação Mecânica, Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1,0Km | m3 | 4167.3922 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02 | 93382 | Sinapi- Jun/19 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 | m3 | 3461.7859 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.03 | 74010/1 | Sinapi- Jun/19 | Carga E Descarga Mecanica De Solo Utilizando Caminhao Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg | m3 | 705.6063 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.04 | 95875 | Sinapi- Jun/19 | Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016 | m3xkm | 14112.1259 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.05 | 61802 | Siurb-Infra-Jan19 | Poço De Visita Tipo 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M | un | 21 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.06 | 62004 | Siurb-Infra-Jan19 | Instalação De Tampão Para Galeria De Águas Pluviais - Não Articulado, Exceto Fornecimento De Tampão | un | 21 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.07 | 62021 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento De Tampão De Ferro Fundido Dúctil Classe Mínima 400 (40T) D=600Mm - Nbr 10160 Articulado - P/ Gal. Águas Pluv. | un | 21 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.08 | 62204 | Siurb-Infra-Jan19 | Boca De Lobo Dupla | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.09 | 62205 | Siurb-Infra-Jan19 | Boca De Lobo Tripla | un | 38 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.10 | 94107 | Sinapi- Jun/19 | Lastro Com Preparo De Fundo, Largura Maior Ou Igual A 1,5 M, Com Camada De Brita, Lançamento Manual, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016 | m3 | 356.4544 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.11 | 60400 | Siurb-Infra-Jan19 | Escoramento Contínuo De Madeira Para Canalização De Tubos | m2 | 3323.66 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.12 | Composição 7 |  | Canaleta Com Grelha - Cg | M | 49 | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.13 | 61001 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento E Assentamento De Tubos De Concreto Armado, Diâmetro 60Cm - Tipo Pa-2 | m | 498.68 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.14 | 61201 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento E Assentamento De Tubos De Concreto Armado, Diâmetro 80Cm - Tipo Pa-2 | m | 103.53 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.15 | 61401 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento E Assentamento De Tubos De Concreto Armado, Diâmetro 100Cm - Tipo Pa-2 | m | 198.77 |  | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | INTERFERÊNCIAS SABESP | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01 |  |  | INTERFERÊNCIAS SABESP | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01.01 | Composição 11 |  | REMANEJAMENTO DE ADUTORAS | unid | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
06.01.02 | Composição 12 |  | SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - COLETOR TRONCO | unid | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
06.01.03 | Composição 13 |  | SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - MARGEM DIREITA | unid | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
06.01.04 | Composição 14 |  | SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - MARGEM ESQUERDA | unid | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 1e-05% | 0 |  | #DIV/0!

## Composições
OBRA: |  | Canalização do Córrego Paim , inclusive Pavimentação e Drenagem
Tipo de Intervenção: |  | CANALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM |  |  | Intervenção: | 569.35
Endereço : |  | Entre a Rotatória da Praça Fioravante Belli e Rua Domingos da Silva - ITAPEVI - SP |  |  | Investimento: | 0
[5 empty] | Invest./Intervenção: | 0
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO
Código | Composição 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Global |  |  |  | 0
Prazo total da obra (meses) |  |  | 10
Horas/mês |  |  | 220
custo
ITEM | TABELA | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant de funcionários | Quant. | unitário | total
88326 | Sinapi- Jun/19 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17600 |  | 0
90780 | Sinapi- Jun/19 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 8800 |  | 0
90776 | Sinapi- Jun/19 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 8800 |  | 0
90766 | Sinapi- Jun/19 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 4400 |  | 0
90767 | Sinapi- Jun/19 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 8800 |  | 0
90781 | Sinapi- Jun/19 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 4400 |  | 0
88253 | Sinapi- Jun/19 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 8800 |  | 0
90778 | Sinapi- Jun/19 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 4400 |  | 0
90779 | Sinapi- Jun/19 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 4400 |  | 0
88264 | Sinapi- Jun/19 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 4400 |  | 0
90772 | Sinapi- Jun/19 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 4400 |  | 0
88241 | Sinapi- Jun/19 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 8800 |  | 0
Total para Composição 1 | [6 empty] | 0
Codigo | Composição 2 | DEMOLIÇÃO DE MURO GABIÃO |  |  |  | unidade: | M³
ITEM | TABELA | DESCRIÇÃO | unid. | clas. | coef. | custo
[6 empty] | unitário | total
88316 | Sinapi- Jun/19 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COMPOSIÇÃO | 0.125 |  | 0
90991 | Sinapi- Jun/19 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | COMPOSIÇÃO | 0.0625 |  | 0
Total para Composição 2 | [6 empty] | 0
Codigo | Composição 3 | ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO - 8,50 x 2,70 x 1,00 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO |  |  |  | unidade: | M
ITEM | TABELA | DESCRIÇÃO | unid. | clas. | coef. | custo
[6 empty] | unitário | total
Composição 3.1 |  | Pátio de fabricação das peças, fornecimento e montagem de forma metálica, carga, transporte, descarga e montagem do pré-moldado. | m | COMPOSIÇÃO | 1 |  | 0
|  |  | Custo = |  |  |  | 0
Codigo | Composição 3.1 | PÁTIO DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORMA METÁLICA, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM DO PRÉ-MOLDADO. |  |  |  | unidade: | M
ITEM | Demonstrativo da Composição 3 | Fabricação das Formas | unid. | clas. | coef. | custo
[6 empty] | unitário | total
E.05.000.026662 | CPOSI | Chapa de aço ASTM A-36 de 1/4´ | kg | mat. | 16.9357 |  | 0
4777 | SINAPII | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | mat. | 3.444 |  | 0
92715 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | COMPOSIÇÃO | 0.0857 |  | 0
13388 | SINAPII | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | mat. | 0.0714 |  | 0
26018 | SINAPII | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) | UN | mat. | 0.0429 |  | 0
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COMPOSIÇÃO | 0.1143 |  | 0
88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COMPOSIÇÃO | 0.1143 |  | 0
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COMPOSIÇÃO | 0.2286 |  | 0
|  |  | Custo = |  |  |  | 0
ITEM | Demonstrativo da Composição 3 | Manutenção das Formas | unid. | clas. | coef. | custo
[6 empty] | unitário | total
39397 | SINAPII | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | L | mat. | 0.677 |  | 0
|  |  | Custo = |  |  |  | 0
ITEM | Demonstrativo da Composição 3 | Montagem das Formas e Concretagem | unid. | clas. | coef. | custo
[6 empty] | unitário | total
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COMPOSIÇÃO | 4 |  | 0
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COMPOSIÇÃO | 4 |  | 0
88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COMPOSIÇÃO | 4 |  | 0
90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COMPOSIÇÃO | 1 |  | 0
11145 | SINAPII | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | mat. | 9.82 |  | 0
|  |  | Custo = |  |  |  | 0
ITEM | Demonstrativo da Composição 3 | Carga / Transporte e Assentamento das Peças Pré-Moldadas | unid. | clas. | coef. | custo
[6 empty] | unitário | total
94247 | INFRAEQ | GUINDASTE SOBRE PNEUS COM LANÇA TELESCÓPICA CAP 125 TON. | H | equ. | 8 |  | 0
91031 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COMPOSIÇÃO | 32 |  | 0
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COMPOSIÇÃO | 4 |  | 0
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COMPOSIÇÃO | 8 |  | 0
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COMPOSIÇÃO | 12 |  | 0
88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COMPOSIÇÃO | 20 |  | 0
|  |  | Custo = |  |  |  | 0
ITEM | Demonstrativo da Composição 3 | Pátio de Concretagem do Pré-Moldado | unid. | clas. | coef. | custo
[6 empty] | unitário | total
71600 | INFRA | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA | M3 | mat. | 1.0227 |  | 0
71400 | INFRA | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | mat. | 0.6136 |  | 0
81402 | INFRA | FORMA COMUM, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | COMPOSIÇÃO | 0.2127 |  | 0
92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | mat. | 51.1364 |  | 0
73817/2 | SINAPI | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | M3 | COMPOSIÇÃO | 2.0455 |  | 0
73817/2 | SINAPI | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | M3 | COMPOSIÇÃO | 3.4091 |  | 0
96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | COMPOSIÇÃO | 0.8182 |  | 0
96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | COMPOSIÇÃO | 1.3636 |  | 0
|  |  | Custo = |  |  |  | 0
TOTAL DE CONCRETO POR METRO DE CANAL (m3/m) = |  | 9.82 |  |  | Custo Total por metro de Canal = |  | 0 | 0
CUSTO POR m³ DE CONCRETO |  | 0
Codigo | Composição 4 | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA |  |  |  | unidade: | M³
ITEM | TABELA | DESCRIÇÃO | unid. | clas. | coef. | custo
[6 empty] | unitário | total
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COMPOSIÇÃO | 1 |  | 0
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COMPOSIÇÃO | 12.0403 |  | 0
370 | SINAPII | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | MAT | 1.15 |  | 0
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | COMPOSIÇÃO | 11.5 |  | 0
37526 | SINAPII | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM | UN | MAT | 25 |  | 0
67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COMPOSIÇÃO | 0.2988 |  | 0
5875 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COMPOSIÇÃO | 0.0403 |  | 0
|  |  | Custo = |  |  |  | 0
Codigo | Composição 5 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE |  |  |  | unidade: | M³XKM
ITEM | TABELA | DESCRIÇÃO | unid. | clas. | coef. | custo
[6 empty] | unitário | total
91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | EQUIPAMENTO | 0.0129 |  | 0
|  |  | Custo = |  |  |  | 0
Codigo | Composição 6 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA ESPERA |  |  |  | unidade: | M³
ITEM | TABELA | DESCRIÇÃO | unid. | clas. | coef. | custo
[6 empty] | unitário | total
5847 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | EQUIPAMENTO | 0.003 |  | 0
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COMPOSIÇÃO | 0.0255 |  | 0
|  |  | Custo = |  |  |  | 0
Codigo | Composição 7 | CANALETA COM GRELHA - CG |  |  |  | unidade: | M
ITEM | TABELA | DESCRIÇÃO | unid. | clas. | coef. | custo
[6 empty] | unitário | total
81402 | INFRA | FORMA COMUM, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | COMPOSIÇÃO | 2.6 |  | 0
82200 | INFRA | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-60 | KG | COMPOSIÇÃO | 7.315 |  | 0
71600 | INFRA | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA | M3 | COMPOSIÇÃO | 0.2 |  | 0
71300 | INFRA | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA | M3 | COMPOSIÇÃO | 0.03 |  | 0
O.05.000.067543 | CPOSI | Grelha em ferro fundido com requadro de 30 x 100 cm - 20 kg/m | unid. | INSUMO | 1 |  | 0
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COMPOSIÇÃO | 0.16 |  | 0
|  |  | Custo = |  |  |  | 0
Codigo | Composição 8 | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO TANQUE |  |  |  | unidade: | M3
ITEM | TABELA | DESCRIÇÃO | unid. | clas. | coef. | custo
[6 empty] | unitário | total
84003 | INFRAI | ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) | M3 | INSUMO | 1 |  | 0
|  |  | Custo = |  |  |  | 0
Codigo | Composição 9 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS |  |  |  | unidade: | mês
ITEM | TABELA | DESCRIÇÃO | unid. | clas. | coef. | custo
[6 empty] | unitário | total
88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | COMPOSIÇÃO | 1.32 |  | 0
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | COMPOSIÇÃO | 0.99 |  | 0
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | COMPOSIÇÃO | 1.32 |  | 0
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | COMPOSIÇÃO | 0.99 |  | 0
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | COMPOSIÇÃO | 1.32 |  | 0
10779 | SINAPII | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | unxmês | INSUMO | 1 |  | 0
|  |  | Custo = |  |  |  | 0
Codigo | Composição 10 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO |  |  |  | unidade: | mês
ITEM | TABELA | DESCRIÇÃO | unid. | clas. | coef. | custo
[6 empty] | unitário | total
88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | COMPOSIÇÃO | 1.32 |  | 0
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | COMPOSIÇÃO | 0.99 |  | 0
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | COMPOSIÇÃO | 1.32 |  | 0
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | COMPOSIÇÃO | 0.99 |  | 0
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | COMPOSIÇÃO | 1.32 |  | 0
10778 | SINAPII | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | unxmês | INSUMO | 1 |  | 0
|  |  | Custo = |  |  |  | 0
Codigo | Composição 11 | REMANEJAMENTO DE ADUTORAS |  |  |  | unidade: | unid
ITEM | TABELA | DESCRIÇÃO | unid. | clas. | coef. | custo
[6 empty] | unitário | total | SABESP - CÓD.:
1 | SABESP - CÓD.: 54704 | TUBO CLASSE K7 - JGS-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 250 | m |  | 2 |  | 0
2 | SABESP - CÓD.: 54705 | TUBO CLASSE K7 - JGS-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 300 | m |  | 300.5 |  | 0
3 | SABESP - CÓD.: 54707 | TUBO CLASSE K7 - JGS-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 400 | m |  | 430.2 |  | 0
4 | SABESP - CÓD.: 54501 | TUBO COM FLANGE E PONTA PN-10 - L=0,50m-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 80 | PÇ. |  | 1 |  | 0
5 | SABESP - CÓD.: 54501 | TUBO COM FLANGE E PONTA PN-10 - L=0,80m-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 80 | PÇ. |  | 1 |  | 0
7 | SABESP - CÓD.: 50709 | CURVA 11°15' COM BOLSAS - JGS-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 400 | PÇ. |  | 1 |  | 0
8 | SABESP - CÓD.: 50723 | CURVA 22°30' COM BOLSAS - JGS-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 300 | PÇ. |  | 2 |  | 0
9 | SABESP - CÓD.: 50725 | CURVA 22°30' COM BOLSAS - JGS-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 400 | PÇ. |  | 6 |  | 0
10 | SABESP - CÓD.: 50740 | CURVA 45° COM BOLSAS - JGS-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 300 | PÇ. |  | 2 |  | 0
11 | SABESP - CÓD.: 50742 | CURVA 45° COM BOLSAS - JGS-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 400 | PÇ. |  | 4 |  | 0
12 | SABESP - CÓD.: 50735 | CURVA 90° COM BOLSAS - JGS-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 80 | PÇ. |  | 1 |  | 0
13 | SABESP - CÓD.: 50739 | CURVA 90° COM BOLSAS - JGS-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 250 | PÇ. |  | 1 |  | 0
14 | SABESP - CÓD.: 50756 | CURVA 90° COM BOLSAS - JGS-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 300 | PÇ. |  | 2 |  | 0
15 | SABESP - CÓD.: 50758 | CURVA 90° COM BOLSAS - JGS-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 400 | PÇ. |  | 2 |  | 0
16 | SABESP - CÓD.: 52159 | LUVA COM BOLSAS - JGS-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 400 | PÇ. |  | 3 |  | 0
17 | SABESP - CÓD.: 52616 | REDUÇÃO PONTA E BOLSA - JGS-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 300x250 | PÇ. |  | 1 |  | 0
18 | SABESP - CÓD.: 52621 | REDUÇÃO PONTA E BOLSA - JGS-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 400x300 | PÇ. |  | 2 |  | 0
19 | SABESP - CÓD.: 52920 | TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS - JGS-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 300x100 | PÇ. |  | 1 |  | 0
20 | SABESP - CÓD.: 52921 | TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS - JGS-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 300x150 | PÇ. |  | 1 |  | 0
21 | SABESP - CÓD.: 52919 | TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS - JGS-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 300x80 | PÇ. |  | 3 |  | 0
22 | SABESP - CÓD.: 52930 | TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS - JGS-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 400x300 | PÇ. |  | 1 |  | 0
23 | SABESP - CÓD.: 0 | CAP - JGS -MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 300 | PÇ. |  | 1 |  | 0
24 | SABESP - CÓD.: 56521 | VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM CABEÇOTE EURO 23 - PN-10-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 50 | PÇ. |  | 2 |  | 0
25 | SABESP - CÓD.: 56502 | VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM CABEÇOTE EURO 23 - PN-10-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 80 | PÇ. |  | 1 |  | 0
28 | SABESP - CÓD.: 31218 | TAMPA PARA REGISTRO REDONDA-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 100 | PÇ. |  | 2 |  | 0
29 | SABESP - CÓD.: 30931 | ACESSÓRIOS PARA FLANGES-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 50 | PÇ. |  | 4 |  | 0
30 | SABESP - CÓD.: 30932 | ACESSÓRIOS PARA FLANGES-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 80 | PÇ. |  | 2 |  | 0
31 | SABESP - CÓD.: 30933 | ACESSÓRIOS PARA FLANGES-MATERIAL : F°F° - DIÂMETRO (mm) 100 | PÇ. |  | 2 |  | 0
32 | SABESP - CÓD.: 70333 | TUBO 16" (406,40mm) ASTM A-283 GR. D"-MATERIAL : AÇO CARBONO - DIÂMETRO (mm) 400 | m |  | 21.34 |  | 0
33 | SABESP - CÓD.: 70333 | CURVA 45° Ø16", TIPO2, 3 GOMOS, ESP. 5/16", EXT. COM PONTAS BISELADAS P/ SOLDA, CONF. DES. PADRÃO 0100-400-53 DTS-2 - REVESTIMENTO CONF. DES. 0100-400-E47-MATERIAL : AÇO CARBONO - DIÂMETRO (mm) 400 | PÇ. |  | 8 |  | 0
34 | SABESP - CÓD.: 70330 | ANEL DE AÇO PARA INSERÇÃO EM BOLSA DE FERRO FUNDIDO DN400 / ØE429mm - ASTM A-283 GR. D" - CONFORME PADRÃO SABESP 0100-400-E145-MATERIAL : AÇO CARBONO - DIÂMETRO (mm) 400 | PÇ. |  | 4 |  | 0
36 | SABESP - CÓD.: 57802 | ADAPTADOR PVC BSA PBA x PTA F°F°-MATERIAL : PVC - DIÂMETRO (mm) 80x75 | PÇ. |  | 3 |  | 0
37 | SABESP - CÓD.: 32961 | REDUÇÃO PVC JE PB PBA-MATERIAL : PVC - DIÂMETRO (mm) 75x60 | PÇ. |  | 2 |  | 0
38 | SABESP - CÓD.: 52971 | TÊ PVC JE BBB PBA-MATERIAL : PVC - DIÂMETRO (mm) 50 | PÇ. |  | 1 |  | 0
39 | SABESP - CÓD.: 32955 | LUVA DE CORRER PVC JE PBA-MATERIAL : PVC - DIÂMETRO (mm) 50 | PÇ. |  | 3 |  | 0
40 | SABESP - CÓD.: 32956 | LUVA DE CORRER PVC JE PBA-MATERIAL : PVC - DIÂMETRO (mm) 75 | PÇ. |  | 1 |  | 0
41 | SABESP - CÓD.: 32984 | TUBO CILÍNDRICO EM PVC-MATERIAL : PVC - DIÂMETRO (mm) 100 | m |  | 1.35 |  | 0
|  |  | Custo = |  |  |  | 0
Codigo | Composição 12 | SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - COLETOR TRONCO |  |  |  | unidade: | unid
ITEM | TABELA | DESCRIÇÃO | unid. | clas. | coef. | custo
[6 empty] | unitário | total
1000000 |  | REMANEJAMENTO DE COLETOR TRONCO NA AVENIDA RUBENS CARAMEZ | [5 empty] | SABESP - CÓD.:
1010100 |  | CANTEIRO DE OBRAS
1010101 | 320103 | CANTEIRO DE OBRAS GLOBAL | GB |  | 1 |  | 0
1010102 | 70000002 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS | M2 |  | 6 |  | 0
1020000 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
1020100 |  | DETALHAMENTO DE PROJETO
1020101 | 70010001 | DETALHAMENTO DE PROJETO | M |  | 226.07 |  | 0
1020200 |  | LOCAÇÃO E CADASTRO
1020204 | 70010010 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES (ACIMA DIÂM. 500 MM) | M |  | 226.07 |  | 0
1020205 | 70010011 | CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES (ACIMA DIÂM. 500 MM) | M |  | 226.07 |  | 0
1030000 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1030100 |  | TRANSITO E SEGURANÇA
1030101 | 70020001 | SINALIZACAO LUMINOSA PARA OBRAS | M |  | 36.17 |  | 0
1030102 | 70020003 | TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA | M |  | 180.86 |  | 0
1030103 | 70020004 | SINALIZACAO DE TRAFEGO | M |  | 180.86 |  | 0
1030200 |  | PASSADIÇOS E TRAVESSIAS
1030201 | 70020006 | PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M2 |  | 9.6 |  | 0
1030202 | 70020007 | PASSADICOS DE MADEIRA PARA VEICULOS | M2 |  | 9.6 |  | 0
1030203 | 70020008 | PASSADICOS DE CHAPA METALICA P/VEICULOS | M2 |  | 0.48 |  | 0
1030400 |  | SERV.ESPECIAL.ENG.SEGUR.E MEDIC.TRABALHO
1030401 | 70020018 | EQU.A - ATEND. 50 A 100 EMPREG.P/EMPRESA | MES |  | 1 |  | 0
1040000 |  | MOVIMENTO DE TERRA
1040100 |  | ESC.MECANIZ.DE VALAS EM SOLO NÃO ROCHOSO
1040105 | 70030078 | ESC.MECAN.VALAS SOLO N.ROCH.ATE 6,00M(B) | M3 |  | 1763.5 |  | 0
1040200 |  | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS
1040201 | 70030025 | ATERRO VL/PC/CV COMP.MEC.S/G.C.(B) | M3 |  | 1462.741 |  | 0
1040202 | 70030026 | ATERRO VL/PC/CV COMP.MEC.C/G.C.>=95%(B) | M3 |  | 154.8 |  | 0
1040300 |  | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
1040301 | 70030096 | CARGA E DESCARGA - SOLO(B) | M3 |  | 7.54 |  | 0
1040302 | 70030097 | TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - SOLO(B) | M3Q |  | 75.4 |  | 0
1040303 | 70030098 | CARGA E DESCARGA - ROCHA(B) | M3 |  | 0.38 |  | 0
1040304 | 70030099 | TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA(B) | M3Q |  | 3.8 |  | 0
1040305 | 70030100 | CARGA E DESCARGA - ENTULHO(B) | M3 |  | 31.65 |  | 0
1040306 | 70030101 | TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - ENTUL.(B) | M3Q |  | 316.5 |  | 0
1040400 |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS - REDES DE DISTRIB.
1040401 | 70030062 | ADIC.PRC.P/ESC.ROCHA ATE 1,25M(B) | M3 |  | 0.38 |  | 0
1050000 |  | ESCORAMENTOS
1050100 |  | ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA
1050102 | 70040008 | ESCORAMENTO ESPECIAL(B) | M2 |  | 2574.7 |  | 0
1060000 |  | ESGOTAMENTO
1060100 |  | ÁGUAS SUPERFICIAIS
1060101 | 70050001 | ESGOTAM.C/BOMBAS DE SUPERF. OU SUBMERSAS | HPH |  | 120 |  | 0
1070000 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
1070100 |  | LASTROS
1070101 | 70070049 | LASTRO DE PEDRA BRITADA(B) | M3 |  | 2.26 |  | 0
1070200 |  | CONCRETO NÃ ESTRUTURAL
1070201 | 70070143 | CONCRETO NÃ0 ESTRUTURAL - MINIMO 210 KG DE CIMENTO M3 | M3 |  | 47.26 |  | 0
1070300 |  | POÇO VISITA DIÂM.1,00 M P/REDE ESGOTO
1070301 | 70070185 | PV D=1,00M T.CONCR.C/PBJE ATE 6,00M P/RE | UN |  | 6 |  | 0
1080000 |  | PAVIMENTAÇÃO
1080100 |  | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO
1080101 | 70090014 | LEVANTAM.PAVIM.ASFALTICA(B) | M2 |  | 316.5 |  | 0
1080102 | 70090019 | LEVANTAM.SARJETAS(B) | M3 |  | 0.24 |  | 0
1080103 | 70090020 | LEVANTAM.GUIAS(B) | M |  | 3.17 |  | 0
1080200 |  | REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO
1080201 | 70090044 | REGULARIZ.MECANIZADA SUPERFICIES(B) | M2 |  | 316.5 |  | 0
1080300 |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
1080302 | 70090074 | ASSENTAM.GUIAS(B) | M |  | 3.17 |  | 0
1080303 | 70090075 | CONSTRUCAO SARJETAS(B) | M3 |  | 0.24 |  | 0
1080400 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
1080401 | 70090090 | PREPARO DE CAIXA(B) | M2 |  | 336.1 |  | 0
1080402 | 70090093 | IMPRIMACAO LIGANTE(B) | M2 |  | 336.1 |  | 0
1080403 | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFALTICO(B) | M3 |  | 16.81 |  | 0
1080404 | 70090096 | CONCRETO PARA FECHAMENTO DE VALAS(B) | M3 |  | 50.42 |  | 0
1120000 |  | FORNECIMENTO
1120100 |  | FORNECIMENTO
1120101 | 30844 | TUBO CONCRETO ARMADO - ESGOTO PBJE - EA-2 - DN 600 MM | M |  | 226.07 |  | 0
1120102 | - | TUBO FOFO COM PONTA E BOLSA JE - DN = 600 MM - (137,90 KG/M) - ESGOTO | M |  | 65.89 |  | 0
|  |  | Custo = |  |  |  | 0
Codigo | Composição 13 | SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - MARGEM DIREITA |  |  |  | unidade: | unid
ITEM | TABELA | DESCRIÇÃO | unid. | clas. | coef. | custo
[6 empty] | unitário | total
1000000 |  | REMANEJAMENTO DE REDE COLETORA NA AVENIDA RUBENS CARAMEZ - MARGEM DIREITA
1010100 |  | CANTEIRO DE OBRAS
1010101 | 320101 | CANTEIRO DE OBRAS GLOBAL | GB |  | 1 |  | 0
1010102 | 70000002 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS | M2 |  | 6 |  | 0
1020000 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
1020100 |  | DETALHAMENTO DE PROJETO
1020101 | 70010001 | DETALHAMENTO DE PROJETO | M |  | 178.05 |  | 0
1020200 |  | LOCAÇÃO E CADASTRO
1020201 | 70010005 | CADASTRO DE REDES | M |  | 178.05 |  | 0
1020202 | 70010007 | CADASTRO DE LIGACOES | UN |  | 19 |  | 0
1020205 | 70010002 | LOCACAO REDES DE ESGOTOS (ATE D = 500MM) | M |  | 178.05 |  | 0
1030000 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1030100 |  | TRANSITO E SEGURANÇA
1030101 | 70020001 | SINALIZACAO LUMINOSA PARA OBRAS | M |  | 28.49 |  | 0
1030102 | 70020003 | TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA | M |  | 142.44 |  | 0
1030103 | 70020004 | SINALIZACAO DE TRAFEGO | M |  | 142.44 |  | 0
1030200 |  | PASSADIÇOS E TRAVESSIAS
1030201 | 70020006 | PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M2 |  | 7.12 |  | 0
1030202 | 70020007 | PASSADICOS DE MADEIRA PARA VEICULOS | M2 |  | 7.12 |  | 0
1030203 | 70020008 | PASSADICOS DE CHAPA METALICA P/VEICULOS | M2 |  | 0.36 |  | 0
1030300 |  | SUSTENTAÇÃO DE ESTRUTURAS
1030301 | 70020009 | ESCORAMENTO DE POSTES | UN |  | 5 |  | 0
1040000 |  | MOVIMENTO DE TERRA
1040100 |  | ESC.MECANIZ.DE VALAS EM SOLO NÃO ROCHOSO
1040101 | 70030074 | ESC.MECAN.VALAS SOLO N.ROCH.ATE 1,25M(B) | M3 |  | 2.91 |  | 0
1040103 | 70030076 | ESC.MECAN.VALAS SOLO N.ROCH.ATE 3,00M(B) | M3 |  | 226.96 |  | 0
1040104 | 70030077 | ESC.MECAN.VALAS SOLO N.ROCH.ATE 4,00M(B) | M3 |  | 203.86 |  | 0
1040200 |  | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS
1040201 | 70030025 | ATERRO VL/PC/CV COMP.MEC.S/G.C.(B) | M3 |  | 339.26 |  | 0
1040202 | 70030026 | ATERRO VL/PC/CV COMP.MEC.C/G.C.>=95%(B) | M3 |  | 72.22 |  | 0
1040300 |  | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
1040301 | 70030096 | CARGA E DESCARGA - SOLO(B) | M3 |  | 12.59 |  | 0
1040302 | 70030097 | TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - SOLO(B) | M3Q |  | 125.9 |  | 0
1040303 | 70030098 | CARGA E DESCARGA - ROCHA(B) | M3 |  | 0.63 |  | 0
1040304 | 70030099 | TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA(B) | M3Q |  | 6.3 |  | 0
1040305 | 70030100 | CARGA E DESCARGA - ENTULHO(B) | M3 |  | 24.93 |  | 0
1040306 | 70030101 | TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - ENTUL.(B) | M3Q |  | 249.3 |  | 0
1040400 |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS - REDES DE DISTRIB.
1040401 | 70030062 | ADIC.PRC.P/ESC.ROCHA ATE 1,25M(B) | M3 |  | 0.63 |  | 0
1050000 |  | ESCORAMENTOS
1050100 |  | ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA
1050101 | 70040007 | ESCORAMENTO CONTINUO(B) | M2 |  | 1013.69 |  | 0
1050102 | 70040008 | ESCORAMENTO ESPECIAL(B) | M2 |  | 50.68 |  | 0
1060000 |  | ESGOTAMENTO
1060100 |  | ÁGUAS SUPERFICIAIS
1060101 | 70050001 | ESGOTAM.C/BOMBAS DE SUPERF. OU SUBMERSAS | HPH |  | 120 |  | 0
1070000 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
1070100 |  | LASTROS
1070101 | 70070049 | LASTRO DE AREIA(B) | M3 |  | 10.22 |  | 0
1070200 |  | POÇO VISITA DIÂM.1,00 M P/REDE ESGOTO
1070201 | 70070181 | PV D=1,00M T.CONCR.C/PBJE ATE 2,00M P/RE | UN |  | 1 |  | 0
1070202 | 70070182 | PV D=1,00M T.CONCR.C/PBJE ATE 3,00M P/RE | UN |  | 3 |  | 0
1070203 | 70070183 | PV D=1,00M T.CONCR.C/PBJE ATE 4,00M P/RE | UN |  | 1 |  | 0
1080000 |  | PAVIMENTAÇÃO
1080100 |  | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO
1080101 | 70090014 | LEVANTAM.PAVIM.ASFALTICA(B) | M2 |  | 249.27 |  | 0
1080102 | 70090019 | LEVANTAM.SARJETAS(B) | M3 |  | 0.19 |  | 0
1080103 | 70090020 | LEVANTAM.GUIAS(B) | M |  | 2.49 |  | 0
1080104 | 70090016 | LEVANTAM.PASSEIOS CIMENTADOS(B) | M2 |  | 11.4 |  | 0
1080200 |  | REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO
1080201 | 70090044 | REGULARIZ.MECANIZADA SUPERFICIES(B) | M2 |  | 249.27 |  | 0
1080300 |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
1080301 | 70090071 | EXEC.PASSEIOS CIMENTADOS(B) | M2 |  | 11.4 |  | 0
1080302 | 70090074 | ASSENTAM.GUIAS(B) | M |  | 2.49 |  | 0
1080303 | 70090075 | CONSTRUCAO SARJETAS(B) | M3 |  | 0.19 |  | 0
1080400 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
1080401 | 70090090 | PREPARO DE CAIXA(B) | M2 |  | 249.27 |  | 0
1080402 | 70090093 | IMPRIMACAO LIGANTE(B) | M2 |  | 249.27 |  | 0
1080403 | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFALTICO(B) | M3 |  | 12.46 |  | 0
1080404 | 70090096 | CONCRETO PARA FECHAMENTO DE VALAS(B) | M3 |  | 37.39 |  | 0
1090000 |  | LIGAÇÕES PREDIAIS
1090100 |  | LIG.DOM.ESGOTO 100MM
1090102 | 70100004 | LIG.DOM.ESGOTO TERC.COMPL.100MM PVC | UN |  | 19 |  | 0
1120000 |  | FORNECIMENTO
1120100 |  | FORNECIMENTO
1120101 | 33256 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE PBJE PARA COLETOR DE ESGOTO - D = 300 MM - NBR 7362 | M |  | 178.05 |  | 0
|  |  | Custo = |  |  |  | 0
Codigo | Composição 14 | SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - MARGEM DIREITA |  |  |  | unidade: | unid
ITEM | TABELA | DESCRIÇÃO | unid. | clas. | coef. | custo
[6 empty] | unitário | total
1000000 |  | REMANEJAMENTO REDE COLETORA NA AVENIDA RUBENS CARAMEZ - MARG. ESQUERDA
1010100 |  | CANTEIRO DE OBRAS
1010101 | 320101 | CANTEIRO DE OBRAS GLOBAL | GB |  | 1 |  | 0
1010102 | 70000002 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS | M2 |  | 6 |  | 0
1020000 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
1020100 |  | DETALHAMENTO DE PROJETO
1020101 | 70010001 | DETALHAMENTO DE PROJETO | M |  | 240.07 |  | 0
1020200 |  | LOCAÇÃO E CADASTRO
1020201 | 70010005 | CADASTRO DE REDES | M |  | 240.07 |  | 0
1020202 | 70010007 | CADASTRO DE LIGACOES | UN |  | 4 |  | 0
1020205 | 70010002 | LOCACAO REDES DE ESGOTOS (ATE D = 500MM) | M |  | 240.07 |  | 0
1030000 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1030100 |  | TRANSITO E SEGURANÇA
1030101 | 70020001 | SINALIZACAO LUMINOSA PARA OBRAS | M |  | 38.41 |  | 0
1030102 | 70020003 | TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA | M |  | 192.06 |  | 0
1030103 | 70020004 | SINALIZACAO DE TRAFEGO | M |  | 192.06 |  | 0
1030200 |  | PASSADIÇOS E TRAVESSIAS
1030201 | 70020006 | PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M2 |  | 9.6 |  | 0
1030202 | 70020007 | PASSADICOS DE MADEIRA PARA VEICULOS | M2 |  | 9.6 |  | 0
1030203 | 70020008 | PASSADICOS DE CHAPA METALICA P/VEICULOS | M2 |  | 0.48 |  | 0
1030300 |  | SUSTENTAÇÃO DE ESTRUTURAS
1030301 | 70020009 | ESCORAMENTO DE POSTES | UN |  | 3 |  | 0
1030400 |  | SERV.ESPECIAL.ENG.SEGUR.E MEDIC.TRABALHO
1030401 | 70020018 | EQU.A - ATEND. 50 A 100 EMPREG.P/EMPRESA | MES |  | 1 |  | 0
1040000 |  | MOVIMENTO DE TERRA
1040100 |  | ESC.MECANIZ.DE VALAS EM SOLO NÃO ROCHOSO
1040102 | 70030075 | ESC.MECAN.VALAS SOLO N.ROCH.ATE 2,00M(B) | M3 |  | 82.55 |  | 0
1040103 | 70030076 | ESC.MECAN.VALAS SOLO N.ROCH.ATE 3,00M(B) | M3 |  | 230.89 |  | 0
1040104 | 70030077 | ESC.MECAN.VALAS SOLO N.ROCH.ATE 4,00M(B) | M3 |  | 102.04 |  | 0
1040200 |  | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS
1040201 | 70030025 | ATERRO VL/PC/CV COMP.MEC.S/G.C.(B) | M3 |  | 311.75 |  | 0
1040202 | 70030026 | ATERRO VL/PC/CV COMP.MEC.C/G.C.>=95%(B) | M3 |  | 86.58 |  | 0
1040300 |  | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
1040301 | 70030096 | CARGA E DESCARGA - SOLO(B) | M3 |  | 16.97 |  | 0
1040302 | 70030097 | TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - SOLO(B) | M3Q |  | 169.7 |  | 0
1040303 | 70030098 | CARGA E DESCARGA - ROCHA(B) | M3 |  | 0.85 |  | 0
1040304 | 70030099 | TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA(B) | M3Q |  | 8.5 |  | 0
1040305 | 70030100 | CARGA E DESCARGA - ENTULHO(B) | M3 |  | 5.92 |  | 0
1040306 | 70030101 | TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - ENTUL.(B) | M3Q |  | 59.2 |  | 0
1040400 |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS - REDES DE DISTRIB.
1040401 | 70030062 | ADIC.PRC.P/ESC.ROCHA ATE 1,25M(B) | M3 |  | 0.85 |  | 0
1050000 |  | ESCORAMENTOS
1050100 |  | ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA
1050101 | 70040007 | ESCORAMENTO CONTINUO(B) | M2 |  | 1141.8 |  | 0
1050102 | 70040008 | ESCORAMENTO ESPECIAL(B) | M2 |  | 57.09 |  | 0
1060000 |  | ESGOTAMENTO
1060100 |  | ÁGUAS SUPERFICIAIS
1060101 | 70050001 | ESGOTAM.C/BOMBAS DE SUPERF. OU SUBMERSAS | HPH |  | 120 |  | 0
1070000 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
1070100 |  | LASTROS
1070101 | 70070049 | LASTRO DE AREIA(B) | M3 |  | 9.6 |  | 0
1070200 |  | POÇO VISITA DIÂM.1,00 M P/REDE ESGOTO
1070201 | 70070181 | PV D=1,00M T.CONCR.C/PBJE ATE 2,00M P/RE | UN |  | 4 |  | 0
1070202 | 70070182 | PV D=1,00M T.CONCR.C/PBJE ATE 3,00M P/RE | UN |  | 3 |  | 0
1070203 | 70070183 | PV D=1,00M T.CONCR.C/PBJE ATE 4,00M P/RE | UN |  | 1 |  | 0
1080000 |  | PAVIMENTAÇÃO
1080100 |  | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO
1080101 | 70090014 | LEVANTAM.PAVIM.ASFALTICA(B) | M2 |  | 59.19 |  | 0
1080102 | 70090019 | LEVANTAM.SARJETAS(B) | M3 |  | 0.23 |  | 0
1080103 | 70090020 | LEVANTAM.GUIAS(B) | M |  | 3 |  | 0
1080104 | 70090016 | LEVANTAM.PASSEIOS CIMENTADOS(B) | M2 |  | 1.5 |  | 0
1080200 |  | REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO
1080201 | 70090044 | REGULARIZ.MECANIZADA SUPERFICIES(B) | M2 |  | 59.19 |  | 0
1080300 |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
1080301 | 70090071 | EXEC.PASSEIOS CIMENTADOS(B) | M2 |  | 1.5 |  | 0
1080302 | 70090074 | ASSENTAM.GUIAS(B) | M |  | 3 |  | 0
1080303 | 70090075 | CONSTRUCAO SARJETAS(B) | M3 |  | 0.23 |  | 0
1080400 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
1080401 | 70090090 | PREPARO DE CAIXA(B) | M2 |  | 59.19 |  | 0
1080402 | 70090093 | IMPRIMACAO LIGANTE(B) | M2 |  | 59.19 |  | 0
1080403 | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFALTICO(B) | M3 |  | 2.96 |  | 0
1080404 | 70090096 | CONCRETO PARA FECHAMENTO DE VALAS(B) | M3 |  | 8.88 |  | 0
1090000 |  | LIGAÇÕES PREDIAIS
1090100 |  | LIG.DOM.ESGOTO 100MM
1090101 | 70100003 | LIG.DOMESGOTO PASS.COMPL100MM PVC | UN |  | 4 |  | 0
1120000 |  | FORNECIMENTO
1120100 |  | FORNECIMENTO
1120101 | 33256 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE PBJE PARA COLETOR DE ESGOTO - D = 300 MM - NBR 7362 | M |  | 240.07 |  | 0
|  |  | Custo = |  |  |  | 0

## Cronograma Mensal
OBRA: | Canalização do Córrego Paim , inclusive Pavimentação e Drenagem |  |  | Intervenção: |  |  | 569.35
Tipo de Intervenção: CANALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM |  |  |  | Investimento: |  |  | 0
Endereço : | Entre a Rotatória da Praça Fioravante Belli e Rua Domingos da Silva - ITAPEVI - SP |  |  | Invest./Intervenção: |  |  | 0
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS INICIAIS | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
2 | CANTEIRO DE OBRAS | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CANALIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MICRODRENAGEM | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INTERFERÊNCIAS SABESP | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Geral | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumo
OBRA: | Canalização do Córrego Paim , inclusive Pavimentação e Drenagem
Tipo de Intervenção: CANALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM |  |  | Intervenção: | 569.35
Endereço : | Entre a Rotatória da Praça Fioravante Belli e Rua Domingos da Silva - ITAPEVI - SP |  | Investimento: | 0
|  |  | Invest./Intervenção: | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (sem BDI) | VALOR TOTAL (com BDI) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | CANALIZAÇÃO | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | MICRODRENAGEM | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | INTERFERÊNCIAS SABESP | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | #DIV/0!