## Orçamento
BDI
1
OBRA: |  | MURO DE CONTENÇÃO SANTA CECÍLIA E JD. SANTA RITA
Tipo de Intervenção: |  | CONSTRUÇÃO DA OBRA
Endereço : |  | Rua das Algas, 211, Sta Cecília e Rua comercial, 216, Jd. Sta. Rita, Rua Benedito de Araujo Novais, 866, Itapevi - SP |  |  | Investimento: |  | #VALUE!
TAB. REF.: |  | CDHU 180 / SIURB Infra (Jul/20) / SINAPI (Jan/21)
Saldo
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. | Custo Total | %
1 |  |  | RUA DAS ALGAS, 211 - STA CECÍLIA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
01.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
01.01.01 | 02.08.020 | CDHU-180 | Placa De Identificação Para Obra | m² | 6.2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.01.02 | 02.01.180 | CDHU-180 | Banheiro Químico Modelo Standard, Com Manutenção Conforme Exigências Da Cetesb | unxmês | 6 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.01.03 | 02.02.130 | CDHU-180 | Locação De Container Tipo Escritório Com 1 Vaso Sanitário, 1 Lavatório E 1 Ponto Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | unxmês | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
01.02.01 | 01.20.691 | CDHU-180 | Levantamento Planimétrico Cadastral Com Áreas Ocupadas Predominantemente Por Comunidades - Área Até 20.000 M² (Mínimo De 3.500 M²) | m² | 572 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.03 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
01.03.01 | 41100 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Escavação Mecânica, Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1,0Km | m3 | 884 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.03.02 | 43100 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Fornecimento De Terra, Incluindo Escavação, Carga E Transporte Até A Distância Média De 1,0Km, Medido No Aterro Compactado | m3 | 150.48 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.03.03 | 43200 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Compactação De Terra, Medida No Aterro | m3 | 105.34 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.03.04 | 43300 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Limpeza Mecanizada De Terreno, Inclusive De Camada Vegetal Até 30Cm De Profundidade, Sem Transporte | m2 | 200 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.03.05 | 88000 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Carga E Remoção De Entulho Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | m3 | 914 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.03.06 | 46000 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Remoção De Terra Além Do Primeiro Km | m3xkm | 37469.7 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.03.07 | 05.09.007 | CDHU-180 | Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra | m³ | 914 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.04 |  |  | MURO DE GABIÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
01.04.01 | 08.10.109 | CDHU-180 | Gabião Tipo Caixa Em Tela Metálica, Altura De 1 M, Com Revestimento Liga Zinco/Alumínio, Malha Hexagonal 8/10 Cm, Fio Diâmetro 2,7 Mm, Independente Do Formato Ou Utilização | m³ | 153 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.04.02 | 08.05.220 | CDHU-180 | Manta Geotêxtil Com Resistência À Tração Longitudinal De 31Kn/M E Transversal De 27Kn/M | m² | 102 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.04.03 | 52000 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Fundação De Rachão | m3 | 15.3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.04.04 | 54700 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Base De Bica Corrida | m3 | 7.65 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.05 |  |  | ESCADA HIDRÁULICA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
01.05.01 | 83100 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Alvenaria De Um Tijolo Comum | m2 | 87.69 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.05.02 | 96530 | Sinapi-Jan/21 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 1 Utilização. Af_06/2017 | m2 | 23.38 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.05.03 | 71500 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Fornecimento E Aplicação De Concreto Usinado Fck=20,0Mpa | m3 | 2.34 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.05.04 | 20404 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Armadura Em Aço Ca-50 | kg | 233.85 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.05.05 | 64700 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Fornecimento E Assentamento De Canaleta (Meio Tubo) De Concreto - Diâmetro 40Cm | m | 35 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.06 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
01.06.01 | 51700 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Arrancamento E Reassentamento De Guias Sobre Concreto | m | 20 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.06.02 | 50300 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Demolição De Pavimento De Concreto, Sarjeta Ou Sarjetão, Inclui Carga Em Caminhão | m2 | 9 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.06.03 | 84900 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Demolição De Concreto Simples | m3 | 5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.06.04 | 85100 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Demolição De Concreto Armado | m3 | 10.5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.06.05 | 88000 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Carga E Remoção De Entulho Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | m3 | 24.5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.06.06 | 88600 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Remoção De Entulho Além Do Primeiro Km | m3xkm | 862.4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.06.07 | 51100 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Abertura De Caixa Até 25Cm, Inclui Escavação, Compactação, Transporte E Preparo Do Sub-Leito | m2 | 50 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.06.08 | 51300 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Base De Concreto Fck=15,00Mpa Para Guias, Sarjetas Ou Sarjetões | m3 | 5.85 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.06.09 | 51402 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Fornecimento E Assentamento De Guias Tipo Pmsp 100, Inclusive Encostamento De Terra - Fck=25,0Mpa | m | 20 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.06.10 | 51901 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Construção De Sarjeta Ou Sarjetão De Concreto - Fck=25,0Mpa | m3 | 1.35 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.06.11 | 54800 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Base De Brita Graduada | m3 | 7.5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
2 |  |  | RUA COMERCIAL, 216, JD. SANTA RITA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
02.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
02.01.01 | 02.08.020 | CDHU-180 | Placa De Identificação Para Obra | m² | 6.2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.02 | 02.01.180 | CDHU-180 | Banheiro Químico Modelo Standard, Com Manutenção Conforme Exigências Da Cetesb | unxmês | 6 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.03 | 02.02.130 | CDHU-180 | Locação De Container Tipo Escritório Com 1 Vaso Sanitário, 1 Lavatório E 1 Ponto Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | unxmês | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.02 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
02.02.01 | 01.20.691 | CDHU-180 | Levantamento Planimétrico Cadastral Com Áreas Ocupadas Predominantemente Por Comunidades - Área Até 20.000 M² (Mínimo De 3.500 M²) | m² | 300 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.03 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
02.03.01 | 41100 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Escavação Mecânica, Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1,0Km | m3 | 3149.25 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.03.02 | 43100 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Fornecimento De Terra, Incluindo Escavação, Carga E Transporte Até A Distância Média De 1,0Km, Medido No Aterro Compactado | m3 | 253.77 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.03.03 | 43200 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Compactação De Terra, Medida No Aterro | m3 | 177.64 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.03.04 | 43300 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Limpeza Mecanizada De Terreno, Inclusive De Camada Vegetal Até 30Cm De Profundidade, Sem Transporte | m2 | 153 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.03.05 | 88000 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Carga E Remoção De Entulho Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | m3 | 3149.25 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.03.06 | 46000 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Remoção De Terra Além Do Primeiro Km | m3xkm | 145989.67 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.03.07 | 05.09.007 | CDHU-180 | Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra | m³ | 3149.25 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.04 |  |  | MURO DE GABIÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
02.04.01 | 08.10.109 | CDHU-180 | Gabião Tipo Caixa Em Tela Metálica, Altura De 1 M, Com Revestimento Liga Zinco/Alumínio, Malha Hexagonal 8/10 Cm, Fio Diâmetro 2,7 Mm, Independente Do Formato Ou Utilização | m³ | 255 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.04.02 | 08.05.220 | CDHU-180 | Manta Geotêxtil Com Resistência À Tração Longitudinal De 31Kn/M E Transversal De 27Kn/M | m² | 153 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.04.03 | 52000 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Fundação De Rachão | m3 | 20.4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.04.04 | 54700 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Base De Bica Corrida | m3 | 10.2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.05 |  |  | SOLO GRANPEADO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
02.05.01 | 93953 | Sinapi-Jan/21 | Execução De Grampo Para Solo Grampeado Com Comprimento Maior Que 4 M E Menor Ou Igual A 6 M, Diâmetro De 10 Cm, Perfuração Com Equipamento Manual E Armadura Com Diâmetro De 16 Mm. Af_05/2016 | m | 225 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.05.02 | 71600 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Fornecimento E Aplicação De Concreto Usinado Fck=25Mpa | m3 | 40 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.05.03 | 82300 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Fornecimento E Aplicação De Tela De Aço | kg | 440 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.06 |  |  | ESCADA HIDRÁULICA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
02.06.01 | 83100 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Alvenaria De Um Tijolo Comum | m2 | 180 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.06.02 | 96530 | Sinapi-Jan/21 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 1 Utilização. Af_06/2017 | m2 | 48 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.06.03 | 71500 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Fornecimento E Aplicação De Concreto Usinado Fck=20,0Mpa | m3 | 4.8 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.06.04 | 20404 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Armadura Em Aço Ca-50 | kg | 480 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.06.05 | 64700 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Fornecimento E Assentamento De Canaleta (Meio Tubo) De Concreto - Diâmetro 40Cm | m | 35 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.07 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
02.07.01 | 50100 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Arrancamento De Guias, Inclui Carga Em Caminhão | m | 40 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.07.02 | 50400 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Demolição De Pavimento Asfáltico, Inclusive Capa, Inclui Carga No Caminhão | m2 | 120 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.07.03 | 51000 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Abertura De Caixa Até 40Cm, Inclui Escavação, Compactação, Transporte E Preparo Do Sub-Leito | m2 | 120 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.07.04 | 51300 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Base De Concreto Fck=15,00Mpa Para Guias, Sarjetas Ou Sarjetões | m3 | 1.7 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.07.05 | 51402 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Fornecimento E Assentamento De Guias Tipo Pmsp 100, Inclusive Encostamento De Terra - Fck=25,0Mpa | m | 40 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.07.06 | 52401 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Base De Macadame Betuminoso | m3 | 40 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.07.07 | 51901 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Construção De Sarjeta Ou Sarjetão De Concreto - Fck=25,0Mpa | m3 | 2.7 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.07.08 | 52000 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Fundação De Rachão | m3 | 18 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.07.09 | 54800 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Base De Brita Graduada | m3 | 33 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.07.10 | 52501 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Base De Binder Aberto (Sem Transporte) | m3 | 8 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.07.11 | 52600 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Imprimação Betuminosa Ligante | m2 | 320 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.07.12 | 52700 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Imprimação Betuminosa Impermeabilizante | m2 | 160 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.07.13 | 52800 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Revestimento De Concreto Asfáltico (Sem Transporte) | m3 | 8 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.07.14 | 57801 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | m3 | 8 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.07.15 | 57807 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | m3xkm | 158.4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.07.16 | 57901 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Carga, Descarga E Transporte De Binder Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | m3 | 8 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.07.17 | 57907 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Transporte De Binder Além Do Primeiro Km | m3xkm | 158.4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
3 |  |  | RUA BENEDITO DE ARAUJO NOVAIS, 866 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
03.01 |  |  | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E CIMBRAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
03.01.01 | 30130 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Cimbramento Para Alturas Entre 3,01M E 7,00M | m3 | 159.936 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.02 | 04.18.380 | CDHU-180 | Remoção De Condutor Embutido Diâmetro Externo Acima De 6,5 Mm | m | 105 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.03 | 97622 | Sinapi-Jan/21 | Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m3 | 8.702 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.04 | 97628 | Sinapi-Jan/21 | Demolição De Lajes, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m3 | 3.776 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.05 | 97626 | Sinapi-Jan/21 | Demolição De Pilares E Vigas Em Concreto Armado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m3 | 5.1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.06 | 97633 | Sinapi-Jan/21 | Demolição De Revestimento Cerâmico, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m2 | 16.4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.07 | 106003 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Retirada De Tubulação De Pvc Rígido - Até 4" | m | 35 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.08 | 86001 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Retirada De Esquadrias Metálicas Em Geral, Portas Ou Caixilhos | m2 | 3.992 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.09 | 05.07.050 | CDHU-180 | Remoção De Entulho De Obra Com Caçamba Metálica - Material Volumoso E Misturado Por Alvenaria, Terra, Madeira, Papel, Plástico E Metal | m³ | 16.7959 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02 |  |  | EDIFICAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
03.02.01 | 91927 | Sinapi-Jan/21 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 105 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.02 | 89402 | Sinapi-Jan/21 | Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | m | 35 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.03 | 89714 | Sinapi-Jan/21 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | m | 30 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.04 | 87001 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Recolocação De Esquadrias Metálicas Em Geral, Portas Ou Caixilhos | m2 | 3.992 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.05 | 87455 | Sinapi-Jan/21 | Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | m2 | 3.77 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.06 | 87246 | Sinapi-Jan/21 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 35X35 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Menor Que 5 M2. Af_06/2014 | m2 | 2.54 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.07 | 87620 | Sinapi-Jan/21 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Espessura 2Cm. Af_06/2014 | m2 | 2.54 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.08 | 87269 | Sinapi-Jan/21 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 25X35 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 | m2 | 18.56 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.09 | 87274 | Sinapi-Jan/21 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 33X45 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Menor Que 5 M² A Meia Altura Das Paredes. Af_06/2014 | m2 | 1.96 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.10 | 87894 | Sinapi-Jan/21 | Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Sem Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | m2 | 20.63 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.11 | 87530 | Sinapi-Jan/21 | Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m2 | 16.86 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.12 | 87555 | Sinapi-Jan/21 | Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Industrializada, Preparo Mecânico, Aplicado Com Equipamento De Mistura E Projeção De 1,5 M3/H De Argamassa Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Menor Que 5M2, Espessura De 10Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m2 | 3.77 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.13 | 88490 | Sinapi-Jan/21 | Aplicação Mecânica De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 2.54 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.14 | 74245/1 | Sinapi-Jan/21 | Pintura Acrilica Em Piso Cimentado Duas Demaos | m2 | 5.36 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.15 | 88491 | Sinapi-Jan/21 | Aplicação Mecânica De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 25.5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.03 |  |  | CONSTRUÇÃO DE ESCADA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
03.03.01 | 91006 | Sinapi-Jan/21 | Formas Manuseáveis Para Paredes De Concreto Moldadas In Loco, De Edificações De Pavimento Único, Em Panos De Fachada Com Vãos. Af_06/2015 | m2 | 4.68 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.03.02 | 94964 | Sinapi-Jan/21 | Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 | m3 | 1.08 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.03.03 | 20404 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Armadura Em Aço Ca-50 | kg | 108 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.04 |  |  | MURO DE DIVISA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
03.04.01 | 94964 | Sinapi-Jan/21 | Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 | m3 | 1.0465 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.04.02 | 20404 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Armadura Em Aço Ca-50 | kg | 113.33 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.04.03 | 91006 | Sinapi-Jan/21 | Formas Manuseáveis Para Paredes De Concreto Moldadas In Loco, De Edificações De Pavimento Único, Em Panos De Fachada Com Vãos. Af_06/2015 | m2 | 17.94 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.04.04 | 93205 | Sinapi-Jan/21 | Cinta De Amarração De Alvenaria Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta. Af_03/2016 | m | 63.4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.04.05 | 87894 | Sinapi-Jan/21 | Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Sem Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | m2 | 144.16 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.04.06 | 87455 | Sinapi-Jan/21 | Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | m2 | 59.4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.05 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
03.05.01 | 20102 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Broca De Concreto - Diâmetro De 25Cm | m | 174.25 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.05.02 | 101575 | Sinapi-Jan/21 | Escoramento De Vala, Tipo Pontaleteamento, Com Profundidade De 3,0 A 4,5 M, Largura Maior Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M. Af_08/2020 | m2 | 59.8 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.05.03 | 93382 | Sinapi-Jan/21 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 | m3 | 9.744 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.05.04 | 10402 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Escavação Manual, Profundidade Superior A 1,50M | m3 | 48.72 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.05.05 | 20210 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Apiloamento Do Fundo De Valas, Para Simples Regularização | m2 | 21.6 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.05.06 | 10211 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Carga Manual E Remoção De Terra, Inclusive Transporte Até 1 Km | m3 | 50.6688 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.05.07 | 10310 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km | m3xkm | 456.0192 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.05.08 | 05.09.007 | CDHU-180 | Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra | m³ | 50.67 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.06 |  |  | GALERIA E CAIXAS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
03.06.01 | 20404 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Armadura Em Aço Ca-50 | kg | 6257.3427 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.06.02 | 95241 | Sinapi-Jan/21 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers, Espessura De 5 Cm. Af_07/2016 | m2 | 1.316 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.06.03 | 20510 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Concreto Fck=25Mpa - Usinado | m3 | 40.36 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.06.04 | 30330 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Bombeamento De Concreto | m3 | 40.36 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.06.05 | 101177 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Canaleta Meia Cana Em Concreto D=40Cm | m | 45 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.06.06 | 181550 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Fornecimento E Aplicação De Areia Fina | m3 | 25.1272 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.06.07 | 10478 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Fornecimento E Aplicação De Geocomposto Formado Por Núcleo Tridimensional, Flexível De Filamento De Polipropileno, Associado Às Suas Duas Superfícies Geotexteis Não Tecidos | m2 | 73.44 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.06.08 | 91004 | Sinapi-Jan/21 | Formas Manuseáveis Para Paredes De Concreto Moldadas In Loco, De Edificações De Pavimento Único, Em Faces Internas De Paredes. Af_06/2015 | m2 | 294.2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.06.09 | 92221 | Sinapi-Jan/21 | Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015 | m | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.07 |  |  | HIDRÁULICA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
03.07.01 | 92212 | Sinapi-Jan/21 | Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015 | m | 15 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.07.02 | 90696 | Sinapi-Jan/21 | Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 200 Mm, Junta Elástica - Fornecimento E Assentamento. Af_01/2021 | m | 70 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.08 |  |  | ENSAIOS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
03.08.01 | 20606 | Siurb (Infra)-Jul/20 | Ensaios De Laboratório - Proctor Simples | ens. | 18 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.09 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
03.09.01 | 02.08.020 | CDHU-180 | Placa De Identificação Para Obra | m² | 6.2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.09.02 | 02.01.180 | CDHU-180 | Banheiro Químico Modelo Standard, Com Manutenção Conforme Exigências Da Cetesb | unxmês | 6 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.09.03 | 02.02.130 | CDHU-180 | Locação De Container Tipo Escritório Com 1 Vaso Sanitário, 1 Lavatório E 1 Ponto Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | unxmês | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #REF!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | XX,XX | #VALUE! |  | #VALUE! | #REF!
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Custo Total. Para os cálculos utilizamos arredondamento de duas casas decimais após a vírgula. As empresas Proponentes devem seguir a mesma regra para o preenchimento da planilha.
Note on B142: Anterior: 11020

## Cronograma Mensal
OBRA: | MURO DE CONTENÇÃO SANTA CECÍLIA E JD. SANTA RITA
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO DA OBRA
Endereço : | Rua das Algas, 211, Sta Cecília e Rua comercial, 216, Jd. Sta. Rita, Rua Benedito de Araujo Novais, 866, Itapevi - SP
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3
|  | % | R$
1 | RUA DAS ALGAS, 211 - STA CECÍLIA | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | RUA COMERCIAL, 216, JD. SANTA RITA | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | RUA BENEDITO DE ARAUJO NOVAIS, 866 | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sub-Total | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Resumo
OBRA: | MURO DE CONTENÇÃO SANTA CECÍLIA E JD. SANTA RITA
Endereço : | Rua das Algas, 211, Sta Cecília e Rua comercial, 216, Jd. Sta. Rita, Rua Benedito de Araujo Novais, 866, Itapevi - SP |  | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: | CDHU 180 / SIURB Infra (Jul/20) / SINAPI (Jan/21)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (sem BDI) | VALOR TOTAL (com BDI) | %
1 | RUA DAS ALGAS, 211 - STA CECÍLIA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
2 | RUA COMERCIAL, 216, JD. SANTA RITA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
3 | RUA BENEDITO DE ARAUJO NOVAIS, 866 | 0 | #VALUE! | #DIV/0!