## Orçamento
BDI
1
OBRA: |  |  | CRECHE DE TEMPO INTEGRAL
Tipo de Intervenção: |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO
Endereço : |  |  | RUA ALCIDES COTRIN, 177 - JD. SANTA RITA , ITAPEVI, SÃO PAULO |  | Investimento: |  | #VALUE!
TAB. REF.: |  |  | SINAPI - (Mai/22) / CDHU - 186 / FDE - (Abr/22) /SIURB - (Jan/22)
Saldo
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Preço un. | Preço Total | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
01.01.01 | 93567 | Sinapi-Mai/22 | Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares | mes | 8 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.01.02 | 93572 | Sinapi-Mai/22 | Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares | mes | 8 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
01.02.01 | 90781 | Sinapi-Mai/22 | Topografo Com Encargos Complementares | h | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02.02 | 95967 | Sinapi-Mai/22 | Serviços Técnicos Especializados Para Acompanhamento De Execução De Fundações Profundas E Estruturas De Contenção | h | 20 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02.03 | 01.21.010 | CDHU- 186 | Taxa De Mobilização E Desmobilização De Equipamentos Para Execução De Sondagem | tx | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02.04 | 01.21.100 | CDHU- 186 | Sondagem Do Terreno A Trado | m | 40 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02.05 | 01.17.031 | CDHU- 186 | Projeto Executivo De Arquitetura Em Formato A1 (acessibilidade) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02.06 | 01.17.051 | CDHU- 186 | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1 (fundação) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02.07 | 01.17.051 | CDHU- 186 | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1 ( estrutura metálica) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02.08 | 01.17.051 | CDHU- 186 | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02.09 | 01.17.071 | CDHU- 186 | Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1 (drenagem) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02.10 | 01.17.071 | CDHU- 186 | Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02.11 | 01.17.111 | CDHU- 186 | Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02.12 | 01.17.111 | CDHU- 186 | Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1 (rede de dados) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02.13 | 200534 | Siurb-Edif-Jan22 | Desenvolvimento De Projeto Técnico De Prevenção E Combate A Incêndio E Aprovação Junto Ao Corpo De Bombeiros Para Edificações De 2001 M2 À 5000 M2 | gl | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02.14 | 200537 | Siurb-Edif-Jan22 | Serviços Técnicos Profissionais Para Obtenção Do Avcb Junto Ao Corpo De Bombeiros Para Edificações De 2001 À 5000 M2 | gl | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.03 |  |  | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.03.01 | 16.06.078 | FDE-Abr/22 | Fornecimento E Instalaçao De Placa De Identificaçao De Obra Incluso Suporte Estrutura De Madeira. | m2 | 12 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.03.02 | 01.10.001 | FDE-Abr/22 | Gabarito De Madeira Esquadrado E Nivelado Para Locação De Obra | m | 44.51 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.03.03 | 16.06.058 | FDE-Abr/22 | Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo | m | 30 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.03.04 | 02.02.140 | CDHU- 186 | Locação De Container Tipo Sanitário Com 2 Vasos Sanitários, 2 Lavatórios, 2 Mictórios E 4 Pontos Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | unmes | 8 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.03.05 | 02.02.150 | CDHU- 186 | Locação De Container Tipo Depósito - Área Mínima De 13,80 M² | unmes | 8 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
2 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
02.01 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
02.01.01 | 01.01.040 | FDE-Abr/22 | Remoçao De Raizes (Destoca) Remanescente De Tronco De Arvore 60Cm<Diam<100Cm. | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.02 | 02.50.001 | FDE-Abr/22 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 7.3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.03 | 03.01.240 | CDHU- 186 | Demolição Mecanizada De Pavimento Ou Piso Em Concreto, Inclusive Fragmentação, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento | m2 | 310.47 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.04 | 03.01.200 | CDHU- 186 | Demolição Mecanizada De Concreto Armado, Inclusive Fragmentação, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento | m3 | 27 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.05 | 04.50.001 | FDE-Abr/22 | Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos | m3 | 33.37 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.06 | 08.60.011 | FDE-Abr/22 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 16 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.07 | 09.50.029 | FDE-Abr/22 | Remoção De Poste De Concreto | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.08 | 06.60.001 | FDE-Abr/22 | Retirada De Esquadrias Metálicas | m2 | 29.67 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.09 | 07.60.060 | FDE-Abr/22 | Retirada De Telhas Ond De Fibro-Cim/Plast Ou Alum/Plana Pre Fab | m2 | 52.5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.10 | 05.60.001 | FDE-Abr/22 | Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas | un | 5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.11 | 05.60.005 | FDE-Abr/22 | Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira | un | 5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.12 | 05.08.220 | CDHU- 186 | Carregamento Mecanizado De Entulho Fragmentado, Com Caminhão À Disposição Dentro Da Obra, Até O Raio De 1 Km | m3 | 365 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.13 | 05.08.140 | CDHU- 186 | Transporte De Entulho, Para Distâncias Superiores Ao 20° Km | m3xkm | 3134 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
3 |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTRURA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
03.01 |  |  | BLOCOS E BALDRAMES | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
03.01.01 | 02.01.001 | FDE-Abr/22 | Escavacao Manual - Profundidade Ate 1.80 M | m3 | 56.69 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.02 | 02.01.010 | FDE-Abr/22 | Apiloamento Para Simples Regularizacao | m2 | 85.33 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.03 | 01.07.002 | FDE-Abr/22 | Lastro De Pedra Britada - 5Cm | m2 | 8.27 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.04 | 02.03.001 | FDE-Abr/22 | Forma De Madeira Macica | m2 | 126 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.05 | 02.04.002 | FDE-Abr/22 | Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa | kg | 1688.95 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.06 | 02.05.028 | FDE-Abr/22 | Concreto Dosado,Bombeado E Lancado Fck=25Mpa | m3 | 22.52 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.07 | 02.07.001 | FDE-Abr/22 | Imperm Resp Alv Embas Com Argam Cim-Areia 1:3 Contendo Hidrofugo | m2 | 157.66 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.08 | 13.02.009 | FDE-Abr/22 | Piso De Concreto Camurcado-Fundacao Direta Fck-25 Mpa | m2 | 136.15 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.09 | 01.06.005 | FDE-Abr/22 | Reaterro Interno Apiloado | m3 | 28.16 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.10 | 05.10.026 | CDHU- 186 | Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Para Distâncias Superiores Ao 20° Km | m3xkm | 891.47 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.11 | 05.09.007 | CDHU- 186 | Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra | m3 | 28.16 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.12 | 06.03.001 | FDE-Abr/22 | Ti-01 Tampa De Inspecao - Aco | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.13 | 08.10.045 | FDE-Abr/22 | Ralo Sifonado Conico Pvc Dn 100Mm C/Grelha Pvc Cromado | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.14 | 02.02.091 | FDE-Abr/22 | Taxa De Mobilização De Equipamento - Estaca Escavada | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.15 | 02.02.101 | FDE-Abr/22 | Estaca Escavada Mecanicamente Diam 30Cm | m | 48 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.16 | 02.04.002 | FDE-Abr/22 | Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa | kg | 912 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02 |  |  | ESTRUTURA PRÉ MOLDADA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
03.02.01 | 02.01.001 | FDE-Abr/22 | Escavacao Manual - Profundidade Ate 1.80 M | m3 | 18.75 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.02 | 02.01.010 | FDE-Abr/22 | Apiloamento Para Simples Regularizacao | m2 | 25 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.03 | 01.07.002 | FDE-Abr/22 | Lastro De Pedra Britada - 5Cm | m2 | 25 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.04 | 02.03.001 | FDE-Abr/22 | Forma De Madeira Macica | m2 | 15 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.05 | 02.04.002 | FDE-Abr/22 | Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa | kg | 625 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.06 | 16.80.017 | FDE-Abr/22 | Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto | m2 | 300 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.07 | 03.03.026 | FDE-Abr/22 | Concreto Dosado,Bombeado E Lancado Fck 25 Mpa | m3 | 15 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.08 | 08.14.062 | FDE-Abr/22 | Aneis Pre-Moldados Em Concreto Armado P/ Reservatorio D'Agua D=3,00M | m | 22 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.02.09 | 11.02.027 | FDE-Abr/22 | Impermeabilizacao C/ Emulsao Acrilica - 6 Demaos | m2 | 187.98 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
4 |  |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
04.01 |  |  | ALVENARIA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
04.01.01 | 04.01.034 | FDE-Abr/22 | Alvenaria De Bloco De Concreto 19X19X39 Cm Classe C | m2 | 424.88 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
04.01.02 | 04.01.059 | FDE-Abr/22 | Verga/Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta - 19 Cm | m | 100.56 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
04.01.03 | 02.07.002 | FDE-Abr/22 | Imperm Resp Alv Embas C/ Cim-Areia 1-3 Hidrofugo/Tinta Betuminosa | m2 | 38.43 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
04.02 |  |  | FIXAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
04.02.01 | 12.02.003 | FDE-Abr/22 | Chapisco Rolado Para Superficies Lisas | m2 | 97.72 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
5 |  |  | ELEMENTOS DE MADEIRA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
05.01 |  |  | PORTAS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
05.01.01 | 05.01.005 | FDE-Abr/22 | Pm-05 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=92Cm | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
05.01.02 | 30.04.060 | CDHU- 186 | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm | m | 4.08 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
05.01.03 | 15.03.011 | FDE-Abr/22 | Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira | m2 | 8.62 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
05.02 |  |  | QUADROS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
05.02.01 | 05.80.042 | FDE-Abr/22 | Lousa Quadriculada L=4.61M Mod. Lg-01 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
6 |  |  | TAMPOS E BANCADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
06.01 |  |  | TAMPOS E BANCADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
06.01.01 | 05.05.067 | FDE-Abr/22 | Pr-03 Prateleira De Granilite - L=30Cm | m | 12.45 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.01.02 | 05.05.040 | FDE-Abr/22 | Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm | m | 6.3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.01.03 | 05.05.062 | FDE-Abr/22 | Be-16 Bancada Laboratorio 2 Cubas 50X40X25Cm (L=180Cm) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.01.04 | 05.05.061 | FDE-Abr/22 | Be-15 Bancada Laboratorio Com Prateleira | m | 25.7 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.01.05 | 05.05.050 | FDE-Abr/22 | Be-05 Bancada Educação Infantil | m | 11.75 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.01.06 | 05.05.101 | FDE-Abr/22 | Cc-01 Cuba Inox (60X50X30Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.01.07 | 05.05.096 | FDE-Abr/22 | Cc-06 Cuba Inox 460X300X170Mm - Misturador De Parede | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.01.08 | 08.84.055 | FDE-Abr/22 | Cuba Simples Aco Inox(304) Chap.22 - 400X340X140Mm - Sem Pertences | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
7 |  |  | ELEMENTOS DE METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
07.01 |  |  | ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
07.01.01 | 06.01.062 | FDE-Abr/22 | Ea-13 Janela De Aluminio - 1,80 X 1,50 M | un | 7 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
07.01.02 | 06.01.064 | FDE-Abr/22 | Ea-15 Janela De Aluminio - 1,80 X 0,60 M | un | 7 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
07.01.03 | 06.01.065 | FDE-Abr/22 | Ea-16 Janela De Aluminio (0,90X0,90M) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
07.01.04 | 05.05.086 | FDE-Abr/22 | Ba-13 Balcao Atendimento - Granito | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
07.02 |  |  | PORTAS E PORTÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
07.02.01 | 06.02.016 | FDE-Abr/22 | Pf-16 Porta Em Chapa De Ferro (L=92 Cm) | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
07.02.02 | 16.01.064 | FDE-Abr/22 | Pt-29 Portao De Tela Para Quadra | m2 | 3.24 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
07.02.03 | 06.02.064 | FDE-Abr/22 | Pt-43 Portao De Correr Em Gradil Eletrof (360X230Cm) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
07.02.04 | 16.01.029 | FDE-Abr/22 | Fd-24 Fechamento De Divisa Com Gradil Eletrofundido / Broca (H=235Cm) | m | 12.67 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
07.02.05 | 16.04.019 | FDE-Abr/22 | Fq-01 Fechamento Para Quadra De Esportes - Fundo - Broca | m | 39.96 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
07.03 |  |  | OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
07.03.01 | 100702 | Sinapi-Mai/22 | Porta De Correr De Alumínio, Com Duas Folhas Para Vidro, Incluso Vidro Liso Incolor, Fechadura E Puxador, Sem Alizar. Af_12/2019 | m2 | 22.4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
07.03.02 | 28.20.800 | CDHU- 186 | Equipamento Automatizador De Portas Deslizantes Para Folha Dupla | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
07.03.03 | 06.03.024 | FDE-Abr/22 | Tp-12 Tela De Protecao Removivel | m2 | 8.1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
07.03.04 | 06.03.100 | FDE-Abr/22 | Co-34 Corrimão Duplo Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte. | m | 44.1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
07.03.05 | 06.03.101 | FDE-Abr/22 | Co-35 Corrimão Duplo Com Montante Vertical Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 12.67 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
07.03.06 | 06.03.102 | FDE-Abr/22 | Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 7.1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
07.03.07 | 102181 | Sinapi-Mai/22 | Instalação De Vidro Temperado, E = 10 Mm, Encaixado Em Perfil U. Af_01/2021_P | m2 | 6.9 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
8 |  |  | COBERTURAS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
08.01 |  |  | COBERTURAS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
08.01.01 | 07.02.016 | FDE-Abr/22 | Fornecimento E Montagem De Estrutura Metalica Com Aço Resistente A Corrosao (Astm A709/A588) | kg | 12650.72 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
08.01.02 | 15.01.004 | FDE-Abr/22 | Esmalte Em Estrutura Metalica | m2 | 126.51 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
08.01.03 | 07.04.101 | FDE-Abr/22 | Rufo Liso De Aco Galv Natural E=0,65Mm Corte Ate 400Mm | m | 77.06 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
08.01.04 | 02.05.014 | FDE-Abr/22 | Concreto Dosado E Lançado Fck=20Mpa | m3 | 2.52 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
08.01.05 | 07.03.135 | FDE-Abr/22 | Telha Galvalume / Aco Galv Sanduiche E=30Mm (Pur) / (Pir) Trapez H=40Mm Nas Duas Faces E= 0,50Mm Com Pint Faces Aparentes. | m2 | 138.42 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
08.01.06 | 08.12.016 | FDE-Abr/22 | Calha Ou Agua Furtada Em Chapa Galv. N 24 - Corte 0,50M | m | 104.57 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
08.01.07 | 15.03.060 | FDE-Abr/22 | Face Externa De Calhas/Condutores Com Tinta Sintetica (Esmalte) | m | 104.57 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
08.01.08 | 15.03.061 | FDE-Abr/22 | Face Interna De Calhas Com Tinta Betuminosa | m | 104.57 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
08.01.09 | 15.03.062 | FDE-Abr/22 | Face Aparente De Rufos/Rincoes Com Tinta Betuminosa | m | 77.06 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
08.01.10 | 07.04.037 | FDE-Abr/22 | Cumeeira Aco Galv Pint Po/Coil-Coating Perfil Trapez H=100Mm E=0,65Mm | m | 17.63 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
08.01.11 | 60250 | Siurb-Edif-Jan22 | Telhas Em Policarbonato Alveolar 6Mm Com Estrutura Metálica Galvanizada Instalada | m2 | 178.55 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
08.01.12 | 28.20.800 | CDHU- 186 | Equipamento Automatizador De Portas Deslizantes Para Folha Dupla | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
08.01.13 | 16.12.040 | CDHU- 186 | Telhamento Em Chapa De Aço Pré-Pintada Com Epóxi E Poliéster, Perfil Ondulado Calandrado, Com Espessura De 0,80 Mm | m2 | 155.97 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
9 |  |  | FORRO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
09.01 |  |  | FORRO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
09.01.01 | 10.01.049 | FDE-Abr/22 | Forro De Gesso Acartonado Incl Estrutura | m2 | 137.42 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
10.01 |  |  | SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01.01 | 08.03.016 | FDE-Abr/22 | Tubo Pvc Rígido Junta Soldável De 25 Incl Conexões | m | 120 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.01.02 | 08.03.017 | FDE-Abr/22 | Tubo Pvc Rígido Junta Soldável De 32 Incl Conexões | m | 60 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.01.03 | 08.03.018 | FDE-Abr/22 | Tubo Pvc Rígido Junta Soldável De 40 Incl Conexões | m | 60 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.01.04 | 08.03.099 | FDE-Abr/22 | Servicos Em Rede De Agua Fria | mv | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.01.05 | 08.04.004 | FDE-Abr/22 | Registro De Gaveta Bruto Dn 32Mm (1 1/4") | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.01.06 | 08.04.032 | FDE-Abr/22 | Registro De Pressao C/ Canopla Cromada Dn 20Mm (3/4") | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.01.07 | 08.17.081 | FDE-Abr/22 | Tj-03 Torneira De Jardim | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.02 |  |  | SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.02.01 | 08.09.015 | FDE-Abr/22 | Tubo Pvc Normal "Sn" Junta Soldável/Elástica Dn 40 Incl Conexões | m | 60 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.02.02 | 08.09.016 | FDE-Abr/22 | Tubo Pvc Normal "Sn" Junta Elástica Dn 50 Incl Conexões | m | 60 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.02.03 | 08.09.017 | FDE-Abr/22 | Tubo Pvc Normal "Sn" Junta Elástica Dn 75 Incl Conexões | m | 60 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.02.04 | 08.09.018 | FDE-Abr/22 | Tubo Pvc Normal "Sn" Junta Elástica Dn 100 Incl Conexões | m | 60 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.02.05 | 08.09.099 | FDE-Abr/22 | Servicos Em Rede De Esgoto | mv | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.02.06 | 08.10.057 | FDE-Abr/22 | Terminal De Ventilacao Em Pvc P/ Esgoto Dn 75Mm (3") | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.02.07 | 93287 | Sinapi-Mai/22 | Guindaste Hidráulico Autopropelido, Com Lança Telescópica 40 M, Capacidade Máxima 60 T, Potência 260 Kw - Chp Diurno. Af_03/2016 | chp | 20 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.02.08 | 13.02.009 | FDE-Abr/22 | Piso De Concreto Camurcado-Fundacao Direta Fck-25 Mpa | m2 | 100 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03 |  |  | SERVIÇOS DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.03.01 | 08.11.053 | FDE-Abr/22 | Tubo De Pvc Reforçado "Sr" Junta Elástica Dn 100 Incl Conexões | m | 100 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.02 | 08.11.054 | FDE-Abr/22 | Tubo De Pvc Reforçado "Sr" Junta Elástica Dn 150 Incl Conexões | m | 100 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.03 | 08.12.099 | FDE-Abr/22 | Servicos Em Rede De Aguas Pluviais | mv | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.04 | 08.10.045 | FDE-Abr/22 | Ralo Sifonado Conico Pvc Dn 100Mm C/Grelha Pvc Cromado | un | 20 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.05 | 16.05.031 | FDE-Abr/22 | Ca-21 Canaleta De Aguas Pluviais Em Concreto (20Cm) | m | 20.89 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.06 | 16.05.044 | FDE-Abr/22 | Tc-07 Tampa Em Grelha De Ferro Galvanizado P/ Canaleta (25Cm) | m | 106.51 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.04 |  |  | CAIXA DE RETARDO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.04.01 | 16.05.054 | FDE-Abr/22 | Poço De Retenção De Água Pluvial Ø 3,00M Com Fundo De Brita | m | 4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.04.02 | 16.05.056 | FDE-Abr/22 | Tampa Pré-Moldada Ø 3,00M Para Poço De Retenção De A.P. Com Tampa De Inspeção Ø 0,60M | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.05 |  |  | LOUÇAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.05.01 | 08.16.045 | FDE-Abr/22 | Tanque De Louca Branca,Pequeno C/Coluna | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.05.02 | 08.16.010 | FDE-Abr/22 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 12 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.05.03 | 30.08.060 | CDHU- 186 | Bacia Sifonada De Louça Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida - Capacidade De 6 Litros | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.06 |  |  | APARELHOS E METAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.06.01 | 08.15.016 | FDE-Abr/22 | Bb-01 Bebedouro Coletivo | m | 0.5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.06.02 | 08.15.017 | FDE-Abr/22 | Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado | un | 5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.06.03 | 08.17.058 | FDE-Abr/22 | Ft-02 Filtro Para Agua Potavel | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.06.04 | 08.15.013 | FDE-Abr/22 | Lt-04 Lavatorio /Bebedouro Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 1.65 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.06.05 | 44.03.300 | CDHU- 186 | Torneira Volante Tipo Alavanca | un | 12 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.06.06 | 08.17.079 | FDE-Abr/22 | Torneira De Parede Antivandalismo - 85Mm | un | 5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.07 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.07.01 | 08.08.073 | FDE-Abr/22 | Conj Motor-Bomba (Centrifuga) 1.5 Hp (10000 L/H - 20 Mca) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.07.02 | 103003 | Sinapi-Mai/22 | Grelha De Ferro Fundido Simples Com Requadro, 300 X 1000 Mm, Assentada Com Argamassa 1 : 3 Cimento: Areia - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.07.03 | 24.03.100 | CDHU- 186 | Alçapão/Tampa Em Chapa De Ferro Com Porta Cadeado | m2 | 1.28 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.07.04 | 62.20.330 | CDHU- 186 | Coifa Em Aço Inoxidável Com Filtro E Exaustor Axial - Área Até 3,00 M² | m2 | 2.38 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.07.05 | 30.01.061 | CDHU- 186 | Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm | un | 22 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.07.06 | 30.01.120 | CDHU- 186 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm | un | 6 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.07.07 | 44.04.030 | CDHU- 186 | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm | m2 | 0.84 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.07.08 | 44.03.090 | CDHU- 186 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 14 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.07.09 | 14.02.001 | FDE-Abr/22 | Ep-01 Espelho | un | 21 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
11.01 |  |  | SERVIÇO DE INTERLIGAÇAO / LIGAÇAO / QUADRO GERAL | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
11.01.01 | 101508 | Sinapi-Mai/22 | Entrada De Energia Elétrica, Aérea, Trifásica, Com Caixa De Sobrepor, Cabo De 35 Mm2 E Disjuntor Din 50A (Não Incluso O Poste De Concreto). Af_07/2020_P | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.02 | 68.01.630 | CDHU- 186 | Poste De Concreto Circular, 200 Kg, H = 10,00 M | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.03 | 09.02.042 | FDE-Abr/22 | Dps - Dispositivo Protecao Contra Surtos (Telefonia) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.04 | 09.02.043 | FDE-Abr/22 | Dps - Dispositivo Protecao Contra Surtos (Energia) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.05 | 09.02.102 | FDE-Abr/22 | Conjunto Para Entrada De Telefone Na Entrada De Energia | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.06 | 09.02.086 | FDE-Abr/22 | Disjuntor Bipolar Termomagnetico 2X10A A 2X50A | un | 5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.07 | 09.02.088 | FDE-Abr/22 | Disjuntor Tripolar Termomagnetico 3X10A A 3X50A | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.08 | 09.02.091 | FDE-Abr/22 | Disjuntor Tripolar Termomagnetico 3X125A A 3X225A | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.09 | 09.02.099 | FDE-Abr/22 | Servicos De Entrada De Baixa Tensao | mv | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.10 | 09.03.017 | FDE-Abr/22 | Cabo De 4 Mm2 - 1000V De Isolação | m | 500 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.11 | 09.03.018 | FDE-Abr/22 | Cabo De 6 Mm2 - 1000V De Isolação | m | 250 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.12 | 09.03.019 | FDE-Abr/22 | Cabo De 10 Mm2 - 1000V De Isolação | m | 150 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.13 | 09.03.020 | FDE-Abr/22 | Cabo De 16 Mm2 - 1000V De Isolação | m | 100 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.14 | 09.03.022 | FDE-Abr/22 | Cabo De 35 Mm2 - 1000V De Isolação | m | 50 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.15 | 09.03.046 | FDE-Abr/22 | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 25Mm - Incl Conexoes | m | 200 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.16 | 09.03.047 | FDE-Abr/22 | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 32Mm - Incl Conexoes | m | 100 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.17 | 09.03.048 | FDE-Abr/22 | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 40Mm - Incl Conexoes | m | 100 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.18 | 09.03.049 | FDE-Abr/22 | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 50Mm - Incl Conexoes | m | 50 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.19 | 09.03.050 | FDE-Abr/22 | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 60Mm - Incl Conexoes | m | 30 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.20 | 09.04.042 | FDE-Abr/22 | Quadro Geral-Barramento De 100 A | m | 48 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.21 | 09.04.085 | FDE-Abr/22 | Terra Completo 1 Haste Ø 19Mm Com Caixa De Inspeção | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.22 | 09.04.090 | FDE-Abr/22 | Disjuntor Unipolar Termomagnetico 1X10A 1X30A | un | 15 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.23 | 09.04.099 | FDE-Abr/22 | Servicos De Quadro Geral | mv | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.24 | 09.05.054 | FDE-Abr/22 | Quadro Distribuicao, Disj. Geral 100A P/ 28 A 42 Disjs. | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.25 | 09.05.081 | FDE-Abr/22 | Quadro Comando Para Conjunto Motor Bomba Trifasico De 7,5 Hp | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.26 | 09.05.087 | FDE-Abr/22 | Quadro Comando Para Bomba De Incendio Trifasico De 5 Hp | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.27 | 09.05.092 | FDE-Abr/22 | Interruptor Automatico Diferencial (Dispositivo Dr) 40A/30 Ma | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.28 | 09.06.007 | FDE-Abr/22 | Caixa De Passagem Chapa Tampa Parafusada De 15X15X8 Cm | un | 5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.29 | 09.06.047 | FDE-Abr/22 | Quadro Em Chapa Com Porta E Fechadura (Telebras) De 40X40X12Cm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.30 | 09.07.024 | FDE-Abr/22 | Cabo De 2,5Mm2 - 750V De Isolação | m | 600 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.31 | 09.08.052 | FDE-Abr/22 | Ponto Seco Para Telefone - Eletrod. Pvc Ø 25Mm Amarelo. | un | 5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.32 | 09.08.054 | FDE-Abr/22 | Botao Para Campainha - Eletrod. Pvc Ø 25Mm Amarelo. | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.33 | 09.08.067 | FDE-Abr/22 | Interruptor 1 Tecla Bipolar Simples Caixa 4"X2"- Eletr Pvc Rigido | un | 20 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.34 | 09.08.079 | FDE-Abr/22 | Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136 Corrente 10A-250V-Eletr. Pvc Rígido | un | 50 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.35 | 09.08.085 | FDE-Abr/22 | Ponto Seco P/Instalacao De Som/Tv/Alarme/Logica - Eletroduto Pvc | un | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.36 | 09.08.089 | FDE-Abr/22 | Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Pvc Rigido | un | 25 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.37 | 98307 | Sinapi-Mai/22 | Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | un | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.38 | 39.18.120 | CDHU- 186 | Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A | m | 100 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.39 | 98308 | Sinapi-Mai/22 | Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | un | 20 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.40 | 39.11.110 | CDHU- 186 | Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160 | m | 200 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.37 | 09.09.037 | FDE-Abr/22 | Il-58 Iluminacao P/ Quadra De Esp. Cob. Lamp. Vapor Metalico (1X250W) | un | 15 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.38 | 09.09.044 | FDE-Abr/22 | Il-05 Arandela Blindada | un | 20 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.39 | 09.09.060 | FDE-Abr/22 | Il-60 Luminaria De Sobrepor C/Refletor E Aletas P/Lamp.Fluorescente (2X32W) | un | 30 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.40 | 09.09.083 | FDE-Abr/22 | Il-83 Iluminação Autonoma De Emergência - Led | un | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.41 | 09.10.003 | FDE-Abr/22 | Centro De Luz Em Caixa Fm Eletroduto De Pvc | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.42 | 09.11.026 | FDE-Abr/22 | Il-50 Luminaria Vapor Met 2X250W C/ Poste Concr Tub 11M (Qe) | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.43 | 09.11.035 | FDE-Abr/22 | Il-06 Luz De Obstaculo Com Lampada | un | 12 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.44 | 09.82.010 | FDE-Abr/22 | Caixa Estampada 4" X 4" | un | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.45 | 09.84.020 | FDE-Abr/22 | Espelho De 4'X2' | un | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.46 | 09.85.062 | FDE-Abr/22 | Condulete De 1 1/2" | un | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.47 | 09.85.063 | FDE-Abr/22 | Condulete De 2" | un | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.48 | 09.85.064 | FDE-Abr/22 | Condulete De 3/4" | un | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.49 | 16.06.101 | FDE-Abr/22 | Instalação De Ventilador De Parede Vn-02 | un | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.50 | 30.06.064 | CDHU- 186 | Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante | cj | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.51 | 09.08.058 | FDE-Abr/22 | Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.52 | 41.13.102 | CDHU- 186 | Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led | un | 8 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.53 | 41.07.420 | CDHU- 186 | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V | un | 8 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.54 | 09.05.002 | FDE-Abr/22 | Eletrod Aco Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes | m | 100 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
12 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
12.01 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
12.01.01 | 12.02.002 | FDE-Abr/22 | Chapisco | m2 | 676.58 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
12.01.02 | 12.02.005 | FDE-Abr/22 | Emboco | m2 | 676.58 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
12.01.03 | 12.02.007 | FDE-Abr/22 | Reboco | m2 | 676.58 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
12.01.04 | 12.02.036 | FDE-Abr/22 | Revestimento Com Azulejos Retificados Lisos Branco Brilhante | m2 | 170.72 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
12.02 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
12.02.01 | 12.02.002 | FDE-Abr/22 | Chapisco | m2 | 316.54 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
12.02.02 | 12.02.005 | FDE-Abr/22 | Emboco | m2 | 316.54 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
12.02.03 | 12.02.007 | FDE-Abr/22 | Reboco | m2 | 316.54 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
12.03 |  |  | REVESTIMENTOS ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
12.03.01 | 25.01.450 | CDHU- 186 | Caixilho Em Alumínio Para Pele De Vidro, Tipo Fachada | m2 | 130.4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
12.03.02 | 26.03.070 | CDHU- 186 | Vidro Laminado Temperado Incolor De 8Mm | m2 | 130.4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
12.03.03 | 32.06.231 | CDHU- 186 | Película De Controle Solar Refletiva Na Cor Prata, Para Aplicação Em Vidros | m2 | 130.4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
12.03.04 | 21.03.151 | CDHU- 186 | Revestimento Em Placas De Alumínio Composto "Acm", Espessura De 4 Mm E Acabamento Em Pvdf | m2 | 74.47 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
12.03.05 | 16.06.065 | FDE-Abr/22 | Andaime - Fachada - Aluguel Mensal | m2 | 450.71 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
13 |  |  | PISO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
13.01 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
13.01.01 | 13.02.069 | FDE-Abr/22 | Porcelanato Esmaltado | m2 | 172.17 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
13.01.02 | 13.05.022 | FDE-Abr/22 | Rodape Porcelanato Esmaltado 7Cm | m | 90.15 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
13.02 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
13.02.01 | 13.02.007 | FDE-Abr/22 | Piso De Concreto Liso-Fundacao Direta Fck-25 Mpa | m2 | 123.17 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
13.02.02 | 94995 | Sinapi-Mai/22 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_07/2016 | m2 | 310.94 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
13.02.03 | 101735 | Sinapi-Mai/22 | Piso De Borracha Esportivo, Espessura 15Mm, Assentado Com Argamassa. Af_09/2020 | m2 | 184.16 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
13.02.04 |  | COTAÇÃO | Piso Fuget | m2 | 225 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
13.03 |  |  | ACESSIBILIDADE | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
13.03.01 | 13.02.053 | FDE-Abr/22 | Borracha Colada - Piso Tatil De Alerta | m2 | 18.69 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
13.03.02 | 13.02.023 | FDE-Abr/22 | Borracha Colada - Piso Tatil Direcional | m2 | 7.72 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
13.04 |  |  | SOLEIRA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
13.04.01 | 13.06.082 | FDE-Abr/22 | So-22 Soleira De Granito Em Nivel 1 Peça (L= 14 A 17Cm) | m | 5.5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14 |  |  | PINTURAS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
14.01 |  |  | TETO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
14.01.01 | 15.02.026 | FDE-Abr/22 | Tinta Latex Standard Com Massa Niveladora | m2 | 137.42 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.02 |  |  | PISO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
14.02.01 | 15.04.080 | FDE-Abr/22 | Pintura De Quadras Esp-Linhas Demarcatorias (600M2) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.02.02 | 15.04.082 | FDE-Abr/22 | Tinta Latex Para Piso | m2 | 86.09 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.02.03 | 70.02.017 | CDHU- 186 | Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas (estacionamento) | m2 | 14.24 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.03 |  |  | PAREDE INTERNA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
14.03.01 | 15.02.019 | FDE-Abr/22 | Esmalte | m2 | 401.62 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.03.02 | 15.02.026 | FDE-Abr/22 | Tinta Latex Standard Com Massa Niveladora | m2 | 441.18 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.04 |  |  | PAREDE EXTERNA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
14.04.01 | 15.02.019 | FDE-Abr/22 | Esmalte | m2 | 440.73 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.04.02 | 15.04.006 | FDE-Abr/22 | Tinta Latex Standard | m2 | 381 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.04.03 | 15.80.047 | FDE-Abr/22 | Pintura Em Lousa Incl. Preparo E Retoque De Massa | m2 | 3.6 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.04.04 | 15.04.006 | FDE-Abr/22 | Tinta Latex Standard (Pintura preta - atrás da pele de vidro) | m2 | 130.4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
15 |  |  | COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
15.01 |  |  | COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.01.01 | 30.06.110 | CDHU- 186 | Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
15.01.02 | 30.06.080 | CDHU- 186 | Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
15.01.03 | 16.18.073 | FDE-Abr/22 | Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente 700X200Mm (Porta) | un | 36 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
15.01.04 | 16.18.076 | FDE-Abr/22 | Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille | un | 34 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
15.01.05 | 16.18.077 | FDE-Abr/22 | Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille) | un | 18 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
15.01.06 | 97.02.195 | CDHU- 186 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência | un | 20 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
15.01.07 | 30.06.124 | CDHU- 186 | Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate | un | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
15.01.08 | 97.02.190 | CDHU- 186 | Placa De Identificação Em Acrílico Com Texto Em Vinil | m2 | 0.5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
16.01 |  |  | JARDINAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
16.01.01 | 16.03.002 | FDE-Abr/22 | Grama Esmeralda Em Placas | m2 | 79.93 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
16.01.02 | 16.03.209 | FDE-Abr/22 | Árvore Ornamental Caroba-Branca H=2,00M | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
16.01.03 | 16.03.203 | FDE-Abr/22 | Árvore Ornamental Aroeira-Salsa H=2,00M | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
16.01.04 | 16.03.402 | FDE-Abr/22 | Palmeira Indaiá H=1,50 A 2,00M | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
16.02 |  |  | ELEMENTOS ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
16.02.01 | 16.06.022 | FDE-Abr/22 | Mb-03 Mastro Para Bandeiras | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
16.03 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
16.03.01 | 13.80.013 | FDE-Abr/22 | Isolamento Com Lona Preta | m2 | 100 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
16.03.02 | 16.11.005 | FDE-Abr/22 | Limpeza Da Obra | m2 | 974.66 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #REF!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 1,XXXX | #VALUE! |  | #VALUE! | #REF!
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Custo Total. Para os cálculos utilizamos arredondamento de duas casas decimais após a vírgula. As empresas Proponentes devem seguir a mesma regra para o preenchimento da planilha.

## Cronograma
OBRA: | CRECHE DE TEMPO INTEGRAL
Tipo de Intervenção: REFORMA E AMPLIAÇÃO
Endereço : | RUA ALCIDES COTRIN, 177 - JD. SANTA RITA , ITAPEVI, SÃO PAULO
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | #VALUE! | [8 empty] | 0% | bar: 1 to 8
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | #DIV/0! | #VALUE! | [8 empty] | 0% | bar: 1 to 8
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTRURA | #DIV/0! | #VALUE! | [8 empty] | 0% | bar: 1 to 8
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | #DIV/0! | #VALUE! | [8 empty] | 0% | bar: 1 to 8
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | ELEMENTOS DE MADEIRA | #DIV/0! | #VALUE! | [8 empty] | 0% | bar: 1 to 8
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | TAMPOS E BANCADAS | #DIV/0! | #VALUE! | [8 empty] | 0% | bar: 1 to 8
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | ELEMENTOS DE METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | #DIV/0! | #VALUE! | [8 empty] | 0% | bar: 1 to 8
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | COBERTURAS | #DIV/0! | #VALUE! | [8 empty] | 0% | bar: 1 to 8
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | FORRO | #DIV/0! | #VALUE! | [8 empty] | 0% | bar: 1 to 8
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | #DIV/0! | #VALUE! | [8 empty] | 0% | bar: 1 to 8
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | #DIV/0! | #VALUE! | [8 empty] | 0% | bar: 1 to 8
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | REVESTIMENTO DE PAREDE | #DIV/0! | #VALUE! | [8 empty] | 0% | bar: 1 to 8
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | PISO | #DIV/0! | #VALUE! | [8 empty] | 0% | bar: 1 to 8
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | PINTURAS | #DIV/0! | #VALUE! | [8 empty] | 0% | bar: 1 to 8
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO | #DIV/0! | #VALUE! | [8 empty] | 0% | bar: 1 to 8
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | #VALUE! | [8 empty] | 0% | bar: 1 to 8
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sub-Total | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Resumo
OBRA: | CRECHE DE TEMPO INTEGRAL
Tipo de Intervenção: REFORMA E AMPLIAÇÃO
Endereço : | RUA ALCIDES COTRIN, 177 - JD. SANTA RITA , ITAPEVI, SÃO PAULO |  | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: | SINAPI - (Mai/22) / CDHU - 186 / FDE - (Abr/22) /SIURB - (Jan/22)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL (sem BDI) | PREÇO TOTAL (com BDI) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTRURA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
5 | ELEMENTOS DE MADEIRA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
6 | TAMPOS E BANCADAS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
7 | ELEMENTOS DE METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
8 | COBERTURAS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
9 | FORRO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
10 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
12 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
13 | PISO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
14 | PINTURAS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
15 | COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | #VALUE! | #DIV/0!