## Orçamento
OBRA: |  |  | MINI MUNDO - CRECHE DO FUTURO CARLOS ALBERTO FERREIRA BRAGA
Tipo de Intervenção: |  |  | CONSTRUÇÃO |  | Área de intervenção: |  | 649.56
Endereço : |  |  | RUA ALCIDES COTRIN, 177 - JD. SANTA RITA , ITAPEVI, SÃO PAULO |  | Investimento: |  | #VALUE!
TAB. REF.: |  |  | SINAPI - (Fev/22) / CPOS - 185 / FDE - (Jan/22) /SIURB - (Jul/21) |  | Invest./Área: |  | #VALUE!
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Preço un. | Preço Total | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | 93567 | Sinapi-Fev/22 | Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares | mes | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | 93572 | Sinapi-Fev/22 | Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares | mes | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | 90781 | Sinapi-Fev/22 | Topografo Com Encargos Complementares | h | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | 95967 | Sinapi-Fev/22 | Serviços Técnicos Especializados Para Acompanhamento De Execução De Fundações Profundas E Estruturas De Contenção | h | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.03 | 01.17.051 | CPOS- 185 | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1 (fundação) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.04 | 01.17.051 | CPOS- 185 | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.05 | 01.17.071 | CPOS- 185 | Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.06 | 01.17.111 | CPOS- 185 | Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03 |  |  | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.03.01 | 16.06.078 | FDE-Jan/22 | Fornecimento E Instalaçao De Placa De Identificaçao De Obra Incluso Suporte Estrutura De Madeira. | m2 | 13.75 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.02 | 01.10.001 | FDE-Jan/22 | Gabarito De Madeira Esquadrado E Nivelado Para Locação De Obra | m | 82.98 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.03 | 02.02.140 | CPOS- 185 | Locação De Container Tipo Sanitário Com 2 Vasos Sanitários, 2 Lavatórios, 2 Mictórios E 4 Pontos Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | unmes | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.04 | 02.02.150 | CPOS- 185 | Locação De Container Tipo Depósito - Área Mínima De 13,80 M² | unmes | 3 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01.01 | 03.01.240 | CPOS- 185 | Demolição Mecanizada De Pavimento Ou Piso Em Concreto, Inclusive Fragmentação, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento | m2 | 307.07 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02 | 05.08.140 | CPOS- 185 | Transporte De Entulho, Para Distâncias Superiores Ao 20° Km | m3xkm | 1151.51 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | FUNDAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | BLOCOS E BALDRAMES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 | 02.01.001 | FDE-Jan/22 | Escavacao Manual - Profundidade Ate 1.80 M | m3 | 29.98 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.02 | 02.01.010 | FDE-Jan/22 | Apiloamento Para Simples Regularizacao | m2 | 115.35 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.03 | 01.07.002 | FDE-Jan/22 | Lastro De Pedra Britada - 5Cm | m2 | 111.83 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.04 | 02.03.001 | FDE-Jan/22 | Forma De Madeira Macica | m2 | 90.56 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.05 | 02.04.002 | FDE-Jan/22 | Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa | kg | 3542.4 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.06 | 02.05.028 | FDE-Jan/22 | Concreto Dosado,Bombeado E Lancado Fck=25Mpa | m3 | 27.41 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.07 | 02.07.001 | FDE-Jan/22 | Imperm Resp Alv Embas Com Argam Cim-Areia 1:3 Contendo Hidrofugo | m2 | 206.34 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.08 | 13.02.009 | FDE-Jan/22 | Piso De Concreto Camurcado-Fundacao Direta Fck-25 Mpa | m2 | 28.8 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.09 | 01.06.005 | FDE-Jan/22 | Reaterro Interno Apiloado | m3 | 2.56 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.10 | 05.10.026 | CPOS- 185 | Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Para Distâncias Superiores Ao 20° Km | m3xkm | 890.96 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.11 | 05.09.007 | CPOS- 185 | Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra | m3 | 35.64 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01 |  |  | ALVENARIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01 | 04.01.003 | FDE-Jan/22 | Alvenaria De Tijolo De Barro Macico E=1 Tijolo | m2 | 139.49 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.02 | 02.07.001 | FDE-Jan/22 | Imperm Resp Alv Embas Com Argam Cim-Areia 1:3 Contendo Hidrofugo | m2 | 11 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01 |  |  | PORTAS / ESQUADRIAS / BATENTES / FERRAGENS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01.01 | 23.20.100 | CPOS- 185 | Batente De Madeira Para Porta | m | 47.36 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02 | 23.01.050 | CPOS- 185 | Caixilho Em Madeira Maxim-Ar | m2 | 12.92 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.03 | 23.20.120 | CPOS- 185 | Guarnição De Madeira | m | 173.84 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.04 | 15.03.011 | FDE-Jan/22 | Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira | m2 | 31.88 |  | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01 |  |  | ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01.01 | 07.02.016 | FDE-Jan/22 | Fornecimento E Montagem De Estrutura Metalica Com Aço Resistente A Corrosao (Astm A709/A588) | kg | 7591.56 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.02 | 15.01.004 | FDE-Jan/22 | Esmalte Em Estrutura Metalica | m2 | 585.21 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.03 | 03.01.023 | FDE-Jan/22 | Forma Tubo De Papelao Diametro De 30Cm Com Gravata E Escora Duas Direçoes | m | 41.4 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.04 | 02.05.014 | FDE-Jan/22 | Concreto Dosado E Lançado Fck=20Mpa (encamisamento H=2,10m) | m3 | 3.02 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.05 | 07.03.135 | FDE-Jan/22 | Telha Galvalume / Aco Galv Sanduiche E=30Mm (Pur) / (Pir) Trapez H=40Mm Nas Duas Faces E= 0,50Mm Com Pint Faces Aparentes. | m2 | 89.6 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.06 | 08.12.016 | FDE-Jan/22 | Calha Ou Agua Furtada Em Chapa Galv. N 24 - Corte 0,50M | m | 86 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.07 | 15.03.060 | FDE-Jan/22 | Face Externa De Calhas/Condutores Com Tinta Sintetica (Esmalte) | m | 86 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.08 | 15.03.061 | FDE-Jan/22 | Face Interna De Calhas Com Tinta Betuminosa | m | 86 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.09 | 15.03.062 | FDE-Jan/22 | Face Aparente De Rufos/Rincoes Com Tinta Betuminosa | m | 24.4 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.10 | 07.04.037 | FDE-Jan/22 | Cumeeira Aco Galv Pint Po/Coil-Coating Perfil Trapez H=100Mm E=0,65Mm | m | 31.7 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.11 | 60250 | Siurb-Edif-Jul21 | Telhas Em Policarbonato Alveolar 6Mm Com Estrutura Metálica Galvanizada Instalada | m2 | 89.65 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.12 | 16.12.040 | CPOS- 185 | Telhamento Em Chapa De Aço Pré-Pintada Com Epóxi E Poliéster, Perfil Ondulado Calandrado, Com Espessura De 0,80 Mm | m2 | 300.12 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.13 | 21.03.151 | CPOS- 185 | Revestimento Em Placas De Alumínio Composto "Acm", Espessura De 4 Mm E Acabamento Em Pvdf | m2 | 30.46 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.14 | 06.03.036 | FDE-Jan/22 | Chapa Perfurada Galv 14(Furos Redondos E Alternados 3/8")Area Perf 48% | m2 | 9.6 |  | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | TAMPOS E BANCADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01 |  |  | TAMPOS E BANCADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01.01 | 05.82.010 | FDE-Jan/22 | Tampo De Pia Em Granito E=2Cm | m | 4.88 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.02 | 38.23.210 | CPOS- 185 | Mão Francesa Simples, Galvanizada A Fogo, L= 200Mm | un | 11 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.03 | 15.01.004 | FDE-Jan/22 | Esmalte Em Estrutura Metalica | m2 | 0.39 |  | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | CHAFARIZ | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01 |  |  | FUNDAÇÃO (espelho dágua e casa de bomba) | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01.01 | 02.01.001 | FDE-Jan/22 | Escavacao Manual - Profundidade Ate 1.80 M | m3 | 5.18 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.02 | 02.01.010 | FDE-Jan/22 | Apiloamento Para Simples Regularizacao | m2 | 5.83 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.03 | 01.07.002 | FDE-Jan/22 | Lastro De Pedra Britada - 5Cm | m2 | 5.51 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.04 | 02.03.001 | FDE-Jan/22 | Forma De Madeira Macica | m2 | 2.53 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.05 | 02.04.002 | FDE-Jan/22 | Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa | kg | 310.26 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.06 | 13.02.009 | FDE-Jan/22 | Piso De Concreto Camurcado-Fundacao Direta Fck-25 Mpa | m2 | 5.83 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.07 | 02.07.001 | FDE-Jan/22 | Imperm Resp Alv Embas Com Argam Cim-Areia 1:3 Contendo Hidrofugo | m2 | 13.49 |  | 0 | #DIV/0!
08.02 |  |  | ESTRUTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.02.01 | 03.01.003 | FDE-Jan/22 | Formas Curvas Plastificada Para Concreto Aparente | m2 | 7.02 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.02 | 02.04.002 | FDE-Jan/22 | Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa | kg | 50.8 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.03 | 02.05.029 | FDE-Jan/22 | Concreto Dosado, Bombeado E Lancado Fck=30Mpa | m3 | 1.14 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.04 | 02.07.001 | FDE-Jan/22 | Imperm Resp Alv Embas Com Argam Cim-Areia 1:3 Contendo Hidrofugo | m2 | 12.57 |  | 0 | #DIV/0!
08.03 |  |  | ALVENARIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.03.01 | 04.01.034 | FDE-Jan/22 | Alvenaria De Bloco De Concreto 19X19X39 Cm Classe C | m2 | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.02 | 02.07.001 | FDE-Jan/22 | Imperm Resp Alv Embas Com Argam Cim-Areia 1:3 Contendo Hidrofugo | m2 | 7.2 |  | 0 | #DIV/0!
08.04 |  |  | ACABAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.04.01 | 87757 | Sinapi-Fev/22 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Manual, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3Cm. Af_07/2021 | m2 | 8.11 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.02 | 12.02.002 | FDE-Jan/22 | Chapisco | m2 | 17.54 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.03 | 12.02.005 | FDE-Jan/22 | Emboco | m2 | 17.54 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.04 | 12.02.007 | FDE-Jan/22 | Reboco | m2 | 17.54 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.05 | 12.04.024 | FDE-Jan/22 | Revestimento Com Pastilhas Esmaltadas 5,0X 5,0 Cm | m2 | 9.89 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.06 | 13.06.083 | FDE-Jan/22 | So-23 Soleira De Granito Em Nivel 1 Peça (L=19 A 22Cm) | m | 5.86 |  | 0 | #DIV/0!
08.05 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA / ELÉTRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.05.01 | 08.03.016 | FDE-Jan/22 | Tubo Pvc Rígido Junta Soldável De 25 Incl Conexões | m | 30 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.02 | 08.03.017 | FDE-Jan/22 | Tubo Pvc Rígido Junta Soldável De 32 Incl Conexões | m | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.03 | 08.03.018 | FDE-Jan/22 | Tubo Pvc Rígido Junta Soldável De 40 Incl Conexões | m | 15 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.04 | 08.03.019 | FDE-Jan/22 | Tubo Pvc Rígido Junta Soldável De 50 Incl Conexões | m | 15 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.05 | 08.04.004 | FDE-Jan/22 | Registro De Gaveta Bruto Dn 32Mm (1 1/4") | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.06 | 08.04.006 | FDE-Jan/22 | Registro De Gaveta Bruto Dn 50Mm (2") | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.07 | 08.14.017 | FDE-Jan/22 | Valvula De Retencao Horizontal De Bronze De 1.1/4" | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.08 | 08.14.018 | FDE-Jan/22 | Valvula De Retencao Horizontal De Bronze De 1.1/2" | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.09 | 09.03.048 | FDE-Jan/22 | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 40Mm - Incl Conexoes | m | 50 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.10 | 09.06.007 | FDE-Jan/22 | Caixa De Passagem Chapa Tampa Parafusada De 15X15X8 Cm | un | 15 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.11 | 09.07.024 | FDE-Jan/22 | Cabo De 2,5Mm2 - 750V De Isolação | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.12 | 09.07.025 | FDE-Jan/22 | Cabo De 4Mm2 - 750V De Isolação | m | 50 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.13 | 09.07.026 | FDE-Jan/22 | Cabo De 6Mm2 - 750V De Isolação | m | 40 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.14 | 09.07.011 | FDE-Jan/22 | Cabo De 10 Mm2 - 750 V De Isolacao | m | 40 |  | 0 | #DIV/0!
08.06 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.06.01 | 08.08.073 | FDE-Jan/22 | Conj Motor-Bomba (Centrifuga) 1.5 Hp (10000 L/H - 20 Mca) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.02 | 103003 | Sinapi-Fev/22 | Grelha De Ferro Fundido Simples Com Requadro, 300 X 1000 Mm, Assentada Com Argamassa 1 : 3 Cimento: Areia - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.03 | 09.05.077 | FDE-Jan/22 | Quadro Comando Para Conjunto Motor Bomba Trifasico De 1 1/2 A 2 Hp | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.04 | 09.02.088 | FDE-Jan/22 | Disjuntor Tripolar Termomagnetico 3X10A A 3X50A | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.05 | 24.03.100 | CPOS- 185 | Alçapão/Tampa Em Chapa De Ferro Com Porta Cadeado | m2 | 1 |  | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01 |  |  | IBNSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01.01 | 09.03.047 | FDE-Jan/22 | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 32Mm - Incl Conexoes | m | 150 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.02 | 09.03.048 | FDE-Jan/22 | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 40Mm - Incl Conexoes | m | 80 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.03 | 38.13.010 | CPOS- 185 | Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn= 30 Mm, Com Acessórios | m | 70 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.04 | 09.06.007 | FDE-Jan/22 | Caixa De Passagem Chapa Tampa Parafusada De 15X15X8 Cm | un | 70 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.05 | 09.07.024 | FDE-Jan/22 | Cabo De 2,5Mm2 - 750V De Isolação | m | 350 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.06 | 09.07.025 | FDE-Jan/22 | Cabo De 4Mm2 - 750V De Isolação | m | 250 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.07 | 09.07.026 | FDE-Jan/22 | Cabo De 6Mm2 - 750V De Isolação | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.08 | 09.07.011 | FDE-Jan/22 | Cabo De 10 Mm2 - 750 V De Isolacao | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.09 | 09.08.007 | FDE-Jan/22 | Interruptor De 1 Tecla Paral.Simpl.Cx.4"X2"-Eletr.Aço Galv.A Quente | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.10 | 09.08.080 | FDE-Jan/22 | Tomada De Piso 2P+T Padrao Nbr 14136 Corrente 10A-250V-Eletr Pvc Rígido | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.11 | 09.05.051 | FDE-Jan/22 | Quadro Distribuicao, Disj. Geral 80A P/ 22 A 26 Disjs. | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.12 | 09.02.088 | FDE-Jan/22 | Disjuntor Tripolar Termomagnetico 3X10A A 3X50A | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.13 | 09.13.033 | FDE-Jan/22 | Conexao Exotermica Cabo/Haste | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.14 | 09.13.027 | FDE-Jan/22 | Terra Simples - 1 Haste Com Caixa De Inspeção E Tampa De Concreto | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.15 | 09.09.044 | FDE-Jan/22 | Il-05 Arandela Blindada | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.16 | 09.09.046 | FDE-Jan/22 | Il-59 Iluminação P/Passagem Coberta E Circulações | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.17 | 09.09.036 | FDE-Jan/22 | Il-57 Refletor C/ Grade P/ Vapor Met 150W | un | 32 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.18 | 100619 | Sinapi-Fev/22 | Poste Decorativo Para Jardim Em Aço Tubular, H = *2,5* M, Sem Luminária - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.19 | 101636 | Sinapi-Fev/22 | Braço Para Iluminação Pública, Em Tubo De Aço Galvanizado, Comprimento De 1,50 M, Para Fixação Em Poste De Concreto - Fornecimento E Instalação. Af_08/2020 | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.20 | 101656 | Sinapi-Fev/22 | Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 68 W Até 97 W - Fornecimento E Instalação. Af_08/2020 | un | 14 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.21 | 02.03.001 | FDE-Jan/22 | Forma De Madeira Macica | m2 | 1.75 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.22 | 02.04.002 | FDE-Jan/22 | Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa | kg | 70 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.23 | 02.05.028 | FDE-Jan/22 | Concreto Dosado,Bombeado E Lancado Fck=25Mpa | m3 | 0.06 |  | 0 | #DIV/0!
09.02 |  |  | INCÊNDIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.02.01 | 09.09.083 | FDE-Jan/22 | Il-83 Iluminação Autonoma De Emergência - Led | un | 47 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.02 | 38.04.040 | CPOS- 185 | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 3/4´ Com Acessórios | m | 211.5 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.03 | 09.07.024 | FDE-Jan/22 | Cabo De 2,5Mm2 - 750V De Isolação | m | 486.45 |  | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01.01 | 12.02.002 | FDE-Jan/22 | Chapisco | m2 | 139.49 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.02 | 12.02.005 | FDE-Jan/22 | Emboco | m2 | 139.49 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.03 | 12.02.007 | FDE-Jan/22 | Reboco | m2 | 139.49 |  | 0 | #DIV/0!
10.02 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.02.01 | 12.02.002 | FDE-Jan/22 | Chapisco | m2 | 128.33 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.02 | 12.02.005 | FDE-Jan/22 | Emboco | m2 | 128.33 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.03 | 12.02.007 | FDE-Jan/22 | Reboco | m2 | 128.33 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.04 | 25.01.450 | CPOS- 185 | Caixilho Em Alumínio Para Pele De Vidro, Tipo Fachada | m2 | 3.18 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.05 | 26.03.070 | CPOS- 185 | Vidro Laminado Temperado Incolor De 8Mm | m2 | 3.18 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.06 | 32.06.231 | CPOS- 185 | Película De Controle Solar Refletiva Na Cor Prata, Para Aplicação Em Vidros | m2 | 3.18 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.07 | 21.03.151 | CPOS- 185 | Revestimento Em Placas De Alumínio Composto "Acm", Espessura De 4 Mm E Acabamento Em Pvdf | m2 | 1.86 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.08 | 07.02.016 | FDE-Jan/22 | Fornecimento E Montagem De Estrutura Metalica Com Aço Resistente A Corrosao (Astm A709/A588) | kg | 71.5 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.09 | 15.01.004 | FDE-Jan/22 | Esmalte Em Estrutura Metalica | m2 | 2.54 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.10 | 06.01.085 | FDE-Jan/22 | Veneziana Industrial-Aletas Fibra Vidro Montantes Alum Anodiz Ref 100 | m2 | 1.15 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.11 | 16.06.091 | FDE-Jan/22 | Instalacão De Mural (Mr-02) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | FORRO / TELHADO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01 |  |  | FORRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01.01 | 10.01.021 | FDE-Jan/22 | Forro De Tabua Apar. 10X1Cm Macho-Femea G1-C4 Entarugado | m2 | 28.38 |  | 0 | #DIV/0!
11.01 |  |  | REVESTIMENTO DE TELHADO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01.01 | 09.01.030 | CPOS- 185 | Forma Em Madeira Comum Para Estrutura | m2 | 13.44 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.02 | 13.02.077 | FDE-Jan/22 | Chapas Vinilicas/Transito Pesado (Cor Especificar) Esp 2Mm | m2 | 20.35 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.02 | 21.01.160 | CPOS- 185 | Revestimento Em Grama Sintética, Com Espessura De 20 A 32 Mm | m2 | 14.94 |  | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | PINTURAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01 |  |  | TETO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01.01 | 15.02.026 | FDE-Jan/22 | Tinta Latex Standard Com Massa Niveladora | m2 | 43.32 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.02 | 15.01.004 | FDE-Jan/22 | Esmalte Em Estrutura Metalica | m2 | 69.84 |  | 0 | #DIV/0!
12.02 |  |  | PISO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.02.01 | 15.04.080 | FDE-Jan/22 | Pintura De Quadras Esp-Linhas Demarcatorias (600M2) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
12.02.02 | 15.04.082 | FDE-Jan/22 | Tinta Latex Para Piso | m2 | 312.94 |  | 0 | #DIV/0!
12.03 |  |  | PAREDE INTERNA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.03.01 | 15.02.026 | FDE-Jan/22 | Tinta Latex Standard Com Massa Niveladora | m2 | 139.49 |  | 0 | #DIV/0!
12.04 |  |  | PAREDE EXTERNA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.04.01 | 15.02.026 | FDE-Jan/22 | Tinta Latex Standard Com Massa Niveladora | m2 | 1200.08 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.02 | 15.80.047 | FDE-Jan/22 | Pintura Em Lousa Incl. Preparo E Retoque De Massa | m2 | 1.53 |  | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01 |  |  | JARDINAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01.01 | 16.03.002 | FDE-Jan/22 | Grama Esmeralda Em Placas | m2 | 148.31 |  | 0 | #DIV/0!
13.02 |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.02.01 | 16.07.025 | FDE-Jan/22 | Bc-27 Banco De Concreto Pre-Fabricado (L=220Cm) | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
13.03 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.03.01 | 55.01.020 | CPOS- 185 | Limpeza Final Da Obra | m2 | 649.56 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI (22,47%) |  |  |  |  | 1,XXXX | #VALUE! |  | #VALUE!
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Custo Total. Para os cálculos utilizamos arredondamento de duas casas decimais após a vírgula. As empresas Proponentes devem seguir a mesma regra para o preenchimento da planilha.

## Cronograma
OBRA: | MINI MUNDO - CRECHE DO FUTURO CARLOS ALBERTO FERREIRA BRAGA
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO
Endereço : | RUA ALCIDES COTRIN, 177 - JD. SANTA RITA , ITAPEVI, SÃO PAULO
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3
|  | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | FUNDAÇÃO | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | COBERTURA | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | TAMPOS E BANCADAS | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | CHAFARIZ | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | REVESTIMENTO DE PAREDE | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | FORRO / TELHADO | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | PINTURAS | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sub-Total | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Resumo
OBRA: | MINI MUNDO - CRECHE DO FUTURO CARLOS ALBERTO FERREIRA BRAGA
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO |  |  | Área de intervenção: | 649.56
Endereço : | RUA ALCIDES COTRIN, 177 - JD. SANTA RITA , ITAPEVI, SÃO PAULO |  | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: | SINAPI - (Fev/22) / CPOS - 185 / FDE - (Jan/22) /SIURB - (Jul/21) |  | Invest./Área: | #VALUE!
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL (sem BDI) | PREÇO TOTAL (com BDI) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
3 | FUNDAÇÃO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
5 | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
6 | COBERTURA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
7 | TAMPOS E BANCADAS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
8 | CHAFARIZ | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
10 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
11 | FORRO / TELHADO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
12 | PINTURAS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | #VALUE! | #DIV/0!