## Resumo
OBRA: | ATA DE MANUTENÇÃO DO ESPORTE
Tipo de Intervenção: MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE |  |  | Investimento: | 0
#REF! | ITAPEVI - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (sem BDI) | VALOR TOTAL (com BDI) | %
1. | ATA DE MANUTENÇÃO DO ESPORTE | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | #DIV/0!

## ORÇAMENTO
OBRA: | ATA DE MANUTENÇÃO DO ESPORTE
Tipo de Intervenção: MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE
Endereço : | ITAPEVI - SP |  |  |  | Investimento: |  |  | 0
TAB. REF.: | SINAPI 05/2025 ¦ SIURB 01/2025 ¦ CDHU 197 ¦ FDE 04/2025
Item | Ref. | Código | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. | Custo un. C/ BDI | Custo Total C/ BDI | %
1. |  |  | ATA DE MANUTENÇÃO DO ESPORTE | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.1 | SIURB EDIF | 14001003 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM | M2 | 80 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | CDHU | 25.01.371 | Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco | M2 | 45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | SIURB EDIF | 10002019 | HD.21 - RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 1.000 LITROS | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | SIURB EDIF | 10002029 | RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 2.000 LITROS | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | CDHU | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | UN | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 | SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.8 | SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9 | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.10 | SIURB EDIF | 1001001 | LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2 | 2000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.11 | SIURB EDIF | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.12 | SIURB EDIF | 2002015 | LASTRO DE BRITA | M3 | 55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.13 | CDHU | 11.18.180 | Colchão de areia | M3 | 400 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.14 | SIURB EDIF | 1004020 | HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 2,5" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 1000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.15 | SIURB EDIF | 1004026 | TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM) | M | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.16 | SIURB EDIF | 1004080 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 300 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.17 | SIURB EDIF | 2002001 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 150 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.18 | SIURB EDIF | 1004010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 170 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.19 | SIURB EDIF | 2006010 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.20 | SIURB EDIF | 3001001 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA | M2 | 500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.21 | SIURB EDIF | 4001095 | ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | KG | 11000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.22 | SIURB EDIF | 3003007 | CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 300 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.23 | SIURB EDIF | 3040005 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 3500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.24 | SIURB EDIF | 4001098 | VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.25 | SIURB EDIF | 4001035 | VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - 8MPA | M2 | 1000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.26 | SIURB EDIF | 4050004 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.27 | SIURB EDIF | 4050010 | DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR | M2 | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.28 | SIURB EDIF | 5001040 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 2000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.29 | SIURB EDIF | 5001043 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.30 | SIURB EDIF | 5001047 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 250 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.31 | SIURB EDIF | 5003013 | BD.12 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE | M2 | 1000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.32 | SIURB EDIF | 5050015 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM | M2 | 150 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.33 | SIURB EDIF | 6001030 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 9000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.34 | SIURB EDIF | 6001031 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 9000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.35 | SIURB EDIF | 6002003 | TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA | M2 | 800 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.36 | SIURB EDIF | 6002022 | TELHA ONDULADA CRFS 8MM | M2 | 1000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.37 | SIURB EDIF | 6002043 | TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM | M2 | 1500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.38 | SIURB EDIF | 6002044 | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM | M2 | 1000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.39 | SIURB EDIF | 6002050 | TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA | M2 | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.40 | SIURB EDIF | 6002055 | CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER) | M | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.41 | SIURB EDIF | 6002094 | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M | M | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.42 | SIURB EDIF | 6002095 | CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, LARG=0,60M | M | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.43 | SIURB EDIF | 6050025 | DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO | M2 | 1000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.44 | SIURB EDIF | 10060032 | RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | M | 800 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.45 | SIURB EDIF | 6080001 | REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA | M2 | 5000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.46 | SIURB EDIF | 6080003 | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | M2 | 3000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.47 | SIURB EDIF | 7080013 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.48 | SIURB EDIF | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.49 | SIURB EDIF | 7080003 | GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 10,0CM | M | 300 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.50 | SIURB EDIF | 8002074 | EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO | M2 | 300 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.51 | SIURB EDIF | 8002076 | GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM | M2 | 400 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.52 | SIURB EDIF | 8002080 | EP.10 - TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 280 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.53 | SIURB EDIF | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.54 | SIURB EDIF | 9002051 | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3" | M | 150 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.55 | SIURB EDIF | 9002053 | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" | M | 150 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.56 | SIURB EDIF | 9003028 | CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 3000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.57 | SIURB EDIF | 9003029 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 10000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.58 | SIURB EDIF | 9003030 | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 10000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.59 | SIURB EDIF | 9003031 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.60 | SIURB EDIF | 9003032 | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.61 | SIURB EDIF | 9003033 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.62 | SIURB EDIF | 9003034 | CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.63 | SIURB EDIF | 9003036 | CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 150 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.64 | SIURB EDIF | 9005006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.65 | SIURB EDIF | 9005010 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.66 | CDHU | 36.01.260 | Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV | CJ | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.67 | SIURB EDIF | 9005029 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 60 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.68 | SIURB EDIF | 9005030 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1" | UN | 60 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.69 | SIURB EDIF | 9005032 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2" | UN | 60 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.70 | SIURB EDIF | 9005033 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2" | UN | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.71 | SIURB EDIF | 9006092 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2 | M | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.72 | SIURB EDIF | 9006093 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2 | M | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.73 | SIURB EDIF | 9007001 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" | UN | 120 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.74 | SIURB EDIF | 9007002 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" | UN | 120 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.75 | SIURB EDIF | 9007003 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" | UN | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.76 | SIURB EDIF | 9007007 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CAIXA 4"X4" | UN | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.77 | SIURB EDIF | 9008011 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A | UN | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.78 | SIURB EDIF | 9008013 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.79 | SIURB EDIF | 9008015 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.80 | SIURB EDIF | 9009043 | LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W | UN | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.81 | SIURB EDIF | 9009072 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W | UN | 400 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.82 | SIURB EDIF | 9009091 | LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 54W | UN | 400 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.83 | SIURB EDIF | 9010023 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W | UN | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.84 | SINAPI | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.85 | SIURB EDIF | 9011005 | PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.86 | SIURB EDIF | 9011050 | HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.87 | SIURB EDIF | 9011053 | CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 | M | 250 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.88 | SIURB EDIF | 9012051 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.89 | SIURB EDIF | 9012053 | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.90 | SIURB EDIF | 9082060 | LÂMPADA FLUORESCENTE - 110W TIPO HO | UN | 500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.91 | SIURB EDIF | 9082010 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V | UN | 500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.92 | SIURB EDIF | 10001095 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA | M | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.93 | CDHU | 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.94 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.95 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 210 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.96 | SIURB EDIF | 9090002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.97 | SINAPI | 100622 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 90 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.98 | SIURB EDIF | 9090003 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS | PTO | 1000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.99 | CDHU | 38.21.330 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios | M | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.100 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 400 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.101 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.102 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 17500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.103 | CDHU | 39.27.030 | Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | M | 10000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.104 | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 250 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.105 | CDHU | 69.03.360 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A | UN | 250 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.106 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.107 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 4 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.108 | CDHU | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.109 | CDHU | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.110 | CDHU | 66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.111 | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.112 | CDHU | 69.06.110 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (127 V/127 V), com autonomia de 10 a 15 minutos | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.113 | CDHU | 66.08.324 | Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP | UN | 90 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.114 | CDHU | 66.08.326 | Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP | UN | 105 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.115 | CDHU | 66.08.620 | Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.116 | CDHU | 66.08.340 | Unidade de disco rígido (HD) externo de 5 TB | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.117 | CDHU | 66.08.131 | Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5´ | UN | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.118 | CDHU | 61.15.010 | Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W | UN | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.119 | CDHU | 66.08.258 | Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af | UN | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.120 | CDHU | 39.30.010 | Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama | M | 1000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.121 | CDHU | 69.08.012 | Distribuidor interno óptico 1U de até 24 fibras - completo | UN | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.122 | CDHU | 69.20.260 | Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações | UN | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.123 | CDHU | 39.27.010 | Cabo óptico de terminação, 2 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | M | 500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.124 | CDHU | 69.20.180 | Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m | UN | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.125 | CDHU | 69.20.280 | Divisor interno com 1 entrada e 4 saídas - 75 Ohms | UN | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.126 | SIURB EDIF | 10002051 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" | M | 150 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.127 | SINAPI-I | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | 150 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.128 | SIURB EDIF | 10002052 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1" | M | 150 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.129 | SIURB EDIF | 10002054 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" | M | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.130 | SIURB EDIF | 10002055 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2" | M | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.131 | SIURB EDIF | 10002061 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.132 | SIURB EDIF | 10002062 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.133 | SIURB EDIF | 10002064 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.134 | SIURB EDIF | 10002081 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.135 | SIURB EDIF | 10002082 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.136 | SIURB EDIF | 10002084 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.137 | SIURB EDIF | 10002085 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.138 | SIURB EDIF | 10002082 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.139 | SIURB EDIF | 10002084 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.140 | SIURB EDIF | 10003065 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.141 | SIURB EDIF | 10003066 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2 1/2" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.142 | SIURB EDIF | 10003067 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 3" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.143 | SIURB EDIF | 10003074 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.144 | SIURB EDIF | 10003075 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.145 | SIURB EDIF | 10003076 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.146 | SIURB EDIF | 10003077 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 3" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.147 | SIURB EDIF | 10004062 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.148 | SIURB EDIF | 10004063 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.149 | SIURB EDIF | 10004064 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") | M | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.150 | SIURB EDIF | 10004065 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.151 | SIURB EDIF | 10004066 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") | M | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.152 | SIURB EDIF | 10005002 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.153 | SIURB EDIF | 10005003 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.154 | SIURB EDIF | 10005004 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.155 | SIURB EDIF | 10005005 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.156 | SIURB EDIF | 10005006 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.157 | SIURB EDIF | 10005007 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.158 | SIURB EDIF | 10005008 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.159 | SIURB EDIF | 10005032 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.160 | SIURB EDIF | 10005033 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/4" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.161 | SIURB EDIF | 10005034 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.162 | SIURB EDIF | 10005040 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 1/2" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.163 | SIURB EDIF | 10005041 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.164 | SIURB EDIF | 10005051 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.165 | SIURB EDIF | 10005060 | REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.166 | SIURB EDIF | 10007020 | VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.167 | SIURB EDIF | 10008002 | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2" | M | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.168 | SIURB EDIF | 10008003 | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 3" | M | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.169 | SIURB EDIF | 10008005 | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 4" | M | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.170 | SIURB EDIF | 10008031 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.171 | SIURB EDIF | 10008032 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.172 | SIURB EDIF | 10008034 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.173 | SIURB EDIF | 10009034 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") | M | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.174 | SIURB EDIF | 10011002 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 350 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.175 | SIURB EDIF | 10011033 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 350 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.176 | SIURB EDIF | 10011073 | HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM | M | 300 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.177 | SIURB EDIF | 10011077 | CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM | M | 300 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.178 | SIURB EDIF | 10012016 | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") | M | 500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.179 | SIURB EDIF | 10013001 | BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA | UN | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.180 | SIURB EDIF | 10013005 | BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.181 | SIURB EDIF | 10013008 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.182 | SIURB EDIF | 10013014 | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.183 | SIURB EDIF | 10013025 | MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.184 | SIURB EDIF | 10013052 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.185 | SIURB EDIF | 10014003 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.186 | SIURB EDIF | 10014004 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.187 | SIURB EDIF | 10014016 | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO | UN | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.188 | SIURB EDIF | 10014026 | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.189 | SIURB EDIF | 10014075 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM | M2 | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.190 | SIURB EDIF | 10014078 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM | M2 | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.191 | SIURB EDIF | 10090001 | DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS | M | 2000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.192 | SIURB EDIF | 11001001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.193 | SIURB EDIF | 11002010 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.194 | SIURB EDIF | 11002013 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.195 | SIURB EDIF | 11002025 | AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 1000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.196 | SIURB EDIF | 11001013 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 1000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.197 | SIURB EDIF | 11004006 | DA.01 - CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8" | M | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.198 | SIURB EDIF | 11004056 | DG.10/16 - PEITORIL DE GRANILITE - ESPESSURA 2CM, LARGURA 20CM | M | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.199 | SIURB EDIF | 11004058 | PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM, L=25CM | M | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.200 | SIURB EDIF | 11080001 | REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 1000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.201 | SIURB EDIF | 11080005 | REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 350 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.202 | SIURB EDIF | 11080006 | REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 | M2 | 350 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.203 | SIURB EDIF | 12001040 | FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.204 | SIURB EDIF | 12001045 | FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO | M2 | 500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.205 | CDHU | 22.03.030 | Forro em fibra mineral NRC 0.55 acústico, revestido em látex | M2 | 400 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.206 | CDHU | 32.06.400 | Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida incombustível, com superfície em cunhas anecóicas, espessura de 50 mm | M2 | 350 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.207 | CDHU | 33.07.304 | Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 120 min - aplicação em estrutura metálica | M2 | 180 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.208 | SIURB EDIF | 12050005 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.209 | SIURB EDIF | 13001017 | LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 | M3 | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.210 | SIURB EDIF | 13002002 | CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 1500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.211 | SIURB EDIF | 13002011 | PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM | M2 | 2500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.212 | SIURB EDIF | 13002042 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 1500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.213 | SIURB EDIF | 13003009 | RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM | M | 2000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.214 | SIURB EDIF | 13004005 | SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) | M | 150 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.215 | SIURB EDIF | 13050005 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 250 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.216 | SIURB EDIF | 13050020 | DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 300 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.217 | SIURB EDIF | 13080061 | POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 1500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.218 | CDHU | 21.01.100 | Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado | M2 | 300 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.219 | SIURB EDIF | 15050003 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA | M2 | 5500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.220 | SIURB EDIF | 15050005 | REMOÇÃO DE PINTURA EM CONCRETO - JATEAMENTO | M2 | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.221 | SIURB EDIF | 15050010 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA | M2 | 2500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.222 | SIURB EDIF | 15050011 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR | M2 | 250 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.223 | SIURB EDIF | 15050014 | REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - REMOVEDOR | M | 144 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.224 | SIURB EDIF | 15050020 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 3500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.225 | SIURB EDIF | 15050021 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR | M2 | 1100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.226 | SIURB EDIF | 5004010 | MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE | DM3 | 150 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.227 | SIURB EDIF | 15001010 | TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 7000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.228 | SIURB EDIF | 15001011 | TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 1487.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.229 | SIURB EDIF | 15001015 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 7000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.230 | SIURB EDIF | 15001016 | TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 1576.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.231 | SIURB EDIF | 15001023 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 1500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.232 | SIURB EDIF | 15001024 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 1351.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.233 | SIURB EDIF | 15001077 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 1000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.234 | SIURB EDIF | 15001019 | TINTA ACRÍLICA TEXTURADA | M2 | 1500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.235 | SIURB EDIF | 15001036 | TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI | M2 | 1000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.236 | SIURB EDIF | 15001070 | HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS) | M2 | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.237 | CDHU | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 4000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.238 | CDHU | 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | M2 | 14000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.239 | SINAPI | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 1000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.240 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 1000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.241 | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 150 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.242 | SIURB EDIF | 17003059 | DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 57.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.243 | SINAPI | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 282.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.244 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 1500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.245 | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.246 | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 144 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.247 | SINAPI | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 282.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.248 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 2000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.249 | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 2419.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.250 | FDE | 15.80.075 | Fundo anti-oxidante em estruturas - conservacao | M2 | 2667.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.251 | SIURB EDIF | 15003014 | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | M | 500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.252 | SIURB EDIF | 15003004 | TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS | M | 700 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.253 | SINAPI | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 1684.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.254 | SIURB EDIF | 9009039 | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA | UN | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.255 | CDHU | 02.06.040 | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 m, capacidade de carga de 227 kg, diesel | UNMES | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.256 | SIURB EDIF | 17001029 | FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M | M | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.257 | SIURB EDIF | 17001032 | FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE | M | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.258 | SIURB EDIF | 17001064 | FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS | M | 150 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.259 | SIURB EDIF | 17001090 | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - SEM PINTURA | M2 | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.260 | SIURB EDIF | 17002011 | NC.11 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM | M2 | 1200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.261 | SIURB EDIF | 17002042 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.262 | SIURB EDIF | 17003051 | QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO | M2 | 1000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.263 | SIURB EDIF | 17003060 | QD.04 - POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.264 | SIURB EDIF | 17003061 | QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.265 | SIURB EDIF | 17003063 | TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.266 | SIURB EDIF | 17003065 | TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA | M2 | 3000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.267 | SIURB EDIF | 17003073 | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI | M | 2800 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.268 | SIURB EDIF | 17004001 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 3000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.269 | SIURB EDIF | 17004014 | LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO | M2 | 2500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.270 | SIURB EDIF | 17005024 | DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO | M | 300 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.271 | SIURB EDIF | 17005025 | DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | M | 150 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.272 | SIURB EDIF | 17005027 | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF | UN | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.273 | SIURB EDIF | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMÊS | 3500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.274 | SIURB EDIF | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 3500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.275 | SIURB EDIF | 17080015 | TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10 | M2 | 1600 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.276 | SIURB EDIF | 18003005 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 1500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.277 | CDHU | 21.01.160 | Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm | M2 | 2000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.278 | SIURB EDIF | 13002073 | PISO PORTÁTIL DE POLIPROPILENO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS, ÁREA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 400 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.279 | SINAPI | 103195 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.280 | SINAPI | 103188 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.281 | SINAPI | 103187 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.282 | SINAPI | 103190 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.283 | SINAPI | 103191 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.284 | SINAPI | 103194 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.285 | SINAPI | 103193 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.286 | SINAPI | 103192 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.287 | SINAPI | 103189 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.288 | SIURB EDIF | 17003071 | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI | M2 | 1200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL SEM BDI | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | BDI |  | 0 |  |  | #DIV/0!
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Custo Total. Para os cálculos utilizamos arredondamento de duas casas decimais após a vírgula. As empresas Proponentes devem seguir a mesma regra para o preenchimento da planilha.

## CRONOGRAMA ATT
OBRA: | ATA DE MANUTENÇÃO DO ESPORTE
Tipo de Intervenção: MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE | [5 empty] | Investimento: | 0
Endereço : | ITAPEVI - SP
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | % | R$
1. | ATA DE MANUTENÇÃO DO ESPORTE | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Geral | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0