## Orçamento
Obra: |  |  | PRONTO SOCORRO CENTRAL
Tipo de Intervenção: |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO CENTRAL |  | Área de intervenção: |  | 3391.63
Endereço : |  |  | RUA JOSÉ MICHELOTTI, 300 - CIDADE SAÚDE - ITAPEVI - SP |  | Investimento: |  | #VALUE!
[5 empty] | Invest./Área: |  | #VALUE!
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Preço un. | Preço Total (sem BDI) | Preço Total (com BDI) | %
1 |  |  | REFORMA DO PRONTO SOCORRO CENTRAL | 0 |  |  |  | #VALUE! | #DIV/0!
01.01 |  |  | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.01.01 |  |  | PLACA DE OBRA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.01.01.01 | 173002 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado | m2 | 6.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.01.02 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02.01 | 01.17.071 | CPOS-179 | Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1 | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.01.02.02 | 01.17.071 | CPOS-179 | Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1 - Gases medicinais | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.01.02.03 | 01.17.111 | CPOS-179 | Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1 | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.01.02.04 | 01.17.151 | CPOS-179 | Projeto Executivo De Climatização Em Formato A1 | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.01.02.05 | 200534 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Desenvolvimento De Projeto Técnico De Prevenção E Combate A Incêndio E Aprovação Junto Ao Corpo De Bombeiros Para Edificações De 2001 M2 À 5000 M2 | gl | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.01.02.06 | 200537 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Serviços Técnicos Profissionais Para Obtenção Do Avcb Junto Ao Corpo De Bombeiros Para Edificações De 2001 À 5000 M2 | gl | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.02.01 |  |  | DEMOLIÇÃO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.02.01.01 | 76065 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Retirada De Maçanetas | par | 55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.01.02 | 04.08.020 | CPOS-179 | Retirada De Folha De Esquadria Em Madeira | un | 55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.01.03 | 04.08.060 | CPOS-179 | Retirada De Batente Com Guarnição E Peças Lineares Em Madeira, Chumbados | m | 284.45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.01.04 | 04.10.020 | CPOS-179 | Retirada De Fechadura Ou Fecho De Embutir | un | 55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.01.05 | 04.14.020 | CPOS-179 | Retirada e Raspagem de Película Solar em Vidro | m² | 119.87 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.01.06 | 04.09.100 | CPOS-179 | Retirada De Guarda-Corpo Ou Gradil Em Geral | m² | 61.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.01.07 | 04.18.180 | CPOS-179 | Remoção De Cantoneira Metálica | m | 170 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.01.08 | 97622 | Sinapi-Jul/20 | Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m3 | 102.06 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.01.09 | 03.08.200 | CPOS-179 | Demolição Manual De Painéis Divisórias, Inclusive Montantes Metálicos | m² | 14.49 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.01.10 | 97635 | Sinapi-Jul/20 | Demolição De Pavimento Intertravado, De Forma Manual, Com Reaproveitamento. Af_12/2017 | m2 | 198.59 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.01.11 | 03.01.040 | CPOS-179 | Demolição Manual De Concreto Armado | m³ | 1.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.01.12 | 02.09.030 | CPOS-179 | Limpeza Manual Do Terreno, Inclusive Troncos Até 5 Cm De Diâmetro, Com Caminhão À Disposição Dentro Da Obra, Até O Raio De 1 Km | m² | 31.79 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.01.13 | 04.04.020 | CPOS-179 | Retirada De Revestimento Em Pedra, Granito Ou Mármore, Em Piso | m² | 28.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.01.14 | 04.04.060 | CPOS-179 | Retirada De Rodapé Em Pedra, Granito Ou Mármore | m | 11.09 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.01.15 | 03.09.060 | CPOS-179 | Remoção Manual De Junta De Dilatação Ou Retração, Inclusive Apoio | m | 289.26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.01.16 | 97633 | Sinapi-Jul/20 | Demolição De Revestimento Cerâmico, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m2 | 876.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.01.17 | 97632 | Sinapi-Jul/20 | Demolição De Rodapé Cerâmico, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m | 915.87 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.01.18 | 97641 | Sinapi-Jul/20 | Remoção De Forro De Gesso, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m2 | 420.87 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.01.19 | 04.06.020 | CPOS-179 | Retirada De Piso Em Material Sintético Assentado A Cola | m² | 1053.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.01.20 | 03.10.140 | CPOS-179 | Remoção De Pintura Em Massa Com Lixamento | m² | 2357.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.01.21 | 05.07.050 | CPOS-179 | Remoção De Entulho De Obra Com Caçamba Metálica - Material Volumoso E Misturado Por Alvenaria, Terra, Madeira, Papel, Plástico E Metal | m³ | 262 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03 |  |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.03.01 |  |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.03.01.01 | 14.30.270 | CPOS-179 | Divisória Em Placas De Gesso Acartonado, Resistência Ao Fogo 30 Minutos, Espessura 73/48Mm - 1St / 1St Lm | m² | 94.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03.01.02 | 96358 | Sinapi-Jul/20 | Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Simples, Sem Vãos. Af_06/2017_P | m2 | 116.26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03.01.03 | 14.30.410 | CPOS-179 | Divisória Em Placas De Gesso Acartonado, Resistência Ao Fogo 30 Minutos, Espessura 100/70Mm - 1Ru / 1Ru | m² | 88.21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03.01.04 | 96370 | Sinapi-Jul/20 | Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Uma Face Simples E Estrutura Metálica Com Guias Simples, Sem Vãos. Af_06/2017_P | m2 | 172.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03.01.05 | 87467 | Sinapi-Jul/20 | Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Com Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | m2 | 87.39 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03.01.06 | 14.30.070 | CPOS-179 | Divisória Sanitária Em Painel Laminado Melamínico Estrutural Com Perfis Em Alumínio, Inclusive Ferragem Completa Para Vão De Porta | m² | 40.23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03.01.07 | 93193 | Sinapi-Jul/20 | Verga Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta Para Portas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | m | 23.73 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03.01.08 | 89475 | Sinapi-Jul/20 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M², Com Vãos, Utilizando Colher De Pedreiro. Af_12/2014 | m2 | 5.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.04 |  |  | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.04.01 |  |  | PORTAS / BATENTES / FERRAGENS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.04.01.01 | 90796 | Sinapi-Jul/20 | Kit De Porta-Pronta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, Folha Leve Ou Média, E Batente Metálico, 80X210Cm, Exclusive Fechadura, Fixação Com Argamassa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.04.01.02 | 90797 | Sinapi-Jul/20 | Kit De Porta-Pronta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, Folha Leve Ou Média, E Batente Metálico, 90X210Cm, Exclusive Fechadura, Fixação Com Argamassa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | un | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.04.01.03 | Composição 2 |  | Kit De Porta-Pronta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, Folha Leve Ou Média, E Batente Metálico, 100X210Cm, Exclusive Fechadura, Fixação Com Argamassa - Fornecimento E Instalação. | un | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.04.01.04 | 23.13.064 | CPOS-179 | Porta Lisa De Madeira, Interna, Resistente A Umidade "Pim Ru", Para Acabamento Em Pintura, De Correr Ou Deslizante, Tipo Acessível, Padrão Dimensional Pesado, Com Sistema Deslizante E Ferragens, Completo - 100 X 210 Cm | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.04.01.05 | 05.01.069 | FDE-Jul/20 | Pm-82 Porta De Correr Acessivel Sarraf.Maciça P/Pintura(L=111Cm) | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.04.01.06 | 23.04.620 | CPOS-179 | Porta Em Laminado Fenólico Melamínico Com Acabamento Liso, Batente Metálico - 120 X 210 Cm | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.04.01.07 | Composição 3 |  | Porta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, De Correr , Folha Dupla, 140X210Cm, Inclusive Fechadura e Todos os Componentes Necessários - Fornecimento E Instalação. | un | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.04.01.08 | Composição 4 |  | Porta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, Tipo Vai-Vem, Folha Dupla, 160X210Cm,Batente Metálico, ComTodos os Componentes Necessários Exclusive Fechadura - Fornecimento E Instalação. | un | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.04.01.09 | Composição 5 |  | Porta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, Tipo Vai-Vem, Folha Dupla, 223X210Cm,Batente Metálico, ComTodos os Componentes Necessários Exclusive Fechadura - Fornecimento E Instalação. | un | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.04.01.10 | 70175 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Em.21 - Visor Fixo Com Vidro E Requadro De Madeira Para Porta | un | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.04.01.11 | 110275 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Laminado Melamínico Colado, 1,3Mm De Espessura - Juntas Secas | m2 | 9.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.04.01.12 | 90830 | Sinapi-Jul/20 | Fechadura De Embutir Com Cilindro, Externa, Completa, Acabamento Padrão Médio, Incluso Execução De Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | un | 36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.04.01.13 | 90831 | Sinapi-Jul/20 | Fechadura De Embutir Para Porta De Banheiro, Completa, Acabamento Padrão Médio, Incluso Execução De Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.05 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.05.01 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.05.01.01 | 100701 | Sinapi-Jul/20 | Porta De Ferro, De Abrir, Tipo Grade Com Chapa, Com Guarnições. Af_12/2019 | m2 | 2.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.05.01.02 | 100702 | Sinapi-Jul/20 | Porta De Correr De Alumínio, Com Duas Folhas Para Vidro, Incluso Vidro Liso Incolor, Fechadura E Puxador, Sem Alizar. Af_12/2019 | m2 | 12.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.05.01.03 | 28.20.800 | CPOS-179 | Equipamento Automatizador De Portas Deslizantes Para Folha Dupla | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.05.02 |  |  | COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.05.02.01 | 32.06.231 | CPOS-179 | Película De Controle Solar Refletiva Na Cor Prata, Para Aplicação Em Vidros | m² | 119.87 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.05.02.02 | 24.03.200 | CPOS-179 | Tela De Proteção Tipo Mosquiteira Em Aço Galvanizado, Com Requadro Em Perfis De Ferro | m² | 119.87 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.05.02.03 | 24.08.020 | CPOS-179 | Corrimão Duplo Em Tubo De Aço Inoxidável Escovado, Com Diâmetro De 1 1/2´ E Montantes Com Diâmetro De 2´ | m | 79.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.05.02.04 | 16.05.043 | FDE-Jul/20 | Tc-06 Tampa Em Grelha De Ferro Galvanizado P/ Canaleta (20Cm) | m | 31.63 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.05.03 |  |  | OUTROS ELEMENTOS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.05.03.01 | 27.04.052 | CPOS-179 | Cantoneira Adesiva Em Vinil De Alto Impacto | m | 255 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.05.03.02 | 27.04.070 | CPOS-179 | Bate-Maca Ou Protetor De Parede Em Pvc, Com Amortecimento À Impacto, Altura De 200 Mm | m | 366.48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.05.03.03 | 27.04.051 | CPOS-179 | Faixa Em Vinil Para Proteção De Paredes, Com Amortecimento À Alto Impacto, Altura De 400 Mm | m | 99 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.06 |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.06.01 |  |  | COBERTURA E COMPONENTES | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.06.01.01 | 06.03.039 | FDE-Jul/20 | Tela De Proteção Contra Nidificacao De Passaros | m2 | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.06.01.02 | 100327 | Sinapi-Jul/20 | Rufo Externo/Interno Em Chapa De Aço Galvanizado Número 26, Corte De 33 Cm, Incluso Içamento. Af_07/2019 | m | 732.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.06.01.03 | 07.05.008 | FDE-Jul/20 | Fechamento Telha Perf Galvalume / Aco Galv Trapez H=35Mm E=0,65Mm Pint Po 2 Faces Ø Furo Ate 3,17Mm Area Perfurada Até 40% | m2 | 73 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 |  |  |  | #VALUE! | #DIV/0!
01.07.01 |  |  | SERVIÇOS EM REDE DE GÁS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.07.01.01 | 08.02.003 | FDE-Jul/20 | Ag-06 Abrigo Para Gas Com 6 Cilindros De 45 Kg | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.01.02 | 100626 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Tubo De Cobre Sem Costura, Classe A - 1/2" | m | 110 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.01.03 | 100627 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Tubo De Cobre Sem Costura, Classe A 3/4" | m | 180.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.01.04 | 08.80.040 | FDE-Jul/20 | Laudo Com Teste De Estanqueidade Em Instal.De Redes De Distrib.De Gáses Combust.Nbr 15526/07 | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.02 |  |  | SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.07.02.01 | 46.01.010 | CPOS-179 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 20 Mm, (1/2´), Inclusive Conexões | m | 175 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.02.02 | 46.01.020 | CPOS-179 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 190 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.02.03 | 46.01.050 | CPOS-179 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 50 Mm, (1 1/2´), Inclusive Conexões | m | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.02.04 | 47.01.130 | CPOS-179 | Registro De Pressão Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 3/4´ | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.02.05 | 47.01.020 | CPOS-179 | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 3/4´ | un | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.03 |  |  | SERVIÇOS EM REDE DE INCÊNDIO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.07.03.01 | 72553 | Sinapi-Jul/20 | Extintor De Pqs 4Kg - Fornecimento E Instalacao | un | 60 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.03.02 | 72554 | Sinapi-Jul/20 | Extintor De Co2 6Kg - Fornecimento E Instalacao | un | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.03.03 | 73775/2 | Sinapi-Jul/20 | Extintor Incendio Agua-Pressurizada 10L Incl Suporte Parede Carga Completa Fornecimento E Colocacao | un | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.04 |  |  | SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.07.04.01 | 91793 | Sinapi-Jul/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações Para, Prédios. Af_10/2015 | m | 48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.04.02 | 89713 | Sinapi-Jul/20 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | m | 45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.04.03 | 46.05.020 | CPOS-179 | Tubo Pvc Rígido, Tipo Coletor Esgoto, Junta Elástica, Dn= 100 Mm, Inclusive Conexões | m | 44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.04.04 | 91796 | Sinapi-Jul/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm (Instalado Em Sub-Coletor Aéreo), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.04.05 | 49.01.030 | CPOS-179 | Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 150 X 150 X 50 Mm, Com Grelha | un | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.04.06 | 16.08.028 | FDE-Jul/20 | Ci-01 Caixa De Inspecao 60X60Cm Para Esgoto | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.05 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 0 |  |  |  | #VALUE! | #DIV/0!
01.07.05.01 | 08.16.091 | FDE-Jul/20 | Br-03 Conjunto Lavatorio E Bacia Acessiveis | cj | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.05.02 | 08.16.094 | FDE-Jul/20 | Br-06 Chuveiro Acessivel | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.05.03 | 86932 | Sinapi-Jul/20 | Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Padrão Médio, Incluso Engate Flexível Em Metal Cromado, 1/2 X 40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.05.04 | 44.20.280 | CPOS-179 | Tampa De Plástico Para Bacia Sanitária | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.05.05 | 08.16.025 | FDE-Jul/20 | Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.05.06 | 44.06.400 | CPOS-179 | Cuba Em Aço Inoxidável Simples De 500X400X300Mm | un | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.05.07 | 44.02.200 | CPOS-179 | Tampo/Bancada Em Concreto Armado, Revestido Em Aço Inoxidável Fosco Polido | m² | 13.61 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.05.08 | 86909 | Sinapi-Jul/20 | Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa, 1/2 Ou 3/4, Para Pia De Cozinha, Padrão Alto - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.05.09 | Composição 6 |  | Lavatorio/cuba de sobrepor retangular de louça branca com ladrao *52 x 45* cm (Sala de Espera-Visitas) | un | 1 | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE!
01.07.05.10 | Composição 7 |  | Lavatório Louça Branca Com Coluna, 45 X 55Cm Ou Equivalente, Padrão Médio, Incluso Sifão Tipo Garrafa, Válvula E Engate Flexível De 40Cm Em Metal Cromado, Sem Torneira, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. | UN | 5 | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE!
01.07.05.11 | 30.08.040 | CPOS-179 | Lavatório De Louça Para Canto Sem Coluna Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida | un | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.05.12 | 44.03.510 | CPOS-179 | Torneira De Parede Antivandalismo, Dn= 3/4´ | un | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.05.13 | 74125/2 | Sinapi-Jul/20 | Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Aluminio E Compensado 6Mm Plastificado Colado | m2 | 1.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.05.14 | 85005 | Sinapi-Jul/20 | Espelho Cristal, Espessura 4Mm, Com Parafusos De Fixacao, Sem Moldura | m2 | 0.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.05.15 | 44.03.180 | CPOS-179 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.05.16 | 44.03.050 | CPOS-179 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.05.17 | 44.03.130 | CPOS-179 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.05.18 | 44.03.090 | CPOS-179 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.05.19 | 44.20.150 | CPOS-179 | Acabamento Cromado Para Registro | un | 21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.06 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.07.06.01 | 101478. | Siurb (Edif)-Jan/20 | Tampo Para Bancada Úmida - Granito Preto Tijuca Polido 2Cm | m2 | 1.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.06.02 | 23.08.060 | CPOS-179 | Tampo Sob Medida Em Compensado, Revestido Na Face Superior Em Laminado Fenólico Melamínico | m² | 15.31 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.06.03 | 23.08.080 | CPOS-179 | Prateleira Sob Medida Em Compensado, Revestida Nas Duas Faces Em Laminado Fenólico Melamínico | m² | 13.03 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.06.04 | 23.08.220 | CPOS-179 | Armário Sob Medida Em Compensado De Madeira Totalmente Revestido Em Laminado Melamínico Texturizado, Completo | m² | 22.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07.06.05 | 100862 | Sinapi-Jul/20 | Suporte Mão Francesa Em Aco, Abas Iguais 40 Cm, Capacidade Minima 70 Kg, Branco - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.08.01 |  |  | SERVIÇO DE INTERLIGAÇAO / LIGAÇAO / QUADRO GERAL | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.08.01.01 | 74131/4 | Sinapi-Jul/20 | Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 18 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro, Fornecimento E Instalacao | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.01.02 | 74130/1 | Sinapi-Jul/20 | Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 10 A 30A 240V, Fornecimento E Instalacao | un | 46 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.01.03 | 74130/2 | Sinapi-Jul/20 | Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 35 A 50A 240V, Fornecimento E Instalacao | un | 48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.01.04 | 40.06.040 | CPOS-179 | Condulete Metálico De 3/4´ | cj | 1000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.01.05 | 40.06.060 | CPOS-179 | Condulete Metálico De 1´ | cj | 1000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.01.06 | 38.04.040 | CPOS-179 | Eletroduto Galvanizado, Médio De 3/4´ - Com Acessórios | m | 800 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.01.07 | 38.04.060 | CPOS-179 | Eletroduto Galvanizado, Médio De 1´ - Com Acessórios | m | 1000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.01.08 | 91925 | Sinapi-Jul/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 11800 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.01.09 | 91927 | Sinapi-Jul/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 6800 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.01.10 | 91929 | Sinapi-Jul/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 3800 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.01.11 | 91931 | Sinapi-Jul/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 3000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.01.12 | 91933 | Sinapi-Jul/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.01.13 | 91935 | Sinapi-Jul/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 300 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.01.14 | 92984 | Sinapi-Jul/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 300 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.01.15 | 92985 | Sinapi-Jul/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 300 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.01.16 | 91953 | Sinapi-Jul/20 | Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 197 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.01.17 | 91955 | Sinapi-Jul/20 | Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 198 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.01.18 | 91996 | Sinapi-Jul/20 | Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 795 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.01.19 | 90953. | Siurb (Edif)-Jan/20 | Luminária Comercial De Embutir Com Difusor Transparente Ou Fosco Para 2 Lâmpadas Tubulares De Led 18/20W - Completa | un | 295 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.02 |  |  | INCÊNDIO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.08.02.01 | 97599 | Sinapi-Jul/20 | Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020 | un | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.02.02 | 40.20.100 | CPOS-179 | Botoeira De Comando Liga-Desliga, Sem Sinalização | un | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.02.03 | 50.01.090 | CPOS-179 | Botoeira Para Acionamento De Bomba De Incêndio Tipo Quebra-Vidro | un | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.02.04 | 40.06.040 | CPOS-179 | Condulete Metálico De 3/4´ | cj | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.02.05 | 95749 | Sinapi-Jul/20 | Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Leve, Dn 20 Mm (3/4), Aparente, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | m | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.02.06 | 91925 | Sinapi-Jul/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.02.07 | 91927 | Sinapi-Jul/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.02.08 | 39.24.151 | CPOS-179 | Cabo De Cobre Flexível De 3 X 1,5 Mm², Isolamento 500 V - Isolação Pp 70°C | m | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.02.09 | 91066 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Detector Óptico De Fumaça Para Sistemas Endereçáveis | un | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08.02.10 | 91050 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Central De Alarme De Incêndio Até 12 Laços | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.09 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.09.01 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.09.01.01 | 96486 | Sinapi-Jul/20 | Forro De Pvc, Liso, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P | m2 | 396.42 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.09.01.02 | 96121 | Sinapi-Jul/20 | Acabamentos Para Forro (Roda-Forro Em Perfil Metálico E Plástico). Af_05/2017 | m | 201.97 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.09.01.03 | 96114 | Sinapi-Jul/20 | Forro Em Drywall, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P | m2 | 298.68 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.09.01.04 | 96123 | Sinapi-Jul/20 | Acabamentos Para Forro (Moldura Em Drywall, Com Largura De 15 Cm). Af_05/2017_P | m | 622.43 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.09.01.05 | 96113 | Sinapi-Jul/20 | Forro Em Placas De Gesso, Para Ambientes Comerciais. Af_05/2017_P | m2 | 420.87 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.09.01.06 | 88494 | Sinapi-Jul/20 | Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014 | m2 | 719.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.09.01.07 | 02.05.202 | CPOS-179 | Andaime Torre Metálico (1,5 X 1,5 M) Com Piso Metálico | mxmês | 900 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.09.01.08 | 02.05.060 | CPOS-179 | Montagem E Desmontagem De Andaime Torre Metálica Com Altura Até 10 M | m | 1500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.10 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.10.01 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.10.01.01 | 87879 | Sinapi-Jul/20 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | m2 | 505.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.10.01.02 | 87535 | Sinapi-Jul/20 | Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m2 | 306.87 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.10.01.03 | 87529 | Sinapi-Jul/20 | Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m2 | 199.09 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.10.01.04 | 33.01.280 | CPOS-179 | Reparo De Trincas Rasas Até 5 Mm De Largura, Na Massa | m | 300 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.10.01.05 | 88495 | Sinapi-Jul/20 | Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | m2 | 510.59 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.10.01.06 | 88497 | Sinapi-Jul/20 | Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 199.09 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.10.01.07 | 87265 | Sinapi-Jul/20 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 | m2 | 449.64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.10.01.08 | 88789 | Sinapi-Jul/20 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Externas Em Pastilhas De Porcelana 2,5 X 2,5 Cm (Placas De 30 X 30 Cm), Alinhadas A Prumo, Aplicado Em Superfícies Internas Da Sacada. Af_10/2014 | m2 | 2.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.10.02 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.10.02.01 | 33.01.280 | CPOS-179 | Reparo De Trincas Rasas Até 5 Mm De Largura, Na Massa | m | 350 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.10.02.02 | 02.05.212 | CPOS-179 | Andaime Tubular Fachadeiro Com Piso Metálico E Sapatas Ajustáveis | m²xmês | 1954.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.10.02.03 | 02.05.090 | CPOS-179 | Montagem E Desmontagem De Andaime Tubular Fachadeiro Com Altura Até 10 M | m² | 1954.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.10.03 |  |  | REVESTIMENTOS ESPECIAIS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.10.03.01 | 25.01.450 | CPOS-179 | Caixilho Em Alumínio Para Pele De Vidro, Tipo Fachada | m² | 74.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.10.03.02 | 26.03.070 | CPOS-179 | Vidro Laminado Temperado Incolor De 8Mm (Pele de Vidro) | m² | 74.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.10.03.03 | 21.03.151 | CPOS-179 | Revestimento Em Placas De Alumínio Composto "Acm", Espessura De 4 Mm E Acabamento Em Pvdf | m² | 499.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.10.03.04 | 15.04.073 | FDE-Jul/20 | Pintura Com Tinta Esmalte Automotiva | m2 | 245.74 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.11 |  |  | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.11.01 |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.11.01.01 | 87755 | Sinapi-Jul/20 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Espessura 3Cm. Af_06/2014 | m2 | 12.92 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.11.01.02 | 17.01.060 | CPOS-179 | Regularização De Piso Com Nata De Cimento E Bianco | m² | 2331 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.11.01.03 | 18.06.062 | CPOS-179 | Placa Cerâmica Esmaltada Pei-5 Para Área Interna, Com Textura Semirrugosa, Grupo De Absorção Bib, Resistência Química A, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada | m² | 490.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.11.01.04 | 18.06.410 | CPOS-179 | Rejuntamento Em Placas Cerâmicas Com Argamassa Industrializada Para Rejunte, Juntas Acima De 3 Até 5 Mm | m² | 490.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.11.01.05 | 18.08.032 | CPOS-179 | Revestimento Em Porcelanato Esmaltado Antiderrapante Para Área Externa E Ambiente Com Alto Tráfego, Grupo De Absorção Bia, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada, Rejuntado | m² | 398.97 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.11.01.06 | 21.02.281 | CPOS-179 | Revestimento Vinílico Flexível Em Manta Homogênea, Espessura De 2 Mm, Com Impermeabilizante Acrílico | m² | 1454.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.11.01.07 | 30.04.020 | CPOS-179 | Revestimento Em Borracha Sintética Colorida De 5 Mm, Para Sinalização Tátil De Alerta / Direcional - Colado | m² | 59 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.11.02 |  |  | REVESTIMENTO DE SOLEIRAS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.11.02.01 | 98689 | Sinapi-Jul/20 | Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_06/2018 | m | 53.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.11.03 |  |  | REVESTIMENTO DE RODAPÉS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.11.03.01 | 18.08.042 | CPOS-179 | Rodapé Em Porcelanato Esmaltado Antiderrapante Para Área Externa E Ambiente Com Alto Tráfego, Grupo De Absorção Bia, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada, Rejuntado | m | 242.77 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.11.03.02 | 18.06.063 | CPOS-179 | Rodapé Em Placa Cerâmica Esmaltada Pei-5 Para Área Interna, Com Textura Semirrugosa, Grupo De Absorção Bib, Resistência Química A, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada | m | 59.86 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.11.03.03 | 21.10.081 | CPOS-179 | Rodapé Hospitalar Flexível Em Pvc Para Piso Vinílico, Espessura De 2 Mm E Altura De 7,5 Cm, Com Impermeabilizante Acrílico | m | 1193.48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.12 |  |  | PINTURAS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.12.01 |  |  | TETO / FORROS / PAREDES INTERNAS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.12.01.01 | 150136 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Tinta Epóxi - Reboco Com Massa Base Epóxi | m2 | 2986.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.12.01.02 | 88487 | Sinapi-Jul/20 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 1311.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.12.01.03 | 88483 | Sinapi-Jul/20 | Aplicação De Fundo Selador Látex Pva Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | m2 | 1311.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.12.01.04 | 88486 | Sinapi-Jul/20 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 1989.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.12.01.05 | 88482 | Sinapi-Jul/20 | Aplicação De Fundo Selador Látex Pva Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014 | m2 | 766.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.12.02 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA E ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.12.02.01 | 150310 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Esmalte Sintético - Esquadrias E Peças De Serralheria | m2 | 441.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.12.02.02 | 100721 | Sinapi-Jul/20 | Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo (Tipo Zarcão) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020 | m2 | 441.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.12.02.03 | 33.12.011 | CPOS-179 | Esmalte À Base De Água Em Madeira, Inclusive Preparo | m² | 369.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.12.02.04 | 73739/1 | Sinapi-Jul/20 | Pintura Esmalte Acetinado Em Madeira, Duas Demaos | m2 | 699.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.12.03 |  |  | PAREDE EXTERNA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.12.03.01 | 95305 | Sinapi-Jul/20 | Textura Acrílica, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_09/2016 | m2 | 2357.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.12.03.02 | 33.03.760 | CPOS-179 | Hidrorepelente Incolor Para Fachada À Base De Silano-Siloxano Oligomérico Disperso Em Água | m² | 2357.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.13 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #VALUE! | #DIV/0!
01.13.01 |  |  | PISOS EXTERNOS | 0 |  |  |  | #VALUE! | #DIV/0!
01.13.01.01 | 98504 | Sinapi-Jul/20 | Plantio De Grama Em Placas. Af_05/2018 | m2 | 33.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.13.01.02 | 92398 | Sinapi-Jul/20 | Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | m2 | 30.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.13.01.03 | Composição 8 |  | Recolocação De Piso Intertravado | M2 | 168.39 | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE!
01.13.01.04 | 17.20.050 | CPOS-179 | Friso Para Junta De Dilatação Em Revestimento De Granito Lavado Tipo Fulget | m | 21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.13.01.05 | 17.20.060 | CPOS-179 | Revestimento Em Granito Lavado Tipo Fulget Uso Externo | m² | 77.24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.13.01.06 | 17.20.040 | CPOS-179 | Revestimento Em Granito Lavado Tipo Fulget Uso Externo, Em Faixas Até 40 Cm | m | 50.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.13.02 |  |  | FLOREIRAS E BANCOS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.13.02.01 | 94103 | Sinapi-Jul/20 | Lastro De Vala Com Preparo De Fundo, Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Brita, Lançamento Manual, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016 | m3 | 0.19 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.13.02.02 | 92263 | Sinapi-Jul/20 | Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af_12/2015 | m2 | 36.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.13.02.03 | 02.04.002 | FDE-Jul/20 | Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa | kg | 102 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.13.02.04 | 11.03.090 | CPOS-179 | Concreto Preparado No Local, Fck = 20 Mpa | m³ | 1.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.13.02.05 | 98557 | Sinapi-Jul/20 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos Af_06/2018 | m2 | 38.06 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.13.02.06 | 181201 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Ic.01 - Banco De Concreto Polido Com Pintura Em Poliuretano | m | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.13.03 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.13.03.01 | 55.01.020 | CPOS-179 | Limpeza Final Da Obra | m² | 3336.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.13.03.02 | 55.01.140 | CPOS-179 | Limpeza De Superfície Com Hidrojateamento | m² | 553.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.14 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.14.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.14.01.01 | Composição 1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA) | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.14.01.02 | Composição 9 |  | LOCAÇÃO DE CONTAINER (REFORMA) | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
02 |  |  | AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO CENTRAL | 0 |  |  |  | #VALUE! | #DIV/0!
02.01 |  |  | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.01.01 |  |  | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.01.01.01 | 98459 | Sinapi-Jul/20 | Tapume Com Telha Metálica. Af_05/2018 | m2 | 12.98 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.02 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02.01 | 01.17.071 | CPOS-179 | Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1 | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.02.02 | 01.17.111 | CPOS-179 | Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1 | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.02.03 | 01.17.051 | CPOS-179 | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1 | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.02.04 | 01.17.051 | CPOS-179 | Projeto Executivo De Fundação Em Formato A1 | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.02 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.02.01 |  |  | DEMOLIÇÃO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.02.01.01 | 03.01.040 | CPOS-179 | Demolição Manual De Concreto Armado | m³ | 5.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.02.01.02 | 04.04.020 | CPOS-179 | Retirada De Revestimento Em Pedra, Granito Ou Mármore, Em Piso | m² | 5.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.02.01.03 | 05.07.050 | CPOS-179 | Remoção De Entulho De Obra Com Caçamba Metálica - Material Volumoso E Misturado Por Alvenaria, Terra, Madeira, Papel, Plástico E Metal | m³ | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.03.01 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.03.01.01 | 10401 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Escavação Manual, Profundidade Igual Ou Inferior A 1,50M | m3 | 16.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.01.02 | 97082 | Sinapi-Jul/20 | Escavação Manual De Viga De Borda Para Radier. Af_09/2017 | m3 | 11.58 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.01.03 | 97083 | Sinapi-Jul/20 | Compactação Mecânica De Solo Para Execução De Radier, Com Compactador De Solos A Percussão. Af_09/2017 | m2 | 68.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.01.04 | 95241 | Sinapi-Jul/20 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers, Espessura De 5 Cm. Af_07/2016 | m2 | 68.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.01.05 | 100324 | Sinapi-Jul/20 | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.1 E Pedra Britada N.2), Aplicado Em Pisos Ou Radiers, Espessura De *10 Cm*. Af_07/2019 | m3 | 6.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.01.06 | 06.11.040 | CPOS-179 | Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactação | m³ | 5.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.01.07 | 01.03.002 | FDE-Jul/20 | Corte Com Retirada Por Caminhao Nos Primeiros 100 M | m3 | 30.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.01.08 | 05.10.026 | CPOS-179 | Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Para Distâncias Superiores Ao 20° Km | m³xkm | 600.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.01.09 | 05.09.007 | CPOS-179 | Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra | m³ | 30.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.02 |  |  | FUNDAÇÃO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.03.02.01 | 97086 | Sinapi-Jul/20 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Radier, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. Af_09/2017 | m2 | 33.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.02.02 | 97096 | Sinapi-Jul/20 | Concretagem De Radier, Piso Ou Laje Sobre Solo, Fck 30 Mpa, Para Espessura De 20 Cm - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_09/2017 | m3 | 12.83 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.02.03 | 11.18.060 | CPOS-179 | Lona Plástica | m² | 75.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.02.04 | 10.02.020 | CPOS-179 | Armadura Em Tela Soldada De Aço | kg | 150.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.02.05 | 10.01.040 | CPOS-179 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 303.26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.02.06 | 50130 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Cimento Impermeabilizante De Cristalização - Estrututura Enterrada | m2 | 25.27 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.02.07 | 11.04.012 | FDE-Jul/20 | Isopor Para Suporte De Mastique | m | 267.21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.02.08 | 11.04.012 | FDE-Jul/20 | Isopor Para Suporte De Mastique | m | 102.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.02.09 | 11.04.004 | FDE-Jul/20 | Juntas De Dilatacao/Mastique Elastico Ou Poliuretano | c3 | 53442 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.02.10 | 11.04.004 | FDE-Jul/20 | Juntas De Dilatacao/Mastique Elastico Ou Poliuretano | c3 | 20520 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.03 |  |  | ESTRUTURA (LAJES) | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.03.03.01 | 02.04.002 | FDE-Jul/20 | Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa | kg | 300 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.03.02 | 94966 | Sinapi-Jul/20 | Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 | m3 | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.03.03.03 | 13.05.110 | CPOS-179 | Pré-Laje Em Painel Pré-Fabricado Treliçado, H= 12 Cm | m² | 55.48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.04 |  |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.04.01 |  |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.04.01.01 | 14.30.410 | CPOS-179 | Divisória Em Placas De Gesso Acartonado, Resistência Ao Fogo 30 Minutos, Espessura 100/70Mm - 1Ru / 1Ru | m² | 32.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.04.01.02 | 14.30.070 | CPOS-179 | Divisória Sanitária Em Painel Laminado Melamínico Estrutural Com Perfis Em Alumínio, Inclusive Ferragem Completa Para Vão De Porta | m² | 21.85 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.04.01.03 | 93199 | Sinapi-Jul/20 | Contraverga Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta Para Vãos De Mais De 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016 | m | 7.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.04.01.04 | 93191 | Sinapi-Jul/20 | Verga Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | m | 7.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.04.01.05 | 93192 | Sinapi-Jul/20 | Verga Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta Para Portas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | m | 61.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.04.01.06 | 89475 | Sinapi-Jul/20 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M², Com Vãos, Utilizando Colher De Pedreiro. Af_12/2014 | m2 | 117.86 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.04.01.07 | 32.20.020 | CPOS-179 | Aplicação de papel KRAFT (encontro entre laje e alvenaria) | m² | 7.73 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.04.01.08 | 89996 | Sinapi-Jul/20 | Armação Vertical De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 10,0 Mm. Af_01/2015 | kg | 111 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.04.01.09 | 89998 | Sinapi-Jul/20 | Armação De Cinta De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 10,0 Mm. Af_01/2015 | kg | 106 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.04.01.10 | 90000 | Sinapi-Jul/20 | Armação De Verga E Contraverga De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 10,0 Mm. Af_01/2015 | kg | 98 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.04.01.11 | 11.05.040 | CPOS-179 | Argamassa Graute | m³ | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.05 |  |  | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.05.01 |  |  | PORTAS / BATENTES / FERRAGENS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.05.01.01 | 90797 | Sinapi-Jul/20 | Kit De Porta-Pronta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, Folha Leve Ou Média, E Batente Metálico, 90X210Cm, Exclusive Fechadura, Fixação Com Argamassa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.06 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.06.01 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.06.01.01 | 100702 | Sinapi-Jul/20 | Porta De Correr De Alumínio, Com Duas Folhas Para Vidro, Incluso Vidro Liso Incolor, Fechadura E Puxador, Sem Alizar. Af_12/2019 | m2 | 6.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.06.01.02 | 25.01.490 | CPOS-179 | Caixilho Em Alumínio Com Pintura Eletrostática, Maxim-Ar, Sob Medida - Branco | m² | 7.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.06.01.03 | 24.01.190 | CPOS-179 | Caixilho Fixo Em Tela De Aço Galvanizado Tipo Ondulada Com Malha De 1/2", Fio 12, Com Requadro Em Cantoneira De Aço Carbono, Sob Medida | m² | 5.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.06.01.04 | 72122 | Sinapi-Jul/20 | Vidro Fantasia Tipo Canelado, Espessura 4Mm | m2 | 5.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.06.01.05 | 72117 | Sinapi-Jul/20 | Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 4Mm | m2 | 1.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.06.02 |  |  | COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.06.02.01 | 32.06.231 | CPOS-179 | Película De Controle Solar Refletiva Na Cor Prata, Para Aplicação Em Vidros | m² | 1.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.06.02.02 | 24.03.200 | CPOS-179 | Tela De Proteção Tipo Mosquiteira Em Aço Galvanizado, Com Requadro Em Perfis De Ferro | m² | 1.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.06.03 |  |  | OUTROS ELEMENTOS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.06.03.01 | 27.04.051 | CPOS-179 | Faixa Em Vinil Para Proteção De Paredes, Com Amortecimento À Alto Impacto, Altura De 400 Mm | m | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.07 |  |  | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.07.01 |  |  | COBERTURA E COMPONENTES | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.07.01.01 | 100327 | Sinapi-Jul/20 | Rufo Externo/Interno Em Chapa De Aço Galvanizado Número 26, Corte De 33 Cm, Incluso Içamento. Af_07/2019 | m | 42.11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.07.01.02 | 15.03.030 | CPOS-179 | Fornecimento E Montagem De Estrutura Em Aço Astm-A36, Sem Pintura | kg | 2914.07 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.07.01.03 | 16.13.130 | CPOS-179 | Telhamento Em Chapa De Aço Com Pintura Poliéster, Tipo Sanduíche, Espessura De 0,50 Mm, Com Poliestireno Expandido | m² | 176.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.07.01.04 | 16.32.120 | CPOS-179 | Cobertura Plana Em Chapa De Policarbonato Alveolar De 10 Mm | m² | 114.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.07.02 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.07.02.01 | 11.02.066 | FDE-Jul/20 | Regularizacao De Superficie P/ Preparo Imperm 1:3 E=2,5Cm | m2 | 74.45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.07.02.02 | 98546 | Sinapi-Jul/20 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018 | m2 | 74.45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.07.02.03 | 11.18.060 | CPOS-179 | Lona Plástica | m² | 55.49 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.07.02.04 | 50373 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Isolamento Térmico Com Poliestireno Expandido - Espessura 50Mm | m2 | 55.49 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.07.02.05 | 87765 | Sinapi-Jul/20 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Espessura 4Cm. Af_06/2014 | m2 | 55.49 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.07.02.06 | 88630 | Sinapi-Jul/20 | Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia Média), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2014 | m3 | 18.95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.07.02.07 | 32.06.120 | CPOS-179 | Argila Expandida | m³ | 16.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 |  |  |  | #VALUE! | #DIV/0!
02.08.01 |  |  | SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.08.01.01 | 46.01.010 | CPOS-179 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 20 Mm, (1/2´), Inclusive Conexões | m | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.01.02 | 46.01.020 | CPOS-179 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 60 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.01.03 | 47.01.130 | CPOS-179 | Registro De Pressão Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 3/4´ | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.01.04 | 47.01.020 | CPOS-179 | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 3/4´ | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.02 |  |  | SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.08.02.01 | 91793 | Sinapi-Jul/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações Para, Prédios. Af_10/2015 | m | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.02.02 | 89713 | Sinapi-Jul/20 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | m | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.02.03 | 46.05.020 | CPOS-179 | Tubo Pvc Rígido, Tipo Coletor Esgoto, Junta Elástica, Dn= 100 Mm, Inclusive Conexões | m | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.02.04 | 49.01.016 | CPOS-179 | Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 100 X 100 X 50 Mm, Com Grelha | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.02.05 | 16.08.028 | FDE-Jul/20 | Ci-01 Caixa De Inspecao 60X60Cm Para Esgoto | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.03 |  |  | SERVIÇOS DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.08.03.01 | 91790 | Sinapi-Jul/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm (Instalado Em Ramal De Encaminhamento, Ou Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 104 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.03.02 | 101227 | Sinapi-Jul/20 | Escavação Vertical A Céu Aberto, Em Obras De Edificação, Incluindo Carga, Descarga E Transporte, Em Solo De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba: 1,2 M³ / 155 Hp), Frota De 6 Caminhões Basculantes De 18 M³, Dmt De 3 Km E Velocidade Média 20Km/H. Af_05/2020 | m3 | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.04 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 0 |  |  |  | #VALUE! | #DIV/0!
02.08.04.01 | 86932 | Sinapi-Jul/20 | Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Padrão Médio, Incluso Engate Flexível Em Metal Cromado, 1/2 X 40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.04.02 | 44.20.280 | CPOS-179 | Tampa De Plástico Para Bacia Sanitária | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.04.03 | 08.16.025 | FDE-Jul/20 | Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.04.04 | Composição 7 |  | Lavatório Louça Branca Com Coluna, 45 X 55Cm Ou Equivalente, Padrão Médio, Incluso Sifão Tipo Garrafa, Válvula E Engate Flexível De 40Cm Em Metal Cromado, Sem Torneira, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. | UN | 3 | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE!
02.08.04.05 | 44.03.510 | CPOS-179 | Torneira De Parede Antivandalismo, Dn= 3/4´ | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.04.06 | 43.02.080 | CPOS-179 | Chuveiro Elétrico De 6.500W / 220V Com Resistência Blindada | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.04.07 | 74125/2 | Sinapi-Jul/20 | Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Aluminio E Compensado 6Mm Plastificado Colado | m2 | 0.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.04.08 | 44.03.180 | CPOS-179 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.04.09 | 44.03.050 | CPOS-179 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.04.10 | 44.03.130 | CPOS-179 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.04.11 | 44.03.090 | CPOS-179 | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.08.04.12 | 44.20.150 | CPOS-179 | Acabamento Cromado Para Registro | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.09 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.09.01 |  |  | SERVIÇO DE INTERLIGAÇAO / LIGAÇAO / QUADRO GERAL | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.09.01.01 | 74130/1 | Sinapi-Jul/20 | Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 10 A 30A 240V, Fornecimento E Instalacao | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.09.01.02 | 74130/2 | Sinapi-Jul/20 | Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 35 A 50A 240V, Fornecimento E Instalacao | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.09.01.03 | 38.04.040 | CPOS-179 | Eletroduto Galvanizado, Médio De 3/4´ - Com Acessórios | m | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.09.01.04 | 91925 | Sinapi-Jul/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.09.01.05 | 91927 | Sinapi-Jul/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.09.01.06 | 91929 | Sinapi-Jul/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.09.01.07 | 91953 | Sinapi-Jul/20 | Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.09.01.08 | 91955 | Sinapi-Jul/20 | Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.09.01.09 | 91996 | Sinapi-Jul/20 | Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.09.01.10 | 90953. | Siurb (Edif)-Jan/20 | Luminária Comercial De Embutir Com Difusor Transparente Ou Fosco Para 2 Lâmpadas Tubulares De Led 18/20W - Completa | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.10 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.10.01 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.10.01.01 | 96114 | Sinapi-Jul/20 | Forro Em Drywall, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P | m2 | 46.89 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.10.01.02 | 96123 | Sinapi-Jul/20 | Acabamentos Para Forro (Moldura Em Drywall, Com Largura De 15 Cm). Af_05/2017_P | m | 55.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.10.01.03 | 88494 | Sinapi-Jul/20 | Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014 | m2 | 46.89 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.11 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.11.01 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.11.01.01 | 87879 | Sinapi-Jul/20 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | m2 | 125.23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.11.01.02 | 87535 | Sinapi-Jul/20 | Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m2 | 74.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.11.01.03 | 87529 | Sinapi-Jul/20 | Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m2 | 50.73 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.11.01.04 | 88495 | Sinapi-Jul/20 | Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | m2 | 15.83 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.11.01.05 | 88497 | Sinapi-Jul/20 | Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 50.73 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.11.01.06 | 87265 | Sinapi-Jul/20 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 | m2 | 106.19 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.11.02 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.11.02.01 | 87905 | Sinapi-Jul/20 | Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | m2 | 117.23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.11.02.02 | 87775 | Sinapi-Jul/20 | Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. Af_06/2014 | m2 | 117.23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.11.03 |  |  | REVESTIMENTOS ESPECIAIS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.11.03.01 | 15.03.030 | CPOS-179 | Fornecimento E Montagem De Estrutura Em Aço Astm-A36, Sem Pintura | kg | 651.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.11.03.02 | 21.03.151 | CPOS-179 | Revestimento Em Placas De Alumínio Composto "Acm", Espessura De 4 Mm E Acabamento Em Pvdf | m² | 65.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.12 |  |  | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.12.01 |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.12.01.01 | 87755 | Sinapi-Jul/20 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Espessura 3Cm. Af_06/2014 | m2 | 36.43 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.12.01.02 | 17.01.060 | CPOS-179 | Regularização De Piso Com Nata De Cimento E Bianco | m² | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.12.01.03 | 18.06.062 | CPOS-179 | Placa Cerâmica Esmaltada Pei-5 Para Área Interna, Com Textura Semirrugosa, Grupo De Absorção Bib, Resistência Química A, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada | m² | 36.43 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.12.01.04 | 18.06.410 | CPOS-179 | Rejuntamento Em Placas Cerâmicas Com Argamassa Industrializada Para Rejunte, Juntas Acima De 3 Até 5 Mm | m² | 36.43 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.12.01.05 | 21.02.281 | CPOS-179 | Revestimento Vinílico Flexível Em Manta Homogênea, Espessura De 2 Mm, Com Impermeabilizante Acrílico | m² | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.12.02 |  |  | REVESTIMENTO DE SOLEIRAS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.12.02.01 | 98689 | Sinapi-Jul/20 | Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_06/2018 | m | 2.76 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.12.03 |  |  | REVESTIMENTO DE RODAPÉS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.12.03.01 | 18.06.063 | CPOS-179 | Rodapé Em Placa Cerâmica Esmaltada Pei-5 Para Área Interna, Com Textura Semirrugosa, Grupo De Absorção Bib, Resistência Química A, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada | m | 13.95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.12.03.02 | 21.10.081 | CPOS-179 | Rodapé Hospitalar Flexível Em Pvc Para Piso Vinílico, Espessura De 2 Mm E Altura De 7,5 Cm, Com Impermeabilizante Acrílico | m | 9.94 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.13 |  |  | PINTURAS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.13.01 |  |  | TETO / FORROS / PAREDES INTERNAS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.13.01.01 | 150136 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Tinta Epóxi - Reboco Com Massa Base Epóxi | m2 | 20.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.13.01.02 | 88487 | Sinapi-Jul/20 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 7.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.13.01.03 | 88483 | Sinapi-Jul/20 | Aplicação De Fundo Selador Látex Pva Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | m2 | 7.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.13.01.04 | 88486 | Sinapi-Jul/20 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 46.89 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.13.02 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA E ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.13.02.01 | 150310 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Esmalte Sintético - Esquadrias E Peças De Serralheria | m2 | 5.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.13.02.02 | 100721 | Sinapi-Jul/20 | Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo (Tipo Zarcão) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020 | m2 | 5.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.13.02.03 | 33.07.140 | CPOS-179 | Pintura Com Esmalte Alquídico Em Estrutura Metálica | kg | 3565.37 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.13.03 |  |  | PAREDE EXTERNA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.13.03.01 | 95305 | Sinapi-Jul/20 | Textura Acrílica, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_09/2016 | m2 | 117.23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.13.03.02 | 33.03.760 | CPOS-179 | Hidrorepelente Incolor Para Fachada À Base De Silano-Siloxano Oligomérico Disperso Em Água | m² | 117.23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.14.01 |  |  | PISOS EXTERNOS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.14.01.01 | 17.20.060 | CPOS-179 | Revestimento Em Granito Lavado Tipo Fulget Uso Externo | m² | 4.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.14.02 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.14.02.01 | 55.01.020 | CPOS-179 | Limpeza Final Da Obra | m² | 55.48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.15 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.15.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.15.01.01 | Composição 10 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO) | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
02.15.01.02 | Composição 11 |  | LOCAÇÃO DE CONTAINER (AMPLIAÇÃO) | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1 | 0 |  | #VALUE! | #DIV/0!
#VALUE!
#VALUE!
Note on F430: PMI: Exemplo: BDI=20,15% - Preencher no formato: 1,2015

## Composiçoes
Obra: |  | PRONTO SOCORRO CENTRAL
Tipo de Intervenção: |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO CENTRAL |  |  | Área de intervenção: | 3391.63
Endereço : |  | RUA JOSÉ MICHELOTTI, 300 - CIDADE SAÚDE - ITAPEVI - SP |  |  | Investimento: | #VALUE!
[5 empty] | Invest./Área: | #VALUE!
Composição 1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA) |  | GB | 0
Prazo total da obra (meses) |  |  | 8
Dias Trabalhados/Mês |  |  | 22
Horas/dia (considerado para Engenheiro) |  |  | 4
Horas/dia (considerado para Técnico de Segurança do Trabalho) |  |  | 4
Código |  |  | Quant. | Unid. | Valor unit. | Valor Total
90778 | SINAPI | Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares | 704 | H |  | 0
94295 | SINAPI | Mestre De Obras Com Encargos Complementares | 8 | Mes |  | 0
93572 | SINAPI | Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares | 8 | Mes |  | 0
100309 | SINAPI | Técnico Em Segurança Do Trabalho Com Encargos Complementares | 704 | H |  | 0
Composição 2 |  | Kit De Porta-Pronta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, Folha Leve Ou Média, E Batente Metálico, 100X210Cm, Exclusive Fechadura, Fixação Com Argamassa - Fornecimento E Instalação. |  | un |  | 0
Código |  | Descrição | Coeficiente | Unidade | Preço | Sub Total
39493 | SINAPII | Kit Porta Pronta De Madeira, Folha Media (Nbr 15930) De 90 X 210 Cm, E = 35 Mm, Nucleo Sarrafeado, Estrutura Usinada Para Fechadura, Capa Lisa Em Hdf, Acabamento Melaminico Branco (Inclui Marco, Alizares E Dobradicas) | 1.111 | Un |  | 0
88261 | SINAPI | Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares | 0.3637 | H |  | 0
88309 | SINAPI | Pedreiro Com Encargos Complementares | 2.1966 | H |  | 0
88316 | SINAPI | Servente Com Encargos Complementares | 1.2817 | H |  | 0
88629 | SINAPI | Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_08/2019 | 0.0232 | M3 |  | 0
Composição 3 |  | Porta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, De Correr , Folha Dupla, 140X210Cm, Inclusive Fechadura e Todos os Componentes Necessários - Fornecimento E Instalação. |  | un |  | 0
Código |  | Descrição | Coeficiente | Unidade | Preço | Sub Total
88261 | SINAPI | Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares | 3.75 | H |  | 0
88239 | SINAPI | Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares | 3.75 | H |  | 0
88309 | SINAPI | Pedreiro Com Encargos Complementares | 1.5 | H |  | 0
88315 | SINAPI | Serralheiro Com Encargos Complementares | 1.5 | H |  | 0
88251 | SINAPI | Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares | 1.5 | H |  | 0
88316 | SINAPI | Servente Com Encargos Complementares | 1.5 | H |  | 0
26602 | FDE | CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 2"X1/8" GALVANIZADA | 3 | M |  | 0
26603 | FDE | PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE 6,0X80MM | 6 | UN |  | 0
26739 | FDE | BUCHA PLASTICA TIPO S-10 (CENTO) | 0.08 | UN |  | 0
4964 | SINAPII | Porta De Madeira, Folha Media (Nbr 15930) De 80 X 210 Cm, E = 35 Mm, Nucleo Sarrafeado, Capa Frisada Em Hdf, Acabamento Melaminico Em Padrao Madeira | 2 | Un |  | 0
31347 | FDE | BARRA INOX ESCOVADO D=7/8" OU 1" C=300MM | 4 | UN |  | 0
31536 | FDE | TRILHO CANALETA DE ALUMINIO "U" DE 1/2" | 3 | M |  | 0
31537 | FDE | PIVOT RETO DE LATAO DE 1/2" | 2 | UN |  | 0
31541 | FDE | TRILHO CHAPA 50X60X1,9MM GALV.P/PORTA CORRER | 3 | M |  | 0
31597 | FDE | RODIZIO DE AÇO DUPLO DN 1 1/2" (JOCEC REF.71203) | 4 | UN |  | 0
31680 | FDE | FECHADURA EXT.TIPO BICO PAPAGAIO C/ROSETA ACAB.CROMADO P/PORTA CORRER | 1 | UN |  | 0
37591 | FDE | GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) | 0.012 | L |  | 0
69565 | FDE | SOLDA ELETRICA | 0.3 | KG |  | 0
Composição 4 |  | Porta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, Tipo Vai-Vem, Folha Dupla, 160X210Cm,Batente Metálico, ComTodos os Componentes Necessários Exclusive Fechadura - Fornecimento E Instalação. |  | un |  | 0
Código |  | Descrição | Coeficiente | Unidade | Preço | Sub Total
88261 | SINAPI | Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares | 3 | H |  | 0
88239 | SINAPI | Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares | 3 | H |  | 0
88309 | SINAPI | Pedreiro Com Encargos Complementares | 1.5 | H |  | 0
88316 | SINAPI | Servente Com Encargos Complementares | 1.5 | H |  | 0
4958 | SINAPII | Porta De Madeira, Folha Media (Nbr 15930), E = 35 Mm, Nucleo Sarrafeado, Capa Frisada Em Hdf, Acabamento Melaminico Em Padrao Madeira | 3.402 | M2 |  | 0
28.20.430 | CPOS | Dobradiça Em Latão Cromado, Com Mola Tipo Vai E Vem, De 3" | 4 | Cj |  | 0
70251 | SIURB | Fecho De Embutir, Trava Acionada Por Alavanca, 3/4"X400Mm - Porta 2 Folhas | 1 | Un |  | 0
24.20.120 | CPOS | Batente Em Chapa Dobrada Para Portas | 5.916 | M |  | 0
Composição 5 |  | Porta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, Tipo Vai-Vem, Folha Dupla, 223X210Cm,Batente Metálico, ComTodos os Componentes Necessários Exclusive Fechadura - Fornecimento E Instalação. |  | un |  | 0
Código |  | Descrição | Coeficiente | Unidade | Preço | Sub Total
88261 | SINAPI | Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares | 8 | H |  | 0
88239 | SINAPI | Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares | 3 | H |  | 0
88309 | SINAPI | Pedreiro Com Encargos Complementares | 2 | H |  | 0
88316 | SINAPI | Servente Com Encargos Complementares | 2 | H |  | 0
4958 | SINAPII | Porta De Madeira, Folha Media (Nbr 15930), E = 35 Mm, Nucleo Sarrafeado, Capa Frisada Em Hdf, Acabamento Melaminico Em Padrao Madeira | 4.683 | M2 |  | 0
28.20.430 | CPOS | Dobradiça Em Latão Cromado, Com Mola Tipo Vai E Vem, De 3" | 4 | Cj |  | 0
70251 | SIURB | Fecho De Embutir, Trava Acionada Por Alavanca, 3/4"X400Mm - Porta 2 Folhas | 1 | Un |  | 0
24.20.120 | CPOS | Batente Em Chapa Dobrada Para Portas | 6.5586 | M |  | 0
Composição 6 |  | Lavatorio/cuba de sobrepor retangular de louça branca com ladrao *52 x 45* cm (Sala de Espera-Visitas) |  | UN |  | #VALUE!
Código | Fonte | Descrição | Coeficiente | Unidade | Preço | Sub Total
88316 | SINAPI | Servente Com Encargos Complementares | 0,2700000 | H |  | #VALUE!
4823 | SINAPII | Massa Plastica Para Marmore/Granito | 0.81806 | Kg |  | 0
10427 | SINAPII | Lavatorio/Cuba De Sobrepor Retangular Louca Branca Com Ladrao *52 X 45* Cm | 1 | Un |  | 0
88274 | SINAPI | Marmorista/Graniteiro Com Encargos Complementares | 0,8500000 | H |  | #VALUE!
Composição 7 |  | Lavatório Louça Branca Com Coluna, 45 X 55Cm Ou Equivalente, Padrão Médio, Incluso Sifão Tipo Garrafa, Válvula E Engate Flexível De 40Cm Em Metal Cromado, Sem Torneira, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. |  | UN |  | #VALUE!
Código | Fonte | Descrição | Coeficiente | Unidade | Preço | Sub Total
86877 | SINAPI | Válvula Em Metal Cromado 1.1/2 X 1.1/2 Para Tanque Ou Lavatório, Com Ou Sem Ladrão - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 1,0000000 | Un |  | #VALUE!
86881 | SINAPI | Sifão Do Tipo Garrafa Em Metal Cromado 1 X 1.1/2 - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 1,0000000 | Un |  | #VALUE!
86887 | SINAPI | Engate Flexível Em Inox, 1/2 X 40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 1,0000000 | Un |  | #VALUE!
86903 | SINAPI | Lavatório Louça Branca Com Coluna, 45 X 55Cm Ou Equivalente, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 1,0000000 | Un |  | #VALUE!
Composição 8 |  | Recolocação De Piso Intertravado |  | M2 |  | #VALUE!
Código |  | Descrição | Coeficiente | Unidade | Preço | Sub Total
370 | SINAPII | Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) | 0,0568000 | M3 |  | #VALUE!
4741 | SINAPII | Po De Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete) | 0,0106000 | M3 |  | #VALUE!
88260 | SINAPI | Calceteiro Com Encargos Complementares | 0,3844000 | H |  | #VALUE!
88316 | SINAPI | Servente Com Encargos Complementares | 0,3844000 | H |  | #VALUE!
91277 | SINAPI | Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015 | 0,0069000 | Chp |  | #VALUE!
91278 | SINAPI | Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015 | 0,1853000 | Chi |  | #VALUE!
91283 | SINAPI | Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chp Diurno. Af_08/2015 | 0,0037000 | Chp |  | #VALUE!
91285 | SINAPI | Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chi Diurno. Af_08/2015 | 0,1885000 | Chi |  | #VALUE!
Composição 9 |  | LOCAÇÃO DE CONTAINER (REFORMA) |  | GB | 0
Prazo total da obra (meses) |  |  | 8
Código |  |  | Quant. | Unid. | Valor unit. | Valor Total
02.02.130 | CPOS | Locação De Container Tipo Escritório Com 1 Vaso Sanitário, 1 Lavatório E 1 Ponto Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | 8 | Unxmês |  | 0
02.02.140 | CPOS | Locação De Container Tipo Sanitário Com 2 Vasos Sanitários, 2 Lavatórios, 2 Mictórios E 4 Pontos Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | 8 | Unxmês |  | 0
02.02.150 | CPOS | Locação De Container Tipo Depósito - Área Mínima De 13,80 M² | 24 | Unxmês |  | 0
Composição 10 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO) |  | GB | 0
Prazo total da obra (meses) |  |  | 3
Dias Trabalhados/Mês |  |  | 22
Horas/dia (considerado para Engenheiro) |  |  | 2
Horas/dia (considerado para Técnico de Segurança do Trabalho) |  |  | 2
Código |  |  | Quant. | Unid. | Valor unit. | Valor Total
90778 | SINAPI | Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares | 132 | H |  | 0
94295 | SINAPI | Mestre De Obras Com Encargos Complementares | 3 | Mes |  | 0
100309 | SINAPI | Técnico Em Segurança Do Trabalho Com Encargos Complementares | 132 | H |  | 0
Composição 11 |  | LOCAÇÃO DE CONTAINER (AMPLIAÇÃO) |  | GB | 0
Prazo total da obra (meses) |  |  | 3
Código |  |  | Quant. | Unid. | Valor unit. | Valor Total
02.02.140 | CPOS | Locação De Container Tipo Sanitário Com 2 Vasos Sanitários, 2 Lavatórios, 2 Mictórios E 4 Pontos Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | 3 | Unxmês |  | 0
02.02.150 | CPOS | Locação De Container Tipo Depósito - Área Mínima De 13,80 M² | 3 | Unxmês |  | 0

## Cronograma Mensal
OBRA: | PRONTO SOCORRO CENTRAL |  | Área de intervenção: | 3391.63
Tipo de Intervenção: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO CENTRAL |  |  | Investimento: | #VALUE!
Endereço : | RUA JOSÉ MICHELOTTI, 300 - CIDADE SAÚDE - ITAPEVI - SP |  | Invest./Área: | #VALUE!
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | % | R$
01.01 | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS TÉCNICOS | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
01.02 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
01.03 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
01.04 | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
01.05 | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
01.06 | COBERTURA | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
01.07 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | #DIV/0! | #VALUE! | [9 empty] | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
01.08 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
01.09 | REVESTIMENTO DE TETO | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
01.10 | REVESTIMENTO DE PAREDE | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
01.11 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
01.12 | PINTURAS | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
01.13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | #VALUE! | [9 empty] | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
01.14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
01 | REFORMA | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| REFORMA | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
02.01 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS TÉCNICOS | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
02.02 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
02.03 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
02.04 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
02.05 | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
02.06 | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
02.07 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
02.08 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | #DIV/0! | #VALUE! | [9 empty] | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
02.09 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
02.10 | REVESTIMENTO DE TETO | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
02.11 | REVESTIMENTO DE PAREDE | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
02.12 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
02.13 | PINTURAS | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
02.14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
02.15 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
02 | AMPLIAÇÃO | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| AMPLIAÇÃO | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| SUB-TOTAL | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL GERAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0

## Resumo _ Licitação
OBRA: | PRONTO SOCORRO CENTRAL
Tipo de Intervenção: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO CENTRAL |  |  | Área de intervenção: | 3391.63
Endereço : | RUA JOSÉ MICHELOTTI, 300 - CIDADE SAÚDE - ITAPEVI - SP |  | Investimento: | #VALUE!
|  |  | Invest./Área: | #VALUE!
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Preço Total (sem BDI) | Preço Total (com BDI) | %
1 | REFORMA DO PRONTO SOCORRO CENTRAL | 0 | #VALUE! | #VALUE!
02 | AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO CENTRAL | 0 | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL GERAL |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!