## Orçamento
Obra: |  |  | PRONTO SOCORRO CENTRAL
Tipo de Intervenção: |  |  | AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO CENTRAL |  | Área de intervenção: |  | 600.24
Endereço : |  |  | RUA JOSÉ MICHELOTTI, 300 - CIDADE SAÚDE - ITAPEVI - SP |  | Investimento: |  | #VALUE!
Tab. Ref.: |  |  | SINAPI / SIURB / CPOS / FDE |  | Invest./Área: |  | #VALUE!
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Preço un. | Preço Total | Preço Total com BDI | %
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.01.01 | Composição 1 |  | Administração Local | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.02.01 | 74209/1 | Sinapi- Mar/19 | Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado | m2 | 6.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | 73948/16 | Sinapi- Mar/19 | Limpeza Manual Do Terreno (C/ Raspagem Superficial) | m2 | 466.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.03 | 74220/1 | Sinapi- Mar/19 | Tapume De Chapa De Madeira Compensada, E= 6Mm, Com Pintura A Cal E Reaproveitamento De 2X | m2 | 279.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.04 | 02.10.020 | CPOS- 175 | Locação De Obra De Edificação | m² | 496.37 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.05 | 02.02.120 | CPOS- 175 | Locação De Container Tipo Alojamento - Área Mínima De 13,80 M² | unxmês | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.06 | 02.02.140 | CPOS- 175 | Locação De Container Tipo Sanitário Com 2 Vasos Sanitários, 2 Lavatórios, 2 Mictórios E 4 Pontos Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | unxmês | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.03.01 | 01.21.110 | CPOS- 175 | Sondagem Do Terreno À Percussão (Mínimo De 30 M) | m | 90 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03.02 | 01.21.010 | CPOS- 175 | Taxa De Mobilização E Desmobilização De Equipamentos Para Execução De Sondagem | tx | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03.03 | 01.17.071 | CPOS- 175 | Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1 | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03.04 | 01.17.071 | CPOS- 175 | Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1 - Gases medicinais | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03.05 | 01.17.111 | CPOS- 175 | Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1 | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03.06 | 01.17.051 | CPOS- 175 | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1 | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03.07 | 01.17.151 | CPOS- 175 | Projeto Executivo De Climatização Em Formato A1 | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03.08 | 01.17.171 | CPOS- 175 | Projeto Executivo De Chuveiros Automáticos Em Formato A1 | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03.09 | 200319 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Desenvolvimento De Prancha Técnica Em Formato A1 - Fundação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03.10 | 200319 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Desenvolvimento De Prancha Técnica Em Formato A1 - Incêndio | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.01 |  |  | DEMOLIÇÃO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.01.01 | 72899 | Sinapi- Mar/19 | Transporte De Entulho Com Caminhão Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada, Dmt Ate 0,5 Km | m3 | 143.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.02 | 72900 | Sinapi- Mar/19 | Transporte De Entulho Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada, Dmt 0,5 A 1,0 Km | m3 | 143.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.03 | 10110 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Transporte De Entulho Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km | m3xkm | 867.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.04 | 86001 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Retirada De Esquadrias Metálicas Em Geral, Portas Ou Caixilhos | m2 | 66.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.05 | 04.08.020 | CPOS- 175 | Retirada De Folha De Esquadria Em Madeira | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.06 | 04.08.060 | CPOS- 175 | Retirada De Batente Com Guarnição E Peças Lineares Em Madeira, Chumbados | m | 30.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.07 | 72178 | Sinapi- Mar/19 | Retirada De Divisorias Em Chapas De Madeira, Com Montantes Metalicos | m2 | 2.86 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.08 | 97622 | Sinapi- Mar/19 | Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m3 | 15.94 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.09 | 25003 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Demolição Manual De Concreto Simples | m3 | 18.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.10 | 97635 | Sinapi- Mar/19 | Demolição De Pavimento Intertravado, De Forma Manual, Com Reaproveitamento. Af_12/2017 | m2 | 334.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
03.01 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
03.01.01 | 10210 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Carga Mecanizada E Remoção De Terra, Inclusive Transporte Até 1Km | m3 | 146.31 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.01.02 | 10310 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km | m3xkm | 1463.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.02 |  |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA E CONTENÇÃO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
03.02.01 | 170170 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Muro De Arrimo H=1,40M, Com Drenagem | m | 6.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.02.02 | 20181 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Estaca Escavada Hélice Contínua - Diâmetro 30Cm | m | 1040 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.03 |  |  | ESCADA, BLOCOS E BALDRAMES | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
03.03.01 | 96527 | Sinapi- Mar/19 | Escavação Manual De Vala Para Viga Baldrame, Com Previsão De Fôrma. Af_06/2017 | m3 | 121.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.03.02 | 96523 | Sinapi- Mar/19 | Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata, Com Previsão De Fôrma. Af_06/2017 | m3 | 22.93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.03.03 | 72915 | Sinapi- Mar/19 | Escavacao Mecanica De Vala Em Material De 2A. Categoria Ate 2 M De Profundidade Com Utilizacao De Escavadeira Hidraulica | m3 | 11.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.03.04 | 20210 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Apiloamento Do Fundo De Valas, Para Simples Regularização | m2 | 9.86 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.03.05 | 95969 | Sinapi- Mar/19 | (Composição Representativa) Execução De Escada Em Concreto Armado, Moldada In Loco, Fck = 25 Mpa. Af_02/2017 | m3 | 1.42 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.03.06 | 94103 | Sinapi- Mar/19 | Lastro De Vala Com Preparo De Fundo, Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Brita, Lançamento Manual, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016 | m3 | 8.42 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.03.07 | 96531 | Sinapi- Mar/19 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | m2 | 28.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.03.08 | 96533 | Sinapi- Mar/19 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | m2 | 119.24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.03.09 | 73990/1 | Sinapi- Mar/19 | Armacao Aco Ca-50 P/1,0M3 De Concreto | un | 40.26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.03.10 | 96557 | Sinapi- Mar/19 | Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrames, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba  Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_06/2017 | m3 | 31 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.03.11 | 74106/1 | Sinapi- Mar/19 | Impermeabilizacao De Estruturas Enterradas, Com Tinta Asfaltica, Duas Demaos. | m2 | 499.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.03.12 | 96995 | Sinapi- Mar/19 | Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 | m3 | 105.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.04 |  |  | ESTRUTURA (LAJES, VIGAS, PILARES) | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
03.04.01 | 92263 | Sinapi- Mar/19 | Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af_12/2015 | m2 | 86.31 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.04.02 | 92410 | Sinapi- Mar/19 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares Com Área Média Das Seções Menor Ou Igual A 0,25 M², Pé-Direito Simples, Em Madeira Serrada, 2 Utilizações. Af_12/2015 | m2 | 172.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.04.03 | 92265 | Sinapi- Mar/19 | Fabricação De Fôrma Para Vigas, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af_12/2015 | m2 | 62.785 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.04.04 | 92452 | Sinapi- Mar/19 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_12/2015 | m2 | 125.57 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.04.05 | 73301 | Sinapi- Mar/19 | Escoramento Formas Ate H = 3,30M, Com Madeira De 3A Qualidade, Nao Aparelhada, Aproveitamento Tabuas 3X E Prumos 4X. | m3 | 24.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.04.06 | 73990/1 | Sinapi- Mar/19 | Armacao Aco Ca-50 P/1,0M3 De Concreto (taxa : 100 kg/m3) | un | 31.49 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.04.07 | 94966 | Sinapi- Mar/19 | Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 | m3 | 24.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.04.08 | 74141/3 | Sinapi- Mar/19 | Laje Pre-Mold Beta 16 P/3,5Kn/M2 Vao 5,2M Incl Vigotas Tijolos Armadu-Ra Negativa Capeamento 3Cm Concreto 15Mpa Escoramento Material E Mao De Obra. | m2 | 108.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.04.09 | 94107 | Sinapi- Mar/19 | Lastro Com Preparo De Fundo, Largura Maior Ou Igual A 1,5 M, Com Camada De Brita, Lançamento Manual, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016 | m3 | 26.5222 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.04.10 | 68053 | Sinapi- Mar/19 | Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, Espessura 150 Micras. | m2 | 378.889 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.04.11 | 72183 | Sinapi- Mar/19 | Piso Em Concreto 20Mpa Preparo Mecanico, Espessura 7 Cm, Com Armacao Em Tela Soldada | m2 | 378.889 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
03.04.12 | 72124 | Sinapi- Mar/19 | Impermeabilizacao De Superficie Com Mastique Elastico A Base De Silicone, Por Volume. | dm3 | 9.0933 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
04.01 |  |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
04.01.01 | 14.30.260 | CPOS- 175 | Divisória Em Placas De Gesso Acartonado, Resistência Ao Fogo 30 Minutos, Espessura 73/48Mm - 1St / 1St | m² | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.02 | 87467 | Sinapi- Mar/19 | Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Com Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | m2 | 646.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.03 | 93198 | Sinapi- Mar/19 | Contraverga Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta Para Vãos De Até 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016 | m | 7.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.04 | 93199 | Sinapi- Mar/19 | Contraverga Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta Para Vãos De Mais De 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016 | m | 58.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.05 | 93190 | Sinapi- Mar/19 | Verga Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta Para Janelas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | m | 7.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.06 | 93191 | Sinapi- Mar/19 | Verga Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | m | 58.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.07 | 93192 | Sinapi- Mar/19 | Verga Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta Para Portas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | m | 35.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.08 | 93193 | Sinapi- Mar/19 | Verga Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta Para Portas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | m | 2.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
05.01 |  |  | PORTAS / BATENTES / FERRAGENS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
05.01.01 | 70146 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Pm.46 - Porta De Madeira Lisa Comum/ Encabeçada - 2 Folhas - 144X210Cm (Ante camara e Depósito) | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.02 | 23.02.010 | CPOS- 175 | Acréscimo De Bandeira - Porta Macho E Fêmea Com Batente De Madeira | m² | 0.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.03 | 80175 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Ef.04 - Batente Em Perfil De Chapa Dobrada Número 20, 2 Folhas, Sem Bandeira (Ante camara e Depósito) | jg | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.04 | 91306 | Sinapi- Mar/19 | Fechadura De Embutir Para Portas Internas, Completa, Acabamento Padrão Médio, Com Execução De Furo - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015 | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.05 | 70251 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Fecho De Embutir, Trava Acionada Por Alavanca, 3/4"X400Mm - Porta 2 Folhas (Depósito e Ante Camara) | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.06 | 23.13.064 | CPOS- 175 | Porta Lisa De Madeira, Interna, Resistente A Umidade "Pim Ru", Para Acabamento Em Pintura, De Correr Ou Deslizante, Tipo Acessível, Padrão Dimensional Pesado, Com Sistema Deslizante E Ferragens, Completo - 100 X 210 Cm | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.07 | 70139 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Pm.39 - Porta De Madeira Lisa Comum/ Encabeçada De Correr, 2 Folhas, Trilho De Alumínio (Enfermaria, Isolamento e Sala de Espera) | m2 | 18.97 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.08 | 28.20.650 | CPOS- 175 | Puxador Duplo Em Aço Inoxidável, Para Porta De Madeira, Alumínio Ou Vidro, De 350 Mm (Enfermaria, Isolamento e Sala de Espera) | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.09 | 70109 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Pm.09 - Porta Lisa Especial/ Sólida - 102X210Cm (W.C's e D.M.L) | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.10 | 80174 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Ef.03 - Batente Em Perfil De Chapa Dobrada Nº20,1 Folha, Sem Bandeira (W.C's e D.M.L) | jg | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.11 | 91320 | Sinapi- Mar/19 | Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Popular, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Sem Fechadura - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015 (W.C Guarita) | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.12 | 91306 | Sinapi- Mar/19 | Fechadura De Embutir Para Portas Internas, Completa, Acabamento Padrão Médio, Com Execução De Furo - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015 (W.C's) | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.13 | 70175 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Em.21 - Visor Fixo Com Vidro E Requadro De Madeira Para Porta (Isolamento 2) | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.14 | 30.04.060 | CPOS- 175 | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm ( W.C's e Ante camara) | m | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.15 | 70264 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Mola Fecha-Porta,Tipo Leve (Amortecedor Hidráulico) - Portas de abrir | un | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #VALUE! | #DIV/0!
06.01 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 |  |  |  | #VALUE! | #DIV/0!
06.01.01 | 25.01.361 | CPOS- 175 | Caixilho Em Alumínio Maxim-Ar Com Vidro - Branco | m² | 45.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.01.02 | 72144 | Sinapi- Mar/19 | Recolocacao De Folhas De Porta De Passagem Ou Janela, Considerando Reaproveitamento Do Material | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.01.03 | 73933/4 | Sinapi- Mar/19 | Porta De Ferro De Abrir Tipo Barra Chata, Com Requadro E Guarnicao Completa (Acesso ao Jardim Interno e acesso ao Hall) | m2 | 4.41 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.01.04 | 34.05.300 | CPOS- 175 | Portão De Correr Em Grade De Aço Galvanizado Eletrofundida, Malha 65 X 132 Mm, E Pintura Eletrostática (Entrada acesso ao Hall) | m² | 3.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.01.05 | Composição 2 |  | Porta De Vidro Temperado, 0,9X2,10M, Espessura 10Mm, Inclusive Acessorios (Espera) | un | 1 | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE!
06.01.06 | 91306 | Sinapi- Mar/19 | Fechadura De Embutir Para Portas Internas, Completa, Acabamento Padrão Médio, Com Execução De Furo - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015 | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.01.07 | 25.02.211 | CPOS- 175 | Porta Veneziana De Abrir Em Alumínio, Cor Branca (Guarita) | m² | 1.68 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.01.08 | 28.20.800 | CPOS- 175 | Equipamento Automatizador De Portas Deslizantes Para Folha Dupla (Sala de espera) | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.02 |  |  | PORTAS ESPECIAIS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
06.02.01 | 90838 | Sinapi- Mar/19 | Porta Corta-Fogo Classe P.90, Com Barra Antipânico Numa Face E Maçaneta Na Outra, Completa (Porta Dupla - Vão=1,85x2,10m) - Circulação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.03 |  |  | OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
06.03.01 | 170525 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Dp.05 - Corrimão Em Tubo Galvanizado Com Guarda Corpo | m | 8.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.03.02 | 27.04.040 | CPOS- 175 | Corrimão, Bate-Maca Ou Protetor De Parede Em Pvc, Com Amortecimento À Impacto, Altura De 131 Mm | m | 44.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.03.03 | Cotação |  | Faixa Em PVC Vinilico Para Proteção De Paredes, Altura De 200 Mm | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.04 |  |  | OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
06.04.01 | 24.03.200 | CPOS- 175 | Tela De Proteção Tipo Mosquiteira Em Aço Galvanizado, Com Requadro Em Perfis De Ferro | m² | 45.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.04.02 | 73932/1 | Sinapi- Mar/19 | Grade De Ferro Em Barra Chata 3/16" | m2 | 50.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
07.01 |  |  | ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
07.01.01 | 101133 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado N.24 - Desenvolvimento 50Cm | m | 75.95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.01.02 | 101132 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado N.24 - Desenvolvimento 33Cm | m | 179.34 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.01.03 | 94216 | Sinapi- Mar/19 | Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_06/2016 | m2 | 286.43 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.01.04 | 60130 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Fornecimento De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 2864.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.01.05 | 60131 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Montagem De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 2864.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.01.06 | 73924/3 | Sinapi- Mar/19 | Pintura Esmalte Fosco, Duas Demaos, Sobre Superficie Metalica | m2 | 286.43 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.01.07 | 16.12.200 | CPOS- 175 | Cumeeira Em Chapa De Aço Pré-Pintada Com Epóxi E Poliéster, Perfil Trapezoidal, Com Espessura De 0,50 Mm | m | 15.69 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.01.08 | 94228 | Sinapi- Mar/19 | Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 50 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_06/2016 | m | 78.33 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.01.09 | 150314 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Esmalte Sintético - Exterior De Calhas, Rufos E Condutores | m | 333.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.02 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
07.02.01 | 11.02.066 | FDE-Jan/19 | Regularizacao De Superficie P/ Preparo Imperm 1:3 E=2,5Cm | m2 | 199.47 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
07.02.02 | 98546 | Sinapi- Mar/19 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018 | m2 | 199.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.02.03 | 73948/2 | Sinapi- Mar/19 | Limpeza/Preparo Superficie Concreto P/Pintura | m2 | 199.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.02.04 | 68053 | Sinapi- Mar/19 | Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, Espessura 150 Micras. | m2 | 106.99 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.02.05 | 50373 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Isolamento Térmico Com Poliestireno Expandido - Espessura 50Mm | m2 | 106.99 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.02.06 | 87765 | Sinapi- Mar/19 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Espessura 4Cm. Af_06/2014 | m2 | 106.99 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
07.02.07 | 88630 | Sinapi- Mar/19 | Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia Média), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2014 | m3 | 0.92 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 |  |  |  | #VALUE! | #DIV/0!
08.01 |  |  | SERVIÇOS EM REDE DE GÁS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
08.01.01 | 46.10.020 | CPOS- 175 | Tubo De Cobre Classe A, Dn= 22Mm (3/4´), Inclusive Conexões | m | 415.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.01.02 | Cotação |  | Régua de gases em alumínio c/ pintura eletrostárica a pó, com 4 tomadas e 3 pontos de gases, sendo 1 de Oxigênio, 1 de ar e 1 de vácuo. | un | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.01.03 | 08.80.040 | FDE-Jan/19 | Laudo Com Teste De Estanqueidade Em Instal.De Redes De Distrib.De Gáses Combust.Nbr 15526/07 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
08.02 |  |  | SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
08.02.01 | 100462 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Tubo De Pvc Rígido, Soldável (Linha Água) - 25Mm (3/4") | m | 67.67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.02.02 | 100464 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Tubo De Pvc Rígido, Soldável (Linha Água) - 40Mm (1 1/4") | m | 81.34 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.02.03 | 100465 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Tubo De Pvc Rígido, Soldável (Linha Água) - 50Mm (1 1/2") | m | 112.91 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.02.04 | 90454 | Sinapi- Mar/19 | Passante Tipo Tubo De Diâmetro Maiores Que 40 Mm E Menores Ou Iguais A 75 Mm, Fixado Em Laje. Af_05/2015 | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.02.05 | 94495 | Sinapi- Mar/19 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento  Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.02.06 | 89972 | Sinapi- Mar/19 | Kit De Registro De Gaveta Bruto De Latão ¾", Inclusive Conexões, Roscável, Instalado Em Ramal De Água Fria - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.02.07 | 94496 | Sinapi- Mar/19 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/4, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento  Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.02.08 | 94497 | Sinapi- Mar/19 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/2, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento  Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.02.09 | 94792 | Sinapi- Mar/19 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1, Com Acabamento E Canopla Cromados, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento  Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.02.10 | 89985 | Sinapi- Mar/19 | Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados. Fornecido E Instalado Em Ramal De Água. Af_12/2014 | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.02.11 | 99621 | Sinapi- Mar/19 | Válvula De Retenção Horizontal, De Bronze, Roscável, 1 1/4" - Fornecimento E Instalação. Af_01/2019 | un | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.03 |  |  | SERVIÇOS EM REDE DE INCÊNDIO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
08.03.01 | 92342 | Sinapi- Mar/19 | Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Prumadas - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 60 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.03.02 | 72283 | Sinapi- Mar/19 | Abrigo Para Hidrante, 75X45X17Cm, Com Registro Globo Angular 45º 2.1/2", Adaptador Storz 2.1/2", Mangueira De Incêndio 15M, Redução 2.1/2X1.1/2" E Esguicho Em Latão 1.1/2" - Fornecimento E Instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.03.03 | 94499 | Sinapi- Mar/19 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2 1/2, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento  Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.03.04 | 94500 | Sinapi- Mar/19 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento  Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.03.05 | 72553 | Sinapi- Mar/19 | Extintor De Pqs 4Kg - Fornecimento E Instalacao | un | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.03.06 | 72554 | Sinapi- Mar/19 | Extintor De Co2 6Kg - Fornecimento E Instalacao | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.03.07 | 73775/2 | Sinapi- Mar/19 | Extintor Incendio Agua-Pressurizada 10L Incl Suporte Parede Carga Completa Fornecimento E Colocacao | un | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.04 |  |  | SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
08.04.01 | 91793 | Sinapi- Mar/19 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações Para, Prédios. Af_10/2015 | m | 56.26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.04.02 | 89800 | Sinapi- Mar/19 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014 | m | 41.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.04.03 | 91796 | Sinapi- Mar/19 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm (Instalado Em Sub-Coletor Aéreo), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 41.48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.04.04 | 49.01.030 | CPOS- 175 | Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 150 X 150 X 50 Mm, Com Grelha | un | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.04.05 | 74166/1 | Sinapi- Mar/19 | Caixa De Inspeção Em Concreto Pré-Moldado Dn 60Cm Com Tampa H= 60Cm - Fornecimento E Instalacao | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.04.06 | 10448 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Caixa De Ligação Ou Inspeção - Escavação E Apiloamento | m3 | 1.024 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.04.07 | 10449 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Caixa De Ligação Ou Inspeção - Lastro De Concreto (Fundo) | m3 | 1.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.04.08 | 10450 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Caixa De Ligação Ou Inspeção - Alvenaria De 1/2 Tijolo, Revestida | m2 | 5.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.04.09 | 10452 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Caixa De Ligação Ou Inspeção - Tampa De Concreto | m2 | 3.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.05 |  |  | SERVIÇOS DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
08.05.01 | 91790 | Sinapi- Mar/19 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm (Instalado Em Ramal De Encaminhamento, Ou Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.05.02 | 91791 | Sinapi- Mar/19 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm (Instalado Em Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.05.03 | 101227 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Grelha Hemisférica De Ferro Fundido - 100Mm | un | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.06 |  |  | LOUÇAS | 0 |  |  |  | #VALUE! | #DIV/0!
08.06.01 | Composição 3 | 0 | Lavatorio/cuba de sobrepor retangular de louça branca com ladrao *52 x 45* cm (Sala de Espera-Visitas) | un | 1 | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE!
08.06.02 | 44.06.400 | CPOS- 175 | Cuba Em Aço Inoxidável Simples De 500X400X300Mm | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.06.03 | 95470 | Sinapi- Mar/19 | Vaso Sanitario Sifonado Convencional Com Louça Branca, Incluso Conjunto De Ligação Para Bacia Sanitária Ajustável - Fornecimento E Instalação. Af_10/2016 | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.06.04 | 86939 | Sinapi- Mar/19 | Lavatório Louça Branca Com Coluna, *44 X 35,5* Cm, Padrão Popular, Incluso Sifão Flexível Em Pvc, Válvula E Engate Flexível 30Cm Em Plástico E Com Torneira Cromada Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.06.05 | 86919 | Sinapi- Mar/19 | Tanque De Louça Branca Com Coluna, 30L Ou Equivalente, Incluso Sifão Flexível Em Pvc, Válvula Metálica E Torneira De Metal Cromado Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.06.06 | 101305 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Bacia Sanitária Alteada Para Portadores De Deficiência Física | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.06.07 | 170521 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Barra De Apoio Para Deficientes L=80 Cm (Barras Com Diâmetro Entre 3,0 E 4,5Cm) | un | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.06.08 | 101424 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Válvula De Descarga Com Duplo Acionamento | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.06.09 | 101444 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Ducha Higiênica Flexível Sem Registro De Parede | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.06.10 | 89987 | Sinapi- Mar/19 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados. Fornecido E Instalado Em Ramal De Água. Af_12/2014 | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.06.11 | 44.03.080 | CPOS- 175 | Porta-Papel De Louça De Embutir | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.06.12 | 101314 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Lavatório De Louça Individual Para Portadores De Deficiência Física | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.06.13 | 170527 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Barra De Apoio Para Lavatório Em "L" - Ppdf | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.07 |  |  | APARELHOS, METAIS E COMPONENTES | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
08.07.01 | 86878 | Sinapi- Mar/19 | Válvula Em Metal Cromado Tipo Americana 3.1/2" X 1.1/2" Para Pia - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.07.02 | 86909 | Sinapi- Mar/19 | Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Pia De Cozinha, Padrão Alto - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.07.03 | 86887 | Sinapi- Mar/19 | Engate Flexível Em Inox, 1/2 X 40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.07.04 | 86881 | Sinapi- Mar/19 | Sifão Do Tipo Garrafa Em Metal Cromado 1 X 1.1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.07.05 | 101416 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Torneira De Parede Antivandalismo | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.07.06 | 08.16.094 | FDE-Jan/19 | Br-06 Chuveiro Acessivel | cj | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
08.08 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
08.08.01 | 101478 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Tampo Para Bancada Úmida - Granito Preto Tijuca Polido 2Cm | m2 | 4.58 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.08.02 | 44.02.200 | CPOS- 175 | Tampo/Bancada Em Concreto Armado, Revestido Em Aço Inoxidável Fosco Polido | m² | 3.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.08.03 | 23.08.060 | CPOS- 175 | Tampo Sob Medida Em Compensado, Revestido Na Face Superior Em Laminado Fenólico Melamínico | m² | 4.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.08.04 | 86957 | Sinapi- Mar/19 | Mão Francesa Em Barra De Ferro Chato Retangular 2" X 1/4", Reforçada, 40 X 30 Cm | un | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.08.05 | 95573 | Sinapi- Mar/19 | Mão-Francesa Em Aço, Abas Iguais 40 Cm, Capacidade Mínima 70 Kg, Branco  Fornecimento E Instalação. Af_11/2016 | un | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.08.06 | 23.08.210 | CPOS- 175 | Armário Sob Medida Em Compensado De Madeira Totalmente Revestido Em Folheado De Madeira, Completo | m² | 5.82 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
08.08.07 | 74125/2 | Sinapi- Mar/19 | Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Aluminio E Compensado 6Mm Plastificado Colado | m2 | 1.73 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
09.01 |  |  | SERVIÇO DE INTERLIGAÇAO / LIGAÇAO / QUADRO GERAL | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
09.01.01 | 74131/4 | Sinapi- Mar/19 | Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 18 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro, Fornecimento E Instalacao | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.02 | 84402 | Sinapi- Mar/19 | Quadro De Distribuicao De Energia P/ 6 Disjuntores Termomagneticos Monopolares Sem Barramento, De Embutir, Em Chapa Metalica - Fornecimento E Instalacao | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.03 | 74130/1 | Sinapi- Mar/19 | Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 10 A 30A 240V, Fornecimento E Instalacao | un | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.04 | 74130/2 | Sinapi- Mar/19 | Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 35 A 50A 240V, Fornecimento E Instalacao | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.05 | 74130/5 | Sinapi- Mar/19 | Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema (Americano) 60 A 100A 240V, Fornecimento E Instalacao | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.06 | 74130/6 | Sinapi- Mar/19 | Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema (Americano) 125 A 150A 240V, Fornecimento E Instalacao | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.07 | 91925 | Sinapi- Mar/19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 534.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.08 | 91927 | Sinapi- Mar/19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 379.63 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.09 | 91929 | Sinapi- Mar/19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 141.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.10 | 91931 | Sinapi- Mar/19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 520.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.11 | 91933 | Sinapi- Mar/19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 182.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.12 | 91935 | Sinapi- Mar/19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 21.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.13 | 92984 | Sinapi- Mar/19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 99 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.14 | 92985 | Sinapi- Mar/19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 231 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.15 | 91834 | Sinapi- Mar/19 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 234.51 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.16 | 91836 | Sinapi- Mar/19 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 196.14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.17 | 91873 | Sinapi- Mar/19 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 77 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.18 | 91953 | Sinapi- Mar/19 | Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.19 | 91955 | Sinapi- Mar/19 | Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.20 | 91996 | Sinapi- Mar/19 | Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 37 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.21 | 97605 | Sinapi- Mar/19 | Luminária Arandela Tipo Meia-Lua, Para 1 Lâmpada Led - Fornecimento E Instalação. Af_11/2017 | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.22 | 97607 | Sinapi- Mar/19 | Luminária Arandela Tipo Tartaruga Para 1 Lâmpada Led - Fornecimento E Instalação. Af_11/2017 | un | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.01.23 | 41.31.010 | CPOS- 175 | Luminária Led Retangular De Embutir Com Difusor Translúcido, 4000 K, Fluxo Luminoso De 3520 A 3700 Lm, Potência De 31 A 37 W | un | 48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.02 |  |  | INCÊNDIO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
09.02.01 | 50.05.492 | CPOS- 175 | Sinalizador Audiovisual De Advertência | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.02.02 | 97599 | Sinapi- Mar/19 | Luminária De Emergência - Fornecimento E Instalação. Af_11/2017 | un | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.02.03 | 40.20.100 | CPOS- 175 | Botoeira De Comando Liga-Desliga, Sem Sinalização | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.02.04 | 50.01.090 | CPOS- 175 | Botoeira Para Acionamento De Bomba De Incêndio Tipo Quebra-Vidro | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.02.05 | 40.06.040 | CPOS- 175 | Condulete Metálico De 3/4´ | cj | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.02.06 | 95749 | Sinapi- Mar/19 | Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Leve, Dn 20 Mm (3/4), Aparente, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | m | 60 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.02.07 | 91925 | Sinapi- Mar/19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 312 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.02.08 | 91927 | Sinapi- Mar/19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 360 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.02.09 | 39.24.151 | CPOS- 175 | Cabo De Cobre Flexível De 3 X 1,5 Mm², Isolamento 500 V - Isolação Pp 70°C | m | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.02.10 | 91066 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Detector Óptico De Fumaça Para Sistemas Endereçáveis | un | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.02.11 | 91050 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Central De Alarme De Incêndio Até 12 Laços | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.03 |  |  | SPDA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
09.03.01 | 91195 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Barra Chata De Alumínio Tipo Fita 1/8" X 7/8" | m | 243.73 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.03.02 | 96985 | Sinapi- Mar/19 | Haste De Aterramento 5/8 Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | un | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.03.03 | 91114 | Sinapi- Mar/19 | Transporte Horizontal, Tubos De Ppr - Pn 12 Ou Pn 25 Com Diâmetro Maior Que 75 Mm E Menor Ou Igual A 110 Mm, Manual, 30M. Af_06/2015 | m | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
09.03.04 | 09.13.035 | FDE-Jan/19 | Relatorio De Inspeçao E Mediçao Com Laudo Tecnico Do Sistema De Proteçao Contra Descargas Atmosfericas Conforme Nbr 5419 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.01 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.01.01 | 96114 | Sinapi- Mar/19 | Forro Em Drywall, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P | m2 | 375.11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.01 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.01.01 | 87879 | Sinapi- Mar/19 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | m2 | 940.66 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.02 | 87535 | Sinapi- Mar/19 | Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m2 | 234.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.03 | 87529 | Sinapi- Mar/19 | Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m2 | 705.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.04 | 87265 | Sinapi- Mar/19 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 | m2 | 234.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.05 | 88789 | Sinapi- Mar/19 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Externas Em Pastilhas De Porcelana 2,5 X 2,5 Cm (Placas De 30 X 30 Cm), Alinhadas A Prumo, Aplicado Em Superfícies Internas Da Sacada. Af_10/2014 | m2 | 0.61 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.02 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.02.01 | 87905 | Sinapi- Mar/19 | Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | m2 | 822.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.02.02 | 87775 | Sinapi- Mar/19 | Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. Af_06/2014 | m2 | 822.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.02.03 | 02.05.212 | CPOS- 175 | Andaime Tubular Fachadeiro Com Piso Metálico E Sapatas Ajustáveis | m²xmês | 260.216 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.02.04 | 02.05.090 | CPOS- 175 | Montagem E Desmontagem De Andaime Tubular Fachadeiro Com Altura Até 10 M | m² | 520.432 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.03 |  |  | REVESTIMENTOS ESPECIAIS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.03.01 | 25.01.450 | CPOS- 175 | Caixilho Em Alumínio Para Pele De Vidro, Tipo Fachada | m² | 17.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.03.02 | 26.03.070 | CPOS- 175 | Vidro Laminado Temperado Incolor De 8Mm | m² | 17.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.03.03 | 21.03.151 | CPOS- 175 | Revestimento Em Placas De Alumínio Composto "Acm", Espessura De 4 Mm E Acabamento Em Pvdf | m² | 60.98 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS | 0 |  |  |  | #VALUE! | #DIV/0!
12.01 |  |  | IMPLANTAÇÃO | 0 |  |  |  | #VALUE! | #DIV/0!
12.01.01 | Composição 4 | 0 | Recolocação De Piso Intertravado | m2 | 38.3 | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE!
12.01.02 | 94994 | Sinapi- Mar/19 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_07/2016 | m2 | 248.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.01.03 | 19.01.410 | CPOS- 175 | Revestimento Em Granito Jateado, Espessura De 2,0 Cm, Assente Com Massa | m² | 50.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.02 |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.02.01 | 87755 | Sinapi- Mar/19 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Espessura 3Cm. Af_06/2014 | m2 | 376.18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.02.02 | 18.06.062 | CPOS- 175 | Placa Cerâmica Esmaltada Pei-5 Para Área Interna, Com Textura Semirrugosa, Grupo De Absorção Bib, Resistência Química A, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada | m² | 65.33 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.02.03 | 87263 | Sinapi- Mar/19 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M². Af_06/2014 | m2 | 60.07 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.02.04 | 21.02.281 | CPOS- 175 | Revestimento Vinílico Flexível Em Manta Homogênea, Espessura De 2 Mm, Com Impermeabilizante Acrílico | m² | 267.496 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.02.05 | 130244 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Piso Podotátil, Alerta Ou Direcional, Em Borracha Sintética Assentes Com Argamassa | m2 | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.03 |  |  | REVESTIMENTO DE SOLEIRAS E PEITORIL | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.03.01 | 110458 | Siurb (Edif)- Jul/18 | Peitoril De Granito Polido - Esp=2Cm | m | 66.86 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.03.02 | 98689 | Sinapi- Mar/19 | Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_06/2018 | m | 16.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.04 |  |  | REVESTIMENTO DE RODAPÉS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.04.01 | 18.08.162 |  |  |  | 26.77 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.04.02 | 18.06.063 |  |  |  | 20.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | PINTURAS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.01 |  |  | TETO / FORROS / PAREDES INTERNAS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.01.01 | 84647 | Sinapi- Mar/19 | Pintura Epoxi Incluso Emassamento E Fundo Preparador | m2 | 446.61 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.01.02 | 88487 | Sinapi- Mar/19 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 132.07 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.01.03 | 88483 | Sinapi- Mar/19 | Aplicação De Fundo Selador Látex Pva Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | m2 | 132.07 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.01.04 | 88486 | Sinapi- Mar/19 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 375.11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.01.05 | 88482 | Sinapi- Mar/19 | Aplicação De Fundo Selador Látex Pva Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014 | m2 | 375.11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.02 |  |  | ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.02.01 | 73924/1 | Sinapi- Mar/19 | Pintura Esmalte Alto Brilho, Duas Demaos, Sobre Superficie Metalica | m2 | 72.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.02.02 | 74064/1 | Sinapi- Mar/19 | Fundo Anticorrosivo A Base De Oxido De Ferro (Zarcao), Duas Demaos | m2 | 63.11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.02.03 | 15.03.032 | FDE-Jan/19 | Primer P/ Galvanizados (Galvit/Similar) - Esquadrias | m2 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.02.04 | 73739/1 | Sinapi- Mar/19 | Pintura Esmalte Acetinado Em Madeira, Duas Demaos | m2 | 129.78 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.03 |  |  | PAREDE EXTERNA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.03.01 | 88485 | Sinapi- Mar/19 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | m2 | 415.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.03.02 | 88489 | Sinapi- Mar/19 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 415.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.03.03 | 95305 | Sinapi- Mar/19 | Textura Acrílica, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_09/2016 | m2 | 405.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.01 |  |  | GRAMADOS / PAISAGISMO | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.01.01 | 85179 | Sinapi- Mar/19 | Plantio De Grama Sao Carlos Em Leivas | m2 | 162.48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.01.02 | 94275 | Sinapi- Mar/19 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X20 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Urbanização Interna De Empreendimentos. Af_06/2016_P | m | 66.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.02 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.02.01 | 55.01.020 | CPOS- 175 | Limpeza Final Da Obra | m² | 768.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1 | 0 |  | #VALUE! | #DIV/0!
Note on D128: Erica Sotto: Inclusas as duas marquises

## Resumo _ Licitação
OBRA: | PRONTO SOCORRO CENTRAL
Tipo de Intervenção: AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO CENTRAL |  | Área de intervenção: |  | 600.24
Endereço : | RUA JOSÉ MICHELOTTI, 300 - CIDADE SAÚDE - ITAPEVI - SP | Investimento: |  | #VALUE!
TAB. REF.: | SINAPI / SIURB / CPOS / FDE | Invest./Área: |  | #VALUE!
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Preço TOTAL | Preço total com BDI | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | #VALUE!
2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 0 | 0 | #VALUE!
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 | 0 | #VALUE!
4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 | 0 | #VALUE!
5 | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 | 0 | #VALUE!
6 | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 | #VALUE! | #VALUE!
7 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0 | #VALUE!
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 | #VALUE! | #VALUE!
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 | 0 | #VALUE!
10 | REVESTIMENTO DE TETO | 0 | 0 | #VALUE!
11 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 0 | 0 | #VALUE!
12 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS | 0 | #VALUE! | #VALUE!
13 | PINTURAS | 0 | 0 | #VALUE!
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | #VALUE!
TOTAL GERAL |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!

## CFF
Nº OPERAÇÃO | GESTOR | PROGRAMA |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  | OBJETO
1046.826-58/2017 | M.SAÚDE | PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DO SUS |  |  |  |  | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
PROPONENTE / TOMADOR |  | MUNICÍPIO / UF |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI |  | ITAPEVI / SP |  | ITAPEVI / SP / MUNICÍPIO |  |  | P.S CENTRAL
DATA BASE | DESN. | LOC.SINAPI | DESCRIÇÃO DO LOTE
2019-03-01 | NÃO | São Paulo-SP
|  | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 1
Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 00/00/0000 | Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 | Parcela 5 | Parcela 6 | Parcela 7 | Parcela 8 | Parcela 9 | Parcela 10 | Parcela 11 | Parcela 12 |  | Parcela 1 fev/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | #VALUE! | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Parcela (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
|  |  | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
1. | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | São Paulo-SP 1: #VALUE!; São Paulo-SP 0: Parcela (%) | [6 empty] | 0%
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
|  |  | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
| 1000000 | #VALUE! | Repasse | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #REF! | #VALUE! | Contrapartida | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Composiçoes
Obra: |  | PRONTO SOCORRO CENTRAL
Tipo de Intervenção: |  | AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO CENTRAL |  | Área de intervenção: | 600.24
Endereço : |  | RUA JOSÉ MICHELOTTI, 300 - CIDADE SAÚDE - ITAPEVI - SP |  | Investimento: | #VALUE!
Tab. Ref.: |  | SINAPI - Set/18 / SIURB - Jul/18 |  | Invest./Área: | #VALUE!
Composição 1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0
Prazo total da obra (meses) |  |  | 12
Prazo total da obra (meses) |  |  | 9
Prazo total da obra (fundação e estrutura) |  |  | 3
Dias Trabalhados/Mês |  |  | 22
Horas/dia (considerado para Engenheiro) |  |  | 3
Horas/dia (considerado para Técnico de Segurança do Trabalho) |  |  | 3
Código | Unid. |  | Quant. | Valor unit. | Valor Total
90778 | h | Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares | 594 |  | 0
94295 | mes | Mestre De Obras Com Encargos Complementares | 3 |  | 0
93572 | mes | Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares | 9 |  | 0
35100 | h | Técnico - Nível Médio (Técnico de Segurança do Trabalho) | 594 |  | 0
Total para Composição 1 |  |  |  |  | 0
Composição 2 | UN | Porta De Vidro Temperado, 0,9X2,10M, Espessura 10Mm, Inclusive Acessorios (Espera) |  |  | #VALUE!
Código | Unidade | Descrição | Coeficiente | Preço | Sub Total
3104 | cj | Jogo De Ferragens Cromadas P/ Porta De Vidro Temperado, Uma Folha Composta: Dobradica Superior (101) E Inferior (103),Trinco (502), Fechadura (520),Contra Fechadura (531),Com Capuchinho | 1,0000000 |  | #VALUE!
10507 | m2 | Vidro Temperado Incolor E = 10 Mm, Sem Colocacao | 2.1 |  | 0
11499 | un | Mola Hidraulica De Piso P/ Vidro Temperado 10Mm | 1,0000000 |  | #VALUE!
11523 | un | Puxador Concha De Embutir, Em Latao Cromado, Para Porta / Janela De Correr, Liso, Sem Furo Para Chave, Com Furos Para Fixar Parafusos, *30 X 90* Mm (Largura X Altura) | 1,0000000 |  | #VALUE!
88325 | h | Vidraceiro Com Encargos Complementares | 0,3000000 |  | #VALUE!
Composição 3 | UN | Lavatorio/cuba de sobrepor retangular de louça branca com ladrao *52 x 45* cm (Sala de Espera-Visitas) |  |  | #VALUE!
Código | Unidade | Descrição | Coeficiente | Preço | Sub Total
88316 | h | Servente com encargos complementares | 0,2700000 |  | #VALUE!
4823 | kg | Massa plastica para marmore/granito | 0.81806 |  | 0
10427 | un | Lavatorio/cuba de sobrepor retangular louca branca com ladrao *52 x 45* cm | 1 |  | 0
88274 | h | Marmorista/graniteiro com encargos complementares | 0,8500000 |  | #VALUE!
Composição 4 | M2 | Recolocação De Piso Intertravado |  |  | #VALUE!
Código | Unidade | Descrição | Coeficiente | Preço | Sub Total
370 | m3 | Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) | 0,0568000 |  | #VALUE!
4741 | m3 | Po De Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete) | 0,0106000 |  | #VALUE!
88260 | h | Calceteiro Com Encargos Complementares | 0,3844000 |  | #VALUE!
88316 | h | Servente Com Encargos Complementares | 0,3844000 |  | #VALUE!
91277 | chp | Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015 | 0,0069000 |  | #VALUE!
91278 | chi | Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015 | 0,1853000 |  | #VALUE!
91283 | chp | Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chp Diurno. Af_08/2015 | 0,0037000 |  | #VALUE!
91285 | chi | Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chi Diurno. Af_08/2015 | 0,1885000 |  | #VALUE!

## Composiçoes FDE
Obra: | PRONTO SOCORRO CENTRAL
Tipo de Intervenção: | AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO CENTRAL |  |  | Área de intervenção: | 600.24
Endereço : | RUA JOSÉ MICHELOTTI, 300 - CIDADE SAÚDE - ITAPEVI - SP |  |  | Investimento: | #VALUE!
Tab. Ref.: | SINAPI / SIURB / CPOS / FDE |  |  | Invest./Área: | #VALUE!
COMPOSIÇÕES FDE (DESCONSIDERAMOS O BDI)
COMPOSIÇÕES FDE
08.16.094 | BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL | CJ |  |  | 0
Código | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço | Sub Total
43101 | ENCANADOR | H | 0.7 |  | 0
43466 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.7 |  | 0
14246 | PEDREIRO | H | 0.7 |  | 0
16803 | SERVENTE | H | 0.7 |  | 0
36964 | BARRA APOIO 70CM AÇO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/FLANGE | UN | 1 |  | 0
37329 | BARRA APOIO ANGULAR 70X70CM AÇO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/FLANGE | UN | 1 |  | 0
44269 | BANCO ARTICULADO 70X45CM ALUMINIO CANTO ARREDONDADO PINTURA EPOXI BRANCA | UN | 1 |  | 0
6.61.03 | BASE MISTURADOR DE CHUVEIROS DE EMBUTIR | UN | 1 |  | 0
6.61.11 | CHUVEIRO C/DESVIADOR E DUCHA MANUAL EM LATÃO CROMADO DN 15MM | CJ | 1 |  | 0
6.61.21 | VOLANTE TIPO ALAVANCA ACABAMENTO LATÃO CROMADO | UN | 2 |  | 0
6.95.52 | FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M | UN | 0.02 |  | 0
08.80.040 | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07 | UN |  |  | 0
Código | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço | Sub Total
6.85.40 | TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE DISTRIBUIÇAO DE GAS COMBUSTIVEL | UN | 1 |  | 0
09.13.035 | RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419 | UN |  |  | 0
Código | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço | Sub Total
4.80.68 | LAUDO TECNICO SPDA CONFORME NBR 5419 | UN | 1 |  | 0
11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | M2 |  |  | 0
Código | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço | Sub Total
14246 | PEDREIRO | H | 0.4 |  | 0
16803 | SERVENTE | H | 0.7 |  | 0
37657 | AREIA | M3 | 0.01969 |  | 0
39483 | CIMENTO | KG | 7.875 |  | 0
15.03.032 | PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS | M2 |  |  | 0
Código | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço | Sub Total
14611 | PINTOR | H | 0.5 |  | 0
14977 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0.5 |  | 0
3.80.66 | FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO | L | 0.25 |  | 0