## Orçamento
OBRA: |  |  | REVITALIZAÇÃO DAS ROTATÓRIAS
Tipo de Intervenção: |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | Área de intervenção: |  | 2906.73
Endereço : |  |  | Rotatória da COHAB, localizada na Av. Féres Nassif Chalupe e Rotatória do Viaduto José dos Santos Novaes – Centro do município de Itapevi – SP |  | Investimento: |  | 0
TAB. REF.: |  |  | COTAÇÃO |  | Invest./Área: |  | 0
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. | Custo Total | %
1 |  |  | REVITALIZAÇÃO DAS ROTATÓRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | REVITALIZAÇÃO DAS ROTATÓRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de Projetores de luz subaquático tipo Led com 12 watts - 12 volts, fabricado em inox e termoplástico com troca de cores e sistema de sincronismo. | unid | 54 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Fornecimento e Instalação de Base para projetores subaquáticos, fabricados em aço inox, com sistema de regulagem de altura | unid | 39 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.03 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de Grelhas de sucção protetora, fabricada em estrutura de latão e bronze cromadas, proteção dos conjuntos contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, para proteção do conjunto de moto-bomba, medindo 500x500mm. | unid | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.04 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de Grelhas de sucção protetora, fabricada em estrutura de latão e bronze cromadas, proteção dos conjuntos contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, para proteção do conjunto de moto-bomba, medindo 150x150mm | unid | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.05 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de Conjunto moto-bomba , composto por um motor elétrico trifásico, com potência de 5 CV, tensão nominal de 220/380V e uma bomba centrífuga vedada com selo mecânico, para serviço contínuo de vazão e pressão adequadas para função. | unid | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.06 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de Registro de Gaveta bruto, latão, rosqueável, de 1 ½, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento. | unid | 42 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.07 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Revisão do Painel de comando (Rotatória da Cohab) com instalação de componentes para seu correto funcionamento | unid | 1 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Custo Total. Para os cálculos utilizamos arredondamento de duas casas decimais após a vírgula. As empresas Proponentes devem seguir a mesma regra para o preenchimento da planilha.

## Cronograma Mensal
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DAS ROTATÓRIAS
Tipo de Intervenção: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Endereço : | Rotatória da COHAB, localizada na Av. Féres Nassif Chalupe e Rotatória do Viaduto José dos Santos Novaes – Centro do município de Itapevi – SP
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1
|  | % | R$
1 | REVITALIZAÇÃO DAS ROTATÓRIAS | #DIV/0! | 0 | 0% | 0%
0
| Sub-Total | #DIV/0! | 0 | 0
| Total Geral | #DIV/0! | 0 | 0

## Resumo
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DAS ROTATÓRIAS
Tipo de Intervenção: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | Área de intervenção: | 2906.73
Endereço : | Rotatória da COHAB, localizada na Av. Féres Nassif Chalupe e Rotatória do Viaduto José dos Santos Novaes – Centro do município de Itapevi – SP | Investimento: | 0
TAB. REF.: | COTAÇÃO | Invest./Área: | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (sem BDI) | %
1 | REVITALIZAÇÃO DAS ROTATÓRIAS | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | #DIV/0!