## Orçamento
OBRA: |  |  | CENTRAL DE RESGATE (SAMU-BOMBEIRO-DEFESA CIVIL)
Tipo de Intervenção: |  |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL |  | Área de intervenção: |  | 1704.22
Endereço : |  |  | RUA DIMARÃES ANTONIO SANDEI x RUA CARMEM SILVIA DE ALMEIDA x RUA SARGENTO VIEIRA NOIA |  | Investimento: |  | 0
TAB. REF.: |  |  | FDE / SIURB / SINAPI / CPOS |  | Invest./Área: |  | 0
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. | Custo Total | %
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | Composição 1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Global | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | 01.17.061 | CPOS- 175 | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A0 | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | 01.17.081 | CPOS- 175 | Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A0 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.03 | 01.17.121 | CPOS- 175 | Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A0 | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.04 | 01.17.161 | CPOS- 175 | Projeto Executivo De Climatização Em Formato A0 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01 |  |  | DEMOLIÇÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01.01 | 97622 | Sinapi- Fev/19 | Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m3 | 212.78 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02 | 97629 | Sinapi- Fev/19 | Demolição De Lajes, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m3 | 10.1655 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.03 | 97632 | Sinapi- Fev/19 | Demolição De Rodapé Cerâmico, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m | 30.32 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.04 | 97633 | Sinapi- Fev/19 | Demolição De Revestimento Cerâmico, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m2 | 174.53 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.05 | 97640 | Sinapi- Fev/19 | Remoção De Forros De Drywall, Pvc E Fibromineral, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m2 | 172.82 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.06 | 72178 | Sinapi- Fev/19 | Retirada De Divisorias Em Chapas De Madeira, Com Montantes Metalicos | m2 | 22.626 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.07 | 04.08.020 | CPOS- 175 | Retirada De Folha De Esquadria Em Madeira | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.08 | 04.08.040 | CPOS- 175 | Retirada De Guarnição, Moldura E Peças Lineares Em Madeira, Fixadas | m | 40 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.09 | 04.08.060 | CPOS- 175 | Retirada De Batente Com Guarnição E Peças Lineares Em Madeira, Chumbados | m | 20 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.10 | 176097 | Siurb-Edif-Jul18 | Retirada De Portão Metálico | m2 | 55.7 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.11 | 04.03.040 | CPOS- 175 | Retirada De Telhamento Perfil E Material Qualquer, Exceto Barro | m² | 132.2 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.12 | 04.14.040 | CPOS- 175 | Retirada De Esquadria Em Vidro | m² | 24.45 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.13 | 10107 | Siurb-Edif-Jul18 | Remoção De Entulho Com Caçamba Metálica, Inclusive Carga Manual E Descarga Em Bota-Fora | m3 | 238 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | FUNDAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 | 98229 | Sinapi- Fev/19 | Estaca Broca De Concreto, Diãmetro De 25 Cm, Profundidade De Até 3 M, Escavação Manual Com Trado Concha, Não Armada. Af_03/2018 | m | 9 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.02 | 09.01.020 | CPOS- 175 | Forma Em Madeira Comum Para Fundação | m² | 8.68 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.03 | 10.01.040 | CPOS- 175 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 79.6 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.04 | 11.01.160 | CPOS- 175 | Concreto Usinado, Fck = 30,0 Mpa | m³ | 0.796 |  | 0 | #DIV/0!
03.02 |  |  | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.02.01 | 09.01.030 | CPOS- 175 | Forma Em Madeira Comum Para Estrutura | m² | 11.38 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.02 | 11.01.160 | CPOS- 175 | Concreto Usinado, Fck = 30,0 Mpa | m³ | 0.68 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.03 | 10.01.040 | CPOS- 175 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 68 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | VEDAÇÕES E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01 |  |  | VEDAÇÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01 | 89453 | Sinapi- Fev/19 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes Com Área Líquida Menor Que 6M², Sem Vãos, Utilizando Palheta. Af_12/2014 | m2 | 29.41 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.02 | 93185 | Sinapi- Fev/19 | Verga Pré-Moldada Para Portas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | m | 16 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.03 | 96370 | Sinapi- Fev/19 | Parede Com Placas De Gesso Acartonado - Verde (Drywall), Para Uso Interno, Com Uma Face Simples E Estrutura Metálica Com Guias Simples, Sem Vãos. Af_06/2017_P | m2 | 11.03 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.04 | 96370 | Sinapi- Fev/19 | Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Uma Face Simples E Estrutura Metálica Com Guias Simples, Sem Vãos. Af_06/2017_P | m2 | 137.1 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.05 | 96372 | Sinapi- Fev/19 | Instalação De Isolamento Com Lã De Rocha Em Paredes Drywall. Af_06/2017 | m2 | 206.72 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.06 | 96359 | Sinapi- Fev/19 | Parede Com Placas De Gesso Acartonado - Verde (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Simples, Com Vãos Af_06/2017_P | m2 | 96.56 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.07 | 96359 | Sinapi- Fev/19 | Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Simples, Com Vãos Af_06/2017_P | m2 | 804.74 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.08 | 96368 | Sinapi- Fev/19 | Parede Com Placas De Gesso Acartonado - Verde (Drywall), Para Uso Interno Com Duas Faces Duplas E Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Sem Vãos. Af_06/2017 | m2 | 191.07 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.09 | 96367 | Sinapi- Fev/19 | Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Duplas E Estrutura Metálica Com Guias Simples, Com Vãos. Af_06/2017_P | m2 | 201.75 |  | 0 | #DIV/0!
04.03 |  |  | PLACAS DIVISÓRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.03.01 | 14.30.070 | CPOS- 175 | Divisória Sanitária Em Painel Laminado Melamínico Estrutural Com Perfis Em Alumínio, Inclusive Ferragem Completa Para Vão De Porta | m² | 89.226 |  | 0 | #DIV/0!
04.04 |  |  | FIXAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.04.01 | 93201 | Sinapi- Fev/19 | Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af_03/2016 | m | 11.44 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ELEMENTOS DE MADEIRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01 |  |  | PORTAS / BATENTES / FERRAGENS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01.01 | 23.08.320 | CPOS- 175 | Porta Acústica De Madeira | m² | 1.89 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02 | 23.09.540 | CPOS- 175 | Porta Lisa Com Batente Metálico - 70 X 210 Cm | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.03 | 23.09.550 | CPOS- 175 | Porta Lisa Com Batente Metálico - 80 X 210 Cm | un | 23 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.04 | 23.09.560 | CPOS- 175 | Porta Lisa Com Batente Metálico - 90 X 210 Cm | un | 38 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.05 | 23.09.590 | CPOS- 175 | Porta Lisa Com Batente Metálico - 160 X 210 Cm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.06 | 28.01.020 | CPOS- 175 | Ferragem Completa Com Maçaneta Tipo Alavanca, Para Porta Externa Com 1 Folha | cj | 65 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.07 | 28.01.070 | CPOS- 175 | Ferragem Completa Para Porta De Box De Wc Tipo Livre/Ocupado | cj | 20 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.08 | 23.13.064 | CPOS- 175 | Porta Lisa De Madeira, Interna, Resistente A Umidade "Pim Ru", Para Acabamento Em Pintura, De Correr Ou Deslizante, Tipo Acessível, Padrão Dimensional Pesado, Com Sistema Deslizante E Ferragens, Completo - 100 X 210 Cm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS / VIDROS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01.01 | 74136/2 | Sinapi- Fev/19 | Porta De Aco Chapa 24, De Enrolar, Vazada Tijolinho Ou Equivalente Com Retangulo Ou Circulo, Acabamento Galvanizado Natural | m2 | 73.5 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.01 | 66.02.240 | CPOS- 175 | Sistema Eletrônico De Automatização De Portão Deslizante, Para Esforços Maior De 800 Kg E Até 1400 Kg | cj | 3 |  | 0 | #DIV/0!
06.03 |  |  | VIDROS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.03.01 | 72122 | Sinapi- Fev/19 | Vidro Fantasia Tipo Canelado, Espessura 4Mm | m2 | 1 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.02 | 26.03.070 | CPOS- 175 | Vidro Laminado Temperado Incolor De 8Mm | m² | 7.2 |  | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01 |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01.01 | 60130 | Siurb-Edif-Jul18 | Fornecimento De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 1649.3 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.02 | 60131 | Siurb-Edif-Jul18 | Montagem De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 1649.3 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.03 | 16.32.120 | CPOS- 175 | Cobertura Plana Em Chapa De Policarbonato Alveolar De 10 Mm | m² | 164.93 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.04 | 15.01.010 | CPOS- 175 | Estrutura De Madeira Tesourada Para Telha De Barro - Vãos Até 7,00 M | m² | 32.8 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.05 | 16.03.010 | CPOS- 175 | Telhamento Em Cimento Reforçado Com Fio Sintético Crfs - Perfil Ondulado De 6 Mm | m² | 32.8 |  | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01 |  |  | SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01.01 | 44.03.420 | CPOS- 175 | Torneira Curta Sem Rosca Para Uso Geral, Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 3/4´ | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.02 | 44.20.010 | CPOS- 175 | Sifão Plástico Sanfonado Universal De 1´ | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.03 | 44.20.110 | CPOS- 175 | Engate Flexível De Pvc Dn= 1/2´ | un | 39 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.04 | 44.20.130 | CPOS- 175 | Tubo De Ligação Para Mictório, Dn= 1/2´ | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.05 | 47.04.100 | CPOS- 175 | Válvula De Mictório Padrão, Vazão Automática, Dn= 3/4´ | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.06 | 44.20.150 | CPOS- 175 | Acabamento Cromado Para Registro | un | 26 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.07 | 44.20.280 | CPOS- 175 | Tampa De Plástico Para Bacia Sanitária | un | 23 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.08 | 44.20.300 | CPOS- 175 | Bolsa Para Bacia Sanitária | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.09 | 44.20.390 | CPOS- 175 | Válvula De Pvc Para Lavatório | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.10 | 44.20.620 | CPOS- 175 | Válvula Americana | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.11 | 44.20.650 | CPOS- 175 | Válvula De Metal Cromado De 1´ | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.12 | 46.01.020 | CPOS- 175 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 180 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.13 | 46.01.030 | CPOS- 175 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 32 Mm, (1´), Inclusive Conexões | m | 42 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.14 | 46.02.010 | CPOS- 175 | Tubo De Pvc Rígido Branco, Pontas Lisas, Soldável, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 40 Mm, Inclusive Conexões | m | 24 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.15 | 46.02.050 | CPOS- 175 | Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive Conexões | m | 96 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.16 | 46.02.060 | CPOS- 175 | Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 75 Mm, Inclusive Conexões | m | 24 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.17 | 46.02.070 | CPOS- 175 | Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 100 Mm, Inclusive Conexões | m | 90 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.18 | 49.05.040 | CPOS- 175 | Ralo Sifonado Em Ferro Fundido De 150 X 240 X 75 Mm, Com Grelha | un | 18 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.19 | 49.04.010 | CPOS- 175 | Ralo Seco Em Pvc Rígido De 100 X 40 Mm, Com Grelha | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.20 | 49.03.036 | CPOS- 175 | Caixa De Gordura Em Pvc Com Tampa Reforçada - Capacidade 19 Litros | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.21 | 47.14.020 | CPOS- 175 | Registro De Pressão Em Pvc Rígido, Soldável, Dn= 25Mm (3/4´) | un | 14 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.22 | 47.01.020 | CPOS- 175 | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 3/4´ | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.23 | 47.01.030 | CPOS- 175 | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 1´ | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.24 | 48.05.020 | CPOS- 175 | Torneira De Boia, Dn= 1´ | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.25 | 48.02.001 | CPOS- 175 | Reservatório De Fibra De Vidro - Capacidade De 500 Litros | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.02 |  |  | CAIXAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.02.01 | 09.06.027 | FDE-Jan/19 | Caixa De Passagem Em Alvenaria De 0,80X0,80X0,80 M | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.03 |  |  | LOUÇAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.03.01 | 44.06.100 | CPOS- 175 | Mictório Coletivo Em Aço Inoxidável | m | 1.7 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.02 | 74234/1 | Sinapi- Fev/19 | Mictorio Sifonado De Louca Branca Com Pertences, Com Registro De Pressao 1/2" Com Canopla Cromada Acabamento Simples E Conjunto Para Fixacao - Fornecimento E Instalacao | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.03 | 44.01.800 | CPOS- 175 | Bacia Sifonada Com Caixa De Descarga Acoplada Sem Tampa - 6 Litros | cj | 10 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.04 | 44.01.240 | CPOS- 175 | Lavatório Em Louça Com Coluna Suspensa | un | 14 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.05 | 44.01.310 | CPOS- 175 | Tanque De Louça Com Coluna De 30 Litros | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.06 | 08.16.091 | FDE-Jan/19 | Br-03 Conjunto Lavatorio E Bacia Acessiveis | cj | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.04 |  |  | APARELHOS E METAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.04.01 | 86906 | Sinapi- Fev/19 | Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatório, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | un | 24 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.02 | 86911 | Sinapi- Fev/19 | Torneira Cromada Longa, De Parede, 1/2" Ou 3/4", Para Pia De Cozinha, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.03 | 101486 | Siurb-Edif-Jul18 | Tampo Para Bancada Úmida - Aço Inox N.18 (18:8) | m2 | 1.29 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.04 | 08.84.049 | FDE-Jan/19 | Tampo Aco Inox (304) C/ Cuba Simples - Ch.22 | m2 | 2.22 |  | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01 |  |  | SERVIÇO DE INTERLIGAÇAO / LIGAÇAO / QUADRO GERAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01.01 | 39.02.016 | CPOS- 175 | Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | m | 10750 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.02 | 39.02.020 | CPOS- 175 | Cabo De Cobre De 4 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | m | 850 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.03 | 39.02.030 | CPOS- 175 | Cabo De Cobre De 6 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | m | 955 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.04 | 39.21.050 | CPOS- 175 | Cabo De Cobre Flexível De 10 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C | m | 675 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.05 | 39.21.060 | CPOS- 175 | Cabo De Cobre Flexível De 16 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C | m | 750 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.06 | 39.21.070 | CPOS- 175 | Cabo De Cobre Flexível De 25 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C | m | 515 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.07 | 39.21.080 | CPOS- 175 | Cabo De Cobre Flexível De 35 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C | m | 825 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.08 | 39.21.090 | CPOS- 175 | Cabo De Cobre Flexível De 50 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C | m | 240 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.09 | 39.21.100 | CPOS- 175 | Cabo De Cobre Flexível De 70 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C | m | 360 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.10 | 39.21.110 | CPOS- 175 | Cabo De Cobre Flexível De 95 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C | m | 150 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.11 | 39.21.120 | CPOS- 175 | Cabo De Cobre Flexível De 120 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C | m | 35 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.12 | 39.21.140 | CPOS- 175 | Cabo De Cobre Flexível De 240 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C | m | 95 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.13 | 38.07.340 | CPOS- 175 | Perfilado Liso 38 X 38 Mm - Com Acessórios | m | 1110 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.14 | 38.21.330 | CPOS- 175 | Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 200 X 100 Mm, Com Acessórios | m | 66 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.15 | 38.21.310 | CPOS- 175 | Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 100 X 100 Mm, Com Acessórios | m | 138 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.16 | 38.21.110 | CPOS- 175 | Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 50 X 50 Mm, Com Acessórios | m | 66 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.17 | 38.19.020 | CPOS- 175 | Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 20 Mm | m | 715 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.18 | 38.19.030 | CPOS- 175 | Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 25 Mm | m | 250 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.19 | 38.01.080 | CPOS- 175 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 1 1/4´ - Com Acessórios | m | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.20 | 38.01.100 | CPOS- 175 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 1 1/2´ - Com Acessórios | m | 30 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.21 | 38.01.160 | CPOS- 175 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 3´ - Com Acessórios | m | 24 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.22 | 38.04.040 | CPOS- 175 | Eletroduto Galvanizado, Médio De 3/4´ - Com Acessórios | m | 240 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.23 | 38.04.060 | CPOS- 175 | Eletroduto Galvanizado, Médio De 1´ - Com Acessórios | m | 84 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.24 | 38.04.080 | CPOS- 175 | Eletroduto Galvanizado, Médio De 1 1/4´ - Com Acessórios | m | 30 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.25 | 38.04.100 | CPOS- 175 | Eletroduto Galvanizado, Médio De 1 1/2´ - Com Acessórios | m | 18 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.26 | 38.04.120 | CPOS- 175 | Eletroduto Galvanizado, Médio De 2´ - Com Acessórios | m | 90 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.27 | 38.04.140 | CPOS- 175 | Eletroduto Galvanizado, Médio De 2 1/2´ - Com Acessórios | m | 27 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.28 | 38.04.160 | CPOS- 175 | Eletroduto Galvanizado, Médio De 3´ - Com Acessórios | m | 33 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.29 | 38.13.020 | CPOS- 175 | Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn= 50 Mm, Com Acessórios | m | 25 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.30 | 38.13.040 | CPOS- 175 | Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn= 100 Mm, Com Acessórios | m | 50 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.31 | 40.06.040 | CPOS- 175 | Condulete Metálico De 3/4´ | cj | 45 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.32 | 40.06.060 | CPOS- 175 | Condulete Metálico De 1´ | cj | 18 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.33 | 40.06.080 | CPOS- 175 | Condulete Metálico De 1 1/4´ | cj | 16 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.34 | 40.06.100 | CPOS- 175 | Condulete Metálico De 1 1/2´ | cj | 4 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.35 | 40.06.120 | CPOS- 175 | Condulete Metálico De 2´ | cj | 5 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.36 | 40.06.160 | CPOS- 175 | Condulete Metálico De 3´ | cj | 12 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.37 | 40.07.010 | CPOS- 175 | Caixa Em Pvc De 4´ X 2´ | un | 265 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.38 | 40.07.020 | CPOS- 175 | Caixa Em Pvc De 4´ X 4´ | un | 124 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.39 | 40.07.040 | CPOS- 175 | Caixa Em Pvc Octogonal De 4´ X 4´ | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.40 | 50.05.260 | CPOS- 175 | Bloco Autônomo De Iluminação De Emergência Com Autonomia Mínima De 1 Hora, Equipado Com 2 Lâmpadas De 11 W | un | 42 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.41 | 36.08.350 | CPOS- 175 | Grupo Gerador Carenado Com Potência De 150/136 Kva, Variação De + Ou - 5% - Completo | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.42 | 36.09.020 | CPOS- 175 | Transformador De Potência Trifásico De 225 Kva, Classe 15 Kv, A Óleo | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.43 | 37.01.220 | CPOS- 175 | Quadro Telebrás De Embutir De 1200 X 1200 X 120 Mm | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.44 | 37.03.210 | CPOS- 175 | Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 24 Din / 18 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.45 | 37.03.220 | CPOS- 175 | Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 34 Din / 24 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.46 | 37.03.230 | CPOS- 175 | Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 44 Din / 32 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.47 | 37.03.240 | CPOS- 175 | Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 56 Din / 40 Bolt-On - 225 A - Sem Componentes | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.48 | 37.10.010 | CPOS- 175 | Barramento De Cobre Nu | kg | 43.5 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.49 | 37.11.040 | CPOS- 175 | Base De Fusível Diazed Completa Para 63 A | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.50 | 37.11.060 | CPOS- 175 | Base De Fusível Nh Até 125 A, Com Fusível | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.51 | 37.11.080 | CPOS- 175 | Base De Fusível Nh Até 250 A, Com Fusível | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.52 | 37.13.520 | CPOS- 175 | Disjuntor A Seco Aberto Trifásico, 600 V De 800 A, 50/60 Hz, Com Acessórios | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.53 | 37.13.800 | CPOS- 175 | Mini-Disjuntor Termomagnético, Unipolar 127/220 V, Corrente De 10 A Até 32 A | un | 120 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.54 | 37.13.840 | CPOS- 175 | Mini-Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 10 A Até 32 A | un | 145 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.55 | 37.13.850 | CPOS- 175 | Mini-Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 40 A Até 50 A | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.56 | 37.13.860 | CPOS- 175 | Mini-Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 63 A | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.57 | 37.13.870 | CPOS- 175 | Mini-Disjuntor Termomagnético, Bipolar 400 V, Corrente De 80 A Até 100 A | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.58 | 37.17.074 | CPOS- 175 | Dispositivo Diferencial Residual De 25 A X 30 Ma - 4 Polos | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.59 | 37.17.080 | CPOS- 175 | Dispositivo Diferencial Residual De 40 A X 30 Ma - 4 Polos | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.60 | 37.17.090 | CPOS- 175 | Dispositivo Diferencial Residual De 63 A X 30 Ma - 4 Polos | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.61 | 37.17.100 | CPOS- 175 | Dispositivo Diferencial Residual De 80 A X 30 Ma - 4 Polos | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.62 | 40.04.450 | CPOS- 175 | Tomada 2P+T De 10 A - 250 V, Completa | cj | 185 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.63 | 40.04.460 | CPOS- 175 | Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, Completa | cj | 44 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.64 | 40.05.020 | CPOS- 175 | Interruptor Com 1 Tecla Simples E Placa | cj | 96 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.65 | 40.05.080 | CPOS- 175 | Interruptor Com 1 Tecla Paralelo E Placa | cj | 8 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.66 | 40.20.120 | CPOS- 175 | Placa De 4´ X 2´ | un | 225 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.67 | 40.20.140 | CPOS- 175 | Placa De 4´ X 4´ | un | 65 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.68 | 40.20.300 | CPOS- 175 | Chave De Nível Tipo Boia Pendular (Pera), Com Contato Microswitch | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.69 | 41.14.020 | CPOS- 175 | Luminária Retangular De Embutir Tipo Calha Fechada, Com Difusor Plano Em Acrílico, Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 28 W/32 W/36 W/54 W | un | 15 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.70 | 41.14.070 | CPOS- 175 | Luminária Retangular De Sobrepor Tipo Calha Aberta, Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 32 W | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.71 | 41.14.530 | CPOS- 175 | Luminária Redonda De Sobrepor Com Difusor Em Vidro Temperado Jateado Para 1 Ou 2 Lâmpadas Fluorescentes Compactas De 18/26W | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.72 | 41.14.560 | CPOS- 175 | Luminária Retangular De Embutir Tipo Calha Aberta Com Aletas Parabólicas Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 28/54W | un | 184 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.73 | 43.02.080 | CPOS- 175 | Chuveiro Elétrico De 6.500W / 220V Com Resistência Blindada | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
09.02 |  |  | CABINE PRIMÁRIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.02.01 | COTAÇÃO |  | Cabine Primária 15 Kv com trafo 225 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | FORRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01 |  |  | FORRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01.01 | 96114 | Sinapi- Fev/19 | Forro Em Drywall, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P | m2 | 9 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.02 | 96486 | Sinapi- Fev/19 | Forro De Pvc, Liso, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P | m2 | 141.96 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.03 | 22.03.010 | CPOS- 175 | Forro Em Poliestireno Expandido Com Textura Acrílica, Espessura De 20 Mm | m² | 839.29 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.04 | 22.03.030 | CPOS- 175 | Forro Em Fibra Mineral Acústico, Revestido Em Látex | m² | 87.22 |  | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | REVESTIMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01.01 | 87886 | Sinapi- Fev/19 | Chapisco Aplicado No Teto, Com Desempenadeira Dentada. Argamassa Industrializada Com Preparo Manual. Af_06/2014 | m2 | 3.89 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.02 | 90409 | Sinapi- Fev/19 | Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em Teto, Espessura De 10Mm, Com Execução De Taliscas. Af_03/2015 | m2 | 3.89 |  | 0 | #DIV/0!
11.02 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.02.01 | 87904 | Sinapi- Fev/19 | Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014 | m2 | 175.12 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.02 | 87530 | Sinapi- Fev/19 | Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m2 | 175.12 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.03 | 99195 | Sinapi- Fev/19 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Padrão Popular De Dimensões 20X20 Cm, Argamassa Tipo Ac Iii, Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M2 Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 | m2 | 562.35 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.04 | 118001 | Siurb-Edif-Jul18 | Reparos Em Trincas E Rachaduras | m | 71.16 |  | 0 | #DIV/0!
11.03 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.03.01 | 87893 | Sinapi- Fev/19 | Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Sem Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014 | m2 | 249.16 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.02 | 87805 | Sinapi- Fev/19 | Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura Maior Ou Igual A 50 Mm. Af_06/2014 | m2 | 249.16 |  | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01 |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01.01 | 87249 | Sinapi- Fev/19 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Menor Que 5 M2. Af_06/2014 | m2 | 40.75 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.02 | 87250 | Sinapi- Fev/19 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | m2 | 41.81 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.03 | 87251 | Sinapi- Fev/19 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M2. Af_06/2014 | m2 | 117.63 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.04 | 21.02.310 | CPOS- 175 | Revestimento Vinílico Autoportante Acústico, Espessura De 4,5 Mm, Com Impermeabilizante Acrílico | m² | 87.22 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.05 | 17.03.040 | CPOS- 175 | Cimentado Desempenado E Alisado (Queimado) | m² | 95.6 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.06 | 33.03.740 | CPOS- 175 | Resina Acrílica Plastificante | m² | 999.12 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.07 | 87632 | Sinapi- Fev/19 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Manual, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Espessura 3Cm. Af_06/2014 | m2 | 67.77 |  | 0 | #DIV/0!
12.02 |  |  | REVESTIMENTO DE SOLEIRAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.02.01 | 98689 | Sinapi- Fev/19 | Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_06/2018 | m | 14.28 |  | 0 | #DIV/0!
12.03 |  |  | REVESTIMENTO DE RODAPÉS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.03.01 | 88649 | Sinapi- Fev/19 | Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45Cm. Af_06/2014 | m | 90.17 |  | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | PINTURAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01 |  |  | TETO / FORROS / PAREDES INTERNAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01.01 | 88486 | Sinapi- Fev/19 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 178.05 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.02 | 88489 | Sinapi- Fev/19 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 2012.3 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.03 | 88487 | Sinapi- Fev/19 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 1320.81 |  | 0 | #DIV/0!
13.02 |  |  | ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.02.01 | 73924/2 | Sinapi- Fev/19 | Pintura Esmalte Acetinado, Duas Demaos, Sobre Superficie Metalica | m2 | 458.44 |  | 0 | #DIV/0!
13.02.02 | 150312 | Siurb-Edif-Jul18 | Esmalte Sintético - Estruturas Metálicas | m2 | 164.93 |  | 0 | #DIV/0!
13.02.03 | 75889 | Sinapi- Fev/19 | Pintura Para Telhas De Aluminio Com Tinta Esmalte Automotiva | m2 | 94.36 |  | 0 | #DIV/0!
13.02.04 | 158030 | Siurb-Edif-Jul18 | Esmalte Sintético - Repintura De Esquadrias De Madeira | m2 | 65.8875 |  | 0 | #DIV/0!
13.02.05 | 150211 | Siurb-Edif-Jul18 | Esmalte Sintético - Esquadrias E Peças De Marcenaria, Com Emassamento | m2 | 109.41 |  | 0 | #DIV/0!
13.03 |  |  | PAREDE EXTERNA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.03.01 | 88416 | Sinapi- Fev/19 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor. Af_06/2014 | m2 | 1125.51 |  | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01 |  |  | PISO EXTERNO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01.01 | 17.03.040 | CPOS- 175 | Cimentado Desempenado E Alisado (Queimado) | m² | 185.93 |  | 0 | #DIV/0!
14.02 |  |  | CALÇADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.02.01 | 176045 | Siurb-Edif-Jul18 | Retirada De Guias De Concreto | m | 5 |  | 0 | #DIV/0!
14.02.02 | 16.13.010 | FDE-Jan/19 | Apiloamento Para Simples Regularizacao | m2 | 1.5 |  | 0 | #DIV/0!
14.02.03 | 177045 | Siurb-Edif-Jul18 | Recolocação De Guias De Concreto | m | 5 |  | 0 | #DIV/0!
14.03 |  |  | LIMPEZA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.03.01 | 73948/3 | Sinapi- Fev/19 | Limpeza Azulejo | m2 | 29.426 |  | 0 | #DIV/0!
14.03.02 | 73948/8 | Sinapi- Fev/19 | Limpeza Vidro Comum | m2 | 33.7 |  | 0 | #DIV/0!
14.03.03 | 73948/11 | Sinapi- Fev/19 | Limpeza Piso Ceramico | m2 | 106.03 |  | 0 | #DIV/0!
14.03.04 | 74086/1 | Sinapi- Fev/19 | Limpeza Loucas E Metais | un | 25 |  | 0 | #DIV/0!
14.03.05 | 16.11.005 | FDE-Jan/19 | Limpeza Da Obra | m2 | 1704.22 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 1% | 0 |  | #DIV/0!
Note on D83: Erica Sotto: Inclusas as duas marquises
Note on D205: Erica Sotto: Construção - referência EMIC Elétrica UPA

## Cronograma Mensal
OBRA: | CENTRAL DE RESGATE (SAMU-BOMBEIRO-DEFESA CIVIL)
Tipo de Intervenção: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL
Endereço : | RUA DIMARÃES ANTONIO SANDEI x RUA CARMEM SILVIA DE ALMEIDA x RUA SARGENTO VIEIRA NOIA
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4
|  | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | VEDAÇÕES E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ELEMENTOS DE MADEIRA | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ELEMENTOS METÁLICOS / VIDROS | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | COBERTURA | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | FORRO | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | REVESTIMENTO | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PINTURAS | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Geral | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## Resumo
OBRA: | CENTRAL DE RESGATE (SAMU-BOMBEIRO-DEFESA CIVIL)
#REF! |  |  | Área de intervenção: | 1704.22
Endereço : | RUA DIMARÃES ANTONIO SANDEI x RUA CARMEM SILVIA DE ALMEIDA x RUA SARGENTO VIEIRA NOIA |  | Investimento: | 0
TAB. REF.: | FDE / SIURB / SINAPI / CPOS |  | Invest./Área: | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (sem BDI) | VALOR TOTAL (com BDI) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | VEDAÇÕES E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | ELEMENTOS DE MADEIRA | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | ELEMENTOS METÁLICOS / VIDROS | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | COBERTURA | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | FORRO | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | PINTURAS | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | #DIV/0!

## Composições
OBRA: |  | CENTRAL DE RESGATE (SAMU-BOMBEIRO-DEFESA CIVIL)
Tipo de Intervenção: |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL |  | Área de intervenção: |  | 1704.22
Endereço : |  | RUA DIMARÃES ANTONIO SANDEI x RUA CARMEM SILVIA DE ALMEIDA x RUA SARGENTO VIEIRA NOIA |  | Investimento: |  | 0
TAB. REF.: |  | FDE / SIURB / SINAPI / CPOS |  | Invest./Área: |  | 0
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO
Composição 1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Global |  |  | 0
Prazo total da obra (meses) |  |  | 5
Dias Trabalhados/Mês |  |  | 22
Horas/dia (considerado para Engenheiro) |  |  | 1
Horas/dia (considerado para Técnico de Segurança do Trabalho) |  |  | 1
Referência / Descrição |  |  | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
90778 | sinapi- Fev/19 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 110 |  | 0
93572 | sinapi- Fev/19 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mes | 5 |  | 0
35100 | Siurb-Infra-Jul/18 | TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (Técnico de Segurança do Trabalho) | h | 110 |  | 0
Total para Composição 1 | [5 empty] | 0
0