## Orçamento
OBRA: |  |  | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPAROS, REMANEJAMENTOS, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES, EXECUÇÃO DE PROJETOS, DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA E PONTOS DE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO POR DEMANDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Tipo de Intervenção: |  |  | SERVIÇOS DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA
Endereço : |  |  | UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |  | Investimento: |  | #VALUE! | 0
TAB. REF.: |  |  | SINAPI Set/2023; SIURB Jul/2023; CDHU 191
OS ITENS DIMENSIONADOS NESTA PLANILHA DE PREÇOS SERÃO UTILIZADOS POR MEIO DE DEMANDA ESTABELECIDA COM ORDEM DE SERVIÇOS (O.S.) EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CADA MEDIÇÃO DEVERÁ OBEDECER À O.S. EMITIDA, ONDE DEVERÁ CONSTAR NESTA MEDIÇÃO: OS ITENS, QUANTIDADES E CUSTO TOTAL COM BDI.
Item | Ref. | Código | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. (S/BDI) | Custo un. (C/BDI) | Custo Total (C/BDI) | Preço Unit (C/BDI) | Preço Total (C/BDI) | %
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS | #VALUE! | [5 empty] | #REF! | #VALUE!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #VALUE! | [5 empty] | #REF! | #VALUE!
01.01.01 | CDHU INSUMO | B.01.000.010198 | Técnico equipamentos informática (Com encargos Complementares) | H | 1300 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.01.02 | SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1300 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.01.03 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1700 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.01.04 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1700 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.01.05 | SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 350 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.02 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
01.02.01 | SIURB EDIF | 200360 | PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | UN | 15 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.02.02 | SIURB EDIF | 99002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 20 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.02.03 | SIURB EDIF | 99003 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS | PTO | 1000 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
2 |  |  | EQUIPAMENTOS | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
02.01 |  |  | REDE LÓGICA / FIBRA ÓPTICA | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
02.01.01 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 14 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.02 | CDHU | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 8 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.03 | CDHU | 66.08.258 | Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af | UN | 13 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.04 | CDHU | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | UN | 15 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.05 | CDHU | 66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | UN | 15 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.06 | CDHU | 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 30 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.07 | CDHU | 69.08.010 | Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras | UN | 10 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.08 | CDHU | 69.20.260 | Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações | UN | 30 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02 |  |  | ELÉTRICA / ELETROELETRÔNICA | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
02.02.01 | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 15 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.02 | CDHU | 66.08.131 | Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5´ | UN | 15 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.03 | CDHU | 66.08.340 | Unidade de disco rígido (HD) externo de 5 TB | UN | 10 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
3 |  |  | MATERIAIS | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
03.01 |  |  | REDE LÓGICA / FIBRA ÓPTICA | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
03.01.01 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 21350 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.02 | CDHU | 39.27.010 | Cabo óptico de terminação, 2 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | M | 1000 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.03 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 1100 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.04 | CDHU | 69.20.180 | Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m | UN | 25 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.05 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 25 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.06 | CDHU | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 1100 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.07 | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 40 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.08 | CDHU | 69.20.280 | Divisor interno com 1 entrada e 4 saídas - 75 Ohms | UN | 30 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02 |  |  | ELÉTRICA / ELETROELETRÔNICA | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
03.02.01 | CDHU | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 5300 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.02 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 7300 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.03 | CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 4500 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.04 | CDHU | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 20 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.05 | CDHU | 37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 20 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.06 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 120 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.07 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 120 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.08 | CDHU | 61.15.010 | Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W | UN | 60 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.09 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 60 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
4 |  |  | INFRAESTRUTURA | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
04.01 |  |  | REDE LÓGICA / FIBRA ÓPTICA | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
04.01.01 | CDHU | 38.21.120 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | M | 150 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.01.02 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 500 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.01.03 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 500 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.01.04 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 200 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.01.05 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 200 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.01.06 | CDHU | 38.07.172 | Canaleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessórios | M | 200 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
5 |  |  | INSTALAÇÕES / RETIRADA DE PONTOS | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
05.01 |  |  | REDE LÓGICA / ELÉTRICA | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
05.01.01 | SIURB EDIF | 90760 | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" | UN | 150 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
05.01.02 | SIURB EDIF | 90761 | PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4" | UN | 150 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
05.01.03 | SIURB EDIF | 90770 | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO | UN | 150 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
TOTAL GERAL COM BDI | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | #REF! | #VALUE!
|  |  |  | BDI: | XX,XX%

## Resumo
OBRA: | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPAROS, REMANEJAMENTOS, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES, EXECUÇÃO DE PROJETOS, DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA E PONTOS DE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO POR DEMANDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Tipo de Intervenção: SERVIÇOS DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA
Endereço : | UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: | SINAPI Set/2023; SIURB Jul/2023; CDHU 191
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Preço Total (C/BDI) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS | #VALUE! | #VALUE!
2 | EQUIPAMENTOS | #VALUE! | #VALUE!
3 | MATERIAIS | #VALUE! | #VALUE!
4 | INFRAESTRUTURA | #VALUE! | #VALUE!
5 | INSTALAÇÕES / RETIRADA DE PONTOS | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL GERAL |  | #VALUE! | #VALUE!