## Orçamento
OBRA: |  |  | IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA/TELEFONIA VOIP, MONITORAMENTO ELETRÔNICO (CFTV), SISTEMA DE SOM E AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DESTA MUNICIPALIDADE
Tipo de Intervenção: |  |  | SERVIÇOS DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA, CFTV E AR CONDICIONADO |  |  |  | Investimento | #VALUE!
Endereço : |  |  | DIVERSOS ENDEREÇOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |  |  | 0
TAB. REF.: |  |  | SINAPI Set/2023; SIURB Jul/2023; CDHU 191
Item | Ref. | Código | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. (S/BDI) | Custo un. (C/BDI) | Custo Total (C/BDI) | Preço Unit (C/BDI) | Preço Total (C/BDI) | %
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS | #VALUE! | [5 empty] | #REF! | #VALUE!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #VALUE! | [5 empty] | #REF! | #VALUE!
01.01.01 | Composição | Composição 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GLOBAL | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
2 |  |  | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL AMADOR BUENO | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
02.01 |  |  | MATERIAIS - REDE LÓGICA/TELEFONIA VOIP, MONITORAMENTO (CFTV), SISTEMA DE SOM E AR CONDICIONADO | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
02.01.01 | CDHU | 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.02 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 3 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.03 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 216 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.04 | SIURB EDIF | 99002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.05 | SIURB EDIF | 99003 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS | PTO | 58 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.06 | CDHU | 38.21.330 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios | M | 48 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.07 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 159 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.08 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 63 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.09 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 8540 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.10 | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 5 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.11 | CDHU | 69.03.360 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A | UN | 108 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.12 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 70 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.13 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 35 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.14 | CDHU | 46.27.110 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões | M | 24 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.15 | CDHU | 46.27.080 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 24 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.16 | CDHU | 32.11.210 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4´ (22 mm) | M | 24 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.17 | CDHU | 32.11.430 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) | M | 24 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.18 | CDHU | 39.24.153 | Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 24 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.19 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 244 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.20 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 4 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02 |  |  | EQUIPAMENTOS - REDE LÓGICA/TELEFONIA VOIP, MONITORAMENTO (CFTV), SISTEMA DE SOM E AR CONDICIONADO | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
02.02.01 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 5 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.02 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 5 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.03 | CDHU | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | UN | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.04 | CDHU | 66.08.115 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm | UN | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.05 | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.06 | CDHU | 69.06.110 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (127 V/127 V), com autonomia de 10 a 15 minutos | UN | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.07 | CDHU | 66.08.324 | Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP | UN | 16 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.08 | CDHU | 66.08.326 | Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP | UN | 15 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.09 | CDHU | 66.08.620 | Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme | UN | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.10 | CDHU | 66.08.340 | Unidade de disco rígido (HD) externo de 5 TB | UN | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.11 | CDHU | 66.08.131 | Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5´ | UN | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.12 | CDHU | 61.15.010 | Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W | UN | 31 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.13 | CDHU | 66.08.258 | Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af | UN | 10 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.14 | orçamento |  | Amplificador de Potência 1200W | un | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.15 | orçamento |  | Mesa de controle de som de 08 canais | un | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.16 | orçamento |  | Caixa de som 150W | un | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.17 | orçamento |  | Caixa de som 100W | un | 4 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.18 | orçamento |  | Par de microfones sem fio | un | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.19 | orçamento |  | Bandeja Apoio Projetor Mesa Som | un | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.20 | orçamento |  | Caixa de som amplificada 300W | un | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.21 | orçamento |  | Microfone com fio | un | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.22 | CDHU | 39.30.010 | Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama | M | 160 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.23 | orçamento |  | Tela de projeção de 200" automática | un | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.24 | CDHU | 43.07.320 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 36.000 BTU/h | CJ | 4 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
3 |  |  | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COHAB | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
03.01 |  |  | MATERIAIS - REDE LÓGICA/TELEFONIA VOIP, MONITORAMENTO (CFTV), SISTEMA DE SOM E AR CONDICIONADO | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
03.01.01 | CDHU | 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.02 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 3 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.03 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 210 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.04 | SIURB EDIF | 99002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.05 | SIURB EDIF | 99003 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS | PTO | 52 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.06 | CDHU | 38.21.330 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios | M | 36 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.07 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 159 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.08 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 63 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.09 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 7930 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.10 | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 5 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.11 | CDHU | 69.03.360 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A | UN | 108 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.12 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 70 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.13 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 35 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.14 | CDHU | 46.27.110 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões | M | 24 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.15 | CDHU | 46.27.080 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 24 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.16 | CDHU | 32.11.210 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4´ (22 mm) | M | 24 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.17 | CDHU | 32.11.430 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) | M | 24 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.18 | CDHU | 39.24.153 | Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 24 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.19 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 244 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.20 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 4 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02 |  |  | EQUIPAMENTOS - REDE LÓGICA/TELEFONIA VOIP, MONITORAMENTO (CFTV), SISTEMA DE SOM E AR CONDICIONADO | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
03.02.01 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 5 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.02 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 5 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.03 | CDHU | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | UN | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.04 | CDHU | 66.08.115 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm | UN | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.05 | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.06 | CDHU | 69.06.110 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (127 V/127 V), com autonomia de 10 a 15 minutos | UN | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.07 | CDHU | 66.08.324 | Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP | UN | 16 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.08 | CDHU | 66.08.326 | Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP | UN | 10 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.09 | CDHU | 66.08.620 | Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme | UN | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.10 | CDHU | 66.08.340 | Unidade de disco rígido (HD) externo de 5 TB | UN | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.11 | CDHU | 66.08.131 | Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5´ | UN | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.12 | CDHU | 61.15.010 | Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W | UN | 26 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.13 | CDHU | 66.08.258 | Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af | UN | 10 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.14 | orçamento |  | Amplificador de Potência 1200W | un | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.15 | orçamento |  | Mesa de controle de som de 08 canais | un | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.16 | orçamento |  | Caixa de som 150W | un | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.17 | orçamento |  | Caixa de som 100W | un | 4 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.18 | orçamento |  | Par de microfones sem fio | un | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.19 | orçamento |  | Bandeja Apoio Projetor Mesa Som | un | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.20 | orçamento |  | Caixa de som amplificada 300W | un | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.21 | orçamento |  | Microfone com fio | un | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.22 | CDHU | 39.30.010 | Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama | M | 160 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.23 | orçamento |  | Tela de projeção de 200" automática | UN | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.24 | CDHU | 43.07.320 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 36.000 BTU/h | CJ | 4 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
TOTAL GERAL COM BDI | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | #REF! | #VALUE!
|  |  |  | BDI: | XX,XX%

## Resumo
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA/TELEFONIA VOIP, MONITORAMENTO ELETRÔNICO (CFTV), SISTEMA DE SOM E AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DESTA MUNICIPALIDADE
Tipo de Intervenção: SERVIÇOS DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA, CFTV E AR CONDICIONADO
Endereço : | DIVERSOS ENDEREÇOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | Investimento | #VALUE!
TAB. REF.: | SINAPI Set/2023; SIURB Jul/2023; CDHU 191
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Preço Total (C/BDI) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS | #VALUE! | #VALUE!
2 | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL AMADOR BUENO | #VALUE! | #VALUE!
3 | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COHAB | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL GERAL |  | #VALUE! | #VALUE!

## Cronograma Mensal
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA/TELEFONIA VOIP, MONITORAMENTO ELETRÔNICO (CFTV), SISTEMA DE SOM E AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DESTA MUNICIPALIDADE
Tipo de Intervenção: SERVIÇOS DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA, CFTV E AR CONDICIONADO |  |  | Investimento |  | #VALUE!
Endereço : | DIVERSOS ENDEREÇOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2
|  | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL AMADOR BUENO | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COHAB | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Sub-Total | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Composição
OBRA: |  | IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA/TELEFONIA VOIP, MONITORAMENTO ELETRÔNICO (CFTV), SISTEMA DE SOM E AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DESTA MUNICIPALIDADE
Tipo de Intervenção: |  | SERVIÇOS DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA, CFTV E AR CONDICIONADO
Endereço : |  | DIVERSOS ENDEREÇOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA |  |  | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: |  | SINAPI Set/2023; SIURB Jul/2023; CDHU 191
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO
Composição 1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN. | GLOBAL |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 |  | 0
SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0