## Orçamento
OBRA: |  |  | CALÇADÃO CENTRAL
Tipo de Intervenção: |  |  | REFORMA
Endereço : |  |  | Avenida Rubens Caramez - entre Praça Carlos de Castro e Praça 18 de Fevereiro. |  | Investimento: |  | #VALUE!
TAB. REF.: |  |  | SIURB INFRA- JUL/22; SIURB EDIF- JUL/22 / SINAPI - FEV/23 / CDHU - 188, FDE JAN/23
Item | Ref. | Código | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. | Custo Total | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | PROJETOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | SIURB INFRA | 11000 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | 15144.39 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | SIURB INFRA | 12200 | RELATÓRIO TÉCNICO | M | 820 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.03 | SIURB INFRA | 35318 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.04 | SIURB INFRA | 30200 | PROJETO EM PLANTA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA COM UMA PISTA | M | 870.92 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.05 | SIURB INFRA | 30300 | PROJETO EM PERFIL DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA COM UMA PISTA | M | 870.92 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.06 | SIURB INFRA | 30400 | PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL EM TUBOS | M | 870.92 |  | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | ACOMPANHAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.03 | SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 |  | 0 | #DIV/0!
01.03 |  |  | PLACA DE OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.03.01 | 101603 | SIURB INFRA | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 9.02 |  | 0 | #DIV/0!
01.04 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.04.01 | SIURB EDIF | 10107 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 12823.29 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.02 | SIURB INFRA | 88600 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 297499.98 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.03 | SIURB INFRA | 43310 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM | UN | 163 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.04 | SIURB INFRA | 43311 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM | UN | 107 |  | 0 | #DIV/0!
01.05 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.05.01 | SIURB EDIF | 10302 | CORTE E ATERRO COMPACTADO | M3 | 8935.2 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.02 | SIURB EDIF | 10303 | CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 4043.18 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.03 | SIURB EDIF | 10303 | CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.04 | SIURB EDIF | 10310 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 99366.18 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.05 | CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 4043.18 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.06 | CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.06 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.06.01 | SIURB EDIF | 10506 | PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME | M2 | 11 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.02 | SIURB EDIF | 10507 | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | M2 | 2.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.03 | SIURB EDIF | 10540 | TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | M2 | 4254 |  | 0 | #DIV/0!
01.06.04 | FDE | 16.06.050 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M | M2 | 42 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | ESTRUTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01 |  |  | DEMOLIÇÃO/ESTRUTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01.01 | SIURB EDIF | 25006 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 2419 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02 | SIURB EDIF | 25006 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 400 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | VEDOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | DEMOLIÇÃO/VEDOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 | SIURB EDIF | 45004 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 103.5 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01 |  |  | IMPERMEABILIZANTE CONTRA UMIDADE DO SOLO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01 | SIURB EDIF | 50143 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 512.4 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01 |  |  | ESTRUTURA DE COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01.01 | SIURB EDIF | 60130 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 5448.96 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02 | SIURB EDIF | 60130 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 1000 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.03 | SIURB EDIF | 60131 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 5448.96 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.04 | SIURB EDIF | 60131 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 1000 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.05 | SIURB EDIF | 150312 | ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS | M2 | 126.25 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.06 | SIURB EDIF | 150312 | ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS | M2 | 23.17 |  | 0 | #DIV/0!
05.02 |  |  | TELHADOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.02.01 | SIURB EDIF | 60247 | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES | M2 | 126.25 |  | 0 | #DIV/0!
05.03 |  |  | RETIRADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.03.01 | SIURB EDIF | 66008 | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO | KG | 3136.2 |  | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS/PVC | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01 |  |  | RETIRADA/ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01.01 | SIURB EDIF | 86005 | RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS | UN | 28 |  | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01 |  |  | REDE DE ÁGUA - TUBULAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01.01 | SIURB EDIF | 100469 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") | M | 298 |  | 0 | #DIV/0!
07.02 |  |  | REDE DE ÁGUA PLUVIAIS - CAPTAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.02.01 | SIURB EDIF | 101101 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 42 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.02 | SIURB EDIF | 101173 | HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM | M | 389.1 |  | 0 | #DIV/0!
07.03 |  |  | REDE DE ÁGUA PLUVIAIS - TUBULAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.03.01 | SIURB EDIF | 101215 | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3") | M | 45 |  | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | PISOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01.01 | SIURB EDIF | 130211 | PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM | M2 | 85.14 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.02 | SIURB EDIF | 130246 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM | M2 | 375.47 |  | 0 | #DIV/0!
08.02 |  |  | ARREMATE DE PISOS E ESCADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.02.01 | SIURB EDIF | 130340 | JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8" | M | 3504.12 |  | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | PINTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01 |  |  | PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01.01 | SIURB EDIF | 150108 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 490.73 |  | 0 | #DIV/0!
09.02 |  |  | PINTURA EM METAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.02.01 | SIURB EDIF | 150314 | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01 |  |  | DIVERSOS/SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
10.01.01 | SIURB EDIF | 170370 | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA | M2 | 162.96 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.02 | SIURB EDIF | 170372 | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA | M | 273 |  | 0 | #DIV/0!
10.02 |  |  | LIMPEZA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.02.01 | SIURB EDIF | 170401 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 15901.61 |  | 0 | #DIV/0!
10.03 |  |  | COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.03.01 | SIURB EDIF | 170592 | PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE | UN | 267 |  | 0 | #DIV/0!
10.04 |  |  | DEMOLIÇÕES/SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.04.01 | SIURB EDIF | 175040 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL | M2 | 4002.1 |  | 0 | #DIV/0!
10.04.02 | SIURB INFRA | 50100 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 1992.49 |  | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | PAISAGISMO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01 |  |  | FORNECIMENTO E PLANTIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01.01 | SIURB EDIF | 180240 | PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) | UN | 96 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.02 | SIURB EDIF | 180275 | LATÂNIA (LATANIA SPP) | UN | 14 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.03 | SIURB EDIF | 180280 | PALMEIRA IMPERIAL (ROY STONEAOLERACEA) | UN | 38 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.04 | SIURB EDIF | 180305 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 855.88 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.05 | SIURB EDIF | 180305 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
11.02 |  |  | MOBILIÁRIO EXTERNO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.02.01 | SIURB EDIF | 181201 | IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO | M | 35.4 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.02 | SIURB EDIF | 181202 | IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO | CJ | 3 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.03 | SIURB EDIF | 181205 | IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM | M | 99.3 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.04 | SIURB EDIF | 181620 | LIXEIRA DUPLA | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.05 | FDE | 16.07.012 | BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO | UN | 39 |  | 0 | #DIV/0!
11.03 |  |  | RETIRADAS/PAISAGISMO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.03.01 | SIURB EDIF | 188035 | RECOLOCAÇÃO DE TERRA DE JARDIM | M3 | 2466.74 |  | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01 |  |  | DIVERSOS/PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01.01 | SIURB INFRA | 50400 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 7147.34 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.02 | SIURB INFRA | 50400 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 300 |  | 0 | #DIV/0!
12.02 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS/PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.02.01 | SIURB INFRA | 51401 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 653.97 |  | 0 | #DIV/0!
12.02.02 | SIURB INFRA | 51600 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) | M | 797.47 |  | 0 | #DIV/0!
12.02.03 | SIURB INFRA | 52200 | BASE DE COXIM DE AREIA | M3 | 195.29 |  | 0 | #DIV/0!
12.03 |  |  | PINTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.03.01 | SINAPI | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 155.52 |  | 0 | #DIV/0!
12.04 |  |  | PISOS/ PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.04.01 | SIURB EDIF | 170210 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM | M2 | 8383.76 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.02 | SIURB EDIF | 170210 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM | M2 | 400 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.03 | SIURB EDIF | 170212 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM | M2 | 9781.61 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.04 | SIURB EDIF | 170212 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM | M2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.05 | SIURB EDIF | 170240 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA TRÁFEGO MÉDIO (POR PENETRAÇÃO) | M2 | 2453.46 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.06 | SIURB EDIF | 170240 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA TRÁFEGO MÉDIO (POR PENETRAÇÃO) | M2 | 300 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.07 | SIURB INFRA | 51902 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 142.28 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.08 | SIURB INFRA | 51902 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | M3 | 30 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.09 | SIURB INFRA | 52101 | BASE DE MACADAME HIDRÁULICO | M3 | 118.29 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.10 | SIURB INFRA | 52101 | BASE DE MACADAME HIDRÁULICO | M3 | 40 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.11 | SIURB INFRA | 52502 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 118.29 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.12 | SIURB INFRA | 52502 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 40 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.13 | SIURB INFRA | 52700 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 2453.46 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.14 | SIURB INFRA | 52700 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 300 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.15 | SIURB EDIF | 170261 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM | M2 | 4036.9 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.16 | SIURB EDIF | 170261 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM | M2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01 |  |  | BOCA DE LEÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01.01 | SIURB INFRA | 66505 | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA | UN | 22 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.02 | SIURB INFRA | 66521 | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | UN | 22 |  | 0 | #DIV/0!
13.02 |  |  | TUBOS DE PVC/CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.02.01 | SIURB INFRA | 66803 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") | M | 425.6 |  | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | EQUIPAMENTOS AUXILIARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01 |  |  | ANDAIMES METÁLICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01.01 | SIURB INFRA | 100101 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3XMES | 1336.5 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.02 | SIURB INFRA | 100102 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 267.3 |  | 0 | #DIV/0!
14.01 |  |  | SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01.01 | SIURB INFRA | 101601 | SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL | M2 | 1911.6 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.02 | SIURB INFRA | 101602 | SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO | M | 747.04 |  | 0 | #DIV/0!
15 |  |  | SERVIÇOS ELÉTRICA E TELEFONIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.01 |  |  | TELEFONIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.01.01 |  | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO SINGELO LISO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=40mm, COM ACESSÓRIOS | M | 11448 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.02 |  | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO SINGELO LISO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=50mm, COM ACESSÓRIOS | M | 13356 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.03 |  | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DUPLA PAREDE CORRUGADO ANELAR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=100mm, COM ACESSÓRIOS | M | 14348 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.04 |  | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=40mm, COM ACESSÓRIOS | M | 750 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.05 |  | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=75mm, COM ACESSÓRIOS | un | 1125 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.06 |  | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CS R0 | un | 125 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.07 |  | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CS R2 | un | 72 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.08 |  | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CS S3M | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.09 |  | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO TIPO R0 | un | 125 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.10 |  | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO TIPO R2 | un | 72 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.11 |  | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO TIPO S3M | M | 8 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.12 |  | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 2" | M | 162 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.13 |  | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3" | M | 108 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.14 |  | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90° EM POLIPROPILENO PPR, DN=25MM | un | 27 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.15 |  | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90° EM POLIPROPILENO PPR, DN=32MM | un | 18 |  | 0 | #DIV/0!
15.02 |  |  | ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.02.01 |  | COTAÇÃO | CABO UNIPOLAR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, ISOLAÇÃO 750V, OBERTURA CLORETO DE POLIVINILA (PVC), ANTI CHAMA, NA BITOLA DE 35 MM² E EMENDAS | m | 185 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.02 |  | COTAÇÃO | CABO UNIPOLAR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, ISOLAÇÃO 750V, OBERTURA CLORETO DE POLIVINILA (PVC), ANTI CHAMA, NA BITOLA DE 16 MM² E EMENDAS | m | 9405 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.03 |  | COTAÇÃO | CABO UNIPOLAR DE ALUMÍNIO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, EM POLIETILENO RETICULADO (XLPE), COBERTURA CLORETO DE POLIVINILA (PVC), ANTI CHAMA, NA BITOLA DE 185 MM² E EMENDAS | m | 13442.7 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.04 |  | COTAÇÃO | CABO UNIPOLAR DE ALUMÍNIO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, EM POLIETILENO RETICULADO (XLPE), COBERTURA CLORETO DE POLIVINILA (PVC), ANTI CHAMA, NA BITOLA DE 120 MM² E EMENDAS | m | 4420.9 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.05 |  | COTAÇÃO | CABO UNIPOLAR DE ALUMÍNIO, CLASSE 2 DE ENCORDOAMENTO E SEÇÃO CIRCULAR COMPACTADA, BLINDAGEM COM FIOS DE COBRE ESTANHADOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 8,7/15KV, COM COBERTURA EM XLPE, NA BITOLA DE 400MM² E EMENDAS | m | 2400 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.06 |  | COTAÇÃO | CABO UNIPOLAR DE ALUMÍNIO, CLASSE 2 DE ENCORDOAMENTO E SEÇÃO CIRCULAR COMPACTADA, BLINDAGEM COM FIOS DE COBRE ESTANHADOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 8,7/15KV, COM COBERTURA EM XLPE, NA BITOLA DE 240MM² E EMENDAS | m | 800 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.07 |  | COTAÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM PARA INSPEÇÃO, PRE MOLDADA EM CONCRETO, TIPO CI1 | un | 14 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.08 |  | COTAÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM SECUNDÁRIA, PRE MOLDADA EM CONCRETO, TIPO CS2 | un | 30 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.09 |  | COTAÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.10 |  | COTAÇÃO | DUTOS CORRUGADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 150MM | m | 3520 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.11 |  | COTAÇÃO | DUTOS CORRUGADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 100MM | m | 11464 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.12 |  | COTAÇÃO | DUTOS CORRUGADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 050MM | m | 9405 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.13 |  | COTAÇÃO | TUBO DE AÇO CARBONO NBR 5580 GF 4"x6m e acessórios | br | 12 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.14 |  | COTAÇÃO | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO ZINCADO 1.1/2"x3m e acessórios | br | 422 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.15 |  | COTAÇÃO | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO AÉREO 300Kva e acessórios | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.16 |  | COTAÇÃO | CONECTOR,PERFURAÇÃO,AL/CU,400MM²,RDS. | un | 30 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.17 |  | COTAÇÃO | CONECTOR,PERFURAÇÃO,AL/CU,240MM²,RDS. | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.18 |  | COTAÇÃO | MANTA AUTO-ADESIVA 15KV RDP | un | 80 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.19 |  | COTAÇÃO | CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO CABO PINO 185MM² | un | 550 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.20 |  | COTAÇÃO | CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO CABO PINO 120MM² | un | 150 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.21 |  | COTAÇÃO | CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO CABO PINO 16MM² | un | 900 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.22 |  | COTAÇÃO | CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO CABO PINO 35MM² | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.23 |  | COTAÇÃO | CONECTOR,PERFURAÇÃO,AL/CU,16-35MM²,RDS. | un | 240 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | XX,XX% | #VALUE! |  | #DIV/0!

## Resumo
OBRA: | CALÇADÃO CENTRAL
Tipo de Intervenção: REFORMA
Endereço : | Avenida Rubens Caramez - entre Praça Carlos de Castro e Praça 18 de Fevereiro. |  | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: | SIURB INFRA- JUL/22; SIURB EDIF- JUL/22 / SINAPI - FEV/23 / CDHU - 188, FDE JAN/23
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (sem BDI) | VALOR TOTAL (com BDI) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #VALUE! | #VALUE!
2 | ESTRUTURA | 0 | #VALUE! | #VALUE!
3 | VEDOS | 0 | #VALUE! | #VALUE!
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | #VALUE! | #VALUE!
5 | COBERTURA | 0 | #VALUE! | #VALUE!
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS/PVC | 0 | #VALUE! | #VALUE!
7 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 | #VALUE! | #VALUE!
8 | PISOS | 0 | #VALUE! | #VALUE!
9 | PINTURA | 0 | #VALUE! | #VALUE!
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #VALUE! | #VALUE!
11 | PAISAGISMO | 0 | #VALUE! | #VALUE!
12 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | #VALUE! | #VALUE!
13 | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 0 | #VALUE! | #VALUE!
14 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES | 0 | #VALUE! | #VALUE!
15 | SERVIÇOS ELÉTRICA E TELEFONIA | 0 | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL GERAL |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!

## Cronograma Mensal
OBRA: | CALÇADÃO CENTRAL
Tipo de Intervenção: REFORMA |  |  |  | Investimento: |  |  | #VALUE!
Endereço : | Avenida Rubens Caramez - entre Praça Carlos de Castro e Praça 18 de Fevereiro.
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | #VALUE! | bar: 1 to 18
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESTRUTURA | #VALUE! | #VALUE! | bar: 1 to 18
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | VEDOS | #VALUE! | #VALUE! | bar: 1 to 18
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | bar: 1 to 18
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | COBERTURA | #VALUE! | #VALUE! | bar: 1 to 18
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS/PVC | #VALUE! | #VALUE! | bar: 1 to 18
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | #VALUE! | #VALUE! | bar: 1 to 18
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PISOS | #VALUE! | #VALUE! | bar: 1 to 18
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PINTURA | #VALUE! | #VALUE! | bar: 1 to 18
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #VALUE! | #VALUE! | bar: 1 to 18
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | PAISAGISMO | #VALUE! | #VALUE! | bar: 1 to 18
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PAVIMENTAÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | bar: 1 to 18
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | #VALUE! | #VALUE! | bar: 1 to 12
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES | #VALUE! | #VALUE! | bar: 1 to 12
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | SERVIÇOS ELÉTRICA E TELEFONIA | #VALUE! | #VALUE! | bar: 1 to 12
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sub-Total | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 7352306.3946 | 7352306.3946 | 7352306.3946 | 7352306.3946 | 7352306.3946 | 7352306.3946 | 7352306.3946 | 7352306.3946