## Orçamento
OBRA: | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DO BOM PRATO
Tipo de Intervenção: |  | Implantação
Endereço : | Rod. Engenheiro Renê Benedito Silva, 279 - COHAB |  |  |  | Investimento: |  |  | 0
TAB. REF.: | CDHU 198; SINAPI 06/2025; SIURB 01/2025
Item | Ref. | Código | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. (S/BDI) | Custo un. (C/BDI) | Custo Total | %
1 |  |  | AR CONDICIONADO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
01.01 | SINAPI | 103265 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02 | CDHU | 46.27.110 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões | M | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03 | CDHU | 46.27.080 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.04 | CDHU | 32.11.210 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4´ (22 mm) | M | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.05 | CDHU | 32.11.440 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/4" (cobre) ou 3/8" (ferro) | M | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
01.06 | CDHU | 36.20.200 | Mão francesa de 700 mm | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.07 | SINAPI-I | 34627 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.08 | SIURB EDIF | 9003007 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.09 | CDHU | 43.20.140 | Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.10 | CDHU | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.11 | CDHU | 24.02.450 | Grade de proteção para caixilhos | M2 | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
01.12 | CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | BDI | 22.47%

## Cronograma Mensal
OBRA: | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DO BOM PRATO
Tipo de Intervenção: Implantação
Endereço : | Rod. Engenheiro Renê Benedito Silva, 279 - COHAB
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1
|  | % | R$
1 | AR CONDICIONADO | #DIV/0! | 0 |  | 0%
0
| Sub-Total | #DIV/0! | 0 | 0
| Total Geral | #DIV/0! | 0 | 0
0

## Resumo
OBRA: | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DO BOM PRATO
Tipo de Intervenção: Implantação
Endereço : | Rod. Engenheiro Renê Benedito Silva, 279 - COHAB | Investimento: | 0
TAB. REF.: | CDHU 198; SINAPI 06/2025; SIURB 01/2025
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (com BDI) | %
1 | AR CONDICIONADO | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | #DIV/0!