## Orçamento
OBRA: |  |  | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA E TELEFONIA PARA 13 (TREZE) UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE
Tipo de Intervenção: |  |  | IMPLANTAÇÃO DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA E TELEFONIA
Endereço : |  |  | UNIDADES DE SAÚDE DE ITAPEVI |  | Investimento: |  | #VALUE!
TAB. REF.: |  |  | SINAPI Jan/2023; SIURB Jul/2022; CDHU 188
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. (S/BDI) | Custo Total (S/BDI) | Preço Unit (C/BDI) | Preço Total (C/BDI) | %
1 |  |  | PS ENGENHEIRO CARDOSO | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0!
01.01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0!
01.01.01 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.01.02 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.01.03 | SIURB EDIF | 200361 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.02 |  |  | MATERIAIS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
01.02.01 | CDHU | 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.02.02 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.02.03 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 48 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.02.04 | SIURB EDIF | 99002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.02.05 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 81 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.02.06 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 81 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.02.07 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 708 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.02.08 | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.02.09 | CDHU | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 24 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.02.10 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 48 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.02.11 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 48 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.02.12 | CDHU | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.02.13 | CDHU | 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.03 |  |  | EQUIPAMENTOS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
01.03.01 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.03.02 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.03.03 | CDHU | 66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.03.04 | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2 |  |  | CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
02.01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
02.01.01 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.01.02 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.01.03 | SIURB EDIF | 200361 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.02 |  |  | MATERIAIS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
02.02.01 | CDHU | 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.02.02 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.02.03 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 94 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.02.04 | SIURB EDIF | 99002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.02.05 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 102 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.02.06 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 102 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.02.07 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 1386.5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.02.08 | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.02.09 | CDHU | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 47 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.02.10 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 94 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.02.11 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 94 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.02.12 | CDHU | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.02.13 | CDHU | 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.03 |  |  | EQUIPAMENTOS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
02.03.01 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.03.02 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.03.03 | CDHU | 66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.03.04 | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3 |  |  | JD SÃO CARLOS | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
03.01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
03.01.01 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.01.02 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.01.03 | SIURB EDIF | 200361 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.02 |  |  | MATERIAIS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
03.02.01 | CDHU | 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.02.02 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.02.03 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 58 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.02.04 | SIURB EDIF | 99002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.02.05 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 102 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.02.06 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 102 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.02.07 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 855.5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.02.08 | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.02.09 | CDHU | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 29 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.02.10 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 58 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.02.11 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 58 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.02.12 | CDHU | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.02.13 | CDHU | 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.03 |  |  | EQUIPAMENTOS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
03.03.01 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.03.02 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.03.03 | CDHU | 66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.03.04 | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | UBS COHAB III | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
04.01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
04.01.01 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.01.02 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.01.03 | SIURB EDIF | 200361 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02 |  |  | MATERIAIS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
04.02.01 | CDHU | 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.02 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.03 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 62 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.04 | SIURB EDIF | 99002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.05 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 81 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.06 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 81 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.07 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 914.5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.08 | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.09 | CDHU | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 31 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.10 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 62 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.11 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 62 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.12 | CDHU | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.13 | CDHU | 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.03 |  |  | EQUIPAMENTOS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
04.03.01 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.03.02 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.03.03 | CDHU | 66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.03.04 | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | UBS COHAB II (ALTO DA COLINA) | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
05.01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
05.01.01 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.01.02 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.01.03 | SIURB EDIF | 200361 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.02 |  |  | MATERIAIS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
05.02.01 | CDHU | 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.02.02 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.02.03 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 46 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.02.04 | SIURB EDIF | 99002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.02.05 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 102 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.02.06 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 102 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.02.07 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 678.5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.02.08 | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.02.09 | CDHU | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 23 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.02.10 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 46 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.02.11 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 46 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.02.12 | CDHU | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.02.13 | CDHU | 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.03 |  |  | EQUIPAMENTOS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
05.03.01 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.03.02 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.03.03 | CDHU | 66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.03.04 | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
6 |  |  | UBS SANTA RITA I | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
06.01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
06.01.01 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.01.02 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.01.03 | SIURB EDIF | 200361 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.02 |  |  | MATERIAIS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
06.02.01 | CDHU | 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.02.02 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.02.03 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 68 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.02.04 | SIURB EDIF | 99002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.02.05 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 102 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.02.06 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 102 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.02.07 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 1003 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.02.08 | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.02.09 | CDHU | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 34 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.02.10 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 68 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.02.11 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 68 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.02.12 | CDHU | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.02.13 | CDHU | 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.03 |  |  | EQUIPAMENTOS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
06.03.01 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.03.02 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.03.03 | CDHU | 66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.03.04 | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | UBS SANTA RITA II | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
07.01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
07.01.01 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
07.01.02 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
07.01.03 | SIURB EDIF | 200361 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
07.02 |  |  | MATERIAIS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
07.02.01 | CDHU | 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
07.02.02 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
07.02.03 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 42 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
07.02.04 | SIURB EDIF | 99002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
07.02.05 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 81 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
07.02.06 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 81 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
07.02.07 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 619.5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
07.02.08 | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
07.02.09 | CDHU | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 21 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
07.02.10 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 42 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
07.02.11 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 42 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
07.02.12 | CDHU | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
07.02.13 | CDHU | 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
07.03 |  |  | EQUIPAMENTOS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
07.03.01 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
07.03.02 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
07.03.03 | CDHU | 66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
07.03.04 | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | USF AMBUITÁ | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
08.01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
08.01.01 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
08.01.02 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
08.01.03 | SIURB EDIF | 200361 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
08.02 |  |  | MATERIAIS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
08.02.01 | CDHU | 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
08.02.02 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
08.02.03 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 48 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
08.02.04 | SIURB EDIF | 99002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
08.02.05 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 81 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
08.02.06 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 81 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
08.02.07 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 708 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
08.02.08 | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
08.02.09 | CDHU | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 24 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
08.02.10 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 48 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
08.02.11 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 48 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
08.02.12 | CDHU | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
08.02.13 | CDHU | 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
08.03 |  |  | EQUIPAMENTOS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
08.03.01 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
08.03.02 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
08.03.03 | CDHU | 66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
08.03.04 | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | USF VILA GIOIA | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
09.01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
09.01.01 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
09.01.02 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
09.01.03 | SIURB EDIF | 200361 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
09.02 |  |  | MATERIAIS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
09.02.01 | CDHU | 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
09.02.02 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
09.02.03 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 54 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
09.02.04 | SIURB EDIF | 99002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
09.02.05 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 81 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
09.02.06 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 81 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
09.02.07 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 796.5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
09.02.08 | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
09.02.09 | CDHU | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 27 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
09.02.10 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 54 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
09.02.11 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 54 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
09.02.12 | CDHU | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
09.02.13 | CDHU | 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
09.03 |  |  | EQUIPAMENTOS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
09.03.01 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
09.03.02 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
09.03.03 | CDHU | 66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
09.03.04 | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | USF JÁ. VITÁPOLIS | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
10.01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
10.01.01 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
10.01.02 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
10.01.03 | SIURB EDIF | 200361 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
10.02 |  |  | MATERIAIS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
10.02.01 | CDHU | 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
10.02.02 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
10.02.03 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 52 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
10.02.04 | SIURB EDIF | 99002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
10.02.05 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 81 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
10.02.06 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 81 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
10.02.07 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 767 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
10.02.08 | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
10.02.09 | CDHU | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 26 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
10.02.10 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 52 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
10.02.11 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 52 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
10.02.12 | CDHU | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
10.02.13 | CDHU | 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
10.03 |  |  | EQUIPAMENTOS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
10.03.01 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
10.03.02 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
10.03.03 | CDHU | 66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
10.03.04 | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | USF PQ SUBURBANO | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
11.01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
11.01.01 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11.01.02 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11.01.03 | SIURB EDIF | 200361 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11.02 |  |  | MATERIAIS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
11.02.01 | CDHU | 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11.02.02 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11.02.03 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 52 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11.02.04 | SIURB EDIF | 99002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11.02.05 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 102 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11.02.06 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 102 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11.02.07 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 767 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11.02.08 | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11.02.09 | CDHU | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 26 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11.02.10 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 52 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11.02.11 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 52 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11.02.12 | CDHU | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11.02.13 | CDHU | 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11.03 |  |  | EQUIPAMENTOS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
11.03.01 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11.03.02 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11.03.03 | CDHU | 66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
11.03.04 | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | USF CHACARA SANTA CECILIA | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
12.01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
12.01.01 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12.01.02 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12.01.03 | SIURB EDIF | 200361 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12.02 |  |  | MATERIAIS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
12.02.02 | CDHU | 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12.02.03 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12.02.04 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 58 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12.02.05 | SIURB EDIF | 99002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12.02.06 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 81 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12.02.07 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 81 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12.02.08 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 855.5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12.02.09 | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12.02.10 | CDHU | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 29 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12.02.11 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 58 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12.02.12 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 58 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12.02.13 | CDHU | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12.02.14 | CDHU | 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12.03 |  |  | EQUIPAMENTOS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
12.03.01 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12.03.02 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12.03.03 | CDHU | 66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
12.03.04 | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | JD ROSEMARY | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
13.01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
13.01.01 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
13.01.02 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
13.01.03 | SIURB EDIF | 200361 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
13.02 |  |  | MATERIAIS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
13.02.01 | CDHU | 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
13.02.02 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
13.02.03 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 42 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
13.02.04 | SIURB EDIF | 99002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
13.02.05 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 102 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
13.02.06 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 102 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
13.02.07 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 619.5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
13.02.08 | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
13.02.09 | CDHU | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 21 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
13.02.10 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 42 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
13.02.11 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 42 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
13.02.12 | CDHU | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
13.02.13 | CDHU | 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 20 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
13.03 |  |  | EQUIPAMENTOS - REDE LÓGICA E TELEFONIA VOIP | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
13.03.01 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
13.03.02 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
13.03.03 | CDHU | 66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
13.03.04 | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  |  | #REF! | #DIV/0!
TOTAL COM BDI |  |  |  | BDI: | XX,XX% | #VALUE! |  |  |  | #DIV/0!

## Resumo
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA E TELEFONIA PARA 13 (TREZE) UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE
Tipo de Intervenção: IMPLANTAÇÃO DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA E TELEFONIA
Endereço : | UNIDADES DE SAÚDE DE ITAPEVI |  | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: | SINAPI Jan/2023; SIURB Jul/2022; CDHU 188
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Custo Total (S/BDI) | Preço Total (C/BDI) | %
1 | PS ENGENHEIRO CARDOSO | 0 | #VALUE! | #VALUE!
2 | CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE | 0 | #VALUE! | #VALUE!
3 | JD SÃO CARLOS | 0 | #VALUE! | #VALUE!
4 | UBS COHAB III | 0 | #VALUE! | #VALUE!
5 | UBS COHAB II (ALTO DA COLINA) | 0 | #VALUE! | #VALUE!
6 | UBS SANTA RITA I | 0 | #VALUE! | #VALUE!
7 | UBS SANTA RITA II | 0 | #VALUE! | #VALUE!
8 | USF AMBUITÁ | 0 | #VALUE! | #VALUE!
9 | USF VILA GIOIA | 0 | #VALUE! | #VALUE!
10 | USF JÁ. VITÁPOLIS | 0 | #VALUE! | #VALUE!
11 | USF PQ SUBURBANO | 0 | #VALUE! | #VALUE!
12 | USF CHACARA SANTA CECILIA | 0 | #VALUE! | #VALUE!
13 | JD ROSEMARY | 0 | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL GERAL |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!

## Cronograma Mensal
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA E TELEFONIA PARA 13 (TREZE) UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE
Tipo de Intervenção: IMPLANTAÇÃO DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA E TELEFONIA |  |  | Investimento: |  | #VALUE!
Endereço : | UNIDADES DE SAÚDE DE ITAPEVI
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | % | R$
1 | PS ENGENHEIRO CARDOSO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | JD SÃO CARLOS | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | UBS COHAB III | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | UBS COHAB II (ALTO DA COLINA) | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | UBS SANTA RITA I | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | UBS SANTA RITA II | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | USF AMBUITÁ | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | USF VILA GIOIA | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | USF JÁ. VITÁPOLIS | #VALUE! | #VALUE! | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | USF PQ SUBURBANO | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | USF CHACARA SANTA CECILIA | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | JD ROSEMARY | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sub-Total | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!